## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Измерители сопротивления лабораторные
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Измерители сопротивления лабораторные
1 | АКИП-6303-12 - измеритель сопротивления с опцией 12-канального сканера | + | 217035
2 | АКИП-6303-24 - измеритель сопротивления с опцией 24-канального сканера | + | 276255 | Измерение сопротивления постоянному току (Rdc); Число измерительных входов: 24 каналов с опцией внешнего коммутатора; Диапазон измерений: 0,1 мкОм – 10 МОм (10 пределов); Базовая погрешность измерения: ± 0,01%; Максимальное разрешение: 0,01 мкОм; Тест-сигнал: постоянный ток (до 1А), импульсный режим; Дисплей 6 ½ разрядов («макс. 1.200.000»); Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах; D-измерения; Измерение температуры: -10 …+60°C (±1°C); 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией; Скорость измерений: Fast/ Med/ Slow1/ Slow2 (макс. 2,2 мс); Ручной и авто выбор диапазона измерения; Режимы измерения: непрерывно, однократно; Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с рег. звук. сигнализацией): 10 выборок (High/ In/ LOW); Запись и воспроизведение до 10 профилей настроек; Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O; Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI); Тип входных клемм: гнезда 4 мм («мама»); Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP); Выход сортировщика компонентов HANDLER; Опция: внешний многоканальный коммутатор (Multiplexer, ск. переключения 1 мс, число каналов – 12 / -24*).
3 | АКИП-6304-12 - измеритель сопротивления с опцией 12-канального сканера | + | 185535 | Измерение сопротивления постоянному току (Rdc); Число измерительных входов: 12 каналов с опцией внешнего коммутатора; Диапазон измерений: 0,1 мкОм…3 МОм; Базовая погрешность измерения: ± 0,01%; Максимальное разрешение: 0,01 мкОм; Тест-сигнал: постоянный ток (до 1А), импульсный режим; Дисплей 6 ½ разрядов («макс. 1.200.000»); Измерение в абсолютных и относительных (%) единицах; D-измерения; Измерение температуры: -10 …+60°C (±1°C); 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией; Скорость измерений: Fast/ Med/ Slow1/ Slow2 (макс. 2,2 мс); Ручной и авто выбор диапазона измерения; Режимы измерения: непрерывно, однократно; Режим «Компаратор»/ Comp (допусковая сортировка с рег. звук. сигнализацией): 10 выборок (High/ In/ LOW); Запись и воспроизведение до 10 профилей настроек; Интерфейсы: LAN, RS-232, внешний I/O; Поддержка стандартных команд управления от внешнего ПК (язык SCPI); Тип входных клемм: гнезда 4 мм («мама»); Выбор конфигурации цифровых выходов (NPN/ PNP); Выход сортировщика компонентов HANDLER; Опция: внешний многоканальный коммутатор (Multiplexer, ск. переключения 1 мс, число каналов – 12 / -24*).
4 | АКИП-6304-24 - измеритель сопротивления с опцией 24-канального сканера | + | 244755
5 | АМ-6011 - омметр |  | цена по запросу | Омметр цифровой АМ-6011: сопротивление изоляции 10 мкОм - 2 кОм, 5 диапазонов, базовая погрешность 2%, цифровой дисплей 4 1/2, скорость измерения: 2 изм./с, условия эксплуатации 0 ... 40 оС, габариты: 270 x 110 x 275 мм, вес: 2,5 кг.
6 | ОА3201 - омметр | + | 159070.8 | Омметр ОА 3201 предназначен для измерения в лабораторных условиях электрического сопротивления в диапазоне от 10 мкОм до 10 МОм. Омметр ОА3201 позволяет контролировать отклонение измеряемого сопротивления от установленного значения. Имеется звуковая и световая сигнализация при выходе результата измерения за пределы установленного допуска.
7 | ТЕТРОН-М13 - тераомметр аналоговый |  | 49830 | ТЕТРОН-М13 является лабораторным тераомметром с аналоговой индикацией и ручным выбором диапазонов измерения.
8 | ТЕТРОН-М13А - тераомметр аналоговый |  | 55440 | ТЕТРОН-М13А является лабораторным тераомметром с аналоговой индикацией и ручным выбором диапазонов измерения.
9 | 7556 - цифровой омметр | + | По запросу | Цифровой омметр 7556 предназначен для высокоточного измерения и калибровки электрических сопротивлений.
10 | 755601 - цифровой омметр | + | По запросу | Цифровой омметр 755601 предназначен для высокоточного измерения и калибровки электрических сопротивлений.
11 | B2985A - электрометр/измеритель высокого сопротивления | + | цена по запросу | Keysight B2985A — измеритель малых токов с графическим дисплеем, обеспечивает достоверные измерения силы тока с разрешением от 0,01 фА (0,01x10-15 А), а также высокого сопротивления до 10 ПОм (10x1015 Ом).
12 | GOM-7804 - цифровой миллиомметр | + | 91035 | Миллиомметры цифровые GOM-7804 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
13 | GOM-7805 - цифровой миллиомметр | + | 134295 | Миллиомметры цифровые GOM-7805 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
14 | GOM-7805(GPIB) - цифровой миллиомметр с интерфейсом GPIB | + | 150255 | Диапазон сопротивления: 1 мкОм-5 МОм. Максимальный тестовый ток: 1 А. Виды дополнительных измерений: опция - температура. Вид питания: сетевое питание. Особенности: режим измерения «сухой контакт» на соответствие стандарту MIL-STD-1344. Различные типы испытательного сигнала DC +, DC-, импульсный, ШИМ, Zero. Функции компарирования и допускового контроля со звуковой индикацией. Измерение в абсолютных и относительных единицах. Измерение температуры с помощью внешней термопары. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. Интерфейс: RS-232, USB, GPIB.
15 | GOM-801H - миллиомметр цифровой | + | По запросу | Миллиомметр цифровой GOM-801H: Измерение сопротивления в диапазоне от 10 мкОм до 20 кОм; Базовая погрешность измерения 0,2%; Высокое разрешение (10 мкОм); 4 проводная схема измерения; Максимальный тестовый ток 1 А; Режим допускового контроля при отбраковке сопротивлений на поточной линии (со звуковой сигнализацией); Цифровой СД-индикатор с индикацией 3½ разряда; Питание ~220 В; Простота, компактность, надёжность; Масса 2 кг.
16 | SM 100-AR-75 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 100 Ток А: 75 Максимальное напряжение 1 канал: 100 В; Максимальный ток 1 канал: 75 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): LAN, Опция - Аналоговый, Опция - RS-485, Опция - RS-422, Опция - RS-232, Опция -; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (3,6 мс, опция - 0,46 мс). Опциональный модуль эмуляции работы солнечной батареи. Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 3 300 Вт.
17 | SM 120-50 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 120 Ток А: 50 Максимальное напряжение 1 канал: 120 В; Максимальный ток 1 канал: 50 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (5,1 мс, опция - 0,57 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
18 | SM 15-400 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 15 Ток А: 400 Максимальное напряжение 1 канал: 15 В; Максимальный ток 1 канал: 400 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 10 мВ/ 1 А. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (3,3 мс, опция - 0,4 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
19 | SM 18-220 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 18 Ток А: 220 Максимальное напряжение 1 канал: 18 В; Максимальный ток 1 канал: 220 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): LAN, Опция - Аналоговый, Опция - RS-485, Опция - RS-422, Опция - RS-232, Опция -; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 10 мВ/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (4 мс, опция - 0,17 мс). Опциональный модуль эмуляции работы солнечной батареи. Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 3 300 Вт.
20 | SM 18-50 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 18 Ток А: 50 Тип прибора: источник питания постоянного тока; Максимальное напряжение 1 канал: 18 В; Максимальный ток 1 канал: 50 А; Максимальная мощность (Вт): 800; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Опция - аналоговый, опция - RS-232, опция - GPIB, опция - ProfiBus, опция - CANBus, опция - LAN; 19” форм фактор: да; Особенности: Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (12 мс, опция - 0,22 мс). Двухквадрантный режим работы.
21 | SM 30-200 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 30 Ток А: 200 Максимальное напряжение 1 канал: 30 В; Максимальный ток 1 канал: 200 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 1 А. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (6,4 мс, опция - 0,41 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
22 | SM 300-20 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 300 Ток А: 20 Максимальное напряжение 1 канал: 300 В; Максимальный ток 1 канал: 20 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 1 В/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (8,5 мс, опция - 1,1 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
23 | SM 330-AR-22 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 330 Ток А: 22 Максимальное напряжение 1 канал: 330 В; Максимальный ток 1 канал: 22 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): LAN, Опция - Аналоговый, Опция - RS-485, Опция - RS-422, Опция - RS-232, Опция -; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (3,8 мс, опция - 0,38 мс). Опциональный модуль эмуляции работы солнечной батареи. Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 3 300 Вт.
24 | SM 45-140 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 45 Ток А: 140 Максимальное напряжение 1 канал: 45 В; Максимальный ток 1 канал: 140 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (2,7 мс, опция - 0,53 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
25 | SM 500-CP-90P324 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 500 Ток А: 90 Максимальное напряжение 1 канал: 500 В; Максимальный ток 1 канал: 90 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): LAN, Опции - Аналоговый, RS-485, RS-422, RS-232, USB; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (от 1 мс). Опциональный модуль эмуляции работы солнечной батареи. Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 15000 Вт.
26 | SM 60-100 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 60 Ток А: 100 Максимальное напряжение 1 канал: 60 В; Максимальный ток 1 канал: 100 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (5,4 мс, опция - 0,44 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
27 | SM 600-10 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 600 Ток А: 10 Максимальное напряжение 1 канал: 600 В; Максимальный ток 1 канал: 10 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 1 В/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (12 мс, опция - 1,9 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.
28 | SM 66-AR-110 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 66 Ток А: 110 Максимальное напряжение 1 канал: 66 В; Максимальный ток 1 канал: 110 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): LAN, Опция - Аналоговый, Опция - RS-485, Опция - RS-422, Опция - RS-232, Опция -; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 10 мВ/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (1,6 мс, опция - 0,34 мс). Опциональный модуль эмуляции работы солнечной батареи. Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 3 300 Вт.
29 | SM 660-AR-11 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 660 Ток А: 11 Максимальное напряжение 1 канал: 660 В; Максимальный ток 1 канал: 11 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): LAN, Опция - Аналоговый, Опция - RS-485, Опция - RS-422, Опция - RS-232, Опция -; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (4,2 мс, опция - 0,8 мс). Опциональный модуль эмуляции работы солнечной батареи. Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 3 300 Вт.
30 | SM 70-90 - источник питания | + | По запросу | Напряжение В: 70 Ток А: 90 Максимальное напряжение 1 канал: 70 В; Максимальный ток 1 канал: 90 А; Тип преобразования: Импульсный; Возможность программирования: Да; ДУ (интерфейс): Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB, Опция - ProfiBus, Опция - CANBus, Опци; 19” форм фактор: да; Особенности: Дискретность установки 100 мВ/ 100 мА. Последовательное или параллельное соединение источников для увеличения мощности. Высокие характеристики по ЭМС (низкое излучение и высокая устойчивость). Высокое быстродействие и отклик на изменение нагрузки (6,8 мс, опция - 0,62 мс). Двухквадрантный режим работы.; Максимальная мощность: 6 000 Вт.