## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Приборы для измерения параметров петли короткого замыкания и петли фаза-нуль
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Приборы для измерения параметров петли короткого замыкания и петли фаза-нуль
1 | ВЕКТОР - прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания | + | 59040 | Прибор "Вектор" предназначен для испытаний электропроводки зданий, при выборе номиналов устанавливаемых автоматических выключателей, а также при ремонтных, профилактических и других работах в электроустановках, находящихся под напряжением.
2 | Вымпел - измеритель комплексных сопротивлений электрических цепей на частоте 50 Гц | + | 56040 | Прибор "Вымпел" предназначен для измерений на частоте 50 Гц малых комплексных сопротивлений (0,03-10,00 Ом) электропроводки зданий, сопротивления петли “фаза-ноль” в обесточенных электроустановках, проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, проверки наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземления электроустановок, а также для определения токов короткого замыкания (КЗ) методом вычисления на основании измеренного полного сопротивления петли “фаза-ноль”.
3 | ИФН-300 - измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза | + | 35520 | Измерение действующих значений переменного напряжения; измерений активного, реактивного, полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза»; вычисление прогнозируемого тока короткого замыкания; измерение сопротивления металлосвязи.
4 | ИФН-300/1 - измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза | + | 29466 | С помощью прибора ИФН-300/1 можно произвести измерение сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» и переходного сопротивления контактных соединений. Используя полученные данные, можно выявить неисправности в групповых линиях и провести в короткие сроки комплекс мероприятий позволяющий избежать возникновения серьёзных аварий и пожаров.
5 | ПЗФ-300 - измеритель параметров УЗО и сопротивления сети | + | 66600 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» и «фаза-фаза» с вычислением активного и реактивного сопротивлений. Вычисление прогнозируемого тока короткого замыкания петли «фаза-нуль» и «фаза-фаза», приведенного к напряжениям сети 220/380 В, 230/400 В или 240/415 В. Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) общего и селективного типов. Измерение напряжения переменного тока. Измерение напряжения прикосновения при протекании номинального дифференциального тока УЗО (требование ГОСТ IEC 61557-6-2013). Измерение сопротивления постоянному току (металлосвязь).
6 | 2726 NA - многофункциональный анализатор электрических цепей | + | 28350 | Многофункциональный анализатор электрических цепей 2726 NA: Измерение напряжения «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без нагрузки; Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без отключения источника напряжения; Измерение сопротивления шины «фаза», включающее реактивное сопротивление источника напряжения; Измерение сопротивления шины «нейтраль»; Измерение сопротивления шины заземления, учитывающее качество контактных соединений; Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания в цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля»; Сохранение результатов измерения в памяти прибора; Защита ограничительного резистора от перегрева; Индикация правильности подключения измерительных проводов; Управление одной многофункциональной кнопкой; Встроенный микропроцессор; Батарейное питание; Низкое энергопотребление за счет использование элементов КМОП; Индикатор состояния внутренних источников питания; Автоматическое отключение питания; Место для хранения соединительных проводов; Малогабаритный; Масса 0.86 кг.
7 | 2811 LP - анализатор электрических цепей | + | 27300 | Анализатор электрических цепей 2811 LP: Измерение напряжения «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без нагрузки; Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без отключения источника напряжения; Измерение сопротивления шины «фаза», включающее реактивное сопротивление источника напряжения; Измерение сопротивления шины «нейтраль»; Измерение сопротивления шины заземления, учитывающее качество контактных соединений; Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания в цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля»; Сохранение результатов измерения в памяти прибора; Защита ограничительного резистора от перегрева; Индикация правильности подключения измерительных проводов; Управление одной многофункциональной кнопкой; Встроенный микропроцессор; Батарейное питание; Низкое энергопотребление за счет использование элементов КМОП; Индикатор состояния внутренних источников питания; Автоматическое отключение питания; Подключение к сети с помощью стандартного шнура питания; Малогабаритный; Масса 0.635 кг.
8 | 4126 NA - многофункциональный анализатор электрических цепей | + | 34860 | Многофункциональный анализатор электрических цепей 4126 NA: Измерение напряжения «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без нагрузки; Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без отключения источника напряжения; Измерение сопротивления шины «фаза», включающее реактивное сопротивление источника напряжения; Измерение сопротивления шины «нейтраль»; Измерение сопротивления шины заземления, учитывающее качество контактных соединений; Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания в цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля»; Сохранение результатов измерения в памяти прибора; Защита ограничительного резистора от перегрева; Индикация правильности подключения измерительных проводов; Встроенный микропроцессор , управление одной многофункциональной кнопкой; Батарейное питание, низкое энергопотребление за счет использование элементов КМОП; Индикатор состояния внутренних источников питания; Автоматическое отключение питания; Место для хранения соединительных проводов; Малогабаритный; Масса 1,1 кг.
9 | 8025 LP - измеритель параметров электрических сетей |  | 30240 | Измеритель параметров электрических сетей 8025 LP производства компании Standard Electric Works Co., Ltd. (SEW).
10 | C.A 6116 - прибор для комплексной проверки электрических установок | + | цена по запросу | Прибор С.А 6116 эффективен для применения в бытовом, коммерческом и промышленном секторе. Электрики могут использовать его для приемки вводимого оборудования или после реконструкции. Организации надзора смогут провести проверку параметров и подтвердить безопасность электросетей, подлежащих проверке. При помощи прибора можно легко и без риска ошибки, выполнить рекомендованные стандартами измерения электроустановок. Кроме того, прибор соответствует международным стандартам, задающим высокие требования к параметрам и работе приборов для тестирования электроустановок.
11 | C.A 6116 + клещи С177 - прибор для комплексной проверки электрических установок | + | 376000 | Прибор С.А 6116 эффективен для применения в бытовом, коммерческом и промышленном секторе. Электрики могут использовать его для приемки вводимого оборудования или после реконструкции. Организации надзора смогут провести проверку параметров и подтвердить безопасность электросетей, подлежащих проверке. При помощи прибора можно легко и без риска ошибки, выполнить рекомендованные стандартами измерения электроустановок. Кроме того, прибор соответствует международным стандартам, задающим высокие требования к параметрам и работе приборов для тестирования электроустановок.
12 | C.A 6116 без клещей - прибор для комплексной проверки электрических установок | + | 326000 | Прибор С.А 6116 эффективен для применения в бытовом, коммерческом и промышленном секторе. Электрики могут использовать его для приемки вводимого оборудования или после реконструкции. Организации надзора смогут провести проверку параметров и подтвердить безопасность электросетей, подлежащих проверке. При помощи прибора можно легко и без риска ошибки, выполнить рекомендованные стандартами измерения электроустановок. Кроме того, прибор соответствует международным стандартам, задающим высокие требования к параметрам и работе приборов для тестирования электроустановок.
13 | DT-5301 - тестер-измеритель сопротивления петли фаза-нуль и тока короткого замыкания |  | 18747 | Сопротивление петли фаза-нуль: 20/200/2000Ω: ±(2.5%+4емр). Испытательный ток: 25A (20Ω); 2.3A (200Ω); 15мA (2000Ω): ±(2%+5емр). Период испытательного тока: 20мс (20Ω); 40мс (200Ω); 280мс (2000Ω): ±(2%+5емр). Ожидаемый ток короткого замыкания: 200A (2.3A, 40мс); 2000A(25A, 20мс); 20кA (25A, 20мс). Сетевое напряжение: 50В…250В: ±(2%+5емр). Сопротивление: 0.1кΩ: ±(1%+2емр). Рабочее напряжение: 230В (+10%/-15%), 50Гц. Размеры: 200 х 92 х 50 мм. Вес: 582 г.
14 | KEW 4118A - измеритель сопротивления фаза-ноль и тока короткого замыкания | + | По запросу | Управляется микропроцессором для наибольшей точности и надежности; 3 светодиода, для проверки состояния цепи; ток контура 15 мА: диапазон измерения сопротивления 2000 Ом при 15 мА; ток не приведет к срабатыванию RCD элементов, даже если номинальное дифференциальное значение этих элементов будет не выше 30 мА; измерение возможного тока короткого замыкания (PSC); функция измерения напряжения; широкий цифровой дисплей; измерение низких значений контурного сопротивления (разрешение 0,01 Ом)
15 | KEW 4140 - цифровой измеритель петли фаза-ноль |  | По запросу | В модели KEW 4140 используется технология Anti-Trip (ATT), которая электрически отключает УЗО при проведении измерения сопротивления петли фаза-ноль. Отсутствие необходимости отсоединять УЗО во время проведения измерений позволяет сэкономить время и деньги, и делает процесс измерения безопаснее.
16 | LRCD200 - комбинированный тестер (цепь и УЗО) |  | По запросу | Обеспечивает трехфазное тестирование контуров без отключения и 1 xI тесты RCD от 10 до 500 мА. Все приборы серии Megger LRCD 200 поставляются с сертификатом калибровки.
17 | LRCD210 - комбинированный тестер (цепь и УЗО) |  | По запросу | Обеспечивает трехфазное безопасное тестирование контуров без отключения и тестирование 1/2 I, I и 5 I RCD для стандартных и специальных устройств остаточного тока и устройств остаточного постоянного тока. Пригодны для тестирования бытовых установок согласно требованиям UK Part P. Все приборы серии Megger LRCD 200 поставляются с сертификатом калибровки.
18 | LRCD220 - комбинированный тестер (цепь и УЗО) |  | По запросу | Аналогичен LRCD210 с добавлением тестирования контура 110 В и быстрого двухпроводного тестирования, плюс замеры фазы к фазе и фазы к земле.
19 | LT300 - промышленный тестер цепи |  | По запросу
20 | LT300-EN-BS - промышленный тестер цепи большими токами с сетевым щупом САТIV 300B |  | Цена действительна на товары со склада | Проверка цепи большими токами. Широкий диапазон частот. Широкий диапазон выходных напряжений. Очень надёжный и простой в эксплуатации тестер. Рабочее напряжение 50В – 550В. Измерение между фазами. Расчёт тока короткого замыкания до 20кА. Разрешение до 0,01 Ом. Автоматический запуск тестирования. Измерение частоты. Рабочий диапазон частот 16 Гц…400 Гц. Автоматическая настройка на частоту сети. Гарантия 3 года. Категория безопасности 4 300В. IP 54 (всепогодный).
21 | LT300-EN-FS - промышленный тестер цепи большими токами с щупом с предохранителем САТIV |  | По запросу | Проверка цепи большими токами. Широкий диапазон частот. Широкий диапазон выходных напряжений. Очень надёжный и простой в эксплуатации тестер. Рабочее напряжение 50В – 550В. Измерение между фазами. Расчёт тока короткого замыкания до 20кА. Разрешение до 0,01 Ом. Автоматический запуск тестирования. Измерение частоты. Рабочий диапазон частот 16 Гц…400 Гц. Автоматическая настройка на частоту сети. Гарантия 3 года. Категория безопасности 4 300В. IP 54 (всепогодный).
22 | LTW325 - измеритель сопротивления петли и токов КЗ |  | По запросу | 50 - 480 В фаза-фаза. Проводит измерение активного, реактивного и полного сопротивления петли короткого замыкания фаза-ноль, фаза-фаза (возможно подключение к евророзетке или двух-проводное) 0,01 Ом - 2 кОм, КЗ до 23 кА, измерение напряжение до 500 В, частоты. Проведение измерений без отключения источника питания и защит.
23 | LTW425 - измеритель петли и КЗ |  | По запросу | Двухпроводное тестирование электрической цепи без срабатывания защитных устройств; Быстрое двухпроводное тестирование электрической цепи большим током; Измерение между фазами; Диапазон ожидаемого тока короткого замыкания 20 кА, 40 кА; Разрешение 0,001 Ом; Автоматическое определение шума; Автоматический запуск тестирования; Измерение частоты; Макс. дислпей Zs, R1 + R2; Дисплей с подсветкой; Встроенная откидывающаяся крышка; Краткое руководство на крышке; Допускает использование аккумуляторов; Стандарты IEC61010-1 CATIV 300В, EN61557, Корпус со степенью защиты IP54.
24 | MFT1815 - многофункциональный тестер | + | По запросу | Простота выбора тестов, обозначенных цветом, и легкость использования благодаря большому яркому дисплею с подсветкой. Двухпроводное тестирование контура короткого замыкания без срабатывания УЗО для быстрого получения воспроизводимых результатов Индикация порядка чередования фаз для проверки вращающихся машин. Тестирование без заземления 3-хфазных УЗО и УЗО типа В для промышленного применения. Уровень безопасности CAT IV по EN61010 и прочный корпус исполнения IP54.
25 | MFT1825 - многофункциональный тестер | + | По запросу | Простота выбора тестов, обозначенных цветом, и легкость использования благодаря большому яркому дисплею с подсветкой. Двухпроводное тестирование контура короткого замыкания без срабатывания УЗО для быстрого получения воспроизводимых результатов. 3-х зажимное измерение сопротивления заземления и бесстержневое тестирование для измерения сопротивления. Индикация порядка чередования фаз для проверки вращающихся машин. Тестирование без заземления 3-хфазных УЗО и УЗО типа В для промышленного применения. Уровень безопасности CAT IV по EN61010 и прочный корпус исполнения IP54.
26 | MFT1835 - многофункциональный тестер | + | По запросу | Простота выбора тестов, обозначенных цветом, и легкость использования благодаря большому яркому дисплею с подсветкой. Двухпроводное тестирование контура короткого замыкания без срабатывания УЗО для быстрого получения воспроизводимых результатов 3-х зажимное измерение сопротивления заземления и бесстержневое тестирование для измерения сопротивления. Индикация порядка чередования фаз для проверки вращающихся машин. Тестирование без заземления 3-хфазных УЗО и УЗО типа В для промышленного применения. Уровень безопасности CAT IV по EN61010 и прочный корпус исполнения IP54. Блок аккумуляторов, зарядное устройство и сетевой адаптер в комплекте.
27 | MI 3102H BT - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 279000 | MI 3102H BT оснащен новыми функциями (измерение удельного сопротивления грунта, измерение мощности, коэффициентов гармоник и др.) и способен обмениваться данными с устройствами на основе ОС Android, что позволяет назвать его современным универсальным инструментом для измерений в электроустановках.
28 | MI 3102H BT - многофункциональный измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | MI 3102H BT оснащен новыми функциями (измерение удельного сопротивления грунта, измерение мощности, коэффициентов гармоник) и способен обмениваться данными с устройствами на основе ОС Android, что позволяет назвать его современным универсальным инструментом для измерений в электроустановках.
29 | MI 3102H BT PROF - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 457900 | Все принадлежности базовой комлпектации плюс дополнительно: A1018, A1019, A1199 и A1292.
30 | MI 3102H SE - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 230000 | Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2500 В; диагностическое испытание изоляции (измерение коэффициентов абсорбции и поляризации, R60); проверка непрерывности защитных проводников; измерение параметров цепи «фаза-ноль»; проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А; измерение сопротивления заземляющих устройств по 3-проводной схеме; измерение силы тока до 20 А (требуются опциональные клещи А1018); проверка порядка чередования фаз; измерение освещенности (требуются опциональные датчики А1172, А1173).
31 | MI 3102H SE - многофункциональный измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2500 В; диагностическое испытание изоляции (измерение коэффициентов абсорбции и поляризации, R60); проверка непрерывности защитных проводников; измерение параметров цепи «фаза-ноль»; проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А; измерение сопротивления заземляющих устройств по 3-проводной схеме; измерение силы тока до 20 А (требуются опциональные клещи А1018); проверка порядка чередования фаз; измерение освещенности (требуются опциональные датчики А1172, А1173).
32 | MI 3102H SE PROF - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 399500 | Все принадлежности базовой комплектации плюс дополнительно: A1018, A1292 и A1172.
33 | MI 3122 - измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО | + | 117000 | Прибор MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop/RCD за короткое время позволяет полностью протестировать селективные и стандартные УЗО А и АС типов с номинальным дифференциальным током до 1 А путем измерения контактного напряжения (без отключения), тока и времени срабатывания, а также проведения автоиспытания (6 шагов), учитывающего влияние начальной фазы испытательного тока на срабатывание УЗО. Полезным дополнением послужат функции измерения полного сопротивления контура (без отключения УЗО) и линии с автоматическим расчетом тока короткого замыкания, измерение напряжения до 550 В и частоты до 500 Гц. Измеритель имеет эргономичный дизайн (подставка, магнитный фиксатор на задней панели, зеленый и красный индикаторы (норма/ошибка) для оценки приемлемости результатов), встроенную память на 1500 измерений, USB- и RS232- интерфейсы для связи с ПК. Комплект прибора может быть дополнен опциональным ПО, позволяющим быстро создавать протоколы измерений. Масса 0,93 кг.
34 | MI 3152H - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 439000 | MI 3152H – современный многофункциональный измеритель параметров электроустановок с цветным сенсорным экраном.
35 | MI 3152H - многофункциональный измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | MI 3152H – современный многофункциональный измеритель параметров электроустановок с цветным сенсорным экраном.
36 | MI 3152H PROF - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 610800 | Все принадлежности базовой комплектации плюс дополнительно: A1018, A1019, A1199, P1101.
37 | MI 3155 - измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | MI 3155 разработан специально для проведения испытаний в промышленности. От других приборов в линейке многофункциональных измерителей параметров электроустановок MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
38 | MI 3155 EU - измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 668900 | MI 3155 разработан специально для проведения испытаний в промышленности. От других приборов в линейке многофункциональных измерителей параметров электроустановок MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
39 | MI 3155 ST - измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 508000 | MI 3155 разработан специально для проведения испытаний в промышленности. От других приборов в линейке многофункциональных измерителей параметров электроустановок MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
40 | MPI-502 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 112440 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-502 предназначены для измерения: Действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока; Частоты переменного тока; Полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания; Полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО; Силы тока отключения устройства защитного отключения для синусоидального дифференциального тока; Силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока; Времени отключения сети при срабатывании УЗО; Сопротивления защитного заземления; Напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока; Сопротивления защитных проводников; Электрического сопротивления малым током; Для вычисления: Активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»; Силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник». Для контроля: Целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений). Для проверки; Для запоминания и передачи в компьютер данных измерений и вычислений.
41 | MPI-520 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 254700 | Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; измерение сопротивления заземляющих устройств трехполосным методом; регистрация переменного напряжения и тока, частоты, мощности (полной, активной, и реактивной) cos φ; контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; память результатов измерений 990 ячеек; передача данных в компьютер (USB).
42 | MPI-525 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 336600 | Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм напряжением до 2500 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; измерение сопротивления заземляющих устройств трехполосным методом; контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; память результатов измерений 990 ячеек; передача данных в компьютер (USB).
43 | MPI-530 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 289200 | Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
44 | MZC-304 - измеритель параметров цепей электропитания зданий | + | 99840 | Переносной измеритель, производящий расчет ожидаемого тока короткого замыкания на основании полного сопротивления петли короткого замыкания. Измерение: Действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока; Частоты переменного тока; Полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания; Полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО; Сопротивления защитных проводников; Электрического сопротивления малым током (металлосвязь); Вычисление: Активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»; Силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник». Контроль: Целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений). Сохранение и передача в компьютер: Данных измерений и вычислений.
45 | MZC-310S - измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок | + | 348240 | Прибор MZC-310S предназначен для измерения параметров петли короткого замыкания при номинальном рабочем токе (до 42А) по 2-х проводной схеме в домах и офисах или при максимальном рабочем токе (до 280А) по 4-х проводной схеме на электростанциях и распределительных установках, что обеспечивает возможность проведения измерений с высокой точностью и разрешением.
46 | TC-20 - измеритель параметров петли короткого замыкания | + | 47520 | Измеритель параметров петли короткого замыкания ТС-20 предназначен в первую очередь для проверки согласования параметров цепи "фаза - нуль" с характеристиками аппаратов защиты и проверки непрерывности защитных проводников.
1.1 Аксессуары к измерителю параметров петли короткого замыкания ТС-20