## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Регистрация частичных разрядов высоковольтного оборудования
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Регистрация частичных разрядов высоковольтного оборудования
1 | ИЧР-201 - регистратор частичных разрядов |  | По запросу | рибор-измеритель характеристик частичных разрядов ИЧР-201 представляет собой цифровую (в терминах международного стандарта 60270) систему измерения характеристик частичных разрядов. Прибор предназначен для применения, как в исследовательских лабораториях, так и в производственных условиях, на стендах приемосдаточных испытаний промышленных предприятий.
2 | ИЧРц - измеритель частичных разрядов |  | По запросу | Измеритель уровня частичных разрядов ИЧРц разработан на основе многолетнего опыта в области измерения частичных разрядов; используются современные технологии анализа и измерения частичных разрядов (ЧР). Является измерителем нового поколения, заменяющим измерители предыдущего поколения. Измеритель частичных разрядов ИЧРц с функцией помехоподавления имеет до 6 измерительных каналов. Выполняет сбор и хранение измеренных статистических данных по всем шести каналам и отображает их на экране. Гибкий и удобный процесс измерений; цифровые противопомеховые технологии позволяют выполнять точные измерения в среде с высоким уровнем помех. Дружественный интерфейс и высокоскоростная дискретизация совмещены с визуальным отображением форм сигнала, записи сигнала. Это позволяет легко определить свойства частичного разряда. Все данные измерений автоматически записываются и обрабатываются, также могут быть выведены в виде протокола испытаний. В системе используются компьютерные, аналоговые электронные технологии, технологии высокоскоростной обработки сигналов, усовершенствованная цифровая обработка сигналов, технологии графического отображения, автоматическое измерение и анализ уровня частичного разряда.
3 | Набор датчиков для PD-Unit - расширенный комплект |  | цена по запросу | Переносный измерительный прибор марки PD-Unit предназначен для оперативного контроля состояния изоляции под рабочим напряжением.
4 | СТЭЛЛ-301А - система анализа частичных разрядов акустическая |  | По запросу | Система СТЭЛЛ-301A предназначена для регистрации акустических сигналов от частичных разрядов различного оборудования высокого напряжения класса 110 кВ и выше - электрических станций, подстанций и т.д.
5 | Ультраскан 2004 - прибор дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением |  | По запросу | Прибор "Ультраскан 2004" предназначен для дистанционного определения электрических утечек в энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных электрических разрядов. Наиболее эффективен для контроля состояния электрооборудования напряжением 0.22 - 10 кВ.
6 | ФИЛИН-6 - электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) |  | 1350000 | Электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) "Филин-6" предназначен для дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования находящегося под напряжением. В основе метода диагностики лежит определение характеристик коронных (КР) и поверхностно-частичных разрядов (ПЧР), а так же их зависимостей от величины напряжения и степени загрязнения изоляции.
7 | ФИЛИН-6+ - электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) |  | 1590000 | Электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) Филин-6+ предназначен для дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования находящегося под напряжением. В основе метода диагностики лежит определение характеристик коронных (КР) и поверхностно-частичных разрядов (ПЧР), а так же их зависимостей от величины напряжения и степени загрязнения изоляции. При помощи ЭОД возможно дистанционное обследование изоляции и оборудования.
8 | 3i - переносной прибор оперативного контроля состояния изоляции в ячейках КРУ |  | цена по запросу | Переносный измерительный прибор марки 3i (Intellectual Insulation Indicator) предназначен для оперативного контроля состояния изоляции в высоковольтном оборудовании под рабочим напряжением.
9 | ADM-9 - система контроля изоляции высоковольтного оборудования по частичным разрядам при помощи акустических датчиков |  | цена по запросу | Система мониторинга ADM-9 (Acoustic Diagnostic Monitor) предназначена для оперативного контроля технического состояния и поиска дефектов изоляции высоковольтного оборудования под рабочим напряжением. В системе ADM-9 диагностика осуществляется на основе метода регистрации и анализа частичных разрядов, который имеет максимально высокую чувствительность при поиске дефектов в изоляции любого типа.
10 | AE-150 - портативная система обнаружения и локализации частичных разрядов в трансформаторах |  | По запросу | AE-150 предназначен для обнаружения и локализации активности частичного разряда, путем корреляции данных акустических и электрических датчиков. Он имеет множество режимов сбора данных, каждый из которых используется для обнаружения и определения активности частичного разряда в трансформаторе.
11 | AR700 - прибор для анализа частичных разрядов и локации зоны дефекта в изоляции трансформатора при помощи акустических датчиков |  | цена по запросу | Прибор AR700 применяется для регистрации и анализа акустических сигналов на внешней поверхности бака силовых трансформаторов и другого маслонаполненного высоковольтного оборудования.
12 | BATCAM 2.0 - ультразвуковая акустическая камера с визуализацией дефектов |  | По запросу | BATCAM 2.0 – это самая портативная и компактная ультразвуковая акустическая камера для визуализации дефектов и повреждений в тяжелых условиях. Камера помещена в износостойкий корпус и является незаменимым инструментом при диагностике промышленного оборудования: 112 прецезионных микрофонов позволят мгновенно увидеть источники звуковых и ультразвуковых волн, локализовать места повреждений электрооборудования и утечек газа.
13 | Fluke ii900 - акустическое устройство визуализации для промышленного применения |  | 4332600 | Портативное акустическое устройство визуализации для промышленного применения Fluke ii900 оснащено массивом микрофонов для увеличения поля зрения, что позволяет специалистам по техническому обслуживанию быстро и точно определять места утечки воздуха, газа и вакуума в системах сжатого воздуха — даже в шумных условиях.
14 | Fluke ii910 - прецизионное акустическое устройство визуализации |  | цена по запросу | Прецизионное акустическое устройство визуализации Fluke ii910, предназначенно для обнаружения частичных и коронных разрядов, а также утечек газа и вакуумных течей. Передовая технология, используемая в приборе Fluke ii910, делает его быстроокупаемым, а также безопасным, простым и удобным в эксплуатации. Он идеально подойдет для бригад, которые занимаются осмотром и обслуживанием распределительных устройств и промышленного оборудования высокого напряжения.
15 | IDR-10 - реле контроля состояния изоляции КРУ, генераторов, высоковольтных электродвигателей и кабельных линий |  | цена по запросу | Реле контроля состояния изоляции КРУ, генераторов, высоковольтных электродвигателей и кабельных линий
16 | Liona - прибор для измерения на ЧР под рабочим напряжением |  | По запросу | Портативный измерительный прибор Liona производства компании BAUR предназначен для измерения и определения местоположения частичных разрядов в кабелях и распределительных устройствах без вывода их из эксплуатации.
17 | NL Камера - акустический течеискатель/ультразвуковой дефектоскоп | + | цена по запросу | Ультразвуковая акустическая камера профессионального класса NL используется для визуализации и поиска коронных и электрических разрядов на высоковольтном оборудовании. Также прибор позволяет обеспечить визулизацию утечек газов.
18 | NL Камера E версия - ультразвуковой дефектоскоп | + | По запросу | Ультразвуковой дефектоскоп NL Камера E версия версия используется для визуализации и поиска коронных и электрических разрядов на высоковольтном оборудовании. Ультразвуковой дефектоскоп NL Камера E версия способен произвести визуальный анализ электрооборудования на наличие разрядов в изоляции при напряжениях от 3 кВ: в кабелях, ячейках, ЛЭП, вводах, электродвигателях, возможно применение для трансформаторов, КРУЭ. Благодаря современным ультразвуковым камерам визуализация коронных и разрядов теперь стала доступна также как и при использовании ультрафиолетовых камер.
19 | NL Камера G версия - акустический течеискатель | + | По запросу | Визуально-акустический течеискатель NL Камера G версия имеет 124 встроенных микрофона, которые позволяют на частоте от 2 до 31 кГц быстро провести обследование больших площадей на предмет утечек и обеспечить их визуализацию в режиме реального времени. Революционная технология визуализации утечки позволяет определить место дефекта за короткий период времени, чем по сравнению с применением других традиционных методов. Также у течеискателя существует возможность настроить фильтр в диапазоне параметров интенсивности и частоты. Визуализация утечек, диагностика запорной арматуры, насосов все это можно осуществить одним прибором даже в шумном помещение, где например акустический дефектоскоп будет иметь помехи от более шумного оборудования. Прибор не требует специальных навыков по его применению, как другие акустически системы поиска утечек, это значит, что Вы сможете эффективно пользоваться в первый же день эксплуатации.
20 | NL Камера S версия - акустический течеискатель и ультразвуковой дефектоскоп | + | По запросу | NL Камера S версия способна как произвести визуальный анализ электрооборудования на наличие разрядов в изоляции при напряжениях от 3 кВ, так и провести обследование больших площадей на предмет утечек и обеспечить их визуализацию в режиме реального времени. Прибор не требует специальных навыков по его применению, как другие акустически системы поиска утечек, это значит, что Вы сможете эффективно пользоваться в первый же день эксплуатации. Переключение режимов происходит быстро, а значит камера будет в работе большое количество времени. Благодаря современным ультразвуковым камерам визуализация коронных и разрядов теперь стала доступна также как и при использовании ультрафиолетовых камер.
21 | PD Annunciator - система мониторинга частичных разрядов |  | По запросу | Система PD Annuciator позволяет производить постоянный мониторинг активности частичных разрядов внутри распределительных устройств. Датчики, установленные на тестируемом блоке, показывают мгновенный текущий статус активности ЧР, такая система позволяет предотвращать появление и развитие дефектов на контролируемом оборудовании. Уникальный дизайн PD Annuciator позволяет одновременно определять переходные напряжения и производить акустическую диагностику для наиболее оптимальных результатов.
22 | PD LOC - система точной локализации частичных разрядов в кабельных линиях |  | По запросу | При помощи системы PD LOC решается вопрос точной локализации ЧР на смешанных кабельных линиях (XLPE / PILC), а также наличие ЧР в соединительных муфтах одножильных кабелей. Как правило, точное расположение муфт не всегда известно и при помощи метода звуковой частоты эти муфты локализовать нельзя.
23 | PD-Analyzer/3P - регистратор высокочастотных импульсов | + | цена по запросу | Компактный переносной измерительный прибор PD-Analyzer/3P для оперативного контроля состояния изоляции высоковольтного оборудования: силовых и измерительных трансформаторов; высоковольтных кабелей и муфт; КРУ и КРУЭ различного исполнения; высоковольтного оборудования открытых подстанций.
24 | PD-Analyzer/6P - регистратор высокочастотных импульсов | + | цена по запросу | Измерение и анализ частичных разрядов в изоляции высоковольтных трансформаторов, кабельных линий, КРУЭ, электрических машин является эффективным способом поиска дефектов и общей оценки технического состояния.
25 | PD-Analyzer/6P базовый блок - регистратор высокочастотных импульсов | + | цена по запросу | Измерение и анализ частичных разрядов в изоляции высоковольтных трансформаторов, кабельных линий, КРУЭ, электрических машин является эффективным способом поиска дефектов и общей оценки технического состояния.
26 | PD-Analyzer/6P без ноутбука - регистратор высокочастотных импульсов | + | цена по запросу | Измерение и анализ частичных разрядов в изоляции высоковольтных трансформаторов, кабельных линий, КРУЭ, электрических машин является эффективным способом поиска дефектов и общей оценки технического состояния.
27 | PD-Analyzer/6P с ноутбуком - регистратор высокочастотных импульсов | + | цена по запросу | Измерение и анализ частичных разрядов в изоляции высоковольтных трансформаторов, кабельных линий, КРУЭ, электрических машин является эффективным способом поиска дефектов и общей оценки технического состояния.
28 | PD-LT - измеритель частичных разрядов |  | По запросу | PD-LT позволяет обнаруживать частичный разряд на кабельных устройствах, таких как кабельная муфта, для обеспечения безопасности и обслуживания. Уровень частичного разряда отображается на встроенных звуковых и визуальных индикаторах и на дистанционном дисплее.
29 | PD-Map - система диагностики изоляции высоковольтного оборудования подстанций |  | цена по запросу
30 | PD-SGS - портативный прибор для оперативного обнаружения ЧР |  | По запросу | Ручной сканер ЧР под рабочим напряжением . Быстрая оценка состояния распределительных устройств, кабельной арматуры без отключения.
31 | PD-Unit (стандартная комплектация) - переносной прибор оперативного контроля частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования |  | цена по запросу | Переносный измерительный прибор марки PD-Unit предназначен для оперативного контроля состояния изоляции под рабочим напряжением.
32 | PDS - сканнер частичных разрядов в реальном времени |  | По запросу | Прибор PDS позволяет обнаруживать ЧР в кабелях и оборудовании под землёй. Этот компактный прибор небольшого веса работает от аккумуляторов до 30 часов. Уровень интенсивности ЧР отображается на приборе на светодиодной шкале.
33 | UP-500 - устройство присоединения для оперативного контроля параметров высоковольтных вводов |  | цена по запросу | Комплект УП-500 предназначен для проведения контроля изоляции вводов трансформаторов под рабочим напряжением. Состоит из трех датчиков, стационарно закрепляемых на измерительных выводах вводов. Выходные сигналы с датчиков при помощи кабелей в металлорукаве передаются в коммутационную коробку, где, в нормальном состоянии, они замыкаются на землю.
34 | UP-500/КИВ - устройство присоединения для оперативного контроля параметров высоковольтных вводов |  | цена по запросу | Комплект UP-500 предназначен для проведения контроля изоляции вводов трансформаторов под рабочим напряжением. Состоит из трех датчиков, стационарно закрепляемых на измерительных выводах вводов. Выходные сигналы с датчиков при помощи кабелей в металлорукаве передаются в коммутационную коробку, где, в нормальном состоянии, они замыкаются на землю.
35 | UV-260 - регистратор коронных разрядов |  | 11976000 | Регистратор UV-260 - это инструмент, используемый для точного определения места появления коронного разряда, возникающего на высоковольтном оборудовании. Позволяет определить место и мощность разряда на основе регистрации ультрафиолетового (UV) излучения, выделяемого во время коронного разряда, обеспечивая надежный способ оценки технического состояния высоковольтного оборудования.
36 | XDP-II - профессиональный анализатор частичных разрядов |  | По запросу | XDP-ll портативный прибор для онлайн измерений частичных разрядов в электрических устройствах среднего и высокого напряжения в промышленных и лабораторных условиях. XDP-ll может использоваться в соответствии с IEC 60270. Устройство имеет множество применений и в зависимости от дополнительных комплектующих может применяться в различных ситуациях.
1.1 Аксессуары к прибору оперативного контроля состояния изоляции в ячейках КРУ 3i
1 | Набор дополнительных датчиков - для 3i, в кейсе |  | цена по запросу | Набор дополнительных датчиков для 3i, в кейсе (внешний акустический дат-чик с параболической антенной, внешний TEV датчик, кабель для TEV датчика, внешний HFCT-датчик, кабель для HFCT-датчика, датчик синхроимпульсов PFR-2, документация)
2 | I-PD2 - имитатор акустических частичных разрядов |  | цена по запросу | Тестовый генератор I-PD2 предназначен для проверки работоспособности прибора оперативного контроля состояния изоляции в ячейках КРУ 3i по акустическому и TEV каналам.
1.2 Аксессуары к измерителю частичных разрядов R2200
1 | Сопрессор - для R2200, CDM |  | цена по запросу
1.3 Высоковольтные конденсаторы связи
1 | CC-12/U - конденсатор связи до 10 кВ (Россия) |  | цена по запросу
1.4 Дополнительное оборудование для системы мониторинга ADS-3