## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Оборудование для систем сбора данных (приборы и датчики для автоматизации)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Оборудование для систем сбора данных (приборы и датчики для автоматизации)
1 | БПГ 24 - блок питания импульсный герметичный |  | цена по запросу | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
2 | БПГ 24-15-1-Р - блок питания импульсный герметичный |  | 4285 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
3 | БПГ 24-15-1-С - блок питания импульсный герметичный |  | 3631 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
4 | БПГ 24-15-2-Р - блок питания импульсный герметичный |  | 5457 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
5 | БПГ 24-15-2-С - блок питания импульсный герметичный |  | 4285 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
6 | БПГ 24-30-1-Р - блок питания импульсный герметичный |  | 4761 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
7 | БПГ 24-30-1-С - блок питания импульсный герметичный |  | 4047 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
8 | БПГ 24-5-1-Р - блок питания импульсный герметичный |  | 3254 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
9 | БПГ 24-5-1-С - блок питания импульсный герметичный |  | 2501 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
10 | БПГ 24-5-2-Р - блок питания импульсный герметичный |  | 3907 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
11 | БПГ 24-5-2-С - блок питания импульсный герметичный |  | 3393 | Блоки питания импульсные герметичные БПГ 24 используются для построения «распределенных» систем контроля и автоматизации на базе физического интерфейса RS485. БПГ24 можно использовать как для питания линии RS485, так и отдельных, входящих в нее приборов. Может применяться в жестких условиях эксплуатации. Блоки питания БПГ 24 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.).
12 | ИТП-11 - индикатор токовой петли | + | цена по запросу | Измерители технологических параметров ИТП-11 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы ИТП-11: ток: 4…20 мА с питанием от сигнала.
13 | ИТП-11.ЗЛ - индикатор токовой петли | + | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-11 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы ИТП-11: ток: 4…20 мА с питанием от сигнала.
14 | ИТП-11.ЗЛ.НЗ - индикатор токовой петли | + | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-11 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы ИТП-11: ток: 4…20 мА с питанием от сигнала.
15 | ИТП-11.КР - индикатор токовой петли | + | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-11 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы ИТП-11: ток: 4…20 мА с питанием от сигнала.
16 | ИТП-11.КР.НЗ - индикатор токовой петли | + | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-11 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы ИТП-11: ток: 4…20 мА с питанием от сигнала.
17 | ИТП-14 - индикатор токовой петли | + | цена по запросу | ​Измерители технологических параметров ИТП-14 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы для ИТП-14: ток: 0…20 мА, 0…5 мА, 4…20 мА, напряжения: 0…10 В, 2…10 В.
18 | ИТП-14.Щ9.ЗЛ - индикатор токовой петли | + | По запросу | ​Измерители технологических параметров ИТП-14 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы для ИТП-14: ток: 0…20 мА, 0…5 мА, 4…20 мА, напряжения: 0…10 В, 2…10 В.
19 | ИТП-14.Щ9.КР - индикатор токовой петли | + | По запросу | ​Измерители технологических параметров ИТП-14 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы для ИТП-14: ток: 0…20 мА, 0…5 мА, 4…20 мА, напряжения: 0…10 В, 2…10 В.
20 | ИТП-15 - индикатор токовой петли |  | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-15 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. Измеряемые сигналы для ИТП-15: ток: 0…20 мА, 4…20 мА, напряжения: 0…10 В, 2…10 В.
21 | ИТП-16 - индикатор токовой петли | + | цена по запросу | Измерители технологических параметров ИТП-16 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. ИТП-16 поддерживает градуировки: термоэлектрических преобразователей: L (ГОСТ 8.525 и DIN43710), K, J, N, T, S, R, B, A(1-3), термометров сопротивления: M, Cu, П, Pt, Ni при 50, 100, 500, 1000 Ом.
22 | ИТП-16.Щ9.ЗЛ - индикатор токовой петли | + | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-16 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. ИТП-16 поддерживает градуировки: термоэлектрических преобразователей: L (ГОСТ 8.525 и DIN43710), K, J, N, T, S, R, B, A(1-3), термометров сопротивления: M, Cu, П, Pt, Ni при 50, 100, 500, 1000 Ом.
23 | ИТП-16.Щ9.КР - индикатор токовой петли | + | По запросу | Измерители технологических параметров ИТП-16 предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии. ИТП-16 поддерживает градуировки: термоэлектрических преобразователей: L (ГОСТ 8.525 и DIN43710), K, J, N, T, S, R, B, A(1-3), термометров сопротивления: M, Cu, П, Pt, Ni при 50, 100, 500, 1000 Ом.
24 | ИТС 4-20 - индикатор сигналов тока |  | 4730 | Индикатор сигналов тока ИТС 4-20 предназначен для отображения сигналов 4..20 мА в выходных цепях датчиков в единицах физической величины. Индикатор сигналов тока предназначен для контроля различных технологических производственных процессов, через наблюдение за параметрами (давлением, температурой, относительной влажностью и т.д.).
25 | МК-1 - модуль коммутационный |  | 1210 | Модуль коммутационный МК–1 предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов. Модуль МК–1 подключается в разрыв линии с физическим интерфейсом RS–485, с целью подключения дополнительных устройств: контрольно–измерительных приборов, датчиков и т.д. Модуль также служит для согласования линии передачи путём включения/отключения шунтирующих резисторов и питания линии передачи путём подключения внешнего источника питания.
26 | МУ110 - модуль аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) |  | цена по запросу | Модули МУ110 предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
27 | МУ110-224.6У - модуль аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) |  | Цена действительна на товары со склада | Модули МУ110 предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
28 | МУ110-224.8И - модуль аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) |  | По запросу | Модули МУ110 предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
29 | ПАС-01-Е - преобразователь аналоговых сигналов |  | По запросу | Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01-Е предназначен для преобразования сигналов, поступающих с первичных преобразователей в цифровой сигнал стандарта IEEE 802.3x (Ethernet) с целью подключения практически любого датчика к локальным сетям, а также к Интернет. Прибор имеет также вход RS485 Modbus, который может быть использован для конфигурирования прибора в сети. На программном уровне выполнена поддержка стека TCP/IP с реализацией следующих прикладных протоколов: ICMP (ping-запросы), Modbus TCP/IP (Modbus-сервер), DNS-клиент, SMTP (отправка почтовых сообщений), POP3 (получение почты – запросов), NTP (синхронизация системного времени). Преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01-E предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, сельском и коммунальном и других отраслях народного хозяйства.
30 | Michell Easidew I.S. - искробезопасный датчик точки росы |  | По запросу | Michell Easidew I.S. (искробезопасный) преобразователь точки росы разработан и сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах по всему миру и имеет сертификаты TC TR, ATEX IECEx, CSA, FM.
31 | Michell Easidew Pro XP - взрывозащищенный датчик точки росы |  | По запросу | Преобразователь Michell Easidew Pro XP создан для надежного и точного измерения точки росы в различных газах и жидкостях. Конструкция взрывонепроницаемой оболочки преобразователя создана обеспечить простоту установки, а международные сертификаты взрывозащиты подтверждают ее надежность.
32 | Michell Eavidew Pro I.S. - искробезопасный датчик точки росы |  | По запросу | Michell Eavidew Pro I.S. - это надежный и точный двухпроводной преобразователь точки росы для измерения малых концентраций влаги в газообразных и жидких средах с широким спектром промышленного применения. Международные сертификаты и разрешения, прочность и долговечность, позволяют успешно использовать преобразователь в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей.
33 | Michell Hygrosmart HS3 - датчик относительной влажности и температуры |  | По запросу | Michell Hygrosmart HS3 - это стабильный, точный, конфигурируемый пользователем датчик, выполненный в виде измерительного зонда, для контроля относительной влажности, с широкой областью применений. Зонд HS3 оснащен сменным сенсором, что обеспечивает быстрое и простоте обслуживание по разумной цене.
34 | Michell Hygrosmart I7000XP - анализатор влажности в технологических газах |  | По запросу | Сенсор Michell Hygrosmart I7000XP разработаны для точного и надежного измерения относительной влажности и температуры в различных отраслях промышленности. В сенсорах применяется новейшая технология HygroSmart 3, обеспечивающая отличные характеристики в широком диапазоне измерений и быструю замену, прямо на месте установки, снижая затраты пользователя на обслуживание любых датчиков и трансмиттеров серии HygroSmart.
35 | Rotronic DT722 - преобразователь влажности и температуры |  | По запросу | Rotronic DT722 — это прочный промышленный датчик относительной влажности и температуры, разработанный для технологических процессов, где требуются точные, стабильные измерения и контроль влажности и температуры.
36 | Rotronic HF5-EX - преобразователь влажности и температуры ATEX |  | По запросу | Rotronic HF5-EX состоит из двухканальных преобразователей для точного измерения влажности и температуры во взрывоопасных средах. Это устройство соответствует последним международным стандартам. Прочные алюминиевые преобразователи влажности и температуры Rotronic HF5-EX доступны с дисплеем или без него. Присоединенные зонды залиты в трубку из нержавеющей стали и сертифицированы для работы во взрывоопасных средах.
37 | Rotronic HygroFlex HF1 - преобразователь влажности HVAC |  | По запросу | Rotronic HygroFlex HF1 - это последняя разработка недорогих преобразователей HVAC для относительной влажности и температуры. Аппарат оборудован с проверенным датчиком Rotronic Hygromer® IN-1 и непревзойденным соотношением цены и качества. Программное обеспечение Rotronic SW21 позволяет изменять шкалы, откалибруйте передатчик и отрегулируйте влажность.
38 | Rotronic PCMini52 - цифровой датчик относительной влажности и температуры |  | По запросу | Микропроцессорное управление и многоточечная калибровка обеспечивают отличные характеристики датчика относительной влажности Rotronic PCMini52 с точки зрения точности и линейности. Этот мини-зонд имеет два линейных аналоговых выхода для температуры и относительной влажности.