## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Медицина
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Медицина
1.1 Приборы для диагностики медицинского оборудования
1 | Fluke ESA612-02-EUR - анализатор электробезопасности | + | По запросу | Анализатор электробезопасности Fluke ESA612-02-EUR отражает более чем 20-летний опыт компании Fluke Biomedical в области испытательного оборудования для специалистов в области биомедицины и клинической инженерии, которые выполняют полевое обслуживание медицинского оборудования на своих объектах, в клиниках и в любом месте, где требуется обслуживание. Портативный, легкий и разработанный для работы в ограниченном пространстве Fluke ESA612-02-EUR предлагает функциональные возможности симулятора и тестера электробезопасности в одном приборе. Благодаря выбору двух испытательных нагрузок этот универсальный продукт может использоваться во всем мире для испытаний на соответствие предпочтительным стандартам электробезопасности для профилактического обслуживания. Универсальность многофункционального анализатора электробезопасности Fluke ESA612-02-EUR еще больше расширяется за счет дополнительного программного обеспечения для автоматизации, который ускоряет и упрощает тестирование и обеспечивает высокую производительность анализатора при инвестициях на уровне программного обеспечения. Автоматизированный с помощью Ansur ESA612 стандартизирует процедуры тестирования, сравнивает результаты со стандартными пределами, а также создает и сохраняет отчеты для полного управления цифровыми данными.
2 | Fluke ESA615-02-EUR - анализатор электробезопасности | + | По запросу | Fluke ESA615-02-EUR является универсальным для любого глобального стандарта электробезопасности и может тестироваться на соответствие стандартам ANSI / AAMI ES-1, NFPA-99, IEC62353, VDE751, IEC60601-1 (2-я и 3-я редакции) и AS / NZS 355. ESA615 - это комплексное решение с анализатором безопасности и имитатором ЭКГ в одном приборе для проверки электробезопасности. Это многогранное устройство выполняет все первичные испытания на электробезопасность, включая линейное (сетевое) напряжение, сопротивление заземляющего провода (защитного заземления), сопротивление изоляции, ток устройства и испытания на утечку проводов пациента. Он также предлагает моделирование ЭКГ и двухточечные тесты напряжения, утечки и сопротивления.
3 | Fluke ESA620-02 - анализатор электробезопасности | + | По запросу | Анализатор электробезопасности Fluke ESA620-02 представляет собой превосходное качество ручного профилактического обслуживания для биомедицинских техников и клинических инженеров, которые проводят испытания медицинского оборудования. Благодаря выбору из трех испытательных нагрузок, испытательных токов защитного заземления и двух испытательных напряжений изоляции, этот универсальный продукт можно использовать во всем мире для проведения испытаний в соответствии с их стандартами. Оснащенный десятью выводами ЭКГ, Fluke ESA620-02 имитирует ЭКГ и кривые рабочих характеристик, поэтому как электробезопасность, так и базовые тесты на мониторах пациента могут выполняться с помощью одного подключения. Этот полнофункциональный анализатор электробезопасности стандартно поставляется с измерительными проводами для 2-проводных измерений защитного заземления, а с дополнительными выводами предлагает экономящую время 4-проводную технику. Кроме того, розетка для устройств на 25 А позволяет тестировать те устройства, которые в ней нуждаются, так что технический специалист не ограничивается только тестированием оборудования 15-А (Только для США). Новая технология DSP обеспечивает более высокую точность измерений утечки во всех диапазонах, указанных в стандартах, а интуитивно понятный интерфейс помогает пользователю выполнять тесты.
4 | Fluke IDA-1S - анализатор инфузионных устройств переносной | + | По запросу | Fluke IDA-1S - портативный высокопроизводительный анализатор инфузионных устройств, предназначенный для тестирования на ходу.Пользователи, которым нужна быстрая проверка производительности инфузионного устройства, а также мобильность для проведения профилактического обслуживания устройства в нескольких местах, предпочитают ручное тестирование или нуждаются только в одноканальном анализаторе, найдут анализатор инфузионного устройства Fluke IDA-1S идеальным выбором. Это портативный анализатор с батарейным питанием, который позволяет легко отслеживать результаты испытаний, не усложняя работу других тестеров инфузионных насосов.
5 | Fluke IDA-5 - анализатор инфузионных насосов | + | цена по запросу | Fluke IDA-5 - это многоканальный анализатор инфузионных устройств, основанный на сложной измерительной технологии, которой доверяют специалисты в области биомедицины по всему миру, и может одновременно проверять до 4 инфузионных насосов. IDA-5 имеет встроенную автоматизацию, позволяющую пользователям создавать собственные шаблоны тестов для быстрого стандартизованного тестирования насосных устройств для внутривенных вливаний с минимальным вмешательством пользователя.
6 | Fluke IDA-5/1 SHK250V - анализатор инфузионных устройств стационарный одноканальный | + | По запросу | Fluke IDA-5 - это многоканальный анализатор инфузионных устройств, основанный на сложной измерительной технологии, которой доверяют специалисты в области биомедицины по всему миру, и может одновременно проверять до 4 инфузионных насосов. IDA-5 имеет встроенную автоматизацию, позволяющую пользователям создавать собственные шаблоны тестов для быстрого стандартизованного тестирования насосных устройств для внутривенных вливаний с минимальным вмешательством пользователя.
7 | Fluke IDA-5/2 SHK250V - анализатор инфузионных устройств стационарный двухканальный | + | По запросу | Fluke IDA-5 - это многоканальный анализатор инфузионных устройств, основанный на сложной измерительной технологии, которой доверяют специалисты в области биомедицины по всему миру, и может одновременно проверять до 4 инфузионных насосов. IDA-5 имеет встроенную автоматизацию, позволяющую пользователям создавать собственные шаблоны тестов для быстрого стандартизованного тестирования насосных устройств для внутривенных вливаний с минимальным вмешательством пользователя.
8 | Fluke IDA-5/4 SHK250V - анализатор инфузионных устройств стационарный четырехканальный | + | По запросу | Fluke IDA-5 - это многоканальный анализатор инфузионных устройств, основанный на сложной измерительной технологии, которой доверяют специалисты в области биомедицины по всему миру, и может одновременно проверять до 4 инфузионных насосов. IDA-5 имеет встроенную автоматизацию, позволяющую пользователям создавать собственные шаблоны тестов для быстрого стандартизованного тестирования насосных устройств для внутривенных вливаний с минимальным вмешательством пользователя.
9 | Fluke IMPULSE 6000D-01 - анализатор дефибрилляторов | + | По запросу | Анализатор дефибриллятора Fluke IMPULSE 6000D-01 обеспечивает правильную работу и максимальную производительность критически важного оборудования для жизнеобеспечения сердца и реанимации, включая одно- и двухфазные дефибрилляторы и AED. Эти лучшие в своем классе дефибрилляторы предлагают возможности тестирования, которые охватывают глобальный спектр установленных форм импульсов, отличаются революционной совместимостью с технологией AED и обеспечивают превосходную производительность с показаниями точности ± 1% от показаний + 0,1 Дж. Можно приобрести автоматизацию тестирования Ansur, чтобы стандартизировать процедуры тестирования, захватывать формы сигналов и результаты тестов, а также развиваться в соответствии с растущими требованиями к хранению электронных данных.
10 | Fluke IMPULSE 7000DP-01 - анализатор дефибрилляторов и кардиостимуляторов | + | По запросу | Анализатор дефибриллятора Fluke IMPULSE 7000DP-01 обеспечивает надлежащую работу и максимальную производительность критически важного оборудования для жизнеобеспечения сердца и реанимации, включая одно- и двухфазные дефибрилляторы и автоматические дефибрилляторы. Этот лучший в своем классе анализатор дефибриллятора предлагает возможности тестирования, которые охватывают глобальный спектр установленных форм импульсов, обладают революционной совместимостью с технологией AED и обеспечивают превосходную производительность с показаниями точности ± 1% от показаний + 0,1 Дж.
11 | Fluke ProSim 4 – 01 - генератор сигналов пациента | + | По запросу | Fluke ProSim 4 – 01 со специализированными фиксированными выводами ЭКГ для обеспечения безопасного подключения отведений и беспроблемного тестирования идеально подходит для дежурных специалистов BMET, которые устраняют неисправности мониторов пациентов в больничном учреждении, а также в качестве портативного тестера.
12 | Fluke ProSim 8P-01 - генератор сигналов пациента | + | По запросу | Ведущий в отрасли симулятор пациента Fluke ProSim 8P-01 позволяет выполнять профилактическое техническое обслуживание с одним устройством менее чем за пять минут, сокращая среднее время тестирования до 88%. Симулятор пациента Fluke ProSim 8P-01 также идеально подходит для инженеров-проектировщиков, которым необходим известный физиологический выходной сигнал.
13 | Fluke ProSim SPOT Light SpO2 - анализатор пульсоксиметров |  | По запросу | Fluke ProSim SPOT Light SpO2 отличается эксклюзивным эргономичным дизайном и является первым комплексным пульсоксиметрическим анализатором SpO2, который представляет собой портативное и простое в использовании устройство. Fluke ProSim SPOT Light SpO2 - это легкий и гибкий прибор с тремя настраиваемыми предустановками, специально разработанными, чтобы сделать его самым быстрым и простым в использовании прибором для анализа пульсового оксиметра на рынке сегодня для функционального тестирования SpO2. Удобный ЖК-дисплей и три простые кнопки позволяют без труда быстро изменять параметры и быстро просматривать каждый выходной сигнал, отправляемый на пульсоксиметр. Сменный аккумулятор с длительным сроком службы обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня без необходимости подключения к источнику питания.
14 | Fluke QA-ES MK III – 01 - анализатор электрохирургического оборудования | + | По запросу | Обеспечьте работоспособность и безопасность электрохирургических установок с помощью упрощенного тестирования с помощью электрохирургического анализатора Fluke QA-ES MK III – 01. Fluke QA-ES MK III – 01 способен тестировать все современные электрохирургические аппараты большой мощности с точностью выходного тока генератора до ± 2,5%. Соберите все измерения, включая герметичность сосуда, контроль качества контактов (CQM), высокочастотную утечку (HF) и распределение выходной мощности в одиночном или непрерывном режиме. Вам не нужно носить с собой дополнительные аксессуары или кабели, поскольку Fluke QA-ES MK III – 01 имеет все оборудование и программное обеспечение, необходимое для полного тестирования. Благодаря универсальным функциям, включая беспроводную связь, Fluke QA-ES MK III – 01 является одним из самых удобных электрохирургических анализаторов на рынке сегодня. Кроме того, дополнительное программное обеспечение для автоматизации тестирования Ansur позволяет пользователям создавать и автоматически запускать тесты, собирать данные и т. Д. и создавать легко читаемые отчеты. Беспроводные возможности доступны не во всех странах. За более подробной информацией обращайтесь к своему торговому представителю.
15 | Fluke VT650 - анализатор расхода газов/аппаратов ИВЛ | + | По запросу | Анализатор расхода газа / тестер вентилятора Fluke VT650, разработанный для обеспечения точности и портативности, представляет собой высококачественный анализатор расхода газа для базовых нужд. Интернет-магазин FAQ Не облагается налогом Планы ухода Программное обеспечение OneQA Точно проверяйте газовое оборудование, включая вентиляторы, с помощью универсального портативного анализатора потока газа / тестера вентиляторов Fluke VT650.
16 | Fluke VT900A - анализатор расхода газов/аппаратов ИВЛ | + | По запросу | Тестер вентилятора / анализатор расхода газа Fluke VT900A обеспечивает высокую точность тестирования газового потока и респираторного медицинского оборудования.
1.1.1 Аксессуары для биомедицинского испытательного оборудования
1 | Fluke INCU II-BT - анализатор инкубаторов новорожденных |  | По запросу | Fluke INCU II-BT - это комплексный инкубатор / анализатор излучающих неонатальных обогревателей, который упрощает тестирование и обеспечивает надлежащую производительность и безопасность детских инкубаторов, транспортных инкубаторов и излучающих неонатальных обогревателей в соответствии с мировыми стандартами (IEC 60601-2- 19, МЭК 60601-2-20, МЭК 60601-2-21). Неонатальный обогреватель Fluke INCU II-BT упрощает анализ результатов теста и составление отчетов. Не только результаты отображаются в режиме реального времени, но и индикаторы пройден / не пройден, что позволяет быстро устранять неполадки и выявлять проблемы. Надстройка Excel позволяет проводить подробный анализ тестов с помощью визуальных графиков и создавать настраиваемые или стандартизованные отчеты. Результаты тестирования можно сохранить на устройстве или перенести на компьютер. Батарея на 24 часа позволяет проводить длительные испытания, а Fluke INCU II-BT может хранить до 48 часов тестовой памяти.
2 | Fluke MFH-1 - механическое сердце для тестирования аппаратов УЗИ |  | По запросу | Fluke MFH-1 кабель механического сердца плода предназначен для использования с Fluke PS320.
3 | Fluke PROSIM SPOT SPO2 - тестовый модуль |  | По запросу | ProSim SPOT Light отличается эксклюзивным эргономичным дизайном и является первым комплексным пульсоксиметрическим анализатором SpO2, который представляет собой портативное и простое в использовании устройство. SPOT Light - это легкий и гибкий прибор с тремя настраиваемыми предустановками, специально разработанными для того, чтобы сделать его самым быстрым и простым в использовании прибором для анализа пульсового оксиметра на рынке сегодня для функционального тестирования SpO2. Удобный ЖК-дисплей и три простые кнопки позволяют без труда быстро изменять параметры и быстро просматривать каждый выходной сигнал, отправляемый на пульсоксиметр. Сменный аккумулятор с длительным сроком службы обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня без необходимости подключения к источнику питания. SPOT Light настраивается за секунды для отправки данных о насыщении периферических капилляров кислородом (SpO2), частоте сердечных сокращений, перфузии, передаче, артефакте шума и т. Д. и восемь различных производителей, изготовленных по индивидуальному заказу R-образных кривых для пульсоксиметра или монитора пациента. Он разработан, чтобы выдерживать злоупотребления при повседневном использовании, включая стрессы при транспортировке, переходе из комнаты в комнату и от устройства к устройству, а также случайных падений с рабочего места. В настоящее время все большее количество медицинских устройств имеют встроенную пульсоксиметрию. SPOT Light можно сочетать с другими тестовыми инструментами Fluke Biomedical, чтобы сделать современные задачи тестирования пульсоксиметров быстрыми и легкими.
1.2 Диагностическое медицинское оборудование
1 | Гастротест - прибор для диагностики инфицирования человека бактерией Helicobacter Pylori |  | 115000 | Прибор Гастротест предназначен для диагностики инфицирования человека бактерией Helicobacter Pylori по содержанию аммиака в выдыхаемом воздухе. Принцип действия прибора основан на исследовании активности фермента уреазы, вырабатываемого бактерией Helicobacter Pylori в желудке пациента. Результатом теста является показатель инфицированности.
1.2.1 Аксессуары для диагностического медицинского оборудования
1 | Набор на 100 обследований - для прибора Гастротест |  | 8040 | Реагенты и расходные материалы на 100 обследований предназначены для использования с прибором для диагностики инфицирования человека бактерией Helicobacter Pylori Гастротест.
2 | Сменный измерительный модуль - для прибора Гастротест |  | 25000 | Сменный измерительный модуль является измерительным элементом, который используется в приборе Гастротест. Основным элементом модуля является электрохимический сенсор аммиака (электрохимический датчик).
1.3 Алкотестеры
1 | ПрофКиП АлкоТест-2000 - алкотестер |  | По запросу | Диапазон измерения: 0.00% BAC … 0.190% BAC; Разрешение: 0.01% BAC; Точность: ±0.01 + 1 цифра; Единицы измерения: % BAC; Предупреждающая сигнализация: уровень срабатывания 0.05 BAC; Датчик: встроенный; Тип датчика: оксид-полупроводник; ЖК-дисплей с подсветкой; Автовыключение.
1.4 Медицинские пирометры
1 | АКИП-9312 - пирометр |  | 2970 | АКИП-9312 – новая модель 2-х режимного бесконтактного инфракрасного (ИК) измерителя температуры для контроля температуры тела человека и бытового применения. Радиационный пирометр позволяет оперативно измерять температуру человеческого тела (+35…+42°С) и диагностировать рабочий режим бытовой техники и климатического оборудования (в диапазоне до +100°С).
2 | Кельвин 911М - инфракрасный пирометр |  | 13800 | Инфракрасный пирометр Кельвин 911М предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности кожных покровов. Встроенный светодиодный фонарик облегчает работу в условиях низкой освещенности. Рекомендуемое расстояние измерений температуры тела в лобной или височной области составляет от 2 см до 12 см. Рекомендуемое значение порога температуры для выдачи звукового сигнала составляет 37 градусов.
3 | Кельвин Компакт М1 (К52) - инфракрасный пирометр | + | 32400
4 | МЕГЕОН 16036 - инфракрасный термометр |  | 1140 | МЕГЕОН 16036 это инфракрасный термометр (пирометр) который сконструирован для быстрого и точного измерения температуры человеческого тела бесконтактным методом. Процесс измерения проходит моментально, достаточно навести инфракрасный датчик пирометра на лоб человека. Результат измерения будет отображен на дисплее, который оснащен подсветкой и крупными читаемыми цифрами. Если температура тела превысит значение 37.5 °С, цвет подсветки дисплея изменится на предупреждающий красный.
5 | МЕГЕОН 16050 - бесконтактный инфракрасный термометр |  | 2710
6 | МЕГЕОН 16051 - термометр инфракрасный медицинский бесконтактный для измерения температуры тела |  | 1270 | МЕГЕОН 16051 - бесконтактный термометр (градусник), который предназначен для работы в бытовых условиях. Термометр имеет возможность выполнять с высокой точностью измерения температуры поверхности кожи человека в диапазоне от 32°С до 42,5°С и продуктов питания и воды в диапазоне от 0 до 60°С. Прибор имеет функцию звуковой сигнализации превышения температуры с возможностью изменения порога звуковой сигнализации. Термометр также имеет встроенную память на 32 измерения.
7 | МЕГЕОН 16052 - термометр бесконтактный |  | 2530
8 | МЕГЕОН 16053 - пирометр |  | 1560 | МЕГЕОН 16053 - бытовой инфракрасный пирометр (термометр), предназначенный для бесконтактного измерения температуры в двух режимах и диапазонах 32 ... 42,9°С, а также 0 ... 100°С. Модель имеет современный стильный дизайн, красивый внешний вид, компактные габариты и маленький вес. Благодаря эргономичной форме рукоятки, устройство удобно лежит в руке. Наличие обширного набора настроек выгодно отличают измеритель от аналогичной продукции, представленной на рынке.
9 | МЕГЕОН 16210 - автоматический бесконтактный термометр для контроля посетителей |  | 7940 | МЕГЕОН 16210 - настенный цифровой инфракрасный пирометр предназначенный для установки на контрольно-пропускных пунктах в местах большого пассажиропотока и массового скопления людей. Благодаря высокой скорости обработки измерений прибор запросто заменит двух работников с портативными бесконтактными ИК-термометрами, которые осуществляют проверку температуры пассажиров при прохождении досмотровой зоны. Термометр с высокой точностью позволяет измерить показатели тела в диапазоне 35 ... 42°С. Удобство эксплуатации достигается встроенной сигнализации при превышении предустановленного порога и обширному набору дополнительных функций и настроек. Предусмотрена возможность работы изделия совместно с персональным компьютером, на котором можно в режиме реального времени проводить просмотр и анализ полученных данных на специализированной программе.
10 | МЕГЕОН 162100 - автоматический бесконтактный термометр для контроля посетителей |  | 9090 | МЕГЕОН 162100 - настенный цифровой инфракрасный пирометр предназначенный для установки на контрольно-пропускных пунктах в местах большого пассажиропотока и массового скопления людей. Благодаря высокой скорости обработки измерений прибор запросто заменит двух работников с портативными бесконтактными ИК-термометрами, которые осуществляют проверку температуры пассажиров при прохождении досмотровой зоны. Прекрасно подойдёт для внедрения в систему контроля и управления доступом (СКУД) в офисах, деловых центрах для осуществления автоматизированного контроля за сотрудниками. Термометр с высокой точностью позволяет измерить показатели тела в диапазоне 35 ... 42°С. Параллельно с этим происходит мониторинг температуры в помещении, в котором он установлен. Удобство эксплуатации достигается встроенной сигнализации при превышении предустановленного порога и обширному набору дополнительных функций и настроек. Предусмотрена возможность работы изделия совместно с персональным компьютером, на котором можно в режиме реального времени проводить просмотр и анализ полученных данных на специализированной программе.
11 | DT-608 - бесконтактный инфракрасный термометр |  | 3635 | IR-88H Карманный инфракрасный термометр, с лазерной указкой, разработан в компактном исполнении для удобства использования в повседневном быту, контроль работы холодильника, посудомоечной машины, печи, гриля и пр.
12 | DT-806 - бесконтактный инфракрасный термометр |  | 2300 | ИК термометр DT-806 специально разработан для измерения температуры тела человека. В зависимости от типов и толщины кожи возможна разница в показаниях температуры тела. Новый дизайн в европейском стиле, специально приспособлен для измерения температуры поверхности. Подходит для бытового использования. Термометры продаются в нескольких цветовых решениях.
13 | DT-8806H - бесконтактный инфракрасный термометр | + | 1860 | Инфракрасный термометр DT-8806H предназначен для безопасного бесконтактного измерения температуры поверхности, абсолютно безвреден, бытового использования.
14 | DT-8806S - бесконтактный инфракрасный термометр | + | 1480 | Инфракрасный термометр DT-8806S предназначен для безопасного бесконтактного измерения температуры поверхности, абсолютно безвреден, бытового использования.
15 | DT-886 - бесконтактный инфракрасный термометр |  | 3587 | Термометр ушной DT-886. Это высококачественный продукт использующий новейшие технологии, соответствует международным стандартам. Точный и безопасный для новорожденных и всей семьи. Клинические подтверждено, измерение температуры в районе барабанной перепонки дает наиболее точные показатели.
16 | ES-T03 - автоматический инфракрасный термометр для контроля посетителей |  | По запросу | Идеальное решение для мест с высокой проходимостью (магазины, офисы, школы, ДОУ, институты, торговые центры, предприятия общепита, больницы, спортивные объекты). Автономное питание позволяет размещать термометр в любом удобном месте независимо от наличия электросети, очень простой монтаж.
17 | GF-Z99Y - медицинский инфракрасный термометр |  | По запросу | GF-Z99Y измеряет температуру человека, измеряя инфракрасное излучение. Его работа проста и гигиенична. Измерение происходит быстро и точно. Он широко используется в школах, больницах и в семьях.
18 | JXB-178 - термометр бесконтактный инфракрасный | + | Цена действительна на товары со склада | Термометр бесконтактный инфракрасный JXB-178 предназначен для бесконтактных измерений поверхности твердых тел по их собственному тепловому излучению, а также индикации показаний температуры лобной части головы человека. JXB-178 также оснащен тремя различными режимами измерения температуры: измерение температуры тела, комнаты и поверхности.
19 | UNI-T UT30H - термометр с функцией измерения температуры тела инфракрасный (пирометр) |  | 2907.45 | Инфракрасный термометр-пирометр UNI-T UT30H - это бесконтактный инфракрасный пирометр для измерения температуры тела человека и других объектов.
20 | UnionTest K3 - автоматический инфракрасный термометр для контроля посетителей |  | 1982
21 | UnionTest K3 Pro - автоматический инфракрасный термометр для контроля посетителей |  | 2681
1.5 Тепловизоры для мониторинга лихорадки
1 | Термовед 421 ME Контроль - тепловизионный комплекс |  | цена по запросу | Тепловизионный комплекс Термовед 421 ME Контроль для контроля и обнаружения повышенной температуры. Предназначен для использования в местах, где есть большие группы людей. Возможно использование как в ручном применении, так и со штатива. Штатив поставляется в стандартном комплекте.
2 | ТермоВед 422 МЕ Контроль - тепловизионный комплекс |  | цена по запросу | Тепловизионный комплекс ТермоВед 422 МЕ Контроль для и контроля и обнаружения повышенной температуры с выносным пультом управления. Предназначен для использования в местах, где есть большие группы людей. Возможно использование как в ручном применении, так и со штатива. Штатив поставляется в стандартном комплекте.
3 | ТермоВед 423 МЕ Контроль - тепловизионный комплекс |  | цена по запросу | Тепловизионный комплекс ТермоВед 423 МЕ Контроль для контроля и обнаружения повышенной температуры с выносным пультом управления. Предназначен для использования в местах, где есть большие группы людей. Тепловизионный комплекс для и контроля и обнаружения повышенной температуры. Возможно использование как в ручном применении, так и со штатива. Штатив поставляется в стандартном комплекте.
4 | ТермоВед 424 МЕ Контроль - тепловизионный комплекс |  | цена по запросу | Тепловизионный комплекс ТермоВед 424 МЕ Контроль для контроля и обнаружения повышенной температуры с выносным пультом управления. Предназначен для использования в местах, где есть большие группы людей. Возможно использование как в ручном применении, так и со штатива. Штатив поставляется в стандартном комплекте.
5 | Термовед 521 МЕ Контроль - тепловизионный комплекс |  | 99000 | Тепловизионный комплекс Термовед 521 МЕ Контроль автономный интеллектуальный комплекс для контроля и обнаружения повышенной температуры человека со звуковой сигнализацией повышенной температуры. Предназначен для использования на входе в помещение, на проходных в предприятия, больницы, школы, магазины. Может быть использован при контроле входящих в городской транспорт.
6 | Термовед 522 МЕ Контроль - тепловизионный терминал для контроля доступа |  | 99000 | Тепловизионный терминал контроля доступа Термовед 522 МЕ Контроль - это автономный интеллектуальный комплекс для контроля и обнаружения повышенной температуры человека со звуковой сигнализацией повышенной температуры. Предназначен для использования на входе в помещение, на проходных в предприятия, больницы, школы, магазины. Может быть использован при контроле входящих в городской транспорт.
7 | Термограмма МЕ Контроль - тепловизионный комплекс |  | цена по запросу
8 | AI-321 - тепловизор - монитор распознавания лиц и температуры |  | 88228 | Монитор температуры с распознаванием лиц AI-321 эффективно сочетает в себе традиционное инфракрасное измерение температуры с распознаванием лиц AI. От пользователя требуется только встать перед устройством, чтобы быстро завершить идентификацию пользователя и измерение температуры. Как только температура превысит нормальное значение, он подаст сигнал тревоги и запретит проход.
9 | SAT CK200-F - тепловизор для мониторинга лихорадки | + | По запросу | SAT CK200-F - это система обнаружения повышенной температуры, предназначенная для использования в местах, где есть большие группы людей, таких как аэропорты, морские порты и общественные места, например, торговые центры. Это тепловизионная камера, которая имеет ИК-детектор размером 256×192 пикселов. Диапазон измерения температуры от 0°C до +60°C и точность измерения лучше 0,3°C, что делает систему идеальным для программ скрининга лихорадки.
10 | SAT CK350-F - тепловизор для мониторинга лихорадки | + | По запросу | SAT CK350-F - это система обнаружения повышенной температуры, предназначенная для использования в местах, где есть большие группы людей, таких как аэропорты, морские порты и общественные места, например, торговые центры. Это тепловизионная камера, которая имеет ИК-детектор размером 384x288 пикселов, то есть 110 592 пикселя на экран. Диапазон измерения температуры от 0°C до +60°C и точность измерения лучше 0,3°C, что делает систему идеальным для программ скрининга лихорадки.
11 | SAT CK350-F Mini - тепловизор для мониторинга лихорадки |  | По запросу | SAT CK350-F Mini это компактная и доступная модификация камеры SAT CK350-F. Матрица 256х192 элемента; Точность измерения температуры ±0,5°C без использования черного тела; Время измерения ≤30 мс; Диапазон измерения температур от +30°C до +45°C; Рабочее расстояние 2 … 3 м; Звуковая сигнализация; Определение лиц в маск.
12 | UNI-T UTi85H+ - тепловизор портативный с функцией измерения температуры тела |  | 40471.7 | Портативный тепловизор UNI-T UTi85H+ используется для автоматического отслеживания высокой/низкой температуры и отображение температуры в реальном времени. Рукоятка с рифленой поверхностью способствует надежному удержанию прибора в руке. Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, благодаря чему пользование прибором не вызывает затруднений у пользователя.
1.5.1 Аксессуары для тепловизионных комплексов Термовед 521 МЕ Контроль и Термовед 522 МЕ Контроль
1 | ММ2 - зажим универсальный для Термовед 521/522 МЕ Контроль |  | 3960 | Зажим универсальный ММ2 предназначен для применения с тепловизионными терминалами Термовед 521 МЕ Контроль и Термовед 522 МЕ Контроль.
2 | Платформа к стойке - для Термовед 521/522 МЕ Контроль |  | 3960 | Платформа к стойке предназначена для применения с тепловизионными терминалами Термовед 521 МЕ Контроль и Термовед 522 МЕ Контроль.
3 | Удерживающее устройство напольное 1100мм - для Термовед 521/522 МЕ Контроль |  | 6200 | Удерживающее устройство напольное 1100мм предназначено для применения с тепловизионными терминалами Термовед 521 МЕ Контроль и Термовед 522 МЕ Контроль.
4 | Штатив - для Термовед 521/522 МЕ Контроль |  | 3960 | Штатив предназначен для применения с тепловизионными терминалами Термовед 521 МЕ Контроль и Термовед 522 МЕ Контроль.
1.6 Медицинские видеоскопы, эндоскопы
1 | МЕГЕОН 33036 - эндоскоп ушной |  | 1500 | МЕГЕОН 33036 - это видеоскоп отолоринголога в форме шариковой ручки, на который устанавливаются насадки - скребки, предназначенные для очистки слухового канала от инородных тел и продуктов работы серных желёз. Благодаря небольшому диаметру камеры позволяет обследовать уши взрослых и детей. Также может применяться ветеринарами при осмотре ушей домашних и сельскохозяйственных животных.
2 | МЕГЕОН 33037 - Wi-Fi- эндоскоп ушной |  | 6560 | МЕГЕОН 33037 - это видеоскоп отоларинголога с функцией передачи полученных данных через Wi-Fi мобильным устройствам на платформе Android и IOS. Для очистки слухового канала от инородных тел и продуктов работы серных желёз имеется набор насадок - скребков. Небольшой диаметр камеры даёт возможность обследовать уши как взрослых, так и детей. Наличие аккумулятора позволяет использовать эндоскоп автономно, что является актуальным при осмотре ушей сельскохозяйственных и домашних животных зоологами и ветеринарами.
3 | МЕГЕОН 33038 - Wi-Fi- видеоскоп стоматолога |  | 9380 | МЕГЕОН 33038 - это полноценный комплект инструментов для проведения инспекции состояния зубов и дёсен в условиях стоматологического кабинета, а также доврачебного осмотра дома. В набор входят видеоскоп стоматолога с функцией передачи изображения при помощи Wi-Fi мобильному устройству на платформе Android и IOS, а также зеркало для труднодоступных мест в полости рта. Прибор представляет собой конструкцию схожую с электрическими зубными щётками известных марок.
1.7 Стерилизаторы
1 | ГП-10 СПУ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
2 | ГП-10 СПУ Бюджетный - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
3 | ГП-10 СПУ Стандарт - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
4 | ГП-20 СПУ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
5 | ГП-20 СПУ Бюджетный - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
6 | ГП-20 СПУ Стандарт - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
7 | ГП-20 СПУ Стандарт+ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
8 | ГП-40 СПУ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
9 | ГП-40 СПУ Бюджетный - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
10 | ГП-40 СПУ Стандарт - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
11 | ГП-40 СПУ Стандарт+ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
12 | ГП-80 СПУ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
13 | ГП-80 СПУ Бюджетный - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
14 | ГП-80 СПУ Стандарт - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
15 | ГП-80 СПУ Стандарт+ - стерилизатор воздушный |  | цена по запросу | Принцип стерилизации сухим теплом при 180°C является признанным и эффективным способом стерилизации для обеззараживания любых объектов, изготовленных из неорганических материалов: например, металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных. Благодаря вентиляции и принудительной конвекции обеспечивается быстрый и полный теплообмен во всем объеме стерилизации. Это качество значительно сокращает время стерилизации и позволяет эффективно справляться с перегревом. Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.
1.8 Камеры бактерицидные
1 | КБУ-1 СПУ - камера бактерицидная |  | цена по запросу | Для длительного хранения стерильных инструментов используются специальные аппараты – бактерицидные камеры. Принцип действия аппарата основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения. УФ-излучение давно используется в медицинской практике как эффективный санитарно-эпидемиологический метод обеззараживания воздушных потоков и открытых поверхностей.
2 | КБУ-1 СПУ (арт.9001) - камера бактерицидная |  | цена по запросу | Для длительного хранения стерильных инструментов используются специальные аппараты – бактерицидные камеры. Принцип действия аппарата основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения. УФ-излучение давно используется в медицинской практике как эффективный санитарно-эпидемиологический метод обеззараживания воздушных потоков и открытых поверхностей.
3 | КБУ-1 СПУ (арт.9002) - камера бактерицидная |  | цена по запросу | Для длительного хранения стерильных инструментов используются специальные аппараты – бактерицидные камеры. Принцип действия аппарата основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения. УФ-излучение давно используется в медицинской практике как эффективный санитарно-эпидемиологический метод обеззараживания воздушных потоков и открытых поверхностей.
4 | КБУ-1 СПУ (арт.9003) - камера бактерицидная |  | цена по запросу | Для длительного хранения стерильных инструментов используются специальные аппараты – бактерицидные камеры. Принцип действия аппарата основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения. УФ-излучение давно используется в медицинской практике как эффективный санитарно-эпидемиологический метод обеззараживания воздушных потоков и открытых поверхностей.
1.9 Рециркуляторы
1 | БРИЗ 2-100 СПУ - бактерицидный рециркулятор |  | цена по запросу | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный БРИЗ 2-100 СПУ предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях.