## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Трансформаторные микроомметры (измерители сопротивления обмоток)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Трансформаторные микроомметры (измерители сопротивления обмоток)
1 | ВИТОК - омметр | + | цена по запросу | Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д.
2 | ВИТОК (с комбинированным питанием) - омметр | + | 206455.2 | Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д.
3 | ВИТОК (с сетевым питанием) - омметр | + | 192411.6 | Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д.
4 | ИКС-30А - микроомметр | + | 205680 | Микроомметр ИКС-30А — это универсальный прибор, который подойдет как для измерения переходных сопротивлений, так и для измерения сопротивления цепей, имеющих большую индуктивность, таких как обмотки силовых трансформаторов. Благодаря широкому диапазону измеряемых сопротивлений (от 1 мкОм до 100 кОм) прибор также позволит измерять сопротивление обмоток ТТ и ТН. Обеспечивая малое время измерения и высокую точность, ИКС-30А станет оптимальным прибором для бригад, обслуживающих подстанции 35-110 кВ. Благодаря наличию интерфейса Bluetooth, прибором можно управлять дистанционно, при помощи ноутбука или планшета. Также с помощью программы есть возможность формировать отчет испытаний трехфазных/однофазных трансформаторов и выводить протокол испытаний.
5 | М4104 - цифровой микроомметр (без связи с ПК) | + | 108300 | Цифровой микроомметр М4104 с возможностью подключения к ПК предназначен для измерения сопротивления электрических цепей, не находящихся под напряжением — переходных сопротивлений выключателей и разъединителей, сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин. Микроомметр М4104 обладает возможностью измерения как активного сопротивления, так и содержащего индуктивную составляющую.
6 | М4104RS - цифровой микроомметр (с USB) | + | 119160 | Цифровой микроомметр М4104 с возможностью подключения к ПК предназначен для измерения сопротивления электрических цепей, не находящихся под напряжением — переходных сопротивлений выключателей и разъединителей, сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин. Микроомметр М4104 обладает возможностью измерения как активного сопротивления, так и содержащего индуктивную составляющую.
7 | МИКО-2.3 - микромилликилоомметр | + | цена по запросу | МИКО-2.3 включает в себя фактически четыре прибора: Микроомметр – самый маленький в мире и на самый большой ток, для измерения переходных сопротивлений контактов, болтовых и сварных соединений проводов и т.п.; Миллиомметр для измерения активных сопротивлений в цепях с большой индуктивностью (катушки электромагнитов, соленоидов, трансформаторов, двигателей и др.); Килоомметр высокопомехозащищенный для измерения сопротивлений добавочных и шунтирующих резисторов и др. при наличии на них наведенного напряжения; Термометр цифровой для измерения температуры обмоток, масла, воздуха.
8 | МИКО-7М - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-7М предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 2 kΩ на токе 10А: Обмоток силовых и измерительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и иного оборудования с высокой индуктивностью; Контактов выключателей, резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность; Уравнивающих, токоограничивающие и других резисторы высоковольтных выключателей; Кабелей.
9 | МИКО-7М/МА - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-7М/МА предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 2 kΩ на токе 10А: Обмоток силовых и измерительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и иного оборудования с высокой индуктивностью; Контактов выключателей, резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность; Уравнивающих, токоограничивающие и других резисторы высоковольтных выключателей; Кабелей.
10 | МИКО-7МА - миллиомметр со встроенным аккумулятором | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-7МА предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 2 kΩ на токе 10А: Обмоток силовых и измерительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и иного оборудования с высокой индуктивностью; Контактов выключателей, резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность; Уравнивающих, токоограничивающие и других резисторы высоковольтных выключателей; Кабелей.
11 | МИКО-8М - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-8М предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 10 kΩ на токе 10А, а также для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН.
12 | МИКО-8М/MA - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-8М/MA предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 10 kΩ на токе 10А, а также для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН.
13 | МИКО-8МА - миллиомметр со встроенным аккумулятором | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-8MA предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 10 kΩ на токе 10А, а также для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН.
14 | Молния К540-3 - измеритель параметров силовых трансформаторов | + | 960000 | Назначение и область применения измерителя К540-3 – выполнение электромагнитных испытаний трансформаторов всех схем и групп соединения по ГОСТ 30830-2002.
15 | ПТФ-1 - цифровой миллиомметр | + | 120600 | Миллиомметр ПТФ-1 предназначен для измерений активных сопротивлений электрических цепей, преимущественно обмоток силовых трансформаторов с рабочим напряжением до 500 кВ, а также электрических машин, генераторов и др. обладающих значительной индуктивностью.
16 | ПФИ24-10Р - микроомметр | + | По запросу | Измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р предназначен для измерения методом вольтметра-амперметра сопротивления постоянному току цепей, содержащих может быть значительную индуктивность. К таким цепям относятся, например, обмотки силовых трансформаторов и электродвигателей. Прибор подключается к объекту измерения по четырехпроводной схеме.
17 | РЕТ-МОМ.2 - высокоточный микроомметр | + | цена по запросу | Высокоточный микромметр, прибор серии «Калибр» (класс точности 0,1%), обеспечивающий широкий диапазон измерений от 10 мкОм до 500 Ом при тестовом токе от 10 мА до 10 А. Он предназначен для измерения активного сопротивления обмоток силовых трансформаторов любой мощности, измерительных ТТ и ТН, статора и ротора генераторов и двигателей, электромагнитов различных реле и расцепителей.
18 | СЭИТ-3 - измерительный стенд для электромагнитных испытаний трансформаторов | + | 447240 | Стенд СЭИТ-3 предназначен для проведения электромагнитных испытаний однофазных и трехфазных силовых трансформаторов согласно ГОСТ 3484.1-88.
19 | СЭИТ-4М-К540 - измеритель параметров силовых трансформаторов | + | 437400 | Прибор СЭИТ-4М-К540 предназначен для проведения электромагнитных испытаний однофазных и трехфазных трансформаторов всех схем и групп соединения обмоток в соответствии с ГОСТ 3484.1-88. Измеритель параметров силовых трансформаторов СЭИТ-4М-К540 оптимально подойдет для технического обслуживания, ремонта и наладки в полевых условиях, так как помещен в ударопрочный пластиковый кейс со степенью защиты IP67 / IP40.
20 | ТРОМ-1 - миллиомметр | + | По запросу | Миллиомметр ТРОМ-1 предназначен для оперативного измерения электрического сопротивления постоянному току низкоиндуктивных и высокоиндуктивных цепей, в первую очередь обмоток трансформаторов, в том числе больших мощностей. Также позволяет измерять сопротивления цепей других аппаратов и машин величиной до 2000 Ом.
21 | DLRO10 - цифровой микроомметр (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу | Предназначен для измерения контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Тестирующий ток до 10 A. Диапазоны: 0,1 мкОм - 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм. Масса 2,6 кг.
22 | DLRO10 - цифровой микроомметр | + | По запросу | Предназначен для измерения контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Тестирующий ток до 10 A. Диапазоны: 0,1 мкОм - 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм. Масса 2,6 кг.
23 | DLRO10 - цифровой микроомметр (без тестовых проводов) | + | По запросу | Предназначен для измерения контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Тестирующий ток до 10 A. Диапазоны: 0,1 мкОм - 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм. Масса 2,6 кг.
24 | DLRO10HD - микроомметр цифровой | + | По запросу | Прочный кейс традиционного типа. Работа от подзаряжаемых аккумуляторов и сети. Возможность выбора низкой или высокой выходной мощности. Высокая максимальная нагрузка. Пять режимов испытаний. Высокий уровень защиты входа - до 600 В. Степень защиты: IP65 для хранения и IP54 для эксплуатации. Поворотный переключатель диапазонов, облегчающий работу с прибором. Высокое качество исполнения и удобство использования.
25 | DLRO10HD - микроомметр цифровой (без тестовых проводов) | + | По запросу
26 | DLRO10HD - микроомметр цифровой (с подключенными измерительными зажимами) | + | По запросу
27 | DLRO10HD - микроомметр цифровой (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу
28 | DLRO10X - цифровой микроомметр (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу | Тестирующий ток до 10 A; Диапазоны: 0,1 мкОм ... 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность: 0,2%; 4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Индуктивный тестовый режим для измерения сопротивления обмоток; Большой жидкокристаллический дисплей; Меню, компьютерный интерфейс RS-232; Возможность установки верхнего и нижних пределов; Клавиатура для ввода пояснений к результатам теста; Энергонезависимая память (170 ячеек); Автоматическое переключение диапазонов с возможностью ручного; Автоматический выбор макс. необходимого тестового тока для увеличения срока службы аккумуляторов; Комплектуется дуплексными проводами; Вес 2.6 кг (включая аккумуляторы).
29 | DLRO10X - цифровой микроомметр | + | По запросу | Тестирующий ток до 10 A; Диапазоны: 0,1 мкОм ... 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность: 0,2%; 4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Индуктивный тестовый режим для измерения сопротивления обмоток; Большой жидкокристаллический дисплей; Меню, компьютерный интерфейс RS-232; Возможность установки верхнего и нижних пределов; Клавиатура для ввода пояснений к результатам теста; Энергонезависимая память (170 ячеек); Автоматическое переключение диапазонов с возможностью ручного; Автоматический выбор макс. необходимого тестового тока для увеличения срока службы аккумуляторов; Комплектуется дуплексными проводами; Вес 2.6 кг (включая аккумуляторы).
30 | DLRO10X - цифровой микроомметр (без тестовых проводов) | + | По запросу | Тестирующий ток до 10 A; Диапазоны: 0,1 мкОм ... 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность: 0,2%; 4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Индуктивный тестовый режим для измерения сопротивления обмоток; Большой жидкокристаллический дисплей; Меню, компьютерный интерфейс RS-232; Возможность установки верхнего и нижних пределов; Клавиатура для ввода пояснений к результатам теста; Энергонезависимая память (170 ячеек); Автоматическое переключение диапазонов с возможностью ручного; Автоматический выбор макс. необходимого тестового тока для увеличения срока службы аккумуляторов; Комплектуется дуплексными проводами; Вес 2.6 кг (включая аккумуляторы).
31 | MI 3250 - микроомметр | + | 429000 | MicroOhm MI 3250 – переносной микроомметр для измерения малых сопротивлений переключателей, систем шин, кабельных соединений, обмоток малых и средних трансформаторов и электродвигателей с испытательным током до 10 А. Источник питания AC - 90 ... 260В пер. тока / 60 ВА. Источник питания DC - батареи 6 x 1,2 В NiMH 3500 мА-ч, тип C. Режим работы - более 1000 одиночных измерений. Категория перенапряжения - CAT IV / 300 В. Класс защиты - двойная изоляция. Дисплей ЖК-дисплей размером 320 х 240 с подсветкой. Передача данных RS232 и USB. Память - 1000 ячеек.
32 | MI 3280 - цифровой анализатор параметров трансформаторов | + | 885000 | Ml 3280 - новый прибор от METREL, созданный для проведения испытаний силовых трансформаторов. Прибор выполнен в удобном переносном корпусе со степенью защиты IP 65, идеально подходящем для работы в полевых условиях.
33 | MMR-620 - микроомметр | + | 398400 | Измерение малых значений сопротивлений с разрешением 1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А; сварных и эквипотенциальных соединений, зажимов, клемм, соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов; обмоток двигателей трансформаторов; низкоомных катушек сопротивления; автоматический разряд индуктивности после измерения; проверка непрерывности заземляющего проводника и качества всех соединений; три способа запуска измерений: нормальный (одно измерение активного сопротивления), автоматический (срабатывание при подключении всех четырех измерительных проводов к объекту), непрерывный (измерение одно за другим непрерывно с отображением результата через три секунды); высокая помехоустойчивость; память 990 измерений; передача данных в компьютер.
34 | T-2000 - тестер трансформаторов тока и напряжения | + | По запросу | T-2000 тестер трансформаторов тока и напряжения Многофункциональная система для проверки трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , реле токов, электросчетчиков,преобразователей и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), переменный ток до 3000А , функция микроомметра током до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
35 | T-2000 - тестер трансформаторов тока и напряжения (напряжение 3000В, комплект кабелей №15110) | + | По запросу | T-2000 тестер трансформаторов тока и напряжения Многофункциональная система для проверки трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , реле токов, электросчетчиков,преобразователей и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), переменный ток до 3000А , функция микроомметра током до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
36 | T-2000 - тестер трансформаторов тока и напряжения (напряжение 1200В, комплект кабелей №15110 ) | + | По запросу | T-2000 тестер трансформаторов тока и напряжения Многофункциональная система для проверки трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , реле токов, электросчетчиков,преобразователей и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), переменный ток до 3000А , функция микроомметра током до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
37 | T-2000 E - тестер трансформаторов тока и напряжения (напряжение 1200В, комплект кабелей №16110 ) | + | По запросу | T-2000 тестер трансформаторов тока и напряжения Многофункциональная система для проверки трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , реле токов, электросчетчиков,преобразователей и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), переменный ток до 3000А , функция микроомметра током до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
38 | TMC-650 - микроомметр | + | 579600 | ТМС-650 – профессиональный, цифровой измеритель активного/индуктивного сопротивления объектов энергетической отрасли, железной дороги и различных производственных предприятий. Широкий спектр применения позволяет проводить измерения сопротивления сварных и болтовых соединений, кабельных линий и проводов, обмоток двигателей и силовых трансформаторов, в том числе индукционных трансформаторов с аморфным магнитопроводом, а также и других объектов, независимо от характера их сопротивления.
39 | TMC-6500 - микроомметр | + | 794400 | ТМС-6500 – профессиональный, цифровой измеритель, предназначенный для измерения сопротивлений, как индуктивных объектов током до 10 А, так и контактных соединений токоведущей цепи коммутационного оборудования, сварных и болтовых соединений током до 100 А. Специальные алгоритмы измерения и дополнительные функции позволяют своевременно оценить состояние проверяемой установки.
40 | TMC-6700 - микроомметр | + | 898200 | Микроомметр ТМС-6700 благодаря использованию специальных алгоритмов и измерительных функций, а также стабилизированному измерительному току до 200 А позволяют работать на электроустановках любой мощности.
41 | WRM-10 - специализированный измеритель сопротивления обмоток трансформаторов (10 А) | + | По запросу | Предназначен для быстрого и точного измерения сопротивления обмоток мощных трансформаторов.Автоматически разряд цепи после проведения теста. 2 канала - одновременное измерение по высокой и низкой стороне; Тестирующий ток от 10 мА до 10 А; Диапазон измерения от 1 мкОм до 2000 Ом; Возможность продолжительного (до 45 мин) непрерывного тестирования; Температурная компенсация; Память на 63 записи (в каждой 96 измерений); Небольшой вес прибора - 12 кг.
42 | WRT-10D - измеритель сопротивления обмотки с размагничиванием |  | По запросу | WRT-10D - это универсальный и ориентированный на пользователя тестер сопротивления обмоток, предназначенный для быстрого тестирования силовых трансформаторов или крупных двигателей. Поддержка и анализ OLTC, индикатор стабилизации, два канала считывания, встроенный принтер и программное обеспечение для создания отчетов делают WRT-10D комплексным и полным решением для ваших задач.