## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Микроомметры, Миллиомметры, Омметры
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Микроомметры, Миллиомметры, Омметры
1 | АКИП-6303 - измеритель сопротивления | + | 161805
2 | АКИП-6304 - измеритель сопротивления | + | 106575
3 | АКИП-6305 - измеритель сопротивления | + | 266385
4 | АКИП-6306 - измеритель сопротивления | + | 102585
5 | АМ-6000 - цифровой миллиомметр | + | цена по запросу | Цифровой миллиомметр АМ-6000: измерение сопротивлений 0,1 мОм ... 2 кОм, точность 0,75%, дополнительные функции: возможность точных измерений по 4-х проводной схеме; питание 220 В, габариты 160х120х85 мм, вес 0,68 кг.
6 | АММ-6015 - микроомметр |  | цена по запросу | Разрядность 4 1/2. Диапазон измерений 1 мкОм...2 МОм, 9 диапазонов. Базовая погрешность 0,1%. 4-проводная схема. 4 времени измерения (10 мс / 25 мс / 115 мс / 455 мс). Усреднение 1...256. Авто и ручной выбор диапазонов.Фиксация: среднее, макс., мин., станд. девиация (общая / выборка), индекс возможностей процесса (Cp, cpk). Температурная компенсация с измерением температуры ( -10.0°C ... 99.9°C, PT500). Память 30 групп. Компаратор со звуковой сигнализацией. Интерфейс USB DEVICE, USB HOST, RS-232C, HANDLER.
7 | АММ-6016 - микроомметр |  | цена по запросу | Разрядность 4 1/2. Диапазон измерений 1 мкОм...20 кОм, 7 диапазонов. Базовая погрешность 0,1%. 4-проводная схема. 4 времени измерения (10 мс / 25 мс / 115 мс / 455 мс). Усреднение 1...256. Авто и ручной выбор диапазонов. Фиксация: среднее, макс., мин., станд. девиация (общая / выборка), индекс возможностей процесса (Cp, cpk). Память 30 групп. Компаратор со звуковой сигнализацией. Интерфейс USB DEVICE, USB HOST, RS-232C, HANDLER.
8 | ВИТОК - омметр | + | цена по запросу | Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д.
9 | ВИТОК (с комбинированным питанием) - омметр | + | 206455.2 | Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д.
10 | ВИТОК (с сетевым питанием) - омметр | + | 192411.6 | Омметр ВИТОК предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих значительной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов и электродвигателей, а также жил силовых кабелей (на металлических каркасах) и т.д.
11 | ИКС-1А - микромиллиомметр в базовой комплектации | + | 48240 | Малогабаритный микромиллиомметр ИКС-1А предназначен для оперативного измерения электрического сопротивления постоянному току, в первую очередь переходного сопротивления болтовых и сварных соединений, разъемов. Прибор позволяет также измерять электрическое сопротивление низкоиндуктивных и индуктивных цепей машин и аппаратов в диапазоне от 1 мкОм до 200 Ом.
12 | ИКС-1А - микромиллиомметр | + | цена по запросу | Малогабаритный микромиллиомметр ИКС-1А предназначен для оперативного измерения электрического сопротивления постоянному току, в первую очередь переходного сопротивления болтовых и сварных соединений, разъемов. Прибор позволяет также измерять электрическое сопротивление низкоиндуктивных и индуктивных цепей машин и аппаратов в диапазоне от 1 мкОм до 200 Ом.
13 | ИКС-1А Энергетик - микромиллиомметр в комплектации Энергетик | + | 69120 | Малогабаритный микромиллиомметр ИКС-1А предназначен для оперативного измерения электрического сопротивления постоянному току, в первую очередь переходного сопротивления болтовых и сварных соединений, разъемов. Прибор позволяет также измерять электрическое сопротивление низкоиндуктивных и индуктивных цепей машин и аппаратов в диапазоне от 1 мкОм до 200 Ом.
14 | ИКС-200А - микроомметр | + | 228240 | Микроомметр ИКС-200А имеет встроенные аккумуляторы, позволяющие проводить серию измерений без подключения к сети, прост в эксплуатации и практически не требует обслуживания. Прибор помещен в ударопрочный пластиковый кейс, не боится ударов и грубого обращения.
15 | ИКС-30А - микроомметр | + | 205680 | Микроомметр ИКС-30А — это универсальный прибор, который подойдет как для измерения переходных сопротивлений, так и для измерения сопротивления цепей, имеющих большую индуктивность, таких как обмотки силовых трансформаторов. Благодаря широкому диапазону измеряемых сопротивлений (от 1 мкОм до 100 кОм) прибор также позволит измерять сопротивление обмоток ТТ и ТН. Обеспечивая малое время измерения и высокую точность, ИКС-30А станет оптимальным прибором для бригад, обслуживающих подстанции 35-110 кВ. Благодаря наличию интерфейса Bluetooth, прибором можно управлять дистанционно, при помощи ноутбука или планшета. Также с помощью программы есть возможность формировать отчет испытаний трехфазных/однофазных трансформаторов и выводить протокол испытаний.
16 | ИКС-5 - микроомметр (стандартное исполнение) | + | 71040 | Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-5 предназначен для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходного сопротивления высоковольтных выключателей и разъединителей.
17 | ИКС-5 - микроомметр | + | цена по запросу | Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-5 предназначен для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в первую очередь переходного сопротивления высоковольтных выключателей и разъединителей. Прибор позволяет также измерять электрическое сопротивление низкоиндуктивных цепей других машин и аппаратов в диапазоне от 1 до 10000 мкОм. Микроомметр выполнен на современной элементной базе, имеет в составе микроЭВМ и интегрирующий аналого-цифровой преобразователь высокого разрешения, что обеспечивает эффективное подавление помех промышленной частоты (испытан в 5 метрах от линии 500 кВ), прост в эксплуатации и почти не требует обслуживания. Прибор помещен в прочный сварной корпус из алюминиевого сплава и не боится ударов и грубого обращения.
18 | ИКС-5С - микроомметр (северное исполнение) | + | По запросу | Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-5с предназначен для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходного сопротивления высоковольтных выключателей и разъединителей.
19 | ИСО-1 - измеритель сопротивления обмоток | + | 125580 | Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1 является переносным прибором, предназначенным для измерения методом амперметра-вольтметра сопротивления цепей постоянному току, в том числе цепей, имеющих значительную индуктивность (например, обмоток трансформаторов). Прибор подключается к измеряемой цепи по четырехпроводной схеме.
20 | М4104 - цифровой микроомметр (без связи с ПК) | + | 108300 | Цифровой микроомметр М4104 с возможностью подключения к ПК предназначен для измерения сопротивления электрических цепей, не находящихся под напряжением — переходных сопротивлений выключателей и разъединителей, сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин. Микроомметр М4104 обладает возможностью измерения как активного сопротивления, так и содержащего индуктивную составляющую.
21 | М4104 - цифровой микроомметр | + | цена по запросу | Цифровой микроомметр М4104 с возможностью подключения к ПК предназначен для измерения сопротивления электрических цепей, не находящихся под напряжением — переходных сопротивлений выключателей и разъединителей, сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин. Микроомметр М4104 обладает возможностью измерения как активного сопротивления, так и содержащего индуктивную составляющую.
22 | М4104RS - цифровой микроомметр (с USB) | + | 119160 | Цифровой микроомметр М4104 с возможностью подключения к ПК предназначен для измерения сопротивления электрических цепей, не находящихся под напряжением — переходных сопротивлений выключателей и разъединителей, сопротивлений обмоток трансформаторов, двигателей и других электрических машин. Микроомметр М4104 обладает возможностью измерения как активного сопротивления, так и содержащего индуктивную составляющую.
23 | МЕГЕОН-13080 - цифровой миллиомметр |  | 25010
24 | МИКО-1 - промышленный микроомметр | + | цена по запросу | Микроомметр МИКО-1 предназначен для измерений переходного сопротивления контактов, в том числе контактов и контактных групп высоковольтных выключателей. Он специально разработан для эксплуатации в условиях действия мощных помех промышленной частоты и обеспечивает их эффективное подавление (не менее чем в миллион раз для частот 49,7...50,3 Гц).
25 | МИКО-10 - малогабаритный микроомметр | + | 121680 | Малогабаритный наручный микроомметр МИКО-10 предназначен для экспресс-измерения электрического сопротивления постоянному току.
26 | МИКО-2.3 - микромилликилоомметр | + | цена по запросу | МИКО-2.3 включает в себя фактически четыре прибора: Микроомметр – самый маленький в мире и на самый большой ток, для измерения переходных сопротивлений контактов, болтовых и сварных соединений проводов и т.п.; Миллиомметр для измерения активных сопротивлений в цепях с большой индуктивностью (катушки электромагнитов, соленоидов, трансформаторов, двигателей и др.); Килоомметр высокопомехозащищенный для измерения сопротивлений добавочных и шунтирующих резисторов и др. при наличии на них наведенного напряжения; Термометр цифровой для измерения температуры обмоток, масла, воздуха.
27 | МИКО-21 - микроомметр | + | цена по запросу | Микроомметр МИКО-1 предназначен для измерений переходного сопротивления контактов, в том числе контактов и контактных групп высоковольтных выключателей. Он специально разработан для эксплуатации в условиях действия мощных помех промышленной частоты и обеспечивает их эффективное подавление (не менее чем в миллион раз для частот 49,7...50,3 Гц).
28 | МИКО-7М - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-7М предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 2 kΩ на токе 10А: Обмоток силовых и измерительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и иного оборудования с высокой индуктивностью; Контактов выключателей, резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность; Уравнивающих, токоограничивающие и других резисторы высоковольтных выключателей; Кабелей.
29 | МИКО-7М/МА - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-7М/МА предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 2 kΩ на токе 10А: Обмоток силовых и измерительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и иного оборудования с высокой индуктивностью; Контактов выключателей, резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность; Уравнивающих, токоограничивающие и других резисторы высоковольтных выключателей; Кабелей.
30 | МИКО-7МА - миллиомметр со встроенным аккумулятором | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-7МА предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 2 kΩ на токе 10А: Обмоток силовых и измерительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов, линейных компенсаторов и иного оборудования с высокой индуктивностью; Контактов выключателей, резисторов, шин и других цепей, не содержащих индуктивность; Уравнивающих, токоограничивающие и других резисторы высоковольтных выключателей; Кабелей.
31 | МИКО-8М - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-8М предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 10 kΩ на токе 10А, а также для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН.
32 | МИКО-8М/MA - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-8М/MA предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 10 kΩ на токе 10А, а также для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН.
33 | МИКО-8МА - миллиомметр со встроенным аккумулятором | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-8MA предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 10 kΩ на токе 10А, а также для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН.
34 | МИКО-9А - миллиомметр | + | цена по запросу | Миллиомметр МИКО-9А предназначен для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне 1 μΩ ÷ 30 kΩ на токе 10А, для снятия осциллограмм переключения контактора быстродействующего устройства РПН, позволяет проводить размагничивание и "испытание на нагрев".
35 | МКИ-100 - цифровой микроомметр | + | 51840 | Микроомметр предназначен для прогрузки и измерений переходных сопротивлений контактов высоковольтных выключателей, разъединителей, элегазовой коммуникационной аппаратуры, системы шин, мест повреждения кабеля, болтовых соединений, плавких вставок, контактов автоматических выключателей, рельсовых соединений и других токоведущих частей электрооборудования. Показания прибора остаются стабильными в условиях подстанции 500кВ и 750кВ. Длина кабелей для задания тока и потенциальных проводников не ограничена.
36 | МКИ-200 - цифровой микроомметр | + | 117000 | Микроомметр МКИ-200 предназначен для измерений переходных сопротивлений контактов воздушных и масляных высоковольтных выключателей, разъединителей, элегазовой коммутационной аппаратуры, системы шин, мест повреждения кабеля, болтовых и паяных соединений, плавких вставок, контактов автоматических выключателей, рельсовых соединений и других токоведущих частей силового электрооборудования.
37 | МКИ-600 - цифровой микроомметр | + | 135600 | Микроомметр МКИ-600 предназначен для измерений переходных сопротивлений контактов воздушных и масляных высоковольтных выключателей, разъединителей, элегазовой коммутационной аппаратуры, системы шин, мест повреждения кабеля, болтовых и паяных соединений, плавких вставок, контактов автоматических выключателей, рельсовых соединений и других токоведущих частей силового электрооборудования.
38 | ПрофКиП Е6-13М - тераомметр | + | 250200 | Высокоточный тераомметр ПрофКиП Е6-13М предназначен, для измерения величин сопротивления изоляционных материалов в диапазоне от 10 кОм до 10 Том. Тераомметр обеспечивает ручной и автоматический режим с выбором необходимого диапазона и проверочного напряжения от 1 В до 1000 В. Большой цифровой дисплей позволяет осуществлять одновременное наблюдение сразу нескольких параметров измеряемого объекта. Множество дополнительных функций позволяют запрограммировать тераомметр ПрофКиП Е6-13М на необходимую номинальную величину и отслеживать соответствие полученных результатов с необходимой величиной.
39 | ПрофКиП Е6-18/1М - миллиомметр | + | 189000 | Миллиомметр ПрофКиП Е6-18/1М предназначен для измерения малых электрических сопротивлений, а также для отбраковки (отбора) элементов сопротивления – резисторов и пр. на предприятиях, в производственных цехах и лабораториях, по заранее заданному порогу сопротивления. Миллиомметр ПрофКиП Е6-18/1М позволяют осуществлять запись результатов измерения на внешний USB носитель. Прибор может осуществлять работу в режиме внешнего запуска измерений и выдачи результатов компарирования на внешний интерфейсный разъём. Результаты измерений и режимы работы отображаются на многофункциональном LCD дисплее. Прибор имеет 7 диапазонов измерения (в автоматическом и ручном режиме), позволяющим производить измерение сопротивлений в диапазоне 0.1 мОм … 30 кОм. Прибор может работать в режиме сравнения результатов измерения с заданным оператором пороговым уровнем, и выводить результаты сравнения на дисплей и на внешний интерфейсный разъём, расположенный на задней панели прибора. Миллиомметр удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261-94, а по условиям эксплуатации соответствует требованиям группе 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.
40 | ПрофКиП Е6-18М - миллиомметр |  | 179640 | Миллиомметр ПрофКиП Е6-18М предназначен для измерения малых электрических сопротивлений, а также для отбраковки (отбора) элементов сопротивления – резисторов и пр. на предприятиях, в производственных цехах и лабораториях, по заранее заданному порогу сопротивления. Миллиомметр ПрофКиП Е6-18М позволяют осуществлять запись результатов измерения на внешний USB носитель. Прибор может осуществлять работу в режиме внешнего запуска измерений и выдачи результатов компарирования на внешний интерфейсный разъём. Результаты измерений и режимы работы отображаются на многофункциональном LCD дисплее. Прибор имеет 7 диапазонов измерения (в автоматическом и ручном режиме), позволяющим производить измерение сопротивлений в диапазоне 0.1 мОм … 20 МОм. Прибор может работать в режиме сравнения результатов измерения с заданным оператором пороговым уровнем, и выводить результаты сравнения на дисплей и на внешний интерфейсный разъём, расположенный на задней панели прибора. Миллиомметр удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261-94, а по условиям эксплуатации соответствует требованиям группе 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.
41 | ПрофКиП Щ306М - омметр | + | 432000 | Омметр цифровой ПрофКиП Щ306М предназначен для измерения электрических сопротивлений постоянному току с высокой точностью, а также для отбраковки (отбора) элементов сопротивления – резисторов и пр. на предприятиях, в производственных цехах и лабораториях, по заранее заданному порогу сопротивления. Омметры позволяют осуществлять запись результатов измерения на внешний USB носитель. (опция по требованию заказчика). Прибор может осуществлять работу в режиме внешнего запуска измерений и выдачу результатов компарирования на внешний интерфейсный разъём. Результаты измерений и режимы работы отображаются на многофункциональном LCD дисплее. Прибор имеет 12 диапазонов измерения (в автоматическом и ручном режиме), позволяющим производить измерение сопротивлений в диапазоне 0.1 мОм … 1 ГОм. Прибор может работать в режиме сравнения результатов измерения с заданным оператором пороговым уровнем, и выводить результаты сравнения на дисплей и на внешний интерфейсный разъём, расположенный на задней панели прибора. Омметр удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261-94, а по условиям эксплуатации соответствует требованиям группе 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.
42 | ПТФ-1 - цифровой миллиомметр | + | 120600 | Миллиомметр ПТФ-1 предназначен для измерений активных сопротивлений электрических цепей, преимущественно обмоток силовых трансформаторов с рабочим напряжением до 500 кВ, а также электрических машин, генераторов и др. обладающих значительной индуктивностью.
43 | ПФИ24-10Р - микроомметр | + | По запросу | Измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р предназначен для измерения методом вольтметра-амперметра сопротивления постоянному току цепей, содержащих может быть значительную индуктивность. К таким цепям относятся, например, обмотки силовых трансформаторов и электродвигателей. Прибор подключается к объекту измерения по четырехпроводной схеме.
44 | РЕТ-МОМ.2 - высокоточный микроомметр | + | цена по запросу | Высокоточный микромметр, прибор серии «Калибр» (класс точности 0,1%), обеспечивающий широкий диапазон измерений от 10 мкОм до 500 Ом при тестовом токе от 10 мА до 10 А. Он предназначен для измерения активного сопротивления обмоток силовых трансформаторов любой мощности, измерительных ТТ и ТН, статора и ротора генераторов и двигателей, электромагнитов различных реле и расцепителей.
45 | СО3001 - омметр цифровой класса 0,002 | + | 689640 | Омметр СО3001 предназначен для: измерения электрического сопротивления по постоянному току с высокой точностью. Обеспечивает прием управляющих и передачу измеренных значений сопротивления по интерфейсам RS 232, USB, LAN. Диапазон измеряемых сопротивлений от 1 Ом до 1 ГОм.
46 | ТРОМ-1 - миллиомметр | + | По запросу | Миллиомметр ТРОМ-1 предназначен для оперативного измерения электрического сопротивления постоянному току низкоиндуктивных и высокоиндуктивных цепей, в первую очередь обмоток трансформаторов, в том числе больших мощностей. Также позволяет измерять сопротивления цепей других аппаратов и машин величиной до 2000 Ом.
47 | ТС-1 - омметр | + | 89289.6 | Компактный омметр ТС-1 предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току различных узлов распределительных щитов, небольших подстанций, электрических аппаратов, в том числе контактов выключателей, болтовых, паяных и других соединений цепей энергосистем в условиях помех электрического поля с напряженностью до 20 кВ/м.
48 | ТС-2 - микроомметр | + | 196604.4 | Микроомметр ТС-2 предназначен для измерения малых значений электрического сопротивления в лабораторных условиях. Современный прибор имеет широкий диапазон измерений, малые габариты, прост в управления и надежен в работе. Через гальванически развязанный интерфейс RS232 прибор может подключаться к пернсональному компъютеру.
49 | ТС-2-20 - микроомметр | + | 379924.8 | Микроомметр ТС-2-20 предназначен для измерения малых значений сопротивлений в условиях лаборатории или цеха
50 | ТС-200 - микроомметр | + | 323041.2 | Микроомметр ТС-200 предназначен для измерения переходного сопротивления соединителей цепей энергосистем: контактов масляных и воздушных выключателей; болтовых, паяных и других соединений. Прибор обеспечивает точное измерение в условиях подстанций до 750 кВ при электромагнитных помехах.
51 | ТС-3 - микроомметр | + | 167914.8 | Микроомметр ТС-3 предназначен для измерения переходного электрического сопротивления соединителей цепей энергосистем: контактов воздушных, масляных и др. выключателей, болтовых, паяных и других соединений в условиях помех электрического поля с напряженностью до 30 кВ/м (подстанций до 750 кВ). Прибор и его предшествующие модели (ММО-1, БСЗ-010 и др.) около двадцати лет успешно эксплуатируются предприятиями ТЭК России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
52 | Ф4104-М1 - многопредельный микроомметр | + | 69000 | Микроомметр Ф4104-М1 предназначен для измерения сопротивления постоянному току и соответствует группе 4 по ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия", но с расширенным значением рабочих температур от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 30 °С.
53 | ЦС4105 - цифровой микроомметр | + | 77640 | Предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току компонентов электрических цепей, не находящихся под напряжением. Три предела измерения: 10 мкОм до 3 мОм, от 1 до 300 мОм, от 0,1 до 50 Ом.
54 | ЭС0212 - омметр | + | 16560 | Омметр ЭС0212 предназначен для измерения сопротивления заземляющей проводки, определяет факт её обрыва и указывает наличие переменного напряжения до 380 В на оборудовании при нарушении изоляции.
55 | 4136 MO - цифровой измеритель сопротивления - миллиомметр | + | 69615 | Цифровой измеритель сопротивления - миллиомметр 4136 MO: Измерение сопротивления шины заземления и контактов присоединения (± 0,5 %); 5 диапазонов, высокое разрешение (100 мкОм), 3 значения тестового тока (1 мА, 10 мА, 100 мА); Микропроцессорное управление; 4-х проводная схема измерения сопротивления; Питание 220 В/50 Гц; Автоудержание результата измерения, автовыключение питания; Предупреждение об опасном напряжении в цепи, защита от перегрузки; Индикация режимов и состояний прибора; Пылевлагозащищенное исполнение; Компактность, надёжность; Масса 1,5 кг.
56 | 4137 MO - цифровой измеритель сопротивления - миллиомметр | + | 65100 | Цифровой измеритель сопротивления - миллиомметр 4137 mO: Измерение сопротивления шины заземления и контактов присоединения (± 0,5 %); 5 диапазонов, высокое разрешение (100 мкОм), 3 значения тестового ока (1 мА, 10 мА, 100 мА); Микропроцессорное управление; 4-х проводная схема измерения сопротивления; Питание 12 В (1,5 x 8); Автоудержание результата измерения, автовыключение питания; Предупреждение об опасном напряжении в цепи, защита от перегрузки; Индикация режимов и состояний прибора; Пылевлагозащищенное исполнение; Компактность, надёжность; Масса 1,5 кг.Аналог 4136 mO, отличие - батарейное питание 12 В.
57 | 4338 mO - миллиомметр |  | 44520 | Диапазон сопротивления: 0,1 мОм - 100 МОм; Вид питания: Батарея, C тип 1,5 В 8 шт; Особенности: Функциональность «2 в 1» (миллиомметр/ измеритель сопротивления). 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления. Автоудержание результата измерения (HOLD), режим МАКС/ МИН. Относительные измерения (Rel), функция автоустановки «0»-показаний (Auto-zero). Предупреждение об опасном напряжении в цепи, защита от перегрузки.
58 | 4538 mO - миллиомметр |  | 68355
59 | 6237 DLRO - цифровой измеритель сопротивления - микроомметр | + | 123270 | Цифровой измеритель сопротивления - микроомметр 6237 DLRO: Высокая точность измерения сопротивления шин заземления и контактов присоединения (металлосвязь); 6 диапазонов измерений, высокое разрешение 1 мкОм); Тестовый ток до 1 А; Микропроцессорное управление 2-х, 3-х или 4-х проводная схема измерения сопротивления; Аккумуляторное питание, автовыключение питания (5 мин); Защита от перегрева, индикация состояний и разряда батареи; Предупреждение об опасном напряжении в цепи (> 20 В АС); Портативное, пылевлагозащищенное исполнение; Встроенный в крышку отсек для укладки ЗИП; Масса 3,2 кг.
60 | 9005 UO - микроомметр |  | 111195 | Портативный микроомметр; Высокая точность измерения сопротивления низкоомных цепей и контактов присоединения (металлосвязь); Диапазон измерений сопротивления: 1 мкОм … 200 Ом (6 пределов), базовая погрешность ± 1,0 %; Высокое разрешение (1 мкОм), тестовый ток до 5 А; Микропроцессорное управление, встроенный таймер (дата/ время); 4-х проводная схема измерения сопротивления, автоудержание результата измерения; Внутренняя память для записи результатов измерений( 200 ячеек); Батарейное питание, авто выключение питания (3 мин); Защита от перегрева, индикация состояний и разряда батареи; Предупреждение о наличии напряжения в цепи теста (> 5В DC/АС); Портативное, пыле- и влагозащищенное исполнение; Соответствие стандартам: EN 61010-1 (кат. III / 300В), EN 61326-1.
61 | Auto-Ohm 200 - микроомметр измеритель сопротивления контактов | + | По запросу | Специализированный прибор autoOhm 200 предназначен для быстрого и точного измерения сопротивления контактов высоковольтных выключателей током до 200 А. Автоматически разряд цепи после проведения теста; Автоматическое тестирование; Тестирующий ток от 1 А до 200 А; Диапазон измерения от 1 мкОм - 5 Ом; Температурная компенсация; Память на 63 записи (в каждой 96 измерений), встроенная клавиатура; Сравнение измеренного результата с установленными Пользователем пределами измерения; Порт подключения внешней USB флеш карты; Специализированное программное обеспечение; Небольшой вес прибора 7,5 кг.
62 | C.A 6240 - микроомметр | + | 424000 | Измерение проводится быстро — пользователь получает результат на дисплее прибора менее чем через 3 секунды. Имея лишь 2,5 кг веса, прибор является самым маленьким, легким и наиболее «интеллектуальным» из существующих омметров малого сопротивления с током 10 А. Идеален для таких работ, как, например, проверка рельсовых соединителей. Автоматическая коррекция влияния потенциалов гальванической контактной пары. Прибор может измерять индуктивные нагрузки, такие как обмотки трансформаторов и двигателей. Показания могут появляться через несколько секунд или несколько минут — в зависимости от индуктивности и сопротивления испытываемого элемента.
63 | C.A 6255 - микроомметр | + | 695000 | Микроомметр C.A 6255 - это эргономичный, компактный, с широким LCD экраном, отображающим 2 значения. Автоматические измерения + автоматическое сохранение данных. Высокая точность измерений. Широкий диапазон измерений и превосходная точность: 4-х проводная схема измерения. Автоматическая компенсация паразитных токов тестирующий ток в измеряемом сопротивлении до 10 A.
64 | C.A 6292 - микроомметр, измеритель сопротивления контактов | + | 1846000 | С.А6292 представляет собой портативный прибор для измерения сопротивлений выключателей, расцепителей, соединений токопроводящих шин, кабельных и сварных соединений с использованием испытательного тока от 10 мА до 200 А.
65 | DLRO10 - цифровой микроомметр (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу | Предназначен для измерения контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Тестирующий ток до 10 A. Диапазоны: 0,1 мкОм - 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм. Масса 2,6 кг.
66 | DLRO10 - цифровой микроомметр | + | По запросу | Предназначен для измерения контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Тестирующий ток до 10 A. Диапазоны: 0,1 мкОм - 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм. Масса 2,6 кг.
67 | DLRO10 - цифровой микроомметр (без тестовых проводов) | + | По запросу | Предназначен для измерения контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки. Тестирующий ток до 10 A. Диапазоны: 0,1 мкОм - 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм. Масса 2,6 кг.
68 | DLRO10HD - микроомметр цифровой | + | По запросу | Прочный кейс традиционного типа. Работа от подзаряжаемых аккумуляторов и сети. Возможность выбора низкой или высокой выходной мощности. Высокая максимальная нагрузка. Пять режимов испытаний. Высокий уровень защиты входа - до 600 В. Степень защиты: IP65 для хранения и IP54 для эксплуатации. Поворотный переключатель диапазонов, облегчающий работу с прибором. Высокое качество исполнения и удобство использования.
69 | DLRO10HD - микроомметр цифровой (без тестовых проводов) | + | По запросу
70 | DLRO10HD - микроомметр цифровой (с подключенными измерительными зажимами) | + | По запросу
71 | DLRO10HD - микроомметр цифровой (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу
72 | DLRO10HDX - цифровой микроомметр |  | По запросу | Цифровой микроомметр DLRO10HDX для измерения низких сопротивлений с хранением и загрузкой результатов тестирования до 200 записей, с автоматическим режимом тестирования,обнаружением помех.
73 | DLRO10HDX - цифровой микроомметр (без тестовых проводов) | + | По запросу | Цифровой микроомметр DLRO10HDX для измерения низких сопротивлений с хранением и загрузкой результатов тестирования до 200 записей, с автоматическим режимом тестирования,обнаружением помех.
74 | DLRO10HDX - цифровой микроомметр (с подключенными измерительными зажимами) | + | По запросу | Цифровой микроомметр DLRO10HDX для измерения низких сопротивлений с хранением и загрузкой результатов тестирования до 200 записей, с автоматическим режимом тестирования,обнаружением помех.
75 | DLRO10HDX - цифровой микроомметр (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу | Цифровой микроомметр DLRO10HDX для измерения низких сопротивлений с хранением и загрузкой результатов тестирования до 200 записей, с автоматическим режимом тестирования,обнаружением помех.
76 | DLRO10X - цифровой микроомметр (с подключенными двойными измерительными щупами) | + | По запросу | Тестирующий ток до 10 A; Диапазоны: 0,1 мкОм ... 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность: 0,2%; 4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Индуктивный тестовый режим для измерения сопротивления обмоток; Большой жидкокристаллический дисплей; Меню, компьютерный интерфейс RS-232; Возможность установки верхнего и нижних пределов; Клавиатура для ввода пояснений к результатам теста; Энергонезависимая память (170 ячеек); Автоматическое переключение диапазонов с возможностью ручного; Автоматический выбор макс. необходимого тестового тока для увеличения срока службы аккумуляторов; Комплектуется дуплексными проводами; Вес 2.6 кг (включая аккумуляторы).
77 | DLRO10X - цифровой микроомметр | + | По запросу | Тестирующий ток до 10 A; Диапазоны: 0,1 мкОм ... 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность: 0,2%; 4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Индуктивный тестовый режим для измерения сопротивления обмоток; Большой жидкокристаллический дисплей; Меню, компьютерный интерфейс RS-232; Возможность установки верхнего и нижних пределов; Клавиатура для ввода пояснений к результатам теста; Энергонезависимая память (170 ячеек); Автоматическое переключение диапазонов с возможностью ручного; Автоматический выбор макс. необходимого тестового тока для увеличения срока службы аккумуляторов; Комплектуется дуплексными проводами; Вес 2.6 кг (включая аккумуляторы).
78 | DLRO10X - цифровой микроомметр (без тестовых проводов) | + | По запросу | Тестирующий ток до 10 A; Диапазоны: 0,1 мкОм ... 2000 Ом, разрешение 0,1 мкОм; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность: 0,2%; 4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Индуктивный тестовый режим для измерения сопротивления обмоток; Большой жидкокристаллический дисплей; Меню, компьютерный интерфейс RS-232; Возможность установки верхнего и нижних пределов; Клавиатура для ввода пояснений к результатам теста; Энергонезависимая память (170 ячеек); Автоматическое переключение диапазонов с возможностью ручного; Автоматический выбор макс. необходимого тестового тока для увеличения срока службы аккумуляторов; Комплектуется дуплексными проводами; Вес 2.6 кг (включая аккумуляторы).
79 | DLRO2 - микроомметр цифровой | + | По запросу
80 | DLRO200 - микроомметр (с набором проводов) | + | По запросу | Тестирование сопротивления контакров высоковольтных автоматов. Легкий, пыле- влаго защитный корпус ( IP65). Точный результат в течении 3 сек, точность : 0,2%. *4-х проводная схема измерения. Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки. Разработан для работы в полевых условиях. Тестирование постоянным (а не импульсным) током. Эл. защита до 600В. Меню, компьютерный интерфейс, встроенная память. Вес 14.5 кг (вкл. аккамуляторы). Изм. кабели включены в стоимость.
81 | DLRO200 - микроомметр | + | По запросу | Тестирование сопротивления контакров высоковольтных автоматов. Легкий, пыле- влаго защитный корпус ( IP65). Точный результат в течении 3 сек, точность : 0,2%. *4-х проводная схема измерения. Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки. Разработан для работы в полевых условиях. Тестирование постоянным (а не импульсным) током. Эл. защита до 600В. Меню, компьютерный интерфейс, встроенная память. Вес 14.5 кг (вкл. аккамуляторы). Изм. кабели включены в стоимость.
82 | DLRO200-EN-NLS - микроомметр (без набора проводов) | + | По запросу | Тестирование сопротивления контакров высоковольтных автоматов. Легкий, пыле- влаго защитный корпус ( IP65). Точный результат в течении 3 сек, точность : 0,2%. *4-х проводная схема измерения. Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки. Разработан для работы в полевых условиях. Тестирование постоянным (а не импульсным) током. Эл. защита до 600В. Меню, компьютерный интерфейс, встроенная память. Вес 14.5 кг (вкл. аккамуляторы). Изм. кабели включены в стоимость.
83 | DLRO600 - микроомметр с током тестирования до 600 А (с набором проводов) | + | По запросу | Тестирующий ток от 10 до 600 A с шагом 10 А; Диапазоны: 0,1 мкОм ...999,9 мОм, разрешение 0,1 мкОм; Тестирование сопротивления контакров высоковольтных автоматов; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность : 0,2% *4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Меню, компьютерный интерфейс, встроенная память; Вес 14.5 кг (включая аккумуляторы); Измерительные кабели включены в стоимость.
84 | DLRO600 - микроомметр с током тестирования до 600 А | + | По запросу | Тестирующий ток от 10 до 600 A с шагом 10 А; Диапазоны: 0,1 мкОм ...999,9 мОм, разрешение 0,1 мкОм; Тестирование сопротивления контакров высоковольтных автоматов; Легкий, пыле- влаго защитный корпус (IP65); Точный результат в течении 3 сек, точность : 0,2% *4-х проводная схема измерения; Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки; Разработан для работы в полевых условиях; Тестирование постоянным (а не импульсным) током; Эл. защита до 600 В; Меню, компьютерный интерфейс, встроенная память; Вес 14.5 кг (включая аккумуляторы); Измерительные кабели включены в стоимость.
85 | DLRO600-NLS - микроомметр с током тестирования до 600 А (без набора проводов) | + | По запросу | Тестирование сопротивления контакров высоковольтных автоматов. Легкий, пыле- влаго защитный корпус ( IP65). Точный результат в течении 3 сек, точность : 0,2%. *4-х проводная схема измерения. Автоматический тест прямым и обратным токами для уменьшения ошибки. Разработан для работы в полевых условиях. Тестирование постоянным (а не импульсным) током. Эл. защита до 600В. Меню, компьютерный интерфейс, встроенная память. Вес 14.5 кг (вкл. аккамуляторы). Изм. кабели включены в стоимость.
86 | DRM-10A - высокоточный цифровой микроомметр |  | По запросу | Прибор DRM-10A – это лёгкий и компактный микроомметр для измерения очень низкого сопротивления от 0.01 микроом до 200 Ом. Это самый точный прибор в своей категории.
87 | DRM-1A - высокоточный цифровой микроомметр |  | По запросу | Прибор DRM-1A – это лёгкий и компактный микроомметр для измерения очень низкого сопротивления от 1 микроома до 200 Ом. Это самый точный прибор в своей категории.
88 | DRM-40 - высокоточный цифровой микроомметр |  | По запросу | Прибор DRM-40 – это лёгкий и компактный микроомметр для измерения очень низкого сопротивления от 0.01 микроом до 200 Ом. Это самый точный прибор в своей категории.
89 | DT-5302 - миллиомметр с функцией мультиметра |  | 14812 | Цифровой миллиомметр 0,1 мОм -40 Ом. Базовая погрешность 1%. 4-х проводная схема измерения, ЖКИ 3 3/4 разряда. Мультиметр. Питание батарейное 9 В. Габариты 200х92х50мм, вес 700 г.
90 | LRM-10 - комплект для измерения контактного сопротивления |  | По запросу | LRM-10 – это легкий портативный микроомметр, предназначенный для измерения очень низких сопротивлений от 0,011 мкОм до 200 Ом. Он является самым точным в своей категории.
91 | MI 3242 - микроомметр | + | 160000 | MI 3242 – легкий переносной микроомметр, предназначенный для измерения сопротивления выключателей, переключателей, шин, обмоток двигателей и генераторов, силовых трансформаторов и др.
92 | MI 3250 - микроомметр | + | 429000 | MicroOhm MI 3250 – переносной микроомметр для измерения малых сопротивлений переключателей, систем шин, кабельных соединений, обмоток малых и средних трансформаторов и электродвигателей с испытательным током до 10 А. Источник питания AC - 90 ... 260В пер. тока / 60 ВА. Источник питания DC - батареи 6 x 1,2 В NiMH 3500 мА-ч, тип C. Режим работы - более 1000 одиночных измерений. Категория перенапряжения - CAT IV / 300 В. Класс защиты - двойная изоляция. Дисплей ЖК-дисплей размером 320 х 240 с подсветкой. Передача данных RS232 и USB. Память - 1000 ячеек.
93 | MI 3252 - микроомметр | + | 539000 | Портативный микроомметр с широким диапазоном измерения (минимальное отображаемое сопротивление 1 нОм) , что позволяет использовать его при измерении малых сопротивлений сварных и болтовых соединений; кабельных стростков; контактов автоматических выключателей, прерывателей, расцепителей; участков мощных токоведущих шин; присоединений заземления; ножевых контактных соединений и предохранителей и др. Для обеспечения высокой точности измерений (±0,25%) MI 3252 использует 4-х проводную схему и регулируемый от 100 мА до 100 А испытательный ток. Встроенная память, возможность передачи данных на ПК (ПО и интерфейсные кабели в основном комплекте поставки), эргономичный корпус, сравнительно небольшая масса делают этот микроомметр незаменимым при мобильном характере работы.
94 | MMR-620 - микроомметр | + | 398400 | Измерение малых значений сопротивлений с разрешением 1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А; сварных и эквипотенциальных соединений, зажимов, клемм, соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов; обмоток двигателей трансформаторов; низкоомных катушек сопротивления; автоматический разряд индуктивности после измерения; проверка непрерывности заземляющего проводника и качества всех соединений; три способа запуска измерений: нормальный (одно измерение активного сопротивления), автоматический (срабатывание при подключении всех четырех измерительных проводов к объекту), непрерывный (измерение одно за другим непрерывно с отображением результата через три секунды); высокая помехоустойчивость; память 990 измерений; передача данных в компьютер.
95 | MOM2 - микроомметр | + | По запросу | Данный инструмент разработан как безопасный, простой в использовании и универсальный тестер. Прибор MOM2 предназначен для измерения сопротивления цепи главного контакта выключателя, шинных соединений и других звеньев цепи протекания высокого тока.
96 | MOM690 - микроомметр |  | По запросу | Дополнительно к широким возможностям по предельно допустимому току, прибор MOM690 обеспечивает микропроцессорное измерение, сохранение и документирование результатов. Встроенное ПО позволяет пользователю выполнять отдельные тесты и полные циклы испытаний с сохранением результатов. Дополнительное ПО MOMWin™ позволяет экспортировать результаты испытаний в РС для дальнейшего анализа и составления отчета. Диапазоны измерений устанавливаются автоматически, сопротивление измеряется непрерывно, и результаты тестирования могут быть автоматически зафиксированы при текущем значении тока испытаний.
97 | mОмМ-01м - микроомметр | + | 447120 | Микроомметр типа μОмМ-01м предназначен для измерения активного сопротивления токоведущих жил силовых кабелей, удельного сопротивления низкоомных материалов, переходного сопротивления контактов и контактных соединений.
98 | PRIME-200 - динамический микроомметр | + | По запросу | Микроомметры серии PRIME позволяют выявить данные проблемы заблаговременно и устранить их до появления неисправностей и повреждений.
99 | PRIME-600 - динамический микроомметр | + | По запросу | Микроомметры серии PRIME позволяют выявить данные проблемы заблаговременно и устранить их до появления неисправностей и повреждений.
100 | TM-6002 - измеритель внутреннего сопротивления источников питания |  | 113925 | Программируемый измеритель внутреннего сопротивления источников питания: пределы измерений от 40 мОм до 40 Ом (4 диапазона), максимальное разрешение от 10 мкОм, базовая погрешность измерения ±0,8%. Измерение постоянного напряжения источников питания до 60 В. Измерение постоянного тока до 700 А (опция – клещи TM-1104). Режим компарирования (99 ячеек) со светодиодной и звуковой индикацией при измерении внутреннего сопротивления и напряжения. Встроенная память: 99 ячеек (результаты измерений). Регистратор: 9999 значений, передача данных на ПК через USB интерфейс. Измерение температуры: NTC (в комплект не входит), - 20 °C … 60 °C. Большой дисплей: 4 разряда (9999), одновременным отображением внутреннего сопротивления и напряжения, тестового тока, температуры и результатов компарирования
101 | TMC-650 - микроомметр | + | 579600 | ТМС-650 – профессиональный, цифровой измеритель активного/индуктивного сопротивления объектов энергетической отрасли, железной дороги и различных производственных предприятий. Широкий спектр применения позволяет проводить измерения сопротивления сварных и болтовых соединений, кабельных линий и проводов, обмоток двигателей и силовых трансформаторов, в том числе индукционных трансформаторов с аморфным магнитопроводом, а также и других объектов, независимо от характера их сопротивления.
102 | TMC-6500 - микроомметр | + | 794400 | ТМС-6500 – профессиональный, цифровой измеритель, предназначенный для измерения сопротивлений, как индуктивных объектов током до 10 А, так и контактных соединений токоведущей цепи коммутационного оборудования, сварных и болтовых соединений током до 100 А. Специальные алгоритмы измерения и дополнительные функции позволяют своевременно оценить состояние проверяемой установки.
103 | TMC-6700 - микроомметр | + | 898200 | Микроомметр ТМС-6700 благодаря использованию специальных алгоритмов и измерительных функций, а также стабилизированному измерительному току до 200 А позволяют работать на электроустановках любой мощности.
104 | Wheel-e - тестер целостности цепи и катушка-удлинитель |  | 81765
105 | WRM-10 - специализированный измеритель сопротивления обмоток трансформаторов (10 А) | + | По запросу | Предназначен для быстрого и точного измерения сопротивления обмоток мощных трансформаторов.Автоматически разряд цепи после проведения теста. 2 канала - одновременное измерение по высокой и низкой стороне; Тестирующий ток от 10 мА до 10 А; Диапазон измерения от 1 мкОм до 2000 Ом; Возможность продолжительного (до 45 мин) непрерывного тестирования; Температурная компенсация; Память на 63 записи (в каждой 96 измерений); Небольшой вес прибора - 12 кг.
1.1 Аксессуары к микроомметрам AUTOOHM и DMOM
1.2 Аксессуары к омметрам с функцией поиска проблем рабочих контактов РПН LTCA
1.3 Измерительные кабели и аксессуары для омметра ВИТОК
1 | Аккумулятор для омметра ВИТОК |  | По запросу | Аккумулятор для омметра ВИТОК.
2 | Исполнение 10 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 27236.4 | Контактор (вариант 1) представляет собой одну пару подпружиненных клещей длиной 150 мм и толщиной металла – 0,7 мм. Клещи снабжены двумя заострёнными контактами в верхней части губок и одним - в нижней части губок. Два верхних контакта соединены с токовой, а один нижний – с потенциальной цепью входного кабеля. Контакты изолированы от клещей. Максимальное расстояние между потенциальным и токовыми штырями при раскрытых клещах составляет 20 мм. Трубка (вариант 1) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ. В качестве токовой цепи используется экранированный провод марки МГШВЭ сечением 0,75 мм, а в качестве потенциальной - сечением 0,2 мм.
3 | Исполнение 11 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 19968 | Контактор (вариант 2) представляет собой две пары подпружиненных клещей длинной 75мм и толщиной металла – 0,3 мм. Максимальное расстояние между губками в раскрытом состоянии - 25мм. В каждой паре одни клещи подпаяны к токовому проводу, а другие к потенциальному. Данные клещи в отличие от первого варианта исполнения не оснащены заостренными штырями. Трубка (вариант 1) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ. В качестве токовой цепи используется экранированный провод марки МГШВЭ сечением 0,75 мм, а в качестве потенциальной - сечением 0,2 мм.
4 | Исполнение 14 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 34503.6 | Контактор (вариант 1) представляет собой одну пару подпружиненных клещей длиной 150 мм и толщиной металла – 0,7 мм. Клещи снабжены двумя заострёнными контактами в верхней части губок и одним - в нижней части губок. Два верхних контакта соединены с токовой, а один нижний – с потенциальной цепью входного кабеля. Контакты изолированы от клещей. Максимальное расстояние между потенциальным и токовыми штырями при раскрытых клещах составляет 20 мм. Трубка (вариант 1) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ. В качестве токовой цепи используется экранированный провод марки МГШВЭ сечением 0,75 мм, а в качестве потенциальной - сечением 0,2 мм.
5 | Исполнение 15 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 26304 | Контактор (вариант 2) представляет собой две пары подпружиненных клещей длинной 75мм и толщиной металла – 0,3 мм. Максимальное расстояние между губками в раскрытом состоянии - 25мм. В каждой паре одни клещи подпаяны к токовому проводу, а другие к потенциальному. Данные клещи в отличие от первого варианта исполнения не оснащены заостренными штырями. Трубка (вариант 1) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ. В качестве токовой цепи используется экранированный провод марки МГШВЭ сечением 0,75 мм, а в качестве потенциальной - сечением 0,2 мм.
6 | Исполнение 2 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 15381.6 | Контактор (вариант 1) представляет собой одну пару подпружиненных клещей длиной 150 мм и толщиной металла – 0,7 мм. Клещи снабжены двумя заострёнными контактами в верхней части губок и одним - в нижней части губок. Два верхних контакта соединены с токовой, а один нижний – с потенциальной цепью входного кабеля. Контакты изолированы от клещей. Максимальное расстояние между потенциальным и токовыми штырями при раскрытых клещах составляет 20 мм. Трубка (вариант 2) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ.
7 | Исполнение 3 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 8749.2 | Контактор (вариант 2) представляет собой две пары подпружиненных клещей длинной 75мм и толщиной металла – 0,3 мм. Максимальное расстояние между губками в раскрытом состоянии - 25мм. В каждой паре одни клещи подпаяны к токовому проводу, а другие к потенциальному. Данные клещи в отличие от первого варианта исполнения не оснащены заостренными штырями. Трубка (вариант 1) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ. В качестве токовой цепи используется экранированный провод марки МГШВЭ сечением 0,75 мм, а в качестве потенциальной - сечением 0,2 мм.
8 | Исполнение 6 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 18416.4 | Контактор (вариант 1) представляет собой одну пару подпружиненных клещей длиной 150 мм и толщиной металла – 0,7 мм. Клещи снабжены двумя заострёнными контактами в верхней части губок и одним - в нижней части губок. Два верхних контакта соединены с токовой, а один нижний – с потенциальной цепью входного кабеля. Контакты изолированы от клещей. Максимальное расстояние между потенциальным и токовыми штырями при раскрытых клещах составляет 20 мм. Трубка (вариант 2) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ.
9 | Исполнение 7 входного кабеля и контакторов для омметра ВИТОК |  | 12362.4 | Контактор (вариант 2) представляет собой две пары подпружиненных клещей длинной 75мм и толщиной металла – 0,3 мм. Максимальное расстояние между губками в раскрытом состоянии - 25мм. В каждой паре одни клещи подпаяны к токовому проводу, а другие к потенциальному. Данные клещи в отличие от первого варианта исполнения не оснащены заостренными штырями. Трубка (вариант 1) представляет собой силиконовую трубку стойкую к низким и высоким температурам, а также агрессивным средам (в том числе действию ультрафиолета). Эластичная силиконовая трубка с двойной толщиной стенкой имеет значительно лучшую механическую прочность, чем трубка ПХВ. В качестве токовой цепи используется экранированный провод марки МГШВЭ сечением 0,75 мм, а в качестве потенциальной - сечением 0,2 мм.
1.4 Аксессуары к микроомметрам mОмМ-01м
1 | МЛ-03 - мерная линейка |  | 163320 | Мерная линейка МЛ-03 с регулируемым натяжением и четырех зажимным подключением сплошных, плетеных и витых круглых и секторных токопроводящих образцов к микроомметру типа µОмМ-01м предназначена для измерения на их метровой длине погонного и удельного сопротивлений.
2 | Радиальные контактные ножи - для мерной линейки МЛ-03 |  | По запросу
1.5 Аксессуары к омметрам Metrel
1 | А1408 - испытательные провода с зажимом 2,5 м |  | 36200 | Испытательные провода с зажимом 2,5 м
2 | A1333 - шунт 750 мкОм |  | 33900
3 | A1383 - датчик температуры с кабелем 2 м |  | 21800
4 | S2046 - кабели для непрерывных измерений с зажимом типа «крокодил», 2х 5 м 25 мм, 2 шт. |  | 114100
5 | S2052 - набор из двух кабелей длинной 10 метров 50 мм2 |  | 297900
1.6 Аксессуары к микроомметру ИКС-5
1 | Зарядно-питающее устройство - для микроомметра ИКС-5 |  | 2160 | Зарядно-питающее устройство для ИКС-5.
2 | Комплект длинных измерительных проводов - длиной 12 м для микроомметра ИКС-5 |  | 14160 | Длинные измерительные провода 12 м для ИКС-5. Возомжно северное исполнение с разъемами РС7ТВ.
3 | Комплект коротких измерительных проводов - длиной 3 м для микроомметра ИКС-5 |  | 7920 | Короткие измерительные провода 3м для ИКС-5. Возомжно северное исполнение с разъемами РС7ТВ.
4 | Пластиковый кейс - для микроомметра ИКС-5 |  | Цена действительна на товары со склада | Пластиковый кейс предназначен для микроомметра ИКС-5 и его принадлежностей.
5 | Щуп в виде зажима типа «крокодил» - с шириной схвата до 35 мм для микроомметра ИКС-5 |  | 3960 | Щуп в виде зажимов типа "крокодил" с шириной схвата до 35 мм. Возомжно северное исполнение с разъемами РС7ТВ.
6 | Щуп со штыревыми зондами для микроомметра ИКС-5 |  | 3480 | Щуп со штыревыми зондами для микроомметра ИКС-5.
1.7 Аксессуары к приборам группы МИКО
1 | Кабель USB 2.0 A-B - длина 1,8 м |  | цена по запросу | Для подключения прибора к компьютеру.
2 | Комплект №1 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Кабели с подпружиненными игольчатыми контактами. Содержат токовый и потенциальный провод. Удобны для измерений в шинопроводах и дугогасительных камерах.
3 | Комплект №2 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Измерительные кабели с зажимом типа «крокодил». Содержат токовый и потенциальный провод. Рекомендованы для выключателей до 10 кВ.
4 | Комплект №3 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Измерительные кабели с зажимом типа "струбцина" (захват до 80 мм.) Содержат токовый и потенциальный провод.
5 | Комплект №4 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Измерительные кабели с зажимом типа «струбцина» (захват до 80мм.) Содержат токовый и потенциальный провод. Рекомендованы для всех выключателей до 110кВ и часть до 220кВ
6 | Комплект №5 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Комплект измерительный состоит из двух кабелей для выключателей до 220кВ: измерительный кабель с зажимом "крокодил" и измерительный кабель с зажимом "струбцина". Содержат токовый и потенциальный провод.
7 | Комплект №6 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Комплект измерительный состоит из двух кабелей для выключателей до 330кВ и части до 500кВ: измерительный кабель с зажимом "крокодил" и измерительный кабель с зажимом "струбцина". Содержат токовый и потенциальный провод.
8 | Комплект №7 - набор измерительных кабелей для МИКО-21 |  | цена по запросу | Комплект измерительный состоит из двух кабелей для выключателей до 750кВ: измерительный кабель с зажимом "крокодил" и измерительный кабель с зажимом "струбцина". Содержат токовый и потенциальный провод.
9 | Программное обеспечение для миллиомметра МИКО-7 - (дополнительные функции) |  | цена по запросу | Программное обеспечение для миллиомметра МИКО-7 на дополнительные функции.
10 | СКБ018.10.00.000 - кабель измерительный с раздельными токовыми и потенциальными проводами К01 для МИКО-1 |  | цена по запросу | Кабель предназначен для измерения сопротивления между точками присоединения токовых зажимов, например, дугогасительных камер. Токовые провода заканчиваются зажимами типа "крокодил плюс струбцина" с зевом до 50 мм. Длина 2,1 м + 3,5 м.
11 | СКБ018.13.00.000 - кабель измерительный с игольчатыми подпружиненными контактами К02 |  | цена по запросу | Кабель измерительный с игольчатыми подпружиненными контактами. Длина 0,8+1,8 м. Применяется при невозможности присоединения к объекту кабелем К01.Например, при контроле сопротивлений сборных и присоединительных шин.
12 | СКБ018.17.00.000 - кабель измерительный с игольчатыми подпружиненными поворотными контактами |  | цена по запросу | Альтернатива кабелю К02, а также при невозможности присоединения к объекту кабелем К01, например, для измерений переходных сопротивлений в труднодоступных местах объектов с окрашенными поверхностями. Кабель измерительный с игольчатыми подпружиненными поворотными контактами. Длина 0,8 м + 1,8м.
13 | СКБ023.02.00.000 - кабель измерительный микроомметра К161 |  | цена по запросу | Длина 0,9 м+0,9 м. Сечение кабеля 70 мм2. Ток до 900 А.
14 | СКБ023.02.00.000-01 - кабель измерительный микроомметра К162 |  | цена по запросу | Сечение кабеля 70 мм2. Ток до 900 А. Длина 2,3 м + 1,1 м.
15 | СКБ023.02.00.000-02 - кабель измерительный микроомметра К163 |  | цена по запросу | Длина 4,5 м + 1,0 м. Сечение кабеля 70 мм2. Ток до 500 А.
16 | СКБ023.02.00.000-03 - кабель измерительный микроомметра К164 |  | цена по запросу | Сечение кабеля 70 мм2. Ток до 500 А. Длина 3,8 м + 1,7 м.
17 | СКБ023.02.00.000-04 - кабель измерительный микроомметра К165 |  | цена по запросу | воздушные выключатели: ВНВ-330; ВВ-500Б; ВВБК-500; ВДН-330Б; ВНВ-330; ВНВ-500; ВВДМ-330Б элегазовые выключатели: ВГУ-500; ВГБ-750; ВГБ-500; ВГБ-330Длина 1,0м+10м.
18 | СКБ023.03.00.000 - кабель измерительный микроомметра К 151 |  | цена по запросу | Предназначен/рекомендован для контроля: Масляных вв (все на 6,10,35кВ); Воздушных вв (ВББ-10, ВВЭ-35, ВВЧП-15); Элегазовых вв (ВГТ-110, ЗАР2F1, ВГВ-35, ВГУ-110, ЗАР1FE, ВГТ-110, ЗНМ427.04980, ВГБ-35).
19 | СКБ023.05.00.000 - кабель измерительный микроомметра с контактами К154 |  | цена по запросу | С двумя игольчатыми контактами. Потенциальный контакт подпружинен. Применяется при невозможности присоединения к объекту кабелями с зажимами «крокодил плюс струбцина». Например, при контроле сборных и соединительных шин. Работа вдвоем. Длина 1,0м+1,9м.
20 | СКБ023.06.00.000 - кабель измерительный микроомметра К321 |  | цена по запросу | Кабель для измерения добавочных, шунтирующих, делительных сопротивлений при наличии на них наведенного напряжения. Длина 0,8 м +0,8 м.
21 | СКБ023.06.00.000-01 - кабель измерительный килоомметра К322 |  | цена по запросу | Измерение добавочных, шунтирующих, делительных сопротивлений при наличии на них наведенного напряжения. Длина 2,1 м+3,4 м.
22 | СКБ023.07.00.000-02 - кабель измерительный микроомметра К233 |  | цена по запросу
23 | СКБ023.07.00.000-04 - кабель измерительный миллиомметра К236 |  | цена по запросу | Измерение сопротивления обмоток на постоянном токе. Силовые трансформаторы, напряжением 110кВ и ниже. Размещение МИКО-2.3 на земле. Длина 9м+9м.
24 | СКБ023.07.00.000-06 - кабель измерительный миллиомметра К238 |  | цена по запросу | Измерение сопротивления обмоток на постоянном токе. Силовые трансформаторы, напряжением 500кВ и ниже диаметр шпильки ввода до 37мм. Размещение МИКО-2.3 на крышке трансформатора.Длина 6,5м+6,5м
25 | СКБ023.08.00.000 - термометр с кабелем К 411 |  | цена по запросу
26 | СКБ023.09.00.000 - кабель измерительный микроомметра с контактами К121 |  | цена по запросу | Со сменными щупами и сменными малыми зажимами «крокодил». Применяется только вместе с одним из кабелей К161 или К165 для измерения сопротивления на любом участке между точками присоединения зажимов «крокодил плюс струбцина». По заказу длина кабеля может быть изменена.Длина 1,8м+1,8м.
27 | СКБ023.11.00.000 - кабель интерфейса RS-232 для МИКО-2.3 |  | цена по запросу
28 | СКБ023.12.00.000 - переходник для образцовой катушки |  | цена по запросу | Для поверочных лабораторий: проведение поверки / калибровки прибора.
29 | СКБ023.13.00.000 - кабель измерительный микроомметра с контактами К155 |  | цена по запросу | С одним игольчатым контактом и с одним зажимом «крокодил плюс струбцина». Применяется аналогично кабелю К154. Позволяет работать одному. Длина 0,9м+1,9м.
30 | СКБ023.15.00.000 - поверочный эквивалент нулевого сопротивления (для МИКО-2.3. МИКО-7, МИКО-8М) |  | По запросу | Эквивалент предназначен для проверки точности нулевой точки шкалы сопротивления. Величина 0,000 мкОм.
31 | СКБ023.21.00.000 - потенциальный пружинный контакт черный |  | цена по запросу | Для более удобного подключения к шпильке ввода (для кабеля СКБ032.12.00.00).
32 | СКБ023.21.00.000-01 - потенциальный пружинный контакт красный |  | цена по запросу | Для более удобного подключения к шпильке ввода (для кабеля СКБ032.12.00.00).
33 | СКБ023.22.00.000 - потенциальный штыревой контакт (черный) |  | цена по запросу | Для подключения к шпильке ввода. Входит в комплектацию к кабелю СКБ018.10.00.00.
34 | СКБ023.22.00.000-01 - потенциальный штыревой контакт (красный) |  | цена по запросу | Для подключения к шпильке ввода. Входит в комплектацию к кабелю СКБ018.10.00.00.
35 | СКБ023.23.00.000 - кабель измерительный миллиомметра К235 |  | цена по запросу | Для электродвигателей, электромагнитов, трансформаторов тока и др. Длина 3м.
36 | СКБ023.24.00.000 - удлинитель измерительный миллиомметра К240 |  | цена по запросу | Удлинитель. Силовые трансформаторы, напряжением 500кВ и ниже. Совместно с кабелями К238 и К239. Размещение МИКО-2.3 на земле. Длина 8,5м.
37 | СКБ023.25.00.000 - кабель измерительный миллиомметра К239 |  | цена по запросу | Силовые трансформаторы, напряжением 500кВ и ниже диаметр шпильки ввода до 80мм. Размещение МИКО-2.3 на крышке трансформатора.Длина 6,5м+6,5м.
38 | СКБ031.17.00.000 - кабель питания от аккумулятора, длина 5м |  | цена по запросу | Для питания прибора от внешнего аккумулятора (например, автомобильного). Кабель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам.
39 | СКБ031.18.00.000 - кабель измерительный |  | цена по запросу | Кабель для измерения с земли ТС - 35кВ. Позволяет проводить контроль с крышки трансформатора (35кВ ÷ 500кВ). Кабель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 40 мм. Длина 8,5м.
40 | СКБ031.19.00.000 - кабель измерительный. 3м |  | цена по запросу | Измерение сопротивлений по четырехзажимной схеме в индуктивных и безиндуктивных цепях. В комплекте с кабелем поставляются: щуп 2 шт. (с красной и черной изоляцией), зажим изолированный типа "крокодил" А25С с красной изоляцией 2 шт. и с черной изоляцией 2 шт. Кабель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам.
41 | СКБ031.20.00.000 - удлинитель к измерительным кабелям, длина 6,5 м для МИКО-7 и МИКО-8 |  | цена по запросу | Измерение с земли всех ТС (35÷500)кВ совместно с кабелями СКБ031.18.00.000, СКБ031.21.00.000. Кабель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам
42 | СКБ031.20.00.000 комплект - удлинители к измерительным кабелям для МИКО-9 (2 шт.) |  | цена по запросу | Рекомендован к совместному применению с измерительными кабелями СКБ041.18.00.000/СКБ041.18.00.000-01 (зев до 80 мм.) и СКБ041.26.00.000/СКБ041.26.00.000-01 (зев до 103 мм.). Удлинитель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Длина 6,5 м.
43 | СКБ031.21.00.000 - кабель измерительный, длина 8,5м, &quot;крокодилы&quot; с зевом до 80мм |  | цена по запросу | Измерение с земли ТС-35кВ. Измерение с крышки трансформатора (35÷500)кВ. “Крокодилы” с зевом до 80мм. Кабель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам.Возможна комплектация 3-мя кабелями для одновременного подсоединения по 3-м фазам. Длина 6,5 м.
44 | СКБ031.26.00.000 - кабель измерительный с быстродействующей струбциной |  | цена по запросу | Для измерения трансформаторов со шпильками вводов диаметром более 80мм. Зажим кабеля укомплектован быстродействующей струбциной, обеспечивающей моментальное присоединение к шпилькам вводов благодаря наличию кнопки у его основания. Нажав на кнопку, можно мгновенно установить зажим на шпильке и надежно закрепить его, закрутив до упора винт струбцины. Зев зажима до 103мм.
45 | СКБ032.13.00.000 - кабель закорачивания со струбциной G50 (2&quot;) |  | цена по запросу | Для безразборной проверки РПН трансформатора (метода DRM). Замыкание вторичных цепей трансформатора.
46 | СКБ032.13.00.000-01 - кабель закорачивания со струбциной G75 (3&#39&#39) |  | цена по запросу | Для безразборной проверки РПН трансформатора (метода DRM) . Замыкание вторичных цепей трансформатора.
47 | СКБ032.13.00.000-02 - кабель закорачивания со струбциной G100 (4&#39&#39) |  | цена по запросу | Для безразборной проверки РПН трансформатора (метода DRM) . Замыкание вторичных цепей трансформатора.
48 | СКБ032.25.00.000 - добавочный резистор |  | цена по запросу | Для безразборного контроля РПН при полном сопротивлении обмотки меньше 0,5 Ом
49 | СКБ039.20.00.000 - измерительный кабель с зажимом &quot;крокодил&quot; (захват до 50мм) |  | цена по запросу | Измерительный кабель с зажимом "крокодил" (захват до 50мм.) Содержит токовый и потенциальный провод.
50 | СКБ039.21.00.000 - измерительный кабель с зажимом &quot;струбцина&quot; (захват до 70мм) |  | цена по запросу | Измерительный кабель с зажимом "струбцина" (захват до 70мм.) Содержит токовый и потенциальный провод.
51 | СКБ039.21.00.000-01 - измерительный кабель с зажимом типа струбцина (захват до 70 мм.) |  | цена по запросу | Измерительный кабель с зажимом типа "струбцина" (захват до 70 мм.). Содержит токовый и потенциальный провод.
52 | СКБ039.21.00.000-02 - измерительный кабель с зажимом типа струбцина (захват до 70 мм.) |  | цена по запросу | Измерительный кабель с зажимом типа "струбцина" (захват до 70 мм.). Содержит токовый и потенциальный провод.
53 | СКБ039.24.00.000 - измерительный кабель для прецизионных измерений (для комплекта №2) |  | цена по запросу | Измерительные кабели для прецизионных измерений и измерений на участках цепи, к крайним точкам которой подан измерительный ток.
54 | СКБ039.24.00.000-01 - измерительный кабель для прецизионных измерений (для комплекта №3) |  | цена по запросу | Измерительные кабели для прецизионных измерений и измерений на участках цепи, к крайним точкам которой подан измерительный ток.
55 | СКБ039.24.00.000-02 - измерительный кабель для прецизионных измерений (для комплекта №4) |  | цена по запросу | Измерительные кабели для прецизионных измерений и измерений на участках цепи, к крайним точкам которой подан измерительный ток.
56 | СКБ041.18.00.000 - измерительный кабель |  | цена по запросу | Кабели для подключения к вводам трансформатора. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 80 мм. Длина 8,5м.
57 | СКБ041.19.00.000 - кабель измерительный |  | цена по запросу | Кабель предназначен для измерения переходного сопротивления контактных соединений, а также для измерения сопротивления обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Длина 3,0 м. Зажимы: токовые и потенциальные контакты, которые оборудованы штекерами типа "банан", на которые устанавливаются съемные щупы с диаметром штекера 3 мм (длина 70 мм, 2 шт.), а также зажимы типа "крокодил" с зевом 25 мм (2 шт.).
58 | СКБ041.21.00.000 - кабель измерительный для ТТ и ТН |  | цена по запросу | Кабель предназначен для измерения электрического сопротивления обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, как встроенных в трансформатор/выключатель, так и стоящих отдельно. Зажимы типа "крокодил" с зевом 25 мм. Длина 4,0 м.
59 | СКБ041.22.00.000 - кабель измерительный |  | По запросу | Кабель измерительный 041.22.00.000 - это модификация кабеля 041.18.00.000 для использования на трансформаторах, выводы которых расположены близко друг к другу. Кабель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 80 мм. Длина 8,5 м.
60 | СКБ041.22.00.000/041.22.00.000-1 - комплект измерительных кабелей (2 шт.) для МИКО-9 (вывод кабеля из ручки крокодила) |  | цена по запросу | Кабели для подключения к вводам трансформатора. Модификация кабеля СКБ041.18.00.000 (СКБ041.18.00.000-01) для использования на трансформаторах, выводы которых расположены близко друг к другу. Выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 80 мм. Длина 8,5 м.
61 | СКБ041.23.00.000 - комплект кабелей закорачивания |  | цена по запросу | Для использования метода DRM-test необходимо заказать один из комплектов кабелей закорачивания для замыкание вторичных цепей. Данный комплект состоит из 3-х закороток одинаковой длины по 3 м. На обоих концах провода закороток припаяны зажимы типа "крокодил" с зевом 80 мм. Данный кабель для устройств РПН силовых трансформаторов. Кроме того, данный кабель необходим для соединения обмоток ВН и НН при выполнении измерений в режиме "две обмотки последовательно".
62 | СКБ041.26.00.000 - измерительный кабель |  | цена по запросу | Кабели для подключения к вводам трансформатора в качестве альтернативы кабелям СКБ041.18.00.000. Зажимы типа струбцина с зевом 103 мм. Длина 8,5 м.
63 | СКБ041.26.00.000/-01 - комплект измерительных кабелей |  | цена по запросу | Кабели для подключения к вводам трансформатора в качестве альтернативы кабелям СКБ041.18.00.000 и СКБ041.18.00.000-01 (см. выше). Зажимы типа струбцина с зевом 103 мм. Длина 8,5 м.
64 | СКБ041.30.00.000 - кабель измерительный |  | По запросу | Кабель для подключения к вводам трансформатора, выводы которых расположены близко друг к другу. Выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 50 мм. Длина 3,5 м. Вес 0,76 кг.
65 | СКБ041.30.00.000/041.30.00.000-01 - комплект измерительных кабелей |  | По запросу | Кабели для подключения к вводам трансформатор, выводы которых расположены близко друг к другу. Выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Зажимы типа "крокодил" с зевом до 50 мм. Длина 3,5 м. Вес комплекта 1,52 кг (0,76 кг + 0,76 кг).
66 | СКБ042.04.00.000 (2 шт.) - комплект измерительных кабелей для МИКО-10 |  | По запросу | Короткий измерительный кабель - зажим типа "крокодил" с зевом до 50 мм. Длина 1,7 м.
67 | СКБ042.05.00.000 - комплект измерительных кабелей с зажимом типа &quot;крокодил&quot; |  | По запросу | Длинный измерительный кабель с зажимом типа "крокодил".
68 | СКБ042.06.00.000 - комплект измерительных кабелей с подпружиненными штыревыми контактами |  | По запросу | Измерительный кабель с подпружиненными штыревыми контактами. В комплекте 2 шт.
69 | СКБ042.08.00.000/-01 - комплект кабелей для измерения сопротивлений по четырехзажимной схеме с раздельными токовым и потенциальным проводом |  | По запросу | Кабель для измерения сопротивлений по четырехзажимной схеме с раздельными токовым и потенциальным проводом. В комплекте 2 шт.
70 | СКБ118.01.00.000 - сумка для транспортировки |  | По запросу | Сумка для удобной транспортировки кабелей, доп. принадлежностей и прибора.
71 | СКБ123.02.01.000 - сумка для прибора (МИКО-2.3) |  | цена по запросу | Удобная и износостойкая сумка, обеспечивающая дополнительную мобильность при эксплуатации прибора.
72 | СКБ123.02.02.000 - сумка для кабелей (МИКО-2.3) |  | цена по запросу | Удобная и износостойкая сумка, обеспечивающая дополнительную мобильность при эксплуатации прибора.
73 | СКБ126.06.00.000 - сумка для кабелей и документации |  | цена по запросу | Удобная, прочная и износостойкая сумка для транспортировки кабелей, документации и прочих дополнительных комплектаций к прибору МИКО-7 и МИКО-8
74 | СКБ126.06.02.000 - сумка №2 (ПКВ, МИКО-8М, МИКО-7) для комплекта крепежных изделий |  | цена по запросу | Сумка для комплекта крепежных изделий.
75 | СКБ142.06.00.000 - ремень универсальный |  | цена по запросу | Универсальный ремень для удобного крепления прибора на поясе или шее.
76 | OKW7115108 - чехол защитный |  | По запросу | Для защиты от ударных нагрузок.
1.8 Аксессуары к микроомметру ПФИ24-10Р
1 | Гибкие входные соединительные провода - для ПФИ24-10Р |  | По запросу | Гибкие в интервале температур от +40°C до -20°C входные соединительные провода (требуемого сечения, с зажимами типа «крокодил» или игольчатыми щупами) для четырехпроводного подключения объекта измерения длиной около 10 м
1.9 Измерительные кабели для микроомметра ТС-3
1 | Измерительный кабель (10м) - дополнительная комплектация для ТС-3 |  | 15373.2 | Штатный контактор состоит из пяти клемм, кабеля и двух рукояток , в передней торцевой части которых расположены подпружиненные контактные наконечники . На рукоятках имеется маркировка "1" или "2" номера, а также - "U" (потенциальный) и "I" - (токовый) - характера цепи соответствующих контактных наконечников.
2 | Измерительный кабель (15м) - дополнительная комплектация для ТС-3 |  | 17290.8 | Штатный контактор состоит из пяти клемм, кабеля и двух рукояток , в передней торцевой части которых расположены подпружиненные контактные наконечники . На рукоятках имеется маркировка "1" или "2" номера, а также - "U" (потенциальный) и "I" - (токовый) - характера цепи соответствующих контактных наконечников.
3 | Измерительный кабель (1м) - дополнительная комплектация для ТС-3 |  | 10942.8 | Штатный контактор состоит из пяти клемм, кабеля и двух рукояток , в передней торцевой части которых расположены подпружиненные контактные наконечники . На рукоятках имеется маркировка "1" или "2" номера, а также - "U" (потенциальный) и "I" - (токовый) - характера цепи соответствующих контактных наконечников.
4 | Измерительный кабель (3м) - дополнительная комплектация для ТС-3 |  | 12564 | Штатный контактор состоит из пяти клемм, кабеля и двух рукояток , в передней торцевой части которых расположены подпружиненные контактные наконечники . На рукоятках имеется маркировка "1" или "2" номера, а также - "U" (потенциальный) и "I" - (токовый) - характера цепи соответствующих контактных наконечников.
5 | Измерительный кабель (5м) - дополнительная комплектация для ТС-3 |  | 13530 | Штатный контактор состоит из пяти клемм, кабеля и двух рукояток , в передней торцевой части которых расположены подпружиненные контактные наконечники . На рукоятках имеется маркировка "1" или "2" номера, а также - "U" (потенциальный) и "I" - (токовый) - характера цепи соответствующих контактных наконечников.
1.10 Аксессуары к цифровому миллиомметру АМ-6000
1 | АМ-6000-КМ - соединительные провода двухпроводные с зажимом |  | цена по запросу | Соединительные провода двухпроводные с зажимом. Общая длина 107 см. С одной стороны – зажим типа "крокодил", с другой стороны изолированный штекер – 2 шт. Угол раскрытия "крокодила" до 30°.
1.11 Аксессуары к цифровому микроомметру М4104
1 | Блок питания - к микроомметру M4104 |  | цена по запросу
2 | К-0403 - кабель к микроомметру M4104 |  | цена по запросу
3 | К-0410 - комплект проводов (10м) к микроомметру М 4104 |  | цена по запросу | Комплект проводов (10м) к микроомметру М 4104.
4 | К-04МС - комплект проводов |  | цена по запросу | Комплект проводов "металлосвязь" к микроомметру М 4104.
1.12 Аксессуары к миллиомметру Е6-25
1 | GTL-108A - кабель соединительный |  | 9741 | 4-проводной измерительный кабель (крас, черн): соединитель «банан» 4 мм х 2 зажима «крокодил» с макс. раскрывом 7 мм. Возможная замена для TL214 (от измерителя Е6-25). Может применяться в вольтметрах и мультиметрах, поддерживающих измерение сопротивления 4-х проводным методом (4W)
1.13 Аксессуары к измерителям сопротивления Chauvin Arnoux
1 | P01296024 - дополнительный аккумулятор для анализаторов CA833x |  | 60000
1.14 Аксессуары к микромиллиомметру ИКС-1А
1 | Измерительные провода длиной 3м с подпружиненным штыревым щупом - комплект для ИКС-1А |  | 12720
2 | Комплект измерительных проводов - длиной 3 м с разделенными токовыми зажимами типа «крокодил» и потенциальными щупами |  | 10800 | Комплект измерительных проводов длиной 3 м с разделенными токовыми зажимами типа «крокодил» и потенциальными щупами для микромиллиомметра ИКС-1А.
3 | Комплект измерительных проводов - длиной 3 м с зажимами типа «крокодил» и шириной схвата до 40 мм |  | 14760 | Комплект измерительных проводов длиной 3 м с зажимами типа «крокодил» и шириной схвата до 40 мм.
4 | Комплект измерительных проводов - длиной 1,5 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 25 мм |  | 8160 | Комплект измерительных проводов длиной 1,5 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 25 мм
5 | Комплект измерительных проводов (2 штуки) - длиной 1,5 м с двухконтактными штыревыми щупами |  | 8880 | Комплект измерительных проводов длиной 1,5 м с двухконтактными штыревыми щупами.
6 | Комплект измерительных проводов длиной 12 м с зажимами типа крокодил и шириной схвата до 40 мм - для микромиллиомметра ИКС-1А |  | 22200
1.15 Аксессуары к миллиомметру ТРОМ-1
1 | Двухканальный комплект измерительных проводов - с зажимами типа крокодил с шириной схвата до 55 см |  | 46440 | Двухканальный комплект измерительных проводов с зажимами типа крокодил с шириной схвата до 55 см.
2 | Комплект измерительных проводов - длиной 20 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 55 мм |  | 24600 | Комплект измерительных проводов длиной 20 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 55 мм для миллиомметра ТРОМ-1.
3 | Комплект измерительных проводов - длиной 12 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм |  | 28680 | Комплект измерительных проводов длиной 12 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм для миллиомметра ТРОМ-1.
4 | Комплект измерительных проводов - длиной 20 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм |  | 33240 | Комплект измерительных проводов длиной 20 м с зажимами типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм.
5 | ЧЭП2320 - коммутатор для измерения сопротивлений обмоток трансформатора поочередно по трем фазам в двухканальном режиме вместе с комплектом проводов |  | По запросу | Коммутатор для измерения сопротивлений обмоток трансформатора поочередно по трем фазам в двухканальном режиме вместе с комплектом проводов ЧЭП2320 для миллиомметра ТРОМ-1 позволяет ускорить процесс измерения сопротивления обмоток трансформаторов большой мощности за счет того, что измерительные провода подключаются ко всем трем фазам трансформатора за один подъем на трансформатор.
1.16 Аксессуары к микроомметру ИКС-200А
1 | Комплект измерительных проводов длиной 10 м с разделенными токовыми зажимами типа крокодил с шириной схвата до 55 мм и потенциальными щупами - для ИКС-200А |  | 51720
2 | Комплект измерительных проводов длиной 5 м с разделенными токовыми зажимами типа крокодил с шириной схвата до 55 мм и потенциальными щупами - для ИКС-200А |  | 32280
3 | Соединительный провод - длиной 5 м сечением 16 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм |  | 36000 | Соединительный провод длиной 5 м сечением 16 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм
4 | Соединительный провод - длиной 10 м сечением 25 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» с шириной схвата до 55 мм |  | 49080 | Соединительный провод длиной 10 м сечением 25 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» с шириной схвата до 55 мм - комплект для микроомметра ИКС-200А.
5 | Соединительный провод - длиной 10 м сечением 25 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм |  | 55080 | Соединительный провод длиной 10 м сечением 25 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» с шириной схвата до 85 мм - комплект для микроомметра ИКС-200А.
1.17 Аксессуары к мегаомметру М4122
1 | Блок питания - к мегаомметрам M4122 |  | цена по запросу
2 | Кабель RS-232 10м - для подключения мегаомметра M4122RS-232 |  | цена по запросу
3 | Кабель USB - для подключения мегаомметра М4122U/RS |  | цена по запросу
4 | Комплект проводов - к мегаомметру М4122 |  | цена по запросу
5 | Комплект проводов - к мегаомметру М4122A/U/RS |  | цена по запросу
1.18 Аксессуары к микроомметру PRIME-200 и PRIME-600
1 | CBL10-PRIME-600-I - токовые кабели увеличенной длины 10 м |  | По запросу
2 | CBL10-PRIME-600-M - измерительные кабели увеличенной длины 10 м |  | По запросу
3 | PME-DG-SNS - токовые клещи DUAL GROUND |  | По запросу | Токовые клещи DUAL GROUND PME-DG-SNS подключаются к микроомметрам PRIME-200 и PRIME-600 и к шине заземления, заземленного с двух сторон объекта испытаний. Измеренные токи утечки в грунт автоматически вычитаются из расчета сопротивления.
4 | PME-TMP-SNS10 - бесконтактный датчик температуры с кабелем 10 м |  | По запросу | Инфракрасный датчик измерения температуры PME-TMP-SNS10 с кабелем 10 м подключается к микроомметру PRIME-200 и PRIME-600 и фиксирует температуру в каждой точке измерения, в дальнейшем оператор может скорректировать все полученные измерения к референтной температуре, например к 75 С°.
5 | PME-TMP-SNS3 - бесконтактный датчик температуры с кабелем 3 м |  | По запросу | Инфракрасный датчик измерения температуры PME-TMP-SNS3 с кабелем 3м подключается к микроомметру PRIME-200 и PRIME-600 и фиксирует температуру в каждой точке измерения, в дальнейшем оператор может скорректировать все полученные измерения к референтной температуре, например к 75 С°.
6 | PME-VCLMP - клещи для измерения напряжения (пара) |  | По запросу
7 | PRIME-BAG - сумка для PRIME-600 |  | По запросу
8 | PRIME-CASE - транспортировочный кейс на колесах |  | По запросу
9 | PRIME-SH - калибровочный шунт |  | По запросу
10 | Prime-TR - детектор напряжения в катушке |  | По запросу | Опция Prime-TR позволяет синхронизировать старт записи измерения динамического сопротивления с сигналом внешнего напряжения. Обычно это напряжение катушки отключения высоковольтного выключателя.
1.19 Аксессуары к микроомметру ИКС-30А
1 | Комплект измерительных проводов длиной 12 м с зажимами типа &quot;крокодил&quot; с шириной схвата до 55 мм - для ИКС-30А |  | 48840
2 | Комплект измерительных проводов длиной 12 м с зажимами типа &quot;крокодил&quot; с шириной схвата до 85 мм - для ИКС-30А |  | 54480
3 | Комплект измерительных проводов длиной 3 м с подпружиненным штыревым щупом - для ИКС-30А |  | 17640 | Комплект измерительных проводов длиной 3 м с подпружиненным штыревым щупом для ИКС-30А.
4 | Комплект измерительных проводов длиной 7 м с зажимами типа &quot;крокодил&quot; с шириной схвата до 85 мм - для ИКС-30А |  | 29640