## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Испытания трансформаторного масла на пробой
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Испытания трансформаторного масла на пробой
1 | АВИМ-65 - аппарат испытания жидких диэлектриков | + | 327000
2 | АВИМ-65П - аппарат испытания жидких диэлектриков с встроенным термопринтером | + | 360360 | Аппарат испытания жидких диэлектриков АВИМ-65П – позволяет проводить испытания диэлектрической прочности жидких диэлектриков согласно ГОСТ 6581-75. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее. Аппарат имеет в своем составе принтер, магнитную мешалку, »быстрое реле» с временем срабатывания менее 100 мкс, содержит архив испытаний на 2000 результатов, производит расчет параметров испытаний согласно ГОСТ 6581-75. Ячейка съемная, объемом 400 мл или 320 мл.
3 | АВИМ-90 - аппарат испытания жидких диэлектриков | + | 362880 | Аппарат испытания жидких диэлектриков АВИМ-90 – позволяет проводить испытания диэлектрической прочности жидких диэлектриков согласно ГОСТ 6581-75. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее. Аппарат имеет в своем составе магнитную мешалку, "быстрое реле" с временем срабатывания менее 100 мкс, содержит архив испытаний на 2000 результатов, производит расчет параметров испытаний согласно ГОСТ 6581-75. Ячейка съемная, объемом 300 мл.
4 | АВИМ-90П - аппарат испытания жидких диэлектриков с встроенным термопринтером | + | 396480 | Аппарат испытания жидких диэлектриков АВИМ-90П – позволяет проводить испытания диэлектрической прочности жидких диэлектриков согласно ГОСТ 6581-75. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее. Аппарат имеет в своем составе принтер, магнитную мешалку, «быстрое реле» с временем срабатывания менее 100 мкс, содержит архив испытаний на 2000 результатов, производит расчет параметров испытаний согласно ГОСТ 6581-75. Ячейка съемная 300 мл.
5 | АИМ-90А - аппарат испытания масла автоматический | + | 441000 | Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение): 90 кВ. Наибольшая потребляемая мощность: 0,5 кВА. Объем измерительной ячейки: 400 куб. см. Напряжение питания: (220±22) В, 50 Гц.
6 | АСПМ-100 - установка испытания масла |  | 268200 | АСПМ-100 предназначена для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков, работающих в качестве изолятора в высоковольтных устройствах согласно ГОСТ 6581-75.
7 | АСПМ-90 - установка для испытания трансформаторного масла с одной испытательной ячейкой |  | 249800 | АСПМ-90 предназначена для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков, работающих в качестве изолятора в высоковольтных устройствах согласно ГОСТ 6581-75.
8 | КПН-01М - устройство контроля пробивного напряжения трансформаторного масла |  | 112800 | Устройство позволяет контролировать: техническое состояние масла трансформаторов, выключателей в трансформаторных будках, на подстанциях; пробивное напряжение в процессе очистки в системах удаления из масла воды и механических примесей.
9 | КПН-901 - устройство контроля пробивного напряжения трансформаторного масла |  | 112800 | Переносное устройство контроля пробивного напряжения трансформаторного масла КПН-901 предназначено для оперативного контроля величины пробивного напряжения электроизоляционных масел. Применяется на предприятиях энергетического комплекса, газо- и нефтепереработки, железнодорожного транспорта, на предприятиях других отраслей промышленности.
10 | СКАТ-М100 В - установка для испытания трансформаторного масла | + | 336000 | Установка СКАТ-М100В предназначена для испытания на пробой трансформаторного масла и любых жидких диэлектриков напряжением до 110 кВ.
11 | СКАТ-ТАНГЕНС-М - тестер диэлектрических жидкостей |  | В разработке | Тестер СКАТ-ТАНГЕНС-М предназначен: для измерения тангенса диэлектрических потерь, измерения удельного электрического сопротивления и измерения относительной диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков по ГОСТ Р МЭК 60247-2013; выходные данные: тангенс угла диэлектрических потерь tg δ, удельное сопротивление жидкого диэлектрика R; напряжение переменного и постоянного тока U, приложенное к измерительной ячейке; температура жидкого диэлектрика; диэлектрическая проницаемость пробы жидкого диэлектрика ɛ, электрическая емкость пробы жидкого диэлектрика C.
12 | BA100 - портативный анализатор диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой до 100 кВ | + | 2749000 | Выходное напряжение до 100 кВ действ. значения симметричное; Разрешение 0,1 кВ; Питание от сети 220 В, или встроенного аккумулятора 7,2 Ач или 12 В от прикуривателя; Измерение температуры масла 0 ... 100 °C; Тестирование в соответствии с ГОСТ 6581-75; Принтер Встроенный, типа кассовая лента, 44 мм; Интерфейс Bluetooth; USB Флеш-карта; Размеры 430 x 280 x 250 мм; Вес 32 кг.
13 | BA75 - портативный анализатор диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой до 75 кВ | + | 2149000 | Выходное напряжение до 75 кВ действ. значения симметричное; Разрешение 0,1 кВ; Питание от сети 220 В, или встроенного аккумулятора 7,2 Ач или 12 В от прикуривателя; Измерение температуры масла 0 ... 100 °C; Тестирование в соответствии с ГОСТ 6581-75; Принтер Встроенный, типа кассовая лента, 44 мм; Интерфейс Bluetooth; USB Флеш-карта; Размеры 430 x 280 x 250 мм; Вес 19 кг.
14 | BA80 - портативный анализатор диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой до 80кВ | + | 2299000 | Полностью автоматическая мобильная установка для испытания на электрическую прочность (на пробой) трансформаторных масел на напряжение до 80кВ. Испытание производится автоматически. Все что требуется от оператора - залить пробу масла в ячейку, вставить ячейку в установку, выбрать процедуру тестирования - например ГОСТ 6581-75- и нажать кнопку СТАРТ. Установка самостоятельно будет следовать заданной ГОСТ последовательностью, проводя 6 тестов, с интервалами в 5 мин, самостоятельно перемешивая масло. В конце процедуры будет рассчитано, выведено на печать на встроенный принтер или сохранено в памяти все напряжения пробоя, средние значения, погрешности и вариация.
15 | DPA 75C - портативный автоматический тестер трансформаторного масла | + | По запросу | Мощный тестер трансформаторного масла BAUR DPA предназначен для автоматического измерения электрической пробивной прочности изоляционных жидкостей.
16 | DTA 100C - автоматический тестер трансформаторного масла | + | По запросу | Полностью автоматический процесс испытания; Напряжения испытаний от 0 до 100 кВ (действующее значение); Эргономичная конструкция обеспечивающая высокую производительность, удобство в управлении и безопасность при минимальном занимаемом пространстве; Возможность проведения минеральных и органических (силиконовых) масел, а также эфиросодержащих жидкостей вследствие краткого времени пробоя (< 1 мс) и ограничения тока; Измерения без воздействия воздуха благодаря высококачественным проверочным чашкам; Наличие встроенного датчика для сбора данных о температуре электроизоляционной жидкости; Встроенный принтер для печати на обычной бумаге для автоматического получения отчета по данным испытания; Переключатель с блокировкой от неправильного срабатывания для защитной крышки; Маслостойкая индикаторная панель с сенсорным управлением и легкий для чтения графический дисплей обеспечивают оптимальную и удобную связь с пользователем; Компактная конструкция, малая масса в транспортной упаковке, а также заплечный ремень и ручка для переноски; 10 свободно программируемых процессов измерений; ПК-интерфейс, включая новое испытательное ПО ITS компании BAUR для управления процессами измерения, создания протоколов измерения и архивирования измерительных данных.
17 | OTS100AF - автоматическая испытательная установка на пробой до 100 кВ | + | По запросу | Испытательнок напряжение до 100 кВ; Высокая стабильность расстояния между фиксируемыми электродами ячейки с маслом; Калибры зазора между плоскими электродами, которые не повреждают электроды; Автоматическое измерение температуры масла; Цветной дисплей QVGA с подсветкой; Простая очистка камеры путем слива масл; Безопасность работы; Прозрачная крышка; Интуитивно-понятный интерфейс.
18 | OTS60AF - автоматическая испытательная установка на пробой до 60 кВ | + | По запросу | Испытательнок напряжение до 60 кВ; Высокая стабильность расстояния между фиксируемыми электродами ячейки с маслом; Калибры зазора между плоскими электродами, которые не повреждают электроды; Автоматическое измерение температуры масла; Цветной дисплей QVGA с подсветкой; Простая очистка камеры путем слива масл; Безопасность работы; Прозрачная крышка; Интуитивно-понятный интерфейс.
19 | OTS60PB - портативный тестер трансформаторного масла на пробой до 60 кВ | + | По запросу | Вес всего 19 кг; Напряжение пробоя до 60 кВ; Задаваемые параметры для теста "прошел / не прошел"; Встроенный аккумулятор для работы прибора в полях; Предварительно запрограммировано ГОСТ 6581; Защитная блокировка двери тестового отсека; RS-232-порт для выхода на принтер (принтер поставляется по отдельному заказу).
20 | OTS80AF - автоматическая испытательная установка на пробой до 80 кВ | + | По запросу | Испытательнок напряжение до 80 кВ; Высокая стабильность расстояния между фиксируемыми электродами ячейки с маслом; Калибры зазора между плоскими электродами, которые не повреждают электроды; Автоматическое измерение температуры масла; Цветной дисплей QVGA с подсветкой; Простая очистка камеры путем слива масл; Безопасность работы; Прозрачная крышка; Интуитивно-понятный интерфейс.
21 | OTS80PB - портативный тестер трансформаторного масла на пробой до 80 кВ | + | По запросу | Автоматический тестер масла OTS80PB является полностью автоматизированным, питающимся от аккумуляторов (автономным), портативным прибором для проверки масла. Испытательное напряжение контролируется микропроцессором в пределах 80 кВ. Сконструированный для использования в не лабораторных условиях, прибор обладает прочным корпусом с ручкой для удобной транспортировки.
22 | TOR-80 - прибор для измерения напряжения пробоя жидких диэлектриков |  | цена по запросу | Прибор TOR-80 предназначен для определения напряжения электрического пробоя трансформаторного масла и других жидких диэлектриков в соответствии с IEC 60156, ASTM D877, ASTM D1816, ГОСТ 6581. Он представляет собой полностью автоматическое устройство, обеспечивающее выполнение тестирования согласно процедурам, определяемым данными стандартами, а также согласно процедурам пользователя, задаваемым в соответствующем разделе меню установки.
1.1 Аксессуары к приборам для испытания трансформаторного масла
1 | Испытательная ячейка ГОСТ 6581-75 - для определения пробивного напряжения трансформаторных масел |  | 46170 | Испытательная ячейка для определения пробивного напряжения – позволяет проводить испытания по ГОСТ 6581-75.
2 | Кювета - для СКАТ М100 В |  | 2280
3 | Резистор номиналом 2,5 МОм - для увеличения выходного сопротивления высоковольтного блока |  | 30600
4 | Шаблон-калибр - для СКАТ-М100 В |  | 3240
5 | Электроды латунные - для Скат М100 В |  | 7200
6 | 6АМБ.539.000 - ячейка измерительная для АИМ-90 |  | 13000 | Ячейка измерительная для аппаратов АИМ-90А, АИМ-90Ц, АИМ-90
7 | GB0120 - провод питания 5м от прикуривателя 12В (для установок BA) |  | 42000 | Провод питания 5м от прикуривателя 12В (для установок BA) GB0120​.
8 | VKR0010 - кейс для транспортировки (535x315x390мм) для BA60, BA75, BA80 |  | 203000 | Кейс для транспортировки: Защитный кейс для транспортировки и перевозки установки HVA60.
9 | VKR0015 - кейс для транспортировки для BA100 |  | 272000
10 | VT100 - калибратор 100кВ для BA100 |  | 502000
11 | VT80 - калибратор 80кВ для BA80 |  | 445000