## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Определение наличия механических примесей в трансформаторном масле
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Определение наличия механических примесей в трансформаторном масле
1 | АЗЖ-975 - анализатор загрязнения жидкости | + | цена по запросу | Контроль чистоты по ГОСТ 17216 методом отбора проб в диапазоне размеров частиц от 5 мкм с дополнительным отображением класса согласно ISO 4406 или NAS 1638. Фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических примесей в гидравлических, топливных и масляных системах летательных аппаратов и технологического оборудования методом отобранных проб. АЗЖ-975 обеспечивает обмен данными с внешним компьютером и дистанционное управление.
2 | АЗЖ-975.0 - анализатор загрязнения жидкости | + | цена по запросу | Границы размерных групп контролируемых частиц загрязнителя (по диаметру), мкм: 5, 10, 25, 50, 100, 200. Фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических примесей в гидравлических, топливных и масляных системах летательных аппаратов и технологического оборудования методом отобранных проб. АЗЖ-975 обеспечивает обмен данными с внешним компьютером и дистанционное управление. Результаты анализа могут быть представлены в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 17216-71, ISО 4406, NAS 1638.
3 | АЗЖ-975.2 - анализатор загрязнения жидкости | + | цена по запросу | Границы размерных групп контролируемых частиц загрязнителя (по диаметру), мкм: 5, 10, 15, 25, 50, 100. Фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических примесей в гидравлических, топливных и масляных системах летательных аппаратов и технологического оборудования методом отобранных проб. АЗЖ-975 обеспечивает обмен данными с внешним компьютером и дистанционное управление. Результаты анализа могут быть представлены в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 17216-71, ISО 4406, NAS 1638.
4 | АЗЖ-975.3 - анализатор загрязнения жидкости | + | цена по запросу | Границы размерных групп контролируемых частиц загрязнителя (по диаметру), мкм: 4, 5, 6, 10, 14, 25. Фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических примесей в гидравлических, топливных и масляных системах летательных аппаратов и технологического оборудования методом отобранных проб. АЗЖ-975 обеспечивает обмен данными с внешним компьютером и дистанционное управление. Результаты анализа могут быть представлены в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 17216-71, ISО 4406, NAS 1638.
5 | АЗЖ-975.4 - анализатор загрязнения жидкости | + | цена по запросу | Границы размерных групп контролируемых частиц загрязнителя (по диаметру), мкм: 4, 5, 6, 10, 14, 25. Фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических примесей в гидравлических, топливных и масляных системах летательных аппаратов и технологического оборудования методом отобранных проб. АЗЖ-975 обеспечивает обмен данными с внешним компьютером и дистанционное управление. Результаты анализа могут быть представлены в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 17216-71, ISО 4406, NAS 1638.
6 | ГРАН-152 - гранулометрический анализатор | + | По запросу | Анализ загрязненности мехпримесями турбинных и изоляционных масел, природных вод и др. жидкостей.
7 | ГРАН-152.1 - гранулометрический анализатор для агрессивных сред | + | По запросу | Прибор ГРАН-152.1 универсальный, охватывает широкую гамму различного типа жидкостей, в том числе и агрессивных. Максимально допустимая вязкость жидкостей не должна превышать 100 мм2/с. По дополнительному заказу комплектуется дегазатором ВУД-152.
8 | Квант-903 - пост цехового контроля |  | цена по запросу | КВАНТ-903 предназначен для обеспечения автономного проведения контроля чистоты жидкостей методом отобранных проб с помощью автоматических приборов (типа АЗЖ-975) в условиях производства и эксплуатации жидкостных систем.
9 | ПКЖ-904 - прибор контроля чистоты жидкости | + | цена по запросу | Предназначен для измерения количества частиц, содержащихся в контролируемом объеме жидкости, в соответствии с ГОСТ 17216. Программное обеспечение позволяет осуществлять связь прибора с персональным компьютером для сохранения и создания отчетности по состоянию загрязненности масла, провести распечатку результатов на принтере.
10 | ПКЖ-904А - прибор контроля чистоты жидкости (встроенный датчик) | + | цена по запросу | Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 А позволяет определить: уровень загрязнености рабочей жидкости или гидросистемы; основной источник загрязнения (по анализу дисперсионного состава загрязнений); эффективность очистки рабочих жидкостей в баках гидросистем центробежными очистителями типа СОГ, электроочистителями, фильтрационными системами; оптимальный режим работы очистителя при подключении к гидросистеме (по расходу, производительности в зависимости от вязкости жидкостей и характера загрязнений); момент достижения эксплуатационного уровня чистоты рабочей жидкости, что позволит сэкономить электроэнергию и ресурс очистного оборудования за счет своевременного его отключения.
11 | ПКЖ-904А.1 - прибор контроля чистоты жидкости (выносной датчик) | + | цена по запросу | ПКЖ-904А.1 предназначен для измерения количества частиц, содержащихся в контролируемом объеме жидкости, в диапозоне размеров 5-300 мкм. Прибор ПКЖ-904А.1 имеет выносной датчик, который соединяется с основным блоком жгутом длинной 0,85 м. Датчик крепится на стойке, входящей в комплект принадлежностей.
12 | ПКЖ-904А.2 - прибор контроля чистоты жидкости (для анализа масла типа НГЖ) | + | цена по запросу | Прибор ПКЖ-904А.2 предназначен для измерения количества частиц, содержащихся в контролируемом объеме жидкости. Прибор регистрирует частицы размером 5-300 мкм.
1.1 Аксессуары к анализаторам загрязнения жидкости АЗЖ-975.Х
1 | Устройство для дегазации (ЭЛДИ) - для АЗЖ-975 |  | цена по запросу
2 | Электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем - для АЗЖ-975 |  | цена по запросу | Обеспечивает подачу профильтрованной промывочной жидкости под давлением и создание разрежения для анализа вязких жидкостей.
1.2 Аксессуары к гранулометрическому анализатору Гран-152
1 | Бумага для принтера - для ГРАН-152, ГРАН-152.1 |  | По запросу | Бумага для принтера для гранулометрических анализаторов ГРАН-152, ГРАН-152.1
2 | Картридж - для ГРАН-152, ГРАН-152.1 |  | По запросу | Картридж для гранулометрических анализаторов ГРАН-152, ГРАН-152.1
3 | Контейнер с 12 пробоотборниками - для ГРАН-152, ГРАН-152.1 |  | По запросу | Контейнер с 12 пробоотборниками для гранулометрических анализаторов ГРАН-152, ГРАН-152.1
4 | Контейнер с 6 пробоотборниками - для ГРАН-152, ГРАН-152.1 |  | По запросу | Контейнер с 6 пробоотборниками для гранулометрических анализаторов ГРАН-152, ГРАН-152.1
5 | Нагреватель - для TDM |  | цена по запросу | Обеспечение работы прибора в жестком температурном режиме.
6 | Принтер - для ГРАН-152, ГРАН-152.1 |  | По запросу | Принтер для гранулометрических анализаторов ГРАН-152, ГРАН-152.1
7 | Пробоотборник сменный пластмассовый - для ГРАН-152, ГРАН-152.1 |  | По запросу | Сменный пластмассовый пробоотборник для гранулометрических анализаторов ГРАН-152, ГРАН-152.1
8 | Трубка силиконовая ТСМ 5/8 и 3/5 - комплект для анализатора ГРАН 152 |  | По запросу | Трубка силиконовая ТСМ 5/8 и 3/5, комплект для анализатора ГРАН 152.