## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Установки для высоковольтных испытаний изоляции
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Установки для высоковольтных испытаний изоляции
1 | АВ-60-3 - аппарат высоковольтный |  | 715320 | Аппарат высоковольтный АВ-60-3 предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки.
2 | АВ-70-05 - аппарат высоковольтный |  | 500760 | Аппарат высоковольтный АВ-70-05 предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки.
3 | АВДМ-5 - аппарат высоковольтный |  | По запросу | Аппарат высоковольтный АВДМ-5 предназначен для проведения испытаний изоляции проводов и кабелей связи, а также низковольтных силовых кабелей повышенным выпрямленным напряжением и определения расстояния до места повреждения импульсно-дуговым методом с применением рефлектометра РЕЙС-305.
4 | АВИЦ-120 - аппарат высоковольтный испытательный | + | цена по запросу | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
5 | АВИЦ-120 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
6 | АВИЦ-120 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
7 | АВИЦ-120 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
8 | АВИЦ-120 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
9 | АВИЦ-120 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
10 | АВИЦ-120 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
11 | АВИЦ-120 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
12 | АВИЦ-120 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
13 | АВИЦ-120 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
14 | АВИЦ-120 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
15 | АВИЦ-120 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
16 | АВИЦ-120 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
17 | АВИЦ-175 - аппарат высоковольтный испытательный | + | цена по запросу | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
18 | АВИЦ-175 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
19 | АВИЦ-175 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
20 | АВИЦ-175 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
21 | АВИЦ-175 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
22 | АВИЦ-175 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
23 | АВИЦ-175 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
24 | АВИЦ-175 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
25 | АВИЦ-175 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
26 | АВИЦ-175 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
27 | АВИЦ-175 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
28 | АВИЦ-175 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
29 | АВИЦ-175 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
30 | АВИЦ-70 - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
31 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) - аппарат высоковольтный прожиговый | + | цена по запросу | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
32 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.2 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
33 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.3 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
34 | АВИЦ-70 Compact - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
35 | АВИЦ-70 Compact исп.1 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
36 | АВИЦ-70 Compact исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
37 | АВИЦ-70 Compact исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
38 | АВИЦ-70 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
39 | АВИЦ-70 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
40 | АВИЦ-70 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
41 | АВИЦ-70 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
42 | АВИЦ-70 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
43 | АВИЦ-70 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
44 | АВИЦ-70 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
45 | АВИЦ-70 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
46 | АВИЦ-70 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
47 | АВИЦ-70 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
48 | АВИЦ-70 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
49 | АВИЦ-70 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
50 | АВИЦ-70 с ручным управлением - аппарат высоковольтный | + | 391320 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 с ручным управлением – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Особенностью данной модели — полностью ручной режим набора напряжения путем вращения рукоятки регулятора напряжения. Данная модификация лишена режима "Прожиг", режима "Автоматическая работа с ванной испытательной", режимов работы с низковольтными блоками, режима "Быстрого / медленного отключения высокого напряжения", интерфейса RS-485. В данной модификации остался режим "Проверка трансформаторного масла", опция USB и ПО с функцией фотографии экрана.
51 | АВИЦ-80 - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
52 | АВИЦ-80 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
53 | АВИЦ-80 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
54 | АВИЦ-80 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
55 | АВИЦ-80 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
56 | АВИЦ-80 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
57 | АВИЦ-80 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
58 | АВИЦ-80 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
59 | АВИЦ-80 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
60 | АВИЦ-80 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
61 | АВИЦ-80 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
62 | АВИЦ-80 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
63 | АВИЦ-80 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
64 | АИД-70М - аппарат испытания диэлектриков | + | 441000 | Аппарат АИД-70М предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения.
65 | АИД-70Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой | + | 471000 | Аппарат АИД-70Ц предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения. АИД-70Ц может использоваться как источник высокого напряжения переменного и постоянного тока.
66 | АИИ-30/3 - аппарат испытания изоляции |  | По запросу | Аппарат испытания изоляции АИИ-30/3 предназначен для определения скрытых дефектов изоляции при различных уровнях напряжения постоянного тока с контролем тока утечки изоляции. Аппарат позволяет испытывать изоляцию при номинальном и повышенном напряжении постоянного тока с индикацией напряжения, тока утечки и активного сопротивления, а также определять коэффициент абсорбции и коэффициент нелинейности в соответствии с РД 34.45-51.300-97 и СТО 34.01-23.1-001-2017. Повышенный уровень выходного напряжения постоянного тока аппарата обеспечивает надёжное выявление местных дефектов в виде трещин, пустот увлажненных участков и загрязнений. Аппарат обеспечивает два режима проведения испытания – ручной автоматизированный и автоматический. Аппарат позволяет испытывать внешнюю изоляцию в загрязненном состоянии.
67 | АИП-70 - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
68 | АИП-70 (40 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 40 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
69 | АИП-70 (80 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 80 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
70 | АИП-70М - аппарат испытательно-прожигающий | + | цена по запросу | Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей. Область применения - электросетевые предприятия, обслуживающие электрические сети напряжением от 0,4 до 10 кВ.
71 | АИСТ 100М - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | цена по запросу
72 | АИСТ 100М (G) - аппарат для испытания диэлектриков с элегазовым трансформатором | + | 2150040 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 100М с элегазовым трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением (до 100кВ переменного тока) промышленной частоты.
73 | АИСТ 100М/100mA - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 1990000 | Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 100М с "сухим" трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением (до 100кВ переменного тока) промышленной частоты.
74 | АИСТ 100М/150mA - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 2590000 | Аппарат испытания диэлектриков АИСТ 100М с "сухим" трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением (до 100кВ переменного тока) промышленной частоты.
75 | АИСТ 100М/200mA - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 2745000
76 | АИСТ 100М/250mA - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором |  | 2850000
77 | АИСТ 25/25М - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором |  | По запросу | Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков АИСТ 25/25М предназначена для испытания электрооборудования высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 25 кВ.
78 | АИСТ 50/70 - аппарат испытания диэлектриков | + | 389400 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50/70 предназначена для испытания оборудования высоким напряжением до 50кВ переменного тока и 60кВ постоянного тока.
79 | АИСТ 50/70M (100mA) - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором |  | 1775000 | Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70M (100mA) предназначена для испытания электрооборудования, электрической прочности изоляции силовых кабельных линий и твердых диэлектриков высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 50 кВ и постоянного тока до 70 кВ.
80 | АИСТ 50/70М - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 1435000 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50/70М с "сухим" трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением до 50кВ переменного тока и 60кВ постоянного тока. Комплектуется тележкой для перевозки установки.
81 | АИСТ 50М - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 1235000 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50М с "сухим" трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением (до 50кВ переменного тока) промышленной частоты.
82 | АИСТ 50М (10 кВА, 100мА) - аппарат для испытания диэлектриков с сухим трансформатором |  | 1375000 | Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50М (10 кВА, 100мА) предназначена для испытания электрооборудования высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 50 кВ.
83 | АИСТ СНЧ 36/АИСТ 50М - комбинированная испытательная установка с общим пультом управления | + | 2558600
84 | АМ-2092 - высоковольтный тестер изоляции |  | цена по запросу | АМ-2092 предназначен для проведения испытаний стойкости изоляции высоким напряжением до 5/6 кВ (AC/DC), измерения сопротивления изоляции до 10 ГОм электронных приборов и компонентов тестовым, а так же измерения межвиткового дугового тока.
85 | АМ-3083 - импульсный тестер обмоток |  | цена по запросу | Испытание на пробой импульсом постоянного напряжениея 0,3 - 3 кВ, L>10 мкГн, LCD-дисплей 320 х 240, Rвх 10 МОм. Формы сигнала: напряжение, время, частота. Режимы синхронизации: внутр./ручной/External/Bus. Интерфейс: RS-232, Handler, GPIB(опция), Scanner(опция). Мощность 40 ВА, габариты 350 х 135 х 400 мм, вес 7,2 кг.
86 | АММ-2093 - высоковольтный тестер изоляции |  | цена по запросу | Испытательное напряжение до 5 кВ AC /6 кВ DC; ток 20 мА AC/ 10 мА DC) . Измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм при тест.напряжении 1000 В. Авторазряд после теста. Измерение межвиткового дугового тока до 20 мА/10 мА (AC/DC). Таймер нарастания / спада / теста до 999 с. Память 5 групп. Интерфейсы RS-232C, Handler, USB host/device. Дисплей ЖКИ 480х272 точек.
87 | Блок высоковольтный - для аппаратов испытания диэлектриков |  | 137640 | Блок высоковольтный для аппаратов испытания диэлектриков.
88 | ВИСТ-100 - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установка ВИСТ-100 предназначена для испытаний на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления, также для испытаний на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательная установка состоит из блока высокого напряжения и электронного регулятора напряжения ЭРН-10 или ЭРН-40, соединенных между собой кабелем. Блок высокого напряжения имеет два вида исполнения: с масляной или с литой изоляцией (уточняется при заказе). Испытательная установка ВИСТ-100 имеет номинальную выходную мощность 4 или 8 кВА.
89 | ВИСТ-120 - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установка ВИСТ-120 предназначена для испытаний на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления, также для испытаний на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательная установка состоит из блока высокого напряжения и электронного регулятора напряжения ЭРН-10 или ЭРН-40, соединенных между собой кабелем. Блок высокого напряжения имеет два вида исполнения: с масляной или с литой изоляцией (уточняется при заказе). Испытательная установка ВИСТ-120 имеет номинальную выходную мощность 4 или 8 кВА. Принцип действия установки основан на том, что на высоковольтный блок с регулятора напряжения подаётся управляемое силовое напряжение, которое преобразуется в высокое напряжение. Испытуемое изделие должно быть заземлено, а проверяемая цепь подключается к высоковольтному выводу трансформатора, который расположен на его верхней крышке.
90 | ВИСТ-15-15 - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-15-15 предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления.
91 | ВИСТ-15-15-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-15-15 предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления.
92 | ВИСТ-15-15-МТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-15-15 предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления.
93 | ВИСТ-20/100 - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-20/100​ предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления.
94 | ВИСТ-20/100-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-20/100​ предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления.
95 | ВИСТ-20/100-МТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-20/100​ предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления.
96 | ВИСТ-25/120 - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-25/120​ предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательные установки ВИСТ-25/120 имеют номинальную выходную мощность 25 кВА.
97 | ВИСТ-25/120-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-25/120​ предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательные установки ВИСТ-25/120 имеют номинальную выходную мощность 25 кВА.
98 | ВИСТ-25/120-МТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установки ВИСТ-25/120​ предназначены для испытания на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления. Установки предназначены также для испытания на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательные установки ВИСТ-25/120 имеют номинальную выходную мощность 25 кВА.
99 | ВИСТ-4/100-Л - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
100 | ВИСТ-4/100-ЛА - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
101 | ВИСТ-4/100-ЛТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
102 | ВИСТ-4/100-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
103 | ВИСТ-4/100-МА - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
104 | ВИСТ-4/100-МТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
105 | ВИСТ-4/120-Л - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
106 | ВИСТ-4/120-ЛА - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
107 | ВИСТ-4/120-ЛТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
108 | ВИСТ-4/120-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
109 | ВИСТ-4/120-МА - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
110 | ВИСТ-4/120-МТ - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
111 | ВИСТ-4/15-Л - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установка ВИСТ-4/15-Л предназначена для испытаний на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления, также для испытаний на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательная установка состоит из блока высокого напряжения и электронного регулятора напряжения ЭРН-10 или ЭРН-40, соединенных между собой кабелем. Блок высокого напряжения имеет два вида исполнения: с масляной или с литой изоляцией (уточняется при заказе). Испытательная установка ВИСТ-4/15-М имеет номинальную выходную мощность 4 кВА.
112 | ВИСТ-4/15-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установка ВИСТ-4/15-М предназначена для испытаний на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления, также для испытаний на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательная установка состоит из блока высокого напряжения и электронного регулятора напряжения ЭРН-10 или ЭРН-40, соединенных между собой кабелем. Блок высокого напряжения имеет два вида исполнения: с масляной или с литой изоляцией (уточняется при заказе). Испытательная установка ВИСТ-4/15-М имеет номинальную выходную мощность 4 кВА.
113 | ВИСТ-4/50-Л - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установка ВИСТ-4/50-Л предназначена для испытаний на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления, также для испытаний на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательная установка состоит из блока высокого напряжения и электронного регулятора напряжения ЭРН-10, соединенных между собой кабелем. Блок высокого напряжения имеет два вида исполнения: с масляной или с литой изоляцией (уточняется при заказе). Испытательная установка ВИСТ-4/50-Л имеет номинальную выходную мощность 4 кВА.
114 | ВИСТ-4/50-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу | Установка ВИСТ-4/50-М предназначена для испытаний на электрическую прочность по переменному напряжению различных материалов и устройств, не содержащих емкостную составляющую сопротивления, также для испытаний на электрическую прочность по постоянному напряжению кабелей, проводов и других электрических устройств, содержащих емкостную составляющую сопротивления. Испытательная установка состоит из блока высокого напряжения и электронного регулятора напряжения ЭРН-10, соединенных между собой кабелем. Блок высокого напряжения имеет два вида исполнения: с масляной или с литой изоляцией (уточняется при заказе). Испытательная установка ВИСТ-4/50-М имеет номинальную выходную мощность 4 кВА.
115 | ВИСТ-8/100-Л - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
116 | ВИСТ-8/100-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
117 | ВИСТ-8/120-Л - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
118 | ВИСТ-8/120-М - мобильная высоковольтная испытательная установка | + | цена по запросу
119 | ВУ 10-1500 - установка испытательная |  | 1236360 | Установка тока отключения от 100 до 1520 мА с шагом 1 мА; Установка тока ограничения от 100 мА до 1650 мА с шагом 1 мА; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Конструктивное ограничение силы тока; Долговременная работа с максимальным током нагрузки; Встроенная система автоматического охлаждения силовых блоков; Температурная защита высоковольтного блока 60°.
120 | ВУ 10-250 - установка испытательная |  | 982320 | Встроенный двухполупериодный выпрямитель; Два диапазона измерения тока 10 мкА…5 мА и 1 мА…250 мА; Два токовых канала измерения — с заземленной и незаземленной нагрузками; Влагопылезащитное исполнение блоков IP54.
121 | ВУ 100-200 - установка испытательная |  | 1310880 | Установка высоковольтная испытательная ВУ 100-200 предназначена для генерирования высокого напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы тока нагрузки.
122 | ВУ 100/80-200/70 - установка высоковольтная |  | 1485840 | Установка высоковольтная ВУ 100/80-200/70 предназначена для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. Установка ВУ 100/80-200/70 предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ºC.
123 | ВУ 80-200 - установка испытательная |  | 1098120 | Установка высоковольтная испытательная ВУ 80-200 предназначена для генерирования высокого напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы тока нагрузки.
124 | ВУ 85-250 - установка испытательная |  | 1248840 | Установка высоковольтная испытательная ВУ 85-250 предназначена для генерирования высокого напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы тока нагрузки.
125 | ИТА-1М - прибор контроля качества твердой изоляции электроустановок по измеренной динамике токов абсорбции | + | По запросу | Прибор ИТА-1М предназначен для контроля качества твердой изоляции электроустановок (ТИЭ). Диагностические функции ИТА-1М основаны на измерении зависимости IАБС=f(t), величины тока абсорбции IАБС в ТИЭ от времени приложения к ней фиксированного по величине испытательного напряжения постоянного тока. Затем к IАБС=f(t) применяют известные критерии, по которым выполняют косвенную оценку состояния ТИЭ по следующим критериям: «Хорошее»; «Удовлетворительное»; «Неудовлетворительное»; «Критическое».
126 | МЕРКУРИЙ-3/100 - испытательное устройство | + | 89760 | Испытательное устройство МЕРКУРИЙ-3 предназначено для испытаний цепей вторичной коммутации, контроля диэлектрической прочности изоляции оборудования и средств защиты в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ "Нормы испытания электрооборудования".
127 | МИУ-60 - малогабаритная испытательная установка |  | По запросу | Малогабаритная испытательная установка МИУ-60 предназначена для испытания изоляции силовых электрических кабелей до 10 кВ и твердых диэлектриков выпрямленным испытательным напряжением, и испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц.
128 | ПН-20 - устройство испытательное |  | цена по запросу | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
129 | ПН-20 (со штангой 1,1 м) - устройство испытательное |  | 98910 | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
130 | ПН-20 (со щупом) - устройство испытательное |  | 97440 | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
131 | ПрофКиП АВИЦ-120 - аппарат высоковольтный испытательный |  | По запросу | Аппарат высоковольтный испытательный ПрофКиП АВИЦ-120 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока, амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
132 | ПрофКиП АВИЦ-175 - аппарат высоковольтный испытательный |  | По запросу | Аппарат высоковольтный испытательный ПрофКиП АВИЦ-175 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока, амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
133 | ПрофКиП АВИЦ-70 - аппарат высоковольтный испытательный | + | 331200 | Аппарат высоковольтный испытательный ПрофКиП АВИЦ-70 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока, амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
134 | ПрофКиП АВИЦ-70П - приставка измерительная |  | По запросу | Приставка измерительная ПрофКиП АВИЦ-70П для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и токов утечки при испытании средств защиты, используемых в электроустановках. Используется совместно с аппаратом высоковольтным испытательным ПрофКиП АВИЦ-70 или совместно с любым другим источником высокого переменного синусоидального напряжения частотой 50 Гц с дополнительным подключением.
135 | ПрофКиП АВИЦ-80 - аппарат высоковольтный испытательный |  | По запросу | Аппарат высоковольтный испытательный ПрофКиП АВИЦ-70 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжения постоянного тока отрицательной полярности, а также измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока, амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
136 | ПрофКиП УПУ-1 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 290400
137 | ПрофКиП УПУ-10 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 343200
138 | ПрофКиП УПУ-15 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 343200
139 | ПрофКиП УПУ-200 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 774000
140 | ПрофКиП УПУ-21 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 369600
141 | ПрофКиП УПУ-22 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 698400
142 | ПрофКиП УПУ-24 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 422400
143 | ПрофКиП УПУ-300 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 882000
144 | ПрофКиП УПУ-5 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 316800
145 | ПрофКиП УПУ-500 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 990000
146 | ПрофКиП УПУ-6 - установка высоковольтная испытательная пробойная | + | 316800
147 | РЕТОМ-6000 - прибор для проверки электрической прочности изоляции | + | цена по запросу | Прибор РЕТОМ-6000 предназначен для испытания изоляции электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей повышенным напряжением до 6,0 кВ на электрических станциях, подстанциях и в энергохозяйстве промышленных предприятий.
148 | СКАТ-100Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 100 кВ в металлическом корпусе) | + | 522000 | Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
149 | СКАТ-100Ц-С - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 100 кВ в металлическом корпусе) | + | 540000 | Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
150 | СКАТ-70М - аппарат высоковольтный испытательный | + | 348000 | Полярность напряжения постоянного тока положительная.
151 | СКАТ-70Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | + | 396000 | Установка СКАТ-70Ц - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации. В новом СКАТ-70Ц применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига. Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер.
152 | СКАТ-70Ц-К - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 70 кВ в кейсе) | + | 426000
153 | СКАТ-70Ц-С - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | + | 414000 | Установка СКАТ-70Ц-С - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации. В новом СКАТ-70Ц-С применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига. Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер.
154 | ТЕТРОН УПУ-10М - универсальная пробойная установка |  | 144320 | ТЕТРОН УПУ-10М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 10 кВ и измерения тока утечки до 50 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 10 кВ и измерения тока утечки до 20 мА.
155 | ТЕТРОН УПУ-10МС - универсальная пробойная установка |  | 242550 | ТЕТРОН УПУ-10МС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 10 кВ и измерения тока утечки до 100 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 10 кВ и измерения тока утечки до 20 мА.
156 | ТЕТРОН УПУ-1М - универсальная пробойная установка |  | 89100 | ТЕТРОН УПУ-1М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 10 кВ и измерения тока утечки до 20 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 10 кВ и измерения тока утечки до 10 мА.
157 | ТЕТРОН УПУ-20М - универсальная пробойная установка |  | 282370 | ТЕТРОН УПУ-20М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 20 кВ и измерения тока утечки до 20 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 20 кВ и измерения тока утечки до 10 мА.
158 | ТЕТРОН УПУ-5А - универсальная пробойная установка |  | 49280 | ТЕТРОН УПУ-5А является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ, а также измерения тока утечки до 20 мА.
159 | ТЕТРОН УПУ-5АС - универсальная пробойная установка |  | 74800 | ТЕТРОН УПУ-5АС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ, а также измерения тока утечки до 100 мА.
160 | ТЕТРОН УПУ-5М - универсальная пробойная установка |  | 69520 | ТЕТРОН УПУ-5М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ и измерения тока утечки до 20 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 5 кВ и измерения тока утечки до 10 мА.
161 | ТЕТРОН УПУ-5МС - универсальная пробойная установка |  | 156200 | ТЕТРОН УПУ-5МС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ и измерения тока утечки до 200 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 5 кВ и измерения тока утечки до 20 мА.
162 | ТЕТРОН УПУ-6М - универсальная пробойная установка |  | 98560 | ТЕТРОН УПУ-6М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ и измерения тока утечки до 100 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 5 кВ и измерения тока утечки до 20 мА.
163 | УВУ-100 - высоковольтная испытательная установка |  | цена по запросу | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
164 | УВУ-100 - высоковольтная испытательная установка |  | 620000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ. Работает в режиме снятия показаний или в режиме автомата, по принципу «годен – не годен». Установка позволяет полностью АВТОМАТИЗИРОВАТЬ процесс испытаний и программировать рабочие параметры, при этом, также существует и ручной режим управления.
165 | УВУ-100/100-02 - высоковольтная испытательная установка |  | 692000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-02 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
166 | УВУ-100/100-05 - высоковольтная испытательная установка |  | 986000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-05 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
167 | УВУ-100/100-07 - высоковольтная испытательная установка |  | 1182000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-07 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
168 | УВУ-50/70 - аппарат испытания диэлектриков |  | цена по запросу | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
169 | УВУ-50/70-031 - аппарат испытания диэлектриков |  | 298200 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
170 | УВУ-50/70-032 - аппарат испытания диэлектриков |  | 338600 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
171 | УВУ-50/70-035 - аппарат испытания диэлектриков |  | 474000 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
172 | УВУ-50/70Л - высоковольтная испытательная установка |  | цена по запросу | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
173 | УВУ-50/70Л-03 - высоковольтная испытательная установка |  | 264000 | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
174 | УВУ-50/70Л-05 - высоковольтная испытательная установка |  | 288000 | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
175 | УВУ-50/70Л-08 - высоковольтная испытательная установка |  | 372000 | Испытательно-прожигающая установка УВУ-50/70Л-08 предназначена для испытания электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и электрооборудования по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
176 | УИВ-100 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
177 | УИВ-100/20 - установка испытательная высоковольтная |  | По запросу
178 | УИВ-100/20М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
179 | УИВ-100/20Т - установка для испытания высоким напряжением в транспортном кейсе на колесах |  | По запросу
180 | УИВ-100/7,5 - переносная установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу
181 | УИВ-100/7,5-130М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
182 | УИВ-100/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
183 | УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
184 | УИВ-15/15 - переносная установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу
185 | УИВ-15/7,5 - переносная установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу
186 | УИВ-15/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
187 | УИВ-150/18М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Для применения в составе передвижных испытательных лабораторий выпускаются установки УИВ-М, охватывающих диапазон испытательных напряжений от 1 кВ до 150 кВ.
188 | УИВ-20 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
189 | УИВ-20/20 - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
190 | УИВ-20/20М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
191 | УИВ-20/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
192 | УИВ-230 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установка на напряжение 230 кВ УИВ-230 предназначена для испытаний электрической прочности изоляции с измерением частичных разрядов высоковольтных аппаратов классов напряжения 110кВ и выше на месте производства и монтажа. Установка предназначена для испытаний оборудования с внешней воздушной изоляцией.
193 | УИВ-345 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установка на напряжение 345 кВ УИВ-345 предназначена для испытаний электрической прочности изоляции с измерением частичных разрядов высоковольтных аппаратов классов напряжения 110кВ и выше на месте производства и монтажа. Установка предназначена для испытаний оборудования с внешней воздушной изоляцией.
194 | УИВ-395 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установка на напряжение 395 кВ УИВ-395 предназначена для испытаний электрической прочности изоляции с измерением частичных разрядов высоковольтных аппаратов классов напряжения 110кВ и выше на месте производства и монтажа. Установка предназначена для испытаний оборудования с внешней воздушной изоляцией.
195 | УИВ-450 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установка на напряжение 450 кВ УИВ-450 предназначена для испытаний электрической прочности изоляции с измерением частичных разрядов высоковольтных аппаратов классов напряжения 110кВ и выше на месте производства и монтажа. Установка предназначена для испытаний оборудования с внешней воздушной изоляцией.
196 | УИВ-50 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
197 | УИВ-50/7,5 - переносная установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц.
198 | УИВ-50/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
199 | УПУ-1 - установка высоковольтная | + | 312480 | Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-1 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
200 | УПУ-10 - универсальная пробойная установка |  | 247560 | Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-10 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. Аппарат УПУ-10 предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ºC.
201 | УПУ-10М - установка высоковольтная | + | 298560 | Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-10М предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
202 | УПУ-10М ПрофКиП - установка высоковольтная испытательная | + | 316800 | Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М предназначена для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты.
203 | УПУ-15 - установка высоковольтная | + | 318840 | Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-15 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
204 | УПУ-21 - установка для испытания диэлектриков | + | 261360 | Установка измерительная (испытательная) универсальная высоковольтная УПУ-21 предназначена для испытания электрической прочности изоляции напряжением до 10 кВ постоянного или переменного тока и оценки тока утечки изоляции испытываемых объектов.
205 | УПУ-21 - установка высоковольтная | + | 331200 | Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-21 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
206 | УПУ-21/2 - высоковольтная измерительная установка | + | 316800 | Напряжение 10 кВ, ток 100 мА, мощность 1200 Вт.
207 | УПУ-22 - высоковольтная измерительная установка | + | 275616 | Напряжение 5 кВ, ток 140 мА. Погрешность установки напряжения ≤ 3%. Пульсации ≤ 5%. Цифровая индикация. Встроенный источник тока 0 - 25 А. Измерение сопротивления защитного заземления 0,01 - 0,5 Ом.
208 | УПУ-5М - пробойная установка |  | цена по запросу | УПУ-5М представляет собой прибор, предназначенный для измерения электрической прочности изоляции. Испытательное напряжение для разных модификаций прибора может быть переменное и/или постоянное до 6 кВ. Прибор имеет цифровую шкалу измерения тока утечки и испытательного напряжения, ручной и автоматический режимы работы, установку порогового значения тока утечки и испытательного напряжения, функции запоминания и просмотра результатов последнего испытания и другие возможности.
209 | УПУ-5М - установка пробойная |  | 199560 | Универсальная пробойная установка УПУ-5М предназначена для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
210 | УПУ-5М-П - пробойная установка (переменное напряжение) |  | 138800 | УПУ-5М представляет собой прибор, предназначенный для измерения электрической прочности изоляции. Испытательное напряжение для разных модификаций прибора может быть переменное и/или постоянное до 6 кВ. Прибор имеет цифровую шкалу измерения тока утечки и испытательного напряжения, ручной и автоматический режимы работы, установку порогового значения тока утечки и испытательного напряжения, функции запоминания и просмотра результатов последнего испытания и другие возможности.
211 | УПУ-5М-У - универсальная пробойная установка (постоянное и переменное напряжение) |  | 146500 | УПУ-5М представляет собой прибор, предназначенный для измерения электрической прочности изоляции. Испытательное напряжение для разных модификаций прибора может быть переменное и/или постоянное до 6 кВ. Прибор имеет цифровую шкалу измерения тока утечки и испытательного напряжения, ручной и автоматический режимы работы, установку порогового значения тока утечки и испытательного напряжения, функции запоминания и просмотра результатов последнего испытания и другие возможности.
212 | УПУ-6 - установка высоковольтная | + | 322800 | Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-6 предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.
213 | ЦУВИ-10 - цифровая установка высоковольтных испытаний |  | По запросу | Цифровая установка высоковольтных испытаний «ЦУВИ-10» предназначена для определения пробоя жил кабелей в диапазоне напряжений постоянного тока от 500 В до 10000 В с шагом установки напряжения 50 В. Данная установка применяется при производстве и эксплуатации кабелей и проводов. Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ±10 %, частотой 50 Гц ±1 % через сетевой адаптер или напрямую постоянным напряжением 12 В ±5 %. Установка эксплуатируется в закрытых помещениях или в открытом воздушном пространстве при отсутствии дождя и снега, температура окружающей среды -5…+40 °С, относительная влажность не более 80 % при 25 °С.
214 | AC-Tester - прибор контроля состояния и оценки остаточного ресурса изоляции высоковольтного оборудования | + | цена по запросу | Переносный прибор AC-Tester (Absorption Current Tester) предназначен для контроля параметров изоляции различного высоковольтного оборудования.
215 | GLC-9000 - тестер токов утечки |  | 349440 | Диапазон измерений токов (пост., / перем.): 0,01 мкА...75 мА ( ±0,2%) . Тип измеряемых токов- DC, AC, AC+DC, ACpeak. Тестер имеет возможность измерения параметров нагрузки: U до 300 В, ток до 10 А (± 2%). Память: 30 предустановок заданных пользователем, 50 профилей тестов по нормам : IEC 60335, IEC 60598, IEC 60745, IEC 60950, IEC 60990, IEC 61010, IEC 61140. Интерфейсы: RS-232, USB (2 – h/d), GPIB (КОП), а также порт аналогового управления EXT I/O.
216 | GPT-79801 - установка комплексная для проверки параметров электробезопасности | + | 177030 | Пробойная установка (AC). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переменным напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), измерение тока утечки 0,001…40 мА (разреш. 1 мкА). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O (опция GPIB), выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм, масса 15 кг.
217 | GPT-79802 - установка комплексная для проверки параметров электробезопасности | + | 204435 | Пробойная установка «2 в 1» (AC/DC). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш. 2 В), измерение тока утечки 0,001…10 мА (разреш. 1 мкА). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O (опция GPIB), выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм, масса 15 кг.
218 | GPT-79803 - установка комплексная для проверки параметров электробезопасности | + | 248955 | Пробойная установка «3 в 1» (AC/DC/Rиз). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш.2 В), измерение тока утечки 0,001…10 мА (разреш. 1 мкА), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм пост. испыт. напряжением 50В…1000В (шаг 50 В). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O (опция GPIB), выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм, масса 15 кг.
219 | GPT-79804 - установка комплексная для проверки параметров электробезопасности | + | 372540 | Максимальная функциональность «4 в 1»: AC/ DC/ IR/ GB, выходная мощность до 200 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования, установка высоковольтного Uтеста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста, микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста, интерфейс: RS-232, USB, GPIB
220 | GPT-79901 - пробойная установка многофункциональная | + | 368865 | Пробойная установка многофункциональная (AC).
221 | GPT-79902 - пробойная установка многофункциональная | + | 423570 | Пробойная установка многофункциональная (AC/DC).
222 | GPT-79903 - пробойная установка многофункциональная | + | 517965 | Пробойная установка многофункциональная
223 | GPT-79904 - пробойная установка многофункциональная | + | 775110 | Пробойная установка многофункциональная
224 | HPG 110-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
225 | HPG 50-D - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
226 | HPG 50-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
227 | HPG 70-D - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
228 | HPG 70-К - высоковольтная испытательная установка |  | По запросу | Высочайший уровень безопасности благодаря полностью изолированному дизайну. Компактная и легкая. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Совместим с испытательной приставкой VLF CR для испытания кабелей среднего напряжения.
229 | HPG 80-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
230 | HV Test Set 50 - высоковольтный испытательный комплект 50 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
231 | HV Test Set 80 - высоковольтный испытательный комплект 80 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
232 | HV-Tester 25 kV DC - высоковольтный испытательный прибор |  | По запросу | Встроенный аккумулятор делает HV Tester 25 мобильным и независимым от стационарного питания. Встроенное устройство автоматической разрядки испытуемого объекта. Встроенный таймер, позволяющий регулировать время испытания. Стабилизированное выходное напряжение с плавным регулированием. Измерение тестового напряжения с испытуемого объекта. Устойчивость установки к холостому ходу и короткому замыканию на испытуемом образце. Защитная схема заземления.
233 | MI 3394 - испытательная установка | + | 1212000 | Установка MI 3394 позволяет провести испытания электрической прочности изоляции, измерить сопротивление проводников и изоляции, мощность, потребляемую оборудованием и другие параметры. Установка выполнена в виде чемодана, что позволяет применять ее в полевых условиях.
234 | PGK 25 - компактная испытательная установка (до 25 кВ) |  | По запросу | Портативный высоковольтный тестер постоянного тока PGK 25 предназначен для испытаний на постоянное напряжение до 25 кВ кабелей с бумажно-масляной изоляцией, и электрооборудования в сети среднего напряжения. PGK 25 характеризуется своим низким весом (всего 16,5 кг), простотой в эксплуатации и прочной конструкцией для использования на месте. Устройство может работать от сети, встроенной аккумуляторной батареи или внешнего источника питания и поэтому подходит для универсального использования. Внешний индикатор кривой может быть подключен к PGK 25 для записи измеренных величин тока по отношению ко времени. Таймер позволяет предварительно выбрать время тестирования от 1 до 30 минут. По истечении времени испытания встроенный разрядный блок автоматически выключается. Разрядное сопротивление рассчитано на максимальную энергию разряда 5000 Дж.
235 | PGK 50 - компактная испытательная установка (до 50 кВ) |  | По запросу | Портативная высоковольтная установка PGK 50 для формирования напряжения отрицательной полярности до 50 кВ предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоковольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.
236 | PGK 80 - компактная испытательная установка (до 80 кВ) |  | По запросу | Портативная высоковольтная установка PGK 80 для формирования напряжения отрицательной полярности до 80 кВ. Предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоко- вольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.
237 | PGK110 - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
238 | PGK110 HB - высоковольтная испытательная установка |  | По запросу
239 | PGK110/5 HB - высоковольтная испытательная установка |  | По запросу
240 | PGK150 - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
241 | PGK150 HB - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
242 | PGK150/5 HB - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
243 | PGK260 HB - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
244 | PGK70 - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
245 | PGK70 HB - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
246 | PGK70/2,5 HB - установка высоковольтная испытательная |  | По запросу
247 | T 99/1 - прибор для испытания постоянным напряжением до 40 кВ | + | По запросу | Испытательный прибор высокого напряжения T 99/1 - это переносной прибор, который вырабатывает постоянное напряжение величиной до 40 кВ. Номинальный ток 1,5 мА.
248 | T22/1 - испытательная установка переменного напряжения | + | По запросу | Компактная и легкая установка. Длительное испытание переменным напряжением до 75 кВэфф при 1 кВА. Возможно дооснащение вторым трансформатором для испытаний до 150 кВэфф. Интегрированная защита от перегрузок. Испытания выпрямленным напряжением при использовании дополнительного выпрямителя.
249 | T22/1 bipolar - испытательная установка переменного напряжения | + | По запросу | Компактная и легкая установка. Длительное испытание переменным напряжением до 75 кВэфф при 1 кВА. Возможно дооснащение вторым трансформатором для испытаний до 150 кВэфф. Интегрированная защита от перегрузок. Испытания выпрямленным напряжением при использовании дополнительного выпрямителя.
1.1 Аксессуары к приборам серии GPT/GPI-7ххA/8xxA
1 | GHT-205 - высоковольтный пробник для пробойных установок GHT-205 |  | 13440 | Высоковольтный пробник (2 провода) для пробойных установок серий: GPT-79800, GPT-79900, GPT-79600, GPT/GPI-7×хA/8xx.
1.2 Аксессуары к испытательным аппаратам АИД
1.3 Дополнительное оборудование для испытательных установок УИВ
1 | ДВВ-150 - диод вентильного типа |  | цена по запросу | Диоды вентильного типа предназначены для однополупериодного выпрямления испытательного переменного напряжения, генерируемого установками серии УИВ и УИВ-М, и обеспечивают возможность испытания объектов постоянным напряжением со значениями до 70 кв.
2 | ДВВ-150-1 - диод вентильного типа |  | По запросу
3 | ДВВ-150-2 - диод вентильного типа |  | По запросу
4 | ИПЭ-100 - элегазовый проходной изолятор |  | По запросу | Съемный элегазовый проходной изолятор типа ИПЭ-100 предназначен для вывода испытательных напряжений, генерируемых установками УИВ-М, из высоковольтного отсека передвижной лаборатории к объектам испытаний, находящимся снаружи лаборатории.
5 | ПУ 220-11/4,4 - пульт управления установкой |  | По запросу | Пульт ПУ 220-11/4,4 предназначен для использования в составе переносных установок серии УИВ 15..100 кВ и других высоковольтных испытательных установок в соответствии с техническими характеристиками пульта.
6 | ПУ 220-12/4,4 - пульт управления установкой |  | По запросу | Пульт ПУ 220-12/4,4 предназначен для использования в составе переносных установок серии УИВ 15..100 кВ и других высоковольтных испытательных установок в соответствии с техническими характеристиками пульта.
7 | ПУ 220-21/4,4 - пульт управления установкой |  | По запросу | ПУ 220-21/4,4 предназначен для использования в составе установок серии УИВ-М-(15, 50, 100) кВ, применяемых в передвижных электролабораториях, а также в составе других высоковольтных испытательных установок в соответствии с техническими характеристиками. Пульт ПУ 220-21/4,4 может также изготавливаться в настольном исполнении.
8 | ПУ 220-22/4,4 - пульт управления установкой |  | По запросу | ПУ 220-22/4,4 предназначен для использования в составе установок серии УИВ-М-(15, 50, 100) кВ, применяемых в передвижных электролабораториях, а также в составе других высоковольтных испытательных установок в соответствии с техническими характеристиками. Пульт ПУ 220-21/4,4 может также изготавливаться в настольном исполнении.
9 | ПУ 220-31/14 - пульт управления установкой |  | По запросу | ПУ 220-31/14 совместно с блоком регулятора напряжения РН-220/14 предназначен для использования в составе установок УИВ-100/20М, которые могут применяться для комплектования стационарных испытательных стендов и передвижных электролабораторий, а также в составе других высоковольтных испытательных установок в соответствии с техническими характеристиками.
10 | СМД - датчик токов утечки |  | По запросу
11 | СМД-10 - датчик токов утечки |  | По запросу | Датчик токов утечки СМД предназначен для измерения токов утечки в изоляции при высоковольтных испытаниях постоянным СМД-10 и переменным СМД-11 стандартными напряжениями в соответствии с ГОСТ 1516.2.
12 | СМД-11 - датчик токов утечки |  | По запросу | Датчик токов утечки СМД предназначен для измерения токов утечки в изоляции при высоковольтных испытаниях постоянным СМД-10 и переменным СМД-11 стандартными напряжениями в соответствии с ГОСТ 1516.2.
13 | УСЗ-100 - устройство снятия заряда |  | По запросу | Устройство снятия заряда УСЗ-100 разработано для передвижных испытательных лабораторий УИВ-М и предназначено для снятия остаточного заряда с объекта испытаний.
1.4 Аксессуары к испытательным аппаратам СКАТ
1 | СТСК.4227.009.04 - вставка диодная |  | 11400 | Вставка диодная СТСК.4227.009.04.
2 | СТСК.4227.009.05 - вставка-перемычка |  | 1680 | Вставка-перемычка СТСК.4227.009.05
3 | СТСК.4227.009.06 - вставка диодная |  | 11400 | Вставка диодная СТСК.4227.009.06.
1.5 Опции и аксессуары для высоковольтных установок УПУ
1 | Встроенный USB интерфейс - для установок УПУ |  | 120000 | Встроенный интерфейс USB. При необходимости установки интерфейса заказывается одновременно с испытательной установкой.
2 | ПрофКиП УПУ-К02 - комплект кабелей высоковольтных |  | 12240 | Комплект кабелей ПрофКиП УПУ-К02 предназначен для использования с установкой высоковольтной испытательной пробойной ПрофКиП УПУ-1, ПрофКиП УПУ-5, ПрофКиП УПУ-6, ПрофКиП УПУ-10, ПрофКиП УПУ-15, ПрофКиП УПУ-21 и установкой высоковольтной испытательной ПрофКиП УПУ-10М.
3 | ПрофКиП УПУ-К03 - комплект кабелей высоковольтных |  | 13680 | Комплект кабелей ПрофКиП УПУ-К03 предназначен для использования с установкой высоковольтной испытательной пробойной ПрофКиП УПУ-1, ПрофКиП УПУ-5, ПрофКиП УПУ-6, ПрофКиП УПУ-10, ПрофКиП УПУ-15, ПрофКиП УПУ-21 и установкой высоковольтной испытательной ПрофКиП УПУ-10М.
4 | ПрофКиП УПУ-К05 - комплект кабелей высоковольтных |  | 15480 | Комплект кабелей ПрофКиП УПУ-К05 предназначен для использования с установкой высоковольтной испытательной пробойной ПрофКиП УПУ-1, ПрофКиП УПУ-5, ПрофКиП УПУ-6, ПрофКиП УПУ-10, ПрофКиП УПУ-15, ПрофКиП УПУ-21 и установкой высоковольтной испытательной ПрофКиП УПУ-10М.
5 | ПрофКиП УПУ-К22 - комплект кабелей высоковольтных |  | 13680 | Комплект кабелей ПрофКиП УПУ-К22 предназначен для использования с установкой высоковольтной испытательной пробойной ПрофКиП УПУ-24.
6 | ПрофКиП УПУ-К23 - комплект кабелей высоковольтных |  | 15120 | Комплект кабелей ПрофКиП УПУ-К23 предназначен для использования с установкой высоковольтной испытательной пробойной ПрофКиП УПУ-24.
7 | ПрофКиП УПУ-К25 - комплект кабелей высоковольтных |  | 16920 | Комплект кабелей ПрофКиП УПУ-К25 предназначен для использования с установкой высоковольтной испытательной пробойной ПрофКиП УПУ-24.
1.6 Опции и аксессуары для аппаратов высоковольтных АВИЦ
1 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-120 |  | 35520 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-120.
2 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-175 |  | 35520 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-175.
3 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-70 |  | 35520 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-70.
4 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-80 |  | 35520 | Дополнительная опция с замыкателем для АВИЦ-80.
5 | Интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU - для аппаратов АВИЦ и УПУ |  | 53160 | Интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU для аппаратов АВИЦ и УПУ.
6 | Электродная система ГОСТ 6433.3-71 - для испытания диэлектриков |  | 137640 | Электродная система – позволяет проводить испытания по ГОСТ 6581-75. В качестве прибора для подачи и фиксации высокого напряжения можно использовать аппараты серии АВИЦ или УПУ.
1.7 Опции и аксессуары к испытательным установкам ПрофКИП
1 | ПрофКиП LAN-Порт - для установок высоковольтных испытательных пробойных |  | 43200