## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Тестирование аккумуляторных батарей
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Тестирование аккумуляторных батарей
1 | АКИП-6302 - тестер батарей | + | 237615 | Диапазон сопротивления: 0,1 мкОм-3 кОм; Виды дополнительных измерений: Постоянное напряжение; Вид питания: Сетевое питание; Особенности: Поддержка всех типов химических источников тока, батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания постоянного напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности. 4-х проводная схема измерений. Режим компаратора (допусковый контроль). Статистика; Интерфейс: GPIB, USB, LAN.
2 | АКИП-6302/1 - программируемый измеритель сопротивления | + | 187110 | Диапазон сопротивления: 10 мкОм-3 Ом; Виды дополнительных измерений: Постоянное напряжение; Вид питания: Сетевое питание; Особенности: Поддержка всех типов химических источников тока, батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания постоянного напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности. 4-х проводная схема измерений. Режим компаратора (допусковый контроль). Статистика.; Интерфейс: GPIB USB LAN.
3 | АКИП-6307 - тестер батарей |  | цена по запросу | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: o 1 канал (АКИП-6307, АКИП-6307/1, АКИП-6307/2) o 12 каналов (АКИП-6307-12, АКИП-6307/1-12, АКИП-6307/2-12) o 24 канала (АКИП-6307-24, АКИП-6307/1-24, АКИП-6307/2-24); Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: o от 10 мкВ до 60 В (АКИП-6307 - 2 предела: 6/ 60 В) o от 10 мкВ до 300 В (АКИП-6307/1 - 3 предела: 6/ 60/ 300 В) o от 10 мкВ до 800 В (АКИП-6307/2 - 3 предела: 8/ 80/ 800 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
4 | АКИП-6307 - тестер батарей |  | 207165 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: o 1 канал; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: o от 10 мкВ до 60 В (2 предела: 6/ 60 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
5 | АКИП-6307-12 - тестер батарей |  | 286125 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов:12 каналов; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: o от 10 мкВ до 60 В (2 предела: 6/ 60 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
6 | АКИП-6307-24 - тестер батарей |  | 345345 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: 24 канала; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: o от 10 мкВ до 60 В (2 предела: 6/ 60 В) Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
7 | АКИП-6307/1 - тестер батарей |  | 246645 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: 1 канал; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне:от 10 мкВ до 300 В (3 предела: 6/ 60/ 300 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
8 | АКИП-6307/1-12 - тестер батарей |  | 325605 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов:12 каналов; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: от 10 мкВ до 300 В (3 предела: 6/ 60/ 300 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
9 | АКИП-6307/1-24 - тестер батарей |  | 384825 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: 24 канала; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: от 10 мкВ до 300 В (3 предела: 6/ 60/ 300 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
10 | АКИП-6307/2 - тестер батарей |  | 424305 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов:1 канал; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне:от 10 мкВ до 800 В (3 предела: 8/ 80/ 800 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
11 | АКИП-6307/2-12 - тестер батарей |  | 497280 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: 12 каналов; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: от 10 мкВ до 800 В (3 предела: 8/ 80/ 800 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
12 | АКИП-6307/2-24 - тестер батарей |  | 559440 | 2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания Число измерительных входов: 24 канала; Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов); Измерение Uпост в диапазоне: от 10 мкВ до 800 В (3 предела: 8/ 80/ 800 В); Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
13 | АКИП-6308 - тестер батарей |  | 591990 | «2 в 1»: измерение внутреннего сопротивления (Rвн) и постоянного напряжения источников питания o Число измерительных входов: 1 канала4); Поддержка всех типов химических источников тока: батарей и элементов питания, аккумуляторных батарей, систем резервного питания пост. напряжения с целью анализа их состояния и оценки уровня заряженности; Диапазон измерений Rвн: 0,1 мкОм …. 3000 Ом (7 пределов)  Измерение Uпост в диапазоне: от 100 мкВ до 100 В; Высокое разрешение: от 0,1 мкОм; Базовая погрешность: ± 0,3%; 4-х проводная схема измерений; Тестовый ток: 10/ 100 мкА, 1/ 10/ 100 мА (в зависимости от предела); Скорость измерения: Медл/ Средн/ Быстро/ Очень Быстро, максимальная скорость измерений 100 изм/сек; Одновременное отображение 2-х параметров: внутреннего сопротивления и постоянное напряжения (R + V); Режим компаратора (допусковый контроль) при измерении Rвн и напряжения с заданием пределов (лимитов) компарирования в абсолютном или % значении с визуальной и звуковой индикацией; Развернутое меню схемы запуска измерений (Trig); Автоматический и ручной выбор предела измерения, установка «0»- показаний (Zero); Интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, LAN; Выход сортировщика компонентов HANDLER; Гнездо для USB-flash на передней панели (запись/ вызов данных, профили); ЖК-экран, диагональ 8,89 см.
14 | ДИРА-4/12 - 4-х канальный датчик индикации разряда аккумуляторов многократного действия, 12В |  | По запросу | Возможность подключения до 4-х 12 В аккумуляторов к одному датчику; Многоразовое использование датчиков ДИРА-4/12, рассчитаны на работу в течение всего срока эксплуатации аккумуляторов; Простота интеграции в любою систему мониторинга; Гибкие настройки напряжения срабатывания датчиков по требованию заказчика; Применимость для любых типов 12 В аккумуляторных батарей.
15 | ИМАГ BIRT-70 - тестер аккумуляторных батарей |  | цена по запросу | Универсальный тестер внутреннего сопротивления аккумуляторных батарей ИМАГ BIRT-70 – это измерительный прибор, используемый для измерения внутреннего сопротивления, напряжения и температуры аккумуляторных батарей. Он позволяет определять состояние свинцовых и литиевых аккумуляторных батарей. Также тестер можно использовать для измерения параметров ESR (эквивалентное последовательное сопротивление — ЭПС) электролитических конденсаторов. В этом приборе используется четырехконтактный метод измерения внутреннего сопротивления батареи, что позволяет получить правильное значение измерения без влияния контактного сопротивления между измерительным проводом, выводом тестера и клеммой батареи.
16 | Кулон-2ns - индикатор емкости свинцовых аккумуляторов |  | Снят с производства | Кулон-2ns предназначен для контроля промышленных свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением 2 В. Емкость аккумуляторов: 100 - 4000 А*час. Время теста промышленного аккумулятора: 3 секунды. Память для тестов: Есть.
17 | МЕГЕОН 81012 - тестер автомобильной аккумулятроной батареи 12В |  | 9030
18 | МЕГЕОН 81024 - тестер автомобильной аккумулятроной батареи 24В |  | 9260
19 | МЕГЕОН BT-168D - тестер батареек |  | 830 | МЕГЕОН BT-168D это тестер, предназначенный для проверки батареек приборов, детских игрушек и многих других изделий бытового и промышленного назначения. Питание прибора осуществляется от проверяемого питателя, поэтому дополнительная батарея не потребуется. Сможет быстро определить остаточный заряд под нагрузкой 120 Ом большей части неперезаряжаемых батареек и аналогичных им аккумуляторов.
20 | ТАБ-1 - прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током | + | 298800 | Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током ТАБ-1 предназначен для проверки напряжения аккумуляторных батарей при толчковых токах согласно п. 27.2 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
21 | ЭВ2235 - вольтметр аккумуляторный с нагрузочными сопротивлениями |  | 13080 | Вольтметр ЭВ2235 измеряет напряжение аккумуляторной батареи, а также, напряжение на выводах отдельных элементов аккумуляторной батареи. В комплекте со сменными нагрузочными сопротивлениями определяет степень разряда аккумуляторов, работающих в режимах нормального разряда с токами разряда 1, 2, 3, 6, 12 А.
22 | BCT-220/150 kit - разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей | + | цена по запросу | Серия интеллектуальных РДУ CONBAT BCT предназначена для проведения испытаний всех типов аккумуляторных батарей на емкость и расчета времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда. Линейка оборудования позволяется выбрать оборудования для любого из существующих типов систем гарантированного электропитания. Успешно применяется для оценки остаточной емкости АКБ как в телекоммуникациях с опорным напряжением 24, 48 и 60 В, так и в энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240 В. В промышленности, где нередко используется 110В, а так же для ИБП — разряд групп АКБ до 600 В.
23 | BCT-220/60 kit - разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей | + | цена по запросу | Серия интеллектуальных РДУ CONBAT BCT предназначена для проведения испытаний всех типов аккумуляторных батарей на емкость и расчета времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда. Линейка оборудования позволяется выбрать оборудования для любого из существующих типов систем гарантированного электропитания. Успешно применяется для оценки остаточной емкости АКБ как в телекоммуникациях с опорным напряжением 24, 48 и 60 В, так и в энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240 В. В промышленности, где нередко используется 110В, а так же для ИБП — разряд групп АКБ до 600 В.
24 | BCT-300/120 kit - комплект интеллектуального разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей 8-15В/60А, 15-140В/120А, 140-280В/60А (30 датчиков в отдельном кейсе, токовые клещи 200А) | + | цена по запросу | Разрядное устройство аккумуляторных батарей BCT-300/120 kit серии «мульти» служит для определения емкости аккумуляторных батарей в широком диапазоне напряжений, проведения нагрузочных испытаний различного оборудования для которого необходима нагрузка стабилизированным током или мощностью, а также проведения тренировочных циклов АКБ с целью восстановления их остаточной емкости.
25 | BCT-300/300 kit - комплект интеллектуального разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей 95-190В/150А, 190-300В/300А (30+2 датчиков в отдельном кейсе, токовые клещи 600А) | + | цена по запросу | Разрядное устройство аккумуляторных батарей BCT-300/300 kit служит для определения емкости аккумуляторных батарей на объектах энергетики. Высокий нагрузочный ток позволяет тестировать батареи до 6000 А/ч. Помимо этого прибор позволяет проводить нагрузочное испытание различного оборудования для которого необходима нагрузка стабилизированным током или мощностью.
26 | BCT-48/150 kit mini - разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей | + | цена по запросу | С помощью прибора BCT-48/150 kit mini, возможно проведение испытаний и обслуживание 2, 6, 12 В аккумуляторных батарей с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда собранных в группы по 24 и 48 В токами до 150 А.
27 | BCT-48/300 kit - разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей | + | цена по запросу | Серия интеллектуальных РДУ CONBAT BCT предназначена для проведения испытаний всех типов аккумуляторных батарей на емкость и расчета времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда. Линейка оборудования позволяется выбрать оборудования для любого из существующих типов систем гарантированного электропитания. Успешно применяется для оценки остаточной емкости АКБ как в телекоммуникациях с опорным напряжением 24, 48 и 60 В, так и в энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240 В. В промышленности, где нередко используется 110В, а так же для ИБП — разряд групп АКБ до 600 В.
28 | BCT-48/300 kit 12 - комплект интеллектуального разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей 20-40В/150А, 40-60В/300А (12+1 датчиков, токовые клещи 600А) | + | цена по запросу | Разрядное устройство аккумуляторных батарей BCT-48/300 kit серии «телеком» предназначен для оценки остаточной емкости АКБ на объектах телекоммуникационной отрасли: базовые станции, коммутаторы. Также прибор позволяет проводить нагрузочные испытания различного оборудования для которого необходима нагрузка стабилизированным током или мощностью.
29 | BCT-60/120 kit - комплект интеллектуального разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей 20-80В/120А (8+1 датчиков, токовые клещи 200А) | + | цена по запросу | Разрядное устройство аккумуляторных батарей BCT-48/300 kit серии «телеком» предназначен для оценки остаточной емкости АКБ на объектах телекоммуникационной отрасли: базовые станции, коммутаторы. Также прибор позволяет проводить нагрузочные испытания различного оборудования для которого необходима нагрузка стабилизированным током или мощностью.
30 | BCT-600/100 kit - комплект интеллектуального разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей 300-600В/100А (10+1 датчиков, токовые клещи 200А) | + | цена по запросу | Разрядное устройство аккумуляторных батарей BCT-600/100 серии «UPS» служит для определения емкости аккумуляторов в группе до 600 вольт. Максимальный ток разряда 100 А может быть увеличен дополнительными блоками нагрузки. Разрядное устройство так же применяется для нагрузочных испытаний выпрямительных устройств и другого оборудования.
31 | BCT-600/30 kit - разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей | + | цена по запросу | Серия интеллектуальных РДУ CONBAT BCT предназначена для проведения испытаний всех типов аккумуляторных батарей на емкость и расчета времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения с контролем состояния каждого отдельного элемента АКБ в процессе разряда. Линейка оборудования позволяется выбрать оборудования для любого из существующих типов систем гарантированного электропитания. Успешно применяется для оценки остаточной емкости АКБ как в телекоммуникациях с опорным напряжением 24, 48 и 60 В, так и в энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240 В. В промышленности, где нередко используется 110В, а так же для ИБП — разряд групп АКБ до 600 В.
32 | BCT-600/60 kit - комплект интеллектуального разрядно-диагностического устройства аккумуляторных батарей 300-600В/60А (10+1 датчиков, токовые клещи 200А) | + | цена по запросу | Разрядное устройство аккумуляторных батарей BCT-600/60 kit служит для определения емкости аккумуляторных батарей, проведения нагрузочных испытаний различного оборудования для которого необходима нагрузка стабилизированным током или мощностью.
33 | BITE 3 - прибор для тестирования аккумуляторных батарей | + | По запросу | Оборудование для проверки аккумуляторных батарей до 2000 Ач BITE 3 автоматически определяет состояние батарей на основании измерений наиболее важных их параметров. Прибор измеряет импеданс ячейки (внутренний тест сопротивления), напряжение, сопротивление соединения между ячейками и пульсации. А также, что впервые применяется в оборудовании для тестирования аккумуляторов, прибор измеряет поверхностные токи и показывает гармоники пульсаций. Прибор имеет встроенный анализатор спектра для отображения гармоник пульсаций. Программное обеспечение может быть обновлено напрямую через Интернет.
34 | BSL-12/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-20В/20А | + | По запросу | Нагрузочное устройство BSL-12/20 позволяет измерить емкость всех типов аккумуляторных батарей, в том числе свинцово-кислотные 2 В, 6 В и 12 В аккумуляторные батареи (макс. напряжением 20В) и будет незаменимым устройством для проведения теста или тренировки батарей на любом объекте или оборудовании: источники бесперебойного питания, сотовая связь, автомобили, пожарно-охранные системы и прочее.
35 | BSL-12/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-20В/20А | + | цена по запросу | Нагрузочное устройство BSL-12/20 позволяет измерить емкость всех типов аккумуляторных батарей, в том числе свинцово-кислотные 2 В, 6 В и 12 В аккумуляторные батареи (макс. напряжением 20В) и будет незаменимым устройством для проведения теста или тренировки батарей на любом объекте или оборудовании: источники бесперебойного питания, сотовая связь, автомобили, пожарно-охранные системы и прочее.
36 | BSL-12/20 L5 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-20В/20А | + | По запросу | Нагрузочное устройство BSL-12/20 L5 позволяет измерить емкость всех типов аккумуляторных батарей, в том числе свинцово-кислотные 2 В, 6 В и 12 В аккумуляторные батареи (макс. напряжением 20В) и будет незаменимым устройством для проведения теста или тренировки батарей на любом объекте или оборудовании: источники бесперебойного питания, сотовая связь, автомобили, пожарно-охранные системы и прочее.
37 | BSL-120/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-120/20 служит для проведения испытания батарей на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Широкий диапазон работы устройства от 0.1 В до 124 В и ток разряда от 0.1 до 20 А, что покрывает емкости групп батарей до 400 Ач.
38 | BSL-120/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А | + | цена по запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-120/20 служит для проведения испытания батарей на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Широкий диапазон работы устройства от 0.1 В до 124 В и ток разряда от 0.1 до 20 А, что покрывает емкости групп батарей до 400 Ач.
39 | BSL-120/20 L5 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-120В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-120/20 служит для проведения испытания батарей на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Широкий диапазон работы устройства от 0.1 В до 124 В и ток разряда от 0.1 до 20 А, что покрывает емкости групп батарей до 400 Ач.
40 | BSL-4-12/20 - четырехканальное разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-16В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-4-12/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Четырехканальное разрядное устройство BSL-4-12/20 позволяет разряжать 4 аккумуляторные батареи раздельно и одновременно, благодаря раздельным каналам, что увеличивает точность измерений, так как при испытания исключается сопротивление перемычек.
41 | BSL-4-12/20 - четырехканальное разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-16В/20А | + | цена по запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-4-12/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Четырехканальное разрядное устройство BSL-4-12/20 позволяет разряжать 4 аккумуляторные батареи раздельно и одновременно, благодаря раздельным каналам, что увеличивает точность измерений, так как при испытания исключается сопротивление перемычек.
42 | BSL-4-12/20 L5 - четырехканальное разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-16В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-4-12/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Четырехканальное разрядное устройство BSL-4-12/20 позволяет разряжать 4 аккумуляторные батареи раздельно и одновременно, благодаря раздельным каналам, что увеличивает точность измерений, так как при испытания исключается сопротивление перемычек.
43 | BSL-48/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-48/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Разрядное устройство BSL-48/20 позволяет разряжать батареи до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В… 48 В.
44 | BSL-48/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А | + | цена по запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-48/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Разрядное устройство BSL-48/20 позволяет разряжать батареи до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В… 48 В.
45 | BSL-48/20 L5 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-48/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Разрядное устройство BSL-48/20 позволяет разряжать батареи до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В… 48 В.
46 | BSL-60/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-60/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Разрядное устройство BSL-60/20 позволяет разряжать батареи номинальным напряжением до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В… 48 В, 60 В.
47 | BSL-60/20 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А | + | цена по запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-60/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Разрядное устройство BSL-60/20 позволяет разряжать батареи номинальным напряжением до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В… 48 В, 60 В.
48 | BSL-60/20 L5 - разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А | + | По запросу | Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-60/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры. Разрядное устройство BSL-60/20 позволяет разряжать батареи номинальным напряжением до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В… 48 В, 60 В.
49 | BTS-200 - автоматическое устройство для проверки аккумуляторных батарей |  | По запросу | Прибор для проверки всех типов аккумуляторных батарей методом разряда батареи. Тестирование батарей от 24 до 240В. Максимальный ток разряда BTS200 до 130А, с блоками нагрузки до 1300А, внутренняя память, программное обеспечение в комплекте.
50 | CAD-5000 kit - тестер аккумуляторных батарей Celltron Advantage |  | По запросу | Новейший тестер аккумуляторных батарей от компании MIDTRONICS сочетающий в себе самые современные технологии и удобство использования. Тестер аккумуляторов — это инструмент в первую очередь для профессионалов в области эксплуатации аккумуляторных батарей. По сути — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет измерять, хранить и накапливать статистику по каждой аккумуляторной батареи. Большое внимание уделено обмену данными с единой корпоративной системой Celltraq, в которой хранятся данные всех измерений.
51 | CAD-5200 kit - тестер аккумуляторных батарей Celltron Advantage |  | По запросу | Новейший тестер аккумуляторных батарей от компании MIDTRONICS сочетающий в себе самые современные технологии и удобство использования. Тестер аккумуляторов — это инструмент в первую очередь для профессионалов в области эксплуатации аккумуляторных батарей. По сути — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет измерять, хранить и накапливать статистику по каждой аккумуляторной батареи. Большое внимание уделено обмену данными с единой корпоративной системой Celltraq, в которой хранятся данные всех измерений.
52 | CPX-900P - тестер аккумуляторов, стартера, генератора с термопринтером |  | По запросу | Тестер аккумуляторов CPX-900P с функцией Conductance Profiling — это следующий шаг в автоматизации тестирования аккумуляторов, проверки стартера и генератора. Тестер аккумуляторов CPX-900P предназначен для тестирования автомобильных, мото аккумуляторных батарей всех типов, включая AGM, GEL, EFB, а также анализа состояния системы запуска, системы Start-Stop и работы генератора автомобиля.
53 | CTS-655P - тестер аккумуляторных батарей GenStart2 |  | По запросу | Проверка стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей включая VRLA (GEL, AGM) и электрической системы 12&24В в течение нескольких секунд без разряда аккумуляторной батареи и пользовательского воздействия на результат. Стандарты тестирования: DIN, SAE, IEC, EN, JIS. Проверка АКБ напряжением 6В, 12В в диапазонах: от 100 до 2000 CCA.
54 | CTU-6000 Kit BW - тестер стационарных аккумуляторных батарей | + | По запросу | Нагрузочное тестирование аккумуляторных батарей является на сегодняшний день единственным достоверным способом определения остаточной емкости аккумуляторных батарей в ампер-часах. К традиционным параметрам, по которым так же оценивают работоспособность аккумуляторной батареи относят: напряжение, плотность электролита и температуру.
55 | EXP-1000 HD - тестер аккумуляторных батарей |  | По запросу | Тестер аккумуляторных батарей EXP-1000 HD — это современный диагностический тестер аккумуляторов, стартера и генератора для грузовиков, тракторов, коммерческих транспортных средств и для больших автопарков. EXP-1000 HD — лучший помощник профессионалов для диагностикой аккумуляторов в грузовиках, тракторах, дизель и бензо генераторах и спроектирован для безотказной работы в суровых условиях СТО.
56 | Fluke BT508 - тестер батарей | + | 576480 | Анализатор батарей Fluke BT508 предназначен для оперативного тестирования стационарных аккумуляторов, используемых в системах резервного питания. Тестер позволяет контролировать внутреннее сопротивление каждого элемента в батарее и измерять напряжение, сохраняя полученные результаты во внутренней памяти.
57 | Fluke BT510 - прибор контроля работоспособности аккумуляторных батарей | + | 860040 | Пониженная сложность измерений, упрощенный рабочий процесс и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивают новый уровень простоты проверки батарей.
58 | Fluke BT520 - прибор контроля работоспособности аккумуляторных батарей | + | 1008120 | Пониженная сложность измерений, упрощенный рабочий процесс и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивают новый уровень простоты проверки батарей.
59 | Fluke BT521 - прибор контроля работоспособности аккумуляторных батарей | + | 1152120 | Новый прибор для проверки батарей Fluke BT521 позволяет легче, чем когда-либо, поддерживать критически важные резервные системы батарей в центрах обработки данных, телекоммуникационных сетях и системах распределения электроэнергии.
60 | GBM-73080 - тестер батарей | + | 333795
61 | GBM-73300 - тестер батарей | + | 400470
62 | Kongter BT-301P - тестер аккумуляторных батарей c щупом (зондом) |  | 211560.2 | Тестер аккумуляторных батарей c щупом (зондом) Kongter BT-301P представляет собой очень эффективное и экономичное устройство измерения внутреннего сопротивления (или проводимости) и напряжения аккумуляторной батареи. Тестер позволяет проводить точные измерения на аккумуляторах VRLA (свинцово-кислотные с клапаном сброса), аккумуляторах VLA (вентилируемые свинцово-кислотные) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторах, которые в основном составляют резервное питание критических энергетических систем.
63 | Kongter BT-301T - тестер аккумуляторных батарей с зажимами типа крокодил |  | 211560.2 | Тестер аккумуляторных батарей с зажимами типа крокодил Kongter BT-301T представляет собой очень эффективное и экономичное устройство измерения внутреннего сопротивления (или проводимости) и напряжения аккумуляторной батареи. Тестер позволяет проводить точные измерения на аккумуляторах VRLA (свинцово-кислотные с клапаном сброса), аккумуляторах VLA (вентилируемые свинцово-кислотные) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторах, которые в основном составляют резервное питание критических энергетических систем.
64 | Kongter BT-301С - тестер аккумуляторных батарей c щупом и зажимами типа крокодил |  | 243293.86 | Тестер аккумуляторных батарей c щупом и зажимами типа "крокодил" и щупом (зондом) Kongter BT-301С представляет собой очень эффективное и экономичное устройство измерения внутреннего сопротивления (или проводимости) и напряжения аккумуляторной батареи. Тестер позволяет проводить точные измерения на аккумуляторах VRLA (свинцово-кислотные с клапаном сброса), аккумуляторах VLA (вентилируемые свинцово-кислотные) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторах, которые в основном составляют резервное питание критических энергетических систем.
65 | Kongter BT-302 - тестер аккумуляторных батарей c функцией тестирования сопротивления перемычек |  | 243293.86 | Тестер аккумуляторных батарей c функцией тестирования сопротивления перемычек Kongter BT-302 позволяет очень быстро, эффективно и экономично тестировать внутреннее сопротивление/проводимость, соединительные шины и напряжение аккумуляторных батарей. Это помогает выявлять слабые батареи и обеспечивать надежную работу аккумуляторных систем. Тестер позволяет проводить точные измерения на аккумуляторах VRLA (свинцово-кислотные с клапаном сброса), аккумуляторах VLA (вентилируемые свинцово-кислотные) и никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторах, которые в основном составляют резервное питание критических энергетических систем.
66 | Kongter BT-3915 - тестер аккумуляторных батарей | + | 304117.32
67 | MDX-335P - тестер аккумуляторных батарей и электрической системы 12В с принтером |  | По запросу | Тестер аккумуляторов с принтером MDX-335P, оснащенный встроенным термопринтером, обеспечивает быструю и надежную диагностику и фиксацию текущего состояния аккумулятора и системы зарядки авто. Тестер аккумуляторных батарей MDX-335P позволяет выполнять быструю, простую и точную проверку аккумулятора. Результаты можно распечатать и просмотреть вместе с клиентами сразу после измерения, повышая эффективность процедур планового и профилактического технического обслуживания.
68 | MDX-545P - тестер аккумуляторных батарей и электрической системы 12В с принтером |  | По запросу | Тестер аккумуляторных батарей MDX-545P — проверка стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей включая VRLA (GEL, AGM, EFB) и электрической системы 12 В в течение нескольких секунд без разряда аккумуляторной батареи.
69 | MDX-655P - тестер аккумуляторных батарей и электрической системы |  | По запросу | Аккумуляторные батареи 6 В, 12 В, группы батарей 24 В; Системы заряда 12 В и 24 В; Русскоязычное меню; Тестирование 6 В и 12 В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; Тестирование АКБ с рейтингом 100 — 2000 CCA; Оценка аккумуляторной батареи по CCA; Определение общего состояния АКБ по SAE, DIN, EN, IEC, JIS; Определение возможности запуска для всех стартерных аккумуляторов; Тест системы зарядки (генератор, диодный мост); Тестирование разряженных аккумуляторных батарей; Запись результатов последнего измерения; ИК-порт для печати или выгрузки результатов на ПК; Встроенный термопринтер для печати результатов.
70 | SCP-100 - тестер аккумуляторных батарей Secure Power 6/12 |  | По запросу | Тестер SCP-100 применяется для анализа состояния герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 6 и 12 В и разрядной емкостью от 1.2 до 55 Ач и позволяет проводить быстрое, точное и качественное тестирование АКБ без контрольного разряда. Питание анализатора осуществляетя от тестируемой АКБ.
71 | SKAT-T-AUTO - тестер емкости аккумулятора |  | 14040 | Автоматический тестер контроля ёмкости АКБ 12 В, ёмкостью от 1,2 до 120 Ач. Оценка и цифровая индикация фактической ёмкости АКБ. Быстрая оценка ёмкости АКБ (около 15 сек), не требует калибровки или выбора диапазона измерений, цифровой дисплей.
72 | SKAT-UTTV - автоматическое устройство тестирования |  | 28710 | Полностью автоматическое устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда свинцово-кислотных АКБ — герметичных и открытого типа (автомобильные). Заряд АКБ с током заряда 1/20 от остаточной ёмкости. Ускоренный заряд АКБ с током заряда 1/6 от остаточной ёмкости. Восстановление АКБ, имеющих сульфатацию пластин. Тренировка АКБ с помощью циклов разряда/заряда. Цифровой дисплей. Работает с АКБ до 120 Ач.
73 | TAB-220/150 - испытательное устройство CONBAT | + | цена по запросу | Испытание аккумуляторных батарей с целью измерения остаточной емкости; Оценка времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения; Испытание характеристик источников бесперебойного питания.
74 | TAB-220/60 - испытательное устройство CONBAT | + | цена по запросу | Испытание аккумуляторных батарей с целью измерения остаточной емкости; Оценка времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения; Испытание характеристик источников бесперебойного питания.
75 | TAB-48/150 - испытательное устройство CONBAT | + | цена по запросу | Испытание аккумуляторных батарей с целью измерения остаточной емкости; Оценка времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения; Испытание характеристик источников бесперебойного питания.
76 | TAB-48/300 - испытательное устройство CONBAT | + | цена по запросу | Испытание аккумуляторных батарей с целью измерения остаточной емкости; Оценка времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения; Испытание характеристик источников бесперебойного питания.
1.1 Аксессуары к индикаторам емкости свинцовых аккумуляторов Кулон
1 | Адаптер - адаптер питания для индикаторов емкости Кулон |  | Снят с производства | Адаптер питания для индикаторов емкости Кулон-12m, Кулон-12/6m, Кулона-12n, Кулона-12ns, Кулон-12t, Кулон-12/6t позволяет просматривать записанные в память прибора результаты или настраивать прибор, не подключая прибор к аккумулятору. Адаптер подключается к сети 220 В, 50 Гц и, через переходник, питает Кулон.
2 | Кайман - комплект проводов для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон |  | Снят с производства | Комплект проводов Кайман для индикаторов емкости. Начиная с мая 2021 года, входит в обычную комплектацию всех тестеров аккумуляторов, кроме Кулона-2ns и может быть приобретен дополнительно.
3 | КрЦП - комплект прочных проводов для индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов Кулон |  | Снят с производства | Комплект прочных проводов для индикаторов емкости. Входит в обычную комплектацию всех тестеров аккумуляторов, кроме Кулона-2ns и может быть приобретен дополнительно. Реже выходит из строя при частом и неаккуратном использовании, чем КрЦ. Имеет несколько большую погрешность индикации емкости при проверке больших аккумуляторов на устаревших Кулонах 12f, 12f, 6f. Для остальных индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов может применяться без ограничений.
4 | КрЦПИ-2 - комплект прочных проводов для индикаторов емкости Кулон с изолированными зажимами |  | Снят с производства | Комплект прочных проводов для индикаторов емкости с прочным, неэкранированным кабелем и изолированными зажимами. Пришел на смену КрЦПИ и обладает рядом преимуществ: крокодилы прочнее и меньше. Рекомендуется для аккумуляторых батарей, в которых может присутствавать напряжение более 70 В. Реже выходит из строя при частом и неаккуратном использовании, чем КрЦ. Имеет несколько большую погрешность индикации емкости при проверке больших аккумуляторов на Кулонах 12f, 12f, 6f. Для остальных индикаторов емкости свинцовых аккумуляторов может применяться без ограничений.
1.2 Аксессуары к прибору BTS-200
1 | Кейс для BTS200 - алюминевый кейс для BTS200 |  | По запросу | Алюминиевый кейс для BTS 200 с колесиками и ручкой.
2 | Кейс для ELU200 - алюминевый кейс для ELU200 |  | По запросу | Алюминиевый кейс для ELU200 с колесиками и ручкой.
3 | Токовые клещи - для BTS200 |  | По запросу | Токовые клещи для BTS200.
4 | ELU200 - блок нагрузки к прибору BTS200, 130A |  | По запросу | ELU200 блок нагрузки к прибору BTS200, 130A.
1.3 Аксессуары к тестерам аккумуляторных батарей серии Fluke BT500
1 | Fluke BC500 - зарядное устройство переменного тока |  | 40320 | Зарядное устройство переменного тока Fluke BC500 для тестеров аккумуляторных батарей Fluke серии 500 BT510, BT520, BT521.
2 | Fluke BP500 - литий-ионная батарея |  | 34560 | Литий-ионная батарея Fluke BP500 7.4 В 3000 мА/ч для замены или повышения емкости в тестерах аккумуляторных батарей Fluke серии 500 BT510, BT520, BT521.
3 | Fluke BT500-PROBE-TIP - комплект запасных наконечников, 10 шт |  | 30720 | Запасной наконечник Fluke BT500-PROBE-TIP для тестеров аккумуляторных батарей Fluke серии 500 BT510, BT520, BT521. Для использования с пробниками Fluke BTL10, BTL20 и BTL21.
4 | Fluke BTL-A - адаптер для измерения напряжения/тока для серии Fluke BT500 |  | 13560 | Адаптер Fluke BTL-A позволяет подключать стандартные тестовые разъемы 4 мм типа "банан" или токовые зажимы, что дает возможность тестерам аккумуляторных батарей Fluke серии 500 проводить измерения переменного и постоянного напряжения, а также - тока с помощью токовых клещей Fluke i410.
5 | Fluke BTL10 - стандартный измерительный пробник |  | 102480 | Стандартный измерительный пробник Fluke BTL10 для тестеров аккумуляторных батарей Fluke серии 500 BT510, BT520, BT521.
6 | Fluke BTL20 - набор интеллектуальных измерительных пробников без температурного сенсора |  | 150360 | Набор интеллектуальных измерительных пробников Fluke BTL20 без температурного сенсора для тестеров аккумуляторных батарей Fluke серии 500 BT510, BT520, BT521.
7 | Fluke BTL21 - набор интеллектуальных измерительных пробников с температурным сенсором |  | 177720 | Набор интеллектуальных измерительных пробников Fluke BTL21 с температурным сенсором для тестеров аккумуляторных батарей Fluke серии 500 BT510, BT520, BT521.
1.4 Аксессуары к приборам BSL
1 | BS-С5 - зарядное устройство 12В, 1А/4,5A BATTERY SERVICE UNIVERSAL 5 |  | 7390 | Зарядное устройство BS-С5 позволяет заряжать АКБ стандарта: 12В токами 1А или 4,5A. Заряжает практически любой тип традиционных АКБ, например: WET, GEL, EFB, AGM, Ca, LiFePo4. Подходит для АКБ емкостью до 120 А/ч.
2 | O13 - влагозащищенный удлинитель зарядного кабеля 4,6м, SAE |  | По запросу | O13 — влагозащищенный удлинитель зарядного кабеля 4,6 м для зарядки мото и авто техники. Идеально подходит для зарядки аккумулятора транспортного средства, находящегося вне помещения. С помощью удлинителя вы сможете расположить зарядное устройство в помещении, а зажимы типа «крокодил» или кольцевые разъемы вывести за его пределы для зарядки аккумулятора транспортного средства до -20 °C.
3 | O3 - влагозащищенный удлинитель зарядного кабеля 1,8м, SAE |  | По запросу | O3 — влагозащищенный удлинитель зарядного кабеля 1,8 м для зарядки мото и авто техники. Идеально подходит для зарядки аккумулятора транспортного средства, находящегося вне помещения. С помощью удлинителя вы сможете расположить зарядное устройство в помещении, а зажимы типа «крокодил» или кольцевые разъемы вывести за его пределы для зарядки аккумулятора транспортного средства до -20°C.