## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Испытания кабельных линий
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Испытания кабельных линий
1.1 Комплексные установки для испытаний и поиска кабельных повреждений
1 | МИР КОМПАКТ2000 - комплект для определения мест повреждения кабельных линий |  | цена по запросу | Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 предназначен для предварительного ОМП кабелей с помощью беспрожиговых методов. Также данный комплект приборов позволяет произвести точную локализацию акустическим и акустическо-электромагнитным методами. При этом, как правило, бОльшая часть повреждений кабельных линий находится именно беспрожиговыми методами.
2 | МИР КОМПАКТ2000 (комплектация MAХ) - комплект для определения мест повреждения кабельных линий |  | 2359800 | Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 предназначен как для предварительного определения места повреждения (ОМП) кабелей беспрожиговыми методами, так и точной локализации акустическим (акустико-электромагнитным) методом. Большая часть повреждений кабельных линий обнаруживается именно беспрожиговыми методами. Система позволяет производить определение мест повреждений силовых кабелей с различным типом изоляции (бумажно-масляная, сшитый полиэтилен, пластмассовая изоляция и другие) и различным типом повреждений (низкоомные и высокоомные повреждения, обрывы, короткие замыкания, заплывающие пробои и другое).
3 | МИР КОМПАКТ2000 (комплектация mini) - комплект для определения мест повреждения кабельных линий |  | 1080000 | Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 предназначен как для предварительного определения места повреждения (ОМП) кабелей беспрожиговыми методами, так и точной локализации акустическим (акустико-электромагнитным) методом. Большая часть повреждений кабельных линий обнаруживается именно беспрожиговыми методами. Система позволяет производить определение мест повреждений силовых кабелей с различным типом изоляции (бумажно-масляная, сшитый полиэтилен, пластмассовая изоляция и другие) и различным типом повреждений (низкоомные и высокоомные повреждения, обрывы, короткие замыкания, заплывающие пробои и другое).
4 | МИР КОМПАКТ2000 (комплектация Стандарт) - комплект для определения мест повреждения кабельных линий |  | 1790000 | Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 предназначен как для предварительного определения места повреждения (ОМП) кабелей беспрожиговыми методами, так и точной локализации акустическим (акустико-электромагнитным) методом. Большая часть повреждений кабельных линий обнаруживается именно беспрожиговыми методами. Система позволяет производить определение мест повреждений силовых кабелей с различным типом изоляции (бумажно-масляная, сшитый полиэтилен, пластмассовая изоляция и другие) и различным типом повреждений (низкоомные и высокоомные повреждения, обрывы, короткие замыкания, заплывающие пробои и другое).
5 | СП-32-2 - испытательная поисковая система |  | 2259600 | Испытательная поисковая система СП-32-2 (старое название ИПС-32), предназначена для: испытания силовых кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 32кВампл с контролем тока утечки; понижения сопротивления в месте повреждения («прожигание» поврежденной изоляции) в кратковременном режиме током до 80 мА, 140 мА и 240 мА на ступенях 32 кВ, 16 кВ и 8 кВ соответственно; измерения расстояния до места повреждения методом колебательного разряда с применением рефлектометра «РЕЙС-305»; измерения расстояния до места повреждения волновым и импульсно-дуговым методом с применением рефлектометра «РЕЙС-305»; точного определения места повреждения акустическим методом с применением акустического приемника и датчика любого типа.
6 | УПП ПЛЮС - комплект для испытания и поиска мест повреждения кабелей |  | По запросу | Испытательно-поисковый комплект УПП ПЛЮС являет собой комплект приборов, предназначенных для испытания и поиска мест повреждения силовых электрических кабелей 6, 10 кВ и позволяет заменить передвижную электротехническую лабораторию.
7 | УПП-1510 - установка поисково-прожигающая |  | 702024 | Установка поисково-прожигающая УПП-1510 предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
8 | УПП-1510 ИДМ - установка поисково-прожигающая |  | 741708 | Установка поисково-прожигающая УПП-1510 ИДМ предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
9 | УПП-2010 - установка поисково-прожигающая |  | 761478 | Установка поисково-прожигающая УПП-2010 предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
10 | УПП-2010 ИДМ - установка поисково-прожигающая |  | 789546 | Установка поисково-прожигающая УПП-2010 ИДМ предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
11 | УПП-2010И - установка поисково-прожигающая |  | По запросу | Установка поисково-прожигающая УПП-2010И разработана для сервисных организаций нефтедобывающей отрасли, занимающихся обслуживанием погружных кабелей.
12 | УПП-305 - установка поисково-прожигающая |  | По запросу | Установка поисково-прожигающая УПП-305 предназначена для определения места повреждения греющих кабелей теплых полов и систем электрообогрева. Установка ведет прожиг изоляции кабеля в месте его повреждения с целью нагрева для дальнейшего его определения при помощи тепловизора. Установка позволяет аккумулировать заряд и и производить разряд конденсаторной батареи в месте повреждения греющего кабеля для определения его расположения "на слух". Установка имеет малые габариты, вес и легко размещается в багажнике легкового автомобиля. Установка поисково-прожигающая УПП не является испытательным оборудованием и не подлежит метрологической аттестации.
13 | CableScan mini - портативный комплект для определения места повреждения кабеля |  | По запросу | Портативный комплект приборов CableScan Mini предназначен как для предварительного определения места повреждения (ОМП) кабелей беспрожиговыми методами (TDR, ARC, ICM, Decay), так и точного ОМП акустическим (акустико-электромагнитным) методом. Большая часть повреждений кабельных линий обнаруживается именно беспрожиговыми методами.
14 | CableScan-40 - мобильная система поиска повреждений силовых кабелей |  | По запросу | Мобильная система CableScan-40 предназначена для определения места повреждения (ОМП) кабелей безпрожиговыми методами (TDR, ARC, DECAY). Она обеспечивает быстрый, точный, щадящий предварительный и точный поиск всех высокоомных повреждений силовых кабелей.
15 | SFX 5-1000 - система для поиска кабельных повреждений |  | По запросу | SPG с 1/4 VGA дисплеем и "сельсин-датчиком". Комфортное программное обеспечение для пользователя любого уровня. Высокий уровень безопасности. Метод предварительной локализации ICEplus (опция) для надежного поиска места повреждения без влияния T-отводов. Высокая энергия импульсов для точного акустического определения методом звукового поля. Компактное и легкое исполнение из-за HV-источника и оптимизированного усовершенствованного переключателя. Виды измерения: испытание, автоматическое вычисление напряжения искрового пробоя, предварительное определение повреждения методом ICEplus, преобразование повреждения/прожиг, точное определение повреждения импульсным напряжениеим или шаговым напряжением постоянного тока (определение места повреждения оболочки).
16 | SFX 8-1000 - система для поиска кабельных повреждений |  | По запросу | Испытания постоянным током до 8 кВ. Предварительное определение: измерение методом отражения, измерение методом ARM (метод отражения электрической дуги) до 32 кВ, метод импульсного тока 2/4/8 кВ. Прожиг (преобразование повреждения). Определение трасс (как опция). Точное определение: дистанционное и акустическое измерение (2/4/8 кВ с 1000 Дж), определение мест повреждений оболочки, метод звуковых частот (как опция).
17 | SPG 32-1750 - установка для испытаний и поиска кабельных повреждений, без TDR |  | По запросу | Установка контрольно-измерительная для испытаний и прожига кабелей предназначена для испытания прочности на постоянном токе и прожига высокоомных дефектов изоляции кабелей.
18 | SPG 32-3500 - установка для испытаний и поиска кабельных повреждений, без TDR |  | По запросу | Установка контрольно-измерительная для испытаний и прожига кабелей предназначена для испытания прочности на постоянном токе и прожига высокоомных дефектов изоляции кабелей.
19 | Syscompact 2000 - компактная мобильная система для отыскания мест повреждений кабельных линий (32 кВ) |  | По запросу | Syscompact 2000 является компактной установкой, полностью обеспечивающей поиск неисправностей в кабельных линиях. Эта установка позволяет определить расстояние до места повреждения и обнаружить повреждение кабеля непосредственно на трассе как в случае повреждений типа «обрыв» и «короткое замыкание», так и в случае высокоомных повреждений и заплывающих пробоев без использования прожига.
20 | Syscompact 2000 M pro - система поиска повреждений кабеля |  | По запросу | Мобильная установка для быстрого поиска мест повреждения кабеля Syscompact 2000 M pro предназначена для определения мест повреждения и испытания низко- и средневольтных кабельных линий длиной до 65 км. Интегрированный импульсный генератор с двумя программируемыми диапазонами напряжения и импульсный рефлектометр IRG 2000 позволяют безошибочно определять места низкоомных, высокоомных и заплывающих повреждений кабеля. Генератор импульсного напряжения имеет автоматический акустический режим с регулируемой последовательностью импульсов до 20 имп./мин. Благодаря простой системе меню и интегрированным методам ОМП определение мест повреждений кабеля с помощью системы Syscompact 2000 M pro выполняется быстро, просто и точно. Система Syscompact 2000 M pro является легкой и удобной, защищенной от атмосферных воздействий (водяных брызг и пыли) – идеальный инструмент для работы в полевых условиях. Прочная металлическая ручка с прорезиненной оплёткой и большие колеса упрощают транспортировку системы.
21 | Syscompact 2000M - компактная мобильная система для отыскания мест повреждений кабельных линий (16 кВ) |  | По запросу | Syscompact 2000M является компактной установкой, полностью обеспечивающей поиск неисправностей в кабельных линиях. Эта установка позволяет определить расстояние до места повреждения и обнаружить повреждение кабеля непосредственно на трассе как в случае повреждений типа «обрыв» и «короткое замыкание», так и в случае высокоомных повреждений и заплывающих пробоев без использования прожига. Новый цифровой рефлектометр в сочетании с мощным генератором высоковольтных импульсов и устройством поддержания дуги в месте высокоомного повреждения дают возможность обнаруживать повреждения на кабелях протяженностью до 65 км. Легкость управления и использование полного спектра методов обнаружения повреждений в кабелях позволяет определять место повреждения кабеля менее чем за 1 час.
22 | Syscompact 3000 - компактная мобильная система для отыскания мест повреждений кабельных линий (32 кВ) |  | По запросу | Syscompact 3000 является компактной установкой, полностью обеспечивающей поиск неисправностей в кабельных линиях. Эта установка позволяет определить расстояние до места повреждения и обнаружить повреждение кабеля непосредственно на трассе как в случае повреждений типа «обрыв» и «короткое замыкание», так и в случае высокоомных повреждений и заплывающих пробоев без использования прожига.
23 | Syscompact-2000 portable - мобильный комплекс для поиска мест повреждений кабелей |  | По запросу | Syscompact-2000 portable - portable version (состоит из IRG2000+SS1100) напряж. до 8/16/32кВ, импульс 1100,импульс 60В , дальность 65км , безпрожиговые методы: метод поддержания дуги, колебательного разряда по току. Длина кабеля 10м.
24 | Syscompact-4000 - мобильный комплекс для поиска мест повреждений кабелей |  | По запросу | Syscompact 4000 сочетает в себе рефлектометр TDR IRG 4000, систему подключения для измерений по методу SIM/MIM, систему предварительного определения повреждений по методу импульсного напряжения ICM, а также мощный генератор импульсного напряжения SSG до 3000 Дж, 8/16/32 кВ, с опц. шагом напряжения 4 кВ.
1.1.1 Аксессуары для комплексных установок для испытания и поиска кабельных повреждений
1 | Тележка для СП-32-2 |  | По запросу
1.2 Установки для испытания основной изоляции кабеля с бумажно-масляной изоляцией
1 | АВ-60-3 - аппарат высоковольтный |  | 715320 | Аппарат высоковольтный АВ-60-3 предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки.
2 | АВ-70-05 - аппарат высоковольтный |  | 500760 | Аппарат высоковольтный АВ-70-05 предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки.
3 | АВИЦ-120 - аппарат высоковольтный испытательный | + | цена по запросу | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
4 | АВИЦ-120 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
5 | АВИЦ-120 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
6 | АВИЦ-120 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
7 | АВИЦ-120 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
8 | АВИЦ-120 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
9 | АВИЦ-120 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
10 | АВИЦ-120 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
11 | АВИЦ-120 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
12 | АВИЦ-120 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
13 | АВИЦ-120 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
14 | АВИЦ-120 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
15 | АВИЦ-120 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
16 | АВИЦ-175 - аппарат высоковольтный испытательный | + | цена по запросу | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
17 | АВИЦ-175 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
18 | АВИЦ-175 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
19 | АВИЦ-175 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
20 | АВИЦ-175 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
21 | АВИЦ-175 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
22 | АВИЦ-175 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
23 | АВИЦ-175 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
24 | АВИЦ-175 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
25 | АВИЦ-175 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
26 | АВИЦ-175 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
27 | АВИЦ-175 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
28 | АВИЦ-175 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
29 | АВИЦ-70 - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
30 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) - аппарат высоковольтный прожиговый | + | цена по запросу | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
31 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.2 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
32 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.3 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
33 | АВИЦ-70 Compact - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
34 | АВИЦ-70 Compact исп.1 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
35 | АВИЦ-70 Compact исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
36 | АВИЦ-70 Compact исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
37 | АВИЦ-70 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
38 | АВИЦ-70 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
39 | АВИЦ-70 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
40 | АВИЦ-70 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
41 | АВИЦ-70 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
42 | АВИЦ-70 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
43 | АВИЦ-70 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
44 | АВИЦ-70 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
45 | АВИЦ-70 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
46 | АВИЦ-70 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
47 | АВИЦ-70 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
48 | АВИЦ-70 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
49 | АВИЦ-70 с ручным управлением - аппарат высоковольтный | + | 391320 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 с ручным управлением – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Особенностью данной модели — полностью ручной режим набора напряжения путем вращения рукоятки регулятора напряжения. Данная модификация лишена режима "Прожиг", режима "Автоматическая работа с ванной испытательной", режимов работы с низковольтными блоками, режима "Быстрого / медленного отключения высокого напряжения", интерфейса RS-485. В данной модификации остался режим "Проверка трансформаторного масла", опция USB и ПО с функцией фотографии экрана.
50 | АВИЦ-80 - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
51 | АВИЦ-80 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
52 | АВИЦ-80 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
53 | АВИЦ-80 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
54 | АВИЦ-80 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
55 | АВИЦ-80 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
56 | АВИЦ-80 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
57 | АВИЦ-80 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
58 | АВИЦ-80 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
59 | АВИЦ-80 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
60 | АВИЦ-80 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
61 | АВИЦ-80 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
62 | АВИЦ-80 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
63 | АИД-70М - аппарат испытания диэлектриков | + | 441000 | Аппарат АИД-70М предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения.
64 | АИД-70Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой | + | 471000 | Аппарат АИД-70Ц предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения. АИД-70Ц может использоваться как источник высокого напряжения переменного и постоянного тока.
65 | АИП-70 - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
66 | АИП-70 (40 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 40 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
67 | АИП-70 (80 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 80 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
68 | АИП-70М - аппарат испытательно-прожигающий | + | цена по запросу | Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей. Область применения - электросетевые предприятия, обслуживающие электрические сети напряжением от 0,4 до 10 кВ.
69 | АИСТ 50/70 - аппарат испытания диэлектриков | + | 389400 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50/70 предназначена для испытания оборудования высоким напряжением до 50кВ переменного тока и 60кВ постоянного тока.
70 | АИСТ 50/70M (100mA) - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором |  | 1775000 | Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70M (100mA) предназначена для испытания электрооборудования, электрической прочности изоляции силовых кабельных линий и твердых диэлектриков высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 50 кВ и постоянного тока до 70 кВ.
71 | АИСТ 50/70М - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 1435000 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50/70М с "сухим" трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением до 50кВ переменного тока и 60кВ постоянного тока. Комплектуется тележкой для перевозки установки.
72 | Блок высоковольтный - для аппаратов испытания диэлектриков |  | 137640 | Блок высоковольтный для аппаратов испытания диэлектриков.
73 | ВУ 100/80-200/70 - установка высоковольтная |  | 1485840 | Установка высоковольтная ВУ 100/80-200/70 предназначена для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. Установка ВУ 100/80-200/70 предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ºC.
74 | ИПК-1 - испытательно-прожигающий комплекс |  | 1572000 | Испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1 предназначен дли испытаний силовых кабельных линий от 0,4 до 10 кВ постоянным напряжением до 60 кВ и прожига поврежденной изоляции кабелей в диапазоне от 60 кВ до 0.
75 | МИУ-60 - малогабаритная испытательная установка |  | По запросу | Малогабаритная испытательная установка МИУ-60 предназначена для испытания изоляции силовых электрических кабелей до 10 кВ и твердых диэлектриков выпрямленным испытательным напряжением, и испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц.
76 | ПН-20 - устройство испытательное |  | цена по запросу | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
77 | ПН-20 (со штангой 1,1 м) - устройство испытательное |  | 98910 | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
78 | ПН-20 (со щупом) - устройство испытательное |  | 97440 | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
79 | ПрофКиП АВИЦ-70П - приставка измерительная |  | По запросу | Приставка измерительная ПрофКиП АВИЦ-70П для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и токов утечки при испытании средств защиты, используемых в электроустановках. Используется совместно с аппаратом высоковольтным испытательным ПрофКиП АВИЦ-70 или совместно с любым другим источником высокого переменного синусоидального напряжения частотой 50 Гц с дополнительным подключением.
80 | СКАТ-100Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 100 кВ в металлическом корпусе) | + | 522000 | Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
81 | СКАТ-100Ц-С - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 100 кВ в металлическом корпусе) | + | 540000 | Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
82 | СКАТ-70М - аппарат высоковольтный испытательный | + | 348000 | Полярность напряжения постоянного тока положительная.
83 | СКАТ-70Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | + | 396000 | Установка СКАТ-70Ц - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации. В новом СКАТ-70Ц применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига. Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер.
84 | СКАТ-70Ц-С - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | + | 414000 | Установка СКАТ-70Ц-С - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации. В новом СКАТ-70Ц-С применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига. Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер.
85 | УВУ-100 - высоковольтная испытательная установка |  | цена по запросу | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
86 | УВУ-100 - высоковольтная испытательная установка |  | 620000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ. Работает в режиме снятия показаний или в режиме автомата, по принципу «годен – не годен». Установка позволяет полностью АВТОМАТИЗИРОВАТЬ процесс испытаний и программировать рабочие параметры, при этом, также существует и ручной режим управления.
87 | УВУ-100/100-02 - высоковольтная испытательная установка |  | 692000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-02 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
88 | УВУ-100/100-05 - высоковольтная испытательная установка |  | 986000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-05 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
89 | УВУ-100/100-07 - высоковольтная испытательная установка |  | 1182000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-07 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
90 | УВУ-50/70 - аппарат испытания диэлектриков |  | цена по запросу | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
91 | УВУ-50/70-031 - аппарат испытания диэлектриков |  | 298200 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
92 | УВУ-50/70-032 - аппарат испытания диэлектриков |  | 338600 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
93 | УВУ-50/70-035 - аппарат испытания диэлектриков |  | 474000 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
94 | УВУ-50/70Л - высоковольтная испытательная установка |  | цена по запросу | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
95 | УВУ-50/70Л-03 - высоковольтная испытательная установка |  | 264000 | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
96 | УВУ-50/70Л-05 - высоковольтная испытательная установка |  | 288000 | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
97 | УВУ-50/70Л-08 - высоковольтная испытательная установка |  | 372000 | Испытательно-прожигающая установка УВУ-50/70Л-08 предназначена для испытания электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и электрооборудования по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
98 | УИВ-100 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
99 | УИВ-100/20М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
100 | УИВ-100/7,5-130М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
101 | УИВ-100/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
102 | УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
103 | УИВ-15/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
104 | УИВ-20 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
105 | УИВ-20/20 - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
106 | УИВ-20/20М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
107 | УИВ-20/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
108 | УИВ-50 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
109 | УИВ-50/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
110 | УПК-01Н-03 - указатель повреждения кабеля |  | 79200 | Прибор УПК-01Н-03 предназначен для оперативного контроля состояния изоляции (измерения сопротивления) компонентов высоковольтной аппаратуры с рабочим напряжением от 3 до 15 кВ (кабелей, электродвигателей, трансформаторов, изоляторов, переключателей и тому подобное) применяемой в городских электросетях, а также в системах энергоснабжения промышленных предприятий, кораблей, самолетов и других.
111 | УПК-02Н-03 - указатель повреждения кабеля |  | 86400 | Прибор УПК-02Н-03 предназначен для оперативного контроля состояния изоляции (измерения сопротивления) компонентов высоковольтной аппаратуры с рабочим напряжением от 3 до 15 кВ (кабелей, электродвигателей, трансформаторов, изоляторов, переключателей и тому подобное) применяемой в городских электросетях, а также в системах энергоснабжения промышленных предприятий, кораблей, самолетов и других.
112 | УПК-04М - указатель повреждения кабеля |  | 102000 | Прибор УПК-04М предназначен для оперативного контроля состояния изоляции (измерения сопротивления) компонентов высоковольтной аппаратуры с рабочим напряжением от 0,5 до 15 кВ (кабелей, электродвигателей, трансформаторов, изоляторов, переключателей и тому подобное) применяемой в городских электросетях, а также в системах энергоснабжения промышленных предприятий, кораблей, самолетов и других.
113 | HPA 100-AC - испытательная установка переменного напряжения 100 кВ |  | По запросу | Мощный испытательный и прожиговый прибор. Длительное испытание переменным напряжением до 100 кВ при 5 кВА. Собственный уровень помех менее 1 пКл. Интегрированная защита от перегрузки. Испытания выпрямленным напряжением до 130 кВ с дополнительным выпрямителем.
114 | HPG 110-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
115 | HPG 50-D - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
116 | HPG 50-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
117 | HPG 70-D - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
118 | HPG 70-К - высоковольтная испытательная установка |  | По запросу | Высочайший уровень безопасности благодаря полностью изолированному дизайну. Компактная и легкая. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Совместим с испытательной приставкой VLF CR для испытания кабелей среднего напряжения.
119 | HPG 80-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
120 | HV Test Set 110 - высоковольтный испытательный комплект 110 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
121 | HV Test Set 50 - высоковольтный испытательный комплект 50 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
122 | HV Test Set 80 - высоковольтный испытательный комплект 80 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
123 | HV-Tester 25 kV DC - высоковольтный испытательный прибор |  | По запросу | Встроенный аккумулятор делает HV Tester 25 мобильным и независимым от стационарного питания. Встроенное устройство автоматической разрядки испытуемого объекта. Встроенный таймер, позволяющий регулировать время испытания. Стабилизированное выходное напряжение с плавным регулированием. Измерение тестового напряжения с испытуемого объекта. Устойчивость установки к холостому ходу и короткому замыканию на испытуемом образце. Защитная схема заземления.
124 | PGK 25 - компактная испытательная установка (до 25 кВ) |  | По запросу | Портативный высоковольтный тестер постоянного тока PGK 25 предназначен для испытаний на постоянное напряжение до 25 кВ кабелей с бумажно-масляной изоляцией, и электрооборудования в сети среднего напряжения. PGK 25 характеризуется своим низким весом (всего 16,5 кг), простотой в эксплуатации и прочной конструкцией для использования на месте. Устройство может работать от сети, встроенной аккумуляторной батареи или внешнего источника питания и поэтому подходит для универсального использования. Внешний индикатор кривой может быть подключен к PGK 25 для записи измеренных величин тока по отношению ко времени. Таймер позволяет предварительно выбрать время тестирования от 1 до 30 минут. По истечении времени испытания встроенный разрядный блок автоматически выключается. Разрядное сопротивление рассчитано на максимальную энергию разряда 5000 Дж.
125 | PGK 50 - компактная испытательная установка (до 50 кВ) |  | По запросу | Портативная высоковольтная установка PGK 50 для формирования напряжения отрицательной полярности до 50 кВ предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоковольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.
126 | PGK 80 - компактная испытательная установка (до 80 кВ) |  | По запросу | Портативная высоковольтная установка PGK 80 для формирования напряжения отрицательной полярности до 80 кВ. Предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоко- вольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.
127 | PHG 70 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
128 | PHG 70 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
129 | PHG 70 TD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь | + | По запросу
130 | PHG 70 TD/PD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь и измерения уровня частичных разрядов | + | По запросу
131 | PHG 80 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
132 | PHG 80 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
133 | PHG 80 TD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь | + | По запросу
134 | PHG 80 TD/PD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь и измерения уровня частичных разрядов | + | По запросу
135 | T 99/1 - прибор для испытания постоянным напряжением до 40 кВ | + | По запросу | Испытательный прибор высокого напряжения T 99/1 - это переносной прибор, который вырабатывает постоянное напряжение величиной до 40 кВ. Номинальный ток 1,5 мА.
1.2.1 Комплектация АИГ
1.2.2 Комплектация ИПК-1
1 | ВПУ-60 - высоковольтное прожигающее устройство | + | 419000
2 | ДЛ-1 - диодная линейка для МПУ-3 |  | 116000 | Линейка диодная высоковольтная предназначена для объединения высоковольтных источников 20 кВ (МПУ) и 60 кВ (АИД) с целью получения стабильного горения электрической дуги в диапазоне напряжений от максимального (60 кВ) до минимального (остаточное напряжение на металлическом контакте) при прожигании дефектного электрического кабеля. Линейка может использоваться как в составе электротехнической лаборатории, так и в виде отдельного устройства.
3 | МПУ-3 Феникс - малогабаритное прожигающее устройство |  | 1037000 | Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 «Феникс» предназначено для прожига поврежденной изоляции кабелей номиналом от 380В до 10 кВ с целью дальнейшего поиска места повреждения индукционным либо акустическим методами.
1.2.3 Комплектация УВУ
1 | Автономная работа от аккумулятора автомобиля - для установок УВУ-50 |  | По запросу
2 | Возможность работы с компьютером - для УВУ-100 (автоматическая передача данных в компьютер, ведение базы данных, распечатка протокола испытаний) |  | 59800
3 | Заделка концов кабеля - для установок УВУ-50, УВУ-50/70Л, АИДМ-50/70 |  | цена по запросу | С каждой стороны идет 2 конца: центральная жила и заземление экрана.
4 | Кювета водяная для проверки перчаток и других средств - для установок УВУ-50, АИДМ, АИДМ-50/70, УВУ-50/70Л, УВУ-100 |  | 118200
5 | Пакет работы с компьютером АИДМ/УВУ - совместно с АИДМ, АИДМ-50/70, УВУ-50 или УВУ-50/70Л |  | 59800
6 | Стол-приспособление до 100 кВ - для испытаний штанг, изоляторов и прочих диэлектриков |  | 138600
7 | Тележка для транспортировки системы |  | 64200 | Тележка для транспортировки системы.
8 | Ячейка для испытаний трансформаторного масла (до 50 кВ) - совместно с АИДМ-50/70, УВУ-50 или УВУ-50/70Л |  | 36800 | Одна ячейка в корпусе и защитными элементами. Позволяет проводить испытания масла до 90 кВ.
9 | Ячейка для испытания трансформаторного масла (до 100 кВ) - совместно с УВУ-100 |  | 59600 | Одна ячейка в корпусе и защитными элементами. Позволяет проводить испытания масла до 100 кВ.
1.3 Установки для испытания основной изоляции кабеля из сшитого полиэтилена
1 | АВИЦ-40-СНЧ - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
2 | АВИЦ-40-СНЧ исп.1 - аппарат высоковольтный | + | 1816920 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
3 | АВИЦ-40-СНЧ исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 1816920 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
4 | АВИЦ-40-СНЧ исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 1816920 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
5 | АВИЦ-60-СНЧ - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ АВИЦ-60-СНЧ - позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде ‘бегущего’ графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 7 мкФ при 11 кВф, 1,6 мкФ при 40 кВ, 0,8 мкФ при 60 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически побдирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обепечивает симметрию отрицательного и положительного попериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
6 | АВИЦ-60-СНЧ исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 2903640 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ АВИЦ-60-СНЧ - позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде ‘бегущего’ графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 7 мкФ при 11 кВф, 1,6 мкФ при 40 кВ, 0,8 мкФ при 60 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически побдирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обепечивает симметрию отрицательного и положительного попериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
7 | АВИЦ-60-СНЧ исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 2903640 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ АВИЦ-60-СНЧ - позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде ‘бегущего’ графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 7 мкФ при 11 кВф, 1,6 мкФ при 40 кВ, 0,8 мкФ при 60 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически побдирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обепечивает симметрию отрицательного и положительного попериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
8 | АИСТ СНЧ 30 - высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | + | 1391520 | Аппарат АИСТ СНЧ 30 предназначен для: испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц – 0.01Гц ) и испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией и твердых диэлектриков постоянным высоким напряжением.
9 | АИСТ СНЧ 36 - высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | + | 1443600 | Аппарат АИСТ СНЧ 36 предназначен для: испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц – 0.01Гц ) и испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией и твердых диэлектриков постоянным высоким напряжением.
10 | АИСТ СНЧ 36/АИСТ 50М - комбинированная испытательная установка с общим пультом управления | + | 2558600
11 | АИСТ СНЧ 60 - высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | + | 3999960 | Аппарат АИСТ СНЧ 60 предназначен для: испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц – 0.01Гц ) и испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией и твердых диэлектриков постоянным высоким напряжением.
12 | ИК-60 - испытательный комплекс |  | 3434000 | Точный поиск повреждений изоляции высоковольтных кабелей.
13 | Метерон ИСП-30 - испытательная установка СНЧ | + | 730000 | Установка Метерон ИСП-30 предназначена для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с помощью высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) до 30 кВ. Установка имеет функцию автоподстройки частоты для удобства пользователя, также возможно испытание с заданной частотой.
14 | Метерон ИСП-40 - испытательная установка СНЧ | + | 880000 | Установка Метерон ИСП-40 предназначена для воспроизведения высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) в диапазоне до 40 кВ в целях испытания изоляции силовых кабелей. Установка имеет функцию автоподстройки частоты для удобства пользователя, также возможно испытание с заданной частотой.
15 | Метерон ИСП-50 - испытательная установка СНЧ | + | 1150000 | Модель Метерон ИСП-50 способна генерировать испытательное напряжение сверхнизкой частоты (СНЧ) до 50 кВ, с помощью которого проводятся испытания изоляции силовых кабелей, выполненной из сшитого полиэтилена (СПЭ). Установка оснащена большим сенсорным дисплеем, с помощью которого осуществляется управление и на котором отображается форма испытательного сигнала.
16 | Метерон ИСП-60 - испытательная установка СНЧ | + | 1480000 | Установка Метерон ИСП-60 предназначена для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с помощью высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) до 60 кВ. Установка имеет функцию автоподстройки частоты для удобства пользователя, также возможно испытание с заданной частотой.
17 | Метерон ИСП-70 - испытательная установка СНЧ | + | 1590000 | Метерон ИСП-70 – это высоковольтная испытательная установка, генерирующая выходное напряжение сверхнизкой частоты (СНЧ) в диапазоне до 70 кВ. Основной сферой применения ИСП-70 является испытание изоляции силовых кабелей СПЭ. Установка имеет полностью автоматический блок управления с цветным сенсорным экраном и встроенным принтером.
18 | Метерон ИСП-80 - испытательная установка СНЧ | + | 1680000 | Модель Метерон ИСП-80 способна генерировать испытательное напряжение сверхнизкой частоты (СНЧ) до 80 кВ, с помощью которого проводятся испытания изоляции силовых кабелей, выполненной из сшитого полиэтилена (СПЭ). Установка оснащена большим сенсорным дисплеем, с помощью которого осуществляется управление и на котором отображается форма испытательного сигнала.
19 | УВУ-30СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | 1186000 | Установка УВУ-30СНЧ предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
20 | УВУ-30СНЧ компакт - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | 1486000 | Установка УВУ-30СНЧ компакт​ (предназначена для проведения испытаний и диагностики высоковольтных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 и 10 кВ синусоидальным или прямоугольным напряжением сверхнизкой частоты (VLF) 0,01…1 Гц.и повышенным постоянным напряжением.
21 | УВУ-30СНЧ-5 - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
22 | УВУ-30СНЧ-7 - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка УВУ-30СНЧ-7 (увеличенной мощности) предназначена для проведения испытаний и диагностики высоковольтных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 и 10 кВ синусоидальным или прямоугольным напряжением сверхнизкой частоты (VLF) 0,01…1 Гц.и повышенным постоянным напряжением.
23 | УВУ-40СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
24 | УВУ-45СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
25 | УВУ-60СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | 2796000 | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
26 | УВУ-90СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
27 | Easytest 20 kV - компактный испытательный тестер СНЧ (напряжение 20 кВ, 0,1 Гц при 0,5 мкФ) |  | По запросу | Компактный испытательный тестер СНЧ. Надежный и простой контроль после ремонта и прокладки кабелей. Напряжение 20 кВ, 0,1 Гц при 0,5 мкФ (до 2,5 мкФ при 0,02 Гц).
28 | FRIDA - портативное устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты | + | По запросу | Испытание высоковольтных кабелей в полевых условиях. Испытание оболочки кабелей / локализация мест повреждения оболочки. Испытание изоляции электрического оборудования, в частности, вращающихся машин (двигателей и генераторов).
29 | FRIDA-TD - портативное устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты | + | По запросу | Портативная установка для испытания и диагностики кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 34кВ
30 | HVA120 - высоковольтная испытательная установка | + | 24656000 | Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выходное напряжение до 120кВ (постоянное любой полярности или переменное напряжение сверхнизкой частоты VLF с синусоидальным или прямоугольным выходным сигналом). Функция испытания вакуумных камер выключателей. Выходной ток 0-60мA, режим удержания тока пробоя. Частота выходного сигнала 0.02….0.1 Гц с шагом 0.01Гц (предустановка 0.1Гц), автоматический выбор частоты в зависимости от величины емкости нагрузки. Диапазон сопротивления 0.1 МОм...5 ГОм. Интерфейс: USB флеш, RS232 кабель (ПО прилагается). Память энергонезависимая 50 ячеек. Вес 181 кг. Размер 790x445x740 мм.
31 | HVA28 - установка для испытания кабеля | + | 2899000 | Новейшая высоковольтная СНЧ-установка HVA28 – это сверхкомпактная и легкая (ВСЕГО 14 кг) испытательная установка компании b2 electronic для испытания кабеля с рабочим напряжением 6 и 10кВ. HVA28 изготавливается в водонепроницаемом, ударопрочном и защищающем от пыли кейсе (IP67).
32 | HVA28TD - установка для испытания кабеля с модулем измерения угла диэлектрических потерь | + | 4289000 | Новейшая высоковольтная СНЧ-установка HVA28TD – это сверхкомпактная и легкая (14 кг) испытательная установка компании b2 electronic для испытания и диагностики кабеля с рабочим напряжением 6 и 10кВ, со встроенным модулем TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
33 | HVA30 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 30 кВ | + | 2599000 | Высоковольтная установка HVA30 представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Выходная мощность: 0,5 µF, 0,1 Гц, 23 кВ (действ.); 0-33 кВ СНЧ AC (Пиковое), варьируемая частота 0,02 до 0.1 Гц; 0 - 30 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); Полностью автоматическое тестирование; Цифровое измерение действующего значения тока и напряжения; Автоматическое измерение сопротивления и емкости; Функция осциллографа и определение пробоя; Функция прожига; Оптимизация частоты тестирования; Поставляется в комплекте с программным обеспечением; Интерфейс RS-232 , память хранения результата; Питание 110-230 В, 50/60 Гц; В комплекте набор тестовых проводов длиной 4,5 м; Размеры 430 x 360 x 250 мм; Вес 20 кг.
34 | HVA30-7 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 34 кВ | + | 7340000 | Высоковольтная установка HVA представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции.
35 | HVA34 - высоковольтная испытательная установка | + | 2795000 | Наиболее современная на сегодняшний день из всех предлагаемых покупателям высоковольтных испытательных СНЧ установок, а также наиболее компактная и легкая по весу установка. Установка состоит из одного блока и поэтому сразу готова к безопасной работе - не требует межблочных кабелей соединения блоков и проверки надежности подсоединения, проявления «дребезга» контактов со временем.Вместе с высоковольтным тестированием переменным напряжением СНЧ, установка позволяет тестировать образец постоянным напряжением, причем как положительной так и отрицательной полярности относительно земли.
36 | HVA34-1 - портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ | + | 4928000 | Компактная портативная высоковольтная СНЧ-установка увеличенной мощности, для испытания и диагностики кабелей.
37 | HVA34TD-1 - портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ, с интегрированным модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь | + | 5699000 | Компактная портативная высоковольтная СНЧ-установка увеличенной мощности, для испытания и диагностики кабелей со встроенным модулем TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
38 | HVA40-5 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 45 кВ | + | 8096000 | Высоковольтная тестирующая установка HVA40-5 разработана для проведения тестирования и испытания различных типов изоляции высоким напряжением. Эти применения включают, но не ограничены, тестированием объектов с высокой емкостью, такие как кабели и генераторы. Другое применение установки включает в себя высоковольтное тестирование выключателей, трансформаторов, двигателей, изоляторов, высоковольтных вводов.
39 | HVA45 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | 5389000 | Высоковольтная установка обладает выдающимися техническими характеристиками с точки зрения размера и веса (36кг), и нагрузочной способности (10 мкФ). Формирование высоковольтного сигнала построенно на принципе ШИМ модуляции и происходит за счет применения самой современной силовой электроники (сухая конструкция, без масла внутри), что делает прибор практически не требующем обслуживания. Прибор имеет 2 независимых заземляющих устройства (электронное автоматическое и механическое) и интегрированную систему защиты от внешнего напряжения до 12 кВ для защиты как оператора, так и прибора
40 | HVA45TD - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена c модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь | + | 6299000 | Переменное напряжение СНЧ (VLF) (СИНУС и ПРЯМОУГОЛЬНИК); Встроенный модуль TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь; Постоянное DC напряжение; Тестирование как жил, так и оболочки кабеля; Режим начального прожига; Встроенный интерфейс USB и Bluetooth; Цветной дисплей; Вес 36 кг; Встроенное разрядное устройство; Сверхкомпактность.
41 | HVA54-3 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | 8860000 | Установки серии HVA54-5 предназначены для полевых испытаний очень протяженных силовых кабелей с полиэтиленовой и бумажно-масляной изоляцией, мощных трансформаторов, электродвигателей и других объектов с большой емкостью. Диапазон выходных напряжений – от 0 до 54кВ. Использование переменного напряжения промышленной частоты в данных условиях невозможно ввиду очень большой потребной мощности испытательного трансформатора, а постоянное напряжение вызывает в твердой изоляции появление остаточных зарядов, приводящих к ее деградации.
42 | HVA60 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 60 кВ | + | 5929000 | Высоковольтная установка HVA60 представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Выходная мощность: 1,0 µF, 0,1 Гц, 62 кВ пиковое, 44 кВ (действ.) позволяет тестировать кабель до 3 км при данных условиях тестирования; Макс возможная длина тестируемого кабеля 15,5 км; 0-62 кВ СНЧ AC (Пиковое), варьируемая частота 0,02 до 0.1 Гц; 0-60 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); Полностью автоматическое тестирование; Цифровое измерение действующего значения тока и напряжения; Автоматическое измерение сопротивления и емкости; Функция осциллографа и определение пробоя; Функция прожига; Оптимизация частоты тестирования; Поставляется в комплекте с программным обеспечением; Интерфейс RS-232 , память хранения результата; Питание 110-230 В, 50/60 Гц; В комплекте набор тестовых проводов длиной 4,5 м; Размеры 450 x 340 x 520 мм; Вес 57 кг.
43 | HVA68-2 - высоковольтная СНЧ установка повышенной мощности для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 68 кВ | + | 7198000 | Высоковольтная тестирующая установка HVA68-2 разработана для проведения тестирования и испытания различных типов изоляции высоким напряжением. Эти применения включают, но не ограничены, тестированием объектов с высокой емкостью, такие как кабели и генераторы. Другое применение установки включает в себя высоковольтное тестирование выключателей, трансформаторов, двигателей, изоляторов, высоковольтных вводов.
44 | HVA90 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 90 кВ | + | 13246000 | Высоковольтная установка HVA90 представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Выходная мощность: 1,1 µF, 0,1 Гц, 90 кВ пиковое, 57 кВ (действ.) позволяет тестировать кабель до 5 км при данных условиях тестирования; Макс возможная длина тестируемого кабеля 50 км; 0-90 кВ СНЧ AC (Пиковое), варьируемая частота 0,01 до 0.1 Гц; 0-90 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); Полностью автоматическое тестирование; Цифровое измерение действующего значения тока и напряжения; Автоматическое измерение сопротивления и емкости; Функция осциллографа и определение пробоя; Функция прожига; Оптимизация частоты тестирования; Поставляется в комплекте с программным обеспечением; Интерфейс RS-232 , память хранения результата; Питание 110-230 В, 50/60 Гц; В комплекте набор тестовых проводов длиной 7,5 м с зажимами крокодил на конце; Размеры 450 x 530 x 550 мм; Вес 105 кг.
45 | HVA90_19 - система для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ до 90кВ СПЭ кабелей на 6, 10, 35и 110кВ (в стойке 19&quot; для мобильных лабораторий) | + | 13555000
46 | HVA94 - высоковольтная испытательная установка | + | 14803000 | Выходное напряжение 94кВпик., 66кВrms; чистое синусоидальное (независимое от нагрузки) выходное напряжение; выходной ток 65мА макс.; высокая испытательная способность до 10мкФ; ручное или автоматическое проведение испытаний; автоматический подбор частоты тестового сигнала при расчете емкости кабельной линии установленного напряжения или ручная настройка; регистрирование фактического напряжения при пробое; неограниченный и непрерывный цикл испытаний; большой цветной ЖК-дисплей; тестирование кабеля в соответствии со всеми стандартами; режим начального прожига; программируемые испытательные последовательности; Bluetooth и USB интерфейс; интегрированная защита наличия внешнего напряжения до 12кВ (50 гц); встроенное автоматическое разрядное устройство (DDD®); интуитивно понятное меню.
47 | VIOLA-40 - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу | Двухкомпонентный прибор для высоковольтных испытаний на сверх низких частотах (СНЧ) с использованием цифровой технологии truesinus®
48 | VIOLA-60 - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу | Выходная мощность: до 12 µF, 0,1 Гц, 24 кВ (действ.); 0-34 кВ СНЧ AC, частота до 0.1 Гц; ± 0 - 34 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); полностью автоматическое тестирование; цифровое измерение тока и напряжения; автоматическое измерение сопротивления и емкости; функция осциллографа и определение пробоя; оптимизация частоты тестирования; поставляется в комплекте с программным обеспечением; интерфейс RS-232, память хранения результата; в комплекте набор тестовых проводов длиной 4,5 м; размеры 430x360x250 мм / Вес 19,5 кг; абсолютно синусоидальный сигнал на выходе установки, не зависимо от нагрузки.
49 | VIOLA-TD - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу
50 | VLF CR-60-HP - испытательная установка |  | По запросу | Очень высокая испытательная мощность без снижения частоты. Испытание СНЧ 60 кВ для кабелей длиной от 20 до 30 км. Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC. Протоколирование. Функция распознавания пробоя. Измерение тока утечки.
51 | VLF CR-80-B - испытательная установка |  | По запросу | Высокая испытательная мощность без снижения частоты. Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC. Протоколирование. Функция распознавания пробоя. Измерение тока утечки.
52 | VLF CR-80-P - испытательная установка |  | По запросу | Высокая испытательная мощность без снижения частоты. Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC. Протоколирование. Функция распознавания пробоя. Измерение тока утечки.
53 | VLF SINUS 34 - установка для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Высокая испытательная мощность до 5 мкФ. Практичная, прочная и удобная конструкция. Однокнопочное управление easyGO. Интегрированная система безопасности. Протоколирование. Продолжительный режим работы.
54 | VLF SINUS 34 с модулем TD - установка для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Высокая испытательная мощность до 5 мкФ. Практичная, прочная и удобная конструкция. Однокнопочное управление easyGO. Интегрированная система безопасности. Протоколирование. Продолжительный режим работы.
55 | VLF SINUS 45 - испытательная и диагностическая система для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Многофункциональная система для испытания диэлектрической прочности и диагностики. Интуитивное меню пользователя с большим запоминающим устройством. Автоматическая оценка измеренных результатов. Высочайшая степень безопасности благодаря контролю заземления и распознаванию пробоя.
56 | VLF SINUS 45 с модулем TD - испытательная и диагностическая система для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Многофункциональная система для испытания диэлектрической прочности и диагностики. Интуитивное меню пользователя с большим запоминающим устройством. Автоматическая оценка измеренных результатов. Высочайшая степень безопасности благодаря контролю заземления и распознаванию пробоя.
57 | VLF SINUS 62 (TDM 62-P) - испытательная система | + | По запросу
1.3.1 Аксессуары к высоковольтным СНЧ-установкам HVA
1 | GH0516 - высоковольтные провода 100кВ, 25м с клещами для HVA60 |  | 756000
2 | GH0535 - кабель заземления 32м прозрачный сечением 6 мм2 с клещами |  | 154000 | Кабель заземления 32м прозрачный сечением 6 мм2 с клещами GH0535.
3 | GH0540 - высоковольтный провод 7м 100кВ MC14 стандартный для HVA94 |  | 818000
4 | GH0542 - высоковольтные провода, 50м с клещами на барабане для HVA90 |  | 2684000
5 | GH0543 - высоковольтные провода 100кВ, 30м с клещами на барабане для HVA60 |  | 896000
6 | GH0544 - высоковольтные провода 100кВ, 45м с клещами на барабане для HVA60 |  | 1312000
7 | GH0545 - высоковольтные провода, 32м с клещами на барабане для HVA90 |  | 2423000
8 | GH0561 - высоковольтный провод 10м с клещами для HVA90 |  | 1003000 | Высоковольтный провод GH0561 длина 10 м с клещами для HVA90.
9 | GH0563 - высоковольтный провод 20м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 1295000
10 | GH0565 - высоковольтный провод 15м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 1142000
11 | GH0570 - высоковольтный провод, 4м с клещами для HVA28 и HVA30 |  | 286000 | Высоковольтный тестовый кабель GH0570, длиной 4 метра с клещами для установок для испытания кабеля HVA28 и HVA30.
12 | GH0580 - клещи красные, 600А, ширина 14мм с клещами для HVA60/ HVA68-2 |  | 57000 | Клещи красные GH0580, 600А, ширина 14мм с клещами для высоковольтной СНЧ установки для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена HVA60/ HVA68-2.
13 | GH0584 - высоковольтный провод, 4м с клещами для HVA28TD |  | 340000 | Высоковольтный тестовый кабель GH0584, длиной 4 метра с клещами для установок для испытания кабеля HVA28TD.
14 | GH0588 - высоковольтные провода 10м с клещами для HVA28TD |  | 370000
15 | GH0590 - высоковольтные провода 20м с клещами для HVA28TD |  | 433000
16 | GH0591 - высоковольтные провода 10м с клещами для HVA28 и HVA30 |  | 310000
17 | GH0592 - высоковольтные провода 15м с клещами для HVA30 |  | 387000
18 | GH0593 - высоковольтные провода 20м с клещами для HVA28 и HVA30 |  | 418000
19 | GH0594 - высоковольтный кабель ЧРTD, 2м, 100кВ MC14 PD free |  | 193000 | Высоковольтный кабель ЧРTD, 2м, 100кВ MC14 PD free GH0594.
20 | GH0601 - HVA модуль тестирования вакуумных камер выключателей (опция встраивается в установку) (для установок 60-94кВ) |  | 202000 | HVA модуль тестирования вакуумных камер выключателей GH0601 (опция встраивается в установку) (для установок 60-94кВ).
21 | GH0602 - USB адаптер для подключения USB флеш карты для установок HVA |  | 48000
22 | GH0604 - штанга разрядная 60кВ 9кДж |  | 449000
23 | GH0605 - штанга разрядная 120кВ 7,2кДж |  | 587000
24 | GH0607 - выносной индикатор наличия высокого напряжения, мигающий на 10м кабеле |  | 248000 | Выносной индикатор наличия высокого напряжения GH0607, мигающий на 10м кабеле.
25 | GH0613 - адаптер для подключения TD30 к установке HVA60 |  | 140000
26 | GH0614 - адаптер для подключения TD60 к установке HVA90 |  | 225000
27 | GH0623 - снимаемая передняя панель HVA60 / HVA30-7 на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25м) |  | 741000 | Снимаемая передняя панель GH0623 HVA60 / HVA30-7 на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25 м).
28 | GH0628 - штанга разрядная 30кВ 4кДж для HVA30 |  | 340000
29 | GH0629 - штанга разрядная 60кВ 9кДж 1100мм для HVA30-7 и HVA60 |  | 446000
30 | GH0633 - высоковольтные провода 30м с клещами для HVA-28 и HVA-30 |  | 611000 | Высоковольтные провода 30м с клещами для HVA-28 и HVA-30 GH0633.
31 | GH0635 - высоковольтный провод 10м 160кВ MC14 PD free для HVA120 |  | 1127000
32 | GH0653 - стандартный высоковольтный кабель 100кВ, 5м с клещами для HVA68-2 |  | 479000 | Стандартный высоковольтный кабель GH0653, 100кВ, длина 5 м с клещами для HVA68-2.
33 | GH0654 - высоковольтные провода 100кВ , 15м с клещами для HVA60/HVA68-2 |  | 696000
34 | GH0655 - высоковольтные провода 100кВ 5м с клещами для HVA30-7 и HVA60 |  | 462000
35 | GH0661 - стандартный высоковольтный кабель 5м с клещами для HVA34-1, HVA34TD-1, HVA45, HVA45TD |  | 325000
36 | GH0662 - ЧР высоковольтный кабель 5м с клещами для HVA34-1 и HVA45 |  | 542000
37 | GH0669 - кабельный барабан диаметр 1,8м для HVA200 |  | 4612000
38 | GH0674 - высоковольтный провод 50м 160кВ MC14 PD free для HVA120 |  | 2930000
39 | GH0682 - высоковольтные провода 100кВ 30м с клещами для HVA30-7 и HVA60 |  | 748000
40 | GH0683 - стандартный высоковольтный кабель 15м с клещами для HVA34-1, HVA34TD-1, HVA45, HVA45TD |  | 587000
41 | GH0688 - высоковольтные провода 50м с клещами на барабане для HVA28TD PD |  | 1845000
42 | GH0694 - кабель соединительный HVA120-PDTD120 32м очищенный от ЧР |  | 2437000
43 | GH0694 - высоковольтный провод 32м 160кВ MC14 PD free для HVA120 |  | 2437000
44 | GH0695 - высоковольтный провод 50м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 2114000
45 | GH0808 - высоковольтный 5м кабель без ЧР для подключения к PD30 для HVA30 |  | 462000 | Высоковольтный кабель GH0808 длиной 5 метров, без ЧР для подключения к PD30 для HVA30.
46 | GH0814 - высоковольтный провод ЧР 50м 320кВ MC14 PD free для HVA200 |  | 4612000
47 | GH0819 - высоковольтный провод ЧР 15м 320кВ MC14 PD free для HVA200 |  | 2699000
48 | GH0824 - высоковольтный провод ЧР 25м 320кВ MC14 PD free для HVA200 |  | 3393000
49 | GH0841 - высоковольтный провод 1,5м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 896000
50 | GH0872 - высоковольтные провода 100кВ , 30м с клещами на барабане для HVA45TD |  | 1080000
51 | GH5656 - снимаемая передняя панель на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25м) для HVA-90 |  | 741000
52 | GH5698 - cнимаемая передняя панель на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25м) для HVA-120 |  | 896000
53 | GH5845 - опция увеличения максимального выходного напряжения для HVA45 и HVA45TD до 49кВ пик, 34,6кВ действ. (3Uo для 20кВ КЛ) |  | 618000
54 | TD120 - измеритель тангенса угла диэлектрических потерь (дополнительный блок для HVA-120) | + | 6471000
55 | TD60 - измеритель тангенса угла диэлектрических потерь | + | 3899000 | Измеритель представляет собой цифровой измерительный прибор (ЦИП). Область применения – диагностика состояния высоковольтной изоляции объектов электроэнергетики. Измерители работают с применением внешнего источника испытательного напряжения. В качестве источника напряжения совместно с измерителями применяются установки измерительные высоковольтные серии HVA (HVA30, HVA60, HVA90 и т.д.), генерирующие напряжение специальной формы инфранизкой частоты.
56 | TD90 - измеритель тангенса угла диэлектрических потерь | + | 5350000 | Измеритель представляет собой цифровой измерительный прибор (ЦИП). Область применения – диагностика состояния высоковольтной изоляции объектов электроэнергетики. Измерители работают с применением внешнего источника испытательного напряжения. В качестве источника напряжения совместно с измерителями применяются установки измерительные высоковольтные серии HVA (HVA30, HVA60, HVA90 и т.д.), генерирующие напряжение специальной формы инфранизкой частоты.
57 | VKR0002 - кейс для перевозки на колесах HVA30 |  | 178000 | Жесткий транспортировочный кейс для HVA30 с ручками. Размеры: 45x56x65 см, вес: 8,5 кг. Водонепроницаемый, герметичный, устойчив к коррозии.
58 | VKR0009 - транспортный кейс на колесах для HVA60 / HVA30-5 |  | 240000 | Кейс на колесах.
59 | VKR0012 - транспортный кейс на колесах для HVA90 |  | 334000 | Кейс на колесах.
1.4 Установки для испытания и поиска повреждений оболочки кабеля из сшитого полиэтилена
1 | ПКО-10 - прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей |  | 1183000 | Измерительный блок: Максимальное выходное регулируемое напряжение 5, 10 кВ; Максимальный выходной ток 350, 180 мА; Напряжение питания 220 В, 50 Гц; Максимальная потребляемая мощность не более 1,5 кВА; Диапазон измерения тока утечки 1–10 мА; Продолжительность непрерывной работы не менее 8 час; Диапазон измерения длины кабеля 1–9999 м; Ручная и автоматическая компенсация ЭДС грунта; Максимальная чувствительность 1 мВ.
2 | ESG NT - цифровой прибор для поиска замыканий на землю |  | По запросу | Автоматическое подавление посторонних потенциалов; Автоматическое согласование с измер. напряжением; Автоматическое распознавание тактов импульса; Автоматическая установка нуля; Очень высокая чувствительность для шаговых напряжений в диапазоне μВ; Очень простое управление; Крепление кабеля на сборном, изолированном штыре; Индикация: Цвет. TFT, 320 x 240 Пикс.; Чувствительность 5 мкВ … 200 В; Подавление помех 50/60Гц, 16 2/3Гц, KKS, DC; Балансировка нуля Автоматическая; Электропитание 6 x LR6 щелочных батарей; Время непрер.работы > 20 час.; Класс защиты IP 54.
3 | Locator S - высокочувствительный зонд для точного определения повреждений кабеля на землю |  | 489000 | Прибор Locator S специально разработан для точного обнаружения мест замыканий экрана или проводников кабеля на землю. В основе работы лежит широко известный метод шагового напряжения. В сочетании с источником напряжения постоянного или импульсного тока прибор позволяет с сантиметровой точностью локализовать место повреждения пластмассовой оболочки кабеля и контакта проводника с землёй.
4 | MFM 10 - система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения | + | По запросу | Испытательное напряжение до ±10 кВ DC; Ток длительной нагрузки до 750 мА, также для прожига; Возможность ограничения тока нагрузки; Биполярное измерение для высокой точности; Всего один высоковольтный разъем; Управление Easy-Go посредством датчика и сенсорного экрана; Автоматизированное измерение и протоколирование.
5 | Protrac - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
6 | Protrac (комплект Акустика) - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
7 | Protrac (комплект Шаговое напряжение) - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
8 | Protrac (полный комплект) - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
9 | Shirla - система для испытаний оболочек кабелей и определения местоположения дефектов |  | По запросу | Новая система локализации мест повреждения Shirla предназначена для испытания кабелей и оболочек кабелей, предварительной и точной локации мест повреждений, а также точного определения местоположения дефектов оболочек с использованием метода шагового напряжения.
10 | VIOLA-40 - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу | Двухкомпонентный прибор для высоковольтных испытаний на сверх низких частотах (СНЧ) с использованием цифровой технологии truesinus®
11 | VIOLA-TD - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу
1.5 Высоковольтные кабели для подключения ЭТЛ и установок к объектам испытаний
1 | СК-70 - высоковольтный силиконовый кабель |  | Цена действительна на товары со склада | Кабель СК-70 используется для подключения высоковольтных испытательных установок, прожигающих устройств, импульсных и звуковых поисковых генераторов к объектам испытаний и диагностики.
2 | СКВИЛ-70 - кабель для подключения к объектам испытаний установок |  | По запросу