## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Установки для испытания основной изоляции кабеля с бумажно-масляной изоляцией
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Установки для испытания основной изоляции кабеля с бумажно-масляной изоляцией
1 | АВ-60-3 - аппарат высоковольтный |  | 715320 | Аппарат высоковольтный АВ-60-3 предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки.
2 | АВ-70-05 - аппарат высоковольтный |  | 500760 | Аппарат высоковольтный АВ-70-05 предназначен для испытания высоковольтной изоляции путем подачи на объекты испытания переменного высокого напряжения промышленной частоты или выпрямленного высокого напряжения с контролем тока утечки.
3 | АВИЦ-120 - аппарат высоковольтный испытательный | + | цена по запросу | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
4 | АВИЦ-120 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
5 | АВИЦ-120 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
6 | АВИЦ-120 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
7 | АВИЦ-120 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
8 | АВИЦ-120 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
9 | АВИЦ-120 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
10 | АВИЦ-120 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
11 | АВИЦ-120 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
12 | АВИЦ-120 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 1093440 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
13 | АВИЦ-120 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 1332620 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
14 | АВИЦ-120 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 1167720 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
15 | АВИЦ-120 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1406900 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
16 | АВИЦ-175 - аппарат высоковольтный испытательный | + | цена по запросу | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
17 | АВИЦ-175 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
18 | АВИЦ-175 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
19 | АВИЦ-175 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
20 | АВИЦ-175 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
21 | АВИЦ-175 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
22 | АВИЦ-175 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
23 | АВИЦ-175 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
24 | АВИЦ-175 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
25 | АВИЦ-175 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 1218600 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
26 | АВИЦ-175 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 1457780 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
27 | АВИЦ-175 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 1292880 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
28 | АВИЦ-175 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 1532060 | Предназначен для воспроизведения и измерения напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока промышленной частоты.
29 | АВИЦ-70 - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
30 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) - аппарат высоковольтный прожиговый | + | цена по запросу | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
31 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.2 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
32 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.3 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
33 | АВИЦ-70 Compact - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
34 | АВИЦ-70 Compact исп.1 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
35 | АВИЦ-70 Compact исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
36 | АВИЦ-70 Compact исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 454800 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 Compact – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее, информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате и в виде бегущего графика. Стандартно для серии АВИЦ — режим ‘Прожиг’, режим ‘Проверка трансформаторного масла’, режим ‘Автоматическая работа с ванной испытательной’, разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер, малый вес.
37 | АВИЦ-70 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
38 | АВИЦ-70 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
39 | АВИЦ-70 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
40 | АВИЦ-70 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
41 | АВИЦ-70 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
42 | АВИЦ-70 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
43 | АВИЦ-70 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
44 | АВИЦ-70 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
45 | АВИЦ-70 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 409440 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
46 | АВИЦ-70 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 648720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
47 | АВИЦ-70 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 483720 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
48 | АВИЦ-70 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 723000 | Режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; Запуск таймера с любого напряжения; Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ; Режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…8 А; Режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…60 А.
49 | АВИЦ-70 с ручным управлением - аппарат высоковольтный | + | 391320 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-70 с ручным управлением – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного и постоянного тока. Особенностью данной модели — полностью ручной режим набора напряжения путем вращения рукоятки регулятора напряжения. Данная модификация лишена режима "Прожиг", режима "Автоматическая работа с ванной испытательной", режимов работы с низковольтными блоками, режима "Быстрого / медленного отключения высокого напряжения", интерфейса RS-485. В данной модификации остался режим "Проверка трансформаторного масла", опция USB и ПО с функцией фотографии экрана.
50 | АВИЦ-80 - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
51 | АВИЦ-80 исп.1 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
52 | АВИЦ-80 исп.1 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
53 | АВИЦ-80 исп.1 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе c USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
54 | АВИЦ-80 исп.1 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
55 | АВИЦ-80 исп.2 - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
56 | АВИЦ-80 исп.2 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
57 | АВИЦ-80 исп.2 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
58 | АВИЦ-80 исп.2 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в пластиковом корпусе с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
59 | АВИЦ-80 исп.3 - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) | + | 486480 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
60 | АВИЦ-80 исп.3 c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) совместно с ванной для испытаний | + | 725760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
61 | АВИЦ-80 исп.3 USB и ПО - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО | + | 560760 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
62 | АВИЦ-80 исп.3 USB и ПО c АВИЦ-20П - аппарат высоковольтный испытательный в стальном корпусе (исполнение под стойку 19′) с USB и ПО совместно с ванной для испытаний | + | 800040 | Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-80 – аналого-цифровой прибор, который позволяет генерировать и измерять напряжение переменного (1-71 кВ) и постоянного тока (1-81 кВ), силу тока 0,10-51 мА и 0,10-16 мА для переменного и постоянного тока соответственно.
63 | АИД-70М - аппарат испытания диэлектриков | + | 441000 | Аппарат АИД-70М предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения.
64 | АИД-70Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой | + | 471000 | Аппарат АИД-70Ц предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения. АИД-70Ц может использоваться как источник высокого напряжения переменного и постоянного тока.
65 | АИП-70 - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
66 | АИП-70 (40 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 40 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
67 | АИП-70 (80 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 80 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
68 | АИП-70М - аппарат испытательно-прожигающий | + | цена по запросу | Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей. Область применения - электросетевые предприятия, обслуживающие электрические сети напряжением от 0,4 до 10 кВ.
69 | АИСТ 50/70 - аппарат испытания диэлектриков | + | 389400 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50/70 предназначена для испытания оборудования высоким напряжением до 50кВ переменного тока и 60кВ постоянного тока.
70 | АИСТ 50/70M (100mA) - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором |  | 1775000 | Высоковольтная испытательная установка аппарат испытания диэлектриков АИСТ 50/70M (100mA) предназначена для испытания электрооборудования, электрической прочности изоляции силовых кабельных линий и твердых диэлектриков высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 50 кВ и постоянного тока до 70 кВ.
71 | АИСТ 50/70М - аппарат испытания диэлектриков с сухим трансформатором | + | 1435000 | Высоковольтная испытательная установка АИСТ 50/70М с "сухим" трансформатором предназначена для испытания оборудования высоким напряжением до 50кВ переменного тока и 60кВ постоянного тока. Комплектуется тележкой для перевозки установки.
72 | Блок высоковольтный - для аппаратов испытания диэлектриков |  | 137640 | Блок высоковольтный для аппаратов испытания диэлектриков.
73 | ВУ 100/80-200/70 - установка высоковольтная |  | 1485840 | Установка высоковольтная ВУ 100/80-200/70 предназначена для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. Установка ВУ 100/80-200/70 предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ºC.
74 | ИПК-1 - испытательно-прожигающий комплекс |  | 1572000 | Испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1 предназначен дли испытаний силовых кабельных линий от 0,4 до 10 кВ постоянным напряжением до 60 кВ и прожига поврежденной изоляции кабелей в диапазоне от 60 кВ до 0.
75 | МИУ-60 - малогабаритная испытательная установка |  | По запросу | Малогабаритная испытательная установка МИУ-60 предназначена для испытания изоляции силовых электрических кабелей до 10 кВ и твердых диэлектриков выпрямленным испытательным напряжением, и испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц.
76 | ПН-20 - устройство испытательное |  | цена по запросу | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
77 | ПН-20 (со штангой 1,1 м) - устройство испытательное |  | 98910 | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
78 | ПН-20 (со щупом) - устройство испытательное |  | 97440 | Проведения испытаний и оценки сопротивления изоляции, не находящихся под напряжением высоковольтных кабельных линий, изоляторов, муфт, двигателей и другого оборудования, а также для проверки высоковольтных разрядников постоянным напряжением от 0,5 до 20 кВ.
79 | ПрофКиП АВИЦ-70П - приставка измерительная |  | По запросу | Приставка измерительная ПрофКиП АВИЦ-70П для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и токов утечки при испытании средств защиты, используемых в электроустановках. Используется совместно с аппаратом высоковольтным испытательным ПрофКиП АВИЦ-70 или совместно с любым другим источником высокого переменного синусоидального напряжения частотой 50 Гц с дополнительным подключением.
80 | СКАТ-100Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 100 кВ в металлическом корпусе) | + | 522000 | Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
81 | СКАТ-100Ц-С - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 100 кВ в металлическом корпусе) | + | 540000 | Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
82 | СКАТ-70М - аппарат высоковольтный испытательный | + | 348000 | Полярность напряжения постоянного тока положительная.
83 | СКАТ-70Ц - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок в кейсе, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | + | 396000 | Установка СКАТ-70Ц - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации. В новом СКАТ-70Ц применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига. Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер.
84 | СКАТ-70Ц-С - аппарат испытания диэлектриков цифровой (измерительный блок для монтажа в стойку, высоковольтный блок 70 кВ в металлическом корпусе) | + | 414000 | Установка СКАТ-70Ц-С - это сочетание новейших технологий и эволюционное развитие великолепно проявивших себя приборов СКАТ-70 и СКАТ-70М. В нем удачно сочитаются надежность и инновации. В новом СКАТ-70Ц-С применен яркий жидкокристалический дисплей, который обеспечивает максимально удобное отображение результатов испытаний, а также является окном доступа к широчайшему набору функций. прибор позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в прибор вернулась функция прожига. Для облегчения отсчета времени испытания в приборе предусмотрен таймер.
85 | УВУ-100 - высоковольтная испытательная установка |  | цена по запросу | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
86 | УВУ-100 - высоковольтная испытательная установка |  | 620000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ. Работает в режиме снятия показаний или в режиме автомата, по принципу «годен – не годен». Установка позволяет полностью АВТОМАТИЗИРОВАТЬ процесс испытаний и программировать рабочие параметры, при этом, также существует и ручной режим управления.
87 | УВУ-100/100-02 - высоковольтная испытательная установка |  | 692000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-02 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
88 | УВУ-100/100-05 - высоковольтная испытательная установка |  | 986000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-05 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
89 | УВУ-100/100-07 - высоковольтная испытательная установка |  | 1182000 | Высоковольтная испытательная установка УВУ-100/100-07 предназначена для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков напряжением постоянного тока величиной до 100 кВ.
90 | УВУ-50/70 - аппарат испытания диэлектриков |  | цена по запросу | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
91 | УВУ-50/70-031 - аппарат испытания диэлектриков |  | 298200 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
92 | УВУ-50/70-032 - аппарат испытания диэлектриков |  | 338600 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
93 | УВУ-50/70-035 - аппарат испытания диэлектриков |  | 474000 | Предназначены для проведения испытаний и проверки диэлектрической прочности изоляции переменным и постоянным током в лабораторных и полевых условиях. Для испытания электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, и многое др.) по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения. 4 программы испы-таний заложены в памяти встроенной микро-ЭВМ, оператор может составить до 16 программ по своему протоколу испытаний.
94 | УВУ-50/70Л - высоковольтная испытательная установка |  | цена по запросу | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
95 | УВУ-50/70Л-03 - высоковольтная испытательная установка |  | 264000 | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
96 | УВУ-50/70Л-05 - высоковольтная испытательная установка |  | 288000 | Автоматическая полноценная установка для проведения испытаний электрической прочности диэлектрических материалов и изделий (перчатки, боты, инструмент, оборудование, штанги, силовые кабели и многое др.).
97 | УВУ-50/70Л-08 - высоковольтная испытательная установка |  | 372000 | Испытательно-прожигающая установка УВУ-50/70Л-08 предназначена для испытания электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов и электрооборудования по параметрам: напряжение пробоя, ток утечки или ток выключения, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
98 | УИВ-100 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
99 | УИВ-100/20М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
100 | УИВ-100/7,5-130М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
101 | УИВ-100/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Переносные установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
102 | УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
103 | УИВ-15/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
104 | УИВ-20 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
105 | УИВ-20/20 - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
106 | УИВ-20/20М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
107 | УИВ-20/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
108 | УИВ-50 - установка для испытания высоким напряжением |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
109 | УИВ-50/7,5М - установка для испытания высоким напряжением для встраивания в передвижные лаборатории |  | По запросу | Установки УИВ предназначены для испытаний изоляции электрооборудования высоким напряжением промышленной частоты 50 Гц. Установки УИВ специально спроектированы для оснащения передвижных электролабораторий и стендов приемосдаточных испытаний.
110 | УПК-01Н-03 - указатель повреждения кабеля |  | 79200 | Прибор УПК-01Н-03 предназначен для оперативного контроля состояния изоляции (измерения сопротивления) компонентов высоковольтной аппаратуры с рабочим напряжением от 3 до 15 кВ (кабелей, электродвигателей, трансформаторов, изоляторов, переключателей и тому подобное) применяемой в городских электросетях, а также в системах энергоснабжения промышленных предприятий, кораблей, самолетов и других.
111 | УПК-02Н-03 - указатель повреждения кабеля |  | 86400 | Прибор УПК-02Н-03 предназначен для оперативного контроля состояния изоляции (измерения сопротивления) компонентов высоковольтной аппаратуры с рабочим напряжением от 3 до 15 кВ (кабелей, электродвигателей, трансформаторов, изоляторов, переключателей и тому подобное) применяемой в городских электросетях, а также в системах энергоснабжения промышленных предприятий, кораблей, самолетов и других.
112 | УПК-04М - указатель повреждения кабеля |  | 102000 | Прибор УПК-04М предназначен для оперативного контроля состояния изоляции (измерения сопротивления) компонентов высоковольтной аппаратуры с рабочим напряжением от 0,5 до 15 кВ (кабелей, электродвигателей, трансформаторов, изоляторов, переключателей и тому подобное) применяемой в городских электросетях, а также в системах энергоснабжения промышленных предприятий, кораблей, самолетов и других.
113 | HPA 100-AC - испытательная установка переменного напряжения 100 кВ |  | По запросу | Мощный испытательный и прожиговый прибор. Длительное испытание переменным напряжением до 100 кВ при 5 кВА. Собственный уровень помех менее 1 пКл. Интегрированная защита от перегрузки. Испытания выпрямленным напряжением до 130 кВ с дополнительным выпрямителем.
114 | HPG 110-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
115 | HPG 50-D - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
116 | HPG 50-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
117 | HPG 70-D - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
118 | HPG 70-К - высоковольтная испытательная установка |  | По запросу | Высочайший уровень безопасности благодаря полностью изолированному дизайну. Компактная и легкая. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Совместим с испытательной приставкой VLF CR для испытания кабелей среднего напряжения.
119 | HPG 80-H - высоковольтная испытательная система |  | По запросу | Подходят для испытаний переменным и постоянным напряжением. Компактные, твердоизолированные высоковольтные трансформаторы. Отдельные высоковольтный и управляющий модули. Постоянно регулируемое напряжение. Мощная система: 1,2 кВА при продолжительной работе, до 3 кВА 60 мин. кратковременная работа.
120 | HV Test Set 110 - высоковольтный испытательный комплект 110 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
121 | HV Test Set 50 - высоковольтный испытательный комплект 50 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
122 | HV Test Set 80 - высоковольтный испытательный комплект 80 кВ DC | + | По запросу | Переносной прибор для проведения испытаний постоянным напряжением на кабелях и установках.
123 | HV-Tester 25 kV DC - высоковольтный испытательный прибор |  | По запросу | Встроенный аккумулятор делает HV Tester 25 мобильным и независимым от стационарного питания. Встроенное устройство автоматической разрядки испытуемого объекта. Встроенный таймер, позволяющий регулировать время испытания. Стабилизированное выходное напряжение с плавным регулированием. Измерение тестового напряжения с испытуемого объекта. Устойчивость установки к холостому ходу и короткому замыканию на испытуемом образце. Защитная схема заземления.
124 | PGK 25 - компактная испытательная установка (до 25 кВ) |  | По запросу | Портативный высоковольтный тестер постоянного тока PGK 25 предназначен для испытаний на постоянное напряжение до 25 кВ кабелей с бумажно-масляной изоляцией, и электрооборудования в сети среднего напряжения. PGK 25 характеризуется своим низким весом (всего 16,5 кг), простотой в эксплуатации и прочной конструкцией для использования на месте. Устройство может работать от сети, встроенной аккумуляторной батареи или внешнего источника питания и поэтому подходит для универсального использования. Внешний индикатор кривой может быть подключен к PGK 25 для записи измеренных величин тока по отношению ко времени. Таймер позволяет предварительно выбрать время тестирования от 1 до 30 минут. По истечении времени испытания встроенный разрядный блок автоматически выключается. Разрядное сопротивление рассчитано на максимальную энергию разряда 5000 Дж.
125 | PGK 50 - компактная испытательная установка (до 50 кВ) |  | По запросу | Портативная высоковольтная установка PGK 50 для формирования напряжения отрицательной полярности до 50 кВ предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоковольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.
126 | PGK 80 - компактная испытательная установка (до 80 кВ) |  | По запросу | Портативная высоковольтная установка PGK 80 для формирования напряжения отрицательной полярности до 80 кВ. Предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоко- вольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.
127 | PHG 70 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
128 | PHG 70 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
129 | PHG 70 TD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь | + | По запросу
130 | PHG 70 TD/PD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь и измерения уровня частичных разрядов | + | По запросу
131 | PHG 80 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
132 | PHG 80 - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей | + | По запросу
133 | PHG 80 TD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь | + | По запросу
134 | PHG 80 TD/PD - система СНЧ испытаний и диагностики кабелей с функцией диагностики методом измерения тангенса диэлектрических потерь и измерения уровня частичных разрядов | + | По запросу
135 | T 99/1 - прибор для испытания постоянным напряжением до 40 кВ | + | По запросу | Испытательный прибор высокого напряжения T 99/1 - это переносной прибор, который вырабатывает постоянное напряжение величиной до 40 кВ. Номинальный ток 1,5 мА.
1.1 Комплектация АИГ
1.2 Комплектация ИПК-1
1 | ВПУ-60 - высоковольтное прожигающее устройство | + | 419000
2 | ДЛ-1 - диодная линейка для МПУ-3 |  | 116000 | Линейка диодная высоковольтная предназначена для объединения высоковольтных источников 20 кВ (МПУ) и 60 кВ (АИД) с целью получения стабильного горения электрической дуги в диапазоне напряжений от максимального (60 кВ) до минимального (остаточное напряжение на металлическом контакте) при прожигании дефектного электрического кабеля. Линейка может использоваться как в составе электротехнической лаборатории, так и в виде отдельного устройства.
3 | МПУ-3 Феникс - малогабаритное прожигающее устройство |  | 1037000 | Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 «Феникс» предназначено для прожига поврежденной изоляции кабелей номиналом от 380В до 10 кВ с целью дальнейшего поиска места повреждения индукционным либо акустическим методами.
1.3 Комплектация УВУ
1 | Автономная работа от аккумулятора автомобиля - для установок УВУ-50 |  | По запросу
2 | Возможность работы с компьютером - для УВУ-100 (автоматическая передача данных в компьютер, ведение базы данных, распечатка протокола испытаний) |  | 59800
3 | Заделка концов кабеля - для установок УВУ-50, УВУ-50/70Л, АИДМ-50/70 |  | цена по запросу | С каждой стороны идет 2 конца: центральная жила и заземление экрана.
4 | Кювета водяная для проверки перчаток и других средств - для установок УВУ-50, АИДМ, АИДМ-50/70, УВУ-50/70Л, УВУ-100 |  | 118200
5 | Пакет работы с компьютером АИДМ/УВУ - совместно с АИДМ, АИДМ-50/70, УВУ-50 или УВУ-50/70Л |  | 59800
6 | Стол-приспособление до 100 кВ - для испытаний штанг, изоляторов и прочих диэлектриков |  | 138600
7 | Тележка для транспортировки системы |  | 64200 | Тележка для транспортировки системы.
8 | Ячейка для испытаний трансформаторного масла (до 50 кВ) - совместно с АИДМ-50/70, УВУ-50 или УВУ-50/70Л |  | 36800 | Одна ячейка в корпусе и защитными элементами. Позволяет проводить испытания масла до 90 кВ.
9 | Ячейка для испытания трансформаторного масла (до 100 кВ) - совместно с УВУ-100 |  | 59600 | Одна ячейка в корпусе и защитными элементами. Позволяет проводить испытания масла до 100 кВ.