## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Установки для испытания основной изоляции кабеля из сшитого полиэтилена
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Установки для испытания основной изоляции кабеля из сшитого полиэтилена
1 | АВИЦ-40-СНЧ - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
2 | АВИЦ-40-СНЧ исп.1 - аппарат высоковольтный | + | 1816920 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
3 | АВИЦ-40-СНЧ исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 1816920 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
4 | АВИЦ-40-СНЧ исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 1816920 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой АВИЦ-40-СНЧ – позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде "бегущего" графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба "бегущих" графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 10 мкФ при 11 кВ, 2 мкФ при 36 кВ, 1.8 мкФ при 40 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически подбирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обеспечивает симметрию отрицательного и положительного полупериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
5 | АВИЦ-60-СНЧ - аппарат высоковольтный | + | цена по запросу | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ АВИЦ-60-СНЧ - позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде ‘бегущего’ графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 7 мкФ при 11 кВф, 1,6 мкФ при 40 кВ, 0,8 мкФ при 60 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически побдирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обепечивает симметрию отрицательного и положительного попериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
6 | АВИЦ-60-СНЧ исп.2 - аппарат высоковольтный | + | 2903640 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ АВИЦ-60-СНЧ - позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде ‘бегущего’ графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 7 мкФ при 11 кВф, 1,6 мкФ при 40 кВ, 0,8 мкФ при 60 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически побдирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обепечивает симметрию отрицательного и положительного попериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
7 | АВИЦ-60-СНЧ исп.3 - аппарат высоковольтный | + | 2903640 | Аппарат высоковольтный испытательный цифровой СНЧ АВИЦ-60-СНЧ - позволяет генерировать и измерять напряжение и силу переменного тока СНЧ и постоянного тока. Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее — напряжение в виде ‘бегущего’ графика синусоидальной формы частотой от 0,01 до 0,1 Гц, ток также в виде графика, причем можно одновременно включить оба ‘бегущих’ графика. Дополнительно информация о токе и напряжении представлена в цифровом формате. Стандартно для серии АВИЦ — разрядное устройство, таймер, автоматический режим, компактный размер. Нагрузочная способность в режиме СНЧ на частоте 0,1 Гц — 7 мкФ при 11 кВф, 1,6 мкФ при 40 кВ, 0,8 мкФ при 60 кВ. Аппарат автоматически работает и в режиме СНЧ и в режиме постоянного напряжения отрицательной и положительной полярностей. Клавишами "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" в любой момент можно изменить амплитуду напряжения. Аппарат автоматически побдирает оптимально возможную форму выходного синусоидального СНЧ напряжения в зависимости от нагрузки и установленного напряжения, а также обепечивает симметрию отрицательного и положительного попериода напряжения. При подаче высокого напряжения аппарат сначала проверяет нагрузку на короткое замыкание, далее в течении 4-х полупериодов подстраивается под заданное напряжение. При превышении зарядного тока максимальных значений, аппарат предложит снизить частоту СНЧ. Напряжение постоянного тока можно выбрать в меню отрицательной полярности и положительной полярности.
8 | АИСТ СНЧ 30 - высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | + | 1391520 | Аппарат АИСТ СНЧ 30 предназначен для: испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц – 0.01Гц ) и испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией и твердых диэлектриков постоянным высоким напряжением.
9 | АИСТ СНЧ 36 - высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | + | 1443600 | Аппарат АИСТ СНЧ 36 предназначен для: испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц – 0.01Гц ) и испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией и твердых диэлектриков постоянным высоким напряжением.
10 | АИСТ СНЧ 36/АИСТ 50М - комбинированная испытательная установка с общим пультом управления | + | 2558600
11 | АИСТ СНЧ 60 - высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена | + | 3999960 | Аппарат АИСТ СНЧ 60 предназначен для: испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц – 0.01Гц ) и испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией и твердых диэлектриков постоянным высоким напряжением.
12 | ИК-60 - испытательный комплекс |  | 3434000 | Точный поиск повреждений изоляции высоковольтных кабелей.
13 | Метерон ИСП-30 - испытательная установка СНЧ | + | 730000 | Установка Метерон ИСП-30 предназначена для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с помощью высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) до 30 кВ. Установка имеет функцию автоподстройки частоты для удобства пользователя, также возможно испытание с заданной частотой.
14 | Метерон ИСП-40 - испытательная установка СНЧ | + | 880000 | Установка Метерон ИСП-40 предназначена для воспроизведения высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) в диапазоне до 40 кВ в целях испытания изоляции силовых кабелей. Установка имеет функцию автоподстройки частоты для удобства пользователя, также возможно испытание с заданной частотой.
15 | Метерон ИСП-50 - испытательная установка СНЧ | + | 1150000 | Модель Метерон ИСП-50 способна генерировать испытательное напряжение сверхнизкой частоты (СНЧ) до 50 кВ, с помощью которого проводятся испытания изоляции силовых кабелей, выполненной из сшитого полиэтилена (СПЭ). Установка оснащена большим сенсорным дисплеем, с помощью которого осуществляется управление и на котором отображается форма испытательного сигнала.
16 | Метерон ИСП-60 - испытательная установка СНЧ | + | 1480000 | Установка Метерон ИСП-60 предназначена для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с помощью высокого напряжения сверхнизкой частоты (СНЧ) до 60 кВ. Установка имеет функцию автоподстройки частоты для удобства пользователя, также возможно испытание с заданной частотой.
17 | Метерон ИСП-70 - испытательная установка СНЧ | + | 1590000 | Метерон ИСП-70 – это высоковольтная испытательная установка, генерирующая выходное напряжение сверхнизкой частоты (СНЧ) в диапазоне до 70 кВ. Основной сферой применения ИСП-70 является испытание изоляции силовых кабелей СПЭ. Установка имеет полностью автоматический блок управления с цветным сенсорным экраном и встроенным принтером.
18 | Метерон ИСП-80 - испытательная установка СНЧ | + | 1680000 | Модель Метерон ИСП-80 способна генерировать испытательное напряжение сверхнизкой частоты (СНЧ) до 80 кВ, с помощью которого проводятся испытания изоляции силовых кабелей, выполненной из сшитого полиэтилена (СПЭ). Установка оснащена большим сенсорным дисплеем, с помощью которого осуществляется управление и на котором отображается форма испытательного сигнала.
19 | УВУ-30СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | 1186000 | Установка УВУ-30СНЧ предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
20 | УВУ-30СНЧ компакт - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | 1486000 | Установка УВУ-30СНЧ компакт​ (предназначена для проведения испытаний и диагностики высоковольтных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 и 10 кВ синусоидальным или прямоугольным напряжением сверхнизкой частоты (VLF) 0,01…1 Гц.и повышенным постоянным напряжением.
21 | УВУ-30СНЧ-5 - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
22 | УВУ-30СНЧ-7 - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка УВУ-30СНЧ-7 (увеличенной мощности) предназначена для проведения испытаний и диагностики высоковольтных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 и 10 кВ синусоидальным или прямоугольным напряжением сверхнизкой частоты (VLF) 0,01…1 Гц.и повышенным постоянным напряжением.
23 | УВУ-40СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
24 | УВУ-45СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
25 | УВУ-60СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | 2796000 | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
26 | УВУ-90СНЧ - высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена |  | По запросу | Установка предназначена для испытаний высоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и других объектов, имеющих значительную емкость изоляции, синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и ниже.
27 | Easytest 20 kV - компактный испытательный тестер СНЧ (напряжение 20 кВ, 0,1 Гц при 0,5 мкФ) |  | По запросу | Компактный испытательный тестер СНЧ. Надежный и простой контроль после ремонта и прокладки кабелей. Напряжение 20 кВ, 0,1 Гц при 0,5 мкФ (до 2,5 мкФ при 0,02 Гц).
28 | FRIDA - портативное устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты | + | По запросу | Испытание высоковольтных кабелей в полевых условиях. Испытание оболочки кабелей / локализация мест повреждения оболочки. Испытание изоляции электрического оборудования, в частности, вращающихся машин (двигателей и генераторов).
29 | FRIDA-TD - портативное устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты | + | По запросу | Портативная установка для испытания и диагностики кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 34кВ
30 | HVA120 - высоковольтная испытательная установка | + | 24656000 | Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выходное напряжение до 120кВ (постоянное любой полярности или переменное напряжение сверхнизкой частоты VLF с синусоидальным или прямоугольным выходным сигналом). Функция испытания вакуумных камер выключателей. Выходной ток 0-60мA, режим удержания тока пробоя. Частота выходного сигнала 0.02….0.1 Гц с шагом 0.01Гц (предустановка 0.1Гц), автоматический выбор частоты в зависимости от величины емкости нагрузки. Диапазон сопротивления 0.1 МОм...5 ГОм. Интерфейс: USB флеш, RS232 кабель (ПО прилагается). Память энергонезависимая 50 ячеек. Вес 181 кг. Размер 790x445x740 мм.
31 | HVA28 - установка для испытания кабеля | + | 2899000 | Новейшая высоковольтная СНЧ-установка HVA28 – это сверхкомпактная и легкая (ВСЕГО 14 кг) испытательная установка компании b2 electronic для испытания кабеля с рабочим напряжением 6 и 10кВ. HVA28 изготавливается в водонепроницаемом, ударопрочном и защищающем от пыли кейсе (IP67).
32 | HVA28TD - установка для испытания кабеля с модулем измерения угла диэлектрических потерь | + | 4289000 | Новейшая высоковольтная СНЧ-установка HVA28TD – это сверхкомпактная и легкая (14 кг) испытательная установка компании b2 electronic для испытания и диагностики кабеля с рабочим напряжением 6 и 10кВ, со встроенным модулем TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
33 | HVA30 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 30 кВ | + | 2599000 | Высоковольтная установка HVA30 представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Выходная мощность: 0,5 µF, 0,1 Гц, 23 кВ (действ.); 0-33 кВ СНЧ AC (Пиковое), варьируемая частота 0,02 до 0.1 Гц; 0 - 30 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); Полностью автоматическое тестирование; Цифровое измерение действующего значения тока и напряжения; Автоматическое измерение сопротивления и емкости; Функция осциллографа и определение пробоя; Функция прожига; Оптимизация частоты тестирования; Поставляется в комплекте с программным обеспечением; Интерфейс RS-232 , память хранения результата; Питание 110-230 В, 50/60 Гц; В комплекте набор тестовых проводов длиной 4,5 м; Размеры 430 x 360 x 250 мм; Вес 20 кг.
34 | HVA30-7 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 34 кВ | + | 7340000 | Высоковольтная установка HVA представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции.
35 | HVA34 - высоковольтная испытательная установка | + | 2795000 | Наиболее современная на сегодняшний день из всех предлагаемых покупателям высоковольтных испытательных СНЧ установок, а также наиболее компактная и легкая по весу установка. Установка состоит из одного блока и поэтому сразу готова к безопасной работе - не требует межблочных кабелей соединения блоков и проверки надежности подсоединения, проявления «дребезга» контактов со временем.Вместе с высоковольтным тестированием переменным напряжением СНЧ, установка позволяет тестировать образец постоянным напряжением, причем как положительной так и отрицательной полярности относительно земли.
36 | HVA34-1 - портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ | + | 4928000 | Компактная портативная высоковольтная СНЧ-установка увеличенной мощности, для испытания и диагностики кабелей.
37 | HVA34TD-1 - портативная система высокой мощности для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ, 34кВ, с интегрированным модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь | + | 5699000 | Компактная портативная высоковольтная СНЧ-установка увеличенной мощности, для испытания и диагностики кабелей со встроенным модулем TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
38 | HVA40-5 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 45 кВ | + | 8096000 | Высоковольтная тестирующая установка HVA40-5 разработана для проведения тестирования и испытания различных типов изоляции высоким напряжением. Эти применения включают, но не ограничены, тестированием объектов с высокой емкостью, такие как кабели и генераторы. Другое применение установки включает в себя высоковольтное тестирование выключателей, трансформаторов, двигателей, изоляторов, высоковольтных вводов.
39 | HVA45 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | 5389000 | Высоковольтная установка обладает выдающимися техническими характеристиками с точки зрения размера и веса (36кг), и нагрузочной способности (10 мкФ). Формирование высоковольтного сигнала построенно на принципе ШИМ модуляции и происходит за счет применения самой современной силовой электроники (сухая конструкция, без масла внутри), что делает прибор практически не требующем обслуживания. Прибор имеет 2 независимых заземляющих устройства (электронное автоматическое и механическое) и интегрированную систему защиты от внешнего напряжения до 12 кВ для защиты как оператора, так и прибора
40 | HVA45TD - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена c модулем измерения тангенса угла диэлектрических потерь | + | 6299000 | Переменное напряжение СНЧ (VLF) (СИНУС и ПРЯМОУГОЛЬНИК); Встроенный модуль TD для измерения тангенса угла диэлектрических потерь; Постоянное DC напряжение; Тестирование как жил, так и оболочки кабеля; Режим начального прожига; Встроенный интерфейс USB и Bluetooth; Цветной дисплей; Вес 36 кг; Встроенное разрядное устройство; Сверхкомпактность.
41 | HVA54-3 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | 8860000 | Установки серии HVA54-5 предназначены для полевых испытаний очень протяженных силовых кабелей с полиэтиленовой и бумажно-масляной изоляцией, мощных трансформаторов, электродвигателей и других объектов с большой емкостью. Диапазон выходных напряжений – от 0 до 54кВ. Использование переменного напряжения промышленной частоты в данных условиях невозможно ввиду очень большой потребной мощности испытательного трансформатора, а постоянное напряжение вызывает в твердой изоляции появление остаточных зарядов, приводящих к ее деградации.
42 | HVA60 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 60 кВ | + | 5929000 | Высоковольтная установка HVA60 представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Выходная мощность: 1,0 µF, 0,1 Гц, 62 кВ пиковое, 44 кВ (действ.) позволяет тестировать кабель до 3 км при данных условиях тестирования; Макс возможная длина тестируемого кабеля 15,5 км; 0-62 кВ СНЧ AC (Пиковое), варьируемая частота 0,02 до 0.1 Гц; 0-60 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); Полностью автоматическое тестирование; Цифровое измерение действующего значения тока и напряжения; Автоматическое измерение сопротивления и емкости; Функция осциллографа и определение пробоя; Функция прожига; Оптимизация частоты тестирования; Поставляется в комплекте с программным обеспечением; Интерфейс RS-232 , память хранения результата; Питание 110-230 В, 50/60 Гц; В комплекте набор тестовых проводов длиной 4,5 м; Размеры 450 x 340 x 520 мм; Вес 57 кг.
43 | HVA68-2 - высоковольтная СНЧ установка повышенной мощности для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 68 кВ | + | 7198000 | Высоковольтная тестирующая установка HVA68-2 разработана для проведения тестирования и испытания различных типов изоляции высоким напряжением. Эти применения включают, но не ограничены, тестированием объектов с высокой емкостью, такие как кабели и генераторы. Другое применение установки включает в себя высоковольтное тестирование выключателей, трансформаторов, двигателей, изоляторов, высоковольтных вводов.
44 | HVA90 - высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 90 кВ | + | 13246000 | Высоковольтная установка HVA90 представляет собой легкую в использовании, изготовленную в одном корпусе, контролируемую микропроцессором, портативную установку для полевого использования, для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Выходная мощность: 1,1 µF, 0,1 Гц, 90 кВ пиковое, 57 кВ (действ.) позволяет тестировать кабель до 5 км при данных условиях тестирования; Макс возможная длина тестируемого кабеля 50 км; 0-90 кВ СНЧ AC (Пиковое), варьируемая частота 0,01 до 0.1 Гц; 0-90 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); Полностью автоматическое тестирование; Цифровое измерение действующего значения тока и напряжения; Автоматическое измерение сопротивления и емкости; Функция осциллографа и определение пробоя; Функция прожига; Оптимизация частоты тестирования; Поставляется в комплекте с программным обеспечением; Интерфейс RS-232 , память хранения результата; Питание 110-230 В, 50/60 Гц; В комплекте набор тестовых проводов длиной 7,5 м с зажимами крокодил на конце; Размеры 450 x 530 x 550 мм; Вес 105 кг.
45 | HVA90_19 - система для высоковольтных испытаний напряжением СНЧ до 90кВ СПЭ кабелей на 6, 10, 35и 110кВ (в стойке 19&quot; для мобильных лабораторий) | + | 13555000
46 | HVA94 - высоковольтная испытательная установка | + | 14803000 | Выходное напряжение 94кВпик., 66кВrms; чистое синусоидальное (независимое от нагрузки) выходное напряжение; выходной ток 65мА макс.; высокая испытательная способность до 10мкФ; ручное или автоматическое проведение испытаний; автоматический подбор частоты тестового сигнала при расчете емкости кабельной линии установленного напряжения или ручная настройка; регистрирование фактического напряжения при пробое; неограниченный и непрерывный цикл испытаний; большой цветной ЖК-дисплей; тестирование кабеля в соответствии со всеми стандартами; режим начального прожига; программируемые испытательные последовательности; Bluetooth и USB интерфейс; интегрированная защита наличия внешнего напряжения до 12кВ (50 гц); встроенное автоматическое разрядное устройство (DDD®); интуитивно понятное меню.
47 | VIOLA-40 - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу | Двухкомпонентный прибор для высоковольтных испытаний на сверх низких частотах (СНЧ) с использованием цифровой технологии truesinus®
48 | VIOLA-60 - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу | Выходная мощность: до 12 µF, 0,1 Гц, 24 кВ (действ.); 0-34 кВ СНЧ AC, частота до 0.1 Гц; ± 0 - 34 кВ DC (постоянное, обоих полярностей); полностью автоматическое тестирование; цифровое измерение тока и напряжения; автоматическое измерение сопротивления и емкости; функция осциллографа и определение пробоя; оптимизация частоты тестирования; поставляется в комплекте с программным обеспечением; интерфейс RS-232, память хранения результата; в комплекте набор тестовых проводов длиной 4,5 м; размеры 430x360x250 мм / Вес 19,5 кг; абсолютно синусоидальный сигнал на выходе установки, не зависимо от нагрузки.
49 | VIOLA-TD - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу
50 | VLF CR-60-HP - испытательная установка |  | По запросу | Очень высокая испытательная мощность без снижения частоты. Испытание СНЧ 60 кВ для кабелей длиной от 20 до 30 км. Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC. Протоколирование. Функция распознавания пробоя. Измерение тока утечки.
51 | VLF CR-80-B - испытательная установка |  | По запросу | Высокая испытательная мощность без снижения частоты. Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC. Протоколирование. Функция распознавания пробоя. Измерение тока утечки.
52 | VLF CR-80-P - испытательная установка |  | По запросу | Высокая испытательная мощность без снижения частоты. Отсутствие эффектов поляризации, как при испытаниях DC. Протоколирование. Функция распознавания пробоя. Измерение тока утечки.
53 | VLF SINUS 34 - установка для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Высокая испытательная мощность до 5 мкФ. Практичная, прочная и удобная конструкция. Однокнопочное управление easyGO. Интегрированная система безопасности. Протоколирование. Продолжительный режим работы.
54 | VLF SINUS 34 с модулем TD - установка для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Высокая испытательная мощность до 5 мкФ. Практичная, прочная и удобная конструкция. Однокнопочное управление easyGO. Интегрированная система безопасности. Протоколирование. Продолжительный режим работы.
55 | VLF SINUS 45 - испытательная и диагностическая система для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Многофункциональная система для испытания диэлектрической прочности и диагностики. Интуитивное меню пользователя с большим запоминающим устройством. Автоматическая оценка измеренных результатов. Высочайшая степень безопасности благодаря контролю заземления и распознаванию пробоя.
56 | VLF SINUS 45 с модулем TD - испытательная и диагностическая система для кабелей среднего напряжения | + | По запросу | Многофункциональная система для испытания диэлектрической прочности и диагностики. Интуитивное меню пользователя с большим запоминающим устройством. Автоматическая оценка измеренных результатов. Высочайшая степень безопасности благодаря контролю заземления и распознаванию пробоя.
57 | VLF SINUS 62 (TDM 62-P) - испытательная система | + | По запросу
1.1 Аксессуары к высоковольтным СНЧ-установкам HVA
1 | GH0516 - высоковольтные провода 100кВ, 25м с клещами для HVA60 |  | 756000
2 | GH0535 - кабель заземления 32м прозрачный сечением 6 мм2 с клещами |  | 154000 | Кабель заземления 32м прозрачный сечением 6 мм2 с клещами GH0535.
3 | GH0540 - высоковольтный провод 7м 100кВ MC14 стандартный для HVA94 |  | 818000
4 | GH0542 - высоковольтные провода, 50м с клещами на барабане для HVA90 |  | 2684000
5 | GH0543 - высоковольтные провода 100кВ, 30м с клещами на барабане для HVA60 |  | 896000
6 | GH0544 - высоковольтные провода 100кВ, 45м с клещами на барабане для HVA60 |  | 1312000
7 | GH0545 - высоковольтные провода, 32м с клещами на барабане для HVA90 |  | 2423000
8 | GH0561 - высоковольтный провод 10м с клещами для HVA90 |  | 1003000 | Высоковольтный провод GH0561 длина 10 м с клещами для HVA90.
9 | GH0563 - высоковольтный провод 20м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 1295000
10 | GH0565 - высоковольтный провод 15м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 1142000
11 | GH0570 - высоковольтный провод, 4м с клещами для HVA28 и HVA30 |  | 286000 | Высоковольтный тестовый кабель GH0570, длиной 4 метра с клещами для установок для испытания кабеля HVA28 и HVA30.
12 | GH0580 - клещи красные, 600А, ширина 14мм с клещами для HVA60/ HVA68-2 |  | 57000 | Клещи красные GH0580, 600А, ширина 14мм с клещами для высоковольтной СНЧ установки для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена HVA60/ HVA68-2.
13 | GH0584 - высоковольтный провод, 4м с клещами для HVA28TD |  | 340000 | Высоковольтный тестовый кабель GH0584, длиной 4 метра с клещами для установок для испытания кабеля HVA28TD.
14 | GH0588 - высоковольтные провода 10м с клещами для HVA28TD |  | 370000
15 | GH0590 - высоковольтные провода 20м с клещами для HVA28TD |  | 433000
16 | GH0591 - высоковольтные провода 10м с клещами для HVA28 и HVA30 |  | 310000
17 | GH0592 - высоковольтные провода 15м с клещами для HVA30 |  | 387000
18 | GH0593 - высоковольтные провода 20м с клещами для HVA28 и HVA30 |  | 418000
19 | GH0594 - высоковольтный кабель ЧРTD, 2м, 100кВ MC14 PD free |  | 193000 | Высоковольтный кабель ЧРTD, 2м, 100кВ MC14 PD free GH0594.
20 | GH0601 - HVA модуль тестирования вакуумных камер выключателей (опция встраивается в установку) (для установок 60-94кВ) |  | 202000 | HVA модуль тестирования вакуумных камер выключателей GH0601 (опция встраивается в установку) (для установок 60-94кВ).
21 | GH0602 - USB адаптер для подключения USB флеш карты для установок HVA |  | 48000
22 | GH0604 - штанга разрядная 60кВ 9кДж |  | 449000
23 | GH0605 - штанга разрядная 120кВ 7,2кДж |  | 587000
24 | GH0607 - выносной индикатор наличия высокого напряжения, мигающий на 10м кабеле |  | 248000 | Выносной индикатор наличия высокого напряжения GH0607, мигающий на 10м кабеле.
25 | GH0613 - адаптер для подключения TD30 к установке HVA60 |  | 140000
26 | GH0614 - адаптер для подключения TD60 к установке HVA90 |  | 225000
27 | GH0623 - снимаемая передняя панель HVA60 / HVA30-7 на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25м) |  | 741000 | Снимаемая передняя панель GH0623 HVA60 / HVA30-7 на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25 м).
28 | GH0628 - штанга разрядная 30кВ 4кДж для HVA30 |  | 340000
29 | GH0629 - штанга разрядная 60кВ 9кДж 1100мм для HVA30-7 и HVA60 |  | 446000
30 | GH0633 - высоковольтные провода 30м с клещами для HVA-28 и HVA-30 |  | 611000 | Высоковольтные провода 30м с клещами для HVA-28 и HVA-30 GH0633.
31 | GH0635 - высоковольтный провод 10м 160кВ MC14 PD free для HVA120 |  | 1127000
32 | GH0653 - стандартный высоковольтный кабель 100кВ, 5м с клещами для HVA68-2 |  | 479000 | Стандартный высоковольтный кабель GH0653, 100кВ, длина 5 м с клещами для HVA68-2.
33 | GH0654 - высоковольтные провода 100кВ , 15м с клещами для HVA60/HVA68-2 |  | 696000
34 | GH0655 - высоковольтные провода 100кВ 5м с клещами для HVA30-7 и HVA60 |  | 462000
35 | GH0661 - стандартный высоковольтный кабель 5м с клещами для HVA34-1, HVA34TD-1, HVA45, HVA45TD |  | 325000
36 | GH0662 - ЧР высоковольтный кабель 5м с клещами для HVA34-1 и HVA45 |  | 542000
37 | GH0669 - кабельный барабан диаметр 1,8м для HVA200 |  | 4612000
38 | GH0674 - высоковольтный провод 50м 160кВ MC14 PD free для HVA120 |  | 2930000
39 | GH0682 - высоковольтные провода 100кВ 30м с клещами для HVA30-7 и HVA60 |  | 748000
40 | GH0683 - стандартный высоковольтный кабель 15м с клещами для HVA34-1, HVA34TD-1, HVA45, HVA45TD |  | 587000
41 | GH0688 - высоковольтные провода 50м с клещами на барабане для HVA28TD PD |  | 1845000
42 | GH0694 - кабель соединительный HVA120-PDTD120 32м очищенный от ЧР |  | 2437000
43 | GH0694 - высоковольтный провод 32м 160кВ MC14 PD free для HVA120 |  | 2437000
44 | GH0695 - высоковольтный провод 50м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 2114000
45 | GH0808 - высоковольтный 5м кабель без ЧР для подключения к PD30 для HVA30 |  | 462000 | Высоковольтный кабель GH0808 длиной 5 метров, без ЧР для подключения к PD30 для HVA30.
46 | GH0814 - высоковольтный провод ЧР 50м 320кВ MC14 PD free для HVA200 |  | 4612000
47 | GH0819 - высоковольтный провод ЧР 15м 320кВ MC14 PD free для HVA200 |  | 2699000
48 | GH0824 - высоковольтный провод ЧР 25м 320кВ MC14 PD free для HVA200 |  | 3393000
49 | GH0841 - высоковольтный провод 1,5м 100кВ MC14 для HVA94 |  | 896000
50 | GH0872 - высоковольтные провода 100кВ , 30м с клещами на барабане для HVA45TD |  | 1080000
51 | GH5656 - снимаемая передняя панель на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25м) для HVA-90 |  | 741000
52 | GH5698 - cнимаемая передняя панель на выносном кабеле 5м (эфф длина 4,25м) для HVA-120 |  | 896000
53 | GH5845 - опция увеличения максимального выходного напряжения для HVA45 и HVA45TD до 49кВ пик, 34,6кВ действ. (3Uo для 20кВ КЛ) |  | 618000
54 | TD120 - измеритель тангенса угла диэлектрических потерь (дополнительный блок для HVA-120) | + | 6471000
55 | TD60 - измеритель тангенса угла диэлектрических потерь | + | 3899000 | Измеритель представляет собой цифровой измерительный прибор (ЦИП). Область применения – диагностика состояния высоковольтной изоляции объектов электроэнергетики. Измерители работают с применением внешнего источника испытательного напряжения. В качестве источника напряжения совместно с измерителями применяются установки измерительные высоковольтные серии HVA (HVA30, HVA60, HVA90 и т.д.), генерирующие напряжение специальной формы инфранизкой частоты.
56 | TD90 - измеритель тангенса угла диэлектрических потерь | + | 5350000 | Измеритель представляет собой цифровой измерительный прибор (ЦИП). Область применения – диагностика состояния высоковольтной изоляции объектов электроэнергетики. Измерители работают с применением внешнего источника испытательного напряжения. В качестве источника напряжения совместно с измерителями применяются установки измерительные высоковольтные серии HVA (HVA30, HVA60, HVA90 и т.д.), генерирующие напряжение специальной формы инфранизкой частоты.
57 | VKR0002 - кейс для перевозки на колесах HVA30 |  | 178000 | Жесткий транспортировочный кейс для HVA30 с ручками. Размеры: 45x56x65 см, вес: 8,5 кг. Водонепроницаемый, герметичный, устойчив к коррозии.
58 | VKR0009 - транспортный кейс на колесах для HVA60 / HVA30-5 |  | 240000 | Кейс на колесах.
59 | VKR0012 - транспортный кейс на колесах для HVA90 |  | 334000 | Кейс на колесах.