## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Установки для испытания и поиска повреждений оболочки кабеля из сшитого полиэтилена
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Установки для испытания и поиска повреждений оболочки кабеля из сшитого полиэтилена
1 | ПКО-10 - прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей |  | 1183000 | Измерительный блок: Максимальное выходное регулируемое напряжение 5, 10 кВ; Максимальный выходной ток 350, 180 мА; Напряжение питания 220 В, 50 Гц; Максимальная потребляемая мощность не более 1,5 кВА; Диапазон измерения тока утечки 1–10 мА; Продолжительность непрерывной работы не менее 8 час; Диапазон измерения длины кабеля 1–9999 м; Ручная и автоматическая компенсация ЭДС грунта; Максимальная чувствительность 1 мВ.
2 | ESG NT - цифровой прибор для поиска замыканий на землю |  | По запросу | Автоматическое подавление посторонних потенциалов; Автоматическое согласование с измер. напряжением; Автоматическое распознавание тактов импульса; Автоматическая установка нуля; Очень высокая чувствительность для шаговых напряжений в диапазоне μВ; Очень простое управление; Крепление кабеля на сборном, изолированном штыре; Индикация: Цвет. TFT, 320 x 240 Пикс.; Чувствительность 5 мкВ … 200 В; Подавление помех 50/60Гц, 16 2/3Гц, KKS, DC; Балансировка нуля Автоматическая; Электропитание 6 x LR6 щелочных батарей; Время непрер.работы > 20 час.; Класс защиты IP 54.
3 | Locator S - высокочувствительный зонд для точного определения повреждений кабеля на землю |  | 489000 | Прибор Locator S специально разработан для точного обнаружения мест замыканий экрана или проводников кабеля на землю. В основе работы лежит широко известный метод шагового напряжения. В сочетании с источником напряжения постоянного или импульсного тока прибор позволяет с сантиметровой точностью локализовать место повреждения пластмассовой оболочки кабеля и контакта проводника с землёй.
4 | MFM 10 - система поиска повреждений оболочки методом биполярного падения напряжения | + | По запросу | Испытательное напряжение до ±10 кВ DC; Ток длительной нагрузки до 750 мА, также для прожига; Возможность ограничения тока нагрузки; Биполярное измерение для высокой точности; Всего один высоковольтный разъем; Управление Easy-Go посредством датчика и сенсорного экрана; Автоматизированное измерение и протоколирование.
5 | Protrac - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
6 | Protrac (комплект Акустика) - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
7 | Protrac (комплект Шаговое напряжение) - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
8 | Protrac (полный комплект) - прибор для поиска мест повреждения кабеля и кабельной оболочки |  | По запросу | Кабелеискатель Protrac предназначен для точной локализации повреждений кабеля и кабельной оболочки. Прибор включает в себя акустический и электромагнитный методы точной локализации повреждений, а также функцию определения мест повреждений кабельной оболочки.
9 | Shirla - система для испытаний оболочек кабелей и определения местоположения дефектов |  | По запросу | Новая система локализации мест повреждения Shirla предназначена для испытания кабелей и оболочек кабелей, предварительной и точной локации мест повреждений, а также точного определения местоположения дефектов оболочек с использованием метода шагового напряжения.
10 | VIOLA-40 - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу | Двухкомпонентный прибор для высоковольтных испытаний на сверх низких частотах (СНЧ) с использованием цифровой технологии truesinus®
11 | VIOLA-TD - автоматическая система для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | + | По запросу