## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Осциллографы-мультиметры портативные (скопметры)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Осциллографы-мультиметры портативные (скопметры)
1 | АКИП-4102 - осциллограф-мультиметр цифровой |  | 62580 | Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания 20 МГц; Частота дискретизации до 100 МГц в реальном времени; Автоматические и курсорные измерения; Длина памяти 6 кБ на канал; Запись и вызов до 4-х осциллограмм; Выход калибратора 1 кГц; Интерполяция sin x/x, матем. обработка (+, -, /, х), режим XY; Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов; Цветной ЖК-дисплей, интерфейс USB; Автономное батарейное питание; Ударопрочное исполнение; Масса 0,7 кг.
2 | АКИП-4125/1С - осциллограф-мультиметр | + | 120330 | Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор; Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 100 МГц; Максимальная частота дискретизации реального времени 1 ГГц; Максимальная длина памяти: 6 МБ/канал (12 МБ при объединении каналов); Автоматические измерения (до 38-и параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (∆U, ∆T, режим «слежение»); Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв. корня (√); Частотный анализ (БПФ), 1 млн. точек; Скорость обновления экрана: 100000 осц./с (до 400000 осц./с в режиме сегментированной развертки); 256 уровней интенсивности свечения луча (яркостная или цветовая градация частоты разверток в зависимости от частоты их повторения); Режим сегментированной памяти: до 80.000 сегментов; Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий; Декодирование сигналов в стандартной комплектации: I2C, SPI, UART, CAN, LIN; Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), по шаблону, по ранту; Интерполяция: Sin X/х, линейная; Цифровой регистратор: осциллограф (дискретизация 25 кГц), внутренняя память 50 МБ, внешняя до 2 ГБ? мультиметр (интервал от 0,1 с до 10 м), до 3,6 М измерений; Мультиметр: True RMS измерение напряжения и тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов; Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра; Автономное батарейное питание (5,5 ч работы); Цветной ЖК-дисплей (14,22 см), разрешение 640*480; Интерфейсы: USB Host, USB Device (MicroUSB-TMC); Поддержка подключения внешних USB-накопителей; Поддержка команд дистанционного управления SCPI; Степень защиты корпуса IP51.
3 | АКИП-4125/2С - осциллограф-мультиметр | + | 155610 | Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор; Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 100 МГц; Максимальная частота дискретизации реального времени 1 ГГц; Максимальная длина памяти: 6 МБ/канал (12 МБ при объединении каналов); Автоматические измерения (до 38-и параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (∆U, ∆T, режим «слежение»); Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв. корня (√); Частотный анализ (БПФ), 1 млн. точек; Скорость обновления экрана: 100000 осц./с (до 400000 осц./с в режиме сегментированной развертки); 256 уровней интенсивности свечения луча (яркостная или цветовая градация частоты разверток в зависимости от частоты их повторения); Режим сегментированной памяти: до 80.000 сегментов; Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий; Декодирование сигналов в стандартной комплектации: I2C, SPI, UART, CAN, LIN; Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), по шаблону, по ранту; Интерполяция: Sin X/х, линейная; Цифровой регистратор: осциллограф (дискретизация 25 кГц), внутренняя память 50 МБ, внешняя до 2 ГБ? мультиметр (интервал от 0,1 с до 10 м), до 3,6 М измерений; Мультиметр: True RMS измерение напряжения и тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов; Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра; Автономное батарейное питание (5,5 ч работы); Цветной ЖК-дисплей (14,22 см), разрешение 640*480; Интерфейсы: USB Host, USB Device (MicroUSB-TMC); Поддержка подключения внешних USB-накопителей; Поддержка команд дистанционного управления SCPI; Степень защиты корпуса IP51.
4 | АКИП-4128/1С - осциллограф-мультиметр | + | 249165 | Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор; Изолированные входы: до 1000 В КАТ II / 600 В КАТ III между сигнальным входом, землей и экраном. Полная изоляция между двумя аналоговыми каналами осциллографа, одним каналом мультиметра, адаптером питания и портом USB; Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 100 МГц; Максимальная частота дискретизации реального времени 1 ГГц; Максимальная длина памяти: 6 МБ/канал (12 МБ при объединении каналов); Автоматические измерения (до 38-и параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (∆U, ∆T, режим «слежение»); Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение квадратного корня (√); Частотный анализ (БПФ), 1 млн. точек; Скорость обновления экрана: 100000 осц./с (до 400000 осц./с в режиме сегментированной развертки); 256 уровней интенсивности свечения луча (яркостная или цветовая градация частоты разверток в зависимости от частоты их повторения); Режим сегментированной памяти: до 80.000 сегментов; Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий; Декодирование сигналов в стандартной комплектации: I2C, SPI, UART, CAN, LIN; Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), по шаблону, по ранту; Интерполяция: Sin X/х, линейная; Цифровой регистратор: осциллограф (дискретизация 25 кГц), внутренняя память 25 МБ, внешняя до 2 ГБ, мультиметр (интервал от 0,1 с до 10 м), до 3,6 М измерений; Мультиметр: True RMS измерение напряжения и тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов; Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра; Автономное батарейное питание (4 ч работы); Цветной ЖК-дисплей (14,22 см), разрешение 640*480; Интерфейсы: USB Host, USB Device (MicroUSB-TMC); Поддержка подключения внешних USB-накопителей; Поддержка команд дистанционного управления SCPI; Степень защиты корпуса IP51.
5 | АКИП-4128/2С - осциллограф-мультиметр | + | 311430 | Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор; Изолированные входы: до 1000 В КАТ II / 600 В КАТ III между сигнальным входом, землей и экраном. Полная изоляция между двумя аналоговыми каналами осциллографа, одним каналом мультиметра, адаптером питания и портом USB; Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 200 МГц; Максимальная частота дискретизации реального времени 1 ГГц; Максимальная длина памяти: 6 МБ/канал (12 МБ при объединении каналов); Автоматические измерения (до 38-и параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (∆U, ∆T, режим «слежение»); Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение квадратного корня (√); Частотный анализ (БПФ), 1 млн. точек; Скорость обновления экрана: 100000 осц./с (до 400000 осц./с в режиме сегментированной развертки); 256 уровней интенсивности свечения луча (яркостная или цветовая градация частоты разверток в зависимости от частоты их повторения); Режим сегментированной памяти: до 80.000 сегментов; Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий; Декодирование сигналов в стандартной комплектации: I2C, SPI, UART, CAN, LIN; Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, по скорости изменения (нарастание/спад), по шаблону, по ранту; Интерполяция: Sin X/х, линейная; Цифровой регистратор: осциллограф (дискретизация 25 кГц), внутренняя память 25 МБ, внешняя до 2 ГБ, мультиметр (интервал от 0,1 с до 10 м), до 3,6 М измерений; Мультиметр: True RMS измерение напряжения и тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов; Компактное исполнение: отдельные клавиши для каждого канала (усиление), развертка, системы синхронизации, мультиметра; Автономное батарейное питание (4 ч работы); Цветной ЖК-дисплей (14,22 см), разрешение 640*480; Интерфейсы: USB Host, USB Device (MicroUSB-TMC); Поддержка подключения внешних USB-накопителей; Поддержка команд дистанционного управления SCPI; Степень защиты корпуса IP51.
6 | АММ-4189 - мультиметр-осциллограф |  | цена по запросу | 2 прибора в 1. Мультиметр + осциллограф. Осциллограф: полоса 10 МГц, 1 канал, дискретизация 50 Мвыб/сек,, вертикальное разрешение 8 бит, коэффициент отклонения 50 мВ - 100 В/дел., курсорные измерения, запуск по фронту, макс. входное напряжение 400 Впик. Мультиметр: TrueRMS, 50000 отсчетов, постоянное и переменное напряжение до 1000В, постоянный и переменный ток до 10 А, сопротивление до 50 МОм, емкость до 10 мФ, частота до 10 МГц, температура от -200 до 1350 С, проверка диодов и прозвонка. Построение тренда. Bluetooth. IP67. Размеры 220х96х60 мм, вес 0,631 кг.
7 | АСК-2018 - осциллограф-мультиметр |  | цена по запросу | Осциллограф - мультиметр, полоса 20 МГц, 1 канал, цветной ЖКИ, дискретизация 500 Мвыб/сек, длина записи 24 кБ, вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5 мВ...5 В/дел., по гор. 5 нс...100 с/дел., 20 автоизмерений, курсорные измерения, видео синхр. с выбором строки, макс. вход. напряж. 400 Впик, встроенный мультиметр, USB интерфейс, бесплатное (в комплекте поставки) программное обеспечение AKTAKOM DSO Soft и AKTAKOM DSO-Reader Light с расширенной обработкой сигнала, включая фильтрацию; программное прореживание; БПФ (10 типов окон); 3 типа персистенции; сохранение в форматы AUL, *bmp, *wmf, *emf; масштабирование; настройку цветовых схем; курсорные и автоизмерения, аккумуляторное питание.
8 | АСК-2028 - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный запоминающий | + | цена по запросу | Осциллограф - мультиметр, полоса 20 МГц, 2 канала, цветной ЖКИ, дискретизация 250 Мвыб/сек, длина записи 6 кБ/кан., вертикальное разрешение 8 бит, развёртка по вертикали 5 мВ...5 В/дел., по горизонтали 5 нс...5 с/дел., 20 автоизмерений, курсорные измерения, видео синхронизация с выбором строки, максимальное входное напряжение 400 Впик, встроенный мультиметр, USB интерфейс, аккумуляторное питание.
9 | АСК-2108 - осциллограф-мультиметр |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр, полоса 100 МГц, 2 канала, цветной ЖКИ, дискретизация 1 Гвыб/с, длина записи 6 кБт/кан., вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5 мВ...5 В/дел., по гор. 5 нс...100 с/дел., 20 автоизмерений, курсорные измерения, видео синхр. с выбором строки, макс. вход. напряж. 400 Впик, встроенный мультиметр, USB интерфейс, аккумуляторное питание.
10 | ПрофКиП С8-101 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 59724 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-101 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-101 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
11 | ПрофКиП С8-122 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 99756 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-122 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-122 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
12 | ПрофКиП С8-123 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 99684 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-123 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-123 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
13 | ПрофКиП С8-124 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 109080 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-124 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-124 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
14 | ПрофКиП С8-125 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 130032 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-125 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-125 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
15 | ПрофКиП С8-126 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 108918 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-126 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-126 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
16 | ПрофКиП С8-192 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 126000 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-192 предназначен для оперативного решения задач проверки и поиска неисправностей в приводах двигателей, датчиках и исполнительных механизмах, линиях электропитания, трансформаторах и преобразователях, линейных и импульсных схемах управления и контроля. Является идеальным средством для тестирования современной электроники и использования в полевых приложениях. С использованием осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-192 измерения и тестирование являются как никогда легкими и удобными.
17 | ПрофКиП С8-196 - осциллограф-мультиметр портативный |  | 162000
18 | ПрофКиП С8-98B - осциллограф-мультиметр портативный |  | 75420 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-98B.
19 | С8-57 - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный |  | 326844 | Осциллограф-мультиметр С8-57 предназначен для исследования, регистрации и измерения параметров электрических сигналов в полосе частот от 0 до 150 МГц. Осциллограф-мультиметр обеспечивает регистрацию, запоминание, измерение в диапазоне амплитуд от 2 мВ до 300 В (с делителем 1:10 hp-9250) и временных интервалов от 2 нс до 100 с по двум каналам вертикального отклонения, измерение напряжения и силы постоянного тока, средних квадратических значений напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы, электрического сопротивления постоянному току, измерения частоты, периода и спектральный анализ входного сигнала, режимы регистратора и тестера компонентов электрических цепей.
20 | ADS-2029 - осциллограф цифровой ручной |  | цена по запросу | Осциллограф - мультиметр. Полоса 20 МГц. 2 изолированных канала. Дискретизация 100 Мвыб/сек. Глубина записи 6 К точек на канал. Макс. входное напряжение 400 Впик. Вертикальное разрешение 8 бит. Коэффициент отклонения 5 мВ - 5 В/дел. Коэф. развертки 5 нс - 100 с/дел. 20 автоизмерений, курсорные измерения. Запуск по фронту и видео синхронизация с выбором строки. Встроенный мультиметр (3 3/4 разряда). Интерфейсы USB host, USB device. Аккумуляторное питание .
21 | ADS-2044 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр. Полоса пропускания 40 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 250 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
22 | ADS-2045 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр-генератор. Полоса пропускания 40 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 250 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Генератор сигналов (25 МГц, 1 канал, 14 бит). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
23 | ADS-2046 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр. Полоса пропускания 70 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 250 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
24 | ADS-2047 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | сциллограф-мультиметр-генератор. Полоса пропускания 70 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 250 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Генератор сигналов (25 МГц, 1 канал, 14 бит). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
25 | ADS-2048 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр. Полоса пропускания 100 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 500 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
26 | ADS-2049 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр-генератор. Полоса пропускания 100 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 500 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Генератор сигналов (25 МГц, 1 канал, 14 бит). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
27 | ADS-2050 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр. Полоса пропускания 200 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 1 Гвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
28 | ADS-2051 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр-генератор. Полоса пропускания 200 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 1 Гвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Генератор сигналов (25 МГц, 1 канал, 14 бит). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч.
29 | ADS-2067 - осциллограф цифровой |  | цена по запросу | Осциллограф - мультиметр, полоса 60 МГц, 2 канала, цветной ЖКИ, дискретизация 1 Гвыб/сек, длина записи 6 кБ/канал, вертикальное разрешение 8 бит, развертка по вертикали 5 мВ...5 В/дел., по горизонтали 5 нс...100 с/дел., 20 автоизмерений, курсорные измерения, видео синхронизация с выбором строки, максимальное входное напряжение 400 Впик, встроенный мультиметр, USB интерфейс, аккумуляторное питание.
30 | ADS-2208 - осциллограф цифровой ручной |  | цена по запросу | Осциллограф-мультиметр, полоса 200 МГц, 2 канала, цветной ЖКИ, дискретизация 1 Гвыб/с, длина записи 6 кБт/кан., вер. разр. 8 бит, разв. по верт. 5 мВ - 5 В/дел., по гор. 2 нс - 100 с/дел., 20 автоизмерений, курсорные измерения, видео синхр. с выбором строки, макс. вход. напряж. 400 Впик, встроенный мультиметр (3 3/4 разряда): напряжение, ток, сопротивл., емкость, диоды, прозвонка. USB интерфейс, аккумуляторное питание.
31 | ADS-4232D - осциллограф цифровой запоминающий | + | цена по запросу | Полоса пропускания 60 MГц, 2 канала, USB интерфейс, максимальное входное напряжение 400 Вп-п (DC + AC пик-пик), задержка между каналами (типичное) 150 пс, г лубина записи 10000000 точек на каждый канал.
32 | DT-9989 - профессиональный цветной цифровой осциллограф-мультиметр |  | 90295 | Профессиональный цифровой мультиметр с функцией осциллографа DT-9989 является профессиональным инструментом, в котором реализованы требования инженеров к точности, надежности и безопасности измерений. Высокие технические характеристики при измерениях основных электрических параметров. Уровень защиты IP67, двойной корпус прибора, функции осциллографа, регистратора, интерфейс Bluetooth.
33 | Extech MS420 - осциллограф-мультиметр | + | По запросу
34 | Fluke 123B - промышленный портативный осциллограф (20 МГц) | + | цена по запросу | Упрощенное выполнение проверок, больше информации и ускоренное выполнение поиска и устранения неисправностей электромеханического оборудования.
35 | Fluke 123B (базовый комплект) - промышленный портативный осциллограф (20 МГц) | + | 278760
36 | Fluke 123B/S (с футляром) - промышленный портативный осциллограф (20 МГц) | + | 353400
37 | Fluke 124B - промышленный портативный осциллограф (40 МГц) | + | цена по запросу | Упрощенное выполнение проверок, больше информации и ускоренное выполнение поиска и устранения неисправностей электромеханического оборудования.
38 | Fluke 124B (базовый комплект) - промышленный портативный осциллограф (40 МГц) | + | 335040
39 | Fluke 124B/S (с футляром) - промышленный портативный осциллограф (40 МГц) | + | 408960
40 | Fluke 125B - промышленный портативный осциллограф (40 МГц) | + | цена по запросу | Упрощенное выполнение проверок, больше информации и ускоренное выполнение поиска и устранения неисправностей электромеханического оборудования.
41 | Fluke 125B (базовый комплект) - промышленный портативный осциллограф (40 МГц) | + | 400080
42 | Fluke 125B/S (с футляром) - промышленный портативный осциллограф (40 МГц) | + | 467640
43 | Fluke 190-062-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 60 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
44 | Fluke 190-062-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 60 МГц |  | 723360 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
45 | Fluke 190-062-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 60 МГц с опцией SCC290 |  | 825000 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
46 | Fluke 190-102-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 100 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
47 | Fluke 190-102-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 100 МГц |  | 897600 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
48 | Fluke 190-102-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 100 МГц с опцией SCC290 |  | 999240 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
49 | Fluke 190-104-III - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 100 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
50 | Fluke 190-104-III - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 100 МГц |  | 921600 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
51 | Fluke 190-104-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 100 МГц с опцией SCC290 |  | 1014120 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
52 | Fluke 190-202-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 200 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
53 | Fluke 190-202-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 200 МГц |  | 891240 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
54 | Fluke 190-202-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 200 МГц с опцией SCC290 |  | 980400 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
55 | Fluke 190-204-III - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 200 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
56 | Fluke 190-204-III - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 200 МГц |  | 1053840 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
57 | Fluke 190-204-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 200 МГц с опцией SCC290 |  | 1107840 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
58 | Fluke 190-502-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 500 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
59 | Fluke 190-502-III - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 500 МГц |  | 1311120 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
60 | Fluke 190-502-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный 500 МГц с опцией SCC290 |  | 1415280 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
61 | Fluke 190-504-III - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 500 МГц |  | цена по запросу | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
62 | Fluke 190-504-III - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 500 МГц |  | 1350720 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
63 | Fluke 190-504-III/S - осциллограф-мультиметр цифровой четырехканальный 500 МГц с опцией SCC290 |  | 1451880 | Инструменты для тестирования Fluke 190 серии III ScopeMeter® разработаны для того, чтобы идти туда, куда вы идете, и решать практически любые задачи по устранению неполадок на этом пути. Эти тестовые инструменты CAT III мощностью 1000 В/CAT IV мощностью 600 В сочетают в себе надежную переносимость с высокой производительностью настольных осциллографов, что позволяет с легкостью решать задачи установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания промышленного оборудования, автоматизации и управления технологическими процессами, а также электроники преобразования мощности - от постоянного тока до 500 МГц.
64 | Fluke MDA-550-III - анализатор работы электроприводов четырехканальный с валом двигателя и гармониками |  | 1541880 | Анализатор привода двигателя Fluke MDA 550 экономит время и устраняет необходимость в настройке сложных измерений, одновременно упрощая устранение неполадок в приводе. Просто выберите тест, и пошаговые измерения под руководством покажут вам, где следует подключать напряжение и ток, в то время как предустановленные профили измерений гарантируют, что вы соберете все данные, необходимые для каждой критической секции двигателя-от входа до выхода, шины постоянного тока и самого двигателя. От базовых до расширенных измерений MDA-550 охватывает вас, и благодаря встроенному генератору отчетов вы можете быстро и легко создавать отчеты по мере их обнаружения и оставления с уверенностью.
65 | GDS-7210 - портативный осциллограф-мультиметр |  | По запросу | Портативный осциллограф-мультиметр GDS-7210 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
66 | GDS-7220 - портативный осциллограф-мультиметр |  | По запросу | Портативный осциллограф-мультиметр GDS-7220 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
67 | GDS-7310 - портативный осциллограф-мультиметр |  | По запросу | Портативный осциллограф-мультиметр GDS-7310 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
68 | HDS1021M-N - скопметр цифровой |  | 22410 | Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц; Макс. частота дискретизации: в реальном времени 500 МВ/с; Количество каналов: 1; Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит; Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел; Синхронизация: Edge, Video (чет. или нечет. поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ.
69 | HDS1022M-N - скопметр цифровой |  | 41150 | Полоса пропускания: 20 МГц; Макс. частота дискретизации : в реальном времени 100 МГц; Количество каналов: 2; Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит; Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел; Синхронизация: Edge, Video (чет. или нечет. поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ.
70 | HDS2061M-N - скопметр цифровой |  | 30965 | Полоса пропускания осциллографа: 60 МГц; Максимальная частота дискретизации: в реальном времени 500 МВ/с; Количество каналов: 1; Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит; Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел; Синхронизация: Edge, Video (чет. или нечет. поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ.
71 | HDS2062M-N - скопметр цифровой |  | 47365 | Полоса пропускания: 60 МГц; Макс. частота дискретизации : в реальном времени 250 МГц; Количество каналов: 2; Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит; Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел.
72 | HDS2102 - скопметр цифровой |  | 23310 | Скопметр цифровой HDS2102.
73 | HDS2102S - скопметр цифровой |  | 27273 | Скопметр цифровой HDS2102S.
74 | HDS2202 - скопметр цифровой |  | 26995 | HDS2202 – упрощенная аппаратная реализация (исполнение без встроенного генератора сигналов) портативного многофункционального осциллографа-мультиметра HDS2202S. Прибор HDS2202 способен работать не только как цифровой портативный запоминающий осциллограф, но и как многофункциональный, высокочувствительный мультиметр, на 20 000 отсчетов, с помощью которого можно измерить напряжение и силу тока постоянного и переменного электрического сигнала, сопротивление постоянному току, емкость, проводимость, а также протестировать диоды.
75 | HDS2202S - скопметр цифровой |  | 30660 | Прибор HDS2202S способен работать как многофункциональный, высокочувствительный мультиметр, на 20000 отсчетов, с помощью которого можно измерить напряжение и силу тока постоянного и переменного электрического сигнала, сопротивление постоянному току, емкость, проводимость, а также протестировать диоды.
76 | HDS242 - скопметр цифровой |  | 13855 | 2 канала; Максимальная частота 40 МГц; Скорость регистрации 10000 осц/сек; Частота дискретизации 0,25 ГГц; Чувствительность 10 мВ/дел ~ 10 В/дел; Коэффициент развертки 5 нс/дел ~ 1000 с/дел; Максимальная глубина памяти 8 К; Дисплей 8,9 см; Интерфейсы USB-device; Мультиметр; Батарейное питание.
77 | HDS242S - скопметр цифровой |  | 17520 | 2 канала; Максимальная частота 40 МГц; Скорость регистрации 10000 осц/сек; Частота дискретизации 0,25 ГГц; Чувствительность 10 мВ/дел ~ 10 В/дел; Коэффициент развертки 5 нс/дел ~ 1000 с/дел; Максимальная глубина памяти 8 К; Дисплей 8,9 см; Интерфейсы USB-device; Генератор; Мультиметр; Батарейное питание.
78 | HDS272 - скопметр цифровой |  | 19464 | Скопметр цифровой HDS272.
79 | HDS272S - скопметр цифровой |  | 20575 | Скопметр цифровой HDS272S.
80 | HDS3101M-N - скопметр цифровой |  | 41376 | Полоса пропускания осциллографа: 100 МГц; Максимальная частота дискретизации: в реальном времени 1 ГВ/с; Количество каналов: 1; Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит; Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел; Синхронизация: Edge, Video (чет. или нечет. поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ.
81 | HDS3102M-N - скопметр цифровой |  | 63355
82 | HDS4202M-N - скопметр цифровой |  | 73845 | Полоса пропускания: 200 МГц; Максимальная частота дискретизации: в реальном времени 1 ГГц; Количество каналов: 2; Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит; Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 2 нс/дел - 100 с/дел; встроенный частотомер; 4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм; Математические функции: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT; Режим курсорных измерений; Регистратор; Мультиметр.
83 | OX9062 - осциллограф портативный индустриальный | + | 636000 | Осциллографы с изолированными каналами для использования в полевых условиях. 5 инструментов в 1: осциллограф, вычислитель БПФ, мультиметр, регистратор и анализатор гармоник, ваттметр.
84 | OX9102 - осциллограф портативный индустриальный | + | 719000 | Осциллографы с изолированными каналами для использования в полевых условиях. 5 инструментов в 1: осциллограф, вычислитель БПФ, мультиметр, регистратор и анализатор гармоник, ваттметр.
85 | OX9304 - осциллограф портативный индустриальный | + | 730000 | Осциллографы с изолированными каналами для использования в полевых условиях. 5 инструментов в 1: осциллограф, вычислитель БПФ, мультиметр, регистратор и анализатор гармоник, ваттметр.
86 | RTH1002 - портативный осциллограф базовая модель 60МГц | + | По запросу
87 | RTH1002+B221 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 100МГц | + | По запросу
88 | RTH1002+B222 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 200МГц | + | По запросу
89 | RTH1002+B223 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 350МГц | + | По запросу
90 | RTH1002+B224 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 500МГц | + | По запросу
91 | RTH1004 - портативный осциллограф базовая модель 60МГц | + | По запросу | При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
92 | RTH1004+B241 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 100МГц | + | По запросу | При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
93 | RTH1004+B242 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 200МГц | + | По запросу | При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
94 | RTH1004+B243 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 350МГц | + | По запросу | При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
95 | RTH1004+B244 - портативный осциллограф c расширенной полосой пропускания до 500МГц | + | По запросу | При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
96 | U1602B - осциллограф | + | По запросу | 2 канала, 20 МГц, част. дискретизации 200 Мвыб./с, память 125 К на канал, мультиметр 4 разряда (6000), регистратор данных, цветной дисплей, батарейное питание, USB 2.0, масса 1,5 кг, ПО и USB-кабель в комплекте, гарантия 3 года!
97 | U1610A - ручной осциллограф, 100 МГц, 2 аналоговых канала | + | цена по запросу | Тип осциллографа: Осциллограф-мультиметр; Число каналов: 2; Полоса пропускания: 100 МГц; Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц; Максимальный объем памяти: 120 кБ; АЦП (бит): 8; Сопротивление входа: 1 МОм; Особенности: Изолированные входы. Цифровой мультиметр с диапазоном отображаемых значений до 10 000. Возможность регистрации данных на ПК. Три режима работы используют предустановленные настройки контрастности, что позволяет увеличить продолжительность работы от батареи. Cсинхронизация по перепаду, по всплеску, по сигналам CAN/LIN, по ТВ-сигналам. Автоматические и курсорные измерения. Батарейное питания (до 4 часов).; Интерфейс: USB; Дисплей: TFT, 14,5, 640х480.
98 | U1620A - осциллограф портативный с полосой 200 МГц | + | цена по запросу | Три прибора в одном: двухканальный ручной осциллограф, цифровой мультиметр, регистратор данных; Полоса пропускания 200 МГц и два изолированныхи канала; Частота дискретизации до 2 Гвыб./с, объем памяти до 2 Мвыб; 5,7-дюймовый VGA TFT LCD дисплей с тремя режимами визуализации (в помещении, на улице, режим ночного видения); Два окна для отображения сигналов с масштабированием; Высокая частота дискретизации и большая глубина памяти для захвата и отображения мельчайших деталей сигнала; Встроенный мультиметр с разрешением дисплея 10000 отсчетов; Изолированные каналы с возможностью подачи напряжения до 600В CAT III; Сохранение данных на ПК.
99 | UNI-T UT81C - мультиметр-осциллограф цифровой портативный |  | По запросу | Цифровой осциллограф-мультиметр UNI-T UT81C является современным ручным измерительным прибором с 3¾ разрядным дисплеем с максимальным индицируемым значением 3999.
1.1 Аксессуары к портативным осциллографам (скопметрам) Fluke
1 | Fluke AC120 - комплект зажимов типа «крокодил» |  | 13440 | Комплект зажимов типа "крокодил" для приборов серии 120 (1 красный, 1 серый, 1 черный).
2 | Fluke AS400 - комплект высоковольтных пробников |  | 28440
3 | Fluke BB120 - BNC адаптер |  | 15360 | BNC адаптер типа "банан"-мама для приборов серии 120 и Fluke 43B.
4 | Fluke BP120MH - батарейный модуль для Fluke серии 120, Fluke 43 и 43 B |  | 25440 | Батарейный модуль для Fluke серии 120, Fluke 43 и 43 B
5 | Fluke BP190 - батарейный модуль для Fluke серии 190 |  | 60120 | Батарейный модуль для Fluke серии 190. Номинальное напряжение 7,2 В. Емкость 3500 мАч.
6 | Fluke BP290 - блок литиевых аккумуляторов 2400 мАч для Fluke 190 серии II |  | 69480 | Блок литиевых аккумуляторов 2400 мАч, одинарной емкости для Fluke 190 Series II.
7 | Fluke BP291 - аккумулятор повышенной емкости для Fluke 190 серии II и 430 серии II |  | 69480 | Литиево-ионная батарея Fluke BP291 двойной емкости (4800 мАч, 9.6 В) для приборов Fluke 190 серии 2.
8 | Fluke CS20MA - токовый шунт 4-20 мА |  | 27240 | Предназначен для работы с любой моделью осциллографов Fluke для измерения постоянного и переменного тока в токовой петле 4-20 мА. Базовая погрешность 0,1%. Уровень выходного сигнала 10 мВ/мА.
9 | Fluke EBC290 - внешнее зарядное устройство для аккумуляторов Fluke 190 Series II |  | 28320 | Внешнее зарядное устройство EBC290.
10 | Fluke HC120 - комплект зажимов типа «крючок» для приборов серии 120 (1 красный, 1 серый) |  | 14640 | Комплект зажимов типа «крючок» для приборов серии 120 (1 красный, 1 серый)
11 | Fluke HC200 - набор зажимов типа «крючок» (2 красных, 2 серых) для щупов серии VPS200 |  | 11640 | Набор зажимов типа "крючок" для щупов серии VPS200 (2 красных, 2 серых).
12 | Fluke HH290 - крючок для подвешивания Fluke 190 Series II |  | 20280 | Крючок Fluke HH290 для подвешивания Fluke 190 Series II.
13 | Fluke OC4USB - оптически изолированный интерфейсный кабель USB для серии 120, 190 и 430 |  | 51720 | Оптически изолированный интерфейсный кабель USB для серии 120, 190 и 430. Поддерживает Windows XP/2000/Me/98 Second edition. Соединяет оптический изолированный последовательный порт с адаптером USB.
14 | Fluke PM9080 - провод RS-232 для подключения к ПК |  | 75840 | Провод RS-232 для подключения к ПК.
15 | Fluke PM9081 - переходник &quot;банан&quot;/BNC |  | 15840 | Переходник "Dual Banana" 4 мм "папа" - BNC "мама". В комплект входят 2 адаптера. Максимальное напряжение 600 В. Категория безопасности CAT III per IEC 61010-031.
16 | Fluke PM9082 - двойной переходник для Scopemeter серий 120 и 190 |  | 15360 | Dual Banana Jack (мама) - BNC (папа) для осциллографов Scopemeter серий 120 и 190.
17 | Fluke PM9091 - набор коаксиальных кабелей BNC, с цветной кодировкой, 3 ед., 1,5 м |  | 33600 | Набор коаксиальных кабелей BNC, с цветной кодировкой, 3 ед., 1,5 м
18 | Fluke PM9092 - коаксиальный BNC кабель, 3 шт., 1,5 м |  | 28920 | Коаксиальный BNC кабель, 3 шт., 1,5 м
19 | Fluke PM9093 - адаптер типа BNC-папа в двойной BNC-мама |  | 21360 | Адаптер BNC-папа в BNC-мама, двойной Т-образный. Набор состоит из двух адаптеров. Максимальное напряжение сигнала: 300 Вэфф. Максимальное напряжение относительно земли: 600 Вэфф. CAT III по МЭК 61010-031.
20 | Fluke PM9096/201 - вторичный датчик зажигания для Fluke Scopemeters |  | По запросу | Для использования с осциллографами-мультиметрами Fluke testtools в автомобильной промышленности. PM9096/201 является емкостной связью вторичной цепи зажигания, для обеспечения визуализации и запуска вторичных сигналов зажигания. При соединении со свечой зажигания, датчик измеряет напряжение, генерируемое системой зажигания и адаптирует сигнал для оптимального отображения на Fluke ScopeMeter. Ослабление: 1000x при использовании с приборами с входным сопротивлением 1 МОм / / 25 пФ. Длина кабеля: 3 м. Кабель: в силиконовой изоляции с BNC разъемом. Адаптер подходит для свечей зажигания, имеющих диаметр от 6 до 8 мм.
21 | Fluke RS400 - набор для замены принадлежностей датчиков серии VPS410 |  | 17160
22 | Fluke RS500 - комплект для замены принадлежностей щупов серии VPS510 |  | 46920 | Комплект для замены принадлежностей щупов серии VPS510 RS500.
23 | Fluke SCC128 - автомобильный набор аксессуаров (для Fluke серии 120) |  | 200280 | Автомобильный набор аксессуаров (для Fluke серии 120)
24 | Fluke SCC198 - автомобильный набор аксессуаров (для Fluke 190 серии) |  | 251760 | Автомобильный набор аксессуаров (для Fluke 190 серии).
25 | Fluke SCC298 - автомобильный комплект для поиска неисправностей к Fluke 190 серии II |  | 310800 | Автомобильный комплект Fluke SCC298 для поиска неисправностей к портативным осциллографам Fluke 190 серии II.
26 | Fluke STL120-III - набор экранированных щупов |  | 53400 | Набор из двух щупов (красный и серый) с двойной силиконовой изоляцией для бесшумных измерений. Предназначены для использования с приборами серии Fluke ScopeMeter 120. Совместимы с зажимами типа «крокодил» AC120 и крючковыми зажимами HC120. В комплект включены безопасные проводники заземления. Конструктивные решения для предотвращения деформаций и сверхтвердые наконечники щупов обеспечивают длительный срок эксплуатации. Углубленные изолированные разъемы обеспечивают безопасное применение, а выемка на наконечнике предотвращает его соскальзывание.
27 | Fluke TAS90 - набор аксессуаров (для Fluke 120/190 серии) |  | 17640 | Набор аксессуаров (для Fluke 120/190 серии). Четыре 4 мм адаптера типа банан (1 красный, 1 серый, 2 черных). Четыре пробника типа банан, 1 A (1 красный, 1 серый, 2 черных).
28 | Fluke TRM50 - проходная коаксиальная концевая кабельная муфта |  | 56280 | Проходная коаксиальная концевая кабельная муфта TRM50, 50 Ом.
29 | Fluke View Software - ПО для ScopeMeter |  | 103560 | Версия V4.5.2 предназначена для использования только со следующими приборами: серии Fluke 190 B/C, включая модели Fluke 215C и Fluke 225C; серии Fluke 190; серии Fluke 120.
30 | Fluke VPS210-G - 10:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190 |  | 61560 | 10:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190
31 | Fluke VPS210-R - 10:1 пробник напряжения, красный, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190 |  | 61560 | 10:1 пробник напряжения, красный, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190
32 | Fluke VPS212-G - 10:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 2.5 м, для приборов серии 190 |  | 61560 | 10:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 2.5 м, для приборов серии 190
33 | Fluke VPS212-R - 10:1 пробник напряжения, красный, 200 МГц, 2.5 м, для приборов серии 190 |  | 61560 | 10:1 пробник напряжения, красный, 200 МГц, 2.5 м, для приборов серии 190
34 | Fluke VPS220-G - 100:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190 |  | 61560 | 100:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190
35 | Fluke VPS220-R - 100:1 пробник напряжения, красный, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190 |  | 61560 | 100:1 пробник напряжения, красный, 200 МГц, 1.2 м, для приборов серии 190
36 | Fluke VPS40-III - комплект щупов напряжения, 40 МГц, 10:1, черный, для приборов серии 120 |  | 31920 | Комплект щупов напряжения, 40 МГц, 10:1, черный, для приборов серии 120
37 | Fluke VPS410-II-B - набор щупов для измерения напряжения (синий) |  | 63240 | Набор щупов для измерения напряжения (синий) Fluke VPS410-II-B. Набор включает: заземляющий провод, зажим, пружину заземления и изолирующий наконечник для щупа.
38 | Fluke VPS410-II-G - набор щупов для измерения напряжения (серый) |  | 63240 | Набор щупов для измерения напряжения (серый) Fluke VPS410-II-G. Набор включает: заземляющий провод, зажим, пружину заземления и изолирующий наконечник для щупа.
39 | Fluke VPS410-II-R - набор щупов для измерения напряжения (красный) |  | 63240 | Набор щупов для измерения напряжения (красный) Fluke VPS410-II-R. Набор включает: заземляющий провод, зажим, пружину заземления и изолирующий наконечник для щупа.
40 | Fluke VPS410-II-V - набор щупов для измерения напряжения (зеленый) |  | 63240 | Набор щупов для измерения напряжения (зеленый) Fluke VPS410-II-V. Набор включает: заземляющий провод, зажим, пружину заземления и изолирующий наконечник для щупа.
41 | Fluke VPS410-R - набор пробников напряжения |  | По запросу | Набор пробников напряжения, 10:1, 300 МГц, один красный набор
42 | Fluke VPS420-V - комплект высоковольтных пробников 100:1, 150 МГц (зеленый) |  | По запросу | Набор щупов Fluke VPS420-V для измерения напряжения повышенной прочности, зелено-черный, 100:1, 150 МГц
43 | Fluke VPS510-B - комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (синий) |  | 63240 | Комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (синий) Fluke VPS510-B, 500 МГц, 10:1, 600 В CAT III.
44 | Fluke VPS510-G - комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (серый) |  | 63240 | Комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (серый) Fluke VPS510-G, 500 МГц, 10:1, 600 В CAT III.
45 | Fluke VPS510-R - комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (красный) |  | 63240 | Комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (красный) Fluke VPS510-R, 500 МГц, 10:1, 600 В CAT III.
46 | Fluke VPS510-V - комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (зеленый) |  | 63240 | Комплект широкополосных щупов для измерения напряжения (зеленый) Fluke VPS510-V , 500 МГц, 10:1, 600 В CAT III.
1.2 Аксессуары к осциллографам серии OX
1 | HX0004 - пробник 1/10 250 MГц 1000 В |  | 32000 | Пробник 1/10 250 MГц 1000 В
2 | HX0030 - щуп Probix 1/10 250 MГц - 600 В CAT III - 1000 В CAT II |  | 57000 | Щуп Probix 1/10 250 MГц - 600 В CAT III - 1000 В CAT II
3 | HX0031 - PROBIX адаптер с разъемом BNC |  | 11000 | PROBIX адаптер с разъемом BNC
4 | HX0032 - PROBIX адаптер с BNC разъемом - 250 MГц |  | 28500 | PROBIX адаптер с 50 Ω BNC разъемом - 250 MГц
5 | HX0033 - PROBIX - адаптер с 2 разъемами |  | 11000 | PROBIX - адаптер с 2 разъемами "банан" для проводов мультиметра
6 | HX0034 - токоизмерительные клещи от 20мA-80A / полоса пропускания 1МГц |  | 110000 | Токоизмерительные клещи от 20мA-80A / полоса пропускания 1МГц
7 | HX0035 - адаптер для термоэлемента для K- термопары, от -40 °C до +1,250 °C |  | 30700 | Адаптер для термоэлемента для K- термопары, от -40 °C до +1,250 °C
8 | HX0036 - адаптер для термоэлемента Pt100, от -100 °C до +500 °C |  | 52650 | Адаптер для термоэлемента Pt100, от -100 °C до +500 °C
9 | HX0038 - транспортировочный жесткий кейс |  | 45000 | Транспортировочный жесткий кейс
10 | HX0061 - SCOPIX зарядное устройство 10-60В от прикуривателя автомобиля 12В пост |  | 63600
11 | HX0071 - промышленный набор принадлежностей для пробника HX0030А |  | 16000 | Промышленный набор принадлежностей для пробника HX0030А
12 | HX0072 - клещи гибкие AmpFLEX от 0.5A до 3кA 200кГц |  | 87750 | Клещи гибкие AmpFLEX от 0.5A до 3кA 200кГц
13 | HX0073 - клещи гибкие мини Probix Mini AmpFlex от 0.5 до 300A 3MГц |  | 112600 | Клещи гибкие мини Probix Mini AmpFlex от 0.5 до 300A 3MГц