## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Определение мест повреждений воздушных линий
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Определение мест повреждений воздушных линий
1 | А-СИГНАЛ - монитор электрической сети | + | По запросу
2 | А-Сигнал ВЛ - монитор электрической сети |  | По запросу | Монитор электрической сети А-Сигнал ВЛ – устройство мониторинга и определения места повреждения на воздушных и кабельных линиях. Прибор фиксирует следующие типы аварий: обрыв фазного провода до прибора (без возникновения ОЗЗ или ОЗЗ с большим переходным сопротивлением); по абсолютному порогу по току междуфазного КЗ; по дифференциальному порогу по току междуфазного КЗ; по дифференциальному порогу по току однофазного замыкания на землю.
3 | А-Сигнал К1 - монитор электрической сети |  | По запросу | Монитор электрической сети А-Сигнал К1 относится к индикаторам короткого замыкания (КЗ), предназначен для обнаружения и индикации токов короткого замыкания на распределительных электросетях напряжением 6-35 кВ. Прибор может работать на линиях с любым типом заземления нейтрали.
4 | А-Сигнал К2 - монитор электрической сети |  | По запросу | Монитор электрической сети А-Сигнал К2 предназначен для определения поврежденного участка на воздушных и кабельных линиях распределения электросетей напряжением 6-35 кВ, а также для фиксации и индикации протекания токов замыкания на землю. Индикатор может работать на линиях с изолированной нейтралью.
5 | А-Сигнал К3 - монитор электрической сети |  | По запросу | Монитор электрической сети А-Сигнал К3 предназначен для определения поврежденного участка на воздушных и кабельных линиях распределения электросетей напряжением 6-35 кВ для фиксации и индикации протекания токов короткого замыкания и замыкания на землю. Монитор может работать на линиях с изолированной и резистивной нейтралью.
6 | А-Сигнал КЛ - монитор электрической сети |  | По запросу | А-Сигнал КЛ – это универсальное устройство регистрации аварийных процессов сочетающее в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали. А-Сигнал КЛ предназначен для обнаружения факта межфазных коротких замыканий (МФЗ), определения направления однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), определения наличия / отсутствия напряжения на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей напряжением 6-35 кВ.
7 | А-Сигнал ОМП 110 кВ - монитор электрической сети |  | По запросу | А-Сигнал ОМП 110кВ – это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях высокого класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии.
8 | А-Сигнал ОМП 6-35 кВ - монитор электрической сети |  | По запросу | А-Сигнал ОМП 6-35кВ – это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии.
9 | А-Сигнал ОПФ - монитор электрической сети |  | По запросу | Модель А-Сигнал ОПФ - монитор электрической сети с установкой в ячейку КРУ, с регистрацией КЗ и ОЗЗ (от 0,5 А), с функцией направленного определения повреждения линии (со стороны кабеля или со стороны шин).
10 | А-Сигнал РЗА ПРО - монитор электрической сети |  | По запросу | А-Сигнал РЗА ПРО это универсальное устройство обнаружения и определения направления межфазных коротких замыканий (МФЗ), обрыва фазного провода (ОФП), однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) на кабельных линиях распределительных электросетей напряжением 6-36 кВ на 1 секцию при не менее 3-х кабельных присоединений. Прибор также выполняет функции релейной защиты автоматики (РЗА) по отключению поврежденного участка линии.
11 | А-СИГНАЛ+ - монитор электрической сети | + | По запросу
12 | А-Сигнал+ ОМП 6-35 кВ - монитор электрической сети |  | По запросу | А-Сигнал+ОМП 6-35кВ – это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов в электрических сетях среднего класса напряжения. Прибор сочетает в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии.
13 | А-СИГНАЛ+2 - монитор электрической сети | + | По запросу | А-СИГНАЛ+2 – это универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов сочетающее в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали и измерения основных параметров электроэнергии.
14 | БСПИ-3Л-МР - блок передачи информации |  | По запросу
15 | БСПИ-3Л-МР-ВА - блок сбора и передачи информации |  | По запросу | Блок БСПИ-3Л-МР-ВА предназначен для использования в местах со слабой и нестабильной связью. Он укомплектован вынесенной GSM-антенной повышенной эффективности, подключаемой коаксиальным кабелем с малыми потерями.
16 | БСПИ-3Л-МР-Н - блок передачи информации |  | По запросу
17 | БСПИ-3Л-ТН - блок передачи информации |  | По запросу
18 | БСПИ-КЛ - блок сбора и передачи информации |  | По запросу | Блок сбора и передачи информации БСПИ-КЛ предназначен для передачи данных сети с приборов линейки А-Сигнал на диспетчерский пункт заказчика. Блок БСПИ-КЛ оборудован GSM каналом передачи данных и оснащён внешней GSM-антенной с высокой чувствительностью, что гарантирует надёжную связь с диспетчерским пунктом при наличии стабильного покрытия оператором сотовой связи.
19 | БСПИ-КЛ4 - блок сбора и передачи информации |  | По запросу | БСПИ-КЛ4 предназначен для сбора информации от устройств мониторов электрической сети А-Сигнал+, встроенных в БСПИ-КЛ4 (до 4 шт.), и передачи собранной информации на верхний уровень Системы на диспетчерский пункт заказчика.
20 | Вектор - указатель для определения места однофазного замыкания на землю |  | 62800 | Переносной цифровой указатель «Вектор» предназначен для определения места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением 6-35 кВ.
21 | ИКЗ-В21 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
22 | ИКЗ-В23 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
23 | ИКЗ-В31 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
24 | ИКЗ-В31Л - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
25 | ИКЗ-В32Л - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
26 | ИКЗ-В33Л - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
27 | ИКЗ-В34Л - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
28 | ИКЗ-В36Л - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
29 | ИКЗ-В41 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
30 | ИКЗ-В42 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
31 | ИКЗ-В43 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу
32 | ИКЗ-В51Л - комплект индикаторов короткого замыкания |  | По запросу | Комплекты индикаторов короткого замыкания ИКЗ-В51Л не требуют отдельного блока для передачи информации с использованием GSM-сети. В каждой точке мониторинга используется комплект из трех устройств, включающий: ИКЗ-В51Л-Master (одно устройство) и ИКЗ-В51Л-S (два устройства). Мастер-устройство поддерживает связь напрямую по сотовой сети. ИКЗ-В5хЛ-Master, включенный в комплект, оборудован радиоканалом ближней связи и GSM-каналом передачи данных, что позволяет информацию от индикаторов передавать на сервер сбора и обработки данных, подключаясь к серверу сбора, используя программное обеспечение, поставляемое компанией АНТРАКС — «КОМОРСАН Web-клиент». С помощью ИКЗ-В51Л-Master может быть организовано СМС оповещение о произошедших событиях с указанием GPS координат. Считывание GPS координат происходит после перезагрузки и при подаче команд с пульта дистанционного управления ППИ-3 или через КОМОРСАН.
33 | ИКЗ-В52Л - комплект индикаторов короткого замыкания |  | По запросу | Комплекты индикаторов короткого замыкания ИКЗ-В52Л не требуют отдельного блока для передачи информации с использованием GSM-сети. В каждой точке мониторинга используется комплект из трех устройств, включающий: ИКЗ-В52Л-Master (одно устройство) и ИКЗ-В52Л-S (два устройства). Мастер-устройство поддерживает связь напрямую по сотовой сети. ИКЗ-В52Л-Master, включенный в комплект, оборудован радиоканалом ближней связи и GSM-каналом передачи данных, что позволяет информацию от индикаторов передавать на сервер сбора и обработки данных, подключаясь к серверу сбора, используя программное обеспечение, поставляемое компанией АНТРАКС — «КОМОРСАН Web-клиент». С помощью ИКЗ-В52Л-Master может быть организовано СМС оповещение о произошедших событиях с указанием GPS координат. Считывание GPS координат происходит после перезагрузки и при подаче команд с пульта дистанционного управления ППИ-3 или через КОМОРСАН.
34 | ИКЗ-В53Л - комплект индикаторов короткого замыкания |  | По запросу | Комплекты индикаторов короткого замыкания ИКЗ-В53Л не требуют отдельного блока для передачи информации с использованием GSM-сети. В каждой точке мониторинга используется комплект из трех устройств, включающий: ИКЗ-В53Л-Master (одно устройство) и ИКЗ-В53Л-S (два устройства). Мастер-устройство поддерживает связь напрямую по сотовой сети. ИКЗ-В53Л-Master, включенный в комплект, оборудован радиоканалом ближней связи и GSM-каналом передачи данных, что позволяет информацию от индикаторов передавать на сервер сбора и обработки данных, подключаясь к серверу сбора, используя программное обеспечение, поставляемое компанией АНТРАКС — «КОМОРСАН Web-клиент». С помощью ИКЗ-В53Л-Master может быть организовано СМС оповещение о произошедших событиях с указанием GPS координат. Считывание GPS координат происходит после перезагрузки и при подаче команд с пульта дистанционного управления ППИ-3 или через КОМОРСАН.
35 | ИКЗ-В54Л - комплект индикаторов короткого замыкания |  | По запросу | Комплекты индикаторов короткого замыкания ИКЗ-В54Л не требуют отдельного блока для передачи информации с использованием GSM-сети. В каждой точке мониторинга используется комплект из трех устройств, включающий: ИКЗ-В54Л-Master (одно устройство) и ИКЗ-В54Л-S (два устройства). Мастер-устройство поддерживает связь напрямую по сотовой сети. ИКЗ-В54Л-Master, включенный в комплект, оборудован радиоканалом ближней связи и GSM-каналом передачи данных, что позволяет информацию от индикаторов передавать на сервер сбора и обработки данных, подключаясь к серверу сбора, используя программное обеспечение, поставляемое компанией АНТРАКС — «КОМОРСАН Web-клиент». С помощью ИКЗ-В54Л-Master может быть организовано СМС оповещение о произошедших событиях с указанием GPS координат. Считывание GPS координат происходит после перезагрузки и при подаче команд с пульта дистанционного управления ППИ-3 или через КОМОРСАН.
36 | ИКЗ-К2 - индикатор короткого замыкания |  | По запросу | ИКЗ-К2 предназначен для определения поврежденного участка на воздушных и кабельных линиях распределения электросетей напряжением 6-35 кВ. Индикатор может работать на линиях с изолированной нейтралью. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления.
37 | ИМАГ-LF - комплект индикаторов короткого замыкания для ВЛ 6-110 кВ с поворотным механизмом |  | цена по запросу | ИМАГ-LF используются на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (по заказу пользователя могут быть модернизированы до 110 кВ) для контроля и обнаружения короткого замыкания и замыкания на землю. О состоянии неисправности сигнализирует механический флажок и три ярких мигающих светодиода с обзором на 360. В комплекте индикаторов с блоком удаленной индикации ИМАГ-LF-Remote информацию о неисправности и значение тока также можно выгружать в систему SCADA по сетям 2.5G/3G/4G.
38 | ИМАГ-LF - комплект индикаторов короткого замыкания для ВЛ 6-110 кВ с поворотным механизмом |  | цена по запросу | ИМАГ-LF используются на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (по заказу пользователя могут быть модернизированы до 110 кВ) для контроля и обнаружения короткого замыкания и замыкания на землю. О состоянии неисправности сигнализирует механический флажок и три ярких мигающих светодиода с обзором на 360.
39 | ИМАГ-LF-Remote - комплект индикаторов короткого замыкания для ВЛ 6-110 кВ с поворотным механизмом с блоком удаленной индикации |  | цена по запросу | ИМАГ-LF используются на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (по заказу пользователя могут быть модернизированы до 110 кВ) для контроля и обнаружения короткого замыкания и замыкания на землю. О состоянии неисправности сигнализирует механический флажок и три ярких мигающих светодиода с обзором на 360. Информацию о неисправности и значение тока также можно выгружать в систему SCADA по сетям 2.5G/3G/4G.
40 | ИМАГ-LL - комплект индикаторов короткого замыкания для ВЛ 6-110 кВ |  | цена по запросу | ИМАГ-LL — индикатор короткого замыкания для воздушной линии, которые обычно используются на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (по заказу могут быть модернизированы до 110 кВ) для контроля и обнаружения короткого замыкания и замыкания на землю. О состоянии неисправности локально сигнализируют три ярких мигающих светодиода с обзором на 360 градусов. Информация о неисправности и значение тока также можно выгружать в систему SCADA по сетям 2.5G/3G/4G (только в комплекте ИМАГ-LL-Remote.)
41 | ИМАГ-LL - комплект индикаторов короткого замыкания для ВЛ 6-110 кВ |  | цена по запросу | ИМАГ-LL — индикатор короткого замыкания для воздушной линии, которые обычно используются на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (по заказу могут быть модернизированы до 110 кВ) для контроля и обнаружения короткого замыкания и замыкания на землю. О состоянии неисправности локально сигнализируют три ярких мигающих светодиода с обзором на 360 градусов.
42 | ИМАГ-LL-Remote - комплект индикаторов короткого замыкания для ВЛ 6-110 кВ с блоком удаленной индикации |  | цена по запросу | ИМАГ-LL-Remote — индикатор короткого замыкания для воздушной линии, которые обычно используются на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (по заказу могут быть модернизированы до 110 кВ) для контроля и обнаружения короткого замыкания и замыкания на землю. О состоянии неисправности локально сигнализируют три ярких мигающих светодиода с обзором на 360 градусов. Информация о неисправности и значение тока также можно выгружать в систему SCADA по сетям 2.5G/3G/4G.
43 | ИМАГ-OPTO - индикатор короткого замыкания для КЛ для настенного монтажа |  | цена по запросу | Индикатор замыкания на землю и короткого замыкания ИМАГ-OPTO используется на распределительных электрических сетях напряжением 6...35 кВ (на кабельных линиях) для контроля и определения места неисправности. При возникновении короткого замыкания или замыкания на землю на блоке отображения будет мигать красный светодиод. Также информация о неисправности будет передаваться в систему SCADA с помощью внешнего IP-модема или RTU/FRTU (периферийное оконечное устройство/блок дистанционного управления отходящей линией).
44 | КВАНТ - прибор сигнализации замыканий на землю линии 0,4 - 35 кВ |  | 14580 | Прибор КВАНТ предназначен для определения места однофазного замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью. Также может использоваться для поиска обрывов, повреждения изоляции опор и дистанционного контроля тока нагрузки и напряжения в сетях 0,4 кВ, что позволяет обнаружить хищение электроэнергии в быту бесконтактным способом.
45 | Квант-К - прибор определения замыканий |  | 11328 | Прибор определения замыканий Квант-К предназначен для контроля исправности приборов, мониторинга тока нагрузки и определения мест возникновения короткого замыкания на землю, обрыва линии и повреждения изоляции в электросетях. Данное устройство используется оперативно-выездными бригадами при работах на воздушных линиях и РУ, а также в распределительных сетях на предмет хищения электроэнергии.
46 | МИР AIR - комплект приборов для отыскания мест повреждения воздушных линий |  | 882000 | Портативный комплект приборов МИР AIR предназначен для отыскания мест повреждений на воздушных линиях номинальным напряжением 0,4, 6-10 кВ. В большинстве режимов работы не требует подъема на опору, что значительно ускоряет и упрощает работу оператора.
47 | Парма РП 4.12 - регистратор аварийных событий и переходных процессов (PAC/PMU) | + | По запросу
48 | РИДУС ПКИ - переносной комплект контроля изоляции |  | цена по запросу
49 | РИДУС ПКИ v 1.0 - переносной комплект контроля изоляции |  | По запросу
50 | РИДУС ПКИ v 2.0 - переносной комплект контроля изоляции |  | По запросу
51 | РИДУС ПКИ-АС - переносное устройство контроля изоляции в сетях переменного тока напряжением 220/380/690/1100 В |  | По запросу
52 | РИДУС СКИ - стационарный комплект контроля изоляции |  | По запросу
53 | Сириус-2-ОМП - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
54 | Сириус-2-ОМП-1А-110В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
55 | Сириус-2-ОМП-1А-110В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
56 | Сириус-2-ОМП-1А-110В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
57 | Сириус-2-ОМП-1А-110В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
58 | Сириус-2-ОМП-1А-220В DC-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
59 | Сириус-2-ОМП-1А-220В DC-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
60 | Сириус-2-ОМП-1А-220В DC-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
61 | Сириус-2-ОМП-1А-220В DC-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
62 | Сириус-2-ОМП-1А-220В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
63 | Сириус-2-ОМП-1А-220В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
64 | Сириус-2-ОМП-1А-220В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
65 | Сириус-2-ОМП-1А-220В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
66 | Сириус-2-ОМП-1А-24В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
67 | Сириус-2-ОМП-1А-24В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
68 | Сириус-2-ОМП-1А-24В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
69 | Сириус-2-ОМП-1А-24В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
70 | Сириус-2-ОМП-1А-48В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
71 | Сириус-2-ОМП-1А-48В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
72 | Сириус-2-ОМП-1А-48В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
73 | Сириус-2-ОМП-1А-48В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
74 | Сириус-2-ОМП-5А-110В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
75 | Сириус-2-ОМП-5А-110В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
76 | Сириус-2-ОМП-5А-110В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
77 | Сириус-2-ОМП-5А-110В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
78 | Сириус-2-ОМП-5А-220В DC-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
79 | Сириус-2-ОМП-5А-220В DC-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
80 | Сириус-2-ОМП-5А-220В DC-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
81 | Сириус-2-ОМП-5А-220В DC-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
82 | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
83 | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
84 | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
85 | Сириус-2-ОМП-5А-220В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
86 | Сириус-2-ОМП-5А-24В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
87 | Сириус-2-ОМП-5А-24В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
88 | Сириус-2-ОМП-5А-24В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
89 | Сириус-2-ОМП-5А-24В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
90 | Сириус-2-ОМП-5А-48В-И1 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
91 | Сириус-2-ОМП-5А-48В-И3 - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | цена по запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
92 | Сириус-2-ОМП-5А-48В-И5-FX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
93 | Сириус-2-ОМП-5А-48В-И5-TX - устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ |  | По запросу | Устройство предназначено для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–750 кВ. Устройство устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций напряжением 6–750 кВ. Устройство является комбинированным микропроцессорным терминалом (многофункциональным устройством).
94 | Сталкер ВЛ - дефектопоисковый комплекс на одну секцию шин |  | 176340 | Дефектопоисковый комплекс "Сталкер ВЛ" предназначен для определения в распределительных сетях 6/10 кВ воздушных (кабельных) линий с изолированной нейтралью однофазного замыкания на землю (далее ОЗЗ) и локализации места без отключения линии, позволяя отказаться от метода кратковременных отключений фидеров подстанций и распределительных устройств.
95 | Сталкер ВЛ - дефектопоисковый комплекс на две секции шин |  | 201300 | Дефектопоисковый комплекс "Сталкер ВЛ" предназначен для определения в распределительных сетях 6/10 кВ воздушных (кабельных) линий с изолированной нейтралью однофазного замыкания на землю (далее ОЗЗ) и локализации места без отключения линии, позволяя отказаться от метода кратковременных отключений фидеров подстанций и распределительных устройств.
96 | Сталкер ВЛ - дефектопоисковый комплекс |  | цена по запросу | Дефектопоисковый комплекс "Сталкер ВЛ" предназначен для определения в распределительных сетях 6/10 кВ воздушных (кабельных) линий с изолированной нейтралью однофазного замыкания на землю (далее ОЗЗ) и локализации места без отключения линии, позволяя отказаться от метода кратковременных отключений фидеров подстанций и распределительных устройств.
97 | Сталкер ПТ-01ВЛ - приемник |  | 31260
98 | УПП-10 - устройство для поиска повреждений (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 47366.4 | Устройство для поиска повреждений УПП-10 предназначено для применения в воздушных и кабельных электрических сетях 6−10 кВ оперативно-выездными бригадами для ускорения выявления аварийных линий или их участков при наличии замыканий «на землю».
99 | УПП-10Н - устройство поиска повреждений |  | 7200 | Устройство поиска повреждений типа УПП-10Н предназначено для применения в воздушных и кабельных электрических сетях 6, 10 кВ оперативно-выездным бригадам (ОВБ) для ускорения выявления аварийных линий или их участков при наличии коротких замыканий (КЗ) “на землю”. Устройтво позволяет исключить пробные включения на возможное короткое замыкание, опасное для оборудования и персонала, особенно в сетях с большими токами коротких замыканий.
100 | УППЭС 6-10 - устройство поиска повреждений электрических сетей |  | 12468 | УППЭС является высоковольтным однополупериодным выпрямителем переменного тока частотой 50 (60) Гц с индикацией дискретных значений величины тока 3; 15; 20; 25; 30 и 35 мА с помощью точечных светодиодов и цифровой индикацией значений величины тока 0-75 мА или напряжения 0-10 кВ с помощью трехразрядного семисегментного индикатора. При протекании тока через устройство точечные светодиоды светятся независимо от включения питания.
1.1 Аксессуары к индикаторам короткого замыкания
1 | ИМАГ-adapter - инструмент универсальный для установки и снятия индикаторов ИМАГ-LF/ИМАГ-LL |  | цена по запросу | ИМАГ-adapter — этот универсальный инструмент для установки и снятия индикаторов ИМАГ-LF / ИМАГ-LL. Для монтажа необходимо сперва зафиксировать индикатор короткого замыкания в приборе ИМАГ-adapter. После этого необходимо разместить точку фиксации возле проводника и нажатием зафиксировать прибор на проводе.
2 | ИМАГ-FPI - беспроводной пульт управления индикаторами короткого замыкания |  | цена по запросу | ИМАГ-FPI — это портативное устройство, предназначенное для беспроводного управления ИКЗ. Он подходит для всех индикаторов неисправностей воздушных линий ИМАГ. Он может не только считывать информацию о рабочем состоянии, напряжении батареи, токе нагрузки и другую информацию индикатора неисправности, но и управлять индикатором неисправности. Например, настраивать рабочие параметры, обновлять ИКЗ в режиме онлайн, управлять дистанционно и имитировать КЗ.