## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Регистраторы температуры (Многофункциональные регистраторы)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Регистраторы температуры (Многофункциональные регистраторы)
1 | АТЕ-9380 - измеритель-регистратор температуры | + | цена по запросу | Регистратор температуры с временными метками. 3 канала. Измерение термопарами К-типа: -100...+1300 °С. Сохранение на SD-карту. Интерфейс RS-232/USB. Размеры 132х80х32 мм. Масса 199 г.
2 | АТЕ-9380 - измеритель-регистратор температуры | + | цена по запросу | Регистратор температуры с временными метками. 3 канала. Измерение термопарами К-типа: -100...+1300 °С. Сохранение на SD-карту. Интерфейс RS-232/USB. Размеры 132х80х32 мм. Масса 199 г.
3 | АТЕ-9380BT - измеритель-регистратор температуры с Bluetooth интерфейсом | + | цена по запросу | Измеритель-регистратор температуры АТЕ-9380 предназначен для измерения и регистрации температуры по 3-м каналам одновременно при помощи термопар K-типа.
4 | ИРТ-4/16 - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок) | + | цена по запросу | ИРТ-4/16 – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
5 | ИРТ-4/16 - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, без реле) | + | 31920 | ИРТ-4/16 – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
6 | ИРТ-4/16 (РС-4) - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, без реле, с разъемами РС-4) | + | 33000 | ИРТ-4/16 – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
7 | ИРТ-4/16-8Р - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, с электромагнитным реле на 8 линий управления, крепление термозондов под клемму) | + | 33240 | ИРТ-4/16 – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
8 | ИРТ-4/16-8Р (РС-4) - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, с электромагнитным реле на 8 линий управления, с разъемами РС-4 для подключения термозондов) | + | 35640 | ИРТ-4/16 – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
9 | ИРТ-4/16-Р (С) - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, с оптосимисторами) | + | 33120 | ИРТ-4/16 – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
10 | ИРТ-4/16-Т - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок) | + | цена по запросу | ИРТ-4/16-Т – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе с графическим сенсорным дисплеем, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
11 | ИРТ-4/16-Т-16А - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, с 16 аналоговыми выходами) | + | 74400 | ИРТ-4/16-Т – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе с графическим сенсорным дисплеем, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
12 | ИРТ-4/16-Т-16Р - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, с 16 реле) | + | 72120 | ИРТ-4/16-Т – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе с графическим сенсорным дисплеем, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
13 | ИРТ-4/16-Т-8Р-8А - многоканальный измеритель-регулятор (измерительный блок, с 8 реле и 8 аналоговыми выходами) | + | 72840 | ИРТ-4/16-Т – шестнадцатиканальный измеритель-регулятор в пластмассовом или в металлическом корпусе с графическим сенсорным дисплеем, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, выдачи звуковой сигнализации при нарушении пороговых значений и при ошибках работы, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится от сети переменного тока 220 В.
14 | ИРТ-4/2 - измеритель-регулятор (измерительный блок) | + | цена по запросу | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
15 | ИРТ-4/2-00 - измеритель-регулятор (измерительный блок, без выходных устройств и дополнительных функций) | + | 12360 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
16 | ИРТ-4/2-00 (И2 П) - измеритель-регулятор (измерительный блок, без выходных устройств, выход RS-232/485, накопление статистики) | + | 14040 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
17 | ИРТ-4/2-01-1Р-1А (И2 П) - измеритель-регулятор (измерительный блок, с одним реле и одним аналоговым выходом, выход RS-232/485, накопление статистики) | + | 15240 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
18 | ИРТ-4/2-01-2А (И2 П) - измеритель-регулятор (измерительный блок, с двумя аналоговыми выходами, выход RS-232/485, накопление статистики) | + | 15000 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
19 | ИРТ-4/2-01-2Р - измеритель-регулятор (измерительный блок, с электромагнитным реле, без дополнительных функций) | + | 13080 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
20 | ИРТ-4/2-01-2Р (И1) - измеритель-регулятор (измерительный блок, с электромагнитным реле, интерфейс RS-485) | + | 13200 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
21 | ИРТ-4/2-01-2Р (И2 П) - измеритель-регулятор (измерительный блок, с электромагнитным реле, выход RS-232/485, накопление статистики) | + | 14280 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
22 | ИРТ-4/2-02 - измеритель-регулятор (измерительный блок, с оптосимисторами, без дополнительных функций) | + | 13080 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
23 | ИРТ-4/2-02 (И1) - измеритель-регулятор (измерительный блок, с оптосимисторами, интерфейс RS-485) | + | 13320 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
24 | ИРТ-4/2-02 (И2 П) - измеритель-регулятор (измерительный блок, с оптосимисторами, выход RS-232/485, накопление статистики, программа измерения установки по времени) | + | 13680 | ИРТ-4/2 – двухканальный малогабаритный измеритель-регулятор в пластмассовом или металлическом корпусе, выполняющий встроенные функции отображения измеряемого значения температуры/постоянного напряжения/постоянного тока, настройки режимов работы, регулирования измеряемого параметра по заданным пороговым значениям, передачи данных по цифровым интерфейсам связи. Питание модификации производится как от сети переменного тока 220 В, так и от постоянного тока от 12 до 24 В.
25 | ИС-203.1.0 - измеритель регистратор температуры | + | 8940 | Измеритель регистратор ИС-203.1.0 предназначен для измерения и регистрации температуры с заданным интервалом времени между измерениями путем непосредственного контакта прибора с объектом измерения.
26 | ИС-203.1.1 - измеритель регистратор температуры | + | 8520 | Измеритель регистратор ИС-203.1.1 предназначен для измерения и регистрации температуры с заданным интервалом времени между измерениями путем непосредственного контакта прибора с объектом измерения.
27 | ИС-203.2.0 - измеритель-регистратор (температуры) | + | 24480 | Измеритель-регистратор ИС-203.2 (температуры): Количество каналов измерения: 2; Диапазон измеряемых температур, °С: -20...+180, -50...+350; Разрешающая способность, °С: 0,1; Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С: ± 0,2; Тип интерфейса для связи с компьютером: RS 232; Напряжение питания, В: 9; Масса, кг: 0,25.
28 | ИС-203.3 - измеритель-регистратор (универсальный) | + | 29940 | Измеритель-регистратор ИС-203.3 (универсальный): Измерение температуры, давления, влажности, веса, и до. физ. величин; Количество каналов измерения: 2; Диапазон измеряемых температур, °С: -20...+180, -50...+350, -20...+1300; Разрешающая способность, °С: 0,1; Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С: ±0,25; Тип интерфейса для связи с компьютером: RS-485; Напряжение питания, В: 24; Масса, кг: 0,3.
29 | ИС-203.4 - измеритель-регистратор (универсальный) | + | 36000 | Измеритель-регистратор ИС-203.4 (универсальный): Измерение температуры, давления, влажности, веса, и до. физ. величин; Количество каналов измерения: 4; Диапазон измеряемых температур, °С: -20...+180, -50...+350, -20...+1300; Разрешающая способность, °С: 0,1; Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С: ±0,25; Тип интерфейса для связи с компьютером: RS 485; Напряжение питания, В: 24; Масса, кг: 0,3.
30 | ИТ-17 К-02-1 - измеритель температуры | + | цена по запросу | Измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации температуры воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также для построения автоматических систем контроля температуры в производственных технологических процессов.
31 | ИТ-17 К-02-1(3-100) - измеритель температуры | + | 12360 | Измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации температуры воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также для построения автоматических систем контроля температуры в производственных технологических процессов.
32 | ИТ-17 К-02-1(3-150) - измеритель температуры | + | 12600 | Измеритель температуры ИТ-17 К-02-1 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации температуры воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также для построения автоматических систем контроля температуры в производственных технологических процессов.
33 | ИТ-17 К-03-1 - измеритель температуры | + | 13320 | Измеритель температуры ИТ-17 К-02(03)-1 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации температуры воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также для построения автоматических систем контроля температуры в производственных технологических процессов.
34 | М660.2М - регистратор многоканальный электронный переносной |  | По запросу | Регистратор электронный или электронный самописец М660.2М (переносной) программируемый, предназначен для измерения входных величин в виде постоянного тока, напряжения постоянного тока, изменяющихся во времени или температуры с помощью внешних термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических.
35 | ПАРМА КМТ - комплекс мониторинга температуры |  | По запросу | Осуществления непрерывного беспроводного многоканального мониторинга температур контролируемых объектов и окружающей среды; Выдачи аварийных сигналов при достижении пороговых значений (уставок) опасного и аварийного перегрева по температуре и опасной скорости перегрева; Выявления разности температур на однотипных присоединениях; Отображения измеренной температуры и точки контроля; Передачи данных телеметрии на устройства верхнего уровня в системы АСУ по протоколу Modbus для обработки, архивации и анализа измерений; Архивацию, отображение и анализ данных, выявление трендов и развитие дефектов на уровне ПС, РЭС на основе предлагаемой параметризированной SCADA.
36 | РТВ-2 - миниатюрный терморегистратор |  | По запросу | Миниатюрный терморегистратор РТВ-2 предназначен для: автономной длительной регистрации температуры воздушных и газовых неагрессивных сред различных объектов; мониторинга температуры в труднодоступных местах, на подвижных объектах, в климатических камерах, помещениях; регистрации температуры в пропарочных и сушильных камерах непрерывного и циклического действия.
37 | РТВ-2.0 - миниатюрный терморегистратор |  | По запросу | Миниатюрный терморегистратор РТВ-2 предназначен для: автономной длительной регистрации температуры воздушных и газовых неагрессивных сред различных объектов; мониторинга температуры в труднодоступных местах, на подвижных объектах, в климатических камерах, помещениях; регистрации температуры в пропарочных и сушильных камерах непрерывного и циклического действия.
38 | РТВ-2.1 - миниатюрный терморегистратор |  | По запросу | Миниатюрный терморегистратор РТВ-2 предназначен для: автономной длительной регистрации температуры воздушных и газовых неагрессивных сред различных объектов; мониторинга температуры в труднодоступных местах, на подвижных объектах, в климатических камерах, помещениях; регистрации температуры в пропарочных и сушильных камерах непрерывного и циклического действия.
39 | ТЕМП-3.2 - термогигрометр | + | По запросу | Приборы ТЕМП-3.2 предназначены для измерений температуры и относительной влажности неагрессивных воздушных сред, а также температуры жидких, газообразных, твердых и сыпучих материалов.
40 | ТЕМП-3.21 - термогигрометр (2 канала измерения: температура+влажность / температура) | + | По запросу | Приборы ТЕМП-3.2 предназначены для измерений температуры и относительной влажности неагрессивных воздушных сред, а также температуры жидких, газообразных, твердых и сыпучих материалов.
41 | ТКА-ПКЛ (25)-Д - измеритель-регистратор параметров микроклимата |  | 9600 | Прибор ТКА-ПКЛ (25)-Д предназначен для измерения относительной влажности (RH, %), температуры (t, °С) воздуха и атмосферного давления. Прибор ТКА-ПКЛ (25)-Д может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях. Область применения прибора: объективный мониторинг микроклимата и температурное картирования микроклимата в производственных помещениях и складах, в медицинских учреждениях, в музеях и библиотеках, в объектах общественного питания, а также в других случаях одновременного контроля параметров в одном или нескольких помещениях.
42 | ТКА-ПКЛ (26) - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 19800 | Автономный регистратор данных ТКА-ПКЛ (26) предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха и записи их во внутреннюю память. ТКА-ПКЛ (26) имеет функцию передачи данных как по USB, так и по Wi-Fi, с возможностью объединения нескольких таких устройств в измерительно-информационную сеть и последующего отображения результатов измерений на экране монитора ПК с помощью специального программного обеспечения, входящего в комплект поставки прибора.
43 | ТКА-ПКЛ (26)-Д - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 21300 | Прибор ТКА-ПКЛ (26)-Д предназначен для измерения относительной влажности (RH, %), температуры (t, °С) воздуха и атмосферного давления. ТКА-ПКЛ (26)-Д может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
44 | ТКА-ПКЛ (28) - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 19200 | ТКА-ПКЛ (28) предназначен для измерения относительной влажности (RH, %) и температуры (t, °С) воздуха. ТКА-ПКЛ (28) может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
45 | ТКА-ПКЛ (28)-Д - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 20550 | ТКА-ПКЛ (28)-Д предназначен для измерения относительной влажности (RH, %), температуры (t, °С) воздуха и атмосферного давления. ТКА-ПКЛ (28)-Д может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
46 | ТКА-ПКЛ (29) - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 19200 | ТКА-ПКЛ (29) предназначен для измерения относительной влажности (RH, %) и температуры (t, °С) воздуха. ТКА-ПКЛ (29) может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
47 | ТКА-ПКЛ (29)-Д - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 20550 | ТКА-ПКЛ (29)-Д предназначен для измерения относительной влажности (RH, %), температуры (t, °С) воздуха и атмосферного давления. ТКА-ПКЛ (29)-Д может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
48 | ТКА-ПКЛ (30) - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 18900 | ТКА-ПКЛ (30) предназначен для измерения относительной влажности (RH, %) и температуры (t, °С) воздуха. ТКА-ПКЛ (30) может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
49 | ТКА-ПКЛ (30)-Д - измеритель-регистратор параметров микроклимата | + | 20304 | ТКА-ПКЛ (30)-Д предназначен для измерения относительной влажности (RH, %),температуры (t, °С) воздуха и атмосферного давления. ТКА-ПКЛ (30)-Д может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
50 | Ф0303.1 - измеритель-регулятор технологический | + | 35520 | Измеритель - регулятор технологический предназначен для измерения или измерения и трехпозиционного регулирования сигналов постоянного тока и (или) напряжения в сетях постоянного тока.
51 | Ф0303.2 - измеритель-регулятор технологический | + | 29640 | Измеритель - регулятор технологический предназначен для измерения, регулирования и регистрации (с адаптером регистратором АД-4) температуры, а так же других неэлектрических величин преобразованых в унифицированные сигналы постоянного тока и (или) напряжения.
52 | CENTER 340 - малогабаритный терморегистратор |  | 8316 | Малогабаритный терморегистратор: встроенный термодатчик - 30 … 70 °С, разрешение 0,1 °С, погрешность 0,7 °С , регистратор на 64000 показаний, подсветка дисплея, таймер, индикация состояния памяти, подключение к компьютеру через CENTER 345, защитный чехол, батарейное питание, масса 95 г.
53 | DL200L - логгер температуры, влажности, точки росы и углекислого газа (CO₂) |  | По запросу | Помимо всех функций логгера DL200H, DL200L также предлагает дополнительный датчик NDIR для определения концентрации CO₂ в воздухе помещения. DL200L с функцией сигнализации является идеальным прибором для контроля воздуха и для долговременной регистрации данных на рабочих местах, например, в школах, государственных учреждениях и на предприятиях.
54 | DT-191A - регистратор температуры и влажности | + | 11451 | Регистратор температуры -30..+60ºС и влажности 0..100%, Память на 20010 показаний, Настройка сигналов тревоги, интервал записи: 1мин – 24ч, USB.
55 | EClerk-M-01-2Pt-C-G3 - измеритель-регистратор температуры (логгер) для сверхнизких температур | + | 11856 | Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-01-2Pt-C-G3 предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. В частности, регистратор предназначен для контроля сверхнизких температур. Регистратор применяется для измерения температуры в 2-х точках.
56 | EClerk-M-01-2Pt-G2 - регистратор температуры (логгер) | + | 8708 | Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-2Pt предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор данных EClerk-M-2Pt применяется для измерения температуры в 2-х точках.
57 | EClerk-M-01-2Pt-G3 - регистратор температуры (логгер) | + | 7815 | Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-2Pt предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор данных EClerk-M-2Pt применяется для измерения температуры в 2-х точках.
58 | EClerk-M-01-2Pt-HP - регистратор температуры | + | 9014 | Измерители – регистраторы температуры автономные серии EClerk–М в герметичном пластмассовом корпусе оптимально подходят для применения в суровых условиях, например, в запылённых, неотапливаемых помещениях. Приборы применяются совместно с первичными измерительными преобразователями для контроля температуры жидкостей, газов и сыпучих продуктов. Измеренные значения записываются во внутреннюю память прибора для последующей обработки полученной информации на персональном компьютере.
59 | EClerk-M-01-K-G2 - регистратор температуры (логгер) | + | 8708 | Логгер температуры EClerk-M-K предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Логгер EClerk-M-K измеряет температуру рабочего спая (контролируемой среды) и температуру холодного спая (корпуса прибора).
60 | EClerk-M-01-K-G3 - регистратор температуры (логгер) | + | 7815 | Логгер температуры EClerk-M-K предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Логгер EClerk-M-K измеряет температуру рабочего спая (контролируемой среды) и температуру холодного спая (корпуса прибора).
61 | EClerk-M-01-K-HP - регистратор температуры для камер глубокой заморозки и печей | + | 9014 | Измерители–регистраторы температуры EClerk–М-K в герметичном пластмассовом корпусе предназначены для измерений температуры жидкостей, газов и сыпучих продуктов и записи результатов измерений во внутреннюю память прибора с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Приборы используются совместно с термопарой ТХА (K).
62 | EClerk-M-01-PT-HP - регистратор избыточного давления и температуры | + | 16564 | Измеритель–регистратор EClerk–М–PT предназначен для измерения и регистрации избыточного давления и температуры жидкости во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере или мобильном устройстве. Прибор может применяться в ЖКХ для измерения и регистрации параметров теплоснабжения зданий и сооружений, в системах отопления или горячего водоснабжения зданий и сооружений, в производстве и при транспортировке для мониторинга уровня или веса жидкости, а также температуры в различных емкостях, в различном технологическом оборудовании для мониторинга избыточного давления, веса жидкости, уровня жидкости и температуры.
63 | EClerk-M-01-RHT - измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры | + | 9617 | Логгер температуры и влажности EClerk-M-RHT предназначен для измерения и регистрации данных температуры и влажности по времени с последующей обработкой полученной информации на компьютере. Логгер EClerk-M-RHT применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха. EClerk-M-RHT также применяется для контроля и регистрации температурно-влажностного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
64 | EClerk-M-01-RHTP - регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | + | 11437 | Измеритель–регистратор Eclerk–М–RHТP предназначен для измерения и регистрации температуры, относительной влажности и атмосферного давления во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Прибор может применяться для регистрации параметров микроклимата при поверке измерительных приборов, для мониторинга и анализа климатических явлений, а также в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности, в учреждениях здравоохранения, в сельском и коммунальном хозяйствах, машиностроении и других отраслях промышленности. Регистратор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69. Условия эксплуатации: –40…+55 °С, до 95 % относительной влажности, 30,0…110 кПа атмосферного давления
65 | EClerk-M-01-T - измеритель-регистратор температуры (терморегистратор) | + | 6574 | Терморегистратор EClerk-M-T предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. EClerk-M-T применяется для измерения и регистрации температуры воздуха. EClerk-M-01-T является оптимальным прибором для проведения температурного картирования фармацевтических и продовольственных складов, температурных камер, автотранспорта для перевозки термолабильных лекарственных препаратов. Терморегистратор также применяется для контроля и регистрации температурного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
66 | EClerk-M-11-2Pt-G2 - измеритель-регистратор температуры (логгер) | + | 9233 | Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-2Pt предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор данных EClerk-M-2Pt применяется для измерения температуры в 2-х точках.
67 | EClerk-M-11-2Pt-G3 - измеритель-регистратор температуры (логгер) | + | 8340 | Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-2Pt предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор данных EClerk-M-2Pt применяется для измерения температуры в 2-х точках.
68 | EClerk-M-11-2Pt-HP - измеритель-регистратор температуры | + | 9539 | Измерители – регистраторы температуры автономные серии EClerk–М в герметичном пластмассовом корпусе оптимально подходят для применения в суровых условиях, например, в запылённых, неотапливаемых помещениях. Приборы применяются совместно с первичными измерительными преобразователями для контроля температуры жидкостей, газов и сыпучих продуктов. Измеренные значения записываются во внутреннюю память прибора для последующей обработки полученной информации на персональном компьютере.
69 | EClerk-M-11-2Pt-HP-a-1 - регистратор температуры для рефрижераторов | + | 11202 | Измеритель-регистратор температуры (терморегистратор) EClerk-M-11-2Pt-HP-a-1 является современным оптимальным прибором для мониторинга за условиями перевозки лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи», а также скоропортящейся пищевой продукции.
70 | EClerk-M-11-K-G2 - измеритель-регистратор температуры (логгер) | + | 9233 | Логгер температуры EClerk-M-K предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Логгер EClerk-M-K измеряет температуру рабочего спая (контролируемой среды) и температуру холодного спая (корпуса прибора).
71 | EClerk-M-11-K-G3 - измеритель-регистратор температуры (логгер) | + | 8340 | Логгер температуры EClerk-M-K предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Логгер EClerk-M-K измеряет температуру рабочего спая (контролируемой среды) и температуру холодного спая (корпуса прибора).
72 | EClerk-M-11-K-HP - измеритель-регистратор температуры для камер глубокой заморозки и печей | + | 9539 | Измерители–регистраторы температуры EClerk–М-K в герметичном пластмассовом корпусе предназначены для измерений температуры жидкостей, газов и сыпучих продуктов и записи результатов измерений во внутреннюю память прибора с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Приборы используются совместно с термопарой ТХА (K).
73 | EClerk-M-11-PT-HP - измеритель-регистратор избыточного давления и температуры | + | 17089 | Измеритель–регистратор EClerk–М–PT предназначен для измерения и регистрации избыточного давления и температуры жидкости во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере или мобильном устройстве. Прибор может применяться в ЖКХ для измерения и регистрации параметров теплоснабжения зданий и сооружений, в системах отопления или горячего водоснабжения зданий и сооружений, в производстве и при транспортировке для мониторинга уровня или веса жидкости, а также температуры в различных емкостях, в различном технологическом оборудовании для мониторинга избыточного давления, веса жидкости, уровня жидкости и температуры.
74 | EClerk-M-11-RHT - измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры | + | 10142 | Логгер температуры и влажности EClerk-M-RHT предназначен для измерения и регистрации данных температуры и влажности по времени с последующей обработкой полученной информации на компьютере. Логгер EClerk-M-RHT применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха. EClerk-M-RHT также применяется для контроля и регистрации температурно-влажностного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
75 | EClerk-M-11-RHTP - измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | + | 11962 | Измеритель–регистратор Eclerk–М–RHТP предназначен для измерения и регистрации температуры, относительной влажности и атмосферного давления во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Прибор может применяться для регистрации параметров микроклимата при поверке измерительных приборов, для мониторинга и анализа климатических явлений, а также в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности, в учреждениях здравоохранения, в сельском и коммунальном хозяйствах, машиностроении и других отраслях промышленности. Регистратор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69. Условия эксплуатации: –40…+55 °С, до 95 % относительной влажности, 30,0…110 кПа атмосферного давления
76 | EClerk-M-11-T - измеритель-регистратор температуры (терморегистратор) | + | 7099 | Терморегистратор EClerk-M-T предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. EClerk-M-T применяется для измерения и регистрации температуры воздуха. Терморегистратор также применяется для контроля и регистрации температурного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
77 | EClerk-M-2Pt - измеритель-регистратор температуры (логгер) | + | цена по запросу | Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-2Pt предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Регистратор данных EClerk-M-2Pt применяется для измерения температуры в 2-х точках.
78 | EClerk-M-2Pt-HP - измеритель-регистратор температуры | + | цена по запросу | Измерители – регистраторы температуры автономные серии EClerk–М в герметичном пластмассовом корпусе оптимально подходят для применения в суровых условиях, например, в запылённых, неотапливаемых помещениях. Приборы применяются совместно с первичными измерительными преобразователями для контроля температуры жидкостей, газов и сыпучих продуктов. Измеренные значения записываются во внутреннюю память прибора для последующей обработки полученной информации на персональном компьютере.
79 | EClerk-M-K - измеритель-регистратор температуры (логгер) | + | цена по запросу | Логгер температуры EClerk-M-K предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Логгер EClerk-M-K измеряет температуру рабочего спая (контролируемой среды) и температуру холодного спая (корпуса прибора).
80 | EClerk-M-K-HP - измеритель-регистратор температуры для камер глубокой заморозки и печей | + | цена по запросу | Измерители–регистраторы температуры EClerk–М-K в герметичном пластмассовом корпусе предназначены для измерений температуры жидкостей, газов и сыпучих продуктов и записи результатов измерений во внутреннюю память прибора с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Приборы используются совместно с термопарой ТХА (K).
81 | EClerk-M-PT-HP - измеритель-регистратор избыточного давления и температуры | + | цена по запросу | Измеритель–регистратор EClerk–М–PT предназначен для измерения и регистрации избыточного давления и температуры жидкости во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере или мобильном устройстве. Прибор может применяться в ЖКХ для измерения и регистрации параметров теплоснабжения зданий и сооружений, в системах отопления или горячего водоснабжения зданий и сооружений, в производстве и при транспортировке для мониторинга уровня или веса жидкости, а также температуры в различных емкостях, в различном технологическом оборудовании для мониторинга избыточного давления, веса жидкости, уровня жидкости и температуры.
82 | EClerk-M-RHT - измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры | + | цена по запросу | Логгер температуры и влажности EClerk-M-RHT предназначен для измерения и регистрации данных температуры и влажности по времени с последующей обработкой полученной информации на компьютере. Логгер EClerk-M-RHT применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха. EClerk-M-RHT также применяется для контроля и регистрации температурно-влажностного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
83 | EClerk-M-RHTP - измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | + | цена по запросу | Измеритель–регистратор Eclerk–М–RHТP предназначен для измерения и регистрации температуры, относительной влажности и атмосферного давления во времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Прибор может применяться для регистрации параметров микроклимата при поверке измерительных приборов, для мониторинга и анализа климатических явлений, а также в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности, в учреждениях здравоохранения, в сельском и коммунальном хозяйствах, машиностроении и других отраслях промышленности. Регистратор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69. Условия эксплуатации: –40…+55 °С, до 95 % относительной влажности, 30,0…110 кПа атмосферного давления
84 | EClerk-M-T - измеритель-регистратор температуры (терморегистратор) | + | цена по запросу | Терморегистратор EClerk-M-T предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. EClerk-M-T применяется для измерения и регистрации температуры воздуха. EClerk-M-01-T является оптимальным прибором для проведения температурного картирования фармацевтических и продовольственных складов, температурных камер, автотранспорта для перевозки термолабильных лекарственных препаратов. Терморегистратор также применяется для контроля и регистрации температурного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
85 | EClerk-Pharma - терморегистратор автономный | + | По запросу | Терморегистраторы автономные EClerk–Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
86 | EClerk-Pharma-NFC - терморегистратор автономный | + | В разработке | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
87 | EClerk-Pharma-NFC-A - терморегистратор автономный | + | В разработке | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
88 | EClerk-Pharma-NFC-A-e - терморегистратор автономный | + | В разработке | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
89 | EClerk-Pharma-NFC-e - терморегистратор автономный | + | В разработке | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
90 | EClerk-Pharma-NFC-I - терморегистратор автономный | + | В разработке | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
91 | EClerk-Pharma-NFC-I-e - терморегистратор автономный | + | В разработке | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
92 | EClerk-Pharma-USB - терморегистратор автономный | + | 2574 | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
93 | EClerk-Pharma-USB-A - терморегистратор автономный | + | 3267 | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
94 | EClerk-Pharma-USB-A-e - терморегистратор автономный | + | 4300 | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
95 | EClerk-Pharma-USB-e - терморегистратор автономный | + | 3608 | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
96 | EClerk-Pharma-USB-I - терморегистратор автономный | + | 4103 | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
97 | EClerk-Pharma-USB-I-e - терморегистратор автономный | + | 5137 | Терморегистраторы автономные EClerk-Pharma предназначены для измерений температуры воздуха, сыпучих сред и неагрессивных жидкостей. Серия автономных терморегистраторов EClerk-Pharma разработана специально для мониторинга за условиями хранения и перевозки фармацевтических и пищевых продуктов. При разработке данных приборов учитывались пожелания наших заказчиков, работающих в данных отраслях, а также опыт применения ими аналогичной продукции других производителей.
98 | EClerk-USB–PT–Kl - автономный регистратор (логгер) избыточного давления и температуры |  | 12450 | Автономный регистратор (логгер) избыточного давления и температуры EClerk-USB–PT–Kl предназначен для автоматического измерения и архивирования значений давления через равные заданные интервалы времени с последующей обработкой накопленных данных на персональном компьютере. Регистратор может применяться в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах и машиностроении, на железнодорожном транспорте, ЖКХ и в других отраслях промышленности.
99 | PT-104 - регистратор температуры |  | По запросу | USB регистратор температуры, 4 канала; Поддержка 2, 3 и 4-х проводных датчиков термосопротивлений (PT100, PT1000); Возможность объединения нескольких устройств в одну многоканальную систему, с возможностью отображения до 20 каналов одновременно в окне ПО; Программное обеспечение PicoLog под управлением ОС WIN XP, Vista, WIN 7, WIN 8, WIN 10.
100 | RELSIB WH52 - термогигрометр |  | 990 | Bluetooth - Термогигрометр RELSIB WH52 предназначен, главным образом, для семей с маленькими детьми, для людей, страдающих различными лёгочными заболеваниями, для всех, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких. Термогигрометр также можно применять в детских садах, школах, мед. учреждениях, санаториях и т.д. RELSIB WH52 является отличным решением для контроля температуры и относительной влажности в инкубаторах, теплицах, в герметичных камерах и помещениях.
101 | RELSIB WT52 - термометр |  | цена по запросу | Bluetooth - Термометр RELSIB WT52 предназначен, главным образом, для семей с маленькими детьми. Продлите сон вашего малыша во время прогулок, контролируя температуру под одеждой, измерьте температуру воды в ванной во время купания и температуру воздуха в детской комнате, дистанционно осуществляя контроль, где бы вы не находились.
102 | RELSIB WT52-b - термометр (уплотнительное кольцо голубого цвета) |  | 990 | Bluetooth - Термометр RELSIB WT52 предназначен, главным образом, для семей с маленькими детьми. Продлите сон вашего малыша во время прогулок, контролируя температуру под одеждой, измерьте температуру воды в ванной во время купания и температуру воздуха в детской комнате, дистанционно осуществляя контроль, где бы вы не находились.
103 | RELSIB WT52-p - термометр (уплотнительное кольцо розового цвета) |  | 990 | Bluetooth - Термометр RELSIB WT52 предназначен, главным образом, для семей с маленькими детьми. Продлите сон вашего малыша во время прогулок, контролируя температуру под одеждой, измерьте температуру воды в ванной во время купания и температуру воздуха в детской комнате, дистанционно осуществляя контроль, где бы вы не находились.
104 | TC-08 - регистратор температуры многоканальный |  | 94076 | Регистратор температуры многоканальный TC-08 производства компании Pico Technology (Pico Technology).
105 | Testo 174T - 1-канальный мини-логгер данных температуры | + | 7990 | Мини-логгер данных testo 174T, 1-канальный, вкл. настенный держатель, батарейки (2 x CR 2032) и заводской протокол калибровки
106 | testo 174T комплект - 1-канальный мини-логгер данных температуры с USB-интерфейсом | + | 29490
107 | testo 175 T1 - 1-канальный логгер данных температуры с внутренним сенсором | + | 24246 | Диапазон измерений температуры -35...+55 °С; Погрешность ±0,5 °С; Разрешение 0,1 °С; IP65; Частота измерений 10 с - 24 ч; Память 1 млн. значений; Большой, четкий дисплей; Ресурс батареи - 3 года.
108 | testo 175 T2 - 2х-канальный логгер данных температуры с внутренним сенсором и разъемом для внешнего зонда | + | По запросу | Диапазон измерений температуры -35...+55 °С (внутр.), внешний зонд: -40...+120 °С; Погрешность ±0,4 °С (-25...+55 °С), ±0,8 °С (-40...-25,1 °С); Разрешение 0,1 °С; IP65; Частота измерений 10 с - 24 ч; Память 1 млн. значений; Большой, четкий дисплей; Ресурс батареи - 3 года.
109 | testo 175 T3 - 2х-канальный логгер данных температуры с разъемом для внешнего зонда (типа T и K) | + | По запросу | Подключение термопары типа Т и К. 2 канальный. Диапазон измерения: -50...+400 °С (тип Т), -50...+1000 °С (тип К); Погрешность ±0,5 °С (-50...+70 °С), ±0,7% от изм. зн. (+70,1...+1000 °С); Разрешение 0,1 °С; Ресурс батареи 3 года. Частота измерений 10 с - 24 ч. Память 1 млн. значений.
110 | testo 176 T1 - 1-канальный логгер данных температуры в металлическом корпусе с высокоточным внутренним сенсором (Pt100) | + | По запросу | Сенсор Pt100 класс А; 1 внутренний канал измерения; Диапазон измерения -35 ... +70 °C; Погрешность ±0.2 °C; Разрешение 0.01 °C; Ресурс батареи 8 лет; Память на 2 млн. значений; Прочный металлический корпус (без дисплея).
111 | testo 176 T3 - 4х-канальный логгер данных температуры в металлическом корпусе с разъемом для внешнего зонда (т/п типа T, типа K и типа J) | + | По запросу | Сенсор термопара типа К, Т и J; 4 внешних канала; Диапазон измерения: -200 ... +400 °C (тип Т), -195 ... +1000 °C (тип К), -100 ... +750 °C (тип J); Погрешность ±0.3 °C; Разрешение 0.1 °C; Ресурс батареи 8 лет; Память 2 млн. значений.
112 | testo 176 T4 - 4х-канальный логгер данных температуры с разъемами для внешних зондов (т/п типа T, K и J) | + | По запросу | Сенсор термопара типа К, Т и J; 4 внешних канала; Диапазон измерений: -200 ... +400 °C (тип Т), -195 ... +1000 °C (тип К), -100 ... +750 °C (тип J); Погрешность ±0.3 °C; Разрешение 0.1 °C; Ресурс батареи 8 лет; Память 2 млн. значений; Большой, четкий дисплей.
113 | testo 184 G1 - мини-логгер данных температуры, влажности и ударной нагрузки | + | По запросу | Мини-логгер данных температуры, влажности и ударной нагрузки testo 184 G1 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее; в комплекте с настенным держателем
114 | testo 184 G1 - мини-логгер данных температуры, влажности и ударной нагрузки | + | цена по запросу | Мини-логгер данных температуры, влажности и ударной нагрузки testo 184 G1 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее; в комплекте с настенным держателем
115 | testo 184 H1 - мини-логгер данных температуры и влажности | + | По запросу | Мини-логгер данных температуры и влажности testo 184 H1 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее
116 | testo 184 T1 - мини-логгер данных температуры | + | По запросу | Мини-логгер данных температуры testo 184 T1, продолжительность работы 90 дней
117 | testo 184 T2 - мини-логгер данных температуры | + | По запросу | Мини-логгер данных температуры testo 184 T2, продолжительность работы 150 дней
118 | testo 184 T3 - мини-логгер данных температуры | + | 20111 | Мини-логгер данных температуры testo 184 T3 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее
119 | testo 184 T3 - мини-логгер данных температуры | + | цена по запросу | Мини-логгер данных температуры testo 184 T3 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее
120 | testo 184 T4 - мини-логгер данных температуры | + | По запросу | Мини-логгер данных температуры testo 184 T4 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее
121 | testo 184 T4 - мини-логгер данных температуры | + | цена по запросу | Мини-логгер данных температуры testo 184 T4 с продолжительностью работы без ограничений, благодаря сменной стандартной батарее
122 | testo Saveris 2-H1 - wifi-логгер данных с дисплеем и встроенным сенсором температуры/влажности | + | По запросу
123 | testo Saveris 2-H2 - wifi-логгер данных с дисплеем и встроенным сенсором температуры/влажности | + | По запросу
124 | testo Saveris 2-T1 - wifi логгер температуры | + | По запросу
125 | testo Saveris 2-T2 - wifi логгер температуры | + | По запросу
126 | testo Saveris 2-T3 - wifi логгер температуры | + | По запросу
127 | Trotec BL30 - логгер температуры и влажности | + | 14900
128 | Trotec BZ25 - монитор качества воздуха с анализом углекислого газа |  | 29000
129 | Trotec BZ30 - логгер температуры, влажности и углекислого газа |  | 34900
130 | Trotec DL200H - логгер температуры, влажности, и точки росы |  | По запросу | Логгер Trotec DL200H - прибор для мониторинга факторов окружающей среды. Используя два внутренних датчика этого регистратора данных, можно одновременно измерять и записывать температуру воздуха, точку росы, относительную и абсолютную влажность. Вот почему DL200H так хорошо подходит для мониторинга окружающей среды в зданиях, компьютерных центрах, музеях или кладовых, а также для управления процессами, чувствительными к климату, во время промышленного производства.
131 | Trotec DL200P - логгер температуры, влажности воздуха и материалов |  | По запросу | Trotec DL200P - профессиональный регистратор данных с дополнительными разъемами для подключения внешних датчиков и электродов. Этот измерительный прибор открывает дополнительные области применения для своих пользователей за счет дополнительной возможности подключения до четырех внешних измерительных датчиков. Устройство можно использовать для самых разнообразных задач мониторинга, например, для контроля влажности сыпучих материалов, для температурных испытаний неагрессивных жидкостей. Кроме того, Trotec DL200P можно использовать для мониторинга содержания влаги при сушке и устранении повреждений, нанесенных водой или при составлении полной документации для страховой отрасли. Функция сигнализации позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные угрозы повреждения зданий или оборудования на ранней стадии.
132 | Trotec DL200X - логгер многофункциональный |  | По запросу | Логгер Trotec DL200X - идеальный регистратор данных для различных задач мониторинга в системах автоматизации, контроля и управления с обратной связью. В отличие от других профессиональных регистраторов серии DL200, этот прибор не имеет внутренних датчиков, но имеет внешние соединения для цифровых и аналоговых датчиков. Каждый логгер серии DL200 имеет интерфейс USB и LAN для чтения данных. Посредством Power over Ethernet (PoE, опционально по запросу) возможно постоянное долгосрочное использование регистратора. Trotec DL200X можно гибко настроить для любых требований, так как одновременно можно подключить до шести различных датчиков. Интерфейс RS485 может использоваться для интеграции до четырех интеллектуальных шинных датчиков, например, счетчиков частиц или датчиков температуры / влажности для чистых помещений. Кроме того, Trotec DL200X имеет 10-контактный терминал, который можно использовать для подключения еще двух аналоговых датчиков, таких как датчики температуры PT100, термопары (тип K, J, S) или датчики напряжения и тока. В максимальной конфигурации шесть различных датчиков могут работать одновременно на Trotec DL200X и, в сочетании с возможностями локальной сети устройства, могут считываться на больших расстояниях. В результате каждый Trotec DL200X может управлять 32 группами каналов и 128 каналами измерения.
1.1 Аксессуары к регистратору температуры с временными метками АТЕ-9380
1 | АСЕ-1025 - преобразователь интерфейсов USB-RS232(TTL) |  | цена по запросу | Преобразователь интерфейсов USB-RS232(TTL) предназначен для подключения приборов группы АТТ, АТЕ, имеющие интерфейс RS-232 (Tx_TTL) к ПК по интерфейсу USB. Обеспечивает работу прибора с программным обеспечением AKTAKOM Data Logger Monitor (платная лицензия) или программным обеспечением AKTAKOM ATE Easy Monitor (ATEEM) (условно бесплатная лицензия).
2 | АТА-2102 - термопара К-типа погружная контактная |  | цена по запросу | Термопара погружная контактная для измерения температуры. Выполнена в виде щупа. Диапазон измерения от -50 до 900*С. Длина 10см, диаметр 3,2мм.
3 | АТА-2103 - термопара K-типа погружная контактная для измерения высоких температур |  | цена по запросу | Термопара К-типа погружная контактная для измерения высоких температур. Выполнена в виде щупа. Диапазон от -50 до 1200*С. Длина 10см, диаметр 8мм.
4 | АТА-2104 - термопара K-типа для измерения температуры поверхности |  | цена по запросу | Термопара К-типа для измерения темп. поверхности. Выполнена в виде щупа. Диапазон от -50 до +400*С. Длина 120 мм, диаметр головки 15мм.
5 | ADLM-W Aktakom Data Logger Monitor - программное обеспечение |  | цена по запросу | Программное обеспечение ADLM-W предназначено для считывания данных из приборов AKTAKOM серий АТТ, АТЕ, сбора данных измерений, их обработки, отображения и сохранения на компьютере. Для соединения с прибором обязательно требуется преобразователь интерфейсов USB-RS232 АСЕ-1025/АСЕ-1026.
1.2 Аксессуары к измерителю-регистратору (температуры) ИС-203
1 | БПС 18.0-0.3 - блок питания |  | цена по запросу | Блок питания БПС 18.0-0.3 для ИС-203.3, ИС-203.4.
2 | БПС 24.0-0.3 - блок питания |  | цена по запросу | Блок питания БПС 24.0-0.3 для ИС-203.3, ИС-203.4.
3 | ИС203.2.02.010 - кабель для подключения прибора к ПК (для ИС-203.2.0) |  | цена по запросу
4 | ИС203.3.02.110 - кабель для поверки ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4 по температуре |  | цена по запросу
5 | ИС203.3.02.120 - кабель для поверки ИС-203.3, ИС-203.4 с входом 4…20 мА |  | цена по запросу
6 | Кабель USB AM-AM 1.8 м - кабель для подключения прибора к ПК (для ИС-203.1.0, ИС-203.1.1) |  | цена по запросу
7 | КММ-4х0,35 - кабель |  | цена по запросу | Кабель КММ-4х0,35 для термосопротивления к измерителям регистраторам температуры ИС-203.1.0, ИС-203.1.1, ИС-203.2.0, ИС-203.3, ИС-203.4.
8 | Комплект автономного питания - для ИС-203.3 и ИС-203.4 |  | цена по запросу | Комплект автономного питания - для ИС-203.3 и ИС-203.4.
9 | МВП-1 - модуль внешней памяти для ИС-203.3,4 |  | цена по запросу | Модуль внешней памяти МВП-1 для измерителя-регистратора температуры ИС-203.3, ИС-203.4. Возможность передачи информации на ПК без непосредственного подключения ИС посредством модуля внешней памяти .
10 | ПДТВХ-1 (до 0,25 МПа) - преобразователь давления |  | цена по запросу | Преобразователь давления ПДТВХ-1 кл.т. 0,5% (до 0,25 Мпа).
11 | ПДТВХ-1 (до 1,6 МПа) - преобразователь давления |  | цена по запросу | Преобразователь давления ПДТВХ-1 кл.т. 0,5% (до 1,6 Мпа)
12 | ПДТВХ-1 (до 16 МПа) - преобразователь давления |  | цена по запросу | Преобразователь давления ПДТВХ-1 кл.т. 0,5% (до 16 Мпа)
13 | ПДТВХ-1 (до 40 МПа) - преобразователь давления |  | цена по запросу | Преобразователь давления ПДТВХ-1 кл.т. 0,5% (до 40 Мпа)
14 | ПС-2 - преобразователь сигнала |  | цена по запросу | Преобразователь сигнала ПС-2 USB/RS-485 для подключения измерителя-регистратора ИС-203.3 к ПК.
15 | РС-1 - разветвитель сети |  | цена по запросу | Разветвитель сети РС-1 для измерителей-регистраторов ИС-203.3, ИС-203.4.
16 | СОД - диск CD-R универсальный |  | цена по запросу | СОД диск CD-R универсальный для измерителей-регистраторов ИС-203.3, ИС-203.4.
17 | СОД расширенный - СD с расширенным ПО для сигнализации и визуализации технологических процессов |  | цена по запросу | ПО предназначено для визуализации и контроля различных параметров технологически х процессов дистанционно с компьютера оператора в режиме близком к режиму реального времени.
18 | СОД расширенный с SMS - СD с расширенным ПО для сигнализации и визуализации технологических процессов с SMS оповещением |  | цена по запросу | ПО предназначено для визуализации и контроля различных параметров технологически х процессов дистанционно с компьютера оператора в режиме близком к режиму реального времени.
19 | ТМТ-8-1-100В4 - термосопротивление медное |  | цена по запросу | ТМТ-8-1-100В4 (-50…+1500С, поверхностный накладной, L-2,0м)(Р)
20 | ТС 0295.1-100М-200 - термосопротивление платиновое |  | цена по запросу | ТС 0295.1-100М-200-(-50…+1800С)-№3 (погружаемый)(Р)
21 | ТС 1388 В F2/1/-50М/-50…+200/20/5/6/КММФЭ/В/-/-/№2/ГП - термопреобразователь сопротивления |  | цена по запросу | Термопреобразователь сопротивления ТС 1388 В F2/1/-50М/-50…+200/20/5/6/КММФЭ/В/-/-/№2/ГП.
22 | ТС 1388.8-Pt100-100 - термосопротивление платиновое |  | цена по запросу | ТС 1388.8-Pt100-100-(-50…+1800С)-№3 (Р)
23 | ТС 145-100М.В4.120ГП - термопреобразователь сопротивления |  | цена по запросу | ТС 145-100М.В4.120 (-50…+1800С, под диаметр трубы 120мм )(Р)
24 | ТС 145-100М.В4.80ГП - термопреобразователь сопротивления |  | цена по запросу | ТС 145-100М.В4.80 (-50…+1800С, под диаметр трубы 80мм )(Р)
25 | ТС 145-100П.В4.120ГП - термопреобразователь сопротивления |  | цена по запросу | ТС 145-100П.В4.120 (-50…+5000С, под диаметр трубы 120мм )(Р)
26 | ТС 145-100П.В4.80ГП - термопреобразователь сопротивления |  | цена по запросу | ТС 145-100П.В4.80 (-50…+5000С, под диаметр трубы 80мм )(Р)
27 | ТС125-100М.В2.60ГП - термометр сопротивления |  | цена по запросу | Термометр сопротивления ТС125-100М.В2.60ГП для измерителей-регистраторов ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4.
28 | ТС224-100М.В4.43/2ГП - термометр сопротивления для ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4 |  | цена по запросу
29 | ШВВП-2 2х0,75 - провод для токовых датчиков на расстояние до 1 км |  | цена по запросу | Провод ШВП-2х0,75 для подключения токовых датчиков на расстояния до 1 км к измерителям регистраторам температуры ИС-203.1.0, ИС-203.1.1, ИС-203.2.0, ИС-203.3, ИС-203.4. Используется при при нестандартном (L>2м) или сетевом подключении.
30 | GSM модем IRZ TC65i-485Gi (комплект) - для ИС-203.3, ИС-203.4 |  | цена по запросу | GSM модем IRZ TC65i-485Gi (комплект) -для ИС-203.3, ИС-203.4.
31 | Orient USS-111 USB to COM 9pin (DB9M) - переходник для ИС-203.2.0 |  | цена по запросу
1.3 Аксессуары к приборам Testo
1 | 0449 0047 - USB соединительный кабель |  | По запросу | USB соединительный кабель, для подключения прибора к ПК
2 | 0554 1703 - настенный кронштейн для testo 176 |  | По запросу | Настенный кронштейн с замком (черный) для testo 176
3 | 0554 1705 - программное обеспечение Comsoft 21 CFR 11 |  | По запросу
4 | 0554 1841 - настенный кронштейн для testo 184 |  | По запросу
5 | 0554 2001 - магнитный адаптер для настенного кронштейна |  | По запросу | 0554 2001 - магнитный адаптер для настенного кронштейна.
6 | 0554 2105 - флакон для заполнения гликолем |  | По запросу | 0554 2105 - флакон для заполнения гликолем.
7 | 0572 1001 - проникающий зонд NTC с ленточным кабелем длиной 2 м, IP 54 |  | По запросу | Проникающий зонд NTC с ленточным кабелем длиной 2 м, IP 54
8 | 0572 2020 - блок питания для WiFi логгеров данных testo Saveris 2 (вкл. кабель) |  | По запросу | Блок питания для WiFi логгеров данных testo Saveris 2 (вкл. кабель)
9 | 0572 2103 - комплект для контроля в холодильных камерах и термостатах |  | По запросу | Комплект для контроля в холодильных камерах и термостатах.
10 | 0572 2154 - внешний зонд температуры и влажности |  | По запросу | 0572 2154 - внешний зонд температуры и влажности.
11 | 0572 2155 - внешний зонд температуры/влажности, диаметр 12 мм |  | По запросу | 0572 2155 - внешний зонд температуры/влажности, диаметр 12 мм.
12 | 0572 6172 - внешний зонд влажности/температуры d 12мм |  | По запросу | Внешний зонд влажности/температуры d 12мм
13 | 0572 6174 - внешний зонд влажности/температуры d 4мм |  | По запросу | Внешний зонд влажности/температуры d 4мм
14 | 0572 7001 - проникающий зонд Pt100 с ленточным кабелем |  | По запросу | Проникающий зонд Pt100 с ленточным кабелем, диной 2 м, класс защиты IP 54, диапазон измер. -50 … +180°C
15 | 0572 9001 - проникающий зонд термопара тип К с ленточным кабелем длиной 2 м, IP 54 |  | По запросу
16 | 0602 0493 - гибкий погружной наконечник термопара тип К 500мм, до 1000°С |  | По запросу | Гибкий погружной наконечник термопара тип К 500мм, до 1000°С
17 | 0610 1725 - высокоточный погружной/проникающий зонд кабель 6м, IP67 |  | По запросу | Датчик температуры с длинным кабелем и плоским наконечником подходит для измерений в жидкостях и пастообразных средах, а также для измерения температуры воздуха. Благодаря собственному чувствительному элементу с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) датчик может выполнять прецизионное измерение температуры с точностью до ±0.2 °C.
18 | 0614 1272 - зонд водонепроницаемый |  | По запросу | Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, калибруемый
19 | 0614 2272 - пищевой зонд |  | По запросу | Прочный пищевой зонд Pt100 из нержавеющей стали (класс защиты IP65), калибруемый
20 | 0628 7503 - зонд NTC с алюминиевым рукавом, кабель 2,4м, IP65 |  | По запросу | Зонд NTC с алюминиевым рукавом, кабель 2,4м, IP65
21 | 0628 7510 - зонд-заглушка (укороченный зонд, IP 54) |  | По запросу | Укороченный датчик пригоден для измерения температуры воздуха, а также измерения температуры в жидкостях и пастообразных средах. Благодаря собственному чувствительному элементу с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) датчик может выполнять прецизионное измерение температуры с точностью до ±0.2 °C.
22 | 0628 7516 - зонд для поверхностных измерений |  | По запросу | Зонд для поверхностных измерений
23 | 0628 7533 - зонд термопара тип К с рукавом из нержавеющей стали |  | По запросу | Зонд термопара тип К с рукавом из нержавеющей стали
24 | Comsoft Professional 4 - программное обеспечение |  | По запросу | ПО ComSoft Professional с дополнительной функцией архивирования данных.
1.4 Аксессуары для логгеров данных Testo
1 | 0554 1768 - USB интерфейс для testo 175/177 |  | По запросу | USB интерфейс для логгеров testo 175/177 вкл. настольную подставку, соединительный кабель ПК
2 | 0554 2004 - комплексный удлинительный кабель для внешних зондов, длина 0,6 м |  | По запросу | Увеличьте длину зондов температуры/влажности, освещённости и УФ-излучения для WiFi-логгеров данных серии testo 160 (длина 0,6 м).
3 | 0554 2006 - декоративная крышка для логгеров testo 160 TH/THE/E |  | По запросу | С декоративными крышками testo 160 TH / testo THE / testo THG / testo E Ваши экспонаты всегда в центре внимания. Благодаря сменным декоративным крышкам логгер данных может быть полностью интегрирован в интерьер окружающего пространства.
4 | 0554 2009 - декоративная крышка для логгера testo 160 THL |  | По запросу | С декоративными крышками testo 160 THL, Ваши экспонаты всегда в центре внимания. Благодаря сменным декоративным крышкам логгер данных может быть полностью интегрирован в интерьер окружающего пространства.
5 | 0554 2012 - декоративная крышка для логгера testo 160 IAQ |  | По запросу | Декоративные крышки в цвет фона для идеального сочетания логгера с окружающим выставочным пространством.
6 | 0554 2013 - настенный кронштейн для логгеров testo 160 TH/THE/E/THL |  | По запросу | Закрепите Ваш WiFi-логгер данных на стене с помощью настенного кронштейна для testo 160 TH / testo 160 THG / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL.
7 | 0554 2015 - настенный кронштейн для логгера testo 160 IAQ |  | По запросу | Закрепите WiFi-логгер данных testo 160 IAQ на стене с помощью настенного кронштейна.
8 | 0554 2016 - втулка для крепления внешних зондов температуры/влажности |  | По запросу | Втулка для крепления внешних зондов температуры/влажности позволяет проводить измерения даже в небольших витринах, не изменяя внутренний микроклимат.
9 | 0572 0576 - мобильный принтер для логгеров данных testo 175/176/184 |  | По запросу | 0572 0576 - мобильный принтер для логгеров данных testo 175/176/184.
10 | 0572 2156 - зонд температуры и влажности |  | По запросу | Измеряйте температуру и относительную влажность в витринных шкафах точно и незаметно, благодаря цифровым подключаемым зондам температуры и влажности (в сочетании с логгером данных).
11 | 0572 2157 - зонд освещенности и ультрафиолетового излучения |  | По запросу | Проводите мониторинг условий освещения чувствительных к свету экспонатов с помощью подключаемых цифровых зондов освещённости и УФ-излучения (в сочетании с логгерами данных).
12 | 0572 2158 - зонд освещенности |  | По запросу | Проводите мониторинг условий освещения чувствительных к свету экспонатов с помощью подключаемых цифровых зондов освещённости (в сочетании с логгерами данных).
13 | 0628 7507 - зонд для измерения температуры поверхности |  | По запросу | Зонд для измерения температуры поверхности стены, напр. для нахождения повреждений строительного материала
1.5 Аксессуары для логгеров TROTEC
1 | Trotec TS920 - зонд температуры и влажности для логгера DL200X |  | По запросу | Trotec TS920 - внешний зонд для логгера Trotec DL200X для определения температуры и влажности воздуха.
2 | TS 910 - зонд температуры поверхности для логгера DL200P |  | По запросу | TS 910 - внешний контактный датчик для логгера данных Trotec DL200P для определения поверхностной температуры строительных материалов.
3 | Y-образный соединитель - для Trotec DL200X |  | По запросу | Y-образный штекер для логгера Trotec DL200X.
1.6 Лицензии и услуги для логгеров Saveris 2
1 | 0526 0732 - расширенная лицензия Saveris 2, период 2 года |  | По запросу | Лицензионный пакет testo Saveris 2 Cloud «Расширенный» («Advanced») на 24 месяца обеспечивает доступ к дополнительному функционалу облачного хранилища Testo, который позволит Вам эффективно управлять системой, например, изменять цикл измерения и настроить отправку аварийных SMS сообщений.
2 | 0526 0733 - расширенная лицензия Saveris 2, период 3 года |  | По запросу | Лицензионный пакет testo Saveris 2 Cloud «Расширенный» («Advanced») на 36 месяцев обеспечивает доступ к дополнительному функционалу облачного хранилища Testo, который позволит Вам эффективно управлять системой, например, изменять цикл измерения и настроить отправку аварийных SMS сообщений.
3 | 0526 0735 - расширенная лицензия Saveris 2, период 1 год |  | По запросу | Лицензионный пакет testo Saveris 2 Cloud «Расширенный» («Advanced») на 12 месяцев обеспечивает расширенный доступ к дополнительному функционалу облачногому хранилищау Testo, что который позволяетпозволит Вам эффективно управлять системой, например,: изменять цикл измерения и настроить отправку аварийных SMS сообщений.
4 | 0526 0737 - услуга по предоставлению пакета аварийных SMS оповещений - 250 штук |  | По запросу | 0526 0737 - услуга по предоставлению пакета аварийных SMS оповещений - 250 штук.
5 | 0526 0739 - API-вызовы для Saveris 2 (10 000 вызовов) |  | По запросу | 0526 0739 - API-вызовы для Saveris 2 (10 000 вызовов).