## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Трансформаторы (испытательные, нагрузочные, измерительные, эталонные, автотрансформаторы)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Трансформаторы (испытательные, нагрузочные, измерительные, эталонные, автотрансформаторы)
1.1 Автотрансформаторы, ЛАТРы
1 | АОМН-40 - автотрансформатор |  | По запросу | Трансформатор АОМН-40-220-75 УХЛ4 предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частоты 50Гц.
2 | АОСН-20 - автотрансформатор |  | По запросу | Трансформатор АОСН-20-220-75 УХЛ4 предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частотой 50Гц.
3 | АТМН-32 - автотрансформатор |  | По запросу | Трансформатор АTМН-32-220-75 УХЛ4 предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частоты 50Гц.
4 | ЛАТР 1.25 - автотрансформатор |  | 22425 | Автотрансформаторы ЛАТР 1.25 - 5А предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частоты 50 или 60 Гц при различных электротехнических работах. Однофазные. Номинальный ток нагрузки - 5А.
5 | ПрофКиП АОСН-12-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 16416 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-12-220 (3 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
6 | ПрофКиП АОСН-120-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 181440 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-120-220 (30 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
7 | ПрофКиП АОСН-16-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 32184 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-16-220 (4 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
8 | ПрофКиП АОСН-2-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 8208 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-2-220 (500 ВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
9 | ПрофКиП АОСН-20-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 33696 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-20-220 (5 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
10 | ПрофКиП АОСН-28-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 41472 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-28-220 (7 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
11 | ПрофКиП АОСН-4-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 11448 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-4-220 (1 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
12 | ПрофКиП АОСН-40-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 57024 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-40-220 (10 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
13 | ПрофКиП АОСН-60-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 77760 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-60-220 (15 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
14 | ПрофКиП АОСН-8-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 13176 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-8-220 (2 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
15 | ПрофКиП АОСН-80-220 - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 97200 | Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКиП АОСН-80-220 (20 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
16 | ПрофКиП АТСН-12-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 64368 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-12-380 (9 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
17 | ПрофКиП АТСН-20-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 104976 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-20-380 (15 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
18 | ПрофКиП АТСН-27-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 129168 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-27-380 (20 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
19 | ПрофКиП АТСН-4-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 50760 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-4-380 (3 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
20 | ПрофКиП АТСН-40-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 190080 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-40-380 (30 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
21 | ПрофКиП АТСН-60-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 388800 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-60-380 (45 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
22 | ПрофКиП АТСН-8-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 45360 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-8-380 (6 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
23 | ПрофКиП АТСН-80-380 - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 453600 | Лабораторный автотрансформатор трехфазный ПрофКиП АТСН-80-380 (60 кВА) предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0 В до 430 В при питании от сети 380 В, частотой 50 Гц. Применяется в качестве трехфазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
24 | ПрофКиП ЛАТР-120М - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 313200 | Трехфазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-120М.
25 | ПрофКиП ЛАТР-12М - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 50112 | Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-12М.
26 | ПрофКиП ЛАТР-2М 1А - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 14688 | Однофазныйфазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-2М 1А.
27 | ПрофКиП ЛАТР-2М 2А - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 18360 | Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-2М 2А.
28 | ПрофКиП ЛАТР-30М - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 88992 | Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-30М.
29 | ПрофКиП ЛАТР-40М - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 113400 | Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-40М.
30 | ПрофКиП ЛАТР-4М - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 29376 | Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-4М.
31 | ПрофКиП ЛАТР-60М - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 185760 | Трехфазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-60М.
32 | ПрофКиП ЛАТР-80М - трехфазный автотрансформатор (Латр) |  | 237600 | Трехфазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-80М.
33 | ПрофКиП ЛАТР-8М - однофазный автотрансформатор (Латр) |  | 33480 | Однофазный автотрансформатор (Латр) ПрофКиП ЛАТР-8М.
34 | SUNTEK 10000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (40А) |  | 48150 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 10000ВА - однофазный прибор, с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Рабочий диапазон 0-300 Вольт.
35 | SUNTEK 1000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (4А) |  | 7440 | ЛАТР рассчитан на номинальный ток 4А, выходные параметры, как и у всей линейки ЛАТРов SUNTEK ( Сантек) - искажение синусоиды отсутствует, диапазон выходных напряжений 0-300 Вольт.
36 | SUNTEK 1000ВА RED - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (4А) |  | 7920 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK RED 1000 ВА (0-300 Вольт) - однофазный прибор с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 до 300 Вольт. Напряжение питания - 220 Вольт 50-60 Герц. Номинальный ток 4 А.
37 | SUNTEK 15000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (60А) |  | 64000 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 15000В - однофазный прибор, с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Рабочий диапазон 0-300 Вольт.
38 | SUNTEK 15000ВА - автотрансформатор ЛАТР трехфазный 0-430 Вольт (20А) |  | 64000 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 15000ВА - трехфазный прибор с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение (линейное) от 0 до 430 Вольт. Максимальный ток на фазе 20 А.
39 | SUNTEK 20000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (80А) |  | 71920 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 20000ВА - однофазный прибор, с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Рабочий диапазон 0-300 Вольт.
40 | SUNTEK 20000ВА - автотрансформатор ЛАТР трехфазный 0-430 Вольт (28А) |  | 71920 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 20000ВА - трехфазный прибор с ЖК-табло, предназначенный для постоянного удержания заданного напряжения. Максимальный ток на фазе 27 А.
41 | SUNTEK 2000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (8А) |  | 9510 | Автотрансформатор SUNTEK 2000ВА (0-300 Вольт) - однофазный прибор, с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 вольт до 300-от. Напряжение питания - 220 Вольт.
42 | SUNTEK 2000ВА RED - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (8А) |  | 10860 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK RED 2000 ВА (0-300 Вольт) - однофазный прибор с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 до 300 Вольт. Напряжение питания - 220 Вольт 50-60 Герц. Номинальный ток 8 А.
43 | SUNTEK 30000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (120А) |  | 114470 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 30000ВА - однофазный прибор, с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Рабочий диапазон 0-300 Вольт. Номинальная мощность 30000 ВА, максимальный ток 120 А.
44 | SUNTEK 30000ВА - автотрансформатор ЛАТР трехфазный 0-430 Вольт (40А) |  | 114470 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 30000ВА - трехфазный прибор с ЖК-табло, предназначенный для постоянного удержания заданного напряжения. Выходное линейное напряжение 0-430 Вольт. Максимальный ток на фазе 40 А.
45 | SUNTEK 3000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (12А) |  | 12080 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 3000ВА мощностью 3000ВА (3кВА) рассчитан на номинальный ток по обмоткам 12 А. Имеет для удобства переноса металлические ручки.
46 | SUNTEK 5000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (20А) |  | 18170 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 5000ВА ( 0-300 Вольт) - однофазный прибор, с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 вольт до 300-от. Напряжение питания - 220 Вольт.
47 | SUNTEK 5000ВА RED - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (20А) |  | 23530 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK RED 5000 ВА (0-300 Вольт) - однофазный прибор с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 до 300 Вольт. Напряжение питания - 220 Вольт 50-60 Герц. Номинальный ток 20 А.
48 | SUNTEK 500ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (2А) |  | 4760 | Автотрансформатор SUNTEK 500ВА - однофазный прибор с ЖК-табло, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения на выходе. Рабочий диапазон ЛАТРа 0-300 Вольт. Номинальный ток 2 А.
49 | SUNTEK 500ВА RED - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (2А) |  | 5490 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK RED 500 ВА (0-300 Вольт) - однофазный прибор с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 до 300 Вольт. Напряжение питания - 220 Вольт 50-60 Герц. Номинальный ток 2 А.
50 | SUNTEK 6000ВА - автотрансформатор ЛАТР трехфазный 0-430 Вольт (8А) |  | 27800 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 6000 ВА - трехфазный прибор с ЖК-табло, работает от сети 380 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Максимальный ток на фазе 8 А.
51 | SUNTEK 7000ВА - автотрансформатор ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (28А) |  | 24270 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 7000ВА ( 0-300 Вольт) - однофазный прибор, с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение от 0 вольт до 300-от. Напряжение питания - 220 Вольт.
52 | SUNTEK 9000ВА - автотрансформатор ЛАТР трехфазный 0-430 Вольт (12А) |  | 35110 | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 9000ВА - трехфазный прибор с ЖК-табло, позволяет получить на выходе напряжение: фазное - от 0 до 250 Вольт, линейное от 0 до 430 Вольт. Максимальный ток на фазе 12 А.
53 | TDGC2-0.5K (2A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 2985 | Мощность 0,5 кВА. Ток 2 А. Количество фаз 1. Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-250 В. Размеры 150 x 130 x 140 мм. Масса 3,3 кг.
54 | TDGC2-10K (40A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 30990 | Мощность 10 кВА. Ток 40 А. Количество фаз 1. Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-250 В. Размеры 310 х 240 х 410 мм. Масса 30,8 кг.
55 | TDGC2-15K (60A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 44345 | Мощность 15 кВА. Ток 60 А. Количество фаз 1. Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-250 В. Размеры 310 х 240 х 570 м. Масса 47 кг.
56 | TDGC2-1K (4A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 5390 | Мощность 1 кВА. Ток 4 А. количество фаз 1. Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-430 В. Размеры 200 x 170 x 170 мм. Масса 5,8 кг.
57 | TDGC2-1K (цифровой) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | По запросу | Мощность: 1 кВА; ток: 4 А; кол-во фаз: 1; частота: 50 Гц; вх. напряжение: 220 В; диапазон регулирования: 0-250; LCD дисплей; габаритные размеры: 207х182х158мм; масса: 6 кг.
58 | TDGC2-20K (80A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 53679 | Мощность 20 кВА. Ток 80 А. Количество фаз 1. Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-250 В. Размеры 310 х 240 х 760 В. Масса 62 кг.
59 | TDGC2-2K (8A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 6999 | Мощность 2 кВА. .Ток 8 А. Количество фаз 1. Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-250 В. Размеры 200 х 190 х 180 мм. Масса 7,9 кг.
60 | TDGC2-2K (цифровой) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | По запросу | Мощность: 2 кВА; ток: 8 А; кол-во фаз: 1; частота: 50 Гц; вх. напряжение: 220 В; диапазон регулирования: 0-250; LCD дисплей; габаритные размеры: 207х182х190мм; масса: 8 кг.
61 | TDGC2-30K (120A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 89884 | Специальный однофазный регулируемый автотрансформатор TDGC2-30K предназначен для плавного регулирования однофазного наaпряжения в пределах о 0 до 250 В при питании от сети 220 В, частотой 50 Гц, при использовании в качестве лабораторного автотрансформатора для наладки и тестирования различного электрооборудования.
62 | TDGC2-3K (12А) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 8679 | Специальный однофазный автотрансформатор TDGC-3К предназначен для плавного регулирования напряжения от 0 B до 250 В в сети 220 В. Все модели трансформаторов снабжены метровой шкалой и вольтметром, отражающим выходное напряжение. Мощность 3 кВА.
63 | TDGC2-3K (цифровой) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | По запросу | Мощность: 3 кВА; ток: 12 А; кол-во фаз: 1; частота: 50 Гц; вх. напряжение: 220 В; диапазон регулирования: 0-250; LCD дисплей; габаритные размеры: 235х210х198мм; масса: 12 кг.
64 | TDGC2-5K (20А) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 13990 | Специальные однофазные автотрансформаторы TDGC-5К предназначены для плавного регулирования напряжения от 0 B до 250 В в сети 220 В. Все модели трансформаторов снабжены метровой шкалой и вольтметром, отражающим выходное напряжение.
65 | TDGC2-7K (28A) - лабораторный автотрансформатор однофазный |  | 18999 | Мощность 7 кВА. Ток 28 А. Количество фаз 1.Частота 50 Гц. Входное напряжение 220 В. Диапазон выходного напряжения 0-250 В. Размеры 375 х 350 х 245 мм. Масса 26 кг.
66 | TDGC2-Y-0,5K (2А) - автотрансформатор однофазный лабораторный с цифровым индикатором |  | 3585 | Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2-Y-0,5K (2А) однофазный сухой с плавным регулированием напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц в диапазоне от 0 до 250 В под нагрузкой без разрыва цепи. Номинальные ток нагрузки 2 А.
67 | TSGC2-15K (20A) - лабораторный автотрансформатор трехфазный |  | 44788 | Мощность 15 кВА. Ток 20 А. Количество фаз 3. Частота 50 Гц. Входное напряжение 380 В. Диапазон выходного напряжения 0-430 В. Размеры 310 х 240 х 570 мм. Масса 45 кг.
68 | TSGC2-30K (40A) - лабораторный автотрансформатор трехфазный |  | 93457 | Мощность 30 кВА. Ток 40 А. Количество фаз 3. Частота 50 В. Входное напряжение 380 В. Диапазон выходного напряжения 0-430 В. Размеры 310 х 240 х 1090 мм. Масса 93 кг.
69 | TSGC2-3K (4A) - лабораторный автотрансформатор трехфазный |  | 17745 | Мощность 3 кВА. Ток 4 А. Количество фаз 3. Частота 50 Гц. Входное напряжение 380 В. Диапазон выходного напряжения 0-430 В. Размеры 250 х 180 х 420 мм. Масса 18,5 кг.
70 | TSGC2-6K (8A) - лабораторный автотрансформатор трехфазный |  | 20890 | Мощность 6 кВА; Ток 8 А. Количество фаз 3. Частота 50 Гц. Входное напряжение 380 В. Диапазон выходного напряжения 0-430 В. Размеры 250 х 200 х 430 мм. Масса 24,2 кг.
71 | TSGC2-9K (12A) - лабораторный автотрансформатор трехфазный |  | 25801 | Мощность 9 кВА. Ток 12 А. Количество фаз 3. Частота 50 Гц. Входное напряжение 380 В. Диапазон выходного напряжения 0-430 В. Размеры 270 х 210 х 480 мм. Масса 31,5 кг.
72 | TSGC2-Y-15K (20А) - автотрансформатор трехфазный лабораторный с цифровым индикатором |  | 48889 | Автотрансформатор (ЛАТРы) TSGC2-Y-15K (20А) предназначен для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50 Гц - 60 Гц при различных электротехнических работах. Автотрансформаторы серии TSGC2 широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.
73 | TSGC2-Y-3K (4А) - автотрансформатор трехфазный лабораторный с цифровым индикатором |  | 19464 | Автотрансформаторы (ЛАТРы) серии TSGC2 предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц при различных электротехнических работах. Автотрансформаторы серии TSGC2 широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.
74 | TSGC2-Y-6K (8А) - автотрансформатор трехфазный лабораторный с цифровым индикатором |  | 22635 | Автотрансформаторы (ЛАТРы) серии TSGC2 предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц при различных электротехнических работах. Автотрансформаторы серии TSGC2 широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.
75 | TSGC2-Y-9K (12А) - автотрансформатор трехфазный лабораторный с цифровым индикатором |  | 28790 | Автотрансформаторы (ЛАТРы) серии TSGC2 предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц при различных электротехнических работах. Автотрансформаторы серии TSGC2 широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.
76 | TSGC2J-20K (27А) - автотрансформатор напряжения трехфазный на 20 кВт (эконом) |  | 49990 | Лабораторный трехфазный автотрансформатор напряжения (ЛАТР) марки TSGC2J-20K (27А) (другое обозначение TSGC2J-20) предназначен для плавного регулирования в заданных границах величины напряжения выходного переменного электрического сигнала с частотой 50-60 Гц.
1.1.1 Аксессуары для трансформаторов
1 | LK-16 - комплект для подключения ЛАТРа в сеть (до 16А) |  | 1900 | Комплект для подключения ЛАТРа в сеть LK-16, в который входят: провод 1,5 метра с розеткой и клеммами для ЛАТРа, провод 1,5 метра с вилкой и клеммами для ЛАТРа.
2 | LK-7 - комплект для подключения ЛАТРа в сеть (до 7А) |  | 1700 | Комплект для подключения ЛАТРа в сеть LK-7, в который входят: провод 1,5 метра с розеткой и клеммами для ЛАТРа, провод 1,5 метра с розеткой (3 гнезда) и клеммами для ЛАТРа.
1.2 Испытательные трансформаторы
1 | ИОГ-100 - испытательный трансформатор |  | цена по запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
2 | ИОГ-100/20 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформатор ИОГ-100/20 предназначен для использования в качестве источника испытательного напряжения в установках для испытаний изоляции напряжениями промышленной частоты 50 Гц в соответствии с ГОСТ 1516.3 (включая испытания с измерением интенсивности частичных разрядов). Трансформатор ИОГ-100/20 предназначен для эксплуатации в составе стационарных испытательных стендов и станций, а также передвижных испытательных лабораторий промышленных предприятий, научных и учебных организаций.
3 | ИОГ-100/7,5 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформатор ИОГ-100/7,5 предназначен для использования в качестве источника испытательного напряжения в установках для испытаний изоляции напряжениями промышленной частоты 50 Гц в соответствии с ГОСТ 1516.3 (включая испытания с измерением интенсивности частичных разрядов). Трансформатор ИОГ-100/7,5 предназначен для эксплуатации в составе стационарных испытательных стендов и станций, а также передвижных испытательных лабораторий промышленных предприятий, научных и учебных организаций.
4 | ИОГ-15 - испытательный трансформатор |  | цена по запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
5 | ИОГ-15/15 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
6 | ИОГ-15/7,5 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
7 | ИОГ-150 - испытательный трансформатор |  | цена по запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
8 | ИОГ-150/18 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
9 | ИОГ-150/90 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
10 | ИОГ-20 - испытательный трансформатор |  | цена по запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
11 | ИОГ-20/20 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
12 | ИОГ-20/7,5 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях.
13 | ИОГ-50/7,5 - испытательный трансформатор |  | По запросу | Трансформатор ИОГ 50/7,5 предназначен для использования в качестве источника испытательного напряжения в установках для испытаний изоляции напряжениями промышленной частоты 50 Гц в соответствии с ГОСТ 1516.3 (включая испытания с измерением интенсивности частичных разрядов). Трансформатор ИОГ 50/7,5 предназначен для эксплуатации в составе стационарных испытательных стендов и станций, а также передвижных испытательных лабораторий промышленных предприятий, научных и учебных организаций.
14 | ИОМ 100/25 - испытательный трансформатор |  | цена по запросу | Трансформатор ИОМ-100/25 предназначен для испытания изоляции электрических установок и машин различной мощности приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц.Трансформатор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом и имеет климатическое исполнение У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
15 | МИВН-110 - мобильный источник высокого напряжения |  | По запросу | Мобильный источник высокого напряжения МИВН-110 предназначен для проведения поверки по ГОСТ 8.216-2011 емкостных и индуктивных трансформаторов класса напряжения до 110 кВ.
16 | МИВН-220 - мобильный источник высокого напряжения |  | По запросу | Мобильный источник высокого напряжения МИВН-220 предназначен для проведения поверки по ГОСТ 8.216-2011 емкостных и индуктивных трансформаторов напряжения класса напряжения до 220 кВ.
17 | МИВН-35 - мобильный источник высокого напряжения |  | По запросу | Мобильный источник высокого напряжения МИВН-35 предназначен для генерирования нормированного испытательного переменного напряжения 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 8.216-2011 при поверках индуктивных трансформаторов напряжения класса напряжения до 35 кВ на месте эксплуатации.
18 | МИВН-750 - мобильный источник высокого напряжения |  | По запросу | Мобильный источник высокого напряжения МИВН-750 предназначен для генерации высокого напряжения при поверке емкостных трансформаторов напряжения класса до 750 кВ и электромагнитных трансформаторов напряжения класса до 500 кВ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.216-2011, ГОСТ 1516.2.
19 | ТВИ-100 - трансформатор испытательный |  | 405960 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
20 | ТВИ-100/100 - испытательный трансформатор |  | 753120
21 | ТВИ-100/140 - трансформатор испытательный |  | 499440 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
22 | ТВИ-100/200 - испытательный трансформатор |  | 855000
23 | ТВИ-15 - трансформатор испытательный |  | 127440 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
24 | ТВИ-15/22 - трансформатор испытательный |  | 190680 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
25 | ТВИ-25 - трансформатор испытательный |  | 150240 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
26 | ТВИ-25/36 - трансформатор испытательный |  | 222840 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
27 | ТВИ-3.5 - трансформатор испытательный |  | 106920 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
28 | ТВИ-50 - трансформатор испытательный |  | 179880 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
29 | ТВИ-50/70 - трансформатор испытательный |  | 261360 | Предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, диагностирования изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, при испытании которых требуется высокое напряжение.
30 | ТВУ-50-70/8 - испытательный трансформатор |  | 276288 | Модификация ТВУ-50-70/8 оснащены встроенным диодным столбом, встроенным высоковольтным делителем, встроенным разрядным устройством для снятия заряда с емкостной нагрузки, автоматическим переключателем рода тока.
31 | ТВУ-50/8 - испытательный трансформатор |  | 204972 | Трансформаторы серии ТВУ-50/8 предназначены для длительных непрерывных испытаний в уличных условиях, для этой задачи снабжены высоковольтным изолятором уличного применения. Обладают повышенной пожарной безопасностью за счет применения полиметилсилоксановой жидкости и полностью стального корпуса. Имеют отдельную низкоомную обмотку 100 В для подключения измерительного киловольтметра.
1.3 Нагрузочные трансформаторы
1 | НТ-12 - нагрузочный трансформатор |  | 168660 | Малогабаритный трансформатор нагрузочный НТ-12 предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током до 12 кА при их наладке и проверке. Оптимальная конструкция трансформатора позволяет значительно снизить нагрузку на питающую сеть при получении больших токов, а также создать компактное и относительно легкое устройство.
2 | НТ-17 - нагрузочный трансформатор |  | 191940 | Трансформатор нагрузочный НТ-17 может работать как в автономном режиме, так и в составе с комплектным испытательным устройством серии Сатурн. При этом испытательное устройство обеспечивает электронную регулировку тока первичной обмотки трансформатора и задание длительности протекания тока. Кроме этого, обеспечивается автоматическое измерение тока вторичной обмотки и времени отключения защиты.
3 | НТ-4 - нагрузочный трансформатор |  | 103500 | Малогабаритный нагрузочный трансформатор НТ-4 предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током до 4 кА при их наладке и проверке. Оптимальная конструкция трансформатора позволяет значительно снизить нагрузку на питающую сеть при получении больших токов, а также создать компактное и относительно легкое устройство.
4 | РЕТ-3000 - нагрузочный трансформатор |  | цена по запросу | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 работает совместно с испытательным прибором РЕТОМ-21 и предназначен для увеличения выдаваемого тока до 3500 А.
1.4 Эталонные трансформаторы тока
1 | ИТТ-3000.5 - трансформатор тока эталонный двухступенчатый | + | цена по запросу | Трансформаторы тока эталонные двухступенчатые ИТТ-3000.5 предназначены для использования в качестве эталонных средств измерений первого и вто­рого разрядов при проведении поверки трансформаторов тока и электрических измерениях. Область применения - поверка трансформаторов тока промышленной частоты 50 Гц с первичными номинальными токами до 3000 А и вторичным номинальным током 5 А.
2 | ИТТ-3000.5 1-ый разряд - трансформатор тока эталонный двухступенчатый | + | 943800 | Трансформаторы тока эталонные двухступенчатые ИТТ-3000.5 предназначены для использования в качестве эталонных средств измерений первого и вто­рого разрядов при проведении поверки трансформаторов тока и электрических измерениях. Область применения - поверка трансформаторов тока промышленной частоты 50 Гц с первичными номинальными токами до 3000 А и вторичным номинальным током 5 А.
3 | ИТТ-3000.5 2-ой разряд - трансформатор тока эталонный двухступенчатый | + | 699600 | Трансформаторы тока эталонные двухступенчатые ИТТ-3000.5 предназначены для использования в качестве эталонных средств измерений первого и вто­рого разрядов при проведении поверки трансформаторов тока и электрических измерениях. Область применения - поверка трансформаторов тока промышленной частоты 50 Гц с первичными номинальными токами до 3000 А и вторичным номинальным током 5 А.
4 | НЕВА-Тест 6323 - трансформатор тока трехфазный развязывающий | + | По запросу
5 | ТТИ-100 - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 1095600 | Трансформатор предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 2 до 15 кА по ГОСТ 8.217 в качестве рабочих эталонов по ГОСТ 8.550.
6 | ТТИ-200 - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 1306800 | Трансформатор предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 2 до 30 кА по ГОСТ 8.217 в качестве рабочих эталонов по ГОСТ 8.550.
7 | ТТИ-5000 (1-ый разряд, кл. т. 0,01) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 943800 | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
8 | ТТИ-5000 (2-ой разряд, кл. т. 0,02) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 731280 | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
9 | ТТИ-5000 (2-ой разряд, кл. т. 0,05) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 609840 | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
10 | ТТИ-5000(А) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | цена по запросу | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
11 | ТТИ-5000.51 - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | цена по запросу | Использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 0,5 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А
12 | ТТИ-5000.51 1-й разряд - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 1181400 | Использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 0,5 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А
13 | ТТИ-5000.51 2-й разряд - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 1003200 | Использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 0,5 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А
14 | ТТИ-5000А (1-ый разряд, кл. т. 0,01) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 970200 | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
15 | ТТИ-5000А (2-ой разряд, кл. т. 0,02) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 755040 | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
16 | ТТИ-5000А (2-ой разряд, кл. т. 0,05) - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | 633600 | Трансформатор ТТИ-5000(А) предназначен для использования в цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 0,66 кВ при электрических измерениях и поверке трансформаторов тока с первичными номинальными токами от 1 А до 5000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 и менее точных по ГОСТ 8.217 в качестве рабочего эталона 1(2)-ого разряда при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А). Трансформаторы выпускаются в следующих модификациях: ТТИ-5000 и ТТИ-5000А, которые отличаются способом подключения вторичных обмоток в зависимости от значения номинального первичного тока.
17 | ТТИП-100/5 - эталонный трансформатор тока измерительный | + | 530000 | Трансформаторы тока измерительные переносные "ТТИП" класса точности 0.05 предназначены для использования в цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинальными напряжениями до 0,66 кВ включительно при электрических измерениях и поверки трансформаторов тока классов точности 0,2S и менее точных с номинальными токами до 5000А по ГОСТ 8.217-2003 на местах эксплуатации и в лабораторных условиях.
18 | ТТИП-100/5(1) - эталонный трансформатор тока измерительный | + | 1000000 | Трансформаторы тока измерительные переносные "ТТИП" класса точности 0.05 предназначены для использования в цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинальными напряжениями до 0,66 кВ включительно при электрических измерениях и поверки трансформаторов тока классов точности 0,2S и менее точных с номинальными токами до 5000А по ГОСТ 8.217-2003 на местах эксплуатации и в лабораторных условиях.
19 | ТТИП-5/1 - эталонный трансформатор тока | + | 470000 | Эталонный трансформатор тока ТТИП-5/1 – дополнительный трансформатор с коэффициентом трансформации 5/1. Используется совместно с трансформаторами ТТИП-5000/5(1) и ТТИП-100/5(1), имеющими номинальный вторичный ток 5А, для получения номинального вторичного тока 1А путем включения во вторичную обмотку трансформатора.
20 | ТТИП-5000/5 - эталонный трансформатор тока измерительный | + | 530000 | Трансформаторы тока измерительные переносные "ТТИП" класса точности 0.05 предназначены для использования в цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинальными напряжениями до 0,66 кВ включительно при электрических измерениях и поверки трансформаторов тока классов точности 0,2S и менее точных с номинальными токами до 5000А по ГОСТ 8.217-2003 на местах эксплуатации и в лабораторных условиях.
21 | ТТИП-5000/5(1) - эталонный трансформатор тока измерительный | + | 1000000 | Трансформаторы тока измерительные переносные "ТТИП" класса точности 0.05 предназначены для использования в цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинальными напряжениями до 0,66 кВ включительно при электрических измерениях и поверки трансформаторов тока классов точности 0,2S и менее точных с номинальными токами до 5000А по ГОСТ 8.217-2003 на местах эксплуатации и в лабораторных условиях.
22 | УТТ-5М - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | цена по запросу | Трансформатор УТТ-5М предназначен для использования в цепях переменного тока при электрических измерениях и поверке приборов.
23 | УТТ-6М2 - трансформатор тока измерительный лабораторный | + | цена по запросу | Трансформатор УТТ-6М2 предназначен для использования в цепях переменного тока при электрических измерениях и поверке приборов.
1.5 Эталонные трансформаторы напряжения
1.6 Разделительные трансформаторы для измерителей тангенса угла диэлектрических потерь
1 | ОЛ-1/10 - трансформатор разделительный |  | По запросу | Разделительный трансформатор ОЛ-1/10 У3 предназначен для комплектования измерителей тангенса угла диэлектрических потерь.
1.7 Трансформаторные датчики тока
1 | ДИТ-300-Н - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
2 | ДИТ-500-Н - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
3 | ДИТ-750-Н - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
4 | ДМТ - датчик малых токов |  | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
5 | ДМТ 100мА - датчик малых токов |  | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
6 | ДМТ 10мА - датчик малых токов |  | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
7 | ДМТ 20мА - датчик малых токов |  | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
8 | ДМТ 400мА - датчик малых токов |  | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
9 | ДМТ 40мА - датчик малых токов |  | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
10 | ДТР-01 - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
11 | ДТР-01 (100А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
12 | ДТР-01 (10А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
13 | ДТР-01 (150А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
14 | ДТР-01 (200А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
15 | ДТР-01 (20А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
16 | ДТР-01 (300А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
17 | ДТР-01 (50А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
18 | ДТР-01 (5А) - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
19 | ДТР-02 - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
20 | ДТР-03 - разъемный датчик измерения переменного тока | + | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
21 | ДТТ-02 - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
22 | ДТТ-02 (100А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
23 | ДТТ-02 (10А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
24 | ДТТ-02 (200А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
25 | ДТТ-02 (20А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
26 | ДТТ-02 (300А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
27 | ДТТ-02 (50А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
28 | ДТТ-02 (5А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
29 | ДТТ-03 - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
30 | ДТТ-03 (100А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
31 | ДТТ-03 (10А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
32 | ДТТ-03 (200А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
33 | ДТТ-03 (20А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
34 | ДТТ-03 (300А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
35 | ДТТ-03 (50А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
36 | ДТТ-03 (5А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
37 | ДТТ-03М - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
38 | ДТТ-03М (100А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
39 | ДТТ-03М (10А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
40 | ДТТ-03М (150А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
41 | ДТТ-03М (200А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
42 | ДТТ-03М (20А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
43 | ДТТ-03М (300А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
44 | ДТТ-03М (50А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
45 | ДТТ-03М (5А) - датчик измерения переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) предназначены для бесконтактного измерения переменных токов без разрыва цепи.
46 | ДТТ-04АМ - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 1 А … 100 А, 10 мм
47 | ДТТ-04Б - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 5А, 10А, 20А, 50А, 100А, 200А, 300А 12 мм.
48 | ДТТ-04Б (100А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 100А, 12 мм.
49 | ДТТ-04Б (10А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 10А, 12 мм.
50 | ДТТ-04Б (200А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 200А, 12 мм.
51 | ДТТ-04Б (20А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 20А, 12 мм.
52 | ДТТ-04Б (300А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 300А, 12 мм.
53 | ДТТ-04Б (50А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 50А, 12 мм.
54 | ДТТ-04Б (5А) - датчик измерения переменных токов |  | цена по запросу | От 0 до 5А, 12 мм.
55 | ДТТ-04С - пороговое устройство с открытым коллектором |  | цена по запросу | Пороговое устройство на 10мА... 1000мА (50Гц), 10 мм.
56 | ДТТ-06-Н - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | От 0 до 300 А; 500 А; 750 А, 30 мм.
57 | ДТТ-07-Н - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | От 0 до 300 А; 500 А; 750 А + токовый выход 4 - 20 мА, 30 мм.
58 | ДТТ-08 - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в постоянное напряжение с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
59 | ДТТ-08 (1000А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 1000А выходной сигнал +2В, 40 мм.
60 | ДТТ-08 (1500А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 1500А выходной сигнал +2В, 40 мм.
61 | ДТТ-08 (2000А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 2000А выходной сигнал +2В, 40 мм.
62 | ДТТ-08 (300А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 300А выходной сигнал +2В, 40 мм.
63 | ДТТ-08 (500А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 500А выходной сигнал +2В, 40 мм.
64 | ДТТ-08 (750А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 750А выходной сигнал +2В, 40 мм.
65 | ДТТ-08 RMS - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчик ДТТ-08 RMS предназначен для измерения только переменного тока в широком диапазоне от 0 до 200 Ампер. Датчик ДТТ-08 RMS преобразует измеряемый переменный ток в постоянное напряжение.
66 | ДТТ-08 RMS (100А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчик ДТТ-08 RMS (100А) предназначен для измерения только переменного тока в широком диапазоне от 0 до 100 Ампер. Датчик ДТТ-08 RMS (100А)​ преобразует измеряемый переменный ток в постоянное напряжение.
67 | ДТТ-08 RMS (200А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчик ДТТ-08 RMS (200А) предназначен для измерения только переменного тока в широком диапазоне от 0 до 200 Ампер. Датчик ДТТ-08 RMS (200А)​ преобразует измеряемый переменный ток в постоянное напряжение.
68 | ДТТ-08 RMS (50А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчик ДТТ-08 RMS (50А) предназначен для измерения только переменного тока в широком диапазоне от 0 до 50 Ампер. Датчик ДТТ-08 RMS (50А)​ преобразует измеряемый переменный ток в постоянное напряжение.
69 | ДТТ-09 - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Датчики (преобразователи измерительные) предназначены для преобразования переменного тока в стандартный токовый сигнал 4/20 мА с гальванической развязкой входной цепи и цепей контроля.
70 | ДТТ-09 (1000А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 1000А, токовый выход 4 - 20 мА, 40 мм.
71 | ДТТ-09 (1500А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 1500А, токовый выход 4 - 20 мА, 40 мм.
72 | ДТТ-09 (2000А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 2000А, токовый выход 4 - 20 мА, 40 мм.
73 | ДТТ-09 (300А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 300А токовый выход 4 - 20 мА, 40 мм.
74 | ДТТ-09 (500А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 500А токовый выход 4 - 20 мА, 40 мм.
75 | ДТТ-09 (750А) - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 750А токовый выход 4 - 20 мА, 40 мм.
76 | ДТХ-100 - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи
77 | ДТХ-100-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 100 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
78 | ДТХ-100-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
79 | ДТХ-1000-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 1000 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
80 | ДТХ-1000-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
81 | ДТХ-1000Ж - разъемный датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) являются малогабаритными приборами, предназначенными для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных токов.
82 | ДТХ-150 - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи
83 | ДТХ-1500-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 1500 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
84 | ДТХ-1500-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
85 | ДТХ-1500Ж - разъемный датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) являются малогабаритными приборами, предназначенными для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных токов.
86 | ДТХ-200-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 200 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
87 | ДТХ-200-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
88 | ДТХ-2000-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 2000 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
89 | ДТХ-2000-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
90 | ДТХ-300-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 300 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
91 | ДТХ-300-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
92 | ДТХ-3000-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 3000 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
93 | ДТХ-3000-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
94 | ДТХ-3000Ж - разъемный датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчики (измерительные преобразователи) являются малогабаритными приборами, предназначенными для бесконтактного измерения постоянных, переменных и импульсных токов.
95 | ДТХ-400-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 400 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
96 | ДТХ-400-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
97 | ДТХ-4000-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 4000 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
98 | ДТХ-4000-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
99 | ДТХ-5-30 - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянного, переменного и импульсного токов с гальванической развязкой силовой цепи и цепей контроля. Датчик может быть использован в различных цепях телеметрии.
100 | ДТХ-50 - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи
101 | ДТХ-500-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 500 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
102 | ДТХ-500-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
103 | ДТХ-600-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 600 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
104 | ДТХ-600-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
105 | ДТХ-750-П - датчик измерения переменных токов | + | цена по запросу | Номинальный ток 750 А; 40 мм; выход по напряжению или по току.
106 | ДТХ-750-У - датчик измерения постоянного и переменного тока | + | цена по запросу | Преобразователи силы тока измерительные ДТХ-У предназначены для преобразования силы постоянного и переменного токов в цепях, гальванически изолированных от питания и выхода.
107 | ДТХ-Т - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь)предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
108 | ДТХ-Т (100А) - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
109 | ДТХ-Т (150А) - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь)предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
110 | ДТХ-Т (200А) - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
111 | ДТХ-Т (300А) - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
112 | ДТХ-Т (50А) - датчик измерения постоянного и переменного тока |  | цена по запросу | Датчик (измерительный преобразователь) предназначен для измерения постоянных, переменных и импульсных токов без разрыва цепи.
113 | ТМ-0,66Р-5 - трансформаторный датчик тока |  | По запросу | Датчик тока ТМ-0,66Р-5 предназначен для питания токовых цепей устройств защиты, автоматики и контроля электроэнергетических систем переменного тока. Датчик тока может также применяться в качестве измерительного трансформатора тока при измерении значения тока, протекающего в проводнике, в частности, совместно с комплектным испытательным устройством «Сатурн-М».