## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Калибраторы мегаомметров и тестеров
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Калибраторы мегаомметров и тестеров
1 | КС-100k0-5T0 - калибратор электрического сопротивления диапазона 100 кОм - 5 ТОм | + | 1315000 | Калибратор КС-100К5Т предназначен для воспроизведения и задания меры сопротивления электроизоляции. Применяется как эталонное средство для поверки измерителей типа MPI-510, MPI-511, MIC-3, MIC-1000, MIC-2500, MIC-5000, по параметру сопротивление электроизоляции, с измерительным напряжением до 5 кВ. Характеристики калибратора позволяют его также использовать для поверки всех известных типов мегомметров и терраомметров. Рабочий диапазон сопротивлений калибратора: 100 кОм ÷ 5 ТОм.
2 | КС-10G0-10T0 - калибратор электрического сопротивления диапазона 10 ГОм - 10 ТОм | + | 982800 | Калибраторы серии КС предназначены для задания и воспроизведения электрического сопротивления. Применяются как эталонные средства для поверки широкого класса измерителей сопротивления, в том числе измерителей параметров электробезопасности.
3 | КС-50k0-100G0 - калибратор электрического сопротивления диапазона 50 кОм - 100 ГОм | + | 1054880 | Калибратор КС-50k0-100G0 обеспечивает воспроизведение электрического сопротивления в диапазоне от 100 кОм до 5 ТОм. Предел допускаемой основной погрешности - ± 1,5%. Необходимое сопротивление устанавливается пользователем с помощью клавиатуры калибратора.
4 | КС-50k0-10G0 - калибратор электрического сопротивления диапазона 50 кОм - 10 ГОм | + | 935530 | Калибратор КС-50k0-10G0 предназначен для воспроизведения и задания меры электрического сопротивления. Применяется как эталонное средство для поверки измерителей сопротивления изоляции, с измерительным напряжением до 2,5 кВ. Характеристики калибратора позволяют его также использовать для поверки большинства измерителей электрического сопротивления.
5 | КС-50k0-10G0-M19 - калибратор электрического сопротивления | + | 1076400
6 | СК-1 - симулятор кабеля |  | 5940 | Симулятор кабеля СК-1 предназначен для моделирования сопротивления изоляции жил силового кабеля и может применяться для быстрой проверки работоспособности прибора в режиме измерения сопротивления изоляции.
7 | 6280 TB - устройство для проверки: тестеров УЗО, измерителей петли фаза-ноль, измерителей сопротивления изоляции |  | 14900 | Устройство для проверки: тестеров УЗО, измерителей петли фаза-ноль, измерителей сопротивления изоляции. Тест УЗО: начальное значение дифф. тока - 10 мА/ 30 мА/ 150 мА; время отключения - 150 мс / 30 мс. Тест сопротивления изоляции: 1 МОм/ 9,9 Ом/ 99 МОм; тестовое напряжение до 1 кВ. Тест петли Ф-Н: 0,45 … 0,55 Ом; 1,35 … 1,65 Ом. Тест сопротивления цепи: 0,5 Ом/ 2 Ом/ 10 Ом.
8 | Fluke 5080A - многоцелевой калибратор | + | цена по запросу | Совместимость с большим количеством устройств; защитная схема; подходит для калибровки многих устройств, включая аналоговые датчики и цифровые 3,5- и 4,5-разрядные мультиметры; ПО 5080/CAL (дополнительное) для простой автоматической калибровки.
9 | Fluke 5080A/MEG - калибратор с опцией калибровки мегомметра | + | цена по запросу | Многоцелевой калибратор 5080A/MEG с опцией калибровки мегомного измерителя можно использовать для калибровки высоковольтных выходов мегомных измерителей и других портативных и настольных измерителей сопротивления изоляции.
10 | Fluke 5080A/SC/MEG - многоцелевой калибратор с опцией калибровки мегомметра и осциллографа | + | цена по запросу | Совместимость с большим количеством устройств; защитная схема; подходит для калибровки многих устройств, включая аналоговые датчики и цифровые 3,5- и 4,5-разрядные мультиметры; ПО 5080/CAL (дополнительное) для простой автоматической калибровки.
11 | Fluke 5320A - многофункциональный калибратор электрических тестеров (базовая модель) | + | цена по запросу
12 | Fluke 5320A/40 - многофункциональный калибратор электрических тестеров с датчиком на 40 кВ | + | цена по запросу
13 | Fluke 5320A/VLC - многофункциональный калибратор электрических тестеров с источником напряжения 600 В и активным компенсатором контура | + | цена по запросу
14 | Fluke 5320A/VLC/40 - многофункциональный калибратор электрических тестеров с источником напряжения 600 В, активным компенсатором контура и датчиком на 40 кВ | + | цена по запросу
15 | M-191 - калибратор тестеров сопротивления изоляции | + | По запросу | Калибратор тестеров сопротивления изоляции M-191 Модель M-191 отвечает всем требованиям калибровки современного тестера изоляции. Основой прибора являются декады высокого сопротивления и напряжения, что позволяет проводить калибровку не только диапазонов сопротивления, но и испытательного напряжения, созданного испытуемым устройством.
1.1 Аксессуары к многоцелевым калибраторам Fluke 5xxx
1 | Fluke 5080/CAL - программа калибровки 5080/CAL |  | По запросу | Легкое в использовании калибровочное ПО для многофункционального калибратора Fluke 5080A.
2 | Fluke 5080A/CASE - кейс на колесиках для транспортировки |  | цена по запросу
3 | Fluke 5320/CASE - прочный транспортировочный ящик |  | цена по запросу
4 | Fluke 5320A-LOAD - нагрузочные резисторы для калибровки тока высокого испытательного напряжения |  | цена по запросу | Нагрузочные резисторы для калибровки тока высокого испытательного напряжения
5 | Fluke 5440A-7002 - сменные медные кабели с низкой термо-ЭДС |  | цена по запросу
6 | Fluke 5500A/COIL - токовая катушка на 50 витков | + | цена по запросу | Катушка Turn 5500A/COIL с 50 витками используется как инструмент калибровки амперметров с токоизмерительными зажимами.
7 | Fluke 5500A/HNDL - боковая рукоятка |  | цена по запросу
8 | Fluke 5500A/LEADS - набор диагностических выводов |  | цена по запросу | Предназначен для использования с калибраторами 5500A Multi-Product Calibrator, обладающими высокой степенью совместимости с продуктами разного типа
9 | Fluke 5520A-525A/LEADS - набор диагностических выводов |  | цена по запросу | Предназначено для использования на калибраторе 525A Temperature/Pressure Calibrator. Также подходит для калибратора для нескольких продуктов 5520A Multi-Product Calibrator
10 | Fluke 5522A/CARRYCASE - жесткий кейс для переноски со съемными передними и задними панелями |  | цена по запросу
11 | Fluke 55XX/CASE - защитный кейс |  | цена по запросу
12 | Fluke 5730A-7002 - кабели с низкой термо-ЭДС с разъемами «банан» |  | цена по запросу
13 | Fluke 5730A-7003 - кабели с низкой термо-ЭДС с космическими разъемами |  | цена по запросу
14 | Fluke 57XX/CASE - транспортный кейс для серии 57XXA |  | цена по запросу
15 | Fluke MET/BASE-8R - базовый комплект программного обеспечения Fluke Metrology |  | По запросу
16 | Fluke MET/CAL-LR - лицензия requires Met/Base |  | По запросу
17 | Fluke Y5320 - комплект для монтажа в стойку (направляющие) |  | цена по запросу
18 | Fluke Y5537 - монтажный Комплект для 55x0A и 58x0A |  | цена по запросу
19 | Fluke Y5737 - комплект для монтажа в стойку 5790B и 5700A/5720A |  | цена по запросу
20 | Fluke Y5738 - комплект направляющих для монтажа 5730A в стойку |  | цена по запросу
21 | Fluke Y8021 - экранированный интерфейсный кабель IEEE-488 1 метр |  | цена по запросу
22 | Fluke Y8022 - экранированный интерфейсный кабель IEEE-488 2 метра |  | цена по запросу