## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Магазины и меры сопротивлений
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Магазины и меры сопротивлений
1 | АКИП-7502/1 - магазин сопротивлений высокоомный | + | 1203930 | Предназначены для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях. Фиксированные значения сопротивления от 1,0 МОм до 500 ГОм; 19 фиксированных значений сопротивлений. Погрешность ± 1 %. Максимальное рабочее напряжение 10кВ. Рассеивая мощность не более 3 Вт. Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +75 °С, относительная влажность до 90 %). Магазины компактны и удобны в эксплуатации, изготовлены в ударопрочном пластиковом кейсе. Масса не более 5,2 кг.
2 | АКИП-7502/2 - магазин сопротивлений высокоомный | + | 528255 | Предназначены для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях. Фиксированные значения сопротивления от 1,0 МОм до 500 ГОм; 8 фиксированных значений сопротивлений. Погрешность ± 1 %. Максимальное рабочее напряжение 10кВ. Рассеивая мощность не более 3 Вт. Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +75 °С, относительная влажность до 90 %). Магазины компактны и удобны в эксплуатации, изготовлены в ударопрочном пластиковом кейсе. Масса не более 5,2 кг.
3 | АКИП-7502/3 - магазин сопротивлений высокоомный | + | 552825 | Предназначены для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях. Фиксированные значения сопротивления от 1,0 МОм до 1 ТОм. 8 фиксированных значений сопротивлений. Погрешность ± 1 %. Максимальное рабочее напряжение 10кВ. Рассеивая мощность не более 3 Вт. Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +75 °С, относительная влажность до 90 %). Магазины компактны и удобны в эксплуатации, изготовлены в ударопрочном пластиковом кейсе. Масса не более 5,2 кг.
4 | АКИП-7502/4 - магазин сопротивлений | + | По запросу | Магазин сопротивлений АКИП-7502/4 представляет собой набор точных высокоомных высоковольтных резисторов. Конструктивно магазин размещен в переносном пластмассовом герметичном корпусе с откидной крышкой и ручками для переноски. Все резисторы, входящие в состав магазина, соединены одним из выводов с общим гнездом. Для получения значений сопротивления, представляющих собой сумму двух однозначных мер, используются их свободные выводы. Гнезда выводов имеют высоковольтные изоляторы. Для заземления магазина имеется отдельное гнездо, соединенное с корпусом. Область применения магазинов - поверка и калибровка измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях.
5 | АКИП-7502/5 - магазин сопротивлений |  | По запросу | Магазин сопротивлений АКИП-7502/5 представляет собой набор точных высокоомных высоковольтных резисторов. Конструктивно магазин размещен в переносном пластмассовом герметичном корпусе с откидной крышкой и ручками для переноски.Все резисторы, входящие в состав магазина, соединены одним из выводов с общим гнездом, выводные коннекторы типа BANAN, 4 мм (мама). Для получения значений сопротивления, представляющих собой сумму двух однозначных мер, используются их свободные выводы. Для заземления магазина имеется отдельное гнездо, соединенное с корпусом.
6 | АКИП-7503 - мера сопротивления однозначная |  | цена по запросу | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503 (торговая марка АКИП™).
7 | АКИП-7503-0,001Ом - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-0,001Ом (торговая марка АКИП™).
8 | АКИП-7503-0,01Ом - мера сопротивления однозначная |  | 581070 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-0,01Ом (торговая марка АКИП™).
9 | АКИП-7503-0,19Ом - мера сопротивления однозначная |  | 632310 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-0,19Ом (торговая марка АКИП™).
10 | АКИП-7503-0,1Ом - мера сопротивления однозначная |  | 550935 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-0,1Ом (торговая марка АКИП™).
11 | АКИП-7503-0,2Ом - мера сопротивления однозначная |  | 632310 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-0,2Ом (торговая марка АКИП™).
12 | АКИП-7503-1,9ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1,9ГОм (торговая марка АКИП™).
13 | АКИП-7503-1,9кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1,9кОм (торговая марка АКИП™).
14 | АКИП-7503-1,9МОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1,9МОм (торговая марка АКИП™).
15 | АКИП-7503-1,9Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1,9Ом (торговая марка АКИП™).
16 | АКИП-7503-100ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-100ГОм (торговая марка АКИП™).
17 | АКИП-7503-100кОм - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-100кОм (торговая марка АКИП™).
18 | АКИП-7503-100МОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-100МОм (торговая марка АКИП™).
19 | АКИП-7503-100Ом - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-100Ом (торговая марка АКИП™).
20 | АКИП-7503-10ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-10ГОм (торговая марка АКИП™).
21 | АКИП-7503-10кОм - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-10кОм (торговая марка АКИП™).
22 | АКИП-7503-10МОм - мера сопротивления однозначная |  | 555975 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-10МОм (торговая марка АКИП™).
23 | АКИП-7503-10Ом - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-10Ом (торговая марка АКИП™).
24 | АКИП-7503-190ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 535920 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-190ГОм (торговая марка АКИП™).
25 | АКИП-7503-190кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-190кОм (торговая марка АКИП™).
26 | АКИП-7503-190МОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-190МОм (торговая марка АКИП™).
27 | АКИП-7503-190Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-190Ом (торговая марка АКИП™).
28 | АКИП-7503-19ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 535920 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-19ГОм (торговая марка АКИП™).
29 | АКИП-7503-19кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-19кОм (торговая марка АКИП™).
30 | АКИП-7503-19МОм - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-19МОм (торговая марка АКИП™).
31 | АКИП-7503-19Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-19Ом (торговая марка АКИП™).
32 | АКИП-7503-1ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1ГОм (торговая марка АКИП™).
33 | АКИП-7503-1кОм - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1кОм (торговая марка АКИП™).
34 | АКИП-7503-1МОм - мера сопротивления однозначная |  | 515865 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1МОм (торговая марка АКИП™).
35 | АКИП-7503-1Ом - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1Ом (торговая марка АКИП™).
36 | АКИП-7503-1ТОм - мера сопротивления однозначная |  | 719565 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-1ТОм (торговая марка АКИП™).
37 | АКИП-7503-200ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 535920 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-200ГОм (торговая марка АКИП™).
38 | АКИП-7503-200кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-200кОм (торговая марка АКИП™).
39 | АКИП-7503-200МОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-200МОм (торговая марка АКИП™).
40 | АКИП-7503-200Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-200Ом (торговая марка АКИП™).
41 | АКИП-7503-20ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 535920 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-20ГОм (торговая марка АКИП™).
42 | АКИП-7503-20кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-20кОм (торговая марка АКИП™).
43 | АКИП-7503-20МОм - мера сопротивления однозначная |  | 495810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-20МОм (торговая марка АКИП™).
44 | АКИП-7503-20Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-20Ом (торговая марка АКИП™).
45 | АКИП-7503-25Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-25Ом (торговая марка АКИП™).
46 | АКИП-7503-2ГОм - мера сопротивления однозначная |  | 516810 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-2ГОм (торговая марка АКИП™).
47 | АКИП-7503-2кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-2кОм (торговая марка АКИП™).
48 | АКИП-7503-2МОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-2МОм (торговая марка АКИП™).
49 | АКИП-7503-2Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-2Ом (торговая марка АКИП™).
50 | АКИП-7503-2ТОм - мера сопротивления однозначная |  | 791805 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-2ТОм (торговая марка АКИП™).
51 | АКИП-7503-30Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-30Ом (торговая марка АКИП™).
52 | АКИП-7503-350Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-350Ом (торговая марка АКИП™).
53 | АКИП-7503-400Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-400Ом (торговая марка АКИП™).
54 | АКИП-7503-4кОм - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-4кОм (торговая марка АКИП™).
55 | АКИП-7503-50Ом - мера сопротивления однозначная |  | 576030 | Мера сопротивления однозначная АКИП-7503-50Ом (торговая марка АКИП™).
56 | АКИП-7504/1 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 929775 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/1 (торговая марка АКИП™)
57 | АКИП-7504/2 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1032465 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/2 (торговая марка АКИП™)
58 | АКИП-7504/3 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 992565 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/3 (торговая марка АКИП™)
59 | АКИП-7504/4 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1249185 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/4 (торговая марка АКИП™)
60 | АКИП-7504/5 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1474305 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/5 (торговая марка АКИП™)
61 | АКИП-7504/6 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1554525 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7504/6 (торговая марка АКИП™)
62 | АКИП-7505/1 - мера сопротивления | + | 1752240 | Мера сопротивления АКИП-7505/1.
63 | АКИП-7505/2 - мера сопротивления | + | 1554525 | Мера сопротивления АКИП-7505/2.
64 | АКИП-7506 - мера электрического сопротивления многозначная |  | По запросу | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7506 (торговая марка АКИП™).
65 | АКИП-7506-Q-6-10кОм - мера электрического сопротивления многозначная |  | 906255 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7506 (торговая марка АКИП™).
66 | АКИП-7506-Q-6-10МОм-5кВ - мера электрического сопротивления многозначная |  | 3165330 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7506 (торговая марка АКИП™).
67 | АКИП-7506-Q-6-1МОм-5кВ - мера электрического сопротивления многозначная |  | 2028705 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7506 (торговая марка АКИП™).
68 | АКИП-7506-Q-8-100-5Кв + опция RM - мера электрического сопротивления многозначная |  | 3309810 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7506 (торговая марка АКИП™).
69 | АКИП-7508-11-0,001+ опция RM - мера сопротивления |  | 3508785 | Мера сопротивления АКИП-7508-11-0,001+ опция RM.
70 | АКИП-7508-8-0,001 - мера сопротивления |  | 2876265 | Мера сопротивления АКИП-7508-8-0,001.
71 | АКИП-7508-8-0,01 - мера сопротивления |  | 1262400 | Мера сопротивления АКИП-7508-8-0,01.
72 | АКИП-7509-4-1пФ - мера ёмкости |  | 1574685 | Мера электрической емкости многозначная декадная; Погрешность: от 0,05%; Очень низкая нулевая емкость: < 0,1 пФ; Экранированные 3-х контактные терминалы для малых значений емкости и 5-и контактные для высоких значений; Широкий модельный ряд, емкости от 1 пФ до 10 мФ; Температурный коэффициент: от ±2х10-5/°С; Стабильность: от ±1х10-4/год; Корпус с двойным экранированием; Возможность монтажа в стойку (Опция).
73 | АКИП-7509-5-1нФ - мера ёмкости |  | 2706480 | Мера электрической емкости многозначная декадная; Погрешность: от 0,05%; Очень низкая нулевая емкость: < 0,1 пФ; Экранированные 3-х контактные терминалы для малых значений емкости и 5-и контактные для высоких значений; Широкий модельный ряд, емкости от 1 пФ до 10 мФ; Температурный коэффициент: от ±2х10-5/°С; Стабильность: от ±1х10-4/год; Корпус с двойным экранированием; Возможность монтажа в стойку (Опция).
74 | АКИП-7509-5-1пФ + опция RM - мера ёмкости |  | 1837605 | Мера электрической емкости многозначная декадная; Погрешность: от 0,05%; Очень низкая нулевая емкость: < 0,1 пФ; Экранированные 3-х контактные терминалы для малых значений емкости и 5-и контактные для высоких значений; Широкий модельный ряд, емкости от 1 пФ до 10 мФ; Температурный коэффициент: от ±2х10-5/°С; Стабильность: от ±1х10-4/год; Корпус с двойным экранированием; Возможность монтажа в стойку (Опция).
75 | АКИП-7510/1 - мера ёмкости многозначная программируемая | + | 999600 | ера ёмкости многозначная программируемая АКИП-7510/1 (торговая марка АКИП™).
76 | АКИП-7510/2 - мера ёмкости многозначная программируемая | + | 1238790 | ера ёмкости многозначная программируемая АКИП-7510/2 (торговая марка АКИП™).
77 | АКИП-7511 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1517460 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7511 (торговая марка АКИП™).
78 | АКИП-7512/1 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1429890 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7512/1 (торговая марка АКИП™).
79 | АКИП-7512/2 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1306830 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7512/2 (торговая марка АКИП™).
80 | АКИП-7513/1 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 2606310 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7513/1 (торговая марка АКИП™).
81 | АКИП-7513/2 - мера электрического сопротивления многозначная |  | 1491720 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7513/2 (торговая марка АКИП™).
82 | АКИП-7514 - мера индуктивности однозначная |  | цена по запросу | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514 (торговая марка АКИП™).
83 | АКИП-7514-100мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-100мГн (торговая марка АКИП™).
84 | АКИП-7514-100мкГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-100мкГн (торговая марка АКИП™).
85 | АКИП-7514-10Гн - мера индуктивности однозначная |  | 1129275 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-10Гн (торговая марка АКИП™).
86 | АКИП-7514-10мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-10мГн (торговая марка АКИП™).
87 | АКИП-7514-10мкГн - мера индуктивности однозначная |  | 932295 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-10мкГн (торговая марка АКИП™).
88 | АКИП-7514-1Гн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-1Гн (торговая марка АКИП™).
89 | АКИП-7514-1мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-1мГн (торговая марка АКИП™).
90 | АКИП-7514-1мкГн - мера индуктивности однозначная |  | 998970 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-1мкГн (торговая марка АКИП™).
91 | АКИП-7514-200мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-200мГн (торговая марка АКИП™).
92 | АКИП-7514-200мкГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-200мкГн (торговая марка АКИП™).
93 | АКИП-7514-20мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-20мГн (торговая марка АКИП™).
94 | АКИП-7514-2Гн - мера индуктивности однозначная |  | 800835 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-2Гн (торговая марка АКИП™).
95 | АКИП-7514-2мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-2мГн (торговая марка АКИП™).
96 | АКИП-7514-500мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-500мГн (торговая марка АКИП™).
97 | АКИП-7514-500мкГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-500мкГн (торговая марка АКИП™).
98 | АКИП-7514-50мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-50мГн (торговая марка АКИП™).
99 | АКИП-7514-50мкГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-50мкГн (торговая марка АКИП™).
100 | АКИП-7514-5Гн - мера индуктивности однозначная |  | 881160 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-5Гн (торговая марка АКИП™).
101 | АКИП-7514-5мГн - мера индуктивности однозначная |  | 790860 | Мера индуктивности однозначная АКИП-7514-5мГн (торговая марка АКИП™).
102 | АКИП-7516/1 - мера сопротивления | + | 1659840
103 | АКИП-7516/2 - мера сопротивления | + | 1101135
104 | АКИП-7516/3 - мера сопротивления | + | 1311030
105 | АКИП-7516/4 - мера сопротивления | + | 1475460
106 | АКИП-7516/5 - мера сопротивления | + | 1709190
107 | АКИП-7516/6 - мера сопротивления | + | 672315
108 | АКИП-7517/1 - мера сопротивления | + | 151830
109 | АКИП-7517/2 - мера сопротивления | + | 133455
110 | АКИП-7517/3 - мера сопротивления | + | 133455
111 | АКИП-7517/4 - мера сопротивления | + | 142590
112 | АКИП-7517/5 - мера сопротивления | + | 211155
113 | АКИП-7517/6 - мера сопротивления | + | 325395
114 | АКИП-7518/1 - мера сопротивления | + | 64890
115 | АКИП-7518/10 - мера сопротивления | + | По запросу
116 | АКИП-7518/2 - мера сопротивления | + | 67305
117 | АКИП-7518/3 - мера сопротивления | + | 67305
118 | АКИП-7518/4 - мера сопротивления | + | 74025
119 | АКИП-7518/5 - мера сопротивления | + | 74025
120 | АКИП-7518/6 - мера сопротивления | + | 81060
121 | АКИП-7518/7 - мера сопротивления | + | 86940
122 | АКИП-7518/8 - мера сопротивления | + | 86940
123 | АКИП-7518/9 - мера сопротивления | + | 86940
124 | МЕГЕОН 05350 - магазин сопротивлений |  | 17590
125 | ММС-1 - мера сопротивлений петли короткого замыкания многозначная | + | 325330 | Мера ММС-1 предназначена для имитации и задания меры активного сопротивления петли короткого замыкания электросети с напряжением 220/380В (230/400В), 50 Гц переменного тока.
126 | МС-3-01/1 - Магазин электрического сопротивления | + | 98040 | Магазин МС-3-01/1 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-01/1 имеет повышенный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
127 | МС-3-01/2 - магазин электрического сопротивления | + | 94900 | Магазин МС-3-01/2 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-01/2 имеет средний класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
128 | МС-3-01/3 - магазин электрического сопротивления | + | 91880 | Магазин МС-3-01/3 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-01/3 имеет пониженный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
129 | МС-3-100/1 - магазин электрического сопротивления | + | 101700 | Магазин МС-3-100/1 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-100/1 имеет повышенный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
130 | МС-3-100/2 - магазин электрического сопротивления | + | 98040 | Магазин МС-3-100/2 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-100/2 имеет средний класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
131 | МС-3-100/3 - магазин электрического сопротивления | + | 95140 | Магазин МС-3-100/3 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-100/3 имеет пониженный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
132 | МС-3-100k/1 - магазин электрического сопротивления | + | 101700 | Магазин МС-3-100k/1 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-100k/1 имеет повышенный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
133 | МС-3-100k/2 - магазин электрического сопротивления | + | 98040 | Магазин МС-3-100k/2 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-100k/2 имеет средний класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
134 | МС-3-100k/3 - магазин электрического сопротивления | + | 95140 | Магазин МС-3-100k/3 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 3 декады. Модель МС-3-100k/3 имеет пониженный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
135 | МС-3-У - магазин электрического сопротивления |  | цена по запросу
136 | МС-3-У-100-1 - магазин электрического сопротивления |  | 30240
137 | МС-3-У-100к-1к - магазин электрического сопротивления |  | 30240
138 | МС-3-У-10к-100 - магазин электрического сопротивления |  | 30240
139 | МС-3-У-10М-100к - магазин электрического сопротивления |  | 30240
140 | МС-3-У-1к-10 - магазин электрического сопротивления |  | 30240
141 | МС-3-У-1М-10к - магазин электрического сопротивления |  | 30240
142 | МС-6-01/1 - магазин электрического сопротивления | + | 142760 | Магазин МС-6-01/1 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 6 декад. Модель МС-6-01/1 имеет повышенный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
143 | МС-6-01/2 - магазин электрического сопротивления | + | 139620 | Магазин МС-6-01/2 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 6 декад. Модель МС-6-01/2 имеет средний класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
144 | МС-6-01/3 - магазин электрического сопротивления | + | 136600 | Магазин МС-6-01/3 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 6 декад. Модель МС-6-01/3 имеет пониженный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
145 | МС-6-100/1 - магазин электрического сопротивления | + | 142760 | Магазин МС-6-100/1 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 6 декад. Модель МС-100/1 имеет повышенный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
146 | МС-6-100/2 - магазин электрического сопротивления | + | 139620 | Магазин МС-6-100/2 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 6 декад. Модель МС-100/2 имеет средний класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
147 | МС-6-100/3 - магазин электрического сопротивления | + | 136600 | Магазин МС-6-100/3 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 6 декад. Модель МС-100/3 имеет пониженный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
148 | МС-7-001 - калибратор электрического сопротивления | + | цена по запросу | Мера электрического сопротивления серии МС применяется как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий ТЕ, ТММ, MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников.
149 | МС-7-001/1 - калибратор электрического сопротивления | + | 550500 | Мера электрического сопротивления серии МС применяется как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий ТЕ, ТММ, MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников.
150 | МС-7-001/2 - калибратор электрического сопротивления | + | 520500 | Мера электрического сопротивления серии МС применяется как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий ТЕ, ТММ, MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников.
151 | МС-7-001/3 - калибратор электрического сопротивления | + | 490500 | Мера электрического сопротивления серии МС применяется как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий ТЕ, ТММ, MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников.
152 | МС-9-01/1 - магазин электрического сопротивления | + | 180940 | Магазин МС-9-01/1 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 9 декад. Модель МС-9-01/1 имеет повышенный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
153 | МС-9-01/2 - магазин электрического сопротивления | + | 178420 | Магазин МС-9-01/2 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 9 декад. Модель МС-9-01/2 имеет средний класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
154 | МС-9-01/3 - магазин электрического сопротивления | + | 175280 | Магазин МС-9-01/3 предназначен для воспроизведения электрического сопротивления в широком диапазоне значений. В магазине задействовано 9 декад. Модель МС-9-01/3 имеет пониженный класс точности. Магазин предназначен для использования в цепях постоянного и переменного тока.
155 | МС3050М-1 (мера класса 0,0005) - однозначная герметизированная мера сопротивления | + | По запросу | Класс точности: 0,0005. Сопротивление: 1... 10000 Ом. Нестабильность сопротивления за 1 год до ±0,0001%. Максимальная мощность до 0,2Вт. Температурный коэффициент до ±0,2.10-6 1/°С. Постоянная времени не более, нс: 30 для 1; 104 Ом; 5 для 10 Ом; 2 для 102, 103 Ом.
156 | МС3050М-1 (мера класса 0,001) - однозначная герметизированная мера сопротивления | + | По запросу | Класс точности: 0,001. Сопротивление: 1... 10000 Ом. Нестабильность сопротивления за 1 год до ±0,0001%. Максимальная мощность до 0,2Вт. Температурный коэффициент до ±0,2.10-6 1/°С. Постоянная времени не более, нс: 30 для 1; 104 Ом; 5 для 10 Ом; 2 для 102, 103 Ом.
157 | МС3050М-1 (мера класса 0,002) - однозначная герметизированная мера сопротивления | + | По запросу | Класс точности: 0,002. Сопротивление: 1... 10000 Ом. Нестабильность сопротивления за 1 год до ±0,0001%. Максимальная мощность до 0,2Вт. Температурный коэффициент до ±0,2.10-6 1/°С. Постоянная времени не более, нс: 30 для 1; 104 Ом; 5 для 10 Ом; 2 для 102, 103 Ом.
158 | МС3050М-2 (мера класса 0,0005) - однозначная герметизированная мера сопротивления наивысшей стабильности повышенной мощности | + | По запросу | Номинальные сопротивления от 1 до 10000 Ом. Класс точности: 0,001. Нестабильность сопротивления за 1 год до ±0,0001%. Максимальная мощность до 1Вт. Температурный коэффициент до ±0,2.10-6 1/°С.
159 | МС3050М-2 (мера класса 0,001) - однозначная герметизированная мера сопротивления наивысшей стабильности повышенной мощности | + | По запросу | Номинальные сопротивления от 1 до 10000 Ом. Класс точности: 0,001. Нестабильность сопротивления за 1 год до ±0,0001%. Максимальная мощность до 1Вт. Температурный коэффициент до ±0,2.10-6 1/°С.
160 | МС3050М-2 (мера класса 0,002) - однозначная герметизированная мера сопротивления наивысшей стабильности повышенной мощности | + | По запросу | Номинальные сопротивления от 1 до 10000 Ом. Класс точности: 0,002. Нестабильность сопротивления за 1 год до ±0,0001%. Максимальная мощность до 1Вт. Температурный коэффициент до ±0,2.10-6 1/°С.
161 | МС3050Т - термостатированный набор мер сопротивления наивысшей стабильности | + | По запросу | Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве рабочего, а после соответствующей метрологической аттестации, в качестве эталонного набора мер.
162 | МС3050Т класс 0,0005 - термостатированный набор мер сопротивления наивысшей стабильности | + | По запросу | Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве рабочего, а после соответствующей метрологической аттестации, в качестве эталонного набора мер.
163 | МС3050Т класс 0,001 - термостатированный набор мер сопротивления наивысшей стабильности | + | По запросу | Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве рабочего, а после соответствующей метрологической аттестации, в качестве эталонного набора мер.
164 | МС3050Т класс 0,002 - термостатированный набор мер сопротивления наивысшей стабильности | + | По запросу | Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве рабочего, а после соответствующей метрологической аттестации, в качестве эталонного набора мер.
165 | МС3055 - многозначная мера электрического сопротивления | + | цена по запросу | Многозначная мера электрического сопротивления, класса 0,02 или 0,05. Декад 8. Диапазон сопротивлений - от 0,01 Ом до 1,22222221 МОм.
166 | МС3055 класс 0,02 - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления, класса 0,02. Декад 8. Диапазон сопротивлений - от 0,01 Ом до 1,22222221 МОм.
167 | МС3055 класс 0,02 в кейсе - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления, класса 0,02. Декад 8. Диапазон сопротивлений - от 0,01 Ом до 1,22222221 МОм.
168 | МС3055 класс 0,05 - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления, класса 0,05. Декад 8. Диапазон сопротивлений - от 0,01 Ом до 1,22222221 МОм.
169 | МС3055 класс 0,05 в кейсе - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления, класса 0,05. Декад 8. Диапазон сопротивлений - от 0,01 Ом до 1,22222221 МОм.
170 | МС3057 - многозначная мера электрического сопротивления | + | цена по запросу | Многозначная мера электрического сопротивления МС3057 предназначена для применения при проведении поверочных и калибровочных работ в цепях постоянного тока, а также исследовательских работ в цепях постоянного и переменного тока. Конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе с внутренним электростатическим экраном, на верхней панели размещены восемь декадных переключателей и зажимы для подключения меры и электростатического экрана.
171 | МС3057 класс 0,005 - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления МС3057 предназначена для применения при проведении поверочных и калибровочных работ в цепях постоянного тока, а также исследовательских работ в цепях постоянного и переменного тока. Конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе с внутренним электростатическим экраном, на верхней панели размещены восемь декадных переключателей и зажимы для подключения меры и электростатического экрана.
172 | МС3057 класс 0,01 - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления МС3057 предназначена для применения при проведении поверочных и калибровочных работ в цепях постоянного тока, а также исследовательских работ в цепях постоянного и переменного тока. Конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе с внутренним электростатическим экраном, на верхней панели размещены восемь декадных переключателей и зажимы для подключения меры и электростатического экрана.
173 | МС3057.1 - многозначная мера электрического сопротивления | + | цена по запросу | Многозначная мера электрического сопротивления МС3057.1 предназначена для применения при проведении поверочных и калибровочных работ в цепях постоянного тока, а также исследовательских работ в цепях постоянного и переменного тока. Конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе с внутренним электростатическим экраном, на верхней панели размещены восемь декадных переключателей и зажимы для подключения меры и электростатического экрана. Выпускаются по ТУ 4225-048-16851595-2016, соответствуют ГОСТ 23737-79.
174 | МС3057.1 класс 0,005 - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления МС3057.1 предназначена для применения при проведении поверочных и калибровочных работ в цепях постоянного тока, а также исследовательских работ в цепях постоянного и переменного тока. Конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе с внутренним электростатическим экраном, на верхней панели размещены восемь декадных переключателей и зажимы для подключения меры и электростатического экрана. Выпускаются по ТУ 4225-048-16851595-2016, соответствуют ГОСТ 23737-79.
175 | МС3057.1 класс 0,01 - многозначная мера электрического сопротивления | + | По запросу | Многозначная мера электрического сопротивления МС3057.1 предназначена для применения при проведении поверочных и калибровочных работ в цепях постоянного тока, а также исследовательских работ в цепях постоянного и переменного тока. Конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе с внутренним электростатическим экраном, на верхней панели размещены восемь декадных переключателей и зажимы для подключения меры и электростатического экрана. Выпускаются по ТУ 4225-048-16851595-2016, соответствуют ГОСТ 23737-79.
176 | МС3070М-1 - мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | + | По запросу | Диапазон сопротивлений:от 0,01 до 111111,1 Ом. Разрешение: 0,01 Ом.
177 | МС3070М-1.1 кл. 0,001 - мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | + | По запросу | Диапазон сопротивлений:от 0,01 до 111111,1 Ом. Разрешение: 0,01 Ом. Класс точности: 0,001.
178 | МС3070М-1.2 кл. 0,002 - мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | + | По запросу | Диапазон сопротивлений:от 0,01 до 111111,1 Ом. Разрешение: 0,01 Ом. Класс точности: 0,002.
179 | МС3070М-2 - мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | + | По запросу | Диапазон сопротивлений:от 0,01 до 111111,1 Ом. Разрешение: 0,01 Ом.
180 | МС3070М-2.1 кл. 0,001 - мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | + | По запросу
181 | МС3070М-2.2 кл. 0,002 - мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная | + | По запросу
182 | МС3071 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу | Для воспроизведения электрического сопротивления в цепях постоянного тока.
183 | МС3071-11 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
184 | МС3071-12 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
185 | МС3071-13 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
186 | МС3071-21 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
187 | МС3071-22 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
188 | МС3071-23 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
189 | МС3071-33 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
190 | МС3071-34 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
191 | МС3071-35 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
192 | МС3071-45 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
193 | МС3071-46 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
194 | МС3071-47 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
195 | МС3071-56 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
196 | МС3071-57 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
197 | МС3071-58 - программируемая мера электрического сопротивления многозначная | + | По запросу
198 | МС3080 - мера электрического сопротивления | + | цена по запросу | Мера электрического сопротивления МС3080 предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Мера электрического сопротивления МС3080 выпускается в модификациях с классом точности 0,001, 0,002, 0,005 или 0,01, а также, с сопротивлением 1 и 10 Ом или 0,001, 0,01 и 0,1 Ом.
199 | МС3080 класс 0,002 (1 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 1 и 10 Ом. Класс 0,002. Мощность рассеивания до 1 Вт.
200 | МС3080 класс 0,002 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом. Класс 0,002. Мощность рассеивания до 1 Вт.
201 | МС3080 класс 0,001 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом. Класс 0,001. Мощность рассеивания до 1 Вт.
202 | МС3080 класс 0,001 (1 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 1 и 10 Ом. Класс 0,001. Мощность рассеивания до 1 Вт.
203 | МС3080 класс 0,005 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом. Класс 0,005. Мощность рассеивания до 1 Вт.
204 | МС3080 класс 0,005 (1 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 1 и 10 Ом. Класс 0,005. Мощность рассеивания до 1 Вт.
205 | МС3080 класс 0,01 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом. Класс 0,01. Мощность рассеивания до 1 Вт.
206 | МС3080 класс 0,01 (1 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления 1 и 10 Ом. Класс 0,01. Мощность рассеивания до 1 Вт.
207 | МС3080М - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
208 | МС3080М класс 0,001 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
209 | МС3080М класс 0,001 (1,0 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
210 | МС3080М класс 0,002 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
211 | МС3080М класс 0,002 (1,0 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
212 | МС3080М класс 0,005 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
213 | МС3080М класс 0,005 (1,0 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
214 | МС3080М класс 0,01 (0,001, 0,01 и 0,1 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
215 | МС3080М класс 0,01 (1,0 и 10 Ом) - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Мера электрического сопротивления МС3080M предназначена для применения в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в воздушной или жидкостной средах (конденсаторное масло, керосин, кремнийорганическая жидкость). Меры МС3080М расширяют функциональные возможности мер МС3080 по нагрузочной способности и обеспечивает работу на переменном токе с частотой до 10 кГц.
216 | МС3081 - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления однозначные МС 3081 ( далее ОМЭС ) предназначены для воспроизведения и хранения размера единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.
217 | МС3081 класс точности 0,02 - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления однозначные МС 3081 ( далее ОМЭС ) предназначены для воспроизведения и хранения размера единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.
218 | МС3081 класс точности 0,05 - мера электрического сопротивления | + | По запросу | Меры электрического сопротивления однозначные МС 3081 ( далее ОМЭС ) предназначены для воспроизведения и хранения размера единицы электрического сопротивления в цепях постоянного тока.
219 | МЭСО - мера электрического сопротивления однозначная | + | цена по запросу | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
220 | МЭСО-10,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
221 | МЭСО-10Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
222 | МЭСО-11,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
223 | МЭСО-11Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
224 | МЭСО-12,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
225 | МЭСО-12Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
226 | МЭСО-13,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
227 | МЭСО-13Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
228 | МЭСО-14,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
229 | МЭСО-14Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
230 | МЭСО-15,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
231 | МЭСО-15Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
232 | МЭСО-16,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
233 | МЭСО-16Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
234 | МЭСО-17,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
235 | МЭСО-17Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
236 | МЭСО-18,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
237 | МЭСО-18Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
238 | МЭСО-19,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
239 | МЭСО-19Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
240 | МЭСО-20,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
241 | МЭСО-20Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 102060 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
242 | МЭСО-21,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
243 | МЭСО-21Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
244 | МЭСО-22,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
245 | МЭСО-22Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
246 | МЭСО-23,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
247 | МЭСО-23Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
248 | МЭСО-24,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
249 | МЭСО-24Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
250 | МЭСО-25,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
251 | МЭСО-25Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
252 | МЭСО-26,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
253 | МЭСО-26Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
254 | МЭСО-27,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
255 | МЭСО-27Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
256 | МЭСО-28,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
257 | МЭСО-28Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 119080 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
258 | МЭСО-29,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
259 | МЭСО-29Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
260 | МЭСО-30,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
261 | МЭСО-30Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
262 | МЭСО-31,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
263 | МЭСО-31Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
264 | МЭСО-32,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
265 | МЭСО-32Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
266 | МЭСО-33,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
267 | МЭСО-33Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
268 | МЭСО-34,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
269 | МЭСО-34Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
270 | МЭСО-35,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
271 | МЭСО-35Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
272 | МЭСО-36,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
273 | МЭСО-36Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 129660 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
274 | МЭСО-37,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
275 | МЭСО-37Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
276 | МЭСО-38,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
277 | МЭСО-38Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
278 | МЭСО-39,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
279 | МЭСО-39Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
280 | МЭСО-40Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 148180 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
281 | МЭСО-5,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
282 | МЭСО-5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
283 | МЭСО-6,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
284 | МЭСО-6Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
285 | МЭСО-7,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
286 | МЭСО-7Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
287 | МЭСО-8,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
288 | МЭСО-8Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
289 | МЭСО-9,5Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
290 | МЭСО-9Т-10кВ - мера электрического сопротивления однозначная | + | 87320 | Меры электрического сопротивления однозначные серии МЭСО предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
291 | Н2-2 - набор мер электрического сопротивления | + | 702000 | Набор мер электрического сопротивления Н2-2 предназначен для хранения и передачи размера единицы сопротивления, а также для поверки и градуировки рабочих мер сопротивления и измерителей комплексного сопротивления, имеющих четырехпарную или пятизажимную схему подключения в диапазоне частот от постоянного тока до 10 МГц.
292 | Н4-12МС - мера сопротивления | + | цена по запросу | Н4-12МС используются в качестве образцовых сопротивлений при измерении силы постоянного и переменного тока калибраторов силы постоянного и переменного тока (синусоидальной формы). Применяемость: метрологические и испытательные подразделения различных отраслей пром-ти.
293 | ПрофКиП МС3070-1 - многозначная мера сопротивления (класс точности 0,001) | + | 1800000
294 | ПрофКиП МС3070-2 - многозначная мера сопротивления (класс точности 0,002) | + | 1644000
295 | ПрофКиП МС3070-3 - многозначная мера сопротивления (класс точности 0,005) | + | 1488000
296 | ПрофКиП МСМ-1 - магазин сопротивлений повышенной мощности | + | 160200
297 | ПрофКиП МСМ-2 - магазин сопротивлений повышенной мощности | + | 165600
298 | ПрофКиП МСМ-3 - магазин сопротивлений повышенной мощности | + | 178200
299 | ПрофКиП МСР-60/1 - магазин сопротивлений | + | 97200
300 | ПрофКиП МСР-60/2 - магазин сопротивлений | + | 106200
301 | ПрофКиП МСР-63/1 - магазин сопротивлений | + | 106200
302 | ПрофКиП МСР-63/2 - магазин сопротивлений | + | 82440
303 | ПрофКиП МСР-63/3 - магазин сопротивлений | + | 87480
304 | ПрофКиП ПП-63М - потенциометр постоянного тока |  | 57600 | Переносной потенциометр постоянного тока ПрофКиП ПП-63М класса 0.1% со встроенным гальванометром, предназначен для: непосредственного измерения компенсационным методом э.д.с. и напряжений; поверки в цеховых условиях технических термопар и вторичных теплотехнических приборов, работающих с термопарами (пирометрических милливольтметров и автоматических потенциометров); получения плавно регулируемого напряжения постоянного тока.
305 | ПрофКиП Р3026/1 - многозначная мера сопротивления (класс точности 0,002) | + | 1500000
306 | ПрофКиП Р3026/2 - многозначная мера сопротивления (класс точности 0,005) | + | 1440000
307 | ПрофКИП Р33 - магазин сопротивлений | + | 41400 | 6 декад; Диапазон: 0.1 Ом … 99999.9 Ом; Класс точности (ММЭС): 0.1; Сделано в России; Поверка включена в стоимость изделия.
308 | ПрофКиП Р33/1 - магазин сопротивлений | + | 61200
309 | ПрофКиП Р33/2 - магазин сопротивлений | + | 70200
310 | ПрофКиП Р40101 - магазин сопротивлений | + | 118200
311 | ПрофКиП Р40102 - магазин сопротивлений | + | 122400
312 | ПрофКиП Р40103 - магазин сопротивлений | + | 336000
313 | ПрофКиП Р40104 - магазин сопротивлений | + | 115200
314 | ПрофКиП Р40105 - магазин сопротивлений | + | 100800
315 | ПрофКиП Р40106 - магазин сопротивлений | + | 111600
316 | ПрофКиП Р40107 - магазин сопротивлений | + | 106800
317 | ПрофКиП Р40108 - магазин сопротивлений | + | 222000
318 | ПрофКиП Р40111 - переходная мера сопротивления | + | 174000
319 | ПрофКиП Р40112 - переходная мера сопротивления | + | 162000
320 | ПрофКиП Р40113 - переходная мера сопротивления | + | 167400
321 | ПрофКиП Р40114 - переходная мера сопротивления | + | 175200
322 | ПрофКиП Р40115 - переходная мера сопротивления | + | 390000
323 | ПрофКиП Р40116 - мера-имитатор | + | 2940000
324 | ПрофКИП Р4831 - магазин сопротивлений | + | 77040 | 6 декад; Диапазон: от 0,1 до 111111 Ом; Класс точности (ММЭС): 0.02; Сделано в России; Поверка включена в стоимость изделия.
325 | ПрофКиП Р4834 - магазин сопротивлений | + | 88200
326 | ПрофКиП Р4834М - магазин сопротивлений | + | 81000 | Магазин сопротивления ПрофКиП Р4834М (ранее Р4834-М1) предназначен для воспроизведения значений электрического сопротивления постоянному току и для применения в качестве многозначной меры электрического сопротивления (ММЭС) в цепях постоянного тока.
327 | Р33-М1 - магазин сопротивления измерительный | + | 28800 | 6 декад. Высокая надежность. 0-99999,9 Ом. Номинальная мощность на ступень 0,5 Вт. Погрешность 0,1-5%.
328 | Р4831-М1 - магазин сопротивлений | + | 66600 | 6 декад. Диапазон: 0.1 Ом … 111111.1 Ом. Класс точности (ММЭС): 0.2 /(2 х 10-6). Среднее значение номинального сопротивления: 0.002 Ом. Номинальное значение ступени: 104 Ом ст., 10-1Ом мл. Электрическое сопротивление изоляции: не менее 5 х 109 Ом. Электрическая прочность изоляции: 2 кВ (1 мин)
329 | Р4834-М1 - магазин сопротивлений | + | 75600 | Семь декад установки сопротивления. Высокая надежность конструкции. Малая погрешность. Малые габариты и масса. Металлический корпус.
330 | СМС-25 - мера сопротивлений повышенной мощности многозначная | + | 468000 | Мера сопротивлений повышенной мощности многозначная СМС-25, предназначена для поверки измерителей типа РАТ, поверки и калибровки различных мостов постоянного тока и компараторов, для калибровки сопротивлений низших классов и т.д.
331 | 2793 - магазин сопротивлений | + | По запросу | Магазин электрического сопротивления предназначен для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
332 | 279301 - магазин сопротивлений | + | По запросу | Магазин электрического сопротивления предназначен для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
333 | 279303 - магазин сопротивлений | + | По запросу | Магазин электрического сопротивления предназначен для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току.
334 | HRRS-Q-5-1M - магазин сопротивления высокоомный | + | 1066590
335 | ITC-8 - магазин сопротивлений |  | 3244 | Магазин сопротивлений ITC-8: Предназначен для контроля работоспособности измерителей сопротивления изоляции и мультиметров; 12 фиксированных значений сопротивления: от 0,5 Ом до 10 МОм; Компактный и удобный в эксплуатации.
336 | M-530 - BЧ мера сопротивления |  | цена по запросу | Набор ВЧ мер сопротивления от 10 Ом до 10 кОм для калибровки измерителей RLC с тест-сигналом до 100 МГц.
337 | M-530-1000R - BЧ мера сопротивления |  | По запросу | Набор ВЧ мер сопротивления от 10 Ом до 10 кОм для калибровки измерителей RLC с тест-сигналом до 100 МГц.
338 | M-530-100R - BЧ мера сопротивления |  | По запросу | Набор ВЧ мер сопротивления от 10 Ом до 10 кОм для калибровки измерителей RLC с тест-сигналом до 100 МГц.
339 | M-530-10R - BЧ мера сопротивления |  | По запросу | Набор ВЧ мер сопротивления от 10 Ом до 10 кОм для калибровки измерителей RLC с тест-сигналом до 100 МГц.
340 | M-530-500R - BЧ мера сопротивления |  | По запросу | Набор ВЧ мер сопротивления от 10 Ом до 10 кОм для калибровки измерителей RLC с тест-сигналом до 100 МГц.
341 | M-530-50R - BЧ мера сопротивления |  | По запросу | Набор ВЧ мер сопротивления от 10 Ом до 10 кОм для калибровки измерителей RLC с тест-сигналом до 100 МГц.
342 | MC - магазин электрического сопротивления | + | цена по запросу | Магазины электрического сопротивления серии МС применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.
343 | MC3050M - мера сопротивления | + | По запросу
344 | MK300 - комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором | + | цена по запросу | Максимальное число коммутируемых ОМЭС – 9; диапазон сопротивлений ОМЭС – от 10-3 до 105 Ом (номинальные значения любые).
345 | MK300 (класс точности 0,001) - комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором | + | цена по запросу | Максимальное число коммутируемых ОМЭС – 9; диапазон сопротивлений ОМЭС – от 10-3 до 105 Ом (номинальные значения любые).
346 | MK300 (класс точности 0,002) - комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором | + | цена по запросу | Максимальное число коммутируемых ОМЭС – 9; диапазон сопротивлений ОМЭС – от 10-3 до 105 Ом (номинальные значения любые).
347 | MTE-CP - мера ёмкости |  | цена по запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
348 | MTE-CP 100n - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
349 | MTE-CP 100p - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
350 | MTE-CP 100u - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
351 | MTE-CP 10n - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
352 | MTE-CP 10p - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
353 | MTE-CP 10u - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
354 | MTE-CP 1n - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
355 | MTE-CP 1u - мера ёмкости |  | По запросу | Меры ёмкости от 1 нФ до 100 нФ. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,02%.
356 | MTE-RP - мера сопротивления |  | цена по запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
357 | MTE-RP 0.1 - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
358 | MTE-RP 1.0 - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
359 | MTE-RP 10 - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
360 | MTE-RP 100 - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
361 | MTE-RP 100k - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
362 | MTE-RP 100M - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
363 | MTE-RP 10G - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
364 | MTE-RP 10k - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
365 | MTE-RP 10M - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
366 | MTE-RP 1G - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
367 | MTE-RP 1k - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
368 | MTE-RP 1M - мера сопротивления |  | По запросу | Меры сопротивления от 100 мОм до 10 ГОм. Предназначены для калибровки измерителей RLC. Погрешность: 0,002%.
1.1 Аксессуары для магазинов и мер сопротивления
1 | Комплект измерительных кабелей для ПрофКиП Р40116 |  | 90000 | Комплект измерительных кабелей для ПрофКиП Р40116.