## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Многофункциональные калибраторы и поверочные устройства
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Многофункциональные калибраторы и поверочные устройства
1 | ГСКА - гидравлическая система калибровки автоматизированная |  | 839640 | Автоматизированное создание высокого давления для лабораторных нужд: массовая поверка и калибровка средств измерения, проверка регулирующих клапанов, испытания различного оборудования на герметичность и прочность.
2 | Н4-17 - калибратор многофункциональный (базовый комплект) | + | цена по запросу | Н4-17 – многофункциональный калибратор, разработанный на замену известной модели Н4-7, сохраняющей лидирующие позиции в линейке калибраторов высокой и наивысшей точности.
3 | Н4-17 - калибратор многофункциональный (спецпоставка с кейсами пластиковыми ABC, тип 126) | + | цена по запросу | Н4-17 – многофункциональный калибратор, разработанный на замену известной модели Н4-7, сохраняющей лидирующие позиции в линейке калибраторов высокой и наивысшей точности.
4 | Н4-17 - калибратор многофункциональный | + | цена по запросу | Н4-17 – многофункциональный калибратор, разработанный на замену известной модели Н4-7, сохраняющей лидирующие позиции в линейке калибраторов высокой и наивысшей точности.
5 | Н4-6 - калибратор универсальный | + | цена по запросу | Калибратор универсальный Н4-6 - прецизионный прибор, предназначенный для поверки, калибровки и исследований широкой номенклатуры приборов и устройств, как в составе автоматизированных систем (с приборными интерфейсами RS-232C и IEEE 488), так и автономно.
6 | ПСКА - пневматическая система калибровки автоматизированная |  | 611040 | Массова поверка и калибровка средств измерения избыточного давления: измерительных преобразователей давления, образцовых и технических манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления работающих в сильно загрязненных средах.
7 | СА500 - калибратор цифровой многофункциональный | + | По запросу | Портативный калибратор CA500 предназначен для тестирования цепей питания датчиков, калибровки полевого оборудования, цифровых мультиметров, регистраторов и другого измерительного оборудования. CA500 незаменим как при обслуживании полевых приборов, так и при лабораторной настройке электронного оборудования, и, кроме того, имеет небольшие размеры и вес.
8 | СА550 - калибратор цифровой многофункциональный | + | По запросу | Портативный калибратор CA550 предназначен для тестирования цепей питания датчиков, калибровки полевого оборудования, цифровых мультиметров, регистраторов и другого измерительного оборудования. CA550 незаменим как при обслуживании полевых приборов, так и при лабораторной настройке электронного оборудования, и, кроме того, имеет небольшие размеры и вес.
9 | УПП8531М/1 - установка поверочная переносная | + | По запросу | УПП8531М/1 представляет собой выполненное в едином корпусе устройство, обеспечивающее задание входных сигналов для поверяемых ИП, приборов, каналов телемеханики и проведение поверки ИП, приборов.
10 | УПП8531М/2 - установка поверочная переносная | + | По запросу | Модификация УПП8531М/2 предназначена для поверки стрелочных и цифровых трехфазных ваттметров и варметров, ИП активной мощности трехфазных 3-х проводных и 4-х проводных сетей переменного тока класса точности 0,3 и более, ИП реактивной мощности трехфазных 3-х проводных и 4-х проводных сетей переменного тока класса точности 0,5 и более, для поверки каналов телемеханики по постоянному току с основной погрешностью ± 0,05%
11 | УПП8531М/3 - установка поверочная переносная | + | По запросу | Модификация УПП8531М/3 предназначена для поверки стрелочных и цифровых амперметров, вольтметров, однофазных ваттметров, ИП переменного тока, ИП напряжения переменного тока класса точности 0,3 и более, для поверки каналов телемеханики по постоянному току с основной погрешностью ± 0,05%.
12 | УПП8531М/4 - установка поверочная переносная | + | По запросу | Модификация УПП8531М/4 предназначена для поверки стрелочных и цифровых амперметров, ИП переменного тока, класса точности 0,3 и более.
13 | УПП8531М/5 - установка поверочная переносная | + | По запросу | Модификация УПП8531М/5 предназначена для поверки стрелочных и показывающих цифровых амперметров, вольтметров, однофазных ваттметров, трехфазных ваттметров и варметров, ИП переменного тока, ИП напряжения переменного тока, ИП активной мощности трехфазных 3-х проводных и 4-х проводных сетей переменного тока класса точности 0,3 и более, ИП реактивной мощности трехфазных 3-х проводных и 4-х проводных сетей переменного тока класса точности 0,5 и более, для поверки каналов телемеханики по постоянному току с основной погрешностью ± 0,05%, для поверки многофункциональных преобразователей переменного тока класса точности 0,3 и более, для поверки частотомеров, ИП частоты переменного тока класса точности 0,05 и более.
14 | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02 - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,02) | + | цена по запросу | Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02: эталонный прибор Энергомонитор 3.1 КМ, класс точности 0,02; переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
15 | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02 (до 120 А) - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,02) | + | цена по запросу | Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02: эталонный прибор Энергомонитор 3.1 КМ, класс точности 0,02; переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
16 | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02 (до 12А) - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,02) | + | цена по запросу | Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.1КМ-П-02: эталонный прибор Энергомонитор 3.1 КМ, класс точности 0,02; переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
17 | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05 - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,05) | + | цена по запросу | Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05: эталонный прибор Энергомонитор 3.1 КМ; переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
18 | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05 (до 120А) - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,05) | + | цена по запросу | Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05: эталонный прибор Энергомонитор 3.1 КМ; переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
19 | УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05 (до 12А) - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,05) | + | цена по запросу | Состав переносного поверочного комплекса УППУ-МЭ 3.1КМ-П-05: эталонный прибор Энергомонитор 3.1 КМ; переносной программируемый источник тока и напряжения Энергоформа 3.3-12 (12 A max) или Энергоформа-3.3-100 (120 А max).
20 | УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10 - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,1) | + | цена по запросу | Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10 предназначены для автоматизированной поверки в лабораторных условиях и на местах эксплуатации: однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии кл. точности 0,05 и менее точных; однофазных и трехфазных ваттметров, варметров, энергетических фазометров, частотомеров; вольтметров, амперметров; анализаторов ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30.
21 | УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10-120-15/5-6/264 - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,1) | + | цена по запросу | Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10 предназначены для автоматизированной поверки в лабораторных условиях и на местах эксплуатации: однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии кл. точности 0,05 и менее точных; однофазных и трехфазных ваттметров, варметров, энергетических фазометров, частотомеров; вольтметров, амперметров; анализаторов ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30.
22 | УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10-7,7-15/5-6/264 (до 10 А) - переносной поверочный комплекс (кл.т. 0,1) | + | цена по запросу | Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3Т1-П-10 предназначены для автоматизированной поверки в лабораторных условиях и на местах эксплуатации: однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии кл. точности 0,05 и менее точных; однофазных и трехфазных ваттметров, варметров, энергетических фазометров, частотомеров; вольтметров, амперметров; анализаторов ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30.
23 | Энергомонитор 3.1КМ-П-02 - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | По запросу | Прибор Энергомонитор 3.1КМ-П (эталонный счётчик) поставляется в переносном исполнении и предназначен для калибровки и поверки эталонов 2-го разряда и рабочих средств измерений электроэнергетических величин
24 | Энергомонитор 3.1КМ-П-02-000-2-0-50 (с поверкой 1 разряд по мощности и 2 разряд по току, напряжению) - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 1700000 | Прибор для калибровки и поверки эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических величин. Класс точности 0,02.
25 | Энергомонитор 3.1КМ-П-02-000-2-0-50 (с поверкой 1 разряд) - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 1760000 | Прибор для калибровки и поверки эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических величин. Класс точности 0,02.
26 | Энергомонитор 3.1КМ-П-05-000-2-0-50 (с поверкой 2 разряд) - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 1490000 | Прибор для калибровки и поверки эталонных и рабочих средств измерений электроэнергетических величин. Класс точности 0,05. Переносное исполнение.
27 | Энергомонитор 3.3T1-C - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | цена по запросу | Переносной эталонный счетчик, прибор сравнения, амплитудный вольтметр и осциллограф.
28 | Энергомонитор 3.3T1-C (базовый комплект) - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 460000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
29 | Энергомонитор 3.3Т1-С с УПТН - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 460000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
30 | Энергомонитор 3.3Т1-С –10К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 535000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
31 | Энергомонитор 3.3Т1-С-1,5ТР (с УПТТ) - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 570000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
32 | Энергомонитор 3.3Т1-С-1,5ТР с УПТТ, УПТН, ПИНТ - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 622000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
33 | Энергомонитор 3.3Т1-С-10,1000К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 660000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
34 | Энергомонитор 3.3Т1-С-100/1000К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 605000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
35 | Энергомонитор 3.3Т1-С-100К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 540000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
36 | Энергомонитор 3.3Т1-С-30,300,3000К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 605000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
37 | Энергомонитор 3.3Т1-С-5 БТТ-100/1000К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 640000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
38 | Энергомонитор 3.3Т1-С-5 БТТ-100К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 575000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
39 | Энергомонитор 3.3Т1-С-5 БТТ-10К - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 570000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
40 | Энергомонитор 3.3Т1-С-5-50БТТ - прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный | + | 540000 | Энергомонитор 3.3Т1-С прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный
41 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | цена по запросу | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
42 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;3000А&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 630000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
43 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Лабораторный +&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 648000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
44 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Лабораторный&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 530000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
45 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Оптимальный&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 778000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
46 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Прибор сравнения&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 855000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
47 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Специальный +&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 758000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
48 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Специальный&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 688000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
49 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Стандартный&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 693000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
50 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Универсальный&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 723000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
51 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Широкодиапазонный +&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 903000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
52 | Энергомонитор-3.3 Т1 &quot;Широкодиапазонный&quot; - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 798000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
53 | Энергомонитор-3.3 Т1 (базовый комплект) - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии | + | 495000 | Энергомонитор-3.3 Т1 - прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии
54 | 6280 TB - устройство для проверки: тестеров УЗО, измерителей петли фаза-ноль, измерителей сопротивления изоляции |  | 14900 | Устройство для проверки: тестеров УЗО, измерителей петли фаза-ноль, измерителей сопротивления изоляции. Тест УЗО: начальное значение дифф. тока - 10 мА/ 30 мА/ 150 мА; время отключения - 150 мс / 30 мс. Тест сопротивления изоляции: 1 МОм/ 9,9 Ом/ 99 МОм; тестовое напряжение до 1 кВ. Тест петли Ф-Н: 0,45 … 0,55 Ом; 1,35 … 1,65 Ом. Тест сопротивления цепи: 0,5 Ом/ 2 Ом/ 10 Ом.
55 | CALIBRO 140 - многофункциональный калибратор | + | цена по запросу | Многофункциональный калибратор Calibro 140 представляет собой универсальный калибратор-тестер, предназначенный главным образом для применения в качестве эталона электрических величин в калибровочных лабораториях. Он может использоваться для калибровки любого прибора, измеряющего напряжение, ток, сопротивление, емкость и частоту.
56 | CALIBRO 140 set - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Многофункциональный калибратор Calibro 140 представляет собой универсальный калибратор-тестер, предназначенный главным образом для применения в качестве эталона электрических величин в калибровочных лабораториях. Он может использоваться для калибровки любого прибора, измеряющего напряжение, ток, сопротивление, емкость и частоту.
57 | CALIBRO 141 - многофункциональный калибратор | + | цена по запросу | Портативный многофункциональный калибратор. Диапазон напряжения – 0 - 750 В, тока – 0 – 2 А, погрешность – 100 ppm, вес 5 кг.
58 | CALIBRO 141 GPIB - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Портативный многофункциональный калибратор. Диапазон напряжения – 0 - 750 В, тока – 0 – 2 А, погрешность – 100 ppm, вес 5 кг.
59 | CALIBRO 141 базовая модель - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Портативный многофункциональный калибратор. Диапазон напряжения – 0 - 750 В, тока – 0 – 2 А, погрешность – 100 ppm, вес 5 кг.
60 | CALIBRO 141R - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Портативный многофункциональный калибратор. Диапазон напряжения – 0 - 750 В, тока – 0 – 2 А, погрешность – 100 ppm, вес 5 кг.
61 | CALIBRO 141R GPIB - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Портативный многофункциональный калибратор. Диапазон напряжения – 0 - 750 В, тока – 0 – 2 А, погрешность – 100 ppm, вес 5 кг.
62 | CALIBRO 143 - многофункциональный калибратор | + | цена по запросу | Печать Портативный многофункциональный калибратор Calibro 143 M143 —это экономичное решение для калибровки измерителей электрических величин номиналом до 1000 В и 20 А. Базовая погрешность 0,01% по напряжению постоянного тока идеально подходит для калибровки 3,5- и 4,5-разрядных мультиметров.
63 | CALIBRO 143 - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Печать Портативный многофункциональный калибратор Calibro 143 M143 —это экономичное решение для калибровки измерителей электрических величин номиналом до 1000 В и 20 А. Базовая погрешность 0,01% по напряжению постоянного тока идеально подходит для калибровки 3,5- и 4,5-разрядных мультиметров.
64 | CALIBRO 143 GPIB - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Печать Портативный многофункциональный калибратор Calibro 143 M143 —это экономичное решение для калибровки измерителей электрических величин номиналом до 1000 В и 20 А. Базовая погрешность 0,01% по напряжению постоянного тока идеально подходит для калибровки 3,5- и 4,5-разрядных мультиметров.
65 | CALIBRO 143 set - многофункциональный калибратор | + | По запросу | Печать Портативный многофункциональный калибратор Calibro 143 M143 —это экономичное решение для калибровки измерителей электрических величин номиналом до 1000 В и 20 А. Базовая погрешность 0,01% по напряжению постоянного тока идеально подходит для калибровки 3,5- и 4,5-разрядных мультиметров.
66 | Fluke 5080A - многоцелевой калибратор (базовая модель) | + | цена по запросу | Совместимость с большим количеством устройств; защитная схема; подходит для калибровки многих устройств, включая аналоговые датчики и цифровые 3,5- и 4,5-разрядные мультиметры; ПО 5080/CAL (дополнительное) для простой автоматической калибровки.
67 | Fluke 5080A - многоцелевой калибратор | + | цена по запросу | Совместимость с большим количеством устройств; защитная схема; подходит для калибровки многих устройств, включая аналоговые датчики и цифровые 3,5- и 4,5-разрядные мультиметры; ПО 5080/CAL (дополнительное) для простой автоматической калибровки.
68 | Fluke 5080A/SC/MEG - многоцелевой калибратор с опцией калибровки мегомметра и осциллографа | + | цена по запросу | Совместимость с большим количеством устройств; защитная схема; подходит для калибровки многих устройств, включая аналоговые датчики и цифровые 3,5- и 4,5-разрядные мультиметры; ПО 5080/CAL (дополнительное) для простой автоматической калибровки.
69 | Fluke 5320A - многофункциональный калибратор электрических тестеров (базовая модель) | + | цена по запросу
70 | Fluke 5320A/40 - многофункциональный калибратор электрических тестеров с датчиком на 40 кВ | + | цена по запросу
71 | Fluke 5320A/VLC - многофункциональный калибратор электрических тестеров с источником напряжения 600 В и активным компенсатором контура | + | цена по запросу
72 | Fluke 5320A/VLC/40 - многофункциональный калибратор электрических тестеров с источником напряжения 600 В, активным компенсатором контура и датчиком на 40 кВ | + | цена по запросу
73 | Fluke 5502A - многоцелевой калибратор | + | цена по запросу | Калибратор для нескольких приборов 5502A подходит для использования с наиболее распространенными цифровыми мультиметрами с количеством разрядов точности 3,5 и 4,5 и другими устройствами. Он оснащен рядом внутренних и внешних защитных элементов, позволяющих его удобно транспортировать и проводить калибровку на рабочем месте. Модель 5502A можно полностью автоматизировать с помощью ПО для управления калибровками MET/CAL® Plus. Это идеальный калибратор для профессионалов в области метрологии, которым требуется решение для калибровки электрических параметров с низкой или средней точностью.
74 | Fluke 5502A/3 - многоцелевой калибратор с опцией калибровки осциллографа частотой 300 МГц | + | цена по запросу
75 | Fluke 5502A/6 - многоцелевой калибратор с опцией калибровки осциллографа частотой 600 МГц | + | цена по запросу
76 | Fluke 5522A - многоцелевой калибратор | + | цена по запросу | Многоцелевой калибратор 5522A Multi-Product Calibrator предназначен для калибровки широкого диапазона рабочих нагрузок и поставляется с внутренними и внешними функциями защиты от повреждений, упрощающих его транспортировку для проведения калибровочных работ на рабочем месте или в полевых условиях.
77 | Fluke 5522A /1GHZ - многоцелевой калибратор с опцией калибровки осциллографа с полосой пропускания 1 100 МГц | + | цена по запросу
78 | Fluke 5522A-PQ - многоцелевой калибратор с опцией определения качества электропитания | + | цена по запросу
79 | Fluke 5522A-PQ/1GHZ - многоцелевой калибратор с опциями определения качества электропитания и калибровки осциллографа с полосой пропускания 1 100 МГц | + | цена по запросу
80 | Fluke 5522A-PQ/6 - многоцелевой калибратор с опциями определения качества электропитания и калибровки осциллографа с полосой пропускания 600 МГц | + | цена по запросу
81 | Fluke 5522A/6 - многоцелевой калибратор с опцией калибровки осциллографа с полосой пропускания 600 МГц | + | цена по запросу
82 | Fluke 5730A - многофункциональный калибратор | + | цена по запросу | 5730A разработан для специалистов, выполняющих профессиональную калибровку, требующую от многофункционального калибратора наиболее точных сигналов постоянного тока / низкой частоты, а также для тех, кому требуется лучший из выпускаемых калибраторов.
83 | Fluke 5730A - многофункциональный калибратор (базовая модель) | + | цена по запросу | 5730A разработан для специалистов, выполняющих профессиональную калибровку, требующую от многофункционального калибратора наиболее точных сигналов постоянного тока / низкой частоты, а также для тех, кому требуется лучший из выпускаемых калибраторов.
84 | Fluke 5730A/03 - многофункциональный калибратор с широкополосным выходом 30 МГц переменного напряжения | + | цена по запросу
85 | Fluke 5730A/03S - многофункциональный калибратор с широкополосным выходом 30 МГц переменного напряжения без порта USB на передней панели | + | цена по запросу
86 | Fluke 5730A/S - многофункциональный калибратор без порта USB на передней панели | + | цена по запросу
1.1 Аксессуары к многофункциональному калибратору TE5025
1.2 Аксессуары к многофункциональным калибраторам TE5051 и TE7051
1.3 Аксессуары для калибраторов АКИП
1.4 Аксессуары для стенда TE7080
1.5 Аксессуары к калибраторам Meatest
1 | Кейс - для транспортировки |  | По запросу | Кейс для транспортировки.
2 | Опция 10 - кабель banana-banana (чёрный) |  | По запросу | Измерительный кабель 20 А/1000 В (черный).
3 | Опция 100 - кабель для мультиметра (4WR/RTD), 4 banana |  | По запросу | Комплект из 2-х адаптеров для выходных разъемов калибратора, стандартное расстояние ¾ дюйма.
4 | Опция 100 - комплект из 2-х адаптеров для выходных разъемов калибратора, стандартное расстояние ¾ дюйма. |  | По запросу | Комплект из 2-х адаптеров для выходных разъемов калибратора, стандартное расстояние ¾ дюйма.
5 | Опция 11 - кабель banana-banana (красный) |  | По запросу | Измерительный кабель 20 А/1000 В (красный).
6 | Опция 12 - тестовый провод 1000В/32A, 1 м (черный) |  | По запросу | Тестовый провод 1000В/32A, 1 м (черный).
7 | Опция 13 - тестовый провод 1000В/32A, 1 м (красный) |  | По запросу | Тестовый провод 1000В/32A, 1 м (красный).
8 | Опция 14 - тестовый провод 1000В/32A, 1 м (синий) |  | По запросу | Тестовый провод 1000В/32A, 1 м (синий).
9 | Опция 140-01 - подставка-адаптер для поверяемого мультиметра |  | По запросу | Адаптер для мультиметров. Состоит из подставки для испытуемого прибора с простым кабельным подключением к клеммам передней панели калибратора. Адаптер оборудован встроенным датчиком температуры Pt-100. Встроенный термометр обеспечивает измерение и индикацию на экране окружающей температуры с автоматической компенсацией холодного спая термопары в случае, если выбран режим имитации датчика температуры на основе термопары. Адаптер служит основанием для крепления держателя модуля камеры CAM-OCR при автоматической калибровке со сканированием дисплея испытуемого устройства.
10 | Опция 140-41 - подставка-адаптер для одновременной работы калибратора и мультиметра |  | По запросу | Предназначен для измерения малых постоянных напряжений (до 20 В) и токов (до 200 мА).
11 | Опция 140-50 - 20 А токовая катушка х25/50 витков |  | По запросу | Токовая катушка на 25 и 50 витков. Пригодна для испытания клещевых амперметров с номинальным током до 1000 А. Максимальный рекомендуемый выходной ток, подаваемый на катушку — 20 А.
12 | Опция 143-60 - имитатор термосопротивлений |  | По запросу | Имитатор термосопротивлений (для CALIBRO 143).
13 | Опция 143-90 - имитатор термосопротивлений |  | По запросу | Внешний температурный датчик Pt1000.
14 | Опция 15 - тестовый провод 1000В/32A, 1 м (желтый) |  | По запросу | Тестовый провод 1000В/32A, 1 м (желтый).
15 | Опция 151-25 - токовая катушка х25 витков |  | По запросу | 120 А токовая катушка х25 витков.
16 | Опция 191-10 - Тестовый провод 1000 В (черный) |  | По запросу | Тестовый провод 1000 В постоянный ток (черный).
17 | Опция 191-11 - Тестовый провод 5000 В (красный) |  | По запросу | Тестовый провод 5000 В постоянный ток (красный).
18 | Опция 191-12 - Провод заземления (зеленый) |  | По запросу | Провод заземления (зеленый).
19 | Опция 20 - кабель BNC-BNC, 50 Ом, 1 м |  | По запросу | Кабель BNC-BNC, 50 Ом, 1 м.
20 | Опция 30 - кабель BNC-banana, 50 Ом, 1 м |  | По запросу | Кабель BNC-banana, 50 Ом, 1 м.
21 | Опция 40 - кабель для мультиметра (VDC/mADC), 2 banana |  | По запросу | Кабель для мультиметра (VDC/mADC), 2 banana.
22 | Опция 60 - кабель для мультиметра (4WR/RTD), 4 banana |  | По запросу | Кабель для мультиметра (4WR/RTD), 4 banana.
23 | Опция 70 - кабель для мультиметра (4WR/RTD), 4 banana |  | По запросу | Кабель для мультиметра (4WR/RTD), 4 banana.
24 | Опция 80 - запасной кабель для мультиметра mVDC / TC, 2 банана |  | По запросу | Запасной кабель для мультиметра mVDC / TC, 2 банана.
25 | Опция 90 - Рt100 Внешний температурный датчик (для CALIBRO 142) |  | По запросу | Рt100 Внешний температурный датчик (для CALIBRO 142).
26 | Опция RTD - имитатор термосопротивлений (для CALIBRO 141) |  | По запросу | Опция RTD имитатор термосопротивлений (для CALIBRO 141)
27 | Caliber - программный модуль для автоматической калибровки мультиметров |  | По запросу | Программное обеспечение для автоматической калибровки измерительных приборов.
28 | GPIB - кабель |  | По запросу | IEEE488/IEEE488 GPIB кабель, 2 м.
29 | Power - программное обеспечение для автоматической калибровки датчиков |  | По запросу | Программное обеспечение для автоматической калибровки датчиков. Подходит для мощности, частоты, фазы напряжения и тока датчиков.
30 | RS-232 - кабель |  | По запросу | RS-232 кабель, 2 м.
31 | USB - адаптер RS232 на USB |  | По запросу | Адаптер RS232 на USB.
32 | WinQbase - прикладное ПО для создания базы данных измерительных приборов и их автоматической калибровки |  | По запросу | ПО WinQbase позволяет вести базу данных калибруемых измерительных приборов, хранит отчёты о выполненных калибровочных процедурах, ремонтах и т.п.
1.6 Аксессуары к калибраторам Meatest