## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Устройства для проверки автоматических выключателей
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Устройства для проверки автоматических выключателей
1 | РЕТ-6КА - блок выпрямительный (для РЕТОМ-30КА) |  | цена по запросу | Выпрямительный блок работает совместно с комплексом РЕТОМ-30КА и предназначен для выдачи постоянного тока до 6000 А. Блок незаменим при проведении следующих работ: проверки автоматических выключателей постоянного тока до 6000 А; измерение времени срабатывания выключателей; измерение переходного сопротивления соединений; проверка оборудования тяговых подстанций ж/д, метрополитена, трамвайного и троллейбусного транспорта; проверка оборудования питания собственных нужд; проверка систем защит постоянным током.
2 | РЕТОМ-30КА - установка измерительная для прогрузки первичным током до 15/30 кА | + | цена по запросу | Комплекс РЕТОМ-30КА предназначен для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и, что особенно важно, электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током. Комплекс мобилен, многофункционален и благодаря следующим уникальным характеристикам позволяет проверить широкий спектр оборудования.
3 | РЕТОМ-30КА-11 - установка измерительная для прогрузки первичным током до 15 кА | + | цена по запросу | Комплекс РЕТОМ-30КА предназначен для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и, что особенно важно, электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током. Комплекс мобилен, многофункционален и благодаря следующим уникальным характеристикам позволяет проверить широкий спектр оборудования.
4 | РЕТОМ-30КА-12 - установка измерительная для прогрузки первичным током до 30 кА | + | цена по запросу | Комплекс РЕТОМ-30КА предназначен для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и, что особенно важно, электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током. Комплекс мобилен, многофункционален и благодаря следующим уникальным характеристикам позволяет проверить широкий спектр оборудования.
5 | РН-100АМ - реостат нагрузочный |  | 206448 | Реостат нагрузочный предназначен для проведения испытаний и наладки релейных защит, автоматических выключателей и измерительных приборов.
6 | РН-110АМ - реостат нагрузочный |  | 221880 | Реостат нагрузочный предназначен для проведения испытаний и наладки релейных защит, автоматических выключателей и измерительных приборов.
7 | РТ-2048-01 - комплект для испытаний автоматических выключателей (до 1 кА) | + | 146720 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 4 до 80 А. Комплект может быть использован при прогрузке трех видов расцепителей: максимального мгновенного действия (электромагнитного), максимального с обратнозависимой выдержкой времени (теплового) и полупроводникового.
8 | РТ-2048-02 - комплект для испытаний автоматических выключателей (до 2 кА) | + | 175520 | Комплект РТ-2048-02 предназначен для измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях автоматических выключателей. Диапазон измерения и регулирования силы тока от 20 до 2000А.
9 | РТ-2048-06 - комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | + | 201020 | РТ-2048-06 предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 25 до 400А.Комплект может быть использован при прогрузке трех видов расцепителей: максимального мгновенного действия (электромагнитного), максимального с обратнозависимой выдержкой времени (теплового) и полупроводникового.
10 | РТ-2048-12 - комплект для испытаний автоматических выключателей (до 12 кА) | + | 253220 | Комплект РТ-2048-12 предназначен для измерения действующего (эффективного) значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях автоматических выключателей. Диапазон измерения и регулирования силы тока от 100 до 12000А.
11 | САТУРН-М - устройство для проверки автоматических выключателей (до 2 кА) | + | 113760 | Испытательное устройство "Сатурн-М" предназначено для проверки и настройки автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями присоединений 220-380 В частоты 50 Гц, а также для проверки характеристик средств релейной защиты присоединений 6-35 кВ и оценки тока короткого замыкания (КЗ) цепи фаза-нуль присоединений 380 В и тока КЗ на шинах 380 В.
12 | САТУРН-М1 - устройство для проверки автоматических выключателей (до 12 кА) | + | 257760 | Испытательное устройство "Сатурн-М1" предназначено для проверки и настройки автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями присоединений 220-380 В частоты 50 Гц, а также для проверки характеристик средств релейной защиты присоединений 6-35 кВ и оценки тока короткого замыкания (КЗ) цепи фаза-нуль присоединений 380 В и тока КЗ на шинах 380 В.
13 | САТУРН-М2 - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 200 А | + | 200160 | Устройство "Сатурн-М2" состоит из одного блока "Сатурн-М2". Устройство предназначено для проверки выключателей с электромагнитными, тепловыми, полупроводниковыми расцепителями с номинальным током до 200 А и проверки выключателей управляемых дифференциальным током.
14 | САТУРН-М3 - устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А | + | 386520 | Устройство Сатурн-М3 состоит из блока Сатурн-М2, нагрузочного (НТ-12) и измерительного (ТМ-0,66Р-5) трансформатора. Устройство предназначено для проверки выключателей с номинальным током до 800 А.
15 | СИНУС-Т 1600А - комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока | + | 192242 | Комплекты СИНУС-Т 1600А​ являются серией новых испытательных средств высокого качества, простых и безопасных в работе. Наиболее эффективны в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений.
16 | СИНУС-Т 300А - комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока | + | 192242 | Комплект СИНУС-Т 300А наиболее эффективен в тех случаях, когда необходимо испытывать большое количество АВ с малыми значениями испытательных токов расцепителей (5 - 300 А), что наиболее часто встречается в системах КИП и автоматики. Другими словами, область применения СИНУС-Т 300А для АВ с номинальным током расцепителя от 1,0 до 16 А, кроме того для тепловых расцепителей можно производить испытания АВ с номинальным током расцепителя до 63 А.
17 | СИНУС-Т 3600А - комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока | + | 223322 | Комплект СИНУС-Т 3600А рекомендуется использовать при испытании электромагнитных расщепителей с номинальным током от 10 до 300 А (в некоторых случаях при 10-кратной уставке тока срабатывания - до 350 А), а также при испытании тепловых расщепителей с номинальным током от 10 до 1200 А.
18 | СИНУС-Т 7000А - комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока | + | 265322 | Комплект СИНУС-Т 7000А наиболее эффективен при испытании мощных АВ. Рекомендуется использовать при испытании электромагнитных расцепителей с номинальным током от 160 до 630 А, а также при испытании тепловых расцепителей с номинальным током от 160 до 2000 А.
19 | УПТР-1МЦ - устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 5 кА) | + | 293760 | Устройство УПТР-1МЦ предназначено для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного тока (с номинальным током до 350 А включительно) посредством подачи определённой величины синусоидального тока частоты 50 Гц (с диапазоном выходных токов 0 - 5000 А) на расцепитель и замером времени его прохождения. Кроме того, устройство УПТР-1МЦ может быть использовано для проверки релейных защит.
20 | УПТР-2МЦ - устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 14 кА) | + | 403800 | Устройство УПТР-2МЦ предназначено для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного тока (с номинальным током до 800 А включительно) посредством подачи определённой величины синусоидального тока частоты 50 Гц (с диапазоном выходных токов 0 - 14000 А) на расцепитель и замером времени его прохождения. Кроме того, устройство УПТР-2МЦ может быть использовано для проверки релейных защит.
21 | УПТР-3МЦ - устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (до 25 кА) | + | 564360 | УПТР-3МЦ предназначен для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного тока посредством подачи определённой величины синусоидального тока частоты 50 Гц на расцепитель и замером времени его прохождения. Кроме того, прибор может быть использован для проверки релейных защит. УПТР-3МЦ служит для выключателей с номинальным током до 2000 А включительно с диапазоном выходных токов 0 - 25000 А.
22 | LET-1000-RD - устройство прогрузки первичным током до 6,2 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 1000 А, 2 кВА, 3 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
23 | LET-2000-RD - устройство прогрузки первичным током до 10,8 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 2000 А, 4 кВА, 4 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Состоит из двух модулей: силовой и управления. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
24 | LET-2000-RDM - устройство прогрузки первичным током до 10,8 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 2000 А, 4 кВА, 4 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Состоит из двух модулей: силовой и управления. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
25 | LET-2010-RD - устройство прогрузки первичным током до 13 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 2000 А, 6 кВА, 3 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Состоит из двух модулей: силовой и управления. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
26 | LET-400 - устройство прогрузки первичным током до 2,5 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 400 А, 1 кВА, 4 диапазона; Защита от КЗ и от перегрева; Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
27 | LET-400-RD - устройство прогрузки первичным током до 2,5 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 400 А, 1 кВА, 4 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
28 | LET-400-RDC - устройство прогрузки первичным током до 2,5 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 400 А, 1 кВА, 4 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Регулируемый канал напряжения АС/DC до 220 В; Вспомогательный источник DC напряжения до 220 В. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
29 | LET-4000-R - устройство прогрузки постоянным током до 5 кА |  | По запросу | Система LET-4000-R предназначена для прогрузки постоянным током и состоит из двух модулей: модуль измерительно-регулировочный и модуль-преобразователь AC/DC. Модуль измерительно-регулировочный обеспечен регулируемым автотрансформатором (вариак), который служит для регулировки трехфазного постоянного тока мощностью 8 кВА. Система LET-4000-R имеет встроенные амперметр и таймер.
30 | LET-4000-RD - устройство прогрузки первичным током до 21,6 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 4000 А, 8 кВА, 4 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Состоит из двух модулей: силовой и управления. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
31 | LET-4000-RDM - устройство прогрузки первичным током до 21,6 кА |  | По запросу | Непрерывный ток 4000 А, 8 кВА, 4 диапазона; Встроенный амперметр с точностью 0,5 %; Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс; Защита от КЗ и от перегрева; Состоит из двух модулей: силовой и управления. Проверка устройств РЗА первичным током; Прогрузка автоматических выключателей; Проверка измерительных трансформаторов тока.
32 | RAPTOR C05 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 3 кВА, до 9.500 А | + | По запросу | RAPTOR C05 – начальная конфигурация, состоит из силового модуля Raptor MS и адаптера управления Raptor WA, мощность 3 кВА, ток до 9.500 А.
33 | RAPTOR C15 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 8 кВА, до 15.000 А | + | По запросу | RAPTOR C15 состоит из силового модуля Raptor MS, адаптер управления Raptor WA, вспомогательного модуля Raptor SL, мощность 8 кВА, ток до 15.000 А.
34 | RAPTOR C25 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 13 кВА, до 15.000 А | + | По запросу | Raptor C25 состоит из силового модуля Raptor MS, адаптер управления Raptor WA, 2 вспомогательных модулей Raptor SL, мощность 13 кВА, ток до 15.000 А.
35 | RAPTOR C35 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 18 кВА, до 15.000 А | + | По запросу | Raptor C35 состоит из силового модуля Raptor MS, адаптер управления Raptor WA, 3 вспомогательных модулей Raptor SL, мощность 18 кВА, ток до 15.000 А.
36 | RAPTOR HV - высоковольтный модуль, до 2 кВ | + | По запросу | Высоковольтный модуль RAPTOR HV (может быть добавлен к любой конфигурации RAPTOR C05, RAPTOR C15, RAPTOR C25, RAPTOR C35) расширяет спектр применения и позволяет использовать RAPTOR при испытаниях, требующих переменное напряжение до 2 кВ.
37 | RAPTOR PT - тестер полярности | + | По запросу | Тестер полярности RAPTOR PT представляет собой простой ручной инструмент, который поможет быстро проверить полярность в различных точках вторичной цепи в трехфазных установках, анализируя специальный сигнал, который подает RAPTOR в первичную обмотку любых типов трансформаторов: ТТ, ТН, силовых трансформаторов.
38 | RAPTOR SL - модуль вспомогательный, 5 кВА | + | По запросу | Вспомогательный модуль RAPTOR SL увеличивает мощность комплекса RAPTOR в целом
39 | TriRAPTOR - многофункциональный комплекс прогрузки трехфазным первичным током, 3х3 кВА, до 3х9.500 А | + | По запросу | Три силовых модуля RAPTOR MS могут быть объединены в единую систему TriRAPTOR для первичных испытаний трехфазным стабилизированным током.
1.1 Аксессуары к устройствам для проверки автоматических выключателей САТУРН-М
1 | БПВА.305621.001 - комплект соединительных проводов №1 для устройств Сатурн-М и Сатурн-М1 |  | 11520 | Предназначен для сборки схем проверки автоматических выключателей (АВ) с помощью устройств Сатурн-М и Сатурн-М1. Комплект используется при питании схемы проверки АВ от сети.
2 | БПВА.305621.002 - комплект соединительных проводов №2 для устройств Сатурн-М и Сатурн-М1 |  | 20160 | Предназначен для сборки схем проверки автоматических выключателей (АВ) с помощью устройств Сатурн-М и Сатурн-М1. Комплект используется при питании схемы проверки АВ от сети и через внешний нагрузочный трансформатор.
3 | БПВА.305621.003 - комплект соединительных проводов №3 для устройств Сатурн-М и Сатурн-М1 |  | 38460 | Комплект соединительных проводов №3 предназначен для подключения проверяемого автоматического выключателя к силовому блоку устройства Сатурн-М1 при сборке схемы проверки АВ при питании непосредственно от сети.
4 | СР - резистор согласующий |  | 3180 | Согласующий резистор СР предназначен для использования в схемах проверки автоматических выключателей с помощью устройства «Сатурн-М», путем включения параллельно первичной обмотке нагрузочного трансформатора с целью обеспечения надежной работы узла регулирования тока устройства «Сатурн».