## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Установки для прожига места повреждения силовых кабелей
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Установки для прожига места повреждения силовых кабелей
1 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) - аппарат высоковольтный прожиговый | + | цена по запросу | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
2 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.2 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
3 | АВИЦ-70 (100мА/50мА) исп.3 - аппарат высоковольтный прожиговый | + | 565920 | Исполнение 2 — пластиковый корпус, вертикальное и горизонтальное рабочее положение; исполнение 3 — стальной корпус, исполнение под стойку 19′; графический экран — промышленный, рабочая температура -30…+50°C; провод межблочный — в стальной броне, жилы силиконовые гибкие при отрицательных температурах; провод питания — собственного изготовления; режим проверки трансформаторного масла с фиксацией значений U; запуск таймера с любого напряжения; режим ПРОЖИГ — полноценный прожиг в диапазоне 10…40 кВ, 60…45 мА.; режим работы с ванной испытательной АВИЦ-20П; режим источника напряжения 0…230 В и тока 0…23 А; режим источника больших токов 0…36 В и тока 0…100 А; встроенный интерфейс USB и ПО с фотографией результата; интерфейс RS-485 с форматом ModBus RTU; встроенное разрядное устройство; встроенный диодный столб; графическое и цифровое отображение напряжения и тока; отсутствие коронации, гула, дребезга; влагопылезащитное исполнение блоков IP54 и IP60; защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием; средние размеры и масса; установка тока отключения от 1 до 110 мА с шагом 1 мА; установка тока ограничения от 1 мА до 101 мА с шагом 1 мА; фиксация значений U и I при электрическом пробое в нагрузке; автоматический и ручной режим работы, модифицированный таймер; температурная защита высоковольтного блока 50°C.
4 | АИП-70 - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
5 | АИП-70 (40 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 40 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
6 | АИП-70 (80 мА) - установка для испытания и прожига изоляции силовых кабелей с током прожига 80 мА | + | цена по запросу | Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей.
7 | АИП-70М - аппарат испытательно-прожигающий | + | цена по запросу | Аппарат предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц, а также для предварительного прожига дефектной изоляции силовых кабелей. Область применения - электросетевые предприятия, обслуживающие электрические сети напряжением от 0,4 до 10 кВ.
8 | АП-14-6 - аппарат прожига |  | 829800 | Аппарат прожига АП-14-6 предназначен для преобразования высокоомных повреждений силовых кабелей с бумажно-масляной изоляцией, имеющих неустойчивый характер, в низкоомные устойчивые повреждения («прожигание» поврежденной изоляции), что позволяет однозначно определять место повреждения различными методами. Выполнен по «классической» многоступенчатой схеме и рассчитан для установки в электролабораторию.
9 | АПК-14/7000 - аппарат прожига кабелей |  | 639012 | Аппарат прожига кабелей АПК-14/7000 предназначен для преобразования высокоомных повреждений силовых кабелей, имеющих неустойчивый характер, в низкоомные, устойчивые повреждения («прожигание» поврежденной изоляции), что позволяет однозначно определять место повреждения различными методами.
10 | АПК-15/6500 - аппарат прожига кабелей |  | 697428 | Аппарат прожига кабелей АПК-15/6500 предназначен для преобразования высокоомных повреждений силовых кабелей, имеющих неустойчивый характер, в низкоомные, устойчивые повреждения («прожигание» поврежденной изоляции), что позволяет однозначно определять место повреждения различными методами.
11 | АПУ 1-3М - автономное прожигающее устройство |  | цена по запросу | Автономное прожигающее устройство АПУ-1-3М предназначено для прожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью снижения переходного сопротивления в месте дефекта до величины, позволяющей применять методы точного определения места повреждения. Область применения – предприятия, эксплуатирующие электрические сети напряжением 0,4-10 кВ.
12 | АПУ-2М - установка прожигающая (прожиг-дожиг кабельных линий напряжением до 30 кВ, током до 80 А) |  | цена по запросу | Установка прожигающая АПУ-2М (далее «Установка») предназначена для преобразования высокоомных поврежденй силовых кабелей 0.4 – 35 кВ с бумажно-масляной изоляцией в низкоомные устойчивые повреждения, что позволяет однозначно определ/ять место повреждения относительными и абсолютными методами.
13 | ВПУ-60 - высоковольтное прожигающее устройство | + | 419000
14 | ВУПК-05-25 - прожигающая установка |  | 869000 | ВУПК-05-25 предназначен для прожига дефектной изоляции и создания металлического соединения между жилами силового кабеля в месте повреждения. Установка прожига обеспечивает автоматическое выполнение полного цикла: прожига, сваривания жилы с жилой, жилы с оболочкой. Процесс состоит из 5 ступеней. 1-я ступень – 150В, 2-я - 400в, 3-я -1050В, 4-я 5000В, 5-я – 20 000В. В установке применены 2 высокочастотных преобразователя, что позволило получить минимальные габариты, вес и уникальные эксплуатационные характеристики.
15 | ИПК-1 - испытательно-прожигающий комплекс |  | 1572000 | Испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1 предназначен дли испытаний силовых кабельных линий от 0,4 до 10 кВ постоянным напряжением до 60 кВ и прожига поврежденной изоляции кабелей в диапазоне от 60 кВ до 0.
16 | МПУ-3 Феникс - малогабаритное прожигающее устройство |  | 1037000 | Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 «Феникс» предназначено для прожига поврежденной изоляции кабелей номиналом от 380В до 10 кВ с целью дальнейшего поиска места повреждения индукционным либо акустическим методами.
17 | ТВС-25/2 - трансформатор прожига кабеля |  | 201240 | Трансформаторы высоковольтные серии ТВС-25/2 с средней точкой вторичной обмотки предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока с частотой пульсаций 100 Гц посредством внешнего или встроенного двухполупериодного диодного выпрямителя.
18 | ТВС-25/2-36 - трансформатор прожига кабеля |  | 266400 | Трансформаторы прожиговые силовые ТВC-25/2-36 оснащены встроенным двухполупериодным диодным выпрямителем, встроенным высоковольтным делителем с коэффициентом деления, дросселем (опция) для изменения напряжения короткого замыкания, штангой заземления.
19 | УД-300 - переносное устройство дожига |  | цена по запросу | Устройство дожига УД-300 предназначено для дожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью перевода однофазных замыканий (одной жилы на оболочку) в двух или трехфазное замыкание или разрушение проводящего мостика между жилой и оболочкой кабеля.
20 | УД-300 - переносное устройство дожига |  | цена по запросу | Устройство дожига УД-300 предназначено для дожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью перевода однофазных замыканий (одной жилы на оболочку) в двух или трехфазное замыкание или разрушение проводящего мостика между жилой и оболочкой кабеля.
21 | УД-300 с кабелями - переносное устройство дожига |  | цена по запросу | Устройство дожига УД-300 предназначено для дожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью перевода однофазных замыканий (одной жилы на оболочку) в двух или трехфазное замыкание или разрушение проводящего мостика между жилой и оболочкой кабеля.
22 | УД-300М - переносное устройство дожига (исполнение в кейсе) |  | цена по запросу | Устройство дожига УД-300 предназначено для дожига дефектной изоляции силовых кабелей с целью перевода однофазных замыканий (одной жилы на оболочку) в двух или трехфазное замыкание или разрушение проводящего мостика между жилой и оболочкой кабеля.
23 | УП-7-3М - установка прожигающая |  | По запросу | Установка предназначена для преобразования высокоомных или заплывающих повреждений силовых кабелей 0,4 – 35 кВ в низкоомные с целью создания условия для: определения расстояния до дефекта импульсным методом, точного определения места неисправности звукочастотными установками.
24 | УПВР-2040 - установка прожигающая |  | 667110 | Установка прожигающая УПВР-2040 (УПП-2040) предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей с целью создания токопроводящего мостика для дальнейшего использования методов предварительной и точной локализации места повреждения. Установка УПВР-2040 (УПП-2040) имеет многоступенчатый трансформатор «сухого» исполнения ограниченной мощности. Отводки трансформатора обеспечивают различное напряжение на выходе с различным током КЗ и называются степенями прожига. Напряжение на верхних ступенях выпрямляется. Подключение каждой ступени к выходу установки производится системой высоковольтных переключателей, собранных на базе электромагнитов.
25 | УПП ПЛЮС - комплект для испытания и поиска мест повреждения кабелей |  | По запросу | Испытательно-поисковый комплект УПП ПЛЮС являет собой комплект приборов, предназначенных для испытания и поиска мест повреждения силовых электрических кабелей 6, 10 кВ и позволяет заменить передвижную электротехническую лабораторию.
26 | УПП-1510 - установка поисково-прожигающая |  | 702024 | Установка поисково-прожигающая УПП-1510 предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
27 | УПП-1510 ИДМ - установка поисково-прожигающая |  | 741708 | Установка поисково-прожигающая УПП-1510 ИДМ предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
28 | УПП-2010 - установка поисково-прожигающая |  | 761478 | Установка поисково-прожигающая УПП-2010 предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
29 | УПП-2010 ИДМ - установка поисково-прожигающая |  | 789546 | Установка поисково-прожигающая УПП-2010 ИДМ предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей и точного определения места их повреждения акустическим методом.
30 | УПП-2010И - установка поисково-прожигающая |  | По запросу | Установка поисково-прожигающая УПП-2010И разработана для сервисных организаций нефтедобывающей отрасли, занимающихся обслуживанием погружных кабелей.
31 | УПП-305 - установка поисково-прожигающая |  | По запросу | Установка поисково-прожигающая УПП-305 предназначена для определения места повреждения греющих кабелей теплых полов и систем электрообогрева. Установка ведет прожиг изоляции кабеля в месте его повреждения с целью нагрева для дальнейшего его определения при помощи тепловизора. Установка позволяет аккумулировать заряд и и производить разряд конденсаторной батареи в месте повреждения греющего кабеля для определения его расположения "на слух". Установка имеет малые габариты, вес и легко размещается в багажнике легкового автомобиля. Установка поисково-прожигающая УПП не является испытательным оборудованием и не подлежит метрологической аттестации.
32 | ATG-6000 - установка прожигающая |  | По запросу | Установка ATG-6000 применяется для преобразования высокоомных повреждений в низкоомные за счет подачи высокого напряжения и тока. Прожиг кабеля током до 90 А. Напряжение до 15 кВ , с возможностью повышения в составе мобильной лаборатории до 70 кВ.
33 | ATG2 - установка прожигающая |  | По запросу | Прожиговый трансформатор ATG 2 позволяет пользователю преобразовать повреждение кабеля с высоким сопротивлением в низкоомный дефект. Напряжение до 15 кв, ток до 32 А. Вес 30 кг.
34 | BPS 5000 - испытательно-прожиговая установка |  | По запросу | Простое однокнопочное управление Easy-Go. Протоколирование результатов измерения. Передача данных по Bluetooth. DC ток прожига до 6 А. AC ток прожига до 110 А. Режим поиска повреждений оболочки.
35 | BT 500-IS-1 - прибор для прожига MFO 0-2 кВ |  | По запросу | Прибор для преобразования дефектов кабеля BT 500-IS-1 служит преимущественно для преобразования высокоомных дефектов на сигнальных кабелях, кабелях управления и связи.
36 | BURNMAKER-2 - компактная прожиговая установка для определения мест повреждения электрического нагревательного кабеля в системах теплого пола |  | цена по запросу | Установка BURNMAKER – это универсальный комплект для определения места повреждения электрического нагревательного кабеля в системах теплого пола. Позволяет находить все виды неисправностей: обрыв кабеля, короткое замыкание жил кабеля и понижение сопротивления изоляции жилы кабеля относительно экрана. Работает с нагревающими кабелями любого диаметра.
37 | BURNMAKER-2 (ВВ блок) - блок комбинированный |  | 360000 | Установка BURNMAKER – это универсальный комплект для определения места повреждения электрического нагревательного кабеля в системах теплого пола. Позволяет находить все виды неисправностей: обрыв кабеля, короткое замыкание жил кабеля и понижение сопротивления изоляции жилы кабеля относительно экрана. Работает с нагревающими кабелями любого диаметра.
38 | BURNMAKER-2 (комплект) - компактная прожиговая установка для определения места повреждения электрического нагревательного кабеля в системах теплого пола |  | 396000 | Установка BURNMAKER – это универсальный комплект для определения места повреждения электрического нагревательного кабеля в системах теплого пола. Позволяет находить все виды неисправностей: обрыв кабеля, короткое замыкание жил кабеля и понижение сопротивления изоляции жилы кабеля относительно экрана. Работает с нагревающими кабелями любого диаметра.
39 | BURNMAKER-2 (приемник) - приемник дефектоискатель |  | 38400 | Установка BURNMAKER – это универсальный комплект для определения места повреждения электрического нагревательного кабеля в системах теплого пола. Позволяет находить все виды неисправностей: обрыв кабеля, короткое замыкание жил кабеля и понижение сопротивления изоляции жилы кабеля относительно экрана. Работает с нагревающими кабелями любого диаметра.
40 | HPA 100-AC - испытательная установка переменного напряжения 100 кВ |  | По запросу | Мощный испытательный и прожиговый прибор. Длительное испытание переменным напряжением до 100 кВ при 5 кВА. Собственный уровень помех менее 1 пКл. Интегрированная защита от перегрузки. Испытания выпрямленным напряжением до 130 кВ с дополнительным выпрямителем.
41 | HPA-130-5 - высоковольтная испытательная установка |  | По запросу | Мощный испытательный и прожиговый прибор. Собственный уровень помех менее 1 пКл. Интегрированная защита от перегрузки. Испытания выпрямленным напряжением до 130 кВ с дополнительным выпрямителем﻿.
42 | T 22/13 B - устройство для прожига 15 кВ |  | По запросу | Устройство для прожига 15 кВ T 22/13 B является очень мощным, переносным прибором высокого напряжения, который применяется преимущественно на предприятиях энергоснабжения для определения мест повреждения в силовых кабелях низкого и среднего напряжения, а также в кабелях управления (сигнальных линиях).
43 | T 99/1 - прибор для испытания постоянным напряжением до 40 кВ | + | По запросу | Испытательный прибор высокого напряжения T 99/1 - это переносной прибор, который вырабатывает постоянное напряжение величиной до 40 кВ. Номинальный ток 1,5 мА.