## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Устройства проверки релейной защиты и автоматики (РЗА)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Устройства проверки релейной защиты и автоматики (РЗА)
1 | ВЧА-75М - магазин затуханий |  | цена по запросу | Магазин затуханий ВЧА-75М - четырехполюсник с возможностью изменения его затухания. Коаксиальные BNC разъемы входа и выхода для большего удобства продублированы гнездами стандарта 4 мм.
2 | ВЧТ-25М - высокочастотный тестер |  | цена по запросу | Высокочастотный тестер ВЧТ-25М предназначен для измерений ВЧ токов и ВЧ напряжений. Он может работать как отдельно, так и совместно с магазином резисторов и конденсаторов. Прибор позволяет одновременно измерять напряжение и ток, а также частоту, полное сопротивление и полную мощность. ВЧ-тестер питается от одного Li-Ion (литий-ионного) аккумулятора. По своим точностным параметрам ВЧ-тестер сравним с вольтметром ВЗ-57.
3 | ГТЧ-03М - генератор технической частоты | + | 180000 | Генератор предназначен для наладки и технического обслуживания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (включая аппаратуру автоматической частотной разгрузки АЧР) на электроподстанциях. ГТЧ-03М внесен в реестр средств измерений и имеет сертификат соответствия.
4 | ИВПР-203М - электронный секундомер-измеритель | + | 42720 | Обеспечивает все виды измерений времени срабатывания всех типов контактов, как незапитанных (сухих), так и запитанных постоянным или переменным током, напряжением от 3 В до 350 В для постоянного и от 2 В до 240 В переменного тока 50 Гц, и времени отпускания реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, времени перелёта контактов в группе, времени проскальзывания (замкнутого состояния контактов в группе при переключении).
5 | ИВПР-203М Щитовой - электронный секундомер-измеритель | + | 51000 | Электронный секундомер - измеритель временных параметров ИВПР-203М Щитовой - это щитовой прибор нового типа для контроля и измерений временных параметров реле, выключателей и переключателей электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики.
6 | ИВПР-203М Щитовой исп. 53Щ - электронный секундомер-измеритель | + | 51000 | Электронный секундомер-измеритель временных параметров ИВПР-203М Щитовой исп. 53Щ — это щитовой прибор для контроля и измерений временных параметров реле, выключателей и переключателей электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики. ИВПР-53Щ идентичен по габаритам ПВ-53Щ и предназначен для замены устаревщих механических секундомеров ПВ-53Щ в существующих щитах и установках.
7 | ИВПР-203М Щитовой исп. 53Щ MODBUS-220 - электронный секундомер-измеритель | + | 62040 | Электронный секундомер-измеритель временных параметров ИВПР-203М Щитовой исп. 53Щ MODBUS-220 — это щитовой прибор для контроля и измерений временных параметров реле, выключателей и переключателей электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики. ИВПР-53Щ идентичен по габаритам ПВ-53Щ и предназначен для замены устаревщих механических секундомеров ПВ-53Щ в существующих щитах и установках.
8 | ИВПР-203М Щитовой исп. MODBUS-220 - электронный секундомер-измеритель | + | 62040 | Электронный секундомер-измеритель временных параметров ИВПР-203М Щитовой исп. MODBUS-220 — это универсальный щитовой прибор нового типа для контроля и измерений временных параметров реле, выключателей и переключателей электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики.
9 | ИМИТАТОР - комплект для проверки устройств серии «Сириус», «Сириус-2», «Орион» - базовая комплектация |  | цена по запросу | Устройство предназначено для проверки функционирования микропроцессорных защит серии «Сириус» совместно с проверочными устройствами, например, «Нептун», «Уран», «Ретом» или другими аналогичными, вырабатывающими переменный ток и напряжение, необходимые для проверки входных аналоговых цепей МП защит. Базовая комплектация предназначена только для проверки устройства «Сириус-2Л».
10 | Имитатор-С3 (базовая комплектация) - комплект проверки |  | цена по запросу | Имитатор-С3 (базовая комплектация) - комплект проверки устройств серии Сириус-2Л
11 | НЕПТУН - устройство для проверки простых защит | + | 168480 | Испытательное устройство НЕПТУН предназначено для проверки простых средств релейной защиты и автоматики типа токовых реле, реле напряжения, реле времени непосредственно на энергообъектах.
12 | НЕПТУН-2 - устройство для проверки простых защит | + | 216000 | Испытательное устройство Нептун-2 предназначено для проверки простых средств релейной защиты и автоматики типа токовых реле, реле напряжения, реле времени непосредственно на энергообъектах.
13 | НЕПТУН-2М - устройство для проверки простых защит | + | 347040 | Устройство проверки простых защит НЕПТУН-2М предназначено для проверки и настройки электромеханических и электронных реле, требующих для выполнения указанных работ только подачи регулируемого тока или напряжения.
14 | НЕПТУН-3 - переносное испытательное устройство для проверки сложных защит | + | 403440 | Устройство проверки средств релейной защиты НЕПТУН-3 предназначено для проверки простых устройств защиты, требующих подачи только тока или напряжения, а так же для проверки большого круга фазо- и частотозависимых устройств защиты, таких как реле мощности, реле сопротивления, реле частоты, защит от замыкания на землю, устройств АЧР.
15 | РЕТ-10 - блок однофазного преобразователя тока |  | цена по запросу | Блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10 предназначен для масштабирования одного из выходных токов токовых каналов с коэффициентами передачи 10, 5 и 0,1 и обеспечения работы прибора РЕТОМ-51 (РЕТОМ-41М) в широком диапазоне токов и нагрузок.
16 | РЕТ-ВАХ-2000 - измерительно-трансформаторный блок |  | цена по запросу | Блок РЕТ-ВАХ-2000 предназначен для совместной работы с прибором РЕТОМ-21 и позволяет выполнять следующие проверочные работы: снятие характеристик намагничивания (вольтамперных характеристик) измерительных трансформаторов тока, используемых на напряжение 110–750 кВ; измерение коэффициента трансформации и полярности обмоток электромагнитных и емкостных измерительных трансформаторов напряжения; испытание электрической прочности изоляции переменным напряжением; проверки первичного и вторичного электрооборудования различного применения в диапазонах напряжения до 2000 В, тока до 4 А и мощности до 2000 ВА.
17 | РЕТ-ТН - блок трехфазного преобразователя напряжения |  | цена по запросу | Блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН редназначен для масштабирования трехфазной системы напряжений на выходе прибора РЕТОМ-51 (РЕТОМ-41М) с коэффициентами трансформации 0.1, 1, √3, 5.
18 | РЕТОМ-21 - устройство испытательное | + | цена по запросу | Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования/
19 | РЕТОМ-25 - устройство испытательное | + | цена по запросу | РЕТОМ-25 незаменим при проверке и наладке вторичного и первичного оборудования.
20 | РЕТОМ-51 - устройство испытательное | + | цена по запросу | Выполнение проверочных работ с помощью испытательного комплекса РЕТОМ-51 - это работа в условиях "мощного Windows-компьютера под рукой", что очень важно для современного технического специалиста. Область применения РЕТОМ-51 - автоматизированная проверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики всех поколений.
21 | РЕТОМ-61 - устройство испытательное | + | цена по запросу | РЕТОМ-61 предназначен для проверки и наладки как в ручном, так и в автоматическом режиме устройств РЗА всех поколений. РЕТОМ-61 - компьютерный испытательный комплекс для проверки сложных устройств релейной защиты и автоматики. Универсальный источник шестифазного тока (двух трехфазных систем тока) и четырехфазного напряжения (трехфазного напряжения и дополнительного канала напряжения), при этом каждая из величин может независимо регулироваться по амплитуде и фазе.
22 | РЕТОМ-61850 - устройство испытательное | + | цена по запросу | Устройство предназначено для полноценного тестирования устройств РЗА, поддерживающих стандарт МЭК 61850. Работает как в автономном режиме, так и совместно с испытательным прибором РЕТОМ-61(51).
23 | РЕТОМ-71 - устройство испытательное | + | цена по запросу | РЕТОМ-71 предназначен для тестирования и высокоточной метрологической поверки: электромеханических устройств РЗиА; защит, имеющих до 6 датчиков напряжения (с КИН, БНН); цифровых устройств с поддержкой МЭК 61850; высокоточных устройств автоматики и управления; счетчиков электроэнергии; приборов контроля качества электроэнергии.
24 | РЕТОМ-ВЧ/64 - устройство испытательное | + | цена по запросу | Основой комплекса РЕТОМ-ВЧ является прибор РЕТОМ-ВЧ/64. Работая под управлением компьютера, прибор генерирует тестовые ВЧ сигналы напряжений, аналогичные тем, которые поступают на вход ВЧ защиты и ВЧ автоматики. Все измерительные, генераторные и вспомогательные узлы системы работают одновременно и независимо друг от друга.
25 | СПУ-2 - стенд для проверки микропроцессорных блоков релейной защиты |  | цена по запросу | Использование стенда СПУ-2 позволяет существенно упростить процедуру демонстрации, проверки и настройки микропроцессорных блоков релейной защиты. Стенд позволяет проверить такие защиты, как МТЗ и ОЗЗ, в том числе направленные, ЗМН, ЗПН, ЗОФ. С помощью стенда можно легко проверить функции автоматики блоков РЗА, например, УРОВ, АПВ, АВР и т.п.
26 | СТЦ-2М - секундомер | + | По запросу | Секундомер электронный СТЦ-2М для измерения интервалов времени, формирования управляющего сигнала по истечении заданного времени и для выдачи последовательности импульсов постоянного тока с регулируемым периодом.
27 | СЧЕТ-1М - электронный секундомер | + | 15960 | Секундомер СЧЕТ-1М предназначен для измерения временных параметров коммутационных устройств и систем релейной защиты. Диапазон измеряемых интервалов от 0,001 с до 99,99999 с.
28 | СЧЕТ-2 - электронный секундомер | + | 18240 | Секундомер СЧЕТ-2 предназначен для измерения временных параметров коммутационных устройств и систем релейной защиты. Диапазон измеряемых интервалов от 0,001 с до 99,99999 с.
29 | УНЭП-2015 - устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10кВ |  | 265322 | Комплект УНЭП-2015 предназначен для испытания защит электрооборудования подстанций напряжением 6-10 кВ и автоматических выключателей переменного тока в сетях электроснабжения до 1000 В.
30 | УРАН-1 - установка для проверки простых защит | + | 430560 | Установка Уран-1 предназначена для проверки электрических и временных характеристик простых средств релейной защиты и автоматики. Она позволяет заменить установки ЭУ5000 и ЭУ5001 и их модификации.
31 | УРАН-2 - установка для проверки сложных защит | + | По запросу | Установка Уран-2 предназначена для проверки электрических и временных характеристик простых средств релейной защиты и автоматики. Она позволяет заменить установки ЭУ5000 и ЭУ5001 и их модификации.
32 | ЧИ2400 - измеритель параметров реле (миллисекундомер) |  | 60480 | Измеритель параметров реле (миллисекундомер) ЧИ 2400 предназначен для измерения временных параметров реле при эксплуатации и ремонте релейных систем автоматики электрических станций и подстанций, автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.
33 | ЭРИС-ПКИ.01 - прибор контроля изоляции |  | цена по запросу | Прибор контроля изоляции ЭРИС–ПКИ.01 предназначен для локализации участка с поврежденной изоляцией кабеля (КЗ, частичное нарушение изоляции) в сетях постоянного тока (СПТ) систем релейной защиты и автоматики электрических станций и подстанций без их предварительного отключения (в работающей сети). Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков, один из которых представляет собой генератор опорного напряжения, который подключается к заземляющей клемме и одной из шин СПТ. Второй является измерителем проводимости сети и служит для непосредственной локализации участка повреждения изоляции кабеля СПТ.
34 | AnCom ИЗШ-75 - имитатор затухания и шума в ВЧ тракте |  | 216000 | Имитатор затухания и шума в ВЧ тракте AnCom ИЗШ-75 входит в состав ВЧ лаборатории и предназначен для решения задач в соответствии со СТО 56947007- 33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации» и СТО 56947007 33.060.40.134-2012.
35 | AnCom ИЗШ-75 - имитатор затухания и шума в ВЧ тракте |  | цена по запросу | Имитатор затухания и шума в ВЧ тракте AnCom ИЗШ-75 представляет собой Искусственную Линию с расширенным функционалом: магазином затухания, имитатором скачка затухания, генератором синусоидального сигнала и шума, симметричным сумматором и делителем напряжения.
36 | AnCom ИЗШ-75/мобильный интерфейс - имитатор затухания и шума в ВЧ тракте |  | 252000 | Имитатор затухания и шума в ВЧ тракте AnCom ИЗШ-75 входит в состав ВЧ лаборатории и предназначен для решения задач в соответствии со СТО 56947007- 33.040.20.141-2012 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации» и СТО 56947007 33.060.40.134-2012.
37 | GOOSEMeter-One - анализатор GOOSE сообщений по протоколу МЭК-61850 |  | По запросу | GOOSEMeter-One - портативный прибор проверки правильности организации информационного обмена по протоколу GOOSE на цифровых подстанциях. Мультиметр GOOSEMeter-One способен отображать содержимое передаваемых наборов данных и другие параметры GOOSE-сообщений.
38 | Mentor 12 - универсальная система диагностики всех типов релейных защит | + | цена по запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
39 | Mentor 12 3v3i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (3 напряжения, 3 тока) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
40 | Mentor 12 3v4i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (3 напряжения, 4 тока) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
41 | Mentor 12 3v6i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (3 напряжения, 6 токов) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
42 | Mentor 12 4v3i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (4 напряжения, 3 тока) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
43 | Mentor 12 4v4i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (4 напряжения, 4 тока) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
44 | Mentor 12 4v6i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (4 напряжения, 6 токов) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
45 | Mentor 12 6v3i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (6 напряжений, 3 тока) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
46 | Mentor 12 6v4i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (6 напряжений, 4 тока) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
47 | Mentor 12 6v6i - универсальная система диагностики всех типов релейных защит (6 напряжений, 6 токов) | + | По запросу | Трехфазная система Mento 12 является одним из самых передовых и инновационных инструментов для диагностики всех типов релейных защит, включая электромеханические, цифровые, защиты на базе подстанций по стандарту IEC-61850. Модульная структура выходных каналов тока/напряжения и всех блоков системы, которые могут быть установлены и/или заменены пользователем самостоятельно, принцип PLUG&PLAY.
48 | PTE-100-C - универсальный однофазный тестер релейных защит | + | По запросу | Выходной канал мощностью 1000 ВА, цифровой хронометр, амперметр, вольтметр, регулируемый канал тока, каналы напряжения AC и DC, вспомогательный канал DC, автоматическая защита от перегрузки и перегрева, компьютерный интерфейс и широкий набор измерительных функций – далеко не полный список инструментов, помещенных в этот компактный, легкий и прочный прибор.
49 | PTE-100-C PRO - универсальный однофазный тестер релейных защит | + | По запросу | Выходной канал мощностью 1000 ВА, цифровой хронометр, амперметр, вольтметр, регулируемый канал тока, каналы напряжения AC и DC, вспомогательный канал DC, автоматическая защита от перегрузки и перегрева, компьютерный интерфейс и широкий набор измерительных функций – далеко не полный список инструментов, помещенных в этот компактный, легкий и прочный прибор.
50 | PTE-30-CH - цифровой таймер |  | По запросу | PTE-30-CH предназначен для измерения одного из наиболее важных параметров – времени задержки релейной защиты в отношении изменения состояния. Портативный таймер PTE-30-CH позволяет измерить время между активацией/дезактивацией любого электрического контакта.Цифровой хронометр PTE-30-CH может использоваться как независимый прибор так и в качестве аксессуара для тестеров РЗиА
51 | Quasar - трехфазная система проверки устройств РЗА |  | По запросу | Трехфазная система Quasar нового поколения для испытаний релейной защиты с беспроводным управлением.
52 | RAPTOR C05 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 3 кВА, до 9.500 А | + | По запросу | RAPTOR C05 – начальная конфигурация, состоит из силового модуля Raptor MS и адаптера управления Raptor WA, мощность 3 кВА, ток до 9.500 А.
53 | RAPTOR C15 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 8 кВА, до 15.000 А | + | По запросу | RAPTOR C15 состоит из силового модуля Raptor MS, адаптер управления Raptor WA, вспомогательного модуля Raptor SL, мощность 8 кВА, ток до 15.000 А.
54 | RAPTOR C25 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 13 кВА, до 15.000 А | + | По запросу | Raptor C25 состоит из силового модуля Raptor MS, адаптер управления Raptor WA, 2 вспомогательных модулей Raptor SL, мощность 13 кВА, ток до 15.000 А.
55 | RAPTOR C35 - многофункциональный комплекс прогрузки первичным током, 18 кВА, до 15.000 А | + | По запросу | Raptor C35 состоит из силового модуля Raptor MS, адаптер управления Raptor WA, 3 вспомогательных модулей Raptor SL, мощность 18 кВА, ток до 15.000 А.
56 | RAPTOR HV - высоковольтный модуль, до 2 кВ | + | По запросу | Высоковольтный модуль RAPTOR HV (может быть добавлен к любой конфигурации RAPTOR C05, RAPTOR C15, RAPTOR C25, RAPTOR C35) расширяет спектр применения и позволяет использовать RAPTOR при испытаниях, требующих переменное напряжение до 2 кВ.
57 | RAPTOR PT - тестер полярности | + | По запросу | Тестер полярности RAPTOR PT представляет собой простой ручной инструмент, который поможет быстро проверить полярность в различных точках вторичной цепи в трехфазных установках, анализируя специальный сигнал, который подает RAPTOR в первичную обмотку любых типов трансформаторов: ТТ, ТН, силовых трансформаторов.
58 | RAPTOR SL - модуль вспомогательный, 5 кВА | + | По запросу | Вспомогательный модуль RAPTOR SL увеличивает мощность комплекса RAPTOR в целом
59 | T-1000 PLUS - испытательный комплекс для проверки реле | + | По запросу | Прибор предназначен для проверки всех типов однофазных релейных защит. Напряжение переменное до 500В (AC), напряжение постоянное до 350 В (DC) , ток до 250А , изменение частоты 15-550 Гц, сдвиг фаз ,симулятор батареи 20-260В , функция осциллографа , USB порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
60 | T-1000 PLUS - испытательный комплекс для проверки реле (базовая модель) | + | По запросу | Прибор предназначен для проверки всех типов однофазных релейных защит. Напряжение переменное до 500В (AC), напряжение постоянное до 350 В (DC) , ток до 250А , изменение частоты 15-550 Гц, сдвиг фаз ,симулятор батареи 20-260В , функция осциллографа , USB порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
61 | T-1000-E PLUS - испытательный комплекс для проверки реле (повышенное напряжение 500В) | + | По запросу | Прибор предназначен для проверки всех типов однофазных релейных защит. Напряжение переменное до 500В (AC), напряжение постоянное до 350 В (DC) , ток до 250А , изменение частоты 15-550 Гц, сдвиг фаз ,симулятор батареи 20-260В , функция осциллографа , USB порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
62 | T-3000 - испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования | + | По запросу | Многофункциональная система для проверки всех типов однофазных релейных защит, трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , счетчиков электроэнергии и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), ток до 4000А , функция микроомметра до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение, русский интерфейс.
63 | T-3000 - испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования (напряжение 3000В) | + | По запросу | Многофункциональная система для проверки всех типов однофазных релейных защит, трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , счетчиков электроэнергии и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), ток до 4000А , функция микроомметра до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение, русский интерфейс.
64 | T-3000 - испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования (напряжение 1200В) | + | По запросу | Многофункциональная система для проверки всех типов однофазных релейных защит, трансформаторов тока ТТ , трансформаторов напряжения ТН , силовых трансформаторов , счетчиков электроэнергии и устройств заземления. Напряжение переменное до 3000В (AC), ток до 4000А , функция микроомметра до 400А DC, функция осциллографа , RS232 порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение, русский интерфейс.
65 | TD-1000 PLUS - испытательный комплекс для проверки реле (дополнительный выход тока) | + | По запросу | Прибор предназначен для проверки всех типов однофазных релейных защит. Напряжение переменное до 500В (AC), напряжение постоянное до 350 В (DC) , ток до 250А , изменение частоты 15-550 Гц, сдвиг фаз ,симулятор батареи 20-260В , функция осциллографа , USB порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
66 | TD-1000 PLUS - испытательный комплекс для проверки реле (дополнительный выход тока и повышенная мощность на частоте 15Гц) | + | По запросу | Прибор предназначен для проверки всех типов однофазных релейных защит. Напряжение переменное до 500В (AC), напряжение постоянное до 350 В (DC) , ток до 250А , изменение частоты 15-550 Гц, сдвиг фаз ,симулятор батареи 20-260В , функция осциллографа , USB порт , сохранение результатов в памяти, бесплатное программное обеспечение.
67 | TriRAPTOR - многофункциональный комплекс прогрузки трехфазным первичным током, 3х3 кВА, до 3х9.500 А | + | По запросу | Три силовых модуля RAPTOR MS могут быть объединены в единую систему TriRAPTOR для первичных испытаний трехфазным стабилизированным током.
1.1 Аксессуары к приборам ИМИТАТОР
1 | Комплект проверки Орион-РТЗ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
2 | Комплект проверки Сириус-2-АЧР - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
3 | Комплект проверки Сириус-2-В - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
4 | Комплект проверки Сириус-2-Л - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
5 | Комплект проверки Сириус-2-М - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
6 | Комплект проверки Сириус-2-МЛ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
7 | Комплект проверки Сириус-2-С - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
8 | Комплект проверки Сириус-21-Л - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
9 | Комплект проверки Сириус-21-С - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
10 | Комплект проверки Сириус-21-С - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
11 | Комплект проверки Сириус-3-ЛВ-02 - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
12 | Комплект проверки Сириус-3-ЛВ-03 - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
13 | Комплект проверки Сириус-3-СВ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
14 | Комплект проверки Сириус-3-УВ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
15 | Комплект проверки Сириус-3ГС - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
16 | Комплект проверки Сириус-ААРТ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
17 | Комплект проверки Сириус-Д - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
18 | Комплект проверки Сириус-ДД - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
19 | Комплект проверки Сириус-ДЗ-35 - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
20 | Комплект проверки Сириус-МЛ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
21 | Комплект проверки Сириус-ОЗЗ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
22 | Комплект проверки Сириус-ПА - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
23 | Комплект проверки Сириус-ПЭ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
24 | Комплект проверки Сириус-С - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
25 | Комплект проверки Сириус-СП - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
26 | Комплект проверки Сириус-Т - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
27 | Комплект проверки Сириус-Т3 - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
28 | Комплект проверки Сириус-ТН - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
29 | Комплект проверки Сириус-УВ - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
30 | Комплект проверки Сириус-ЦС - для ИМИТАТОР |  | цена по запросу
1.2 Аксессуары к системе RAPTOR
1 | CBL3M-RAP - ультра-гибкий кабель 120 мм² х 3 м |  | По запросу | Ультра-гибкий кабель CBL3M-RAP позволяет делать несколько витков вокруг системы RAPTOR. Медная оплетка, силиконовое покрытие, сечение 120 мм2, длина 3 м.
2 | CBL6M-RAP - ультра-гибкий кабель 120 мм² х 6 м |  | По запросу | Ультра-гибкий кабель CBL6M-RAP позволяет делать несколько витков вокруг системы RAPTOR. Медная оплетка, силиконовое покрытие, сечение 120 мм2, длина 6 м.
3 | CBL9M-RAP - ультра-гибкий кабель 120 мм² х 9 м |  | По запросу | Ультра-гибкий кабель CBL9M-RAP позволяет делать несколько витков вокруг системы RAPTOR. Медная оплетка, силиконовое покрытие, сечение 120 мм2, длина 9 м.
4 | RAP-ACC1 - соединительный терминал на 4 кабеля (пара) |  | По запросу | Соединительный терминал на 4 кабеля (пара) RAP-ACC1 используется для соединения испытательных кабелей в секции.
5 | RAP-ACC2 - соединительный терминал на 6 кабелей (пара) |  | По запросу | Соединительный терминал на 6 кабелей (пара) RAP-ACC2 используется для соединения испытательных кабелей в секции.
6 | RAP-CASE - транспортировочный кейс на колесах |  | По запросу | Пластиковый кейс на колесах RAP-CASE с выдвигающейся ручкой. Предназначен для транспортировки модулей многофункционального комплекса прогрузки первичным током RAPTOR.
7 | RAP-HCC - токовые струбцины (пара) |  | По запросу | Струбцины RAP-HCC для быстрого и надежного подключения к объекту испытаний.
8 | RAP-LAMP - внешняя сигнальная лампа высокого напряжения |  | По запросу | Внешняя сигнальная лампа высокого напряжения RAP-LAMP предназначена для высоковольтного модуля RAPTOR HV, роторного типа.
9 | RAP-ST - комплект для определения шагового напряжения для RAPTOR HV |  | По запросу | Комплект для определения шагового напряжения RAP-ST​ для высоковольтного модуля RAPTOR HV. Вес 25 кг, длина электродов 50 м, испытательные кабели 1 кВ/8А, длина 20 м. Усиленные кабели.
10 | RAP-STOP - внешняя кнопка аварийного отключения |  | По запросу | Внешняя кнопка аварийного отключения RAP-STOP для высоковольтного модуля RAPTOR HV, с замком и магнитным креплением.
11 | Raptor HHx3 - трехфазный пульт |  | По запросу | При подключении трехфазного пульта управления Raptor-HHx3 можно соединить три силовых модуля Raptor MS в единую систему TriRaptor для прогрузки первичным трехфазным током с фиксированными фазовыми углами.
12 | Raptor WA - адаптер управления |  | По запросу | Raptor WA используется для подключения ПК и мобильных устройств к комплектам Raptor по WiFi или Ethernet.
1.3 Специализированные программы для РЕТОМ-51/61/71
1 | Графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для графического задания токов и напряжений устройств РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 и РЕТОМ-71 и может использоваться как инструмент для получения сигналов нетрадиционной формы. Данную программу можно назвать иначе — «рисование сигналов U и I».
2 | Задание сигналов тока и напряжений в циклах АПВ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа позволяет сымитировать до 3-х циклов АПВ (как однофазного, так и трехфазного) и проверить логику работы большинства существующих устройств АПВ. Программа написана в HTML-формате, имеется встроенная Помощь, в ней реализуется большое количество функций.
3 | Проверка ВЧ-направленной защиты линии ПДЭ 2802 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки в автоматическом режиме панели ВЧ-направленной защиты линий 110-330 кВ ПДЭ 2802. С ее помощью можно выполнить полный объем регламентных проверок.
4 | Проверка дифференциальных реле серии ДЗТ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки и регулировки реле типа ДЗТ-11 при профконтроле или первом включении. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку технических параметров.
5 | Проверка дифференциальных реле серии РНТ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки и регулировки реле типа РНТ-560 при профконтроле или первом включении. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку технических параметров.
6 | Проверка железнодорожной защиты серии УЭЗФМ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для настройки и проверки в автоматическом режиме устройств защиты фидеров контактной сети серии УЭЗФМк, УЭЗФМ, УЭЗФТ, УТБ-70.
7 | Проверка и настройка автосинхронизаторов типа АС-М (АС-М2, - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для ручной и автоматической проверки автосинхронизаторов типа СА1 (АС\М, "Спринт-М" и др.), устройств для включения генератора в сеть на параллельную работу методом автоматической точной синхронизации.
8 | Проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ-2 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки блок-реле типа ДЗ-2, содержащего двухступенчатую дистанционную защиту высоковольтных линий электропередачи. Она охватывает все исполнения ДЗ-2: с блокировкой при качаниях типа КРБ-126 или КРБ-125; с номинальным током 1 или 5 А; частотой сети 50 или 60 Гц; напряжением постоянного тока 110 или 220 В.
9 | Проверка комплекта реле сопротивлений КРС-1 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки блок-реле КРС-1 всех исполнений: 50 и 60 Гц, с номинальным током 1 или 5 А. Она позволяет производить полную или выборочную проверку отдельных характеристик КРС-1.
10 | Проверка комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ SPAC 810-Л - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала релейной защиты и автоматики SPAC 810-Л. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
11 | Проверка комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ ТОР 200-Л - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ ТОР 200-Л. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
12 | Проверка комплектного устройства защиты и автоматики ТОР 100-НТЗ 21(61) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки комплектного устройства защиты и автоматики линий ТОР 100-НТЗ21(61). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
13 | Проверка микропроцессорного блока релейной защиты БМРЗ-ДЗ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного блока релейной защиты и автоматики БМРЗ-ДЗ. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
14 | Проверка микропроцессорного блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ-КЛ-05 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала релейной защиты и автоматики БМРЗ-КЛ-05. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
15 | Проверка микропроцессорного терминала F650 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала релейной защиты и автоматики GE F650. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
16 | Проверка микропроцессорного терминала SPAC-801 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала релейной защиты и автоматики SPAC-801. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
17 | Проверка микропроцессорного терминала БЭМП 1-01 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного блока релейной защиты и автоматики БЭМП 1-01. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
18 | Проверка микропроцессорного терминала Сириус-2-МЛ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала релейной защиты и автоматики Сириус-2-МЛ. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
19 | Проверка микропроцессорного терминала ТЭМП 2501-1Х - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала релейной защиты и автоматики "ТЭМП-2501". Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
20 | Проверка микропроцессорного устройства дистанционной защиты SIPROTEC 7SA522 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорных устройств дистанционной защиты SIPROTEC 7SA522. Пользователь может вручную задавать параметры терминала или считывать их из XML-файла, формируемого программой DIGSI 4.8 и старше.
21 | Проверка микропроцессорного устройства релейной защиты РЗЛ-01 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки микропроцессорного устройства релейной защиты для сетей 6-10-35 кВ РЗЛ-01. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
22 | Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ B21 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорной защиты сборных шин Sepam 1000+ B21. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
23 | Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ B22 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики Sepam 1000+ B22. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
24 | Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ M41 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики Sepam 1000+ М41. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
25 | Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ S20 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики Sepam 1000+ S20. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
26 | Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ S40 (41, 42) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики Sepam 1000+ S40 (41, 42). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
27 | Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ Т40 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики Sepam 1000+ T40. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
28 | Проверка микропроцессорной защиты МРЗС-05 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики МРЗС-05. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
29 | Проверка микропроцессорной защиты УЗА-10А.2 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
30 | Проверка МП реле MP700 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки микропроцессорного реле защиты и автоматики ввода, отходящей линии, секционного выключателя МР700.
31 | Проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Проверка панелей типа ЭПЗ-1636-67 при работе с испытательным прибором РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 или РЕТОМ-71.
32 | Проверка панели защит ДФЗ-201 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для удобной и быстрой проверки основных характеристик панели типа ДФЗ-201. Она позволяет проверять любое исполнение панели: с номинальным током 1 или 5 А, 50 или 60 Гц, с промежуточными ТТ и без них. Программа выполняет весь объем регламентных проверок, заданных методическими указаниями Союзтехэнерго.
33 | Проверка приборов-определителей места повреждения - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа позволяет в автоматическом режиме проверять приборы-ОМП типа ФИП, ФМП, ИМФ и других типов, устанавливаемых на линиях с глухозаземленной нейтралью 110 кВ и выше и фиксирующих все виды КЗ, либо на линиях 6–35 кВ с изолированной (компенсированной) нейтралью и фиксирующих междуфазные КЗ. Проверка осуществляется путем физического воспроизведения режимов повреждений в энергосистемах.
34 | Проверка реле максимального тока РС80М2-11,12,13,14,18 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки статических реле максимального тока РС80М2-11,12,13,14,18.
35 | Проверка реле максимального тока РТ-40 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки реле серии РТ-40. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку различных технических параметров реле и анализировать получаемые результаты без оперативного вмешательства человека в процесс тестирования.
36 | Проверка реле направления мощности РБМ, РМ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки реле направления мощности как электромеханических типа РБМ-177, РБМ-178, так и электронных типа РМ-11, РМ-12 с номинальными токами 1 и 5 А.
37 | Проверка реле напряжения РН-53 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматизации работ во время проведения проверки большого количества реле серии РН-53 в автоматическом режиме. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку различных технических параметров реле и анализировать получаемые результаты без оперативного вмешательства человека в процесс тестирования.
38 | Проверка реле напряжения РН-54 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматизации работ во время проведения проверки большого количества реле серии РН-54 в автоматическом режиме. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку различных технических параметров реле и анализировать получаемые результаты без оперативного вмешательства человека в процессе тестирования.
39 | Проверка реле напряжения РН-58 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматизации процесса проверки и регулировки реле типа РН-58 при профконтроле или первом включении. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку технических параметров реле и анализировать полученные результаты.
40 | Проверка реле сдвига фаз РН-55 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа проверки реле контроля синхронизма серии РН-55 используется для проверки реле серии РН-55 в автоматическом режиме. Программа предназначена для автоматизации работ во время проведения проверки большого количества реле серии РН-55. Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку различных технических параметров реле и анализировать получаемые результаты без оперативного вмешательства человека в процесс тестирования.
41 | Проверка реле тока обратной последовательности РТФ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки реле тока обратной последовательности серии РТФ (РТФ-1, РТФ-8 и другие). Она позволяет при однократно заданных условиях и режимах проводить многократную проверку технических параметров реле и анализировать получаемые результаты без вмешательства оператора в процесс тестирования.
42 | Проверка реле тока РТ-40/р - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки реле тока УРОВ — РТ-40/р, установленного в различных защитах. Программа обеспечивает возможность пользователю проверить основные характеристики реле за 10 ... 30 минут.
43 | Проверка систем возбуждения генераторов - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для испытания тиристорной системы возбуждения генератора при её изготовлении, вводе в работу после монтажа и эксплуатационных проверках.
44 | Проверка счетчиков электроэнергии - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки работоспособности и точности учета любых счетчиков электроэнергии.
45 | Проверка терминала защиты, автоматики и управления линии типа БЭ2502А01XX - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки терминала защиты, автоматики и управления линии типа БЭ2502А01XX. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
46 | Проверка терминала интеллектуальных присоединений 27,5 кВ ИнТер-27,5-ФКС - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного терминала интеллектуальных присоединений 27,5 кВ ИнТер-27,5-ФКС. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
47 | Проверка терминала Сириус-М - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики «Сириус-М». Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
48 | Проверка терминала управления присоединением высокого и сверхвысокого напряжения SIPROTEC 6MD66x - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки терминала управления присоединением высокого и сверхвысокого напряжения SIPROTEC 6MD66x. Пользователь может задавать параметры терминала вручную или считывать их из XML-файла, формируемого программой DIGSI 4.8 и старше. Второй вариант является более предпочтительным.
49 | Проверка устройств АЛАР и ПО БК (реагирующих на скорость) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки устройств АЛАР (автоматики ликвидации асинхронного режима) и устройств ПО БК (пусковых органов блокировки при качаниях), реагирующих на скорость (ΔI/Δt, либо ΔZ/Δt). Программа моделирует асинхронный ход (для проверки АЛАР), либо режим качаний (для проверки ПО БК) с различными периодами (частотой), с различным местонахождением центра асинхронного хода (АХ) (или качаний) и с различными токами асинхронного хода (качаний).
50 | Проверка устройств АЧР и ЧАПВ - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа проверки устройств АЧР и ЧАПВ для РЕТОМ-51/61/71.
51 | Проверка устройства блокировки при качаниях КРБ-125 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки устройства блокировки при качаниях типа КРБ-125 всех типоисполнений: 50 и 60 Гц, с номинальным током 1 А или 5 А, напряжением питания постоянным током 110 или 220 В. Она позволяет производить полную или выборочную проверку отдельных характеристик КРБ-125.
52 | Проверка устройства блокировки при качаниях КРБ-126 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки устройства блокировки при качаниях типа КРБ-126 всех типоисполнений: 50 и 60 Гц, с номинальным током 1 или 5А, напряжением питания постоянным током 110 или 220 В. Программа позволяет полностью проверить основные характеристики устройства менее чем за 0,5 дня.
53 | Проверка устройства дистанционной защиты MiCOM P435 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки устройства дистанционной защиты MiCOM P435. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок защит. Уставки считываются из файла, сформированного в сервисной программе MiCOM S1.
54 | Проверка устройства дистанционной защиты MiCOM P437 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки устройства дистанционной защиты MiCOM P437. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок защит. Уставки считываются из файла, сформированного в сервисной программе MiCOM S1.
55 | Проверка устройства защиты с функциями местного управления SIPROTEC 7SJ64 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки цифровых многофункциональных устройств защиты и управления SIPROTEC 7SJ64. Пользователь может задавать параметры терминала вручную или считывать их из XML-файла, формируемого программой DIGSI 4.8 и старше. Второй вариант является более предпочтительным.
56 | Проверка устройства микропроцессорной защиты 6-35 кВ Сириус-2-Л (21-Л) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорной защиты присоединений "Сириус-2-Л" ("Сириус-21-Л"). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
57 | Проверка устройства микропроцессорной защиты 6-35 кВ Сириус-2-С (21-С) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорной защиты секционного выключателя "Сириус-2-С" ("Сириус-21-С"). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
58 | Проверка устройства микропроцессорной защиты Sepam серии 80 (T81, T82, G82) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики Sepam серии 80 (T81, T82, G82). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
59 | Проверка устройства микропроцессорной защиты трансформаторов Sepam 1000+ Т20 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорной защиты трансформаторов Sepam 1000+ T20. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
60 | Проверка цифрового блока релейной защиты типа БМРЗ-101-КЛ-01 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики БМРЗ-101-КЛ-01. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
61 | Проверка шкафа дистанционной и токовой защиты линии ШЭ2607 021 (021021) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки шкафа дистанционной и токовой защиты линии типа ШЭ2607 021, ШЭ2607 021021. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
62 | Проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии серии Бреслер ШЛ 2604 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки шкафа дифференциально-фазной защиты линии серии «Бреслер ШЛ 2604». Параметры проверки устанавливаются программой исходя из заданных уставок.
63 | Проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 (082, 083, 084) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
64 | Проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ2607 (022022) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки шкафа дистанционной и токовой защит обходного выключателя типа ШЭ2607 022 (022022). Уставки считываются из файла, сформированного в программе EKRASMS отдельно для каждой из 8 групп уставок.
65 | Проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021 (012021), ШЭ2607 011 (012), ШЭ2607 (012012) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021, ШЭ2607 012021, ШЭ2607 011011, ШЭ2607 012012, ШЭ2607 011, ШЭ2607 012.
66 | Проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической проверки шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014). Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
67 | Проверка шкафа направленной ВЧ-защиты линии типа ШЭ2607 031 - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для автоматической быстрой проверки шкафа направленной ВЧ-защиты линии типа ШЭ2607 031. Параметры проверки устанавливаются исходя из заданных уставок.
68 | Проверка шкафа ШДЭ 2801 (02) - программа для РЕТОМ-51/61/71 |  | цена по запросу | Программа предназначена для быстрой и удобной проверки основных характеристик панели типа ШДЭ 2801 (02) при профконтроле или пуско-наладочных работах. Программа позволяет проверять панели любого исполнения: с номинальным током 1 или 5 А, 50 или 60 Гц, с резервным комплектом или без него.
69 | СКАТ-РЗА - программный комплекс для РЕТОМ-51/61/71 |  | По запросу | Программное обеспечение СКАТ-РЗА предназначено для автоматизации проверок РЗА и является универсальным инструментом, который позволяет создавать любые сценарии автоматических проверок функций защит и автоматики посредством описания последовательности единичных режимов, характеризующихся заданными на определенный промежуток времени комбинациями аналоговых и дискретных сигналов, подаваемых с помощью испытательного комплекса.
1.4 Специализированные программы для РЕТОМ-ВЧ
1 | Проверка приемопередатчика ВЧ защиты линий ПВЗЛ - программа для РЕТОМ-ВЧ |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки приемопередатчика высокочастотной защиты линий ПВЗЛ.
2 | Проверка устройств противоаварийной автоматики АКА-16/32 - программа для РЕТОМ-ВЧ |  | цена по запросу | Программа АКА-16/32 предназначена для проверки основных характеристик комплектов устройств противоаварийной автоматики АКА-16 "Кедр" 16-ти командного исполнения и АКА-32 "Кедр" 32-ти командного исполнения.
3 | Проверка устройств противоаварийной автоматики АНКА-АВПА - Программа для РЕТОМ-ВЧ |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки аппаратуры противоаварийной автоматики АНКА-АВПА. Программа позволяет: в полуавтоматическом и автоматическом режимах проверить основные блоки аппаратуры– приемник АНКА, передатчик АНКА, приемник АВПА, передатчик АВПА, инвертор И-6; автоматически получать протокол проведенных испытаний и распечатывать его на принтере; вести архив всех протоколов и параметров испытаний.
4 | Проверка устройств противоаварийной автоматики УПК-Ц - программа для РЕТОМ-ВЧ |  | цена по запросу | Программа предназначена для проверки устройства противоаварийной автоматики УПК-Ц.
5 | Программа проверки приемопередатчика ВЧ защиты ПВЗ-90М - программа для РЕТОМ-ВЧ |  | цена по запросу | Пункты проверки программы проверки ПВЗ-90М: проверка блока питания; проверка генератора сетки частот; измерение выходной мощности; измерение остаточного напряжения передатчика; проверка блока УПР; проверка чувствительности приемника; проверка амплитудной характеристики тракта приема; снятие перегрузочной характеристики; снятие характеристики входного; сопротивления; снятие АЧХ линейного фильтра; снятие АЧХ фильтров приемника; проверка поста в канале.
6 | Программа проверки приемопередатчика ВЧ защиты ПВЗУ-Е - программа для РЕТОМ-ВЧ |  | цена по запросу | Пункты проверки программы проверки ПВЗУ-Е: проверка блока питания; снятие АЧХ линейного фильтра; измерение частот гетеродинов и несущей; измерение выходной мощности; измерение остаточного напряжения передатчика; проверка БИ ПУСКА; снятие характеристики входного сопротивления; установка тока приемника; проверка чувствительности приемника; проверка избирательности приемника; проверка полосы пропускания приемника; амплитудная характеристика тракта приема.
1.5 Аксессуары к установкам для проверки защит УРАН-1 и УРАН-2
1 | Блок трехфазного напряжения - для установки Уран |  | По запросу
2 | УРАН-Т - передвижная приборная стойка (для установок УРАН-1, УРАН-2) |  | 15840 | Приборная стойка УРАН-Т предназначена для размещения и перемещения установок УРАН-1 и УРАН-2.
1.6 Аксессуары к испытательным комплексам T-1000/2000/3000
1 | Алюминевый транспортный кейс - для тестеров Т-2000 и Т-3000 |  | По запросу | Алюминевый транспортный кейс для тестеров Т-2000 и Т-3000.
2 | Кейс пластиковый - для перевозки тестера релейных защит T-1000 |  | По запросу | Пластиковый кейс с ручкой и колесиками.
3 | Набор кабелей - набор тестовых кабелей для тестера релейных защит T-1000 |  | По запросу | Комплект содержит кабели для всех типов подключения.
4 | Пластиковый транспортный кейс - высокопрочный транспортировочный кейс Discovery (пластик) для тестеров T-2000 и Т-3000 |  | По запросу | Пластиковый транспортный кейс высокопрочный транспортировочный кейс Discovery (пластик) для тестеров T-2000 и Т-3000.
5 | Принтер - внешнее термографическое печатающее устройство 4.5 дюйма |  | По запросу | Принтер - внешнее термографическое печатающее устройство 4.5 дюйма.
6 | Токовые клещи - для тестеров Т-2000 и Т-3000 1/1000, макс. 100A - Ø 12 мм |  | По запросу | Токовые клещи для тестеров Т-2000 и Т-3000 1/1000, макс. 100A - Ø 12 мм.
7 | BU 2000 - модернизированный нагрузочный трансформатор тока |  | По запросу | Максимально генерируемый ток системой Т 3000 может быть увеличен до 4000 А при помощи нагрузочного трансформатора. Концепция данного трансформатора позволяет исключить потерю мощности в длинных кабелях. для этого BUX 2000 располагается в непосредственной близости от испытуемого оборудования (первичная сторона ТТ, главные контакты ВВ).
8 | BU 2000 - Auxiliary Module - вспомогательный модуль |  | По запросу | Вспомогательный модуль - BU 2000.
9 | BU 2000 - Interposing Module - промежуточный модуль |  | По запросу | BU 2000 - Промежуточный модуль для подключения к нагрузочному трансформатору BU 2000.
10 | BU 2000-(2000А) - модернизированный нагрузочный трансформатор тока до 2000А |  | По запросу | Максимально генерируемый ток системой Т 3000 может быть увеличен до 4000 А при помощи нагрузочного трансформатора. Концепция данного трансформатора позволяет исключить потерю мощности в длинных кабелях. для этого BUX 2000 располагается в непосредственной близости от испытуемого оборудования (первичная сторона ТТ, главные контакты ВВ).
11 | BU 2000-(3000А) - модернизированный нагрузочный трансформатор тока до 3000А |  | По запросу | Максимально генерируемый ток системой Т 3000 может быть увеличен до 4000 А при помощи нагрузочного трансформатора. Концепция данного трансформатора позволяет исключить потерю мощности в длинных кабелях. для этого BUX 2000 располагается в непосредственной близости от испытуемого оборудования (первичная сторона ТТ, главные контакты ВВ).
12 | BU 2000-(4000А) - модернизированный нагрузочный трансформатор тока до 4000А |  | По запросу | Максимально генерируемый ток системой Т 3000 может быть увеличен до 4000 А при помощи нагрузочного трансформатора. Концепция данного трансформатора позволяет исключить потерю мощности в длинных кабелях. для этого BUX 2000 располагается в непосредственной близости от испытуемого оборудования (первичная сторона ТТ, главные контакты ВВ).
13 | D/1000 - модуль для проверки дифференциальных защит для тестера релейных защит T-1000/2000/3000 |  | По запросу | Модуль проверки дифференциальных защит D-1000 позволяет D-1000 позволяет проводить проверку характеристик и блокировок по гармоническим составляющим.
14 | Earth Resistance and Soil Resistivity Kit - набор для измерения сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта |  | По запросу | Earth Resistance and Soil Resistivity Kit набор для измерения сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта.
15 | FT/1000 - токовый фильтр для тестера релейных защит T-1000/2000/3000 |  | По запросу | Внешний модуль для фильтрации искажений переменного тока, подключается последовательно к проверяемому реле и обеспечивает синусоидальность формы выходного сигнала при проверке токовых защит, имеющих характеристики с обратнозависимой выдержкой времени или большое сопротивление нагрузки вторичных цепей, стремящееся исказить форму тока, протекающего через него.
16 | High I DC module 400 A - внешний модуль постоянного тока High I DC 400 A |  | По запросу | Модуль постоянного тока – High I DC module 400 A.
17 | Low level output transducer - преобразователь сигнала низкого уровня для тестера релейных защит T-1000 |  | По запросу | Преобразователь является опциональным модулем для преобразования больших токов и напряжений в в малые токи и напряжения.
18 | SH-2003 - универсальная сканирующая головка для проверки счетчиков электроэнергии для тестера релейных защит T-1000/2000/3000 |  | По запросу | Универсальная сканирующая головка для проверки счетчиков электроэнергии для тестера релейных защит T-1000.
19 | SU 3000 - модуль для обеспечения безопасности при измерении полного сопротивления линии |  | По запросу | SU 3000 модуль для обеспечения безопасности при измерении полного сопротивления линии.