## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Амперметры щитовые
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Амперметры щитовые
1 | АВЭМ-7 - амперметр | + | цена по запросу | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
2 | АВЭМ-7-100-400-OPT-12В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
3 | АВЭМ-7-100-400-OPT-12В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
4 | АВЭМ-7-100-400-OPT-220В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
5 | АВЭМ-7-100-400-OPT-220В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
6 | АВЭМ-7-100-400-OPT-220У-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
7 | АВЭМ-7-100-400-OPT-220У-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
8 | АВЭМ-7-100-400-OPT-24В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
9 | АВЭМ-7-100-400-OPT-24В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
10 | АВЭМ-7-100-400-OPT-5В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
11 | АВЭМ-7-100-400-OPT-5В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
12 | АВЭМ-7-100-400-RS-12В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
13 | АВЭМ-7-100-400-RS-12В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
14 | АВЭМ-7-100-400-RS-220В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
15 | АВЭМ-7-100-400-RS-220В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
16 | АВЭМ-7-100-400-RS-220У-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
17 | АВЭМ-7-100-400-RS-220У-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
18 | АВЭМ-7-100-400-RS-24В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
19 | АВЭМ-7-100-400-RS-24В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
20 | АВЭМ-7-100-400-RS-5В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
21 | АВЭМ-7-100-400-RS-5В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
22 | АВЭМ-7-100-50-OPT-12В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
23 | АВЭМ-7-100-50-OPT-12В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
24 | АВЭМ-7-100-50-OPT-220В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
25 | АВЭМ-7-100-50-OPT-220В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
26 | АВЭМ-7-100-50-OPT-220У-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
27 | АВЭМ-7-100-50-OPT-220У-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
28 | АВЭМ-7-100-50-OPT-24В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
29 | АВЭМ-7-100-50-OPT-24В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
30 | АВЭМ-7-100-50-OPT-5В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
31 | АВЭМ-7-100-50-OPT-5В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
32 | АВЭМ-7-100-50-RS-12В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
33 | АВЭМ-7-100-50-RS-12В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
34 | АВЭМ-7-100-50-RS-220В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
35 | АВЭМ-7-100-50-RS-220В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
36 | АВЭМ-7-100-50-RS-220У-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
37 | АВЭМ-7-100-50-RS-220У-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
38 | АВЭМ-7-100-50-RS-24В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
39 | АВЭМ-7-100-50-RS-24В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
40 | АВЭМ-7-100-50-RS-5В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
41 | АВЭМ-7-100-50-RS-5В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
42 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-12В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
43 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-12В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
44 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-220В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
45 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-220В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
46 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-220У-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
47 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-220У-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
48 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-24В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
49 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-24В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
50 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-5В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
51 | АВЭМ-7-5000-400-OPT-5В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
52 | АВЭМ-7-5000-400-RS-12В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
53 | АВЭМ-7-5000-400-RS-12В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
54 | АВЭМ-7-5000-400-RS-220В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
55 | АВЭМ-7-5000-400-RS-220В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
56 | АВЭМ-7-5000-400-RS-220У-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
57 | АВЭМ-7-5000-400-RS-220У-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
58 | АВЭМ-7-5000-400-RS-24В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
59 | АВЭМ-7-5000-400-RS-24В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
60 | АВЭМ-7-5000-400-RS-5В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
61 | АВЭМ-7-5000-400-RS-5В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
62 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-12В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
63 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-12В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
64 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-220В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
65 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-220В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
66 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-220У-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
67 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-220У-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
68 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-24В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
69 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-24В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
70 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-5В-0,5 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
71 | АВЭМ-7-5000-50-OPT-5В-1 - амперметр | + | 19200 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
72 | АВЭМ-7-5000-50-RS-12В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
73 | АВЭМ-7-5000-50-RS-12В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
74 | АВЭМ-7-5000-50-RS-220В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
75 | АВЭМ-7-5000-50-RS-220В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
76 | АВЭМ-7-5000-50-RS-220У-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
77 | АВЭМ-7-5000-50-RS-220У-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
78 | АВЭМ-7-5000-50-RS-24В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
79 | АВЭМ-7-5000-50-RS-24В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
80 | АВЭМ-7-5000-50-RS-5В-0,5 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
81 | АВЭМ-7-5000-50-RS-5В-1 - амперметр | + | 18700 | Приборы измерительные АВЭМ-7 предназначены для измерений силы постоянного и переменного тока. Приборы измерительные АВЭМ-7 представляют собой комбинацию измерительных шунтов и подключенного к их выходам измерительного блока, размещенных в одном корпусе. Принцип действия приборов заключается в пропускании измеряемого тока через измерительный шунт, и последующем измерении падения напряжения на шунте. Измерительный блок преобразовывает входной аналоговый сигнал напряжения на шунте с помощью АЦП в цифровой код, обрабатывает его и отображает результаты измерений на цифровом индикаторе.
82 | ИТС-Ф1.Щ3 - амперметр | + | По запросу | Благодаря контролю напряжения и тока в питающих линиях можно вовремя заметить неисправность и продлить срок службы оборудования. ИТС-Ф1.Щ3 позволяет измерять параметры электрических сетей питания как в промышленных зонах, так и сферах ЖКХ, бытовом секторе, прочих объектах народного хозяйства. Основные функции амперметра ИТС-Ф1.Щ3: измерение и отображение на индикаторе тока в сети; выбор номинальной частоты сети (50 Гц или 60 Гц).
83 | М1360 - прибор щитовой аналоговый постоянного тока | + | 38640 | Приборы серии «ПРОЧНОСТЬ» – щитовые микроамперметры и миллиамперметры постоянного тока М1360 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности.
84 | М1400 - прибор щитовой аналоговый постоянного тока | + | 39720 | Приборы серии «ПРОЧНОСТЬ» – щитовые микроамперметры и миллиамперметры постоянного тока М1400 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности. Приборы М1400 – микроамперметры, миллиамперметры постоянного тока, магнитоэлектрической системы с креплением подвижной части на растяжках, с механическим противодействующим моментом, виброустойчивые, ударопрочные. Нормальное положение вертикальное и горизонтальное.
85 | М1690А - прибор щитовой аналоговый постоянного тока | + | 39120 | Приборы М1690А – микроамперметры, миллиамперметры постоянного тока, магнитоэлектрической системы со стрелочным указателем, виброустойчивые, вибропрочные ударопрочные. Нормальное положение вертикальное или горизонтальное.
86 | М1692 - прибор щитовой аналоговый постоянного тока | + | цена по запросу | Приборы серии «ПРОЧНОСТЬ» – щитовые микроамперметры и миллиамперметры постоянного тока М1692​ предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности.
87 | М1692 (кл. т. 0,5) - прибор щитовой аналоговый постоянного тока | + | 39840 | Приборы серии «ПРОЧНОСТЬ» – щитовые микроамперметры и миллиамперметры постоянного тока М1692​ предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности.
88 | М1692 (кл. т. 1,0) - прибор щитовой аналоговый постоянного тока | + | 39000 | Приборы серии «ПРОЧНОСТЬ» – щитовые микроамперметры и миллиамперметры постоянного тока М1692​ предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру и в изделия, эксплуатируемые в полевых условиях при повышенных механических и климатических воздействиях. Используются в основном в изделиях оборонных отраслей промышленности.
89 | СА3020 - амперметр цифровой щитовой | + | цена по запросу | Номинальное значение измеряемого тока: от 1 до 5 А; Диапазон измеряемых токов от 0,01 Iн до 1,5 Iн; Частотный диапазон измеряемых токов от 45 до 850 Гц.
90 | СА3020-1 - амперметр цифровой щитовой, 1 А | + | цена по запросу
91 | СА3020-2 - амперметр цифровой щитовой, 2 А | + | цена по запросу
92 | СА3020-5 - амперметр цифровой щитовой, 5 А | + | цена по запросу
93 | СА3021 - амперметр цифровой щитовой | + | цена по запросу | Пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±0,2% к номинальному значению измеряемого тока; Номинальное значение измеряемого тока IН - 5 А; Динамический диапазон измеряемых токов - от 0,01IН до 1,5IН; Частотный диапазон измеряемых токов - от 45 до 850 Гц; Потребляемая мощность, не более 4 ВА; Габаритные размеры, не более 120х120х90 мм; Масса, не более 0,45 кг.
94 | СА3021-1 - амперметр цифровой щитовой, 1А, однофазный | + | цена по запросу | Пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±0,2% к номинальному значению измеряемого тока; Номинальное значение измеряемого тока IН - 1 А; Динамический диапазон измеряемых токов - от 0,01IН до 1,5IН; Частотный диапазон измеряемых токов - от 45 до 850 Гц; Потребляемая мощность, не более 4 ВА; Габаритные размеры, не более 120х120х90 мм; Масса, не более 0,45 кг.
95 | СА3021-1-3 - амперметр цифровой щитовой, 1А, трехфазный | + | цена по запросу | Пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±0,2% к номинальному значению измеряемого тока; Номинальное значение измеряемого тока IН - 1 А; Динамический диапазон измеряемых токов - от 0,01IН до 1,5IН; Частотный диапазон измеряемых токов - от 45 до 850 Гц; Потребляемая мощность, не более 4 ВА; Габаритные размеры, не более 120х120х90 мм; Масса, не более 0,45 кг.
96 | СА3021-5 - амперметр цифровой щитовой, 5А, однофазный | + | цена по запросу | Пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±0,2% к номинальному значению измеряемого тока; Номинальное значение измеряемого тока IН - 5 А; Динамический диапазон измеряемых токов - от 0,01IН до 1,5IН; Частотный диапазон измеряемых токов - от 45 до 850 Гц; Потребляемая мощность, не более 4 ВА; Габаритные размеры, не более 120х120х90 мм; Масса, не более 0,45 кг.
97 | СА3021-5-3 - амперметр цифровой щитовой, 5А, трехфазный | + | цена по запросу | Пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±0,2% к номинальному значению измеряемого тока; Номинальное значение измеряемого тока IН - 1 А; Динамический диапазон измеряемых токов - от 0,01IН до 1,5IН; Частотный диапазон измеряемых токов - от 45 до 850 Гц; Потребляемая мощность, не более 4 ВА; Габаритные размеры, не более 120х120х90 мм; Масса, не более 0,45 кг.
98 | ЦА 2136 - амперметр переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА 2136 предназначены для измерения тока в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с помощью внешнего измерительного трансформатора тока (ТТ) с вторичным током 1; 2; 5 или 5√3 А. Номинальные первичные токи могут быть от 1 А до 40 кА, промежуточные значения тока в соответствии со стандартным рядом трансформаторов тока.
99 | ЦА 2136-1 - амперметр переменного тока (120х120) | + | 13800 | Амперметры ЦА 2136 предназначены для измерения тока в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с помощью внешнего измерительного трансформатора тока (ТТ) с вторичным током 1; 2; 5 или 5√3 А. Номинальные первичные токи могут быть от 1 А до 40 кА, промежуточные значения тока в соответствии со стандартным рядом трансформаторов тока.
100 | ЦА 2136-2 - амперметр переменного тока (96х96) | + | 13800 | Амперметры ЦА 2136 предназначены для измерения тока в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с помощью внешнего измерительного трансформатора тока (ТТ) с вторичным током 1; 2; 5 или 5√3 А. Номинальные первичные токи могут быть от 1 А до 40 кА, промежуточные значения тока в соответствии со стандартным рядом трансформаторов тока.
101 | ЦА 2136-3 - амперметр переменного тока (72х72) | + | 13800 | Амперметры ЦА 2136 предназначены для измерения тока в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с помощью внешнего измерительного трансформатора тока (ТТ) с вторичным током 1; 2; 5 или 5√3 А. Номинальные первичные токи могут быть от 1 А до 40 кА, промежуточные значения тока в соответствии со стандартным рядом трансформаторов тока.
102 | ЦА2101 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
103 | ЦА2101-001-В-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
104 | ЦА2101-001-В-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
105 | ЦА2101-001-В-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
106 | ЦА2101-001-В-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
107 | ЦА2101-001-В-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
108 | ЦА2101-001-В-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
109 | ЦА2101-001-В-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
110 | ЦА2101-001-В-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
111 | ЦА2101-001-В-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
112 | ЦА2101-001-В-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
113 | ЦА2101-001-В-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
114 | ЦА2101-001-В-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
115 | ЦА2101-001-К-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
116 | ЦА2101-001-К-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
117 | ЦА2101-001-К-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
118 | ЦА2101-001-К-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
119 | ЦА2101-001-К-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
120 | ЦА2101-001-К-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
121 | ЦА2101-001-К-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
122 | ЦА2101-001-К-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
123 | ЦА2101-001-К-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
124 | ЦА2101-001-К-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
125 | ЦА2101-001-К-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
126 | ЦА2101-001-К-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
127 | ЦА2101-002-В-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
128 | ЦА2101-002-В-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
129 | ЦА2101-002-В-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
130 | ЦА2101-002-В-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
131 | ЦА2101-002-В-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
132 | ЦА2101-002-В-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
133 | ЦА2101-002-В-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
134 | ЦА2101-002-В-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
135 | ЦА2101-002-К-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
136 | ЦА2101-002-К-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
137 | ЦА2101-002-К-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
138 | ЦА2101-002-К-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
139 | ЦА2101-002-К-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
140 | ЦА2101-002-К-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
141 | ЦА2101-002-К-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
142 | ЦА2101-002-К-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
143 | ЦА2101-003-В-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
144 | ЦА2101-003-В-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
145 | ЦА2101-003-В-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
146 | ЦА2101-003-В-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
147 | ЦА2101-003-В-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
148 | ЦА2101-003-В-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
149 | ЦА2101-003-В-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
150 | ЦА2101-003-В-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
151 | ЦА2101-003-В-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
152 | ЦА2101-003-В-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
153 | ЦА2101-003-В-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
154 | ЦА2101-003-В-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
155 | ЦА2101-003-К-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
156 | ЦА2101-003-К-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
157 | ЦА2101-003-К-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
158 | ЦА2101-003-К-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
159 | ЦА2101-003-К-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
160 | ЦА2101-003-К-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
161 | ЦА2101-003-К-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
162 | ЦА2101-003-К-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
163 | ЦА2101-003-К-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
164 | ЦА2101-003-К-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
165 | ЦА2101-003-К-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
166 | ЦА2101-003-К-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
167 | ЦА2101-004-В-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
168 | ЦА2101-004-В-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
169 | ЦА2101-004-В-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
170 | ЦА2101-004-В-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
171 | ЦА2101-004-В-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
172 | ЦА2101-004-В-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
173 | ЦА2101-004-В-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
174 | ЦА2101-004-В-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
175 | ЦА2101-004-В-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
176 | ЦА2101-004-В-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
177 | ЦА2101-004-В-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
178 | ЦА2101-004-В-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
179 | ЦА2101-004-К-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
180 | ЦА2101-004-К-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
181 | ЦА2101-004-К-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
182 | ЦА2101-004-К-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
183 | ЦА2101-004-К-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
184 | ЦА2101-004-К-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
185 | ЦА2101-004-К-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
186 | ЦА2101-004-К-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
187 | ЦА2101-004-К-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
188 | ЦА2101-004-К-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
189 | ЦА2101-004-К-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
190 | ЦА2101-004-К-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
191 | ЦА2101-005-В-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
192 | ЦА2101-005-В-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
193 | ЦА2101-005-В-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
194 | ЦА2101-005-В-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
195 | ЦА2101-005-В-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
196 | ЦА2101-005-В-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
197 | ЦА2101-005-В-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
198 | ЦА2101-005-В-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
199 | ЦА2101-005-В-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
200 | ЦА2101-005-В-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
201 | ЦА2101-005-В-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
202 | ЦА2101-005-В-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
203 | ЦА2101-005-К-2-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
204 | ЦА2101-005-К-2-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
205 | ЦА2101-005-К-2-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
206 | ЦА2101-005-К-2-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
207 | ЦА2101-005-К-2-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
208 | ЦА2101-005-К-2-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
209 | ЦА2101-005-К-3-0-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
210 | ЦА2101-005-К-3-0-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
211 | ЦА2101-005-К-3-2-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
212 | ЦА2101-005-К-3-2-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
213 | ЦА2101-005-К-3-3-1 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
214 | ЦА2101-005-К-3-3-2 - амперметр цифровой щитовой переменного тока | + | По запросу | Амперметры ЦА2101 предназначены для измерения электрических параметров-среднеквадратичных значений силы переменного тока в однофазных и трехфазных электрических сетях тока.
215 | ЭА2230 - микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | цена по запросу | Микроамперметры ЭА2230 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
216 | ЭА2230 кл.1,5 - микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 15720
217 | ЭА2230 кл.2,5 - микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 15480
218 | ЭА2231 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | цена по запросу | Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2231 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
219 | ЭА2231 кл.1,5 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 6000
220 | ЭА2231 кл.2,5 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 5880
221 | ЭА2232 - микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | цена по запросу | Микроамперметры ЭА2232 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
222 | ЭА2232 кл. 2,5 - микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 16440
223 | ЭА2232 кл.1,5 - микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 16080
224 | ЭА2233 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | цена по запросу | Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
225 | ЭА2233 (кл. т. 1,5) - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 6600 | Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
226 | ЭА2233 (кл. т. 2,5) - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 6480 | Амперметры, микроамперметры, миллиамперметры, килоамперметры ЭА2233 предназначены для встраивания в измерительную и испытательную аппаратуру, служат для измерения силы постоянного тока в электрических цепях стационарных и переносных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях.
227 | ЭА2239 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | цена по запросу
228 | ЭА2239 кл.2,5 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 4560
229 | ЭА2239 кл.4 - амперметр щитовой аналоговый постоянного тока | + | 4440
230 | ЭА2258М кл.1,5 - амперметр щитовой аналоговый переменного тока | + | 5880 | Амперметры ЭА2258М, предназначены для измерения силы переменного тока.Приборы могут применяться на предприятиях промышленности и предприятиях электроэнергетики (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС), в межсистемных электрических сетях, а также на предприятиях электротехнической промышленности для комплектации энергетического оборудования (щитов, пультов, панелей управления и др.)
231 | ЭА2258М-10 кл.1,5 - амперметр щитовой аналоговый переменного тока с расширенным диапазоном измерений | + | 9360 | Амперметры щитовые переменного тока с расширенным диапазоном измерения ЭА2258М-10, могут применяться на предприятиях промышленности и предприятиях электроэнергетики (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС), в межсистемных электрических сетях, а также на предприятиях электротехнической промышленности для комплектации энергетического оборудования (щитов, пультов, панелей управления и др.)
232 | M2027-М1 - прибор щитовой аналоговый постоянного тока |  | цена по запросу | Микроамперметры, миллиамперметры, амперметры, милливольтметры, вольтметры М2027-М1 предназначены для измерения силы и напряжения постоянного тока, используются в качестве показывающих приборов в переносных и стационарных электро- и радиотехнических устройствах.
233 | M2027-М1 кл.0,5 |  | 17040
234 | M2027-М1 кл.1,0 |  | 16800
235 | M2027-М1 кл.1,5 |  | 16560
236 | PA194I-2K1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
237 | PA194I-2K1T - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
238 | PA194I-2K1T 1AO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговый выход) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
239 | PA194I-2K1T 1RS - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 2 порта RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
240 | PA194I-2K1T 2AO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
241 | PA194I-2K1T 2AO 2DO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
242 | PA194I-2K1T 2DO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговых выход, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2K1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
243 | PA194I-2K4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-2K4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
244 | PA194I-2K4T - амперметр переменного тока, трехканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-2K4T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
245 | PA194I-2S1T - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 4 дискретных входа; 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2S1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
246 | PA194I-2S4T - амперметр переменного тока, трехканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 4 дискретных входа; 3 релейных выхода) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-2S4T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
247 | PA194I-2X1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I- 2X1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
248 | PA194I-2X1T - амперметр переменного тока, одноканальный (базовая модификация) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-2X1T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
249 | PA194I-2X4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-2X4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
250 | PA194I-2X4T - амперметр переменного тока, трехканальный (базовая модификация) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-2X4T предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
251 | PA194I-2xxx - амперметр переменного тока | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
252 | PA194I-3K1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-3K1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
253 | PA194I-3K4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-3K4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
254 | PA194I-3X1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-3X1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
255 | PA194I-3X4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-3X4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
256 | PA194I-5K1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-5K1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
257 | PA194I-5X1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-5X1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
258 | PA194I-9K1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-9K1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
259 | PA194I-9K1T - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
260 | PA194I-9K1T 1AO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговый выход) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
261 | PA194I-9K1T 1RS - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 2 порта RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
262 | PA194I-9K1T 2AO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
263 | PA194I-9K1T 2AO 2DO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
264 | PA194I-9K1T 2DO - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговых выход, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
265 | PA194I-9K4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-9K4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
266 | PA194I-9K4T - амперметр переменного тока, трехканальный (дополнительно: 1 порт RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
267 | PA194I-9S1T - амперметр переменного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 4 дискретных входа; 2 релейных выхода) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
268 | PA194I-9S4T - амперметр переменного тока, трехканальный (дополнительно: 1 порт RS-485 Modbus RTU; 4 дискретных входа; 3 релейных выхода) | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
269 | PA194I-9X1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-9X1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
270 | PA194I-9X4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-9X4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
271 | PA194I-9xxx - амперметр переменного тока | + | По запросу | Предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
272 | PA194I-AK1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-AK1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
273 | PA194I-AK4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-AK4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
274 | PA194I-AX1 - амперметр 1-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-AX1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
275 | PA194I-AX4 - амперметр 3-канальный (общепромышленное исполнение) | + | По запросу | Трехканальные амперметры PA194I-AX4 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
276 | PA195I-2K1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-2K1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
277 | PA195I-2K1T - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
278 | PA195I-2K1T 1AO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговый выход) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
279 | PA195I-2K1T 1RS - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 2 порта RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
280 | PA195I-2K1T 2AO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
281 | PA195I-2K1T 2AO 2DO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
282 | PA195I-2K1T 2DO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговых выход, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
283 | PA195I-2S1T - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 4 дискретных входа; 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
284 | PA195I-2X1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-2X1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
285 | PA195I-2X1T - амперметр постоянного тока, одноканальный, базовая модификация | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
286 | PA195I-2xxx - амперметр постоянного тока, одноканальный | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
287 | PA195I-3X1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-3X1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
288 | PA195I-5K1 - амперметр | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA194I-5K1 предназначены для измерения силы и частоты переменного тока в электрических цепях.
289 | PA195I-5X1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-5X1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
290 | PA195I-9K1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-9K1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
291 | PA195I-9K1T - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
292 | PA195I-9K1T 1AO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговый выход) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
293 | PA195I-9K1T 1RS - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 2 порта RS-485 Modbus RTU) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
294 | PA195I-9K1T 2AO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
295 | PA195I-9K1T 2AO 2DO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 2 аналоговых выхода, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
296 | PA195I-9K1T 2DO - амперметр постоянного тока, одноканальный (дополнительно 1 порт RS-485 Modbus RTU; 1 аналоговых выход, 2 релейных выхода) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
297 | PA195I-9X1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-9X1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
298 | PA195I-9X1T - амперметр постоянного тока, одноканальный (базовая модификация) | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
299 | PA195I-9xxx - амперметр постоянного тока, одноканальный | + | По запросу | Одноканальные амперметры PA195I предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Приборы используются на предприятиях электроэнергетики, промышленности и коммунального хозяйства.
300 | PA195I-AK1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I- K1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.
301 | PA195I-AX1 - амперметр | + | По запросу | Амперметры PA195I-AX1 предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях.