## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Контрольно-измерительное оборудование для радиомонтажных производств
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Контрольно-измерительное оборудование для радиомонтажных производств
1.1 Термометры и калибровочные тестеры для паяльников
1 | МАГИСТР - измеритель температуры жала | + | 9990
2 | ASE-2013 - измеритель температуры жала паяльника |  | цена по запросу | Защитное покрытие сенсора из особого алюминиевого сплава (против коррозии и окисления).Функция автоматического отключения с установкой времени.Индикация максимальной температуры при нажатии кнопки "MAX HOLD".Индикатор выгорания чувствительного элемента термопары.Индикация температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта.
3 | Quick-191AD - термометр |  | 11539 | Модель QUICK191AD оборудована проволочным сенсором диаметром 0.2 мм для быстрого и точного измерения температуры. Функция автоматического отключения с установкой времени. Индикация максимальной температуры при нажатии кнопки "MAX HOLD". Индикация температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта.
4 | Quick-192 - калибровочный тестер для паяльников |  | 38130 | Калибровочный тестер для паяльников, температура: диапазон измерения 0 °С-600 °С, точность измерения ±3 °С; напряжение утечки жала: диапазон измерения 0-90.0 мВ, точность измерения ±5%, сопротивление заземления: диапазон измерения 0-90 Ом, точность измерения ±5%, дисплей: 3,5 разряда, вес 1 кг.
1.1.1 Аксессуары к термометрам
1 | Термопара выносная 0,6 м - для термометра МАГИСТР |  | 525
2 | Термопара измерителя температуры (комплект звездочек 10 штук) - для термометра МАГИСТР |  | 1500
3 | ASE-2003-CA - набор термодатчиков |  | цена по запросу | Набор термодатчиков хромель-алюмель (CA) для ASE-2003, 10 шт/уп.
1.2 Приборы ESD-мониторинга и аудита
1 | АММ-2043 - Тестер антистатики |  | цена по запросу | Портативный тестер для проверки ионного баланса и определения напряженности электростатического заряда. Питание от батареи 9 В. Габариты: 123 x 25 x 73 мм. Вес: 170 г. Гарантийный срок: 12 месяцев
2 | АТР-9355 - тестер для контроля антистатических браслетов |  | цена по запросу | Тестер АТР-9355 для контроля сопротивления заземления антистатических браслетов со световой и звуковой сигнализацией.
3 | АТР-9365 - тестер антистатики |  | цена по запросу | Портативный тестер АТР-9365 для измерения статического заряда на теле человека, диапазон измерений 0-19,990 В, точность измерения ±5%, питание от батареи 9 В. Габариты: 145 * 90 * 33 мм. Вес 220 г.
4 | ИПЭП-1 - измеритель параметров электростатического поля | + | 174960 | Измерение напряженности до 1000 кВ/м. Измерение потенциала до 50 кВ. Лазерный дальномер на расстояние до объекта 2 и 10 см. Режим перевенутой индикации на ЖК-индикаторе. Интерфейс RS-232C.
5 | МЕГЕОН 13010 - измеритель сопротивления поверхности |  | 4830
6 | МЕГЕОН 13011 - измеритель сопротивления поверхности |  | 6330 | Измеритель сопротивления поверхности. Диапазон измерения сопротивления 100 Ом ... 1,5 ТОм. Базовая погрешность ±10%. Способ отображения данных: цифровой. Быстрое проведение измерений. Измерение температуры окружающей среды. Функция удержания показаний на дисплее. ЖК-дисплей с подсветкой.
7 | ЭСПИ-301А - измеритель напряженности электростатического поля | + | 82800 | Прибор ЭСПИ-301 предназначен для измерений напряженности электростатического поля (ЭСП) в свободном пространстве.
8 | HAKKO FG-450 - ручной измеритель статических потенциалов | + | По запросу | Ручной измеритель статических потенциалов . Бесконтактное измерение электрического потенциала заряженного тела в трех режимах: мгновенное и пиковое значение и переменный потенциал. Измерение ионного баланса с шагом 1 В.
9 | Quick-193 - измеритель статического напряжения |  | 25510 | Малогабаритный дизайн. Устанавливается на стену в ESD зоне. Подходит для проверки статического заряда, переносимого человеком, а также для проверки разности статических зарядов двух человек. Защищает дорогостоящее оборудование от повреждений, вызываемых статическим зарядом.
10 | Quick-432 - измеритель статического заряда |  | 176545 | Измеритель статического заряда Quick-432 предназначен для проверки ионизаторов. Измеритель статического заряда Quick-432 определяет напряжение смещение (баланса) и время нейтрализации заряда.
11 | Quick-492E - комбинированный измеритель статического напряжения |  | 53620 | Комбинированный измеритель статического напряжения, QUICK492E1. Режим измерений:- Единичный тест: проверка состояния антистатического браслета и антистатической обуви по отдельности.- Полный тест: проверка состояния антистатического браслета и антистатической обуви одновременно.2. Используется в качестве сигнализации, защищающей помещение от свободного проникновения в дверь.3. Минимальное потребление тока при тестировании обеспечивает стабильность и точность измерений.4. Индикация разряженной батареи: мерцание сигнального индикатора при низком заряде батареи.5. Диапазон измерений сопротивления обуви: 100 KОм-1 ГОм.
12 | Quick-498 - тестер систем заземления |  | 4440 | Тестер систем заземления Quick-498 используется для быстрой диагностики систем заземления, таких как антистатический браслет, провод заземления, антистатическая подушка и др.
13 | Quick-499D - измеритель поверхностного сопротивления |  | 17863 | Диапазон измерений 103-1012 Ом; Точность измерений ±10%; Размеры 70 (Д)*27 (Ш)*130 (В) мм; Вес Около 0,14 кг; Источник питания Батарея 9 В.
14 | Quick-499ZC - измеритель поверхностного сопротивления |  | 96630 | Измеритель поверхностного сопротивления Quick-499ZC предназначен для измерения поверхностного сопротивления и сопротивления к земле, для тестирования антистатических материалов и изоляции.
15 | VKG A-751 - тестер-стенд для мониторинга браслетов и обуви |  | 41910 | VKG А-751 используется для ежедневного контроля наручного антистатического браслета и обуви. При проверке работник встает на двойную металлическую пластину прибора VKG А-751 двумя ногами и подключает шнур от браслета к разъему.
16 | VKG A-770 - прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий, влажности воздуха и температуры | + | 175670 | Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий, влажности воздуха и температуры. Цифровой измерительный прибор 3 в 1: гигаомметр, гигрометр и термометр. Для измерения поверхностного и проходного сопротивления используются электроды в виде гирь. Тестовое напряжение: 10, 100 В. Энергонезависимая память: 100 измерений. Просмотр результатов: на дисплее, ПК (через порт USB). Питание: аккумулятор, сетевого адаптера (с одновременной подзарядкой аккумуляторов).
1.3 Автоматические турникеты (системы контроля доступа в зону EPA/ESD)
1 | Турникет VKG А-2000 - система контроля доступа в зону EPA/ESD |  | По запросу | Система контроля доступа в зону EPA (ESD-зону) VKG A-2000 реализована в виде трехштангового автоматического турникета. Система контроля доступа VKG A-2000 представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий оперативную проверку антистатической обуви/браслетов на соответствие стандартам ESD-защиты и осуществляющий допуск в зону, защищенную от электростатического разряда, только тех сотрудников, у которых сопротивление браслета и обуви находится в допустимом пределе значений.
1.4 Портативные измерители RLC (сопротивления, индуктивности, емкости)
1 | АКИП-6107 - измеритель RLC для SMD-компонентов |  | 7912 | Измеритель RLC для SMD-компонентов, пределы измерений: емкость до 6 мФ, сопротивление до 20 МОм, индуктивность до 200 мГн, измерение D тангенса угла потерь и Q добротности, тест-сигнал: 100/120 Гц/1/10 кГц напряжение 0,1 В и 0,5 В, базовая погрешность 1 % , 2 изм./с, индикация 4 разряда (6.000) + 3 разряда на доп. дисплее, проверка p-n переходов, масса 110 г.
2 | АКИП-6108 - портативный измеритель параметров RLC | + | 42735 | Портативный измеритель RLC параметров АКИП-6108: 0,001 пФ…20 мФ; 0,001 мкГн…1000 Гн, 0,1 мОм…10 МОм, Z/Q/D/фазовый сдвиг/ЭПС, тест-сигнал 100/120 Гц/1/10/100 кГц и 0,6 В, базовая погрешность 0,1%, скорость измерения 2/ 5/ 10 изм/сек., макс./средн./мин. и Δ-измерения, интерфейс USB, автоотключение, универсальное питание (аккумулятор + адаптер), 192 х 93 х 44 мм, масса 460 г.
3 | АКИП-6109 - портативный измеритель параметров RLC | + | 25830 | Портативный измеритель RLC параметров АКИП-6109: 0,001 пФ…20 мФ; 0,001 мкГн…1000 Гн, 0,1 мОм…10 МОм, Z/Q/D/фазовый сдвиг/ЭПС, тест-сигнал 100/120 Гц/1/10 кГц и 0,6 В, базовая погрешность 0,1%, скорость измерения 2/ 5/ 10 изм/сек., макс./средн./мин. и Δ-измерения, интерфейс USB, автоотключение, универсальное питание (аккумулятор + адаптер), 192 х 93 х 44 мм, масса 460 г.
4 | АМ-3055 - измеритель RC |  | цена по запросу | Измеритель RC, измерение сопротивления до 60 МОм, емкости до 60 мФ, прозвонка, автоотключение, автосканирование режимов.
5 | АМ-3123 - измеритель LCR | + | цена по запросу | Цифровой измеритель LCR: измерение сопротивления 0,1 мОм... 10 МОм, емкости 0,01 пФ...20 мФ, индуктивности 0,01 мкГн...1000,0 Гн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла потерь 0,0001...9999. Частота тест - сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Базовая погрешность 0,25%. Скорость измерений до 4 изм/с. Режим относительных измерений, режим сортировки компонентов (4 ячейки), измерение по параллельной и последовательной схемам, mini-USB интерфейс. Габариты 190х90х41 мм. Масса 0,35кг
6 | АМ-3125 - измеритель RLC | + | цена по запросу | Цифровой измеритель LCR: измерение сопротивления 0,1 мОм... 10 МОм, емкости 0,001 пФ...20 мФ, индуктивности 0,001 мкГн...1000,0 Гн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла потерь 0,0001...9999. Частота тест - сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. Базовая погрешность 0,25%. Скорость измерений до 4 изм/с. Режим относительных измерений, режим сортировки компонентов (4 ячейки), измерение по параллельной и последовательной схемам, mini-USB, ПО. В комплекте 4-х проводные зажимы Кельвина, зажимы "крокодил" с штыревыми разъёмами, пластина для КЗ-калибровки и 4-х проводный пинцет Кельвина для SMD компонентов. Питание: аккум. бат и адаптер/зарядное устройство.
7 | АМ-3128 - измеритель RLC |  | цена по запросу | Цифровой измеритель RLC. Измеряемые параметры: первичные L, C, R, Z, вторичные X, D, Q, Θ, ESR. Диапазон измерения сопротивления 0...20 МОм, емкости 0...20 мФ, индуктивности 0...1000 Гн. Частота тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 40 кГц, 100 кГц. Базовая погрешность 0,25%. Скорость измерения: до 4 изм/с. Схема измерения: 2- и 4-проводная. Режим относительных измерений. Регистрация MAX, MIN, AVG. Режим сортировки компонентов. Эквивалентная схема: последовательная, параллельная. Интерфейс mini-USB. Дисплей 2,8” LCD TFT, 4 1/2. Питание: аккумуляторная батарея и адаптер/зарядное устройство.
8 | АММ-3142 - измеритель LC |  | цена по запросу | Цифровой измеритель LC. ЖКИ 3 1/2 разряда (1999 отсчетов), Измерение емкости 1 пФ...1000 мкФ, индуктивности 1 мкГн...20 Гн. Тестовые частоты 100 Гц , 1 кГц. Скорость измер. 3 раз/сек. Питание 9 В. Габаритные размеры: 190х89х28 мм. Масса: 320 г
9 | Е7-25 - измеритель RLC | + | 323880 | Измеритель иммитанса; баз. пог- 0,15%; раб. частоты 25 Гц ^ 1 МГц, USB; 0,8 кг.
10 | ИУС-4c - переносной прибор для измерения удельного электросопротивления углеграфитовых изделий | + | По запросу | Измеритель ИУС-4 предназначен для оперативного определения УЭС углеграфитовых изделий, в том числе графитированных электродов и заготовок одним оператором. Прибор позволяет проводить измерения с торцевым вводом тока в соответствии с разделом 1 ГОСТ 23776-79. Прибор предназначен для применения на предприятиях электродной промышленности, а также цветной и черной металлургии.
11 | ИУС-4п - переносной прибор для измерения удельного электросопротивления углеграфитовых изделий | + | 338640 | Измеритель ИУС-4 предназначен для оперативного определения УЭС углеграфитовых изделий, в том числе графитированных электродов и заготовок одним оператором. Прибор позволяет проводить измерения с торцевым вводом тока в соответствии с разделом 1 ГОСТ 23776-79. Прибор предназначен для применения на предприятиях электродной промышленности, а также цветной и черной металлургии.
12 | МЕГЕОН 14022 - измеритель LC |  | 3170 | В измерителе RLC МЕГЕОН 14022 использована инновационная интегральная схема, которая обеспечивает высокую точность и минимальные показатели погрешности. Входной канал прибора оснащен защитой от перегрузки, что обеспечивает безопасное использование прибора и его долговечность. На дисплее измерителя иммитанса МЕГЕОН 14022 отображается вся необходимая информация - полученные данные, активированные функции, уровень заряда аккумулятора.
13 | МЕГЕОН 14028 - измеритель RLC |  | 25060 | Двух — индикаторный измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028 позволяет производить измерения сопротивления, индуктивности и емкости электронных компонентов. Поддерживается две схемы питания — от внешнего источника питания или от батарейки 9В. Благодаря высоким показателям точности, а также богатому набору дополнительных функций, портативный измеритель иммитанса МЕГЕОН 14028 сможет полностью заменить старые лабораторные измерители RLC. Данный прибор оснащен функцией автоматического выбора диапазона, что позволяет повысить точность измерений и сэкономить время на дополнительную настройку и калибровку измерителя. Использование качественных компонентов в аппаратной части и современного программного обеспечения позволило повысить точность и снизить показатели погрешности (максимум 0,25%). Все элементы управления эргономично расположены на фронтальной панели.
14 | МЕГЕОН 14470 - измеритель LCR |  | 8740 | Портативный измеритель RLC МЕГЕОН 14470 представляет собой высокоточный измерительный инструмент от компании Мегеон. Несмотря на то, что прибор имеет небольшие габариты и сравнительно малый вес, он с легкостью сможет заменить устаревшие лабораторные измерители иммитанса. Из главных отличительных особенностей МЕГЕОН 14470 стоит отметить прочное и эргономичное исполнение корпуса, большой ЖК-дисплей и батарейное питание. Кроме полученных результатов измерений, на дисплее прибора также отображается тип измеряемой величины. Использование качественных компонентов и современного программного обеспечения позволило добиться высоких показателей точности и минимальной погрешности. Основными измеряемыми параметрами являются: сопротивление, индуктивность и емкость.
15 | МЕГЕОН 14480 - цифровой измеритель индуктивности и емкости (LC метр) |  | 5360 | МЕГЕОН 14480 представляет собой портативный цифровой измеритель индуктивности и емкости LC метр. Прибор имеет эргономичный дизайн и ударопрочный корпус с дополнительным защитным чехлом. Измеритель LC снабжен большим высококонтрастным ЖК-дисплеем с максимальным отображаемым значением 1999. Измеритель емкости и индуктивности МЕГЕОН 14480 позволяет производить измерения SMD компонентов. Для компенсации емкости соединительных проводов и щупов, что особенно важно при выполнении измерений на SMD компонентах, прибор имеет функцию установки нуля.
16 | МЕГЕОН 55911 - SMD тестер пинцет |  | 1809.58 | Карманный тестер МЕГЕОН 55911 представляет собой портативный измерительный прибор, главной задачей которого является тестирование диодов, резисторов или конденсаторов. МЕГЕОН 55911 является незаменимым помощников специалистов, занимающихся ремонтом и тестированием различной полупроводниковой техники. Кроме решения стандартных задач, данный тестер позволяет осуществлять прозвонку исследуемой электрической цепи, то есть определить целостность. Благодаря использованию современного программного обеспечения, МЕГЕОН 55911 автоматически определяет тип исследуемого компонента. Это позволяет максимально быстро получать данные измерений с минимальной погрешностью. Так же прибор имеет все стандартные функции, характерные для тестеров данного типа: функцию удержания показаний, яркую подсветку дисплея и отключение при длительном простое.
17 | ПрофКиП Е7-13М - измеритель иммитанса |  | 44100 | Портативный измеритель RLC ПрофКиП Е7-13М предназначен для измерения предназначенный для измерения индуктивности, емкости, сопротивления, параметров цепей (добротность, коэффициент потерь, фазовый сдвиг, импеданс, эквивалентное последовательное и параллельное сопротивление и т.д.) на частотах от 100 Гц до 100 кГц. ПрофКиП Е7-13М оснащен ЖК дисплеем с максимальной разрядностью 20000, позволяет производить измерения по параллельной и последовательной схемам, имеет функции калибровки и сортировки. Прибор имеет малое энергопотребление, режим автоматического отключения.
18 | ПрофКиП Е7-18/1М - измеритель иммитанса |  | По запросу
19 | ПрофКиП Е7-18/2М - измеритель иммитанса |  | По запросу
20 | ПрофКиП Е7-18М - измеритель иммитанса |  | По запросу
21 | APPA 703 - цифровой портативный измеритель параметров RLC | + | 40110 | Аналог APPA 701: частота тест-сигнала 100, 120 Гц, 1, 10, 100 кГц. Дополнительно: режим измерения фазового сдвига в диапазоне: -90°…+90° (разреш. 1°); 4-х проводный измерительный щуп-пинцет в комплекте, адаптер питания (адаптер 220 В/50 Гц), кабель USB, ПО на CD.
22 | APPA 705 - измеритель RLC |  | 19005 | Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers). Измерение индуктивности (L), ёмкости (C), сопротивления (R, DCR), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), фазового сдвига (Θ). Базовая погрешность: ± 0,2 %. Автовыбор измеряемого параметра и предела измерений, выбор частоты тест-сигнала (100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц). Макс. индикация дисплея: 20000. Работа от внешнего источника питания. Режим относительных Δ-измерений. Возможность измерения электролитических конденсаторов. ЖК-дисплей, функция удержания показаний на дисплее (Hold). Функция автовыключения питания, индикатор разряда батареи. Интерфейс USB + ПО, универсальное питание. Удобный футляр-чехол, с креплением для переноски и хранения.
23 | APPA 707 - измеритель RLC |  | 27615 | Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers). Измерение индуктивности (L), ёмкости (C), сопротивления (R, DCR), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), фазового сдвига (Θ). Базовая погрешность: ± 0,2 %. Автовыбор измеряемого параметра и предела измерений, выбор частоты тест-сигнала (100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц). Макс. индикация дисплея: 20000. Работа от внешнего источника питания. Режим относительных Δ-измерений. Возможность измерения электролитических конденсаторов. ЖК-дисплей, функция удержания показаний на дисплее (Hold). Функция автовыключения питания, индикатор разряда батареи. Интерфейс USB + ПО, универсальное питание. Удобный футляр-чехол, с креплением для переноски и хранения.
24 | APPA 76 - RC-метр |  | 10344 | Измеритель RC параметров APPA 76: Тест-сигнал: 8/80/800 Гц, 1,2 В (автовыбор); Погрешность: ± 0,5%; Максимальное разрешение 0,1 Ом, 0,1 пФ; Предел измерения 20 МОм, 20 мФ; Измерение параметров транзисторов, диодов, светодиодов, тиристоров; Тестирование источников ЭДС типа “Крона” 9 В, АА 1,5 В, “таблетка” 1,55 В; Гнезда для прямого подключения компонентов; Ручная установка нуля; Портативный, батарейное питание (9 В); Индикация разряда батареи.
25 | DT-9930 - LCR-метр |  | 10523 | LCR-метр; Измерение ёмкости (1 пФ...110 мФ), индуктивности (1 мкГн...110 Гн), сопротивления переменному току (0,01 Ом...110 МОм), масса 255 г.
26 | DT-9935 - профессиональный LCR-метр с автоматическим выбором режима измерений |  | 19704 | DT-9935 – профессиональный LCR-метр с автоматическим выбором режима измерения – L, C или R. Кроме того, прибор дополнительно измеряет добротность, коэффициент затухания, тангенс угла диэлектрических потерь (Q, D, θ). Высокая точность достигается 4-проводной схемой измерения.
27 | LCR700 - LCR-метр |  | 38462 | Разрядность шкалы 20 000/2000 отсчетов Базовая точность 0.3%; Напряжение измерения: 0.63 В(скз), 0.9 В (DC); Частоты измерения: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц; Проверка годности с заданным уровнем допуска: 0.25%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%; Диапазон измерения: L: 20.000 мкГн – 20.000 кГн; C: 200.00 пФ – 20.00 мФ; R, ¦Z¦: 20.000 Ом – 200.0 МОм; R (по постоянному току): 200.00 Ом - 200.0 МОм; Режим относительных измерений.
28 | MS5308 - LCR-метр |  | 22145 | Двойной дисплей: 19999 / 1999 отсчетов. Последовательный и парралельный режимы измерения на выбор. Измерения: Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D,Q,ESR, фаза, импеданс. Тестовые частоты, Гц: 100-120Гц/1кГц/10kГц/100kГц. Индуктивность: 0.01 мкГн ~ 20 000 Гн. Емкость: 0.01 пФ ~ 20 000 мкФ. Сопротивление: 0.01 Ом ~ 200 МОм. RS232 интерфейс. Размеры: 224мм x 172мм x 59мм.
29 | MS6013 - цифровой измеритель емкости |  | 3823.89 | Измеритель емкости MS6013 имеет дисплей 3 ½ разряда (максимум дисплея 1999). Девять пределов позволяют проводить измерения в очень широком диапазоне от 0,1 пФ до 20000 мкФ с хорошей точностью. Прибор работает от батареи, легок и удобен в эксплуатации.
30 | MS8910 - цифровой мультиметр для SMD-компонентов |  | По запросу | Разрядность шкалы мультиметра: 3000 отсчетов. Автоматическое сканирование и автоматический выбор диапазонов измерения. Автоматическое определение типа компонента. Сопротивление: 300/3K/30K/300K/3MΩ: ±1.0%, 30MΩ: ±1.2%. Емкость конденсаторов: 3n/30n/300n/3μ/30μF: ±2.0%, 300μ/3m/30mF: ±3.0%. Прозвонка соединений. Диодный тест. Специальная конструкция щупов с позолоченными контактами для удобства работы с чип компонентами. Удержание показаний DATA HOLD. Индикатор разряда батарей. Автоматическое отключение. Питание: литиевая батарея 3В (CR2032). Габариты: 175x31x17 (мм), вес 49 г.
31 | MS8911 - цифровой RLC мультиметр для SMD компонентов |  | 7047.66 | Интеллектуальный тестер SMD MS8911 - это профессиональный прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивления. Он имеет множество функций, таких как - автоматическая идентификация компонентов, автоматический выбор пределов, высокую точность и скорость измерений, широкий диапазон и так далее. Обычный мультиметр обеспечивает только режим постоянного тока для измерения сопротивления, в то время как MS8911 обеспечивает режимы измерения по переменному и постоянному току. Для идентификации индуктивности, емкости и сопротивления в режиме переменного тока используются различные частоты до 10 кГц.
32 | MY-6243 - LC-метр |  | 5466.01 | Измерение индуктивности до 2 Гн, емкости до 200 мкФ, 4-х разрядный дисплей.
33 | ProsKit MT-1632 - тестер-пинцет для SMD-компонентов |  | По запросу | Тестер-пинцет ProsKit MT-1632 пригодится для проверки SMD-компонентов. Имеет функции измерения сопротивления и емкости, тестирования диодов и прозвонки цепей. Благодаря V-образной форме измерительных щупов обеспечивается удобное и быстрое выполнение проверки исправности электронных компонентов. Автоматическое отключение прибора после 10 минут бездействия экономит заряд элементов питания.
34 | ProsKit MT-5110 - измеритель емкости цифровой |  | 4009.97 | Мультиметр ProsKit MT-5110 используется для измерения емкости. Позволяет работать даже при сильном магнитном поле. Подсветка ЖК-дисплея облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах. Прибор соответствует новейшим стандартам безопасности CE. Время отбора проб составляет 0-5 сек.
35 | ProsKit MT-5211 - мультиметр цифровой LCR |  | 5000.81 | Мультиметр ProsKit MT-5211 пригодится для тестирования электрооборудования. Позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость, частоту и температуру. ЖК-дисплей с подсветкой облегчает работу в слабоосвещенных местах. Благодаря специальной опоре прибор можно разместить на столе в вертикальном положении - для удобства измерений. При длительном бездействии мультиметр автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания.
36 | RGK RC-10 - измеритель SMD компонентов |  | 3290 | SMD тестер RGK RC-10 используется для проверки компонентов радиоэлектронной аппаратуры. Это компактный и надежный прибор будет полезен как в радиолюбительских проектах, так и в мастерской по ремонту электроники.
37 | RGK RC-12 - измеритель SMD компонентов |  | 4390 | SMD тестер RGK RC-12 используется для проверки компонентов радиоэлектронной аппаратуры. Это компактный и надежный прибор будет полезен как в радиолюбительских проектах, так и в мастерской по ремонту электроники.
38 | SMD-100 - тестер электронных компонентов |  | 6247 | Разрядность шкалы: 6000 отсчетов. Постоянное напряжение: 600м/6/50В: ±0.5%. Переменное напряжение: 600м/6/50В: ±0.8%. Емкость: 6н/60н/600н/6мк/60мк/600мк/6м/60мФ: ±3.0%. Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6M/60MΩ: ±1.5%. Размеры: 184 x 37 x 23 мм. Вес: 76 г.
39 | U1731C - измеритель RLC | + | цена по запросу | Позволяет проводить измерения на частоте до 100 кГц — функция, доступная обычно только в настольных приборах.
40 | U1732C - измеритель RLC | + | цена по запросу | Позволяет проводить измерения на частоте до 100 кГц — функция, доступная обычно только в настольных приборах.
41 | U1733C - измеритель RLC | + | цена по запросу | Позволяет проводить измерения на частоте до 100 кГц — функция, доступная обычно только в настольных приборах.
42 | UNI-T UT116A - цифровой мультиметр-пинцет для SMD компонентов |  | 3488.94 | Измерения напряжения до 36В постоянного тока; Измерение сопротивления, емкости, целостности и измерение диода; Ручка может быть повернута на 180°, что удобно для чтения и диода / светодиода; Проверка полярности стабилитрона.
43 | UNI-T UT116C - цифровой мультиметр-пинцет для SMD компонентов |  | 3372.64 | Измерения напряжения до 36В постоянного тока; Измерение сопротивления, емкости, целостности и измерение диода; Ручка может быть повернута на 180°, что удобно для чтения и диода / светодиода; Проверка полярности стабилитрона.
44 | UNI-T UT603 - измеритель LCR цифровой |  | 4768.22 | Профессиональный мультиметр UNI-T UT603 служит для определения параметров полного сопротивления или полной проводимости электрической цепи, измерения емкости и индуктивности.Дисплей с крупными цифрами облегчает считывание данных.Благодаря удобному регулятору все переключения можно производить даже одной рукой.Ударопрочный корпус прибора устойчив к внешним механическим повреждениям.
45 | UNI-T UT612 - измеритель LCR цифровой с автодиапазоном, порт USB |  | 19421.77 | Функции: сопротивление, ёмкость, индуктивность; Автоматический выбор диапазона; Отображение тестовой частоты в реальном времени; Удержание данных; Режим относительных измерений; Аналоговая гистограмма; Измерение максимального индекса модуляции; Функция сортировки; Функция калибровки; Интерфейс USB; Подсветка экрана; Индикатор низкого заряда батареи; Автоматическое отключение.
46 | Victor 6013 - C-метр |  | 2740 | Измеряемые величины: C (емкость). Диапазон измерения: 9 диапазонов, измеряемая емкость от 0.1 пФ до 20000 мкФ. Установка нуля: ручная (диапазон: ±20 пФ) Элементы калибровки: два элемента внутри прибора, один регулятор установки нуля ("ADJ") на передней панели. Индикатор перегрузки: только символ "1" на дисплее. Период измерения: 0~5 секунд.
47 | Victor 6243 - LC-метр |  | 3007 | Victor 6243 – надежный цифровой измеритель LC (индуктивности и ёмкости). Для улучшения чтения показания в приборе применен жидкокристаллический ЖК-дисплей 3½ разряда, с высотой знаков 26 мм. Прибор имеет две функции измерения: индуктивности и емкости. Основу этого измерительного прибора составляет БИС с аналого-цифровым преобразователем с двойным интегрированием. Это – идеальный измерительный прибор для производства, лабораторного и бытового применения.
1.5 Измерители крутящего момента
1 | МЕГЕОН 345000 - измеритель крутящего момента |  | 153000 | Измеритель крутящего момента МЕГЕОН 345000 - это новинка от компании МЕГЕОН, которая выделяется на фоне аналогичных приборов простотой эксплуатации, высокой точностью и надежностью. Оборудование, относящееся к данной группе измерительного оборудования, является специализированным и используется для точного определения параметров крутящего момента. Прибор отлично подойдет для тестирования и отладки электрического и пневматического инструмента, гайковертов, динамометрического инструмента, а также измерения крутящего момента любого инструмента. Подобный инструмент часто встречается во многих отраслях машиностроения, автомобильной промышленности, энергетической отрасли, при проведении научных исследований. Стандартный комплект поставки включает в себя программное обеспечение, необходимое для обработки полученных данных. При необходимости, результаты измерений могут быть переданы на персональный компьютер для сохранения.
2 | Bakon BK10 - измеритель крутящего момента |  | 61630 | Какой бы совершенный инструмент не использовался для резьбового соединения, нельзя выполнить его качественно без контроля установки крутящего момента с помощью измерительного прибора. Данные измерители крутящего момента предназначены для контроля установки крутящего момента электрических винтовертов и моментных ключей, а также измерения крутящего момента вращающихся деталей. Простота работы с прибором, высокая точность и экономичность дают измерителям крутящего момента Bakon возможность широкого использования во многих отраслях промышленности, например, производство электронного оборудования, компьютерной и бытовой техники, фото и видеокамер, часов, в сфере автомобилестроения, авиастроения, космической техники.
3 | Bakon BK100 - измеритель крутящего момента |  | 61630 | Какой бы совершенный инструмент не использовался для резьбового соединения, нельзя выполнить его качественно без контроля установки крутящего момента с помощью измерительного прибора. Данные измерители крутящего момента предназначены для контроля установки крутящего момента электрических винтовертов и моментных ключей, а также измерения крутящего момента вращающихся деталей. Простота работы с прибором, высокая точность и экономичность дают измерителям крутящего момента Bakon возможность широкого использования во многих отраслях промышленности, например, производство электронного оборудования, компьютерной и бытовой техники, фото и видеокамер, часов, в сфере автомобилестроения, авиастроения, космической техники.
4 | Bakon BK20 - измеритель крутящего момента |  | 61630 | Какой бы совершенный инструмент не использовался для резьбового соединения, нельзя выполнить его качественно без контроля установки крутящего момента с помощью измерительного прибора. Данные измерители крутящего момента предназначены для контроля установки крутящего момента электрических винтовертов и моментных ключей, а также измерения крутящего момента вращающихся деталей. Простота работы с прибором, высокая точность и экономичность дают измерителям крутящего момента Bakon возможность широкого использования во многих отраслях промышленности, например, производство электронного оборудования, компьютерной и бытовой техники, фото и видеокамер, часов, в сфере автомобилестроения, авиастроения, космической техники.
5 | Bakon BK50 - измеритель крутящего момента |  | 61630 | Какой бы совершенный инструмент не использовался для резьбового соединения, нельзя выполнить его качественно без контроля установки крутящего момента с помощью измерительного прибора. Данные измерители крутящего момента предназначены для контроля установки крутящего момента электрических винтовертов и моментных ключей, а также измерения крутящего момента вращающихся деталей. Простота работы с прибором, высокая точность и экономичность дают измерителям крутящего момента Bakon возможность широкого использования во многих отраслях промышленности, например, производство электронного оборудования, компьютерной и бытовой техники, фото и видеокамер, часов, в сфере автомобилестроения, авиастроения, космической техники.
6 | HP-10 - измеритель крутящего момента |  | По запросу
7 | HP-100 - измеритель крутящего момента |  | По запросу
8 | Kilews KTM-150 - измеритель крутящего момента |  | 711678 | Измерители крутящего момента, разработанные KILEWS, производятся в Японии. Каждый измеритель крутящего момента сопровождается свидетельством о калибровке и гарантией на один год при условии нормальной эксплуатации.
9 | Kilews KTM-250 - измеритель крутящего момента |  | 989423 | Измерители крутящего момента, разработанные KILEWS, производятся в Японии. Каждый измеритель крутящего момента сопровождается свидетельством о калибровке и гарантией на один год при условии нормальной эксплуатации.