## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Ионизаторы воздуха
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Ионизаторы воздуха
1 | ASE-9340 - ионизатор воздуха | цена по запросу | Потребляемая мощность 30 Вт. Ионный баланс ≤±10 В. Объём воздуха на выходе ≤ 2,4 м3/мин. Покрытие площади 400×1500 мм. Выработка озона ≤0,03 мг/м3 (150 мм от воздуховыпускного отверстия). Уровень шума 45 дБ. Температура окружающей среды 0...40°С. Размеры 140×84×220 мм. Вес около 2,6 кг.
2 | Quick-441B - ионизатор воздуха | 26510 | Настлольный ионизатор воздуха, используется при работе со схемами, чувствительными к статическому электричеству; потребляемая мощность 380 Вт; выходное напряжение 5.6 кВ; производительность 1.8-3.5 куб.м. в минуту; регулировка ионного баланса; уровень шума 52 dB; концентрация озона не более 1х10-7 на расстоянии 150 мм от центра потока; эффективная площадь 900 х 1800 мм; Диапазон рабочих температур: 0-50 °С, Размеры: 390 х 206 х 114 мм, Вес: около 7.9 кг.
3 | Quick-442-2 - ионизатор | 22680 | Потребляемая мощность - 50 ВтВыходное напряжение - AC 5.6 КВИонный баланс - ±15 В регулируемый (450 мм от панели)Объём воздуха на выходе - 1.2 -2.4 м3 /минВыработка озона - 0.03 мг/м3 (150 мм от воздуховыпускного отверстия)Рабочая температура - 0-50.
4 | Quick-443B - настольный ионизатор воздуха | 29160 | Настольный ионизатор воздуха, используется при работе со схемами, чувствительными к статическому электричеству; потребляемая мощность 15 Вт; выходное напряжение 10 кВ;производительность 1,2-2,4 куб.м. в минуту; регулировка ионного баланса; уровень шума 50 dB; концентрация озона не более 1х10-7 на расстоянии 150 мм от центра потока; эффективная площадь 400 х 1500 мм; Диапазон рабочих температур: 0-50 °С, Размеры: 190 х 140 х 83 мм, Вес: около 1,6 кг.
5 | Quick-443C - ионизатор | 51130 | Ионизатор Quick-443C предназначен для нейтрализации статических зарядов на предметах в рабочей зоне, а также для решения таких проблем, вызываемых статикой, как притягивание пыли, смещение мелких деталей из-за электростатического «прыжка» или слипания полимерных пленок.
6 | Quick-447 - подвесной ионизатор воздуха | По запросу | Широкий диапазон потока воздуха; Стабильность регулируемого ионного баланса; Ионизатора воздуха подвесного типа; Экономия места благодаря компактной конструкции.
7 | VKG ION 01 - настольный ионизатор | 20570 | Компактный портативный ионизатор переменного тока для стационарного применения на рабочем столе. Предназначен для нейтрализации статических зарядов на объектах рабочей зоны. Регулировка скорости потока воздуха и система очистки эмиттеров. Ионный баланс ±5 В; время стекания заряда 1000…100 В не более 1,5 с (30 см); размеры: 140x218x83 мм; вес 2,4 кг; уровень шума 50-57 дБ (1 м).
8 | VKG ION 02 - настольный ионизатор | 34210 | Настольный ионизатор переменного тока для нейтрализации статических зарядов на объектах рабочей зоны. Широкий выход потока воздуха обеспечивает большую эффективную площадь ионизации. Регулировка скорости потока и температуры (обогрев) воздуха и система очистки эмиттеров. Подходит для длительного непрерывного использования. Ионный баланс ±5 В; время стекания заряда 1000…100 В не более 1,5 с (30 см); размеры: 570x205x175 мм; вес 6,5 кг; уровень шума 52-64 дБ (1 м).
9 | VKG ION 03 - подвесной ионизатор | 54450 | Подвесной ионизатор высокой мощности для нейтрализации статических зарядов. Вертикальный поток воздуха из трех вентиляторов экономит место на рабочей поверхности. Регулировка скорости потока воздуха, система очистки эмиттеров и подсветка (2 лампы). Ионный баланс ±10 В; время стекания заряда 1000…100 В не более 6 с (60 см); размеры: 1100x110x184 мм; вес 11,7 кг; уровень шума 52-64 дБ (1 м).
10 | VKG ION Gun - прицельный ионизатор | 45100 | Прицельный ионизатор-“пистолет”. Ионизатор направленного действия для нейтрализации статического заряда и избавления от мелких наэлектризованных частиц в удаленных и труднодоступных местах. Ионный баланс ±10 В; время стекания заряда 1000…100 В не более 1,5 с (15 см); вес 0,28 кг; рабочее давление 2,8-4,7 Бар. Поставляется с высоковольтным генератором, но без компрессора.
11 | VKG ION Snake - ионизатор направленного действия | По запросу | Ионизатор-“змея” направленного действия. Ионизатор направленного действия с автоматическим включением (инфракрасный датчик). Ионный баланс ±10 В; время стекания заряда 1000…100 В не более 1,5 с (15 см); длина 33 см; вес 2,5 кг; рабочее давление 2,8-4,7 Бар. Поставляется с высоковольтным генератором, но без компрессора.
1.1 Аксессуары к ионизатору воздуха ASE-9340
1 | ASE-9340-H1 - фильтр | цена по запросу | Запасной фильтр для ионизатора ASE-9340. Комплект из 3-х шт.