## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Многофункциональные измерители параметров электробезопасности
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Многофункциональные измерители параметров электробезопасности
1 | АКИП-8403 - измеритель параметров электрических сетей | + | 82225 | Измерение постоянного и переменного TRMS напряжения 1,0 мВ – 605,0 В; Измерение силы постоянного и переменного TRMS тока 1,0 А – 1200 А (мин. разрешение 0,1 мА) (опционально); Измерение частоты переменного напряжения и тока 30 - 400 Гц; Входной АЦП 16 Бит, частота дискретизации сигнала 3,2 кГц; Измерение сопротивления до 40 кОм с разрешением 10 мОм и звуковая прозвонка; Измерение сопротивления изоляции до 1 ГОм; Измерение низкоомных цепей (металлосвязь) током >200 мА; Измерение MAX, MIN, AVG, PEAK, удержание показаний; Индикация фазового напряжения и порядка чередования фаз; Большой контрастный ЖК-дисплей; Батарейное питание, автовыключение питания; Масса 0,63 кг.
2 | АКИП-8404 - измеритель параметров электрических сетей | + | 94070 | Измерение постоянного и переменного TRMS напряжения 1,0 мВ – 605,0 В Измерение силы постоянного и переменного TRMS тока 1,0 А – 1200 А (мин. разрешение 0,1 мА) (опционально); Измерение частоты переменного напряжения и тока 30 - 400 Гц; Входной АЦП 16 Бит, частота дискретизации сигнала 3,2 кГц; Измерение сопротивления до 40 кОм с разрешением 10 мОм и звуковая прозвонка; Измерение MAX, MIN, AVG, PEAK, удержание показаний; Измерение времени отключения УЗО (АС тип); Измерение сопротивления петли (без отключения УЗО) до 2 кОм; Индикация фазового напряжения и порядка чередования фаз; Большой контрастный ЖК-дисплей; Батарейное питание, автовыключение питания; Масса 0,63 кг.
3 | АКИП-8405 - измеритель параметров электрических сетей | + | 108330 | Измерение постоянного и переменного TRMS напряжения 1,0 мВ – 605,0 В; Измерение силы постоянного и переменного TRMS тока 1,0 А – 1200 А (мин. разрешение 0,1 мА) (опционально); Измерение частоты переменного напряжения и тока 30 - 400 Гц; Входной АЦП 16 Бит, частота дискретизации сигнала 3,2 кГц; Измерение сопротивления до 40 кОм с разрешением 10 мОм и звуковая прозвонка; Измерение сопротивления изоляции до 1 ГОм; Измерение низкоомных цепей (металлосвязь) током >200 мА; Измерение MAX, MIN, AVG, PEAK, удержание показаний; Измерение времени отключения УЗО (АС тип); Измерение сопротивления петли (без отключения УЗО) до 2 кОм; Индикация фазового напряжения и порядка чередования фаз; Автопоследовательность тестов: петля +УЗО+ изоляция; Большой контрастный ЖК-дисплей; Батарейное питание, автовыключение питания; Масса 0,63 кг.
4 | АКИП-8407/1 - измеритель параметров электрических сетей |  | 144095 | Комбинированные приборы для измерения параметров в однофазных и трехфазных электрических сетях и контроля норм электробезопасности оборудования и энергосистем; Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводников заземления и зануления (ток > 200 мА); Измерение диэлектрической абсорбции и поляризационного индекса; Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа): время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения; Измерение полного сопротивления цепи «Ф-Ф», «Ф-Н» и петли «Ф-З», вычисление ожидаемого тока КЗ Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (50 В, 100 В, 250 В, 500 В,1000 В); Функция «Автоизмерение» (полное сопротивление цепи заземления + тест УЗО + измерение сопротивления изоляции); Определение правильности подключения и последовательности чередования фаз (индикация); Измерение токов утечки (с внешним т/преобразователем -опция); Внутренняя память (999 тестов); ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение, справочное меню; Оптический USB интерфейс (опционально: ПО для анализа + кабель); Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2).
5 | АКИП-8407/2 - измеритель параметров электрических сетей |  | 162380 | Комбинированные приборы для измерения параметров в однофазных и трехфазных электрических сетях и контроля норм электробезопасности оборудования и энергосистем; Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводников заземления и зануления (ток > 200 мА); Измерение диэлектрической абсорбции и поляризационного индекса; Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа): время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения; Измерение полного сопротивления цепи «Ф-Ф», «Ф-Н» и петли «Ф-З», вычисление ожидаемого тока КЗ Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (50 В, 100 В, 250 В, 500 В,1000 В); Функция «Автоизмерение» (полное сопротивление цепи заземления + тест УЗО + измерение сопротивления изоляции); Определение правильности подключения и последовательности чередования фаз (индикация); Измерение токов утечки (с внешним т/преобразователем -опция); Внутренняя память (999 тестов); ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение, справочное меню; Оптический USB интерфейс (опционально: ПО для анализа + кабель); Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2).
6 | АКИП-8407/3 - измеритель параметров электрических сетей |  | 187680 | Комбинированные приборы для измерения параметров в однофазных и трехфазных электрических сетях и контроля норм электробезопасности оборудования и энергосистем; Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводников заземления и зануления (ток > 200 мА); Измерение диэлектрической абсорбции и поляризационного индекса; Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа): время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения; Измерение полного сопротивления цепи «Ф-Ф», «Ф-Н» и петли «Ф-З», вычисление ожидаемого тока КЗ Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм (50 В, 100 В, 250 В, 500 В,1000 В); Функция «Автоизмерение» (полное сопротивление цепи заземления + тест УЗО + измерение сопротивления изоляции); Определение правильности подключения и последовательности чередования фаз (индикация); Измерение токов утечки (с внешним т/преобразователем -опция); Внутренняя память (999 тестов); ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение, справочное меню; Оптический USB интерфейс (опционально: ПО для анализа + кабель); Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2).
7 | АКИП-8408/1 - измеритель параметров электробезопасности |  | 68040 | Испытание переменным напряжением до 5 кВ. Частота 50/60 Гц; Разрешение: 1 мкА - по току, 1 В – по напряжению; Установка высоковольтного U теста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста; Микропроцессорное управление, высокая стабильность U теста; Режимы тестирования: «Ручной»/ «Авто» (таймер); Графический матричный дисплей с подсветкой (95х20); Память: 3 ячейки для записи профилей; Интерфейсы RS-485, RS-232 Опция, Аналоговый.
8 | АКИП-8408/2 - измеритель параметров электробезопасности |  | 118440 | Максимальная функциональность «3 в 1»: AC/ DC/ IR; Испытание переменным напряжением до 5 кВ. Частота 50/60 Гц; Испытание постоянным напряжением до 6 кВ; Измерение сопротивления изоляции; Разрешение: 1 мкА - по току, 1 В – по напряжению; Установка высоковольтного U теста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста; Микропроцессорное управление, высокая стабильность U теста; Режимы тестирования: «Ручной»/ «Авто» (таймер); Графический матричный дисплей с подсветкой (95х20); Память: 3 ячейки для записи профилей; Интерфейсы RS-485, RS-232 Опция, Аналоговый.
9 | АКИП-8701 - измеритель параметров электрических сетей | + | По запросу | Измерение электрического сопротивления по 2-х и 3-х проводной схеме (заземление); Измерение удельного сопротивления почвы по 4-х проводной схеме (проводимость грунта); Широкий диапазон измерения (0,01 Ом … 50 кОм, 5 пределов); Встроенный вольтметр до 460 В (измерение и устранение шумового напряжения, электрических помех); ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение; Широкое меню справочной информации и подсказок; Внутренняя память (999 тестов); Оптический USB интерфейс для подключения к ПК; Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2); Сумка-кейс для хранения и транспортировки; В комплекте все необходимые аксессуары; Масса 1 кг.
10 | МЭТ-5035М - многофункциональный электрический тестер для измерения параметров электрических сетей и электрооборудования | + | По запросу | Измерители параметров электробезопасности МЭТ-5035М (торговая марка АКИП™)
11 | 4167 MF - измеритель параметров электробезопасности |  | 39375 | Многофункциональный электрический тестер 4167 MF: 3 функции в одном приборе; Вольтметр переменного напряжения (0…600 В); Тестер цепей заземления (0,2…12 /…120 /… 1200 Ом); Измерение потенциала «земли»; Измеритель сопротивления изоляции (0…200 МОм); Встроенный микропроцессор, батарейное питание, автоматическое отключение питания; 4-х диапазонная стрелочная зеркальная шкала; Сверхнизкое энергопотребление за счет использование элементов КМОП; Индикатор режимов измерений и состояния внутренних источников питания; Входные терминалы на лицевой панели прибора; Пылевлагозащищенное исполнение; Высокие эргономические показатели, надёжность; Масса 1,5 кг.
12 | 9000 MF - тестер многофункциональный |  | 67680
13 | C.A 6116 - прибор для комплексной проверки электрических установок | + | цена по запросу | Прибор С.А 6116 эффективен для применения в бытовом, коммерческом и промышленном секторе. Электрики могут использовать его для приемки вводимого оборудования или после реконструкции. Организации надзора смогут провести проверку параметров и подтвердить безопасность электросетей, подлежащих проверке. При помощи прибора можно легко и без риска ошибки, выполнить рекомендованные стандартами измерения электроустановок. Кроме того, прибор соответствует международным стандартам, задающим высокие требования к параметрам и работе приборов для тестирования электроустановок.
14 | C.A 6116 + клещи С177 - прибор для комплексной проверки электрических установок | + | 376000 | Прибор С.А 6116 эффективен для применения в бытовом, коммерческом и промышленном секторе. Электрики могут использовать его для приемки вводимого оборудования или после реконструкции. Организации надзора смогут провести проверку параметров и подтвердить безопасность электросетей, подлежащих проверке. При помощи прибора можно легко и без риска ошибки, выполнить рекомендованные стандартами измерения электроустановок. Кроме того, прибор соответствует международным стандартам, задающим высокие требования к параметрам и работе приборов для тестирования электроустановок.
15 | C.A 6116 без клещей - прибор для комплексной проверки электрических установок | + | 326000 | Прибор С.А 6116 эффективен для применения в бытовом, коммерческом и промышленном секторе. Электрики могут использовать его для приемки вводимого оборудования или после реконструкции. Организации надзора смогут провести проверку параметров и подтвердить безопасность электросетей, подлежащих проверке. При помощи прибора можно легко и без риска ошибки, выполнить рекомендованные стандартами измерения электроустановок. Кроме того, прибор соответствует международным стандартам, задающим высокие требования к параметрам и работе приборов для тестирования электроустановок.
16 | C.A 6133 - измеритель параметров безопасности электроустановок | + | 167000 | Измерение заземления методом, предусматривающим использование штыря и петли; Прозвонка электрической цепи 200 мА; Проверка сопротивления изоляции; Проверка УЗО: тока и времени срабатывания; Автоматические тестовые последовательности; Внесение в память тестирований; Приложение на базе ANDROID для составления отчетов; Питание от аккумуляторных батарей, от электросети, через USB-порт или от прикуривателя.
17 | DEL-101 - многофункциональный («4 в1») тестер-индикатор электрических сетей |  | 13965 | Многофункциональный («4 в1») тестер-индикатор электрических сетей. Входное напряжение до ~240 В, ток до 10 А. Проверка правильности подключения проводов электропитания 1 фазной сети (3 неоновых индикатора А/В/С), тест УЗО (6 фикс. значений дифф. тока 10, 15, 20, 25, 30, 35 мА), тест на наличие токов утечки на землю, безразрывное измерение тока в цепи с помощью т/клещей и внешних приборов (2 токовые петли: «земля»/«фаза», разъемы для подключения мультиметра), адартер-переходник для различных типов вилок, МЭК 61010-1, 223 х 152 х 67 мм, 318 г.
18 | DT-6505 - тестер изоляции и микроомметр высокого разрешения с функцией мультиметра TRMS |  | 24932 | Мультиметр для измерения изоляции DT-6505 сочетает в себе цифровой тестер изоляции с полнофункциональным цифровым мультиметром True RMS в одном компактном портативном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность как для устранения неполадок, так и для профилактического обслуживания. 3 прибора в одном - TRMS мультиметр, мегаомметр (измеритель сопротивления изоляции) и микроомметр в одном компактном и портативном устройстве. Максимальная универсальность для широкого применения.
19 | DT-6509 - тестер изоляции и микроомметр высокого разрешения с функцией мультиметра TRMS, со встроенным тепловизором |  | 77165 | DT-6509 - это профессиональный тестер изоляции, тепловизор и микрометр высокого разрешения, обеспечивающий быстрое время выборки аналого-цифрового преобразования, высокую точность и функции регистрации данных. Поддержка облачного сервера для передачи данных на смартфон для редактирования и хранения.
20 | DT-6650 - тестер электроустановок многофункциональный |  | 128172 | Тестер электроустановок многофункциональный CEM DT-6650 снабжён 3.5" дюймовым TFT цветным LCD дисплеем и функцией съемки, позволяет выполнять тестирование изоляционного сопротивления, сопротивления заземления, полного заземления контура, напряжения, УЗО, PFГ и PSC. Прибор имеет четыре диапазона проверки изоляции: 125 В, 250 В, 500 В и 1000 В. Модель оснащена портом подключения к ПК по USB для передачи данных и обработки их на специализированном ПО и обеспечивает безопасность электроустановок при бытовом, офисном и производственном применении.
21 | Fluke 1662 - многофункциональный тестер электроустановок | + | 329520
22 | Fluke 1663 - многофункциональный тестер электроустановок | + | 429360 | Предоставляет расширенные возможности благодаря быстрой и эффективной проверке на соответствие всем местным нормам, защите приборов, случайно подключенных к проверяемой системе, а также благодаря возможности легко обмениваться результатами проверок с помощью смартфона.
23 | Fluke 1664 FC - многофункциональный тестер электроустановок | + | 521040 | Предоставляет расширенные возможности благодаря быстрой и эффективной проверке соответствия всем местным нормам, защите приборов, случайно подключенных к проверяемой системе, а также благодаря возможности легко обмениваться результатами проверок с помощью смартфона.
24 | Fluke 6500-2 - портативный тестер электробезопасности |  | По запросу | Специальная кнопка для каждого теста для тестирования одним нажатием. Предустановленные уровни соответствия заданному интервалу для экономии времени. Большой дисплей с подсветкой. Встроенная стандартная клавиатура для быстрого ввода данных. Дополнительная карта памяти Compact Flash для резервного копирования информации и передачи ее на ПК. Предустановленные функции автотестирования для удобства пользователя.
25 | FULLTEST3 - многофункциональный электрический тестер для контроля и измерения параметров электробезопасности |  | 880555 | Многофункциональный электрический тестер для контроля и измерения параметров электробезопасности FULLTEST3 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia).
26 | GPT-712001 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 237195 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-712001.
27 | GPT-712002 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 273315 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-712002.
28 | GPT-712003 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 291480 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-712003.
29 | GPT-712004 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 437430 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-712004.
30 | GPT-715001 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 395850 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-715001.
31 | GPT-715002 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 454860 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-715002.
32 | GPT-715003 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 555870 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-715003.
33 | GPT-715004 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 832125 | Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-715004.
34 | GPT-79503 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 360150
35 | GPT-79513 - установка для проверки параметров электрической безопасности | + | 450870
36 | GPT-79601 - измеритель параметров безопасности электрооборудования | + | 124320 | Измеритель параметров безопасности электрооборудования GPT-79601 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
37 | GPT-79602 - измеритель параметров безопасности электрооборудования | + | 157815 | Измеритель параметров безопасности электрооборудования GPT-79602 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
38 | GPT-79603 - измеритель параметров безопасности электрооборудования | + | 192360 | Измеритель параметров безопасности электрооборудования GPT-79603 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
39 | GPT-79612 - измеритель параметров безопасности электрооборудования | + | 157815 | Измеритель параметров безопасности электрооборудования GPT-79612 производства компании Good Will Instrument Co., Ltd. (GW Instek).
40 | I-V400w - многофункциональный прибор (тестер) для контроля ВАХ (I-V Curve test) фотоэлектрических панелей, установок и модулей |  | 586500 | Многофункциональный прибор (тестер) для контроля ВАХ (I-V Curve test) фотоэлектрических панелей, установок и модулей. Обнаружение возможных сбоев и проблем в ФЭ устройствах (ФЭУ). Измерение параметров ФЭУ (по 4-х пр методу).
41 | KEW 6010B - измеритель мультифункциональный |  | По запросу | Световая индикация наличия напряжения в измеряемой цепи; индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза - ноль; автоматическая разрядка электрических зарядов, сохранившихся в цепи после проведения измерений; индикация правильности подключения измерительных проводов к исследуемой цепи; автоматическое отключение прибора в случае перегрева внутренних схем; автоматическая подстройка диапазонов; низкое значение тестового тока позволяет избежать срабатывания УЗО
42 | KEW 6011A - измеритель мультифункциональный | + | По запросу | Световая индикация наличия напряжения в измеряемой цепи - Индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза - ноль - Автоматическая разрядка электрических зарядов, сохранившихся в цепи после проведения измерений - Индикация правильности подключения измерительных проводов к исследуемой цепи - Автоматическое отключение прибора в случае перегрева внутренних схем - Низкое значение тестового тока позволяет избежать срабатывания УЗО - Позволяет тестировать УЗО, чувствитель
43 | KEW 6016 - измеритель мультифункциональный | + | По запросу | Прозвонка цепи, измерение сопротивления изоляции, измерение контурного сопротивления, RCD измерение, измерение тока короткого замыкания, сопротивление заземления, автоматическая подстройка диапазона; источник питания: LR х 8; габаритные размеры: 136х235х114мм; масса: 1350 г
44 | KEW 6024PV - измеритель параметров изоляции фотоэлектрических панелей |  | По запросу | KEW 6024PV может измерять сопротивление изоляции фотоэлектрических систем с открытым напряжением до 1000 В и низковольтных установок с напряжением до 600 В, кроме того, сопротивление заземления и напряжение переменного / постоянного тока распределительных линий и электроприборов.
45 | KEW 6050 - измеритель мультифункциональный |  | цена по запросу | Управление микропроцессором для наибольшей точности измерений; индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза - ноль; индикация правильности подключения измерительных проводов к исследуемой цепи; автоматическое отключение прибора в случае перегрева внутренних схем; низкое значение тестового тока позволяет избежать срабатывания УЗО; позволяет испытывать УЗО разных типов ( тип А, АС, S ); позволяет тестировать УЗО, чувствительные к постоянному току
46 | KEW 6205 - тестер безопасности бытовых приборов |  | По запросу | Тестер безопасности бытовых приборов KEW 6205 предназначен для проверки электрической безопасности бытовых приборов класса I и класса II.
47 | KEW 6516BT - многофункциональный измеритель |  | По запросу | KEW 6516BT - это многофункциональный измеритель предназначен для тестирования электробезопасности электроустановок с 12 функциями в одном приборе.
48 | KEW 7099 - кабель для KEW 6015 |  | По запросу
49 | M75 - измеритель параметров электробезопасности | + | 131675 | Многофункциональный измеритель параметров электросети M75: Напряжения (пост. и перем.) до 605 В; Тока (с помощью токовых клещей) до 1200 А; Частоты 30 - 400Гц; Сопротивления изоляции до 1ГОм; Низкоомных сопротивлений до 40 кОм + тестирование током >200мА; Сопротивления петли без отключения УЗО; Тест УЗО; Фазоуказатель. LAN -тест: тестирование Ethernet кабелей (RJ45) категорий 3, 6, 5Е, 6 на наличие ошибок в разводке. ЖК-дисплей; Питание 4 х 1,5В; Масса 0,24 кг.
50 | MACROTESTG2 - многофункциональный электрический тестер для контроля и измерения параметров электробезопасности |  | 291985 | Многофункциональный электрический тестер для контроля и измерения параметров электробезопасности MACROTESTG2 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia).
51 | MFT1815 - многофункциональный тестер | + | По запросу | Простота выбора тестов, обозначенных цветом, и легкость использования благодаря большому яркому дисплею с подсветкой. Двухпроводное тестирование контура короткого замыкания без срабатывания УЗО для быстрого получения воспроизводимых результатов Индикация порядка чередования фаз для проверки вращающихся машин. Тестирование без заземления 3-хфазных УЗО и УЗО типа В для промышленного применения. Уровень безопасности CAT IV по EN61010 и прочный корпус исполнения IP54.
52 | MFT1825 - многофункциональный тестер | + | По запросу | Простота выбора тестов, обозначенных цветом, и легкость использования благодаря большому яркому дисплею с подсветкой. Двухпроводное тестирование контура короткого замыкания без срабатывания УЗО для быстрого получения воспроизводимых результатов. 3-х зажимное измерение сопротивления заземления и бесстержневое тестирование для измерения сопротивления. Индикация порядка чередования фаз для проверки вращающихся машин. Тестирование без заземления 3-хфазных УЗО и УЗО типа В для промышленного применения. Уровень безопасности CAT IV по EN61010 и прочный корпус исполнения IP54.
53 | MFT1835 - многофункциональный тестер | + | По запросу | Простота выбора тестов, обозначенных цветом, и легкость использования благодаря большому яркому дисплею с подсветкой. Двухпроводное тестирование контура короткого замыкания без срабатывания УЗО для быстрого получения воспроизводимых результатов 3-х зажимное измерение сопротивления заземления и бесстержневое тестирование для измерения сопротивления. Индикация порядка чередования фаз для проверки вращающихся машин. Тестирование без заземления 3-хфазных УЗО и УЗО типа В для промышленного применения. Уровень безопасности CAT IV по EN61010 и прочный корпус исполнения IP54. Блок аккумуляторов, зарядное устройство и сетевой адаптер в комплекте.
54 | MI 3100 S - многофункциональный измеритель параметров электроустановок с комплектом для измерения сопротивления заземления S2026 | + | 153000 | MI 3100 S – недорогой прибор, который позволяет измерить основные характеристики электроустановок до 1000 В.
55 | MI 3102H BT - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 279000 | MI 3102H BT оснащен новыми функциями (измерение удельного сопротивления грунта, измерение мощности, коэффициентов гармоник и др.) и способен обмениваться данными с устройствами на основе ОС Android, что позволяет назвать его современным универсальным инструментом для измерений в электроустановках.
56 | MI 3102H BT - многофункциональный измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | MI 3102H BT оснащен новыми функциями (измерение удельного сопротивления грунта, измерение мощности, коэффициентов гармоник) и способен обмениваться данными с устройствами на основе ОС Android, что позволяет назвать его современным универсальным инструментом для измерений в электроустановках.
57 | MI 3102H BT PROF - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 457900 | Все принадлежности базовой комлпектации плюс дополнительно: A1018, A1019, A1199 и A1292.
58 | MI 3102H SE - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 230000 | Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2500 В; диагностическое испытание изоляции (измерение коэффициентов абсорбции и поляризации, R60); проверка непрерывности защитных проводников; измерение параметров цепи «фаза-ноль»; проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А; измерение сопротивления заземляющих устройств по 3-проводной схеме; измерение силы тока до 20 А (требуются опциональные клещи А1018); проверка порядка чередования фаз; измерение освещенности (требуются опциональные датчики А1172, А1173).
59 | MI 3102H SE - многофункциональный измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2500 В; диагностическое испытание изоляции (измерение коэффициентов абсорбции и поляризации, R60); проверка непрерывности защитных проводников; измерение параметров цепи «фаза-ноль»; проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А; измерение сопротивления заземляющих устройств по 3-проводной схеме; измерение силы тока до 20 А (требуются опциональные клещи А1018); проверка порядка чередования фаз; измерение освещенности (требуются опциональные датчики А1172, А1173).
60 | MI 3102H SE PROF - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 399500 | Все принадлежности базовой комплектации плюс дополнительно: A1018, A1292 и A1172.
61 | MI 3152H - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 439000 | MI 3152H – современный многофункциональный измеритель параметров электроустановок с цветным сенсорным экраном.
62 | MI 3152H - многофункциональный измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | MI 3152H – современный многофункциональный измеритель параметров электроустановок с цветным сенсорным экраном.
63 | MI 3152H PROF - многофункциональный измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 610800 | Все принадлежности базовой комплектации плюс дополнительно: A1018, A1019, A1199, P1101.
64 | MI 3155 - измеритель параметров электроустановок | + | цена по запросу | MI 3155 разработан специально для проведения испытаний в промышленности. От других приборов в линейке многофункциональных измерителей параметров электроустановок MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
65 | MI 3155 EU - измеритель параметров электроустановок (профессиональная комплектация) | + | 668900 | MI 3155 разработан специально для проведения испытаний в промышленности. От других приборов в линейке многофункциональных измерителей параметров электроустановок MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
66 | MI 3155 ST - измеритель параметров электроустановок (базовая комплектация) | + | 508000 | MI 3155 разработан специально для проведения испытаний в промышленности. От других приборов в линейке многофункциональных измерителей параметров электроустановок MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
67 | MPI-502 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 112440 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-502 предназначены для измерения: Действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока; Частоты переменного тока; Полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания; Полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО; Силы тока отключения устройства защитного отключения для синусоидального дифференциального тока; Силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока; Времени отключения сети при срабатывании УЗО; Сопротивления защитного заземления; Напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока; Сопротивления защитных проводников; Электрического сопротивления малым током; Для вычисления: Активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»; Силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник». Для контроля: Целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений). Для проверки; Для запоминания и передачи в компьютер данных измерений и вычислений.
68 | MPI-520 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 254700 | Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; измерение сопротивления заземляющих устройств трехполосным методом; регистрация переменного напряжения и тока, частоты, мощности (полной, активной, и реактивной) cos φ; контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; память результатов измерений 990 ячеек; передача данных в компьютер (USB).
69 | MPI-525 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 336600 | Измерение параметров петли короткого замыкания; тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм напряжением до 2500 В; измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; измерение сопротивления заземляющих устройств трехполосным методом; контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; память результатов измерений 990 ячеек; передача данных в компьютер (USB).
70 | MPI-530 - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 289200 | Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
71 | MPI-530-IT - измеритель параметров электробезопасности электроустановок | + | 347940 | Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.
72 | Neptune - мультиметр-мегаомметр |  | 62790 | Диапазон сопротивления: 100 мОм-2 кОм; Диапазон сопротивления изоляции: 10 кОм-2 ГОм; Испытательное напряжение: 50 В,100 В, 250 В, 500 В, 1000 В; Максимальный тестовый ток: 200 мА; Виды дополнительных измерений: постоянное напряжение, переменное напряжение, ток (опция токовая петля/клещи), частота, пусковой ток, гармоники тока и напряжения (1-25) чередование фаз; Вид питания: Батарея 1,5 В (тип AA), 4 шт; Особенности: Графическая линейная шкала. Автокалибровка.
73 | PV-ISOTEST - тестер электрический многофункциональный |  | 238510
74 | SOLAR I-Ve - тестер электрический многофункциональный |  | 748075 | Многофункциональный тестер-регистратор для контроля и верификации однофазны (1Ф) систем на базе фотоэлектрических (ФЭ) панелей и модулей (PV installations).
75 | SPI-III (GPS) - система идентификации фаз |  | По запросу | Уникальная модель SPI-III состоит из беспроводной двухмодульной комбинации, которая невероятно проста в настройке и эксплуатации. Благодаря многим усовершенствованиям и инновациям SPI-III будет более полезен, чем когда-либо прежде.
76 | TRIPHASOR - устройство определения фаз, балансировки и оптимизации низковольтной электрической сети |  | По запросу | TRIPHASOR – это инструмент для оптимизации работы распределительных электрических сетей. Он измеряет параметры электрической сети в режиме реального времени и позволяет идентифицировать каждую фазу в фазированной сети. TRIPHASOR используется в сетях низкого напряжения, находящихся под напряжением и под нагрузкой.
77 | UNI-T UT526 - тестер УЗО, измеритель заземления и сопротивления изоляции цифровой |  | 20933.64 | UNI-T UT526 – многофункциональный цифровой измерительный прибор новой конструкции, с интегрированными аналоговой интегральной схемой, цифровой схемой и микропроцессором, которые позволяют измерять параметры устройств защитного отключения (УЗО), заземления, сопротивление изоляции, постоянное и переменное напряжение.
1.1 Аксессуары к многофункциональным измерителям параметров электробезопасности АКИП
1 | IMP57 - устройство для прецизионных измерений сопротивления линии |  | 346610 | Измерители параметров электробезопасности IMP57 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia)
2 | KITTERRNE - комплект из 4 проводов для МЭТ-5035, ПКК-57, МЭТ-5080 |  | 38870 | Комплект из 4 проводов (2×5м, 10м, 20м) на катушках + 4 штыря заземления + чехол для МЭТ-5035, ПКК-57, МЭТ-5080.
1.2 Аксессуары к многофункциональным измерителям параметров безопасности Fluke
1 | Fluke SPSCAN6000 - сканнер штрих-кода |  | По запросу | Fluke SPSCAN6000 для считывания штрих-кодов. Сканирует штрих-коды устройства для ускорения процесса тестирования. Также работает с штрих-код этикетками, которые прилиплены к округлым поверхностям. Для Использования с тестерами Fluke 6500-2/6200-2 PAT.