## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Рефлектометры для силовых кабелей (измерители неоднородностей линий)
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Рефлектометры для силовых кабелей (измерители неоднородностей линий)
1 | Гамма - рефлектометр | + | 94160 | Рефлектометр Гамма для определения расстояния до места изменения волнового сопротивления всех типов кабелей: повреждения, муфты, длина, взаимное влияние, разбитость пар.
2 | ИДМ-20 - адаптер импульсно-дугового разряда |  | 216444 | Адаптер импульсно-дугового метода (адаптер импульсно-дугового разряда, присоединительное устройство) ИДМ-20 предназначен для дооснащения передвижных электротехнических лабораторий, имеющих собственный блок акустики (генератор высоковольтный импульсный), с целью реализации импульсно-дугового метода (ИДМ) определения расстояния до места повреждения силовых электрических кабелей. Метод применим к кабелям с бумагомасляной и полиэтиленовой изоляцией.
3 | ИДМ-20М - адаптер импульсно-дугового разряда |  | 252840 | Блок ИДМ-20М в комплекте с ударным генератором ГИ-20-2 и рефлектометром «РЕЙС-305» предназначен для осуществления рефлектометрического и импульсно-дугового методов измерения расстояния до места повреждения силовых кабелей. Самостоятельного применения блок не имеет. Блок ИДМ-20М может работать с другим ударным генератором или другим рефлектометром при соответствующей стыковке по входным и выходным сигналам и командам управления.
4 | ИРК-ПРО Альфа - кабельный прибор с рефлектометром и ADSL модемом | + | 69500 | ИРК-ПРО Альфа – мост + рефлектометр. Оснащен графическим дисплеем, удобным меню, вольтметром, генератором. Универсальный поиск повреждений (мостовой и рефлектометром), плановые измерения.
5 | ИРК-ПРО Альфа-Е - кабельный прибор с рефлектометром для энергетиков | + | 77280 | ИРК-ПРО Альфа-Е – импульсный рефлектометр для всех типов силовых кабелей + измерительный мост для низковольтной распределительной сети.
6 | ИРК-ПРО Гамма - кабельный прибор | + | 118500 | ИРК-ПРО Гамма – уникальный прибор нового поколения. Цветной графический дисплей с высоким разрешением 640х480. Мощный рефлектометр на длины кабеля до 65 км и для работы с очень короткими кабелями. Измерительный мост ИРК-ПРО, сценарии поиска повреждений, протокол поиска. В прибор заложена возможность наращивания новых измерительных и сервисных функций: по мере их появления измеритель легко сможет улучшить свой прибор.
7 | КР-90 - кабельная рефлектометрическая система |  | По запросу | Назначение: определение расстояния до места повреждения подземной кабельной линии, измерение длины кабеля и коэффициента укорочения. Максимальное измеряемой расстояние: 250 км. Амплитуда зондирующих импульсов: 30, 60, 90 В Тип кабеля: металлические кабели.
8 | МИР MIM - согласующее устройство для предварительного определения мест высокоомных повреждений |  | 295000 | Присоединительное устройство МИР MIM применяется для предварительного определения мест высокоомных повреждений. Для того чтобы реализовать метод колебательного разряда по напряжению необходимо совместное использование присоединительного устройства МИР MIM, с генератором высоковольтных импульсов HVA2000 и рефлектометром МИР305.
9 | МИР305 - рефлектометр |  | 415000 | Прибор МИР305 предназначен для предварительного определения мест повреждения в силовых кабелях и кабелях управления с испытательным и импульсным напряжением до 32 кВ, а также для использования в кабелях среднего напряжения до 18 кВ.
10 | Р5-24 - измеритель неоднородностей линий (цифровой рефлектометр) | + | По запросу | Портативный цифровой рефлектометр предназначен для проведения основных измерений на протяженных кабелях (коаксиальных, силовых, связи и т.д.) длиной до 100 км; обнаружения повреждения и определения его характера (обрыв, короткое замыкание, утечка, нарушение контакта, вставки и др.); определения расстояния до повреждения или неоднородности.
11 | РД Мастер - рефлектометр для всех типов связных и силовых кабелей | + | 53500 | Импульсный рефлектометр РД Мастер предназначен для тестирования и локализации повреждений всех типов связных и энергетических кабелей. Работа на линиях со значительным уровнем помех и высоким затуханием.
12 | РЕЙС-100 - рефлектометр портативный | + | 66360 | Рефлектометр портативный РЕЙС-100 является упрощеным вариантом прибора РЕЙС-105М. Рефлектометр РЕЙС-100 это недорогой, простой в применении, надежный импульсный рефлектометр для металлических линий, построенный на базе проверенных технических решений. Несмотря на свою простоту РЕЙС-100 является полнофункциональным импульсным рефлектометром, предназначенным для широкого применения в практике поиска повреждений и силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, контроля и управления всех типов.
13 | РЕЙС-105М1 - портативный цифровой рефлектометр | + | 82020 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 является модернизацией прибора РЕЙС-105Р и относится к новому поколению импульсных рефлектометров, разработанных для широкого применения в практике поиска повреждений и диагностики силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, контроля и управления всех типов. Заменяет многие импульсные рефлектометры, в том числе широко известные измерители неоднородностей линий Р5-10, Р5-13 и Р5-17.
14 | РЕЙС-205 - цифровой рефлектометр | + | 159960 | Рефлектометр цифровой РЕЙС-205 с функцией моста разработан специально для определения всех видов повреждений кабельных линий связи, силовых и всех других кабелей.
15 | РЕЙС-305 - цифровой рефлектометр | + | 203340 | Рефлектометр РЕЙС-305 является малогабаритным мощным цифровым рефлектометром, очень простым в применении, который разработан специально для обнаружения всех видов повреждений в силовых кабельных линиях.
16 | РЕЙС-405 - рефлектометр компьютерный | + | 424200 | РЕЙС-405 это мощный и компактный компьютерный рефлектометр фирмы СТЭЛЛ для определения мест повреждений в силовых кабельных линиях. Высокоэффективен при использовании в составе электротехнической лаборатории.
17 | РЕЙС-405/1 - рефлектометр компьютерный |  | 365640
18 | РЕЙС-45 - мини-рефлектометр |  | 39240 | Мини-рефлектометр РЕЙС-45 это легкий, простой, имеющий малое энергопотребление и недорогой карманный рефлектометр, используемый для обнаружения несложных повреждений кабельных линий: короткое замыкание, обрыв, низкоомная утечка и т.д. Питание прибора осуществляется от аккумуляторов. Для зарядки прибора от сети переменного тока напряжением 100...260 В, прибор комплектуется блоком зарядки с разъемом под мини-USB-разъем.
19 | РЕЙС-50 - цифровой измеритель длины кабеля | + | 42600 | Измеритель длины кабеля РЕЙС-50 это цифровой портативный (карманный) прибор, для широкого применения при измерении длин силовых кабелей, кабелей связи, контрольных кабелей, кабелей управления и всех других типов кабелей и проводов.
20 | РИ-10М1 СТРИЖ - защищённый импульсный рефлектометр | + | 127200 | РИ-10М1 СТРИЖ – это одноканальный кабельный локатор, предназначенный для определения характера и местоположения неоднородностей и повреждений кабельной линии (обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, катушка Пупина, разбитость пар) на симметричных и несимметричных кабелях.
21 | РИ-10М2 СТРИЖ - защищённый импульсный рефлектометр-мост | + | 162000 | Импульсный рефлектометр-мост РИ-10М2 СТРИЖ - прибор, сочетающий в одном корпусе функции импульсного рефлектометра и кабельного моста. РИ-10М2 СТРИЖ – это одноканальный кабельный локатор с блоком мостовых измерений, предназначенный для определения характера и местоположения неоднородностей и повреждений кабельной линии (обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, катушка Пупина, разбитость пар), а также для измерения основных параметров кабельных линий мостовым методом.
22 | РИ-303BM СТРИЖ - компактный рефлектометр-тестер |  | 120000 | РИ-303BM СТРИЖ - компактный защищённый рефлектометр-тестер. Это простой в управлении и надёжный прибор, с автоматической защитой от напряжения в КЛ. Оптимальное решение для оперативного поиска неисправностей и измерения длины кабеля.
23 | РИ-307USBм СТРИЖ - рефлектометр |  | цена по запросу | Исполнение в виде выносного блока, подключаемого к ПК по USB; Питание по шине USB (не требует аккумуляторов и блока питания); Управление и отображение результатов измерения на персональном компьютере; Два параллельных канала; Измерение в реальном масштабе времени; Максимальная дальность - 64 км; Высокое разрешение по дальности: 12,5 см в диапазонах 62,5 м – 1 км; 25 см – 8 м в диапазонах 2 км – 64 км; Двухкурсорная измерительная система; Возможность детального рассмотрения любого участка рефлектограммы; Подавление асинхронных помех; Режим выявления непостоянных во времени неоднородностей; Сравнение до пяти рефлектограмм (две линии и три рефлектограммы из памяти); Режим поточечного вычитания рефлектограмм, позволяющий отображать только различия; Режим регистрации разбитости пар; Встроенная таблица коэффициентов укорочения на 200 значений, с возможностью ее пополнения.
24 | РИ-307USBм СТРИЖ с расширенной версией ПО - рефлектометр |  | 112800 | Исполнение в виде выносного блока, подключаемого к ПК по USB; Питание по шине USB (не требует аккумуляторов и блока питания); Управление и отображение результатов измерения на персональном компьютере; Два параллельных канала; Измерение в реальном масштабе времени; Максимальная дальность - 64 км; Высокое разрешение по дальности: 12,5 см в диапазонах 62,5 м – 1 км; 25 см – 8 м в диапазонах 2 км – 64 км; Двухкурсорная измерительная система; Возможность детального рассмотрения любого участка рефлектограммы; Подавление асинхронных помех; Режим выявления непостоянных во времени неоднородностей; Сравнение до пяти рефлектограмм (две линии и три рефлектограммы из памяти); Режим поточечного вычитания рефлектограмм, позволяющий отображать только различия; Режим регистрации разбитости пар; Встроенная таблица коэффициентов укорочения на 200 значений, с возможностью ее пополнения.
25 | РИ-307М3 СТРИЖ - защищённый высокоточный импульсный рефлектометр | + | 218400 | Защищённый высокоточный импульсный рефлектометр РИ-307М3 – эффективный, высокоточный, полевой, двухканальный рефлектометр с богатым арсеналом дополнительных функций.Импульсный рефлектометр РИ-307М3 – это двухканальный кабельный локатор, предназначенный для определения характера и местоположения неоднородностей и повреждений кабельной линии (обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, катушка Пупина, разбитость пар, "мерцающие" неоднородности). Импульсный рефлектометр РИ-307М3 заменяет приборы: ИР-10, ИР-10М, РИ-10, РИ-10М, РИ-10М1, РИ-10М2 (блок рефлектометра), РИ-20, РИ-20М1, РИ-303Т, РИ-307, РИ-307usb;
26 | РИ-407 СТРИЖ-С - защищённый импульсный рефлектометр для силовых КЛ | + | цена по запросу | Защищённый импульсный рефлектометр для силовых КЛ РИ-407 – высокоточный цифровой рефлектометр, специально разработанный для определения расстояний до любых типов неоднородностей и повреждений в силовых кабельных линиях: обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, замокание кабеля, высокоомные повреждения, заплывающий пробой и пр.
27 | РИ-407 СТРИЖ-С базовый комплект - защищённый импульсный рефлектометр для силовых КЛ | + | 258000 | Защищённый импульсный рефлектометр для силовых КЛРИ-407 СТРИЖ-С – высокоточный цифровой рефлектометр, специально разработанный для определения расстояний до любых типов неоднородностей и повреждений в силовых кабельных линиях: обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, замокание кабеля, высокоомные повреждения, заплывающий пробой и пр.
28 | РИ-407 СТРИЖ-С+ADG-200-2 СКАТ-М - комплект дистанционной локализации | + | 594000 | РИ-407 – высокоточный цифровой рефлектометр, специально разработанный для определения расстояний до любых типов неоднородностей и повреждений в силовых кабельных линиях: обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, замокание кабеля, высокоомные повреждения, заплывающий пробой.
29 | СОВА с функцией моста и измерителем U, R, C - рефлектомер |  | 34800 | Определение характера неисправностей и расстояния до места повреждения в симметричных, несимметричных телекоммуникационных и силовых кабелях с металлическими жилами методом импульсной рефлектометрии. Определение расстояния до места повреждения мостовым методом. Измерение напряжения, сопротивления, емкости и омической асимметрии.
30 | СТЭЛЛ-4500 - система предварительной локализации кабельных повреждений |  | цена по запросу | Три метода локации: метод рефлектометра, импульсно-дуговой метод и метод колебательного разряда. Мощный зондирующий импульс, высокоскоростное преобразование входных сигналов, высокое разрешение по расстоянию. Высокий эффект при использовании на силовых кабельных линиях в составе кабельной лаборатории.
31 | СТЭЛЛ-4500 (без компьютера) - система предварительной локализации кабельных повреждений |  | 589908 | Три метода локации: метод рефлектометра, импульсно-дуговой метод и метод колебательного разряда. Мощный зондирующий импульс, высокоскоростное преобразование входных сигналов, высокое разрешение по расстоянию. Высокий эффект при использовании на силовых кабельных линиях в составе кабельной лаборатории.
32 | CableMeter - измеритель длины кабеля | + | 46270 | Измерение длины кабеля в бухте. 2 прибора в одном, два метода: DC – по сопротивлению, TDR – рефлектометром. По точности измерений превосходит аналоги. Высокая точность измерений, датчик температуры, компенсация температуры, возможность измерения кабелей сечением 0,05 – 500 кв.мм, задание любых диаметров и сечения жилы, измерение сечения жилы, измерение коэффициента укорочения, графический дисплей с подсветкой.
33 | CableMeter E - рефлектометр + мост для измерения длины и входного контроля силового кабеля | + | 46700 | CableMeter E комплект: рефлектометр для всех типов силовых кабелей + мостовой измеритель длины кабеля с опцией измерения длины проложенного кабеля.
34 | IRG 2000 - рефлектометр цифровой | + | По запросу
35 | IRG 4000 - импульсный рефлектометр | + | По запросу | Импульсный рефлектометр IRG 4000 для определение расстояния кабелей до 200 км. Прибор работает со всеми безпрожиговыми методами для поиска повреждений кабелей. Память на 100 000 измерений. Однофазные и трехфазные измерения.
36 | KMK 8 - измерительный мост |  | По запросу | Интегрированный рефлектометр; Активный измерительный мост для высокоточного измерения R и C, а также поиск повреждений DC и AC по методу Граафа; Измерения с активным ведомым прибором на дальнем конце кабеля; Пассивный мост Витстона для измерения R и C, а также для поиска повреждений DC и AC; Тестовая система для предварительных, быстрых измерений и измерений качества; Измерения постороннего напряжения в кабельных системах; Система информации и сигнализации; Дистанционная система управления электронными переключателями шлейфа.
37 | Lexxi T1660 - рефлектометр |  | 241200 | Lexxi T1660 обеспечивает непревзойденное сочетание производительности, удобства использования и экономии. Radiodetection создал Lexxi T1660, взяв удобную для пользователя эргономику для пользователей от моделей Riser Bond Model 1550 и Bicotest Lexxi T810 и установив уникальную платформу TDR и 3,5-дюймовый цветной дисплей с подсветкой. Результатом этого является тестер кабеля, точность и разрешающая способность которого в 1% дает техническим специалистам необходимый инструмент для быстрого и точного определения неисправностей на кабельных линиях. Lexxi T1660 подходит для анализа всех металлических типов кабелей, состоящих как минимум из двух металлических жил, одной из которых может быть броня или экран. Типы кабелей включают кабели: телевидения, витая пара, интернет и даже кабели питания низкого напряжения. Lexxi T1660 поставляется с комплектом 100-миллиметровых соединительных кабелей с зажимами "крокодилами" в стандартной комплектации. Ряд дополнительных подключаемых модулей позволяет адаптировать его к требованиям широкого круга отраслей и применений, а модуль блокирующего фильтра позволяет безопасно анализировать трехфазные сетевые кабели под напряжением. Lexxi T1660 предлагает инновации и экономичность, что позволяет повысить производительность диагностических работ.
38 | TDR-107 СТРИЖ-С - рефлектометр импульсный | + | цена по запросу | TDR-107 – это малогабаритный прибор, предназначенный для работы как в полевых, так и в стационарных условиях. Основное применение прибора – проведение измерений на симметричных и несимметричных кабелях методами рефлектометрии: импульсным и импульсно-дуговым.
39 | TDR-107 СТРИЖ-С базовый комплект - рефлектометр импульсный | + | 132000 | TDR-107 СТРИЖ-С – это малогабаритный прибор, предназначенный для работы как в полевых, так и в стационарных условиях. Основное применение прибора – проведение измерений на симметричных и несимметричных кабелях методами рефлектометрии: импульсным и импульсно-дуговым.
40 | TDR-107 СТРИЖ-С+ ADG-200-2 СКАТ-М - комплект дистанционной локализации | + | 468000 | TDR-107 – это малогабаритный прибор, предназначенный для работы как в полевых, так и в стационарных условиях. Основное применение прибора – проведение измерений на симметричных и несимметричных кабелях методами рефлектометрии: импульсным и импульсно-дуговым.
41 | TDR-109 СТРИЖ-С - рефлектометр для силовых линий | + | цена по запросу | Возможность применения самых современных методов диагностики и определения мест повреждения кабельных линий: импульсный метод, импульсно-дуговой метод, метод волны напряжения, метод волны тока; 3 линейных входа для подключения к трёх фазным кабелям; Отображение рефлектограмм на цветном 5.7" TFT-дисплее с разрешением 640х480 точек; Возможность отображения всех каналов измерений во всех сочетаниях (6 графиков рефлектограмм); Энергонезависимая память - не менее 300 рефлектограмм с возможностью одновременного отображения до 6 из них для сравнения; Режим поточечного вычитания рефлектограмм, позволяющий отображать только различия; Максимальная дальность - 128 км; Возможность зондирования импульсом повышенной амплитуды (U2 - не менее 45 В) для работы на кабелях с большим затуханием; Измерение в реальном масштабе времени; Двухкурсорная измерительная система; Возможность детального рассмотрения любого участка рефлектограммы - функция многократной растяжки; Подавление асинхронных помех; Режим выявления непостоянных во времени неоднородностей - функция "Захват"; Встроенная таблица коэффициентов укорочения на 200 значений, с возможностью ее пополнения; Сохранение библиотеки рефлектограмм и коэфициентов укорочения на внешнем носителе USB Flash, а также запись в память прибора библиотек с персонального компьютера; Брызгозащитное исполнение в герметично закрывающимся корпусе с повышенной механической прочностью (класс защиты IP67).
42 | TDR-109 СТРИЖ-С базовый комплект - рефлектометр для силовых линий | + | 198000 | Возможность применения самых современных методов диагностики и определения мест повреждения кабельных линий: импульсный метод, импульсно-дуговой метод, метод волны напряжения, метод волны тока; 3 линейных входа для подключения к трёх фазным кабелям; Отображение рефлектограмм на цветном 5.7" TFT-дисплее с разрешением 640х480 точек; Возможность отображения всех каналов измерений во всех сочетаниях (6 графиков рефлектограмм); Энергонезависимая память - не менее 300 рефлектограмм с возможностью одновременного отображения до 6 из них для сравнения; Режим поточечного вычитания рефлектограмм, позволяющий отображать только различия; Максимальная дальность - 128 км; Возможность зондирования импульсом повышенной амплитуды (U2 - не менее 45 В) для работы на кабелях с большим затуханием; Измерение в реальном масштабе времени; Двухкурсорная измерительная система; Возможность детального рассмотрения любого участка рефлектограммы - функция многократной растяжки; Подавление асинхронных помех; Режим выявления непостоянных во времени неоднородностей - функция "Захват"; Встроенная таблица коэффициентов укорочения на 200 значений, с возможностью ее пополнения; Сохранение библиотеки рефлектограмм и коэфициентов укорочения на внешнем носителе USB Flash, а также запись в память прибора библиотек с персонального компьютера; Брызгозащитное исполнение в герметично закрывающимся корпусе с повышенной механической прочностью (класс защиты IP67).
43 | TDR-109 СТРИЖ-С+ADG-200-2 СКАТ-М - комплект дистанционной локализации | + | 534000 | Возможность применения самых современных методов диагностики и определения мест повреждения кабельных линий: импульсный метод, импульсно-дуговой метод, метод волны напряжения, метод волны тока; 3 линейных входа для подключения к трёх фазным кабелям; Отображение рефлектограмм на цветном 5.7" TFT-дисплее с разрешением 640х480 точек; Возможность отображения всех каналов измерений во всех сочетаниях (6 графиков рефлектограмм); Энергонезависимая память - не менее 300 рефлектограмм с возможностью одновременного отображения до 6 из них для сравнения; Режим поточечного вычитания рефлектограмм, позволяющий отображать только различия; Максимальная дальность - 128 км; Возможность зондирования импульсом повышенной амплитуды (U2 - не менее 45 В) для работы на кабелях с большим затуханием; Измерение в реальном масштабе времени; Двухкурсорная измерительная система; Возможность детального рассмотрения любого участка рефлектограммы - функция многократной растяжки; Подавление асинхронных помех; Режим выявления непостоянных во времени неоднородностей - функция "Захват"; Встроенная таблица коэффициентов укорочения на 200 значений, с возможностью ее пополнения; Сохранение библиотеки рефлектограмм и коэфициентов укорочения на внешнем носителе USB Flash, а также запись в память прибора библиотек с персонального компьютера; Брызгозащитное исполнение в герметично закрывающимся корпусе с повышенной механической прочностью (класс защиты IP67).
44 | TDR-410 - рефлектометр |  | 184200 | Предназначен для идентификации и локализации повреждений в силовых, телекоммуникационных и телефонных кабелях. Позволяет определить длину кабеля и расстояние до повреждения в диапазоне от 0 до 4000 м в любом типе кабеля с металлическими жилами или в токопроводящих коммуникациях.
45 | TDR1000/3 - рефлектометр импульсный | + | По запросу
46 | TDR1000/3P - рефлектометр импульсный | + | По запросу
47 | TDR2000/3 - рефлектометр импульсный | + | По запросу
48 | TDR2000/3P - рефлектометр импульсный | + | По запросу
49 | TDR500/3 - рефлектометр импульсный |  | По запросу
50 | TDR500/3 (базовая комплектация) - рефлектометр импульсный |  | По запросу
51 | TDR500/3 (с BNC адаптером) - рефлектометр импульсный |  | По запросу
52 | TFX SX - рефлектометр для силовых кабелей, 2 фазный | + | По запросу | ARMslide-технология с 15 измерениями за один ARM-импульс. Функция ProRange для оптимального представления отдаленных деталей. Поддержка всех существующих методов предварительной локализации. Автоматическая индикация конца кабеля и места повреждения. Совместим со всеми системами поиска мест повреждений.
53 | TFX VX-M (SD) - рефлектометр для силовых кабелей, вариант для лаборатории, включая Multiplexer | + | По запросу
54 | TFX VX-P - переносной рефлектометр для силовых кабелей | + | По запросу | Автоматическая индикация конца кабеля и места дефекта. Технология ARMslide ProRange для оптимального отображения удаленных деталей. Автоматическое сохранение в памяти всех результатов измерения. Поддержка всех существующих методов предварительной локализации. Большой наглядный дисплей. Простое управление при помощи интуитивного меню.
1.1 Аксессуары к рефлектометру Miniflex Plus TDR
1 | TF 3-1 - разделительный фильтр |  | По запросу | Разделительный фильтр TF 3-1 применяется с целью надежного соединения рефлектометра без разделительного фильтра с низковольтным кабелем, находящимся под напряжением и защитить как рефлектометр, так и пользователя от этого напряжения.
1.2 Аксессуары к приборам серии РЕЙС
1 | ПР-1 - конвертер USB-COM |  | 1260 | Конвертер (USB-COM)
2 | ПР-1/1 - конвертер COM-Bluetooth |  | 3600
3 | ПР-2 - конвертер USB-COM |  | 1260 | Конвертер (USB-COM)
4 | ПР-2/1 - конвертер COM-Bluetooth |  | 3600 | Конвертер COM-Bluetooth ПР-2/1 предназначен для подключения приборов «РЕЙС», к компьютерам, у которых отсутствует COM порт, а также к планшетным компьютерам и смартфонам (с ОС Android) по интерфейсу Bluetooth.
5 | ПР-2/2 - конвертер COM-Bluetooth |  | 3600 | Конвертер COM-Bluetooth ПР-2/1 предназначен для подключения приборов «РЕЙС», к компьютерам, у которых отсутствует COM порт, а также к планшетным компьютерам и смартфонам (с ОС Android) по интерфейсу Bluetooth.
6 | СТЭЛЛ-10 - фильтр разделительный |  | 11940 | СТЭЛЛ-10 имеет два кабеля подключения: один кабель со стандартной вилкой – для подключения в розетки электрической сети, второй кабель с двумя хорошо изолированными разъемами типа «Крокодил» – для подключения к различным шинам и проводам.
7 | СТЭЛЛ-20 - указатель точки подключения |  | 19560 | Для измерения кабельных сетей с ответвлениями совместно с импульсными рефлектометрами очень полезно использовать прибор «Указатель точки подключения СТЭЛЛ-20». При этом измерение ведется методом импульсной рефлектометрии (TDR - метод).
1.3 Аксессуары для импульсных рефлектометров РИ-хххх
1 | КК-USBAB - кабель коммуникационный USB A-B (для рефлектометра РИ-307USB) |  | 1200 | Кабель коммуникационный USB A-B (для рефлектометра РИ-307USB)
2 | КС-0.1К5 - кабель соединительный 0.1 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм |  | 1000 | Кабель соединительный 0.1 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм
3 | КС-1.5К25 - кабель соединительный 1,5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 25.4 мм |  | 3200 | Кабель соединительный 1,5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 25.4 мм
4 | КС-1.5К5 - кабель соединительный 1.5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм |  | 2050 | Кабель соединительный 1.5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм
5 | КС-3К25 - кабель соединительный 3 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M, изолированный зажим типа крокодил с шириной захвата 25,4 мм |  | 5200 | Кабель соединительный 3 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M, изолированный зажим типа крокодил с шириной захвата 25,4 мм.
6 | КУ-2.0BNC - кабель-удлинитель 2 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – BNC.F |  | 2050 | Кабель-удлинитель 2 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – BNC.F
7 | КУ-3.0BNC - кабель-удлинитель 3 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – BNC.F |  | 3850 | КУ-3.0BNC кабель-удлинитель 3 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – BNC.F
8 | КУ-5.0BNC - кабель-удлинитель 5 м, 75 Ом, оконцованный BNC.M – BNC.F |  | 4800
9 | П-BNCK - переходник BNC-М – клеммы |  | 800 | Переходник BNC-М – клеммы
10 | ПС-1.5К5 - комплект ( 3шт. ) проводов соединительных для моста 1,5 м, оконцованные клемма - изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм |  | 12400 | Комплект ( 3шт. ) проводов соединительных для моста 1,5 м, оконцованные клемма - изолированный зажим типа «крокодил» с шириной захвата 5 мм
11 | СА-12В25 - сетевой адаптер 12В 2.08А (25 Вт макс.) |  | 3300 | Сетевой адаптер 12В 2.08А (25 Вт макс.)
12 | СА-12В40 - сетевой адаптер повышенной мощности 12В 3.33А (40 Вт макс.) |  | 5250 | Сетевой адаптер повышенной мощности 12В 3.33А (40 Вт макс.)
13 | Сумка - для аксессуаров |  | 1100 | Сумка для аксессуаров
14 | УП-1 - устройство переходное |  | 11400 | УП-1 является устройством, используя которое допускается производить измерения рефлектометрами серии РИ на кабелях, находящихся под напряжением до 380 В эфф.
15 | CA-ADG - сетевой адаптер (зарядное устройство) для генератора ADG-200-2 СКАТ-М, 15 В, 1.2 А (18 Вт макс.) |  | 5400 | Сетевой адаптер (зарядное устройство) для генератора ADG-200-2 СКАТ-М, 15 В, 1,2 А (18 Вт макс.).
16 | COM/COM - кабель COM-to-COM (для рефлектометров РИ-10М1, РИ-10М2, TDR-107) |  | 1200 | Кабель COM-to-COM (для рефлектометров РИ-10М1, РИ-10М2, TDR-107).
17 | COM/USB - переходник USB-COM (для рефлектометров РИ-10М1, РИ-10М2, TDR-107) |  | 950 | Переходник USB-COM (для рефлектометров РИ-10М1, РИ-10М2, TDR-107).
1.4 Дополнительное оборудование для установки предварительной локализации кабельных повреждений СТЭЛЛ-4500
1 | SC40 - адаптер дугового разряда |  | 287280 | Импульсно-дуговой метод (ИДМ) позволяет более точно определить расстояние до места кабельного повреждения. В этом случае между высоковольтным импульсным генератором и силовым кабелем включается специальное устройство связи (адаптер) импульсно-дугового метода SC-40, позволяющее снять рефлектограмму в месте повреждения в период горения дуги.
2 | SD80 - присоединительное устройство (датчик напряжения) |  | 47592 | Присоединительное устройство по напряжению SD-80 используется при определении расстояния до однофазных мест повреждения с переходным сопротивлением в месте повреждения равным десяткам и сотням мегаом, так называемым методом колебательного разряд по напряжению.
3 | SDC50 - присоединительное устройство (датчик тока) |  | 37080 | SDC-50 используется при методе колебательного разряда по току, если сопротивление в месте повреждения кабельной линии составляет от нуля ом до сотен килоом.