## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Анализаторы цепей, измерители КСВН и комплексного коэффициента передачи и отражения
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Анализаторы цепей, измерители КСВН и комплексного коэффициента передачи и отражения
1 | АКИП-6601 - векторный анализатор цепей |  | цена по запросу | Векторные анализаторы цепей АКИП-6601 (торговая марка АКИП™).
2 | АКИП-6602 - векторный анализатор цепей | + | 1418593 | Рабочий диапазон частот 300 кГц – 6 ГГц; Высокоскоростной двухпортовый анализ (>5000 изм/сек); Основные измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22; Входное сопротивление: стандартно - 50 Ом (математическое преобразование от 10 до 200 Ом); Входной тракт - тип N .
3 | АКИП-6603 - анализатор цепей |  | 1868702
4 | АКИП-6604/1 - анализатор цепей векторный | + | 1093155
5 | АКИП-6604/2 - анализатор цепей векторный | + | 1989120
6 | АКИП-6604/3 - анализатор цепей векторный | + | 2307690
7 | АКИП-6604/4 - анализатор цепей векторный | + | 3422790
8 | АКИП-6605/1 - анализатор цепей векторный |  | 3945060 | Рабочий диапазон частот 100 кГц … 13,5 ГГц; Двухпортовый анализ; Полоса фильтра ПЧ (IFBW): 10 Гц … 3 МГц; Диапазон установки выходного уровня: - 55 дБм … 10 дБм; Разрешение: 1 Гц, 0,05 дБ; Динамический диапазон: 125 дБ (полоса ПЧ = 10 Гц); Различные виды калибровки: простая, расширенная, полная (от одного до четырех портов), TRL-калибровка; Измеряемые параметры: параметры рассеяния (S-параметры), дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ параметров во временной области (опция), параметры пульсаций, импеданс, добавление или удаление кабелей и испытательных приспособлений, TDR рефлектометр (опция); Поддержка инжекторов питания (Bias-Tees); Сенсорный экран, диагональ экрана 30,7 см (разрешение 1280x800); Интерфейсы: USB, LAN, GPIB (опция); Дистанционное управление: SCPI/Labview/IVI на базе USBTMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer; Видео выход (HDMI).
9 | АКИП-6605/2 - анализатор цепей векторный |  | 4625985 | Рабочий диапазон частот 100 кГц … 26,5 ГГц; Двухпортовый анализ; Полоса фильтра ПЧ (IFBW): 10 Гц … 3 МГц; Диапазон установки выходного уровня: - 55 дБм … 10 дБм; Разрешение: 1 Гц, 0,05 дБ; Динамический диапазон: 125 дБ (полоса ПЧ = 10 Гц); Различные виды калибровки: простая, расширенная, полная (от одного до четырех портов), TRL-калибровка; Измеряемые параметры: параметры рассеяния (S-параметры), дифференциальные измерения, измерения приемника, анализ параметров во временной области (опция), параметры пульсаций, импеданс, добавление или удаление кабелей и испытательных приспособлений, TDR рефлектометр (опция); Поддержка инжекторов питания (Bias-Tees); Сенсорный экран, диагональ экрана 30,7 см (разрешение 1280x800); Интерфейсы: USB, LAN, GPIB (опция); Дистанционное управление: SCPI/Labview/IVI на базе USBTMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer; Видео выход (HDMI).
10 | Обзор-103 - измеритель комплексных коэффициентов передачи | + | По запросу | Рабочий диапазон частот 0,3 МГц … 1,3 ГГц; Измерение S-параметров радиотехнических устройств: комплексного коэффициента передачи и отражения; Основной тракт 50 Ом (тип N), дополнительно возможно измерение в тракте 75 Ом (16/4,6 мм); Высокая точность измерений при использовании коррекции систематических погрешностей; Измерение систем с переносом частоты и диплексоров; Управление и получение результатов измерения на внешнем компьютере; Программное обеспечение совместимо с ОС Windows; Малые массо-габаритные параметры.
11 | Обзор-304/1 - измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения | + | По запросу | Рабочий диапазон частот 0,3 МГц … 3,2 ГГц; Измерение S-параметров радиотехнических устройств: комплексного коэффициента передачи и отражения; Основной тракт 50 Ом (тип N), дополнительно возможны измерения в любых коаксиальных трактах при использовании соответствующих переходов и калибровочных мер; Высокая точность измерений при использовании коррекции систематических погрешностей; Опции - калибровочные меры, адаптеры-переходы, меры для поверки; Измерение коэффициента передачи систем с переносом частоты; Управление и получение результатов измерения на внешнем компьютере; Программное обеспечение совместимо с ОС Win; Малые массо-габаритные параметры.
12 | Обзор-804/1 - измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения | + | По запросу | Измерители комплексных коэффициентов передачи Обзор-804/1
13 | Обзор-808 - измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения | + | По запросу | Измерители комплексных коэффициентов передачи Обзор-808
14 | Обзор-808/1 - измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения | + | По запросу | Измерители комплексных коэффициентов передачи Обзор-808/1
15 | Обзор-TR1300/1 - анализатор цепей векторный |  | По запросу | Обзор-TR1300/1 работает под управлением внешнего компьютера, не входящего в комплект поставки. Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания, который входит в комплект поставки. Для измерений нелинейных свойств четырёхполюсников и расширения диапазона измерений в приборе используется регулировка выходной мощности глубиной не менее 58 дБ. Возможность удаленного управления прибором позволяет использовать его в составе измерительных комплексов.
16 | ПрофКиП Мастер-4000 - ВЧ векторный анализатор цепей |  | По запросу | Частотный диапазон: 5 МГц … 4 ГГц; Максимальный входной уровень: +25 дБм; Тестирование: кабелей, антенн, измерение мощности (опция), КСВ, DTF, потерь в кабеле; До 2001 точки на кривую; Скорость измерения: до 1 мс на точку; Погрешность установки частоты: ±3*10-6; Внутренняя память: 512 Мб; Интерфейсы: USB, LAN; Высококонтрастный TFT дисплей с диагональю 17.8 мм; Батарея: Li-Ion (до 4 часов работы).
17 | ПрофКиП Р2-4000 - измеритель КСВН |  | По запросу | Измеритель КСВН ПрофКиП Р2-4000.
18 | ПрофКиП Р2-6000 - измеритель КСВН |  | По запросу | Измеритель КСВН ПрофКиП Р2-6000.
19 | ПрофКиП Р2М-3200 - векторный анализатор цепей |  | По запросу | Частотный диапазон: 300 кГц … 3200 МГц; Разрешение: 1 МГц; Погрешность установки частоты: ±5*10-6; Разъемы измерительных портов: N-тип Female; Количество измерительных портов: 2; Импеданс: 50 Ом; Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 1 … 20001; Питание: 100 В … 240 В, 50/ 60 Гц.
20 | ПрофКиП Р2М-8000-2 - векторный анализатор цепей |  | По запросу | Частотный диапазон: 300 кГц … 8000 МГц; Разрешение: 1 МГц; Погрешность установки частоты: ±5*10-6; Разъемы измерительных портов: N-тип Female; Количество измерительных портов: 2; Импеданс: 50 Ом; Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 2 … 50001; Питание: 100 В … 240 В, 50/ 60 Гц.
21 | ПрофКиП Р2М-8000-4 - векторный анализатор цепей |  | По запросу | Частотный диапазон: 300 кГц … 8000 МГц; Разрешение: 1 МГц; Погрешность установки частоты: ±5*10-6; Разъемы измерительных портов: N-тип Female; Количество измерительных портов: 4; Импеданс: 50 Ом; Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 2 … 50001; Питание: 100 В … 240 В, 50/ 60 Гц.
22 | Р2-135 - измеритель КСВН панорамный | + | цена по запросу | Измеритель КСВН панорамный Р2-135 предназначен для панорамного отображения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и модуля коэффициента передачи коаксиальных СВЧ устройств. Прибор позволяет наблюдать амплитудно-частотные характеристики при исследовании и производить измерения по частотной метке в любой точке рабочего диапазона частот. Информация в графической и цифро-буквенной форме выводится на дисплей графического жидко-кристаллического индикатора (ЖКИ).
23 | Р2-137 - измеритель КСВН панорамный | + | цена по запросу | Измеритель КСВН панорамный Р2-137 предназначен для панорамного отображения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и модуля коэффициента передачи коаксиальных СВЧ устройств. Прибор позволяет наблюдать амплитудно-частотные характеристики измеряемого устройства в установленной полосе частот и считывать в цифро-буквенной форме результаты измерений по частотной метке в любой точке установленной полосы перестройки частот. Информация в графической и цифро-буквенной форме выводится на дисплей графического жидко-кристаллического индикатора (ЖКИ).
24 | Р2-137/1 - измеритель КСВН панорамный | + | цена по запросу | Измеритель КСВН панорамный Р2-137/1 предназначен для панорамного отображения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и модуля коэффициента передачи коаксиальных СВЧ устройств. Прибор позволяет наблюдать амплитудно-частотные характеристики измеряемого устройства в установленной полосе частот и считывать в цифро-буквенной форме результаты измерений по частотной метке в любой точке установленной полосы перестройки частот. Информация в графической и цифро-буквенной форме выводится на дисплей графического жидко-кристаллического индикатора (ЖКИ).
25 | Р2-137/2 - измеритель КСВН панорамный | + | цена по запросу | Измеритель КСВН панорамный Р2-137/2 предназначен для панорамного отображения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и модуля коэффициента передачи коаксиальных СВЧ устройств. Прибор позволяет наблюдать амплитудно-частотные характеристики измеряемого устройства в установленной полосе частот и считывать в цифро-буквенной форме результаты измерений по частотной метке в любой точке установленной полосы перестройки частот. Информация в графической и цифро-буквенной форме выводится на дисплей графического жидко-кристаллического индикатора (ЖКИ).
26 | РК4-71 - измеритель S-параметров |  | цена по запросу
27 | РК4-73 - измеритель S-параметров |  | цена по запросу
28 | С1209 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | C1209 - высокопроизводительный двухпортовый векторный анализатор цепей с диапазоном рабочих частот от 0,1 МГц до 9,0 ГГц. C1209 обладает высокой надежностью, точностью и широким динамическим диапазоном измерений, обеспечивает эффективность и гибкость при решении производственных и научно-исследовательских задач в разных отраслях промышленности.
29 | С1220 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С1220 – двухпортовый прибор обладает высокой надежностью, точностью и широким динамическим диапазоном измерений, обеспечивает эффективность и гибкость при решении производственных и научно-исследовательских задач в разных отраслях промышленности. Измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22. Наличие в С1220 переключателя тестирующего сигнала на измерительные порты прибора позволяет производить измерения всех параметров за одно подключение.
30 | С1409 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С1409 – четырехпортовый прибор. Имеет четыре измерительных порта и два синхронизированных генератора испытательного сигнала. Измеряемые параметры: S11…S44. Наличие четырех измерительных портов позволяет проводить одновременное измерение шестнадцати элементов матрицы рассеяния четырехпортового устройства за одно подключение.
31 | С1420 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С1420 – четырехпортовый прибор. Имеет четыре измерительных порта и два синхронизированных генератора испытательного сигнала. Измеряемые параметры: S11…S44. Наличие четырех измерительных портов позволяет проводить одновременное измерение шестнадцати элементов матрицы рассеяния четырехпортового устройства за одно подключение.
32 | С2209 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С2209 – двухпортовый прибор с перемычками для прямого доступа к приемникам. Измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22. Особенностью векторного анализатора цепей С2209 является реконфигурируемый измерительный тракт с прямым доступом к генератору/приемникам прибора, что позволяет увеличить динамический диапазон измерений и расширить область применения прибора. Сигнальные тракты с помощью съемных 3,5 мм перемычек непосредственно выводятся на переднюю панель. Таким образом обеспечивается прямой доступ к тракту измерительного сигнала, поскольку при этом обходятся внутренние КСВН-мосты и ответвители. Это позволяет повысить или оптимизировать чувствительность приемников для различных схем измерения, а также подключать внешние устройства в измерительный тракт для расширения возможностей измерений.
33 | С2220 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С2220 – двухпортовый прибор с перемычками для прямого доступа к приемникам. Измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22. Особенностью векторного анализатора цепей С2220 является реконфигурируемый измерительный тракт с прямым доступом к генератору/приемникам прибора, что позволяет увеличить динамический диапазон измерений и расширить область применения прибора. Сигнальные тракты с помощью съемных 3,5 мм перемычек непосредственно выводятся на переднюю панель.
34 | С2409 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С2409 – четырехпортовый прибор с перемычками для прямого доступа к приемникам. Измеряемые параметры: S11…S44. Имеет четыре измерительных порта, два синхронизированных генератора испытательного сигнала и выведенные на переднюю панель перемычки для прямого доступа к приемникам прибора. Сочетает в себе возможности приборов С1409 и С2209.
35 | С2420 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С2420 – четырехпортовый прибор с перемычками для прямого доступа к приемникам. Измеряемые параметры: S11…S44. имеет четыре измерительных порта, два синхронизированных генератора испытательного сигнала и выведенные на переднюю панель перемычки для прямого доступа к приемникам прибора. Сочетает в себе возможности приборов С1420 и С2220.
36 | С4209 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С4209 – двухпортовый прибор. Измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22. Наличие в С4209 переключателя тестирующего сигнала на измерительные порты прибора позволяет производить измерения всех параметров за одно подключение.
37 | С4220 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С4220 – двухпортовый прибор. Измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22. Наличие в С4220 переключателя тестирующего сигнала на измерительные порты прибора позволяет производить измерения всех параметров за одно подключение.
38 | С4409 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С4409 – четырехпортовый прибор. Измеряемые параметры: S11…S44. Имеет четыре измерительных порта и два генератора испытательного сигнала, имеющих общую опору. Наличие четырех измерительных портов позволяет проводить одновременное измерение шестнадцати элементов матрицы рассеяния четырехпортового устройства за одно подключение.
39 | С4420 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | С4420 – четырехпортовый прибор. Измеряемые параметры: S11…S44. Имеет четыре измерительных порта и два генератора испытательного сигнала, имеющих общую опору. Наличие четырех измерительных портов позволяет проводить одновременное измерение шестнадцати элементов матрицы рассеяния четырехпортового устройства за одно подключение.
40 | Х5-55 - измеритель шумовых параметров | + | цена по запросу
41 | Х5-57 - измеритель шумовых параметров |  | цена по запросу
42 | Х5-58 - измеритель шумовых параметров |  | цена по запросу
43 | 8201A - анализатор модуляции |  | По запросу
44 | CABAN R140 - рефлектометр векторный | + | По запросу | Векторные рефлектометры серии CABAN - однопортовые векторные анализаторы цепей, приборы для измерения модуля и фазы коэффициента отражения, потерь в кабеле. Рефлектометры серии CABAN работают под управлением внешнего компьютера. Питание и связь с компьютером осуществляются через интерфейс USB. Программное обеспечение позволяет использовать векторные рефлектометры как с персональными компьютерами, так и планшетами.
45 | CABAN R180 - рефлектометр векторный | + | По запросу | Векторные рефлектометры серии CABAN - однопортовые векторные анализаторы цепей, приборы для измерения модуля и фазы коэффициента отражения, потерь в кабеле. Рефлектометры серии CABAN работают под управлением внешнего компьютера. Питание и связь с компьютером осуществляются через интерфейс USB. Программное обеспечение позволяет использовать векторные рефлектометры как с персональными компьютерами, так и планшетами.
46 | CABAN R54 - рефлектометр векторный | + | По запросу | Векторные рефлектометры серии CABAN - однопортовые векторные анализаторы цепей, приборы для измерения модуля и фазы коэффициента отражения, потерь в кабеле. Рефлектометры серии CABAN работают под управлением внешнего компьютера. Питание и связь с компьютером осуществляются через интерфейс USB. Программное обеспечение позволяет использовать векторные рефлектометры как с персональными компьютерами, так и планшетами.
47 | CABAN R60 - рефлектометр векторный | + | По запросу | Векторные рефлектометры серии CABAN - однопортовые векторные анализаторы цепей, приборы для измерения модуля и фазы коэффициента отражения, потерь в кабеле. Рефлектометры серии CABAN работают под управлением внешнего компьютера. Питание и связь с компьютером осуществляются через интерфейс USB. Программное обеспечение позволяет использовать векторные рефлектометры как с персональными компьютерами, так и планшетами.
48 | E5080A-245 - Анализатор цепей | + | цена по запросу | Анализатор цепей E5080A-245 производства компании Keysight Technologies Inc. (Agilent Technologies) (Keysight)
49 | E5080A-265 - Анализатор цепей | + | цена по запросу | Анализатор цепей E5080A-265 производства компании Keysight Technologies Inc. (Agilent Technologies) (Keysight)
50 | E5080A-295 - Анализатор цепей | + | цена по запросу | Анализатор цепей E5080A-295 производства компании Keysight Technologies Inc. (Agilent Technologies) (Keysight
51 | E5080A-445 - Анализатор цепей | + | цена по запросу | Анализатор цепей E5080A-445 производства компании Keysight Technologies Inc. (Agilent Technologies) (Keysight)
52 | E5080A-465 - Анализатор цепей | + | цена по запросу | Анализатор цепей E5080A-465 производства компании Keysight Technologies Inc. (Agilent Technologies) (Keysight)
53 | E5080A-495 - Анализатор цепей | + | цена по запросу | Анализатор цепей E5080A-495 производства компании Keysight Technologies Inc. (Agilent Technologies) (Keysight)
54 | ME7868A - анализатор цепей векторный |  | По запросу
55 | MS2025B - портативный векторный анализатор цепей | + | По запросу
56 | MS2026C - портативный векторный анализатор цепей | + | По запросу
57 | MS2028C - анализатор цепей | + | По запросу
58 | MS2036C - анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный | + | По запросу
59 | MS2037С - анализатор | + | По запросу
60 | MS2038C - анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный | + | По запросу
61 | MS46131A - анализатор цепей векторный |  | По запросу
62 | MT2780A - анализатор пассивной интермодуляции MT2780A |  | По запросу
63 | N9950A - портативный СВЧ анализатор FieldFox, 32 ГГц | + | цена по запросу | Диапазон частот: до 32 ГГц; Стандартная конфигурация включает анализатор АФУ; Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.; Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения; Одновременное измерение всех четырех S-параметров; Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра (±0,5 дБ) без прогрева; Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности; Масса 3,2 кг.
64 | N9951A - портативный СВЧ анализатор FieldFox, 44 ГГц | + | цена по запросу | Диапазон частот: до 44 ГГц; Стандартная конфигурация включает анализатор АФУ; Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.; Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения; Одновременное измерение всех четырех S-параметров; Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра (±0,5 дБ) без прогрева; Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности; Масса 3,2 кг.
65 | N9952A - портативный СВЧ анализатор FieldFox, 50 ГГц | + | цена по запросу | Диапазон частот: до 50 ГГц; Стандартная конфигурация включает анализатор АФУ; Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.; Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения; Одновременное измерение всех четырех S-параметров; Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра (±0,5 дБ) без прогрева; Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности; Масса 3,2 кг.
66 | N9960A - портативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 32 ГГц | + | цена по запросу | Диапазон частот: до 32 ГГц; Стандартная конфигурация включает анализатор АФУ; Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.; Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения; Одновременное измерение всех четырех S-параметров; Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра (±0,5 дБ) без прогрева; Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности; Масса 3,2 кг.
67 | N9961A - портативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 44 ГГц | + | цена по запросу | Диапазон частот: до 44 ГГц; Стандартная конфигурация включает анализатор АФУ; Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.; Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения; Одновременное измерение всех четырех S-параметров; Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра (±0,5 дБ) без прогрева; Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности; Масса 3,2 кг.
68 | N9962A - портативный СВЧ анализатор спектра FieldFox, 50 ГГц | + | цена по запросу | Диапазон частот: до 50 ГГц; Стандартная конфигурация включает анализатор АФУ; Опции векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя мощности, векторного вольтметра и др.; Возможность одновременного измерения расстояния до неоднородности и параметров отражения; Одновременное измерение всех четырех S-параметров; Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра (±0,5 дБ) без прогрева; Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности; Масса 3,2 кг.
69 | Protek A434L - векторный анализатор цепей |  | По запросу
70 | S331L - анализатор параметров коаксиальных трактов портативный | + | По запросу
71 | S332E - анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный | + | По запросу
72 | S50180 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | Анализатор S50180 двухпортовй двунаправленный прибор поставляющийся с соединителями портов - тип N по ГОСТ РВ 51914-2002. S50180 являются продолжением компактной серии приборов и предназначены для проверки, настройки и разработки устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов. Многообразие приборов компактной серии позволяет выбрать модель с частотным диапазоном и импедансом порта, которая наилучшим образом подходит для решения конкретных задач.
73 | S5045 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | Анализаторы S50x5 двухпортовые двунаправленные приборы поставляющийся с соединителями портов - тип N по ГОСТ РВ 51914-2002. Приборы отличаются компактной конструкцией и предназначены для проверки, настройки и разработки устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.
74 | S5065 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | Анализаторы S50x5 двухпортовые двунаправленные приборы поставляющийся с соединителями портов - тип N по ГОСТ РВ 51914-2002. Приборы отличаются компактной конструкцией и предназначены для проверки, настройки и разработки устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.
75 | S5085 - анализатор цепей векторный | + | По запросу | Анализаторы S50x5 двухпортовые двунаправленные приборы поставляющийся с соединителями портов - тип N по ГОСТ РВ 51914-2002. Приборы отличаются компактной конструкцией и предназначены для проверки, настройки и разработки устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.
76 | S7530 - анализатор цепей векторный |  | По запросу | Векторный анализатор цепей S7530 предназначен для проверки, настройки и разработки различных радиотехнических устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.
77 | TFE1854 - модуль расширения частотного диапазона |  | По запросу | Модуль расширения частотного диапазона TFE1854 работает совместно с анализаторами цепей векторными серии Кобальт, образуя измерительную систему комплексных коэффициентов передачи и отражения в расширенном диапазоне частот КобальтFx. Управление системой осуществляется программным обеспечением анализатора. Автономной работы не предусмотрено, модуль без подключения к анализатору не может быть использован для проведения измерений.
78 | TR5048 - анализатор цепей векторный |  | По запросу | Векторные анализаторы цепей TR5048 и TR7530 предназначены для проверки, настройки и разработки различных радиотехнических устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.
79 | TR7530 - анализатор цепей векторный |  | По запросу | Векторные анализаторы цепей TR5048 и TR7530 предназначены для проверки, настройки и разработки различных радиотехнических устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.
80 | TTR503A - анализатор цепей векторный |  | цена по запросу | USB векторный анализатор цепей (ВАЦ). Частотный диапазон 100 кГц … 3 ГГц. Точность 7 ppm. Полный 2-портовый ВАЦ с измерением S11, S21, S12, S22 . Динамический диапазон >122 дБ. Векторный анализ через ПО Tektronix VectorVu-PC™ software, в т.ч. оффлайн. Уровень шумов графика
81 | TTR506A - анализатор цепей векторный |  | цена по запросу | USB векторный анализатор цепей (ВАЦ). Частотный диапазон 100 кГц … 6 ГГц. Точность 7 ppm. Полный 2-портовый ВАЦ с измерением S11, S21, S12, S22 . Динамический диапазон >122 дБ. Векторный анализ через ПО Tektronix VectorVu-PC™ software, в т.ч. оффлайн. Уровень шумов графика
82 | ZNA26 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1,5 МГц (опционально до 30 МГц); Динамический диапазон: тип. до 147 дБ (макс. до 170 дБ); Большой диапазон перестройки по мощности 100 дБ (тип); Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Подходящая калибровка для каждого тестового сценария; Множество приложений для анализа; 2 независимых сенсорных экрана; Операционная система Windows10; Дополнительный съемный жесткий диск.
83 | ZNA43 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1,5 МГц (опционально до 30 МГц); Динамический диапазон: тип. до 147 дБ (макс. до 170 дБ); Большой диапазон перестройки по мощности 100 дБ (тип); Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Подходящая калибровка для каждого тестового сценария; Множество приложений для анализа; 2 независимых сенсорных экрана; Операционная система Windows10; Дополнительный съемный жесткий диск.
84 | ZNB20 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | 2 или 4 измерительных порта; 2-й внутренний источник (опция) для 4-портовых моделей; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 10 МГц); Динамический диапазон до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -85 дБм до +13 дБм; Высокая скорость измерений:
85 | ZNB4 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | 2 или 4 измерительных порта; 2-й внутренний источник (опция) для 4-портовых моделей; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 10 МГц); Динамический диапазон до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -85 дБм до +13 дБм; Высокая скорость измерений:
86 | ZNB40 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | 2 или 4 измерительных порта; 2-й внутренний источник (опция) для 4-портовых моделей; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 10 МГц); Динамический диапазон до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -85 дБм до +13 дБм; Высокая скорость измерений:
87 | ZNB8 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | 2 или 4 измерительных порта; 2-й внутренний источник (опция) для 4-портовых моделей; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 10 МГц); Динамический диапазон до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -85 дБм до +13 дБм; Высокая скорость измерений:
88 | ZNBT20 - векторный анализатор цепей 100 кГц – 20 ГГц | + | По запросу | Базовый блок имеет 8 портов (апгрейд до 12 или 16 портов); Частотный диапазон от 100 кГц до 20 ГГц; Широкий динамический диапазон до 140 дБ; Малое время развёртки: 6 мс для 201 точки; Широкий диапазон развёртки по мощности: до 100 дБ.
89 | ZNBT8 - векторный анализатор цепей 9 кГц – 8,5 ГГц | + | По запросу | Базовый блок имеет 4 порта (апгрейд до 8, 12, 16, 20 или 24 портов); Частотный диапазон от 9 кГц до 8,5 ГГц; Широкий динамический диапазон до 140 дБ; Малое время развёртки: 6 мс для 201 точки; Широкий диапазон развёртки по мощности: до 100 дБ; Полосы ПЧ от 1 Гц до 10 МГц.
90 | ZND - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Базовый блок: диапазон частот: от 100 кГц до 4,5 ГГц, однонаправленные измерения: S11 и S21; Возможность модернизации базового блока: увеличение диапазона частот до 8,5 ГГц, возможность двунаправленных измерений; Анализ во временной области (опция); Динамический диапазон >120 дБ, тип. 130 дБ; Высокая скорость измерений: < 5 мс; Большой сенсорный дисплей диагональю 30,7 см (12,1”); Совместимость со всеми анализаторами Rohde&Schwarz.
91 | ZNH4 - портативный векторный анализатор цепей |  | По запросу | ZNH4 представляет собой полноценный двухпортовый портативный векторный анализатор цепей, который обеспечивает выполнение однопортовых измерений кабелей и антенн, а также полных двухпортовых измерений S-параметров. Сенсорный интерфейс прост в использовании, а меню обзора конфигурации делает подготовку к измерениям более эффективной. Несмотря на свои компактные размеры, анализатор ZNH4 совершенен в каждой детали и обладает превосходными рабочими характеристиками, предоставляя все необходимые функции.
92 | ZNH8 - портативный векторный анализатор цепей |  | По запросу | ZNH8 представляет собой полноценный двухпортовый портативный векторный анализатор цепей, который обеспечивает выполнение однопортовых измерений кабелей и антенн, а также полных двухпортовых измерений S-параметров. Сенсорный интерфейс прост в использовании, а меню обзора конфигурации делает подготовку к измерениям более эффективной. Несмотря на свои компактные размеры, анализатор ZNH8 совершенен в каждой детали и обладает превосходными рабочими характеристиками, предоставляя все необходимые функции.
93 | ZNL3 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Диапазон частот от 5 кГц до 3 или 6 ГГц; Полный набор S-параметров; Динамический диапазон до 130 дБ (тип.); Встроенный анализатор спектра (опционально); Полоса анализа до 40 МГц (опционально); Поддержка датчиков мощности (опционально); Широкоформатный 10,1-дюймовый сенсорный WXGA экран; Операционная система Windows 10; Различные варианты питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока, от аккумуляторной батареи; Компактные размеры (глубина 24 см); Малый вес (6 кг).
94 | ZNL6 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Диапазон частот от 5 кГц до 3 или 6 ГГц; Полный набор S-параметров; Динамический диапазон до 130 дБ (тип.); Встроенный анализатор спектра (опционально); Полоса анализа до 40 МГц (опционально); Поддержка датчиков мощности (опционально); Широкоформатный 10,1-дюймовый сенсорный WXGA экран; Операционная система Windows 10; Различные варианты питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока, от аккумуляторной батареи; Компактные размеры (глубина 24 см); Малый вес (6 кг).
95 | ZNLE3 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Двунаправленные измерения пассивных компонентов в диапазоне частот от 1 МГц до 3 или 6 ГГц; Полосы ПЧ от 1 Гц до 500 кГц; Динамический диапазон до 120 дБ (тип.); Мастер калибровки упрощает калибровочный процесс; Интерфейс LAN и опциональный GPIB, для дистанционного управления; Широкоформатный 10,1-дюймовый сенсорный WXGA экран Операционная система Windows 10; Компактные размеры (глубина 24 см); Малый вес (6 кг).
96 | ZNLE6 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Двунаправленные измерения пассивных компонентов в диапазоне частот от 1 МГц до 3 или 6 ГГц; Полосы ПЧ от 1 Гц до 500 кГц; Динамический диапазон до 120 дБ (тип.); Мастер калибровки упрощает калибровочный процесс; Интерфейс LAN и опциональный GPIB, для дистанционного управления; Широкоформатный 10,1-дюймовый сенсорный WXGA экран Операционная система Windows 10; Компактные размеры (глубина 24 см); Малый вес (6 кг).
97 | ZVA110 - векторный анализатор цепей |  | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы: различное количество портов и источников, ступенчатые аттенюаторы источников и приемников, прямой доступ к сигнальному тракту, блоки расширения с МШУ, сумматорами, модуляторами; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 5 или 30 МГц); Динамический диапазон: до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -70 дБм до +13 дБм; Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Время измерения 1 точки:
98 | ZVA24 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы: различное количество портов и источников, ступенчатые аттенюаторы источников и приемников, прямой доступ к сигнальному тракту, блоки расширения с МШУ, сумматорами, модуляторами; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 5 или 30 МГц); Динамический диапазон: до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -70 дБм до +13 дБм; Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Время измерения 1 точки:
99 | ZVA40 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы: различное количество портов и источников, ступенчатые аттенюаторы источников и приемников, прямой доступ к сигнальному тракту, блоки расширения с МШУ, сумматорами, модуляторами; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 5 или 30 МГц); Динамический диапазон: до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -70 дБм до +13 дБм; Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Время измерения 1 точки:
100 | ZVA50 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы: различное количество портов и источников, ступенчатые аттенюаторы источников и приемников, прямой доступ к сигнальному тракту, блоки расширения с МШУ, сумматорами, модуляторами; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 5 или 30 МГц); Динамический диапазон: до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -70 дБм до +13 дБм; Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Время измерения 1 точки:
101 | ZVA67 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы: различное количество портов и источников, ступенчатые аттенюаторы источников и приемников, прямой доступ к сигнальному тракту, блоки расширения с МШУ, сумматорами, модуляторами; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 5 или 30 МГц); Динамический диапазон: до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -70 дБм до +13 дБм; Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Время измерения 1 точки:
102 | ZVA8 - векторный анализатор цепей | + | По запросу | Чрезвычайная гибкость конфигурирования системы: различное количество портов и источников, ступенчатые аттенюаторы источников и приемников, прямой доступ к сигнальному тракту, блоки расширения с МШУ, сумматорами, модуляторами; Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 5 или 30 МГц); Динамический диапазон: до 140 дБ (тип. 150 дБ); Широкий диапазон мощности: от -70 дБм до +13 дБм; Возможность генерации фазокогерентных сигналов; Время измерения 1 точки:
103 | ZVL13 - векторный анализатор электрических цепей | + | По запросу | Диапазон частот: от 9 кГц до 3 / 6 или 13,6 ГГц; Полный набор S-параметров; Опциональные измерения во временной области и расстояния до повреждения; Динамический диапазон >115 дБ, тип. 123 дБ; Опциональные возможности анализа спектра; Модель ZVL3-75 с импедансом 75Ω для ТВ и кабельных измерений; Поддержка датчиков мощности (опционально); Различные варианты питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока (опция) ,от аккумуляторной батареи (опция); Компактные размеры и небольшой вес 7 кг.
104 | ZVL3 - векторный анализатор электрических цепей | + | По запросу | Диапазон частот: от 9 кГц до 3 / 6 или 13,6 ГГц; Полный набор S-параметров; Опциональные измерения во временной области и расстояния до повреждения; Динамический диапазон >115 дБ, тип. 123 дБ; Опциональные возможности анализа спектра; Модель ZVL3-75 с импедансом 75Ω для ТВ и кабельных измерений; Поддержка датчиков мощности (опционально); Различные варианты питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока (опция) ,от аккумуляторной батареи (опция); Компактные размеры и небольшой вес 7 кг.
105 | ZVL3-75 - векторный анализатор электрических цепей | + | По запросу | Диапазон частот: от 9 кГц до 3 / 6 или 13,6 ГГц; Полный набор S-параметров; Опциональные измерения во временной области и расстояния до повреждения; Динамический диапазон >115 дБ, тип. 123 дБ; Опциональные возможности анализа спектра; Модель ZVL3-75 с импедансом 75Ω для ТВ и кабельных измерений; Поддержка датчиков мощности (опционально); Различные варианты питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока (опция) ,от аккумуляторной батареи (опция); Компактные размеры и небольшой вес 7 кг.
106 | ZVL6 - векторный анализатор электрических цепей | + | По запросу | Диапазон частот: от 9 кГц до 3 / 6 или 13,6 ГГц; Полный набор S-параметров; Опциональные измерения во временной области и расстояния до повреждения; Динамический диапазон >115 дБ, тип. 123 дБ; Опциональные возможности анализа спектра; Модель ZVL3-75 с импедансом 75Ω для ТВ и кабельных измерений; Поддержка датчиков мощности (опционально); Различные варианты питания: от сети переменного тока, от источника постоянного тока (опция) ,от аккумуляторной батареи (опция); Компактные размеры и небольшой вес 7 кг.
1.1 Аксессуары для анализаторов цепей АКИП
1 | F503FE - набор калибровочный |  | 52815 | Механический калибровочный комплект, тип N («мама»), 50 Ом, 4 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
2 | F504FS - набор калибровочный |  | 194775 | Механический калибровочный комплект, тип N («мама»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
3 | F504MS - набор калибровочный |  | 194775 | Механический калибровочный комплект, тип N («папа»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
4 | F504TS - набор калибровочный |  | 284550 | Механический калибровочный комплект F504TS тип N (папа и мама), 50 Ом, 9 ГГц.
5 | F603ME - набор калибровочный |  | 64890 | Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA («папа»), 50 Ом (4,5 ГГц). Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
6 | F604FS - набор калибровочный |  | 228795 | Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA («мама»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
7 | F604MS - набор калибровочный |  | 228795 | Механический калибровочный комплект, тип 3,5 / SMA («папа»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
8 | F604TS - набор калибровочный |  | 415905 | Механический калибровочный комплект, включающий 9 калибровочных элементов, тип 3,5 («мама/папа»), 50 Ом, 9 ГГц. Рекомендован для АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205 и для серий АКИП-4213 и АКИП-6604.
9 | N-N-18L - кабельная сборка, 1м |  | 32550 | Кабельная сборка N-N-18L, длинна 1 метр.
10 | N-SMA-18L - кабельная сборка, 1м |  | 32550 | Кабельная сборка N-SMA-18L, длинна 1 метр.
11 | SMA-SMA-18L - кабельная сборка |  | 31395 | Кабельная сборка SMA-SMA-18L, длинна 1 метр.
12 | SNA5000-HPR - опция |  | 163065 | Аппаратная опция для векторных анализаторов цепей серии АКИП-6604 и АКИП-6605 - высокопроизводительный эталонный источник.
13 | SNA5000-SA - опция |  | 170310 | Опция анализатора спектра для векторных анализаторов цепей серии АКИП-6604 и АКИП-6605.
14 | SNA5000-TDA - опция |  | 163065 | Программная опция анализа во временной области (TDA) для векторных анализаторов цепей серии АКИП-6604 и АКИП-6605.
15 | SNA5000-TDR - опция |  | 774585 | Программная опция рефлектометра (TDR) для векторных анализаторов цепей серии АКИП-6604 и АКИП-6605.
16 | TA336 - кабель N(папа) - SMA(папа) |  | 27956 | Кабель N(папа) - SMA(папа). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,7 дБ. Фазовая стабильность: 2?. Амплитудная стабильность: 0,1 дБ. Длина: 600 мм.
17 | TA337 - кабель N(папа) - SMA(мама) |  | 27956 | Кабель N(папа) - SMA(мама). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,7 дБ. Фазовая стабильность: 2. Амплитудная стабильность: 0,1 дБ. Длина: 600 мм.
18 | TA338 - кабель N(папа) - SMA(папа) |  | По запросу | Кабель N(папа) - SMA(папа). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,6 дБ. Фазовая стабильность: 0,8?. Амплитудная стабильность: 0,05 дБ. Длина: 600 мм.
19 | TA339 - кабель N(папа) - SMA(мама) |  | По запросу | Кабель N(папа) - SMA(мама). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,6 дБ. Фазовая стабильность: 0,8?. Амплитудная стабильность: 0,05 дБ. Длина: 600 мм.
20 | TA340 - переход коаксиальный, PC3.5 (папа)-PC3.5 (папа) |  | По запросу | Переход коаксиальный, PC3.5 (папа)-PC3.5 (папа), 50 Ом, 27 ГГц.
21 | TA341 - переход коаксиальный, PC3.5 (мама)-PC3.5 (мама) |  | По запросу | Переход коаксиальный, PC3.5 (мама)-PC3.5 (мама), 50 Ом, 27 ГГц.
22 | TA342 - переход коаксиальный, SMA (папа)-SMA (папа) |  | 21155.5 | Переход коаксиальный, SMA (папа)-SMA (папа), 50 Ом, 18 ГГц.
23 | TA343 - переход коаксиальный, SMA (мама)-SMA (мама) |  | 21155.5 | Переход коаксиальный, SMA (папа)-SMA (папа), 50 Ом, 18 ГГц.
24 | TA344 - модуль для калибровки по методу SOLT |  | По запросу | Модуль для калибровки по методу SOLT. 5 портов: КЗ (Short)х2 - ХХ (Open) - согласованная нагрузка (Load) и прямое соединение (Thru); SMA (папа); 50 Ом, 6 ГГц.
25 | TA345 - модуль для калибровки по методу SOLT |  | 118044.5 | Модуль для калибровки по методу SOLT. 5 портов: КЗ (Short)х2 - ХХ (Open) - согласованная нагрузка (Load) и прямое соединение (Thru); SMA (мама); 50 Ом, 6 ГГц.
26 | TA346 - модуль для калибровки по методу SOLT |  | По запросу | Модуль для калибровки по методу SOLT. 5 портов: КЗ (Short)х2 - ХХ (Open) - согласованная нагрузка (Load) и прямое соединение (Thru); PC3.5 (папа); 50 Ом, 6 ГГц.
27 | TA347 - модуль для калибровки по методу SOLT |  | По запросу | Модуль для калибровки по методу SOLT. 5 портов: КЗ (Short)х2 - ХХ (Open) - согласованная нагрузка (Load) и прямое соединение (Thru); PC3.5 (мама); 50 Ом, 6 ГГц.
1.2 Опции для анализаторов цепей ROHDE &amp; SCHWARZ
1 | ZNH-K10 - источник переменного напряжения смещения постоянного тока (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Источник переменного напряжения смещения постоянного тока (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K10.
2 | ZNH-K29 - импульсные измерения с датчиком мощности (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Импульсные измерения с датчиком мощности (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K29.
3 | ZNH-K45 - приложение для измерения векторного вольтметра (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Приложение для измерения векторного вольтметра (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K45.
4 | ZNH-K47 - S-параметры смешанного режима (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Приложение для измерения векторного вольтметра (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K47​.
5 | ZNH-K66 - соотношение волн (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Соотношение волн (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K66.
6 | ZNH-K68 - анализ во временной области (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Анализ во временной области (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K68.
7 | ZNH-K69 - измерения датчика мощности в сравнении с частотой (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Измерения датчика мощности в сравнении с частотой (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K69.
8 | ZNH-K9 - поддержка датчика мощности (лицензия на программное обеспечение) |  | По запросу | Поддержка датчика мощности (лицензия на программное обеспечение) ZNH-K9.
9 | ZVL-K1 - функция анализатора спектра |  | По запросу | Опция ZVL-K1 превращает ZVL в полноценный анализатор спектра, в том числе с функциональностью ЭМС измерений, за счет наличия специальных узкополосных фильтров.
10 | ZVL-K2 - функция измерения расстояния до повреждения (DTF) |  | По запросу | Опция ZVL-K2 позволит дополнительно находить повреждения в кабелях и разъемах, что особенно пригодится, например, при монтаже антенн. Могут быть выбраны любые кабели общего типа и заданы коэффициент замедления и частотно-зависимое затухание. Для векторного анализатора электрических цепей ZVL.
11 | ZVL-K3 - функция анализа во временной области |  | По запросу | Опция ZVL-K3 позволяет проводить анализ во временной области, отображая неоднородности, коэффициенты отражения или импедансы в виде функции от задержки или длины. В опцию включены переходная и импульсная характеристики, разнос частот НЧ / ПП и стробируемые S-параметры. Для векторного анализатора электрических цепей ZVL.
1.3 Аксессуары для векторных анализаторов цепей PLANAR
1 | А20N50 - аттенюатор фиксированный 20 дБ |  | По запросу | Аттенюатор фиксированный 20 дБ ﻿А20N50 тип N розетка - N вилка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
2 | А20Е50 - аттенюатор фиксированный 20 дБ |  | По запросу | Аттенюатор фиксированный 20 дБ А20Е50 тип III розетка - III вилка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц.. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
3 | Р350NF75NM.1 - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход Р350NF75NM.1​ тип: N розетка - N (75 Ом) вилка. N розетка - N (75 Ом) вилка. Максимальная рабочая частота: 3200 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1, Обзор-304/1.
4 | С50Е - кабель соединительный |  | По запросу | Кабель соединительный С50Е тип: ﻿III вилка - III вилка. Длина 1 м. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
5 | AP50EF75NF - аттенюатор-переход |  | По запросу | Аттенюатор-переход AP50EF75NF тип: III розетка - N (75 Ом) розетка. 5,7 дБ. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
6 | AP50EF75NM - аттенюатор-переход |  | По запросу | Аттенюатор-переход AP50EF75NM тип: ﻿III гнездо - N (75 Ом ) вилка. 5,7 дБ. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
7 | AP50NF75NF - аттенюатор-переход |  | По запросу | Аттенюатор-переход AP50NF75NF тип: N розетка - N (75 Ом) розетка. 5,7 дБ. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
8 | AP50NF75NM - аттенюатор-переход |  | По запросу | Аттенюатор-переход AP50NF75NM тип: ﻿N гнездo - N (75 Ом ) вилка. 5,7 дБ. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
9 | AP50NM75NF - аттенюатор-переход |  | По запросу | Аттенюатор-переход AP50NM75NF​ тип: N вилка - N (75 Ом ) розетка. 5,7 дБ. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
10 | C50NMNM.2 - кабель измерительный |  | По запросу | Кабель измерительный C50NMNM.2 тип N вилка - тип N вилка. Длина 60 см.
11 | C50SMNM.2 - кабель измерительный |  | По запросу | Кабель измерительный C50SMNM.2 тип N вилка - тип SMA вилка. Длина 60 см.
12 | IS50EL 103.1 - секция измерительная |  | По запросу | Секция измерительная IS50EL 103.1 тип III. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяется с измерителем комплексных коэффициентов передачи Обзор-103.
13 | IS50NL 103.1 - секция измерительная |  | По запросу | Секция измерительная IS50NL 103.1 тип: N. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяется с измерителем комплексных коэффициентов передачи Обзор-103.
14 | P350NF50EM.1 - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P350NF50EM.1 тип: N розетка - III вилка. Максимальная рабочая частота: 3200 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1, Обзор-304/1.
15 | P350NM50EF.1 - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P350NM50EF.1 тип: ﻿N вилка - III розетка. Максимальная рабочая частота: 3200 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1, Обзор-304/1.
16 | P350NM75NF.1 - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P350NM75NF.1​ тип: N вилка - N (75 Ом) розетка. N розетка - N (75 Ом) вилка. Максимальная рабочая частота: 3200 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1, Обзор-304/1.
17 | P5003NFUF - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P5003NFUF тип: N розетка - UHF розетка. Максимальная рабочая частота: 300 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
18 | P5003NFUM - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P5003NMUF тип: N розетка - UHF вилка. Максимальная рабочая частота: 300 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
19 | P5003NMUF - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P5003NMUF тип: N вилка - UHF розетка. Максимальная рабочая частота: 300 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
20 | P5003NMUM - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P5003NMUM тип: N вилка - UHF вилка. Максимальная рабочая частота: 300 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
21 | P508NF50EM.1 - адаптер-переход |  | По запросу | Адаптер-переход P508NF50EM.1 тип: ﻿N розетка - III вилка. Максимальная рабочая частота: 8000 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1, Обзор-304/1, Обзор-804/1.
22 | P75NF16M - переход |  | По запросу | Переход P75NF16M ﻿тип N (75 Ом) розетка - тип VIII вилка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
23 | P75NM16F - переход |  | По запросу | Переход P75NM16F ﻿тип N (75 Ом) вилка - тип VIII розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
24 | SC50EE.01 - ответвитель направленный |  | По запросу | Ответвитель направленный SC50EE.01 тип: все входы III розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103.
25 | SC50EN.01 - ответвитель направленный |  | По запросу | Ответвитель направленный SC50EN.01 тип: входы 1,3 III розетка; вход 2 (измерительный) - N розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103.
26 | SC50NN.01 - ответвитель направленный |  | По запросу | Ответвитель направленный SC50NN.01 тип: входы 1,3 N розетка; вход 2 (измерительный) - N розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103.
27 | SC75EN.02 - ответвитель направленный |  | По запросу | Ответвитель направленный SC75EN.02​ тип: входы 1,3 III розетка; вход 2 (измерительный) - N (75 Ом) розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103.
28 | SC75NN.02 - ответвитель направленный |  | По запросу | Ответвитель направленный SC75NN.02​ тип: входы 1, 3 N розетка; вход 2 (измерительный) - N (75 Ом ) розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103.
29 | TS-7801 - нагрузка F вилка |  | По запросу | Нагрузка F вилка TS-7801 тип: F вилка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
30 | TS-7803 - переход F розетка, F розетка |  | По запросу | Переход F розетка, F розетка TS-7803 тип: F розетка - F розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
31 | TS-7805 - линия ХХ F розетка |  | По запросу | Линия ХХ F розетка TS-7805 тип: F розетка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
32 | TS-7807 - переход N75 вилка, F вилка |  | По запросу | Переход N75 вилка, F вилка ​TS-7807 тип: N (75 Ом) вилка - F вилка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.
33 | TS-7808 - переход N75 розетка, F вилка |  | По запросу | Переход N75 розетка, F вилка TS-7808 тип: N (75 Ом) розетка - F вилка. Максимальная рабочая частота: 1500 МГц. Применяемость: Обзор-103, Обзор TR1300/1.