## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Аксессуары для электроизмерений
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Аксессуары для электроизмерений
1 | АД-4 - адаптер-регистратор | цена по запросу | Адаптер-регистратор АД-4 предназначен для регистрации результатов измерений с внешних измерителей по интерфейсу RS 485, протокол MODBUS RTU. Регистрация ведется на флеш-карту формата SD, объёмом до 2Гб.
2 | АКИП-21.010 - кабель BNC папа | 585 | Соединительные кабели и кабельные сборки АКИП-21.010 (торговая марка АКИП™)
3 | АКИП-21.020 - кабель BNC папа | 607 | Соединительные кабели и кабельные сборки АКИП-21.020 (торговая марка АКИП™)
4 | АКИП-21.060 - соединительный кабель BNC-BNC | 648
5 | АКИП-21.131 - переходник | 296 | Переходник BNC «папа» – два банана «папа» 500 Вскз.
6 | АКИП-21.135 - переходник | 296 | Переходник BNC «папа» – банан «мама» 500 Вскз.
7 | АКИП-22.390 - соединительный провод | 288 | Соединительные кабели и кабельные сборки АКИП-22.390 (торговая марка АКИП™)
8 | АКИП-22.420 - соединительный провод | цена по запросу
9 | АКИП-22.420.100.1 - соединительный провод (красный) | 250
10 | АКИП-22.420.100.2 - соединительный провод (черный) | 250
11 | АКИП-22.440 - соединительный провод | цена по запросу
12 | АКИП-25.413.1 - переходник | 71 | Коннектор типа «банан» папа: Ø4 мм (длина 23 мм), корпус бронза, подпружиненные контакты с никелированным покрытием, изоляция ПВХ, соединение под винт 3 мм. Электрический рейтинг: напряжение 30 В…60 В, максимальный ток до 32 А.
13 | АКИП-25.413.2 - переходник | 71 | Коннектор типа «банан» папа: Ø4 мм (длина 23 мм), корпус бронза, подпружиненные контакты с никелированным покрытием, изоляция ПВХ, соединение под винт 3 мм. Электрический рейтинг: напряжение 30 В…60 В, максимальный ток до 32 А.
14 | АКИП-BB-1,5 - ВЧ соединительный кабель BNC-BNC | 1329 | Кабель соединительный BNC-BNC, длина 1,5 м, RG58, цвет черный.
15 | АКИП-NN-1,5 - ВЧ соединительный кабель | По запросу
16 | АКИП-NS-1,0 - ВЧ соединительный кабель | 1591 | Кабель соединительный N-SMA, 1 м, 4 ГГц, ≤0,74 дБ @ 2,5 ГГц, диам. кабеля 4,95 мм
17 | АКИП-ВS-1,0 - ВЧ соединительный кабель BNC-SMA | 1307 | Кабель соединительный BNC-SMA, длина 1 м, RG58, цвет черный
18 | АСА-2554 - миниклипса | цена по запросу | Миниклипса c выдвигающимся фиксатором. При нажатии на кнопку из наконечника клипсы выдвигается зажим. Длина наконечника 25 мм, максимальный угол раскрытия захвата до 40 градусов, максимальное выдвижение зажима до 4 мм. Прилагается минипровод - 1 шт. Длина провода 20 см или 25 см (по запросу).
19 | АСА-3006 - аксиальные тестовые зажимы | цена по запросу
20 | АСЕ-1001 - преобразователь USB-RS-232 | цена по запросу | Преобразователь АСЕ-1001 USB-RS-232 (TTL) позволяет подключать устройства, имеющие интерфейсный модуль RS-232 (с уровнями TTL), к шине USB. ПО для Win 98 SE/2000/XP; MAC OS-9; MAC OS-X; Linux 2.40.
21 | АСЕ-1002 - преобразователь RS-232 (TTL) F - USB | цена по запросу | Преобразователь USB-RS-232 (TTL) позволяет подключать устройства, имеющие интерфейсный модуль RS-232 (с уровнями TTL), к шине USB. Драйвер для Windows XP x32, Windows XP x64, Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 8 x32, Windows 8 x64. Разъем типа RS-232 DB-9, Female.
22 | АТА-2026 - переходник для соединения с термопарой | цена по запросу | Переходник для соединения АМ-1097, АМ-1198, АМ-1199, АМ-7189, АМ-1079, АМ-7030, Protek-505, Protek-506 с термопарой.
23 | Измерительный кабель красный 1 м с щупом и крокодилом - для мегаомметра Е6-40 | цена по запросу | Входит в базовую комплектацию мегаомметра Е6-40.
24 | Измерительный кабель красный 1,5 м с щупом и крокодилом - для мегаомметра Е6-40 | цена по запросу | Дополнительная комплектация для мегаомметра Е6-40.
25 | Измерительный кабель черный 1 м с щупом и крокодилом - для мегаомметра Е6-40 | цена по запросу | Входит в базовую комплектацию мегаомметра Е6-40.
26 | Измерительный кабель черный 1,5 м с щупом и крокодилом - для мегаомметра Е6-40 | цена по запросу | Дополнительная комплектация для мегаомметра Е6-40.
27 | Кабель USB тип А-B - для подключения приборов к ПК через интерфейс USB | цена по запросу | Кабель USB тип А-B для подключения приборов к ПК через интерфейс USB.
28 | Кабель USB-мини тип А-B - для подключения приборов к ПК через интерфейс USB | цена по запросу | Кабель USB-мини тип А-B для подключения приборов к ПК через интерфейс USB.
29 | Кабель измерительный экранированный - для мегаомметра Е6-40 | цена по запросу | Дополнительная комплектация для мегаомметра Е6-40.
30 | Кабель соединительный желтый - для мегаомметра Е6-40 | цена по запросу | Дополнительная комплектация для мегаомметра Е6-40.
31 | Комплект щупов - для мультиметра МЕГЕОН | 590 | Дополнительный комплект щупов красного и черного цвета для использования совместно с мультиметрами МЕГЕОН. Щупы предназначены для измерения напряжения, тока, емкости, сопротивления, а также тестирования транзисоров и диодов. Возможна эксплуатация и с другими мультиметрами, осциллографами, которые имеют такие же разъемы для подключения щупов. Максимальное напряжение 1000 В. Максимальная сила тока 10 А.
32 | М-125 - контакт игольчатый | 600 | Контакт игольчатый М-125.
33 | М-83 - щупы | По запросу
34 | МY - щупы | По запросу
35 | Магнитный держатель (комплект 2 штуки) | 8400 | Комплект предназначен для крепления анализатора параметров качества электрической энергии к металлическим поверхностям с помощью двух держателей, крепящихся к его задней части.
36 | МЕГЕОН 12410 - комплект зажимов для щупов | 590 | Комплект зажимов МЕГЕОН 12410 предназначен расширения возможностей щупов мультиметров и токовых клещей МЕГЕОН в процессе рабочего процесса , а также значительно увеличит спектр выполняемых задач. Дополнительно укомплектованные щупы зажимами освободят руки оператора при проведении длительных по времени замеров электрокомпонентов и мониторинга электросетей. С помощью зажимов вы сможете провести измерения напряжения, тока, емкости, сопротивления, а также тестирования транзисоров и диодов. Возможна эксплуатация также с другими мультиметрами и осциллографами, щупы которых имеют такие же присоединительные разъёмы. Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) соответствует требованиям CAT III 1000V, что позволяет использовать зажимы в сетях напряжением до 1000 В с максимальной силой тока 10 А.
37 | МЕГЕОН 13126TL - комплект щупов с крокодилами | 2070 | Набор щупов МЕГЕОН 131260TL предназначен для коммутации тестируемой электрической цепи с мегаомметром МЕГЕОН 13126 с целью измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Дополнительно на щуп может устанавливаться зажим типа "крокодил" из комплекта. Надёжное удержание зажима и стабильный контакт обеспечивает резьбовое соединение.
38 | МЕГЕОН 13250TL - комплект щупов с крокодилами | 6620 | Дополнительный набор щупов МЕГЕОН 13250TL предназначен для коммутации тестируемой электрической цепи с мегаомметром МЕГЕОН 13250 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Измерительные щупы состоят из проводов с наконечниками: на одном конце щупа наконечник для соединения с гнездом прибора, а на другом – «крокодил» для надежности контакта. Перед измерением щупы вставляются в гнезда на приборе, затем подключаются «крокодилами» к измеряемому объекту.
39 | МЕГЕОН 30055К - соединительные провода | 640 | Комплект соединительных проводов МЕГЕОН 30055К предназначен для замены испорченных или утерянных проводов. Также могут применяться для комплектации источников питания, зарядных устройств или мультиметров с целью расширения выполняемых задач. На концах проводников установлены клемы типа "Вилка" и зажимы "Крокодил".
40 | Набор щупов для мегаомметра ЭС0202, ЭС0210 | 4980
41 | Переходник USB AM-RS232 DB9(M) - преобразователь интерфейса для Б5-71КИП (с RS-232) | цена по запросу
42 | Провод измерительный 10м с разъёмом банан и зажимом Крокодил 15кВ голубой | 31800 | Провод измерительный 10 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой.
43 | Провод измерительный 10м с разъёмом банан и зажимом Крокодил 15кВ красный | 31800 | Провод измерительный 10 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный.
44 | Провод измерительный 10м экранированный с разъемом банан и зажимом Крокодил 15кВ черный | 41400 | Провод измерительный 10 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ черный.
45 | Провод измерительный 20м с разъёмом банан и зажимом Крокодил 15кВ голубой | 51960 | Провод измерительный 20 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой.
46 | Провод измерительный 20м с разъёмом банан и зажимом Крокодил 15кВ красный | 51960 | Провод измерительный 20 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный.
47 | Провод измерительный 20м экранированный с разъемом банан и зажимом Крокодил 15кВ черный | 76800 | Провод измерительный 20 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ черный.
48 | Провод измерительный 3м с разъемом банан и зажимом Крокодил 15кВ голубой | 20880 | Провод измерительный 3м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой.
49 | Провод измерительный 3м с разъемом банан и зажимом Крокодил 15кВ красный | 20880 | Провод измерительный 3м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный.
50 | Провод измерительный 3м экранированный с разъемом банан и зажимом Крокодил 15кВ черный | 24000 | Провод измерительный 3 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ черный.
51 | Провод измерительный 5м с разъёмом банан и зажимом Крокодил 15кВ голубой | 24000 | Провод измерительный 5 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой.
52 | Провод измерительный 5м с разъёмом банан и зажимом Крокодил 15кВ красный | 24000 | Провод измерительный 5 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный.
53 | Провод измерительный 5м экранированный с разъемом банан и зажимом Крокодил 15кВ черный | 29400 | Провод измерительный 5 м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ черный.
54 | Соединитель электрический - адаптер для клемм (комплект 5 штук) | 7200 | Адаптер позволяет подключить анализатор параметров электрической энергии к клеммным колодкам и контрольным точкам в электрораспределительном щитке.
55 | Соединитель электрический – адаптер прокалывающий ASX-1 (комплект 4 штуки) | 33600 | Адаптер предназначен для работы с СИП сечением 16…150 мм2. Состоит из прокалывающего зажима и соединителя для измерительного провода с разъёмом типа «банан». Корпус зажима и разъёма покрыты эластомером и высококачественным композитным пластиком, гарантирующим стойкость к УФ-излучению. Прокалывающий элемент изготовлен из нержавеющей стали, а гайка с отрывной головкой – из алюминия.
56 | Соединитель электрический – адаптер с захватом (комплект 5 штук) | 14940 | Соединитель используется для подключения измерительных проводов анализатора параметров качества электрической энергии к установке под напряжением.
57 | Соединитель электрический – адаптер с захватом типа пинцет (комплект 5 штук) | 16800 | Соединитель используется для подключения измерительных проводов анализатора параметров качества электрической энергии к установке под напряжением.
58 | Штатив телескопический МЕГЕОН | 640 | Штатив для приборов МЕГЕОН позволяет надёжно закрепить совместимый измерительный прибор для проведения различных замеров.
59 | 1167-36 - кабельная сборка | 8844 | Кабельная сборка с двойными штепселями типа «банан» и проходными отверстиями, отдельный штепсель экрана для согласования линии. Длина 36” (91,44 см). Максимальное напряжение 1000 Вскз (33 Вскс/70 Впост. при удержании руками), максимальная рабочая температура 55 °С. Материал: тело штепселя – латунь с никелированным покрытием, пружины – бериллиевая медь с латунным покрытием, изолятор - полипропилен.
60 | 209050-F-F-10 - комплект микропроводов | 967 | Комплект из 6 соед. проводов (кр., черн., син., зел., жёл., бел), тип «мама-мама», диаметр соединителей 0,5 мм, длина 10 см (силикон), диам. провода 0,22 мм; макс. ток 0,6 А, макс. U 33В/70В (AC/DC). Для подключения к выводам,PIN-конекторам и трактам электронных схем.
61 | 209050-M-F-10 - комплект микропроводов | 956 | Аналог 209050-F-F-10. Тип исполнения «папа-мама»
62 | 209050-M-M-10 - комплект микропроводов | 945 | Аналог 209050-F-F-10. Тип исполнения «папа-папа»
63 | 209078-F-F-10 - комплект микропроводов | 1473 | Комплект из 6 соед. минипроводов (кр., черн., син., зел., жёл., бел) для подключения к выводам,PIN-конекторам и трактам электронных схем, тип «мама-мама», диаметр соединителей 0,8мм, длина 10 см (силикон), диам. провода 0,22мм; макс. ток 0,7 А, макс. U 33 В/70 В
64 | 209078-M-F-10 - комплект микропроводов | По запросу | 209078-F-F-10 Тип исполнения «папа-мама»
65 | 209078-M-M-10 - комплект микропроводов | 1196 | Аналог 209078-F-F-10 Тип исполнения «папа-папа».
66 | 209080-AR-10 - комплект микропроводов | 1534 | Комплект из 6 соед. проводов (кр., черн., син., зел., жёл., бел), тип «мама-мама», диаметр соединителей 0,8 мм, длина 10 см (силикон), диам. провода 0,22мм; макс. ток 1 А, макс. U 33В/70В (AC/DC). Соединители-наконечники имеют проходное исполнение
67 | 2948-24-0 - кабель | По запросу | Кабель с соединителями типа «банан» 4 мм, вертикальным разъемом 4 мм и проходными отверстиями 4 мм. Длина 24” (60,96 см). Максимальное напряжение 5000 WVDC (30 Вскс/60 Впост. при удержании руками), максимальный ток 15 А, максимальная рабочая температура 55 °С. Материал: тело штепселя и разъема – твердосплавная латунь (сплав 360), пружины – бериллиевая медь, покрытие –золото, изолятор – полипропилен. Цвет кабеля - черный.
68 | 2BA-24 - кабельная сборка | 2320 | Кабельная сборка с двойными штепселями типа «банан» и проходными отверстиями. Длина 24” (60,96 см). Максимальное напряжение 300 Вскз, максимальная рабочая температура 55 °С. Материал: тело штепселя – латунь с никелированным покрытием, пружины – бериллиевая медь с латунным покрытием, изолятор - полипропилен.
69 | 3966 - адаптер | 1200 | Адаптер: BNC(мама) - 2 одинарных мини-соединителя (красный и черный) 2 мм . Максимальное напряжение 500 Вскз, максимальная рабочая температура 55 °С. Материал: тело штепселя – латунь с никелированным покрытием, пружины – бериллиевая медь с латунным покрытие; центральный контакт BNC разъема – позолоченная берилливая медь., изолятор - полипропилен.
70 | 414A - комплект измерительный | 6485
71 | 430 - Тестовые провода кельвина - пинцеты | 4114
72 | 431 - тестовые провода кельвина - пинцеты | По запросу | Тестовые провода кельвина - пинцеты 431.
73 | 432-100 - Тестовые провода кельвина - пинцеты | По запросу
74 | 440 - тестовые провода кельвина - пинцеты | 30820 | Тестовые провода кельвина - пинцеты 431.
75 | 441 - тестовые провода кельвина - пинцеты | По запросу | Тестовые провода кельвина - пинцеты 441.
76 | 464-IEC-N - мини-наконечники для поверхностого монтажа | По запросу | Мини-наконечники для поверхностого монтажа 462-IEC-Bc
77 | 5066/KELVIN-150 - тестовые провода кельвина - пинцеты | По запросу | Комплект из двух силиконовых проводов 1,5 м с зажимом типа крокодил и двумя угловыми бананами.
78 | 5066/KELVIN-250 - тестовые провода кельвина - пинцеты | По запросу | Комплект из двух силиконовых проводов 2,5 м с зажимом типа крокодил и двумя угловыми бананами.
79 | 5405 - адаптер | 2400 | Адаптер: двойной штепсель типа «банан» - зажим под клеммы с гнездом типа «банан». Максимальное напряжение 2500 Впост, максимальный ток 15 А, максимальная температура +50 °С. Материал зажимов и штепселя: латунь с никелированным покрытием, пружины – бериллиевая медь с никелированным покрытием. Изолятор – поликарбонат. Позолоченные контакты.
80 | 6606-2-50 - комплект микрозажимов | 13608 | Комплект: 10 соединительных проводов (кр., черн., син., зел., жёл., бел., фиол., оранж., корич., сер) с наконечниками «микрозажим-микрозажим» для SMD подключений, длина 50 см (силикон), диам. провода 0,4мм; макс. ток 1 А, макс. U 33 В/70 В (AC/DC).
81 | 6606-466-50 - комплект микрозажимов | 11952 | Комплект: 10 микрозажимов («шприц-пинцет») с соединительным проводом (кр., черн., син., зел., жёл., бел., фиол., оранж., корич., сер) и пробником «щуп-игла» для точечных SDM подключений, длина 50 см (силикон), диам. провода 0,4 мм; макс. ток 1 А, макс. U 33 В/70 В (AC/DC).
82 | 6606-d4-50 - комплект микрозажимов | 11039 | Комплект: 10 микрозажимов («шприц-пинцет») с соединительным проводом (красный, черный, синий, зеленый, жёлтый, белый, фиолетовый, оранжевый, коричневый, серый) для SMD подключений, длина 50 см (силикон), концевой соединитель «мама», диаметр гнезда 2 мм/ 4 мм, диаметр провода 0,4 мм, макс. ток 1 А, макс. U 33 В/70 В (AC/DC)
83 | 6800-12 - комплект микрозажимов с проводами в пластиковом кейсе | По запросу | Комплект в пластиковом кейсе: 12 микрозажимов (6 цветов), 6 фиксирующих гребёнок, 12 соединительных минипроводов (10см), макс. ток 1 А, макс. U 33 В/70 В (AC/DC)
84 | 9363-B - провода измерительные с щупами | 21420 | Предназначен для использования с измерителями сопротивления (миллиомметры и микроомметры).
85 | A 1623 - 10 кВ экранированный измерительный кабель красный, 2 м | 17400 | 10 кВ экранированный измерительный кабель A 1623 красный, 2 м.
86 | A 1624 - 10 кВ экранированный измерительный кабель черный, 2 м | 17400 | 10 кВ экранированный измерительный кабель A 1624 черный, 2 м
87 | A22C - комплект из двух зажимов | 1341 | Зажим для измерительных проводов A22C: Комплект из двух зажимов; Зажим: 98 х 41 мм; Рабочая часть: тип «крокодил», максимальный раскрыв 20 мм; Электрическая прочность 1000 В/10 А; Коннектор: под щуп 4 мм типа TEL-AL28-3 (4), в изоляции; Цвета зажимов: красный, черный, желтый, зеленый; Съемный ограничитель-заглушка.
88 | A23C - комплект из двух зажимов | 1159 | Зажим для измерительных проводов A23C: Комплект из двух зажимов; Зажим: 98 х 41 мм; Рабочая часть: тип «крокодил», максимальный раскрыв 20 мм; Электрическая прочность 1000 В/10 А; Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции; Цвета зажимов: красный, черный, желтый, зеленый.
89 | A25C - комплект зажимов крокодил красный и черный (2 штуки) | 977 | Комплект A25C состоит из двух зажимов (красный и черный) под щуп-пробник 4 мм, тип - зажим «крокодил» х коннектор 4 мм («мама») в изоляции, зажим имеет полукруглые гибки (для увеличения раскрыва), длина зажима 86 мм, высота - 32 мм.
90 | A26C - комплект зажимов типа крокодил (2 штуки) | 916 | Комплект из двух зажимов под коннектор соединительного провода типа «банан» 4 мм (папа), тип зажим-насадка «крокодил» х изолированный коннектор 4мм («мама»), длина зажима 78 мм, высота - 32 мм.
91 | AC-16 - адаптер | 13320 | Адаптер AC-16 предоставляет пользователю удобное соединение с однофазной электрической сетью при проведении измерения напряжения и силы тока, которая протекает в подключенном к адаптеру электроприемнике. Предназначен для совместного использования с токоизмерительными клещами.
92 | ACONBIN - адаптер | 10994
93 | AGT-16T - адаптер | 13320 | Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному однофазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 16 А.
94 | AGT-16С - адаптер | 13320 | Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-C с номинальным током 16 А.
95 | AGT-32P - адаптер | 12120 | Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 32 А.
96 | AGT-32T - адаптер | 14880 | Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному однофазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 32 А.
97 | AGT-63P - адаптер | 27600 | Предназначен для подключения измерителей SONEL к промышленному трехфазному терминалу электрической сети TN-S с номинальным током 63 А.
98 | AKIP-BN-1,0 - соединительный кабель | 1707 | BNC-N, 1 м, 4 ГГц, ≤0,74 дБ @ 2,5 ГГц, диаметр кабеля 4,95 мм.
99 | AKIP-BN-1,5 - соединительный кабель | 1914 | BNC-N, 1,5 м, 4 ГГц, ≤0,51 дБ @ 2,5 ГГц, диаметр кабеля 6,1 мм.
100 | AKIP-BN-2,0 - соединительный кабель | 1985 | BNC-N, 2 м, 4 ГГц, ≤0,51 дБ @ 2,5 ГГц, диам. кабеля 6,1 мм.
101 | AKIP-BS-1,5 - соединительный кабель | 1395 | BNC-SMA, 1,5 м, 4 ГГц, ≤0,74 дБ @ 2,5 ГГц, диаметр кабеля 4,95 мм.
102 | AKIP-NS-1,5 - соединительный кабель | 1812 | N-SMA, 1,5 м, 4 ГГц, ≤0,74 дБ @ 2,5 ГГц, диаметр кабеля 4,95 мм.
103 | AKIP-ВS-2,0 - соединительный кабель | 1663 | Кабель соединительный BNC-SMA, длина 2 м, RG58, цвет черный.
104 | AL-03S - измерительные щупы | цена по запросу | Измерительные щупы AL-03S для мультиметров.
105 | AL-24-5 - комплект измерительных проводов | 1159
106 | AL-28-1 - комплект измерительных проводов | 1312
107 | AL-28-3 - комплект измерительных проводов | 1312 | Комплект измерительных проводов AL-28-3 производства компании Standard Electric Works Co., Ltd. (SEW)
108 | AL-28-5 - комплект измерительных проводов | 1312
109 | AL-30 B - измерительный провод черный | 1739 | Измерительный провод черный: щуп - банан, жало подпружиненное в чехле, диаметр жала 4 мм, силиконовый провод в двойной изоляции, 1 м, 1000 В.
110 | AL-30 G - измерительный провод зеленый | 1739 | Измерительный провод зеленый: крокодил - банан, захват крокодила до 35 мм, силиконовый провод в двойной изоляции, 1 м, 1000 В
111 | AL-30 R - измерительный провод красный | 1739 | Измерительный провод красный : щуп - банан, жало подпружиненное в чехле, диаметр жала 4 мм, силиконовый провод в двойной изоляции, 1 м, 1000 В.
112 | AL-30A B - измерительный провод черный | 1524 | Измерительный провод черный: крокодил - банан, захват крокодила до 35 мм, силиконовый провод в двойной изоляции, 1 м, 1000 В
113 | AL-30A G - измерительный провод зеленый | 1524 | Измерительный провод зеленый: крокодил - банан, захват крокодила до 35 мм, силиконовый провод в двойной изоляции, 1 м, 1000 В
114 | AL-30A R - измерительный провод красный | 1524 | Измерительный провод красный: крокодил - банан, захват крокодила до 35 мм, силиконовый провод в двойной изоляции, 1 м, 1000 В
115 | AL-30F B - измерительный провод черный | 2073 | Аналог AL-30, отличие - встроенный в щуп предохранитель
116 | AL-30F R - измерительный провод красный | 2073 | Аналог AL-30, отличие - встроенный в щуп предохранитель
117 | AL-33 - измерительный провод-разветвитель | 1190 | измерительный провод-разветвитель «1 на 2»(зажим «крокодил»×2 «банана»), красный (1,2м), макс. раскрытие 35 мм (для SEW 18×х ER, 27×х ER, 41×х ER).
118 | AL-34 - комплект измерительных проводов | 4115 | Комплект измерительных проводов (5 шт) с наконечником «крокодил», длина 0,5м, раскрытие 35 мм (для измер. петли SEW 18××LP/NA, 2726NA, 4126NA).
119 | AL-34WB - комплект проводов | 6403
120 | AL-34WB 10A - комплект проводов | 10710 | Комплект измерительных кабелей AL-34WB 10A предназначен для использования с миллиомметрами и микроомметрами 4136 МО, 4137 MO, 6237 DLRO и другими, а также с измерителями низкоомных цепей (входные гнезда 4 мм/«мама») и режимом измерения большими испытательными токами. 4-х проводный измерительный кабель (KELVIN) с усиленными зажимами "крокодил" и коннекторами типа "банан" 4 мм («прямой», в изоляции), общая длина 1 м, кабель, диаметр 6,4 мм (0,7 м/ силикон), соеденительные провода «крокодил» + соеденительные провода «банан» диаметр 4 мм (0,15 см/ ПВХ). Контактная площадка круглой формы (медь), максимальный раскрыв зажима 40 мм.
121 | AL-34WB 5A - комплект проводов | 9665 | Комплект измерительных кабелей AL-34WB 5A предназначен для использования с миллиомметрами и микроомметрами 4136 МО, 4137 MO, 6237 DLRO и другими, а также с измерителями низкоомных цепей (вх. гнезда 4 мм/«мама») и режимом измерения большими испытательными токами. 4-х проводный измерительный кабель (KELVIN) с усиленными зажимами "крокодил" и коннекторами типа "банан" 4 мм («прямой», в изоляции), общая длина 1,23 м. кабель, диаметр 5 мм (1 м/ силикон) + соеденительные провода 3,5 мм «крокодил» (0,1 м/ ПВХ) + соеденительные провода «банан»(0,13 см/ ПВХ). Контактная площадка круглой формы ( медь), максимальный раскрыв зажима 40 мм.
122 | AL-36 - комплект измерительных проводов | 4879 | Измерительные провода (3 шт: красный х15 м/ желтый х10 м/ зеленый х5 м) с наконечником «крокодил», раскрытие 35 мм (для SEW 18×х ER, 27×х ER, 41×х ER).
123 | AL-50 - измерительный щуп-провод | 8843 | измерительный щуп-провод красный (2,7м), Uпост. до 10 кВ (для SEW 2803/04 IN, 4103/04 IN, 62×х IN).
124 | AL-51 - измерительный провод | 1951 | Измерительный провод (красный), длина 1,1 м; 1000 В/15 А; 4 мм твердосплавной щуп с резьбой, коннектор подпружиненный в изоляции (тип папа/ 4 мм); 180жил×0,12мм (категория IV)
125 | AL-53 - комплект измерительных проводов | 14490 | Комплект измерительных проводов: (AL-50 + AL-30 + AL-30A + AL-30C + AL-30C)
126 | AL-57FL - измерительные провода | 5520 | Комплект измерительных проводов. Состав комплекта: два наконечника со встроенными безинерционными предохранителями (1000 В, 11 А): длина 155 мм, 4 мм подпружиненный твердосплавной щуп (с возможностью изменения на 2 мм) со съемным защитным колпачком, коннектор типа мама 4 мм изолированный; два силиконовых измерительных провода (красный и черный): длина 1,5 м; Кат III 1000 В, Кат IV 600 В, 10 А; 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90 градусов).
127 | AL-58 - измерительный провод | 9450 | Высоковольтный измерительный провод AL-58, длина 2,5 метра. Дополнительный контакт GUARD/ ЗЕМЛЯ (зелёный провод 0,5 м х защищенный «банан»/ 4 мм) для организации трёхпроводной схемы измерения с целью минимизации влияния токов утечки на результат измерения. Предназначен для измерителей сопротивления изоляции 4305 IN, 4310 IN, 6305 IN, 6305A IN.
128 | ALS-2 C - линейный разделитель переменного тока | 3993
129 | AR-468 - комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин | 2000
130 | AS-4 - зажим для измерительных проводов | цена по запросу | Зажим для измерительных проводов AS-4: Зажим: 165 х 41 мм; Рабочая часть: тип «струбцина» для подключения к токонесущим шинам; Максимальный захват 30 мм; Электрическая прочность 600 В/10 А; Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции; Цвет зажима: черный, красный.
131 | AS-4 красный - зажим для измерительных проводов | 1428 | Зажим для измерительных проводов AS-4: Зажим: 165 х 41 мм; Рабочая часть: тип «струбцина» для подключения к токонесущим шинам; Максимальный захват 30 мм; Электрическая прочность 600 В/10 А; Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции; Цвет зажима: черный, красный.
132 | ATL-1N - комплект измерительных проводов | 1399 | Комплект измерительных проводов (красный и черный) с двойной изоляцией: длина 1,3 м; 10 A (1000 В/кат. II); 2 мм твердосплавной щуп - 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90 градусов); 3-х гранная рельефная накладка для удобства удержания; съемные колпачки для защиты от случайных замыканий в цепи (с колпачками: 1000 В/кат. III, 600 В/ кат. IV кат).
133 | ATL-2N - комплект измерительных проводов | 1517 | Комплект измерительных проводов (красный и черный) с двойной изоляцией: длина 1,3 м; 10 A (1000 В/кат. II); 4 мм подпружиненный щуп - 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90 градусов); 3-х гранная рельефная накладка для удобства удержания; съемные колпачки для защиты от случайных замыканий в цепи (с колпачками: 1000 В/кат. III, 600 В/ кат. IV кат).
134 | ATL-3N - комплект измерительных проводов | 1165 | Стандартный комплект измерительных проводов (красный и черный) с двойной изоляцией: длина 1,3 м; 10 A (1000 В/кат. II); 2 мм щуп - 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90 градусов); 3-х гранная рельефная накладка для удобства удержания; съемные колпачки для защиты от случайных замыканий в цепи (с колпачками: 1000 В/кат. III, 600 В/ кат. IV кат).
135 | ATL-4N - комплект измерительных проводов | 1165 | Стандартный комплект измерительных проводов (красный и черный) с двойной изоляцией: длина 1,3 м; 10 A (1000 В/кат. II); 2 мм щуп - 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90 градусов); съемные колпачки для защиты от случайных замыканий в цепи (1000 В/кат. III, 600 В/ кат. IV кат).
136 | ATL-501M - кабель измерительный | 2304 | Измерительный кабель (типа Кельвин) ATL-501M.
137 | ATL-6N - комплект измерительных проводов | 872 | Стандартный комплект измерительных проводов (красный и черный) с двойной изоляцией: длина 1,3 м; 10 A (1000 В/кат. II, 600 В/ кат. III кат); 2 мм щуп - 4 мм изолированный коннектор типа папа (с изгибом 90 градусов).
138 | ATL-R3 - пробник испытательный | 3272
139 | AutoISO-1000 - адаптер | 41820 | Используется приборами MPI-510, MPI-511 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях .
140 | AutoISO-1000A - адаптер | 44400 | Используется прибором MPI-508 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях.
141 | AutoISO-1000C - адаптер | 41820 | Адаптер AutoISO-1000C используется приборами MPI-520, MPI-530 и MPI-530-IT при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях.
142 | AutoISO-2500 - адаптер | 52920 | Используется прибором MPI-525 при автоматическом проведении измерения сопротивления изоляции между всеми парами жил в трех, четырех и пятижильных кабелях.
143 | AutoISO-5000 - адаптер | 192000 | Адаптер AutoISO-5000 не является измерителем устройством, а выполняет функцию адаптера, подключаемого к приборам для измерения сопротивления изоляции серии MIC.
144 | AZ-1 - адаптер для подключения к однофазной сети | 4080 | Адаптер для подключения к однофазной сети AZ-1.
145 | AZ-3 - адаптер для подключения к однофазной сети | 12600 | Сетевая вилка с разъемами типа «банан» (L, N и PE), что позволяет заряжать аккумуляторы анализатора параметров качества электрической энергии серии PQM от розеточной сети. Также с помощью адаптера возможно проводить измерения сопротивления изоляции кабельных линий розеточных групп. Категория измерений, согласно ГОСТ IEC 61010-2-030-2013: CAT III / 300 В. Система защиты, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014/ ГОСТ IEC 61557-1-2005: Двойная изоляция. Максимальное входное напряжение переменного тока: 264 В. Максимальное значение силы переменного тока: 5 А.
146 | C-2 - клещи измерительные | 35400 | Клещи измерительные C-2 используются совместно с приборами MPI-510, MPI-511 для регистрации тока, потребляемого электроприемником и c приборами MRU-100, MRU-101 при измерении сопротивления многократных заземлителей.
147 | C-3 - клещи измерительные | 32400 | Токоизмерительные клещи, используемые совместно с приборами.
148 | C13 - кабель двухпроводный 2,1м с разъемами &quot;банан&quot;/IEC | 13200 | Кабель двухжильный 2,1 м с разъёмами «банан»/С13 предназначен для работы с системами контроля токов утечки и параметров безопасности электрических приборов PAT-815 и PAT-820.
149 | C19 - кабель сетевой стандарта IEC | 3120 | Кабель сетевой стандарта IEC С19 предназначен для работы с приборами ТМС-6500, ТМС-6700, PAT-815, PAT-820.
150 | C2006 - кабель USB | 18745 | Программное обеспечение C2006 (оптический кабель+ПО TopView ): для АКИП-8701, АКИП-8601, АКИП-8406, МЭТ-5035, ПКК-57, МЭТ-5080 (ПК с USB портом!), а также для снятых с производства моделей ИСЗ-2016, МЭТ-2019/-5035.
151 | C2033X - измерительный провод | 5932 | Универсальный измерительный 3-х проводной кабель с коннектором в виде евро-вилки (Shuko) для ускоренного тестирования электросетей и цепей (Ф-Н/ Ф-PE), имеющих подключение к оконечным бытовым электророзеткам ~220 В. Длина кабеля 1,5 м, диаметр трех соединителей «банан» (черный/ зеленый/ синий) - 4 мм. Максимальная нагрузка - 16А/ 300В (кат III / 300 В).
152 | C2075 - универсальный измерительный 2-проводной кабель | 3664 | Универсальный измерительный 2-проводной кабель с коннектором в виде евро-вилки (Shuko) для ускоренного тестирования электросетей и цепей, имеющих подключение к оконечным бытовым электророзеткам ~220 В (2-х и 3-х конт).
153 | C7000/10 - кабель измерительный | 27840 | Комплект из двух тестовых проводов C7000/10 для 4-х проводных измерений (4х4) с зажимами "крокодил" (sense/source) и коннекторами 4 мм «банан» в изоляции («прямой»), длина 10 м (силикон). Для разнесения 4-х точек при подключении к объекту. Предназначен для использования с тестерами параметров электросетей (низкоомные цепи -10А) ПКК-57, МИС-5070 или измерителями «петля»/Loop c опцией IMP57. Может применяться в вольтметрах и мультиметрах, поддерживающих измерение сопротивления 4-х проводным методом с входными гнездами 4 мм/«мама».
154 | CF-734990 - комплект зажимов крокодил малых | 925 | Класс безопасности: CAT II 300V. Максимальный ток: 5 А. Диаметр: 4 мм.
155 | EA-55A - адаптер | цена по запросу | EA-55A Адаптер.
156 | ERP-1 - адаптер для измерения сопротивления заземления опор линий электропередачи | 192000 | ERP-1 — адаптер для подключения гибких токовых клещей к приборам серии MRU при измерении сопротивления заземления столбов линий электропередач. Согласуют прибор с типом токовых клещей, позволяют задавать кратность измеряемого тока. Имеет высокую степень защиты корпуса — IP67.
157 | EVSE-01 - адаптер | 115800
158 | FC-108 - комплект кабелей измерительных | 580 | Спецификация: 1200 мм, PVC. Класс безопасности: CAT III 1000V. Максимальный ток: 10 А. Диаметр: 4 мм.
159 | FC-209C - комплект кабелей измерительных | 860 | Класс безопасности: CAT III 1000V / CAT IV 600V. Максимальный ток: 10 А. Диаметр: 4 мм.
160 | FC-210 - комплект щупов | 450 | Класс безопасности: CAT III 1000V / CAT IV 600V. Максимальный ток: 10 А. Диаметр: 4 мм.
161 | FC-A23 - комплект зажим крокодил средний | цена по запросу | Класс безопасности: CAT III 1000V / CAT IV 600V. Максимальный ток: 10 А. Диаметр: 4 мм.
162 | FC-A24 - комплект зажимов крокодил (красный и черный) | 1914
163 | Fluke 700TLK - комплект измерительных проводов | 46920
164 | Fluke 80AK-A - адаптер термопар | 9600 | Адаптер термопар. Подходит для применения в низковольтных измерениях (ниже 30 В переменного тока, 60 В постоянного тока).
165 | Fluke 80CJ-M - мини-переходник с наружной резьбой | 7920
166 | Fluke 80CK-M - мини-переходник с наружной резьбой | 7920
167 | Fluke 80K-40 - высоковольтный пробник | 91080 | Высоковольтный щуп Fluke 80K-40 позволяет с помощью мультиметра проводить измерения напряжения до 40000 В.Предназначен только для маломощных бытовых электроприборов. Разработан для мультиметров с входным импедансом 10МΩ.
168 | Fluke 80K-6 - делитель постоянного и переменного напряжения | 49560 | Делитель постоянного и переменного напряжения: до 6 кВ; 0…1 кГц; 1000:1; вход 75 МОм; масса 147 г (предназначен только для маломощных бытовых электроприборов)
169 | Fluke AC175 - комплект зажимов &quot;крокодил&quot; | 8400 | Модульные зажимы Fluke AC175 используются с модульными измерительными проводами и обеспечивают гибкость при настройке. Набор адаптеров имеет скользящие изолированные зажимы типа "крокодил" с отверстием 8 мм (красный, черный), которые совместимы с Fluke TL71, Fluke TL75, Fluke TL175 и Fluke TP175.
170 | Fluke AC220 - набор зажимов типа крокодил | 13920 | Набор зажимов типа крокодил.
171 | Fluke AC280 - набор зажимов с крючками SureGrip | 11160 | Набор зажимов с крючками SureGrip.
172 | Fluke AC285 - набор зажимов с крючками SureGrip | 5640 | Принадлежности SureGrip™ предназначены для повышения надежности удержания компонентов прибора в руках. Резиновые формованные поверхности для надежного захвата повышают удобство обращения с прибором и дают пользователю возможность сосредоточиться на проведении точных измерений.
173 | Fluke AC285-FTP - набор зажимов и адаптеров | 8400 | Комплект Fluke AC285-FTP состоит из пары красных и черных больших зажимов с крючками Fluke AC285 и набора переходников, которые надежно скрепляют зажимы Fluke AC285 с измерительными щупами Fluke FTP-1 и Fluke FTPL-1.
174 | Fluke AC87 - набор зажимов | 14160 | Набор зажимов.
175 | Fluke AC89 - тестовый зажим | 15600 | Тестовый зажим.
176 | Fluke BP880 - переходник BNC - двойное гнездо под сдвоенные штепсели | 4440 | Переходник BP880: BNC - двойное гнездо под сдвоенные штепсели.
177 | Fluke BP980 - набор двойных однополюсных штекеров | 15840 | Набор двойных однополюсных штекеров.
178 | Fluke ES-162P4-2 - набор электродов | 112560 | Набор электродов Fluke ES-162P4-2 необходим для осуществления 3- и 4-полюсного тестирования падения напряжения (тестирование при помощи электродов). Используется с Fluke 1623-2 и Fluke 1625-2.
179 | Fluke FS17X5-TF-II - комплект гибких токовых пробников переменного тока 3000А | 399720 | FS17X5-TF-II - это набор 4-фазных гибких токоизмерительных датчиков.
180 | Fluke FS17XX IP65-TF-II - комплект гибких датчиков тока IP65 4-фазы 3000A | 422400 | Комплект гибких датчиков тока Fluke FS17XX IP65-TF-II для точного измерения переменного тока, совместимы с Fluke 1735 и всей серией Fluke 1740. Fluke FS17XX IP65-TF-II может применяться в более жестких условиях окружающей среды. Встроенная память для данных калибровки обеспечивает измерение в диапазонах тока от 0,44 до 3000 А в диапазоне частот от 40 Гц до 5 кГц.
181 | Fluke FS17XX-1PH-TF-II - однофазный гибкий токовый датчик 3000А | 95040 | Fluke FS17XX-1PH-TF-II для точного неинтрузивного измерения переменного тока. Используется с Fluke 1735, Fluke 1743, Fluke 1744 и Fluke 1745.
182 | Fluke FTP-1 - комплект измерительных щупов с предохранителями | 21720 | Набор пробников Fluke FTP-1 со встроенными сменными предохранителями для дополнительной защиты измерений.
183 | Fluke FTPL-1 - комплект измерительных щупов с предохранителями и измерительными проводами | 24840 | Комплект Fluke FTPL-1 состоит из измерительных щупов Fluke FTP-1 со встроенными сменными предохранителями для дополнительной защиты измерений и набора силиконовых пробников Fluke TL222.
184 | Fluke I40S-EL3X - трансформатор тока с зажимом 40А 1 штука | 70320
185 | Fluke I40S-EL3X/3PK - трансформатор тока с зажимом 40А 3 штуки | 199800
186 | Fluke L200 - осветитель датчика | 7920 | Осветитель датчика.
187 | Fluke L210 - осветитель+удлинитель пробника | 12480 | Осветитель +удлинитель пробника.
188 | Fluke L215 - комплект SureGrip с осветителем пробника и удлинителем | 27240 | Комплект SureGrip с осветителем пробника и удлинителем.
189 | Fluke MP1-MAGNET PROBE 1 - наконечник магнитного датчика | По запросу
190 | Fluke RPM80 - индуктивный датчик | 29760 | Обеспечивает измерение числа оборотов в минуту.
191 | Fluke STL90 - комплект экранированных измерительных проводов | 75840
192 | Fluke T5 RLS - комплект съемных щупов 4 мм для T5-600 и T5-1000 | 7440 | Комплект съемных щупов Fluke T5 RLS 4 мм для клещей токоизмерительных Fluke T5-600 и Fluke T5-1000.
193 | Fluke T5-KIT-1 - комплект аксессуаров для тестеров T5 | 15840 | Включает изолированные щупы, зажимы типа "крокодил", и мягкий чехол для защиты вашего тестера, когда он не используется, а также хранения аксессуаров.
194 | Fluke TL-225-1 - комплект тестовых проводов подавителя помех TL225 | 31080 | Обеспечивает низкое входное полное сопротивление, которое снимает напряжение помех. На проводах, находящихся под напряжением измерительный прибор покажет фактическое напряжение. В цепях без напряжения показания прибора будут близки к нулю (даже при наличии паразитного напряжения). Его можно использовать со всеми современными измерительными приборами со стандартным входом. Уровень безопасности CAT III 1000 В, CAT IV 600 В.
195 | Fluke TL165X - стандартные тестовые провода для Fluke 165x | 33960
196 | Fluke TL175 - измерительные щупы с наконечником диаметром 2 мм | 7920 | Новые измерительные щупы Fluke Tl175 TwistGuard™ являются единственными измерительными щупами в мире, длина открытой металлической части наконечника которых регулируется, что позволяет использовать их в различных условиях измерения. Простым скручиванием измерительного щупа пользователь может изменять длину открытого наконечника щупа с 19 мм до 4 мм.
197 | Fluke TL175E - измерительные щупы с наконечником диаметром 2 мм c 4-мм адаптерами | 9120 | Новые измерительные щупы Fluke Tl175 TwistGuard™ являются единственными измерительными щупами в мире, длина открытой металлической части наконечника которых регулируется, что позволяет использовать их в различных условиях измерения. Простым скручиванием измерительного щупа пользователь может изменять длину открытого наконечника щупа с 19 мм до 4 мм. Для универсальности oegs оснащены съемными 4-мм наконечниками.
198 | Fluke TL220-1 - комплект щупов для промышленных целей | 23760 | Набор промышленных измерительных проводов TL220 SureGrip: Набор зажимов типа мини-крокодил АС220 SureGrip; Набор щупов ТР220 SureGrip; Набор силиконовых щупов TL222 SureGrip.
199 | Fluke TL221 - набор удлинителей для пробников SureGrip | 10080 | Набор удлинителей для пробников SureGrip.
200 | Fluke TL222 - набор силиконовых пробников | 10080 | Набор силиконовых пробников SureGrip™.
201 | Fluke TL223-1 - комплект электрических измерительных проводов | 24840 | Портативный комплект «все в одном», включающий: AC220 SureGrip™ комплект зажимов типа «крокодил»; Измерительные пробники TP1 Slim-Reach™ (с плоским наконечником); Комплект силиконовых тестовых проводов TL224 SureGrip™ (прямой справа).
202 | Fluke TL224 - набор силиконовых пробников SureGrip | 11160 | TL224 Набор силиконовых пробников SureGrip™
203 | Fluke TL238 - комплект тестовых проводов SureGrip | 23760 | Комплект тестовых проводов SureGrip™ для работы в условиях высокого напряжения.
204 | Fluke TL27 - набор пробников повышенной прочности | 11160 | Набор пробников повышенной прочности.
205 | Fluke TL28A - набор автомобильных тестовых проводов | 16800 | Набор автомобильных тестовых проводов TL28A.
206 | Fluke TL40 - комплект щупов с выдвижными наконечниками | 16320 | Комплект щупов с выдвижными наконечниками.
207 | Fluke TL71-1 - комплект измерительных щупов | 8280 | Одна пара (красный,черный) удобных в захвате щупов с изолированными силиконом угловыми штепселями. Рекомендуется для изерения микровольт. САТ IV 600 вольт, САТ III 1000 вольт, класс 10 А.
208 | Fluke TL75-1 - комплект измерительных щупов | 7440 | Одна пара (красный,черный) удобных в захвата щупов с изоляцией из ПВХ, с угловыми укрытыми в корпус однополюсными штепселями. Рекомендуется для измерений общего характера. САТ IV 600 вольт, САТ III 1000 вольт, класс 1000 А.
209 | Fluke TL76 - универсальный набор пробников | 12840 | Универсальный набор пробников.
210 | Fluke TL80A-1 - набор испытательных щупов | 22200 | Набор измерительных проводов с зубчатыми зажимами, удлинителем измерительного наконечника и сумкой для переноски C75 для CAT II, 300
211 | Fluke TL81A - расширенный набор щупов для электронных тестеров | 52320 | Расширенный набор щупов для электронных тестеров.
212 | Fluke TL82 - автомобильный контакт и набор адаптеров | 35280 | Автомобильный контакт и набор адаптеров.
213 | Fluke TL910 - комплект измерительных щупов | 23400 | Комплект измерительных щупов.
214 | Fluke TL930 - набор соединительных выводов (60 см) | 4920 | Набор соединительных выводов (60 см).
215 | Fluke TL932 - набор соединительных проводов | 5400
216 | Fluke TL935 - набор соединительных шнуров (60,90,120 cм) | 16560 | Набор соединительных шнуров (60,90,120 cм).
217 | Fluke TL940 - набор измерительных щупов с миникрючком | 5400 | Набор измерительных щупов с миникрючком.
218 | Fluke TL950 - набор измерительных щупов с минипинцетом | 11160 | Набор измерительных щупов с минипинцетом.
219 | Fluke TL960 - комплект тестовых кабелей с микрокрючками | 5400 | Комплект тестовых кабелей с микрокрючками.
220 | Fluke TL970 - набор крючков и пинцетов | 22200 | Набор крючков и пинцетов.
221 | Fluke TLK-282-1 - комплект автомобильных тестовых проводов | 53160 | Комплект автомобильных тестовых проводов TLK282 SureGrip™ Deluxe.
222 | Fluke TLK1550-RTLC - комплект испытательных проводов | 63720 | Набор испытательных проводов: черный, зеленый, красный; SVHC (Особо Опасные Вещества): No SVHC (15-Jun-2015); Испытательный соединитель типа A: Зажим типа "крокодил"; Испытательный соединитель типа B: 4мм штекер Banana, скрытый; Номинальное напряжение:10кВ.
223 | Fluke TLK220 - портативный комплект | 43440 | Портативный комплект «все в одном».
224 | Fluke TLK225-1 - комплект принадлежностей | 46200 | Комплект зажимов типа мини-крокодил AC220 SureGrip™; Комплект зажимов типа «крючок» AC280 SureGrip™; AC283 Комплект зажимов SureGrip™ Pincer; Комплект зажимов типа «крокодил» AC285 SureGrip™; Набор измерительных щупов ТP220 SureGrip™; Комплект силиконовых измерительных проводов TL224 SureGrip™; Сумка с 6 карманами.
225 | Fluke TLK281-1 - комплект автомобильных тестовых проводов | 41520 | Комплект автомобильных тестовых проводов TLK281.
226 | Fluke TLK287 - комплект измерительных проводов для электронной аппаратуры | 54120 | Комплект измерительных проводов для электронной аппаратуры.
227 | Fluke TLK289 - комплект промышленных измерительных проводов | 53160 | Комплект промышленных измерительных проводов.
228 | Fluke TLK290 - комплект универсальных щупов для гнезд | 17640 | Комплект универсальных щупов для гнезд.
229 | Fluke TLK291 - набор тестовых щупов | 18240 | Набор тестовых щупов.
230 | Fluke TLS430 - тестовые провода и зажимы | 37680 | Запасной набор тестовых проводов для анализатора качества электроэнергии Fluke 430 серии. В набор входят пять тестовых проводов и пять зажимов типа "крокодил" (4 черных, 1 зеленый). Категории безопасности: Cat III 1000 В, CAT IV 600 В.
231 | Fluke TP1-1 - измерительные щупы с плоскими наконечниками | 4920
232 | Fluke TP175 - измерительные щупы c наконечником 2 мм | 5400
233 | Fluke TP175E - измерительные щупы c наконечником 2 мм и с 4 мм адаптером | 6120
234 | Fluke TP2-1 - измерительные щупы с наконечниками диаметр 2 мм | 4920
235 | Fluke TP220-1 - промышленные щупы | 4200 | Промышленные щупы.
236 | Fluke TP38 - набор пробников с плоским наконечником | 4920 | Набор пробников с плоским наконечником.
237 | Fluke TP4 - комплект измерительных наконечников | По запросу | Измерительный наконечник; 10 А; 1 кВ; чёрный и красный; 4 мм.
238 | Fluke TP40 - разъемы автомобильного обратного датчика | 12960 | Разъемы автомобильного обратного датчика TP40.
239 | Fluke TP74 - Набор пробников с подпружиненым щупом | 5400 | Набор пробников с подпружиненым щупом.
240 | Fluke TP80 - набор электронных пробников | 11760 | Набор электронных пробников. Рекомендуется использовать в комплекте.
241 | Fluke TP81 - набор прокалывающих изоляцию зажимов | 16560 | Набор прокалывающих изоляцию зажимов TP81.
242 | Fluke TP82 - набор прокалывающих изоляцию зажимов | 16560 | Набор прокалывающих изоляцию зажимов TP82.
243 | Fluke TP88 - набор разъемов жесткого обратного датчика | 4200 | Набор разъемов жесткого обратного датчика TP88.
244 | Fluke TP912 - сменные наконечники для TL910 | 11160 | Сменные наконечники для TL910.
245 | Fluke TP920 - набор переходников для тестеров | 15840 | Набор переходников для тестеров.
246 | Fluke TPAK - комплект для подвешивания и закрепления приборов | 12480 | Комплект для подвешивания и закрепления приборов (ToolPak) Fluke TPAK.
247 | Fluke VL1735/45 - набор пробников напряжения | По запросу | Измерительные провода и зажимы Fluke VL1735/45 предназначены для трехфазного регистратора электроэнергии Fluke 1735.
248 | GBM-01 - кабель измерительный | 12495 | Кабель измерительный GBM-01 предназначен для использования с измерителями внутреннего сопротивления батарей/элементов питания, а также с миллиомметрами (входные гнезда 4 мм/«мама»).
249 | GBM-02 - кабель измерительный | 40005 | Кабель измерительный GBM-02 предназначен для использования с измерителями внутреннего сопротивления батарей/элементов питания, а также с миллиомметрами (входные гнезда 4 мм/«мама»).
250 | GBM-03 - кабель измерительный | 44730 | Кабель измерительный GBM-03 предназначен для использования с измерителями внутреннего сопротивления батарей/элементов питания, а также с миллиомметрами (входные гнезда 4 мм/«мама»).
251 | GTL-101 - кабель соединительный | 1155
252 | GTL-103 - кабель соединительный | 1000 | Кабель соединительный GTL-103.
253 | GTL-104A - кабель соединительный | 1499
254 | GTL-105A - кабель соединительный | 1250
255 | GTL-107A - кабель измерительный (комплект из двух проводов) | 1000
256 | GTL-110 - кабель соединительный | 1499
257 | GTL-115 - кабель соединительный | 5996
258 | GTL-117 - кабель соединительный (комплект из двух проводов) | 1000
259 | GTL-120 - измерительный провод (комплект из четырех кабелей) | 3497
260 | GTL-121 - провод соединительный | 3497 | Кабели удаленного подключения,1 красный, 1 черный. Совместимость: нагрузки электронные серии PEL-72000. Комплект необходим для каждого модуля нагрузки.
261 | GTL-209 - кабель соединительный (комплект из четырех проводов) | 1472
262 | GTL-232 - кабель интерфейсный (RS-232) | 1000
263 | GTL-232A - кабель интерфейсный | 1499
264 | GTL-246 - кабель интерфейсный (USB) | 1250
265 | GTL-247 - кабель интерфейсный (USB) | 1499
266 | GTL-248 - кабель интерфейсный (GPIB) | 22470
267 | GTL-255 - кабель соединительный | 7494
268 | GTL-261 - кабель соединительный | 1962
269 | GTL-262 - кабель соединительный | 980
270 | GTL-303 - кабель соединительный | 5996
271 | GTL-308 - кабель соединительный | 13230
272 | HVP-08 - высоковольтный пробник | цена по запросу | Высоковольтный пробник для осциллографов. Обеспечивает безопасные измерения DC: 0...8 кВ, точность 2%. AC: 0...16 кВп-п (импульс), 0...6 кВскз (синус); DC...40 МГц, точность -3дБ. Коэф. деления 1000:1. Вх.импеданс 100 Ом/3пФ, компенсация 5-50пФ. Длина кабеля - 2м. Размеры, мм: диам. 47х215 мм. Вес - 180 г.
273 | HVP-15HF - высоковольтный пробник | цена по запросу | Высоковольтный пробник для осциллографов. Обеспечивает безопасные измерения DC: 0...15 кВ, точность 0,7%. AC: 0...30 кВп-п (импульс), 0...10 кВскз (синус); DC...50 МГц, точность -3 дБ. Коэф. деления 1000:1. Вх.импеданс 100 Ом/3пФ, компенсация 5-50пФ. Длина кабеля - 2м. Размеры, мм: диам. 75х350 мм. Вес - 250 г.
274 | HVP-28HF - высоковольтный щуп | цена по запросу | Высоковольтный щуп HVP-28HF.
275 | HVP-40DM - высоковольтный пробник с киловольтметром | цена по запросу | HVP-40DM комбинирует измерительный блок и высоковольтный пробник и позволяет с высокой точностью измерять постоянное напряжение до 40 кВ. Прибор имеет три диапазона измерения напряжения 400 В/ 4кВ /40 кВ и наилучшее разрешение измерения составляет 0,1 В.
276 | IT-E601 - кабель измерительный | 33810 | Измерительный кабель Kelvin «4х2» с наконечниками «Щуп» sense/source (соосное расположение наконечников), длина 1,2 м. Напряжение до 600 Впост. Предназначен для использования с тестером батарей АКИП-6302, АКИП-6302/1.
277 | IT-E602 - кабель измерительный | 15960 | Измерительный кабель Kelvin «4х2» с наконечниками «Крокодил» sense/source, длина 1,2 м. Напряжение до 600 Впост. Предназначен для использования с тестером батарей АКИП-6302, АКИП-6302/1.
278 | IT-E603 - кабель измерительный | 40425 | Измерительный кабель Kelvin «4х2» с наконечниками «Двойной щуп» sense/source, длина 1,2 м. Напряжение до 600 Впост. Предназначен для использования с тестером батарей АКИП-6302, АКИП-6302/1.​
279 | IT-E604 - кабель измерительный | 11550 | Измерительный универсальный кабель «4х4» с наконечниками «2 «банана» 4мм/ sense + 2 «крокодила» /source, длина 1,2 м. Напряжение до 600 Впост. Предназначен для использования с тестером батарей АКИП-6302, АКИП-6302/1.
280 | KITGSC4 - комплект аксессуаров | 19320 | Комплект аксессуаров KITGSC4: 4 силиконовых измерительных провода 2 м (черный, синий, красный, зеленый) с соединителями «банан» 4 мм в изоляции, 4 зажима типа «крокодил» (по цвету проводов). Рейтинг проводов 20A / 1000В (кат III), максимальное раскрывание «крокодила» 2,3 см.
281 | Li-ion SONEL-27 7,2V - аккумуляторная батарея | 21120
282 | LINESPLITTER - разделитель линейный | По запросу
283 | MBB 2 красный - соединительный провод | 240 | Измерительный провод MBB 2: Длина провода: 1 м; ПВХ изоляция, сечение 0,5 мм2; Электрическая прочность 50 В АС/75 В DC/6 А; Коннекторы: 2 мм, тип "папа" и "мама" (проходного типа), без изоляции; Возможно параллельное подключение дополнительного провода; Цвет проводов: красный.
284 | N-1 - клещи передающие | 62400 | Клещи передающие N-1 предназначены для проведения бесконтактного измерения сопротивления заземляющих устройств. Измерение производится совместно с клещами измерительными C-3.
285 | NOCANBA - переходник-адаптер | 13800 | Адаптер-соединитель (для подключения токового преобразователя HT96U)
286 | Probes Kit - комплектующие для осциллографических пробников (7 принадлежностей) | 1437 | Комплектующие для осциллографических пробников (7 принадлежностей) Probes Kit.
287 | ProsKit MT-9906 - щупы к мультиметрам (1045 мм) | 662.91 | Щупы ProsKit MT-9906 используется совместно с мультиметрами и применяется для измерения напряжения, тока, емкости, сопротивления, а также для тестирования транзисторов и диодов. Размер коннектора – 4.2х15 мм. Длина провода – 900 мм. Зонд – 2х17 мм.
288 | PRS-1 - зонд для измерения сопротивления полов и стен | 15600 | Зонд PRS-1 предназначен для измерения сопротивления полов и стен помещения при переменном напряжении. Выполненный согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16 (Приложение А) представляет из себя равносторонний треугольник (длина стороны около 220 мм) с тремя контактными ножками, которые выполнены из специальной проводящей резины. В основании расположен разъем для подключения измерителей серии MIC или MPI. Во время измерения поверхности пола или стены необходимо прижимать зонд с усилием, равным 750 или 250 Н (Ньютонов) соответственно.
289 | PSS 2 красный - щуп-наконечник | 240 | Щуп-наконечник (серый корпус): длина 100 мм; 1000 В/6 А; твердосплавная игла на конус, длина 7 мм; 4 мм изолированный коннектор типа "мама". Цвет наконечника: красный.
290 | PTL-2156 - переходник BNC-банан | цена по запросу | Адаптер-переходник BNC мама – 2 штекера 4мм.
291 | PTL-2157 - переходник BNC-банан | цена по запросу | Адаптер-переходник BNC папа – 2 штекера 4мм.
292 | PTL-2158 - переходник BNC-гнездо | цена по запросу | Адаптер-переходник BNC мама – 2 гнезда 4мм (черное – «земля» и красное) с возможностью клеммного прижимного соединения.
293 | PTL-2159 - переходник BNC-гнездо | цена по запросу | Адаптер-переходник BNC папа – 2 гнезда 4мм (черное – «земля» и красное) с возможностью клеммного прижимного соединения
294 | PTL-2162 - переходник защищенный BNC-гнездо | цена по запросу | Адаптер-переходник BNC папа (с дополнительной изоляцией) – 2 гнезда 4мм (черное – «земля» и красное) с двойной изоляцией.
295 | PTL-2172 - адаптер-переходник | цена по запросу | Переходник-шунт. С одной стороны 2 штекера типа «банан», с другой стороны разъем-гнездо диаметром 4 мм, глубиной 11 мм. Размеры: диаметр штекеров 4 мм, расстояние между центрами штекеров 19 мм, длина штекеров 19 мм, длина корпуса 25 мм. Цвет: синий.
296 | PTL2373 - клипса | цена по запросу | PTL2373 Клипса.
297 | PTL902-1 - кабель соединительный | цена по запросу | Предельный ток 2,5 А, напряжение 33 В перем., 70 В пост., сечение проводника 0,2 мм2, общая длина 106,5 см
298 | PTL902-2 - кабель соединительный | цена по запросу | Измерительный кабель PTL902-2 c позолоченным наконечником типа "банан" на 2 мм.
299 | PTL903-1 - кабель соединительный | цена по запросу | Измерительный кабель PTL903-1 с наконечником диаметром 3 мм и торцевым ответвительным гнездом для параллельного соединения.
300 | PTL904-3 - кабель соединительный | цена по запросу | Измерительный кабель PTL904-3 с наконечником типа "банан" диаметром 4 мм и сквозным ответвительным гнездом для параллельного соединения. Для работы с сильноточными установками.
301 | PTL904-4 - кабель соединительный | цена по запросу | Измерительный кабель PTL904-4 с наконечником диаметром 4 мм и сквозным перпендикулярным ответвительным гнездом для параллельного соединения.
302 | PTL908-1 - кабель соединительный | цена по запросу | Измерительный кабель PTL908-1 с изолированным наконечником, диаметром 4 мм и торцевым ответвительным гнездом для параллельного соединения.
303 | PTL908-2 - кабель соединительный | цена по запросу | Измерительный кабель PTL908-2 с изолированым наконечником, диаметром 4 мм. С заглушками на наконечниках для увеличения ресурса, незапыления.
304 | PTL909-1 - насадка-крокодил | цена по запросу | Предназначен для соединения с измерительными кабелями, размер штекера 2 мм.
305 | PTL909-5 - зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 12 А (цвета: красный / черный) | цена по запросу | Крокодил (маленький). С одной стороны - гнездо с диаметром 4 мм двойной изоляции, с другой - крокодил. Покрыт пластиковой изоляцией для большей безопасности.
306 | PTL921 - кабель измерительный коаксиальный BNC-clips | цена по запросу | Кабель измерительный коаксиальный BNC-clips Волновое сопротивление 50 Ом, сопротивление 60мОм. Рекомендуемый диапазон частот 100 МГц. Длина 116 cм. Захват "крокодилов" 8 мм. Макс напряжение 30 В AC 60 В DC. Макс.ток 3 А.
307 | PTL927 - кабель измерительный переходный BNC-2 banan | цена по запросу | Измерительный кабель защищенный BNC-папа – 2 кабеля (красный, черный) с диаметром штекера 4 мм. С дополнительной изоляцией наконечника и ответвительным торцевым гнездом. Максимальный ток 3А. Максимальное напряжение: 500V CATI, 150V CATIII. Длина кабеля 1 м.
308 | RGK ALG-01 - зажимы типа крокодил | 1290 | Зажимы типа "крокодил" RGK ALG-01 используются в качестве насадки для соединительных проводов со стандартным 4-миллиметровым наконечником "банан". Их конструкция позволяет при проведении замеров освободить руки для выполнения более важных операций, а также повышает безопасность работ в ходе измерений с мультиметром в электросиловых щитах и распределительных коробках, исключая вероятность замыкания при контакте с оголенными проводниками под напряжением. Данная модификация снабжена пластиковой изоляцией и соответствует наивысшей категории электрозащиты для систем с рабочим напряжением до 600 / 1000 В.
309 | RGK ALG-02 - зажимы типа крокодил | 590 | Зажимы типа "крокодил" RGK ALG-02 позволяют освободить руки при выполнении оперативных замеров, обеспечивая временное закрепление измерительных щупов, подключенных к мультиметру, в контрольных точках электрической схемы.
310 | RGK TP2-01 - измерительные щупы | 590 | Измерительные щупы RGK TP2-01 - сменные наконечники для измерительных проводов, подключаемых к мультиметру, которые обеспечивают контактное соединение измерительного контура прибора с контрольными точками проверяемого объекта. В комплект включены два щупа красного и черного цвета, а также съемные защитные колпачки к ним.
311 | RGK TP2-02 - комплект измерительных проводов | 1090 | Комплект измерительных проводов RGK TP2-02 может использоваться с мультиметрами, комбинированными токовыми клещами и другими приборами с входами под 4-миллиметровый штекер типа "банан". Основное назначение - контроль электрических параметров контактным методом.
312 | RGK TP2-03 - комплект измерительных проводов | 1590 | Комплект измерительных проводов RGK TP2-03 включает в себя красный и черный кабели с несъемными щупами. Набор аксессуаров рассчитан на работу с токами повышенного номинала до 16 А. Увеличенная, по сравнению с типовыми измерительными проводами, длина соединительных кабелей дает возможность производить контактные измерения при значительном удалении прибора от точек замера, например, в ходе тестирования/диагностики стационарного электросилового оборудования с мультиметром или другим устройством.
313 | RGK TP2-04 - комплект измерительных проводов | 890 | Комплект измерительных проводов RGK TP2-04 включает в себя кабели в силиконовой оболочке, оснащенные несъемными щупами эргономичной формы с двойной изоляцией и коннекторами закрытого типа для подключения к измерительным приборам, например, мультиметрам.
314 | RGK TP2-05 - комплект измерительных проводов | 790 | Комплект измерительных проводов RGK TP2-05, в состав которого включены красный и черный кабели с несъемными щупами и прямыми 4-миллиметровыми штекерами закрытого типа, используется для контроля электрических параметров. При работе с мультиметром или другим устройством провода обеспечивают контактное соединение подключение к проверяемой цепи / контуру.
315 | RGK TW-01 - комплект соединительных проводов | 1090 | Комплект соединительных проводов RGK TW-01 включает в себя два кабеля с изоляционным покрытием красного и черного цвета, оборудованные коннекторами типа "банан" для подключения к измерительным щупам и мультиметру. В набор также входят съемные заглушки на разъемы, предотвращающие попадание пыли и влаги на контактные элементы. Провода снабжены двойной изоляцией в соответствии с требованиями категории электробезопасности CAT III 1000 В.
316 | RGK TW-02 - комплект соединительных проводов | 1090 | Комплект соединительных проводов RGK TW-02 - универсальное решение для коммутации различных электронных и электротехнических приборов, устройств и систем, обеспечивая возможность измерения электрических параметров, испытаний и выполнения других работ в ходе проведения диагностики, отладки и тому подобное.
317 | SP-17RN - наконечники | 146 | Наконечник SP-17RN производства компании APPA Technology Corporation (APPA).
318 | SP-2M - зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; складной | 20400 | Зонд используется для проведения измерений в труднодоступных местах, когда один из контактов находится на высоте, например, элементы освещения. Зонд состоит из 4-х элементов. Длина каждого 50 см. Максимальная длина зонда – 2 метра. В рукоятке расположен разъем типа «банан» 4 мм для подключения измерительного проводника. Зонд имеет двойную изоляцию, CATII 1000V. Может использоваться для измерения параметров петли короткого замыкания, металлосвязи, УЗО или изоляции (испытательное напряжение до 1000 В DC). Зонд поставляется в пластиковом тубусе.
319 | SP-4 - провод измерительный 1,8 м с контактом | 4320
320 | ST-1 - температурный зонд | 8400 | Температурный зонд ST-1 предназначен для измерения температуры окружающей среды. Используется совместно с MIC-10k1, MIC-2510 и MIC-5050.
321 | ST-3 - температурный зонд | 11040 | Температурный зонд ST-3 для TMC-650, ТМС-6500 и ТМС-6700.
322 | T3009U - щупы усиленные профессиональные | 1221.13 | Рекомендуются для приборов серий: M266, MS2000, MY60, MS8260, UT50, UT61, UT70, VC9800 и др.
323 | T3016U - щупы усиленные профессиональные | 618.71 | Рекомендуются для приборов серий: M266, MS2000, MY60, MS8260, UT50, UT61, UT70, VC9800 и др.
324 | T3030U - щупы профессиональные | 360.53 | Щупы T3030U предназначены для тестеров и токовых клещей. Для удобства использования имеют разные цвета: черный и красный провод. Черный щуп подключается на общее гнездо, а красный на гнездо «+». Клеммы, провода и ручки щупов надежно изолированы от поражения электротоком. Металлические концы щупов заострены.
325 | T3033U - щупы профессиональные | 330.29 | Щупы T3033U предназначены для оснащения тестеров, токовых клещей и подобных устройств одноименной марки. Элемент оснастки с общей длиной 80 см оснащен штекером с диаметром 8 мм и длиной 1.4 см, жалом 1.4 см и ручкой (расстояние от защитной гарды) 7 см. Изделие T3033U способно выдержать работу под напряжением 1000 В. Для удобного и безопасного соединения провода имеют черный и красный цвета. Комфортной работе способствует наличие наконечников и удобных штекеров, расположенных под прямыми углами.
326 | T3060B - щупы профессиональные с резьбой (провод 1,5 м) | 814.09 | Щупы профессиональные с резьбой (провод 1,5 м) T3060B.
327 | TA336 - кабель N(папа) - SMA(папа) | 27956 | Кабель N(папа) - SMA(папа). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,7 дБ. Фазовая стабильность: 2?. Амплитудная стабильность: 0,1 дБ. Длина: 600 мм.
328 | TA337 - кабель N(папа) - SMA(мама) | 27956 | Кабель N(папа) - SMA(мама). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,7 дБ. Фазовая стабильность: 2. Амплитудная стабильность: 0,1 дБ. Длина: 600 мм.
329 | TA338 - кабель N(папа) - SMA(папа) | По запросу | Кабель N(папа) - SMA(папа). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,6 дБ. Фазовая стабильность: 0,8?. Амплитудная стабильность: 0,05 дБ. Длина: 600 мм.
330 | TA339 - кабель N(папа) - SMA(мама) | По запросу | Кабель N(папа) - SMA(мама). Максимальная частота: 6 ГГц. Волновое сопротивление 50 Ом. Потери, макс. 0,6 дБ. Фазовая стабильность: 0,8?. Амплитудная стабильность: 0,05 дБ. Длина: 600 мм.
331 | TC-10N - комплект из двух зажимов | 528 | Зажимы "крокодил" TC-10: Комплект из двух зажимов; Зажимы предназначены для использования с обычными щупами, путём насаживания их на жало щупа; Полностью изолированы; Электрическая прочность 1000 В, 10 А; Чёрный и красный цвет.
332 | TEK-USB-488 - адаптер | цена по запросу | Адаптер USB - IEEE488 (GPIB) для USBTMC-USB488 совместимых инструментов Tektronix.
333 | TEL-4136C - комплект проводов | 4818 | Комплект проводов для 4-х проводного измерения сопротивления (4 банана различного цвета на 2 крокодила), длина 70 см, материал ПВХ, диаметр 4 мм.
334 | TEL-AL11-1 - комплект измерительных проводов | 1251 | К-т измерительных проводов (красный и черный), длина 1,1 м; 1000 В/15 А (категория III); 2 мм твердосплавной щуп, коннектор подпружиненный с двойной изоляцией типа "папа" 4 мм (c изгибом 75?)
335 | TEL-AL11-3 - комплект измерительных проводов | 1251 | Аналог TEL-AL11-1, 4 мм подпружиненный щуп
336 | TEL-AL11-5 - комплект измерительных проводов | 1251
337 | TEL-AL11-C2 - комплект наконечников | 1006 | Комплект из двух наконечников 2 мм с резьбой (серые с красным и черным): длина 104 мм; 1000 В/15 А; твердосплавной щуп; коннектор типа мама 4 мм изолированный (категория IV)
338 | TEL-AL11-C4 - комплект из двух наконечников 4 мм подпружиненные (серые с красным и черным) | 1341
339 | TEL-EL - опциональный измерительный провод (3-х проводной кабель с коннектором в виде евро-вилки) для ускоренного тестирования цепей в зданиях и оконечных бытовых электросетях 220 В | 2257 | Опциональный измерительный провод (3-х проводной кабель с коннектором в виде евро-вилки) для ускоренного тестирования цепей в зданиях и оконечных бытовых электросетях 220 В.
340 | TL-01S - измерительные щупы | цена по запросу | Измерительные щупы, набор из двух проводов, цвет красный и черный, длина 93 см., вилки диаметром 4 мм.
341 | TL-02AS - измерительные щупы | цена по запросу | Измерительные щупы для работы с осциллографами. Цвет красный, черный. С одной стороны провода – изолированный штекер диаметром 4 мм, с другой – щуп. Дополнительные навинчивающиеся изолированные насадки типа "крокодил". Общая длина 134 см.
342 | TL-10N - комплект измерительных щупов | 1165 | Комплект сменных щупов для цифрового мультиметра APPA 17 (все щупы и зажим «крокодил» защищены от случайного контакта с проводником).
343 | TL-10S - универсальный удлинитель | 1318 | Соединительный провод TL-10S: Подходит под стандартные гнезда мультиметров APPA; Удобный витой кабель растягивается до полутора метров; Две пары (красная и черная), 4 мм изолированных коннекторов типа "папа" (с изгибом 90 градусов) - "мама" (прямые); 1000 В, 10 А.
344 | TL-13A - щупы-пинцет для SMD-компонентов | 593 | Длина провода 45 см, длина пинцета 15 см.
345 | TL-1A - насадки типа крокодил | По запросу | Общая длина 7 см. Стандарт безопасности: CAT III 1000 В.
346 | TL-70 - комплект измерительных проводов | 522 | Соединительные провода TL-70: Измерительные провода для APPA 76; Защищенные для безопасности упругие зажимы; Длина 0,25 м; Электрическая прочность 250 В/10 А; Зажим типа "крокодил" - 4 мм изолированный коннектор типа "папа" (с изгибом 90 градусов); Максимальный раскрыв зажима 5 мм; Черный и красный цвет проводов (TL-20B/20R).
347 | TL705 - набор пробников | цена по запросу
348 | TRIP-600 - нагрузка для снятия остаточного заряда | 3518 | Общее сопротивление нагрузочного элемента 600 Ом; Предназначен для снятия остаточного заряда в цепях с индуктивной и емкостной нагрузкой; Вызывает срабатывание автоматов защиты; Может использоваться как резистивная нагрузка или ограничительный резистор; Не требует калибровки; Обеспечена высокая степень электробезопасности оператора; Водо- и пылезащищенное исполнение; Может использоваться в промышленных и бытовых условиях; Компактный и удобный в эксплуатации.
349 | TT-HVP 40 - высоковольтный пробник | 19320 | Высоковольтный пробник TT-HVP 40.
350 | TWR-1 - адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) | 34680 | Адаптер TWR-1 предназначен для быстрой и однозначной проверки работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) в цепи питания, к которой подключен тестер.
351 | TWR-1J - адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) | 34680 | Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J предназначен для быстрой и однозначной проверки работоспособности устройств защитного отключения (УЗО). Использование совместно с измерителями серии MPI и MRP-201.
352 | U26029 - щуп-пинцет для SMD компонентов | 6361 | Щуп-пинцет для SMD компонентов, длина провода 45 см.
353 | UNI-T UT-C02A - крокодил (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А | 1221.13 | Крокодил (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А UNI-T UT-C02A.
354 | UNI-T UT-C02B(M4) - крокодил на резьбе (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А | 953.65 | Крокодил на резьбе (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А.
355 | UNI-T UT-C04A - крокодил (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А | 1162.98 | Крокодил (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А.
356 | UNI-T UT-C05A(M4) - крокодил в кожухе на резьбе (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А | 348.89 | Крокодил в кожухе на резьбе (комплект красный/черный), CAT III 1000V/CAT IV 600V 10А.
357 | UNI-T UT-L01 - щуп с пинцетом 1000В 2А | 767.57 | Щуп с пинцетом 1000В 2А UNI-T UT-L01.
358 | UNI-T UT-L09 - щуп-удлинитель 1000В/10А (двойная изоляция,1 метр) | 1162.98 | Щуп с пинцетом 1000В 2А UNI-T UT-L09.
359 | UNI-T UT-L12 - провод-удлинитель 1000В/10А (двухстороннее соединение,1 метр) | 1162.98 | Щуп с пинцетом 1000В 2А UNI-T UT-L12.
360 | UNI-T UT-L13 - щупы 1000В/16А (1 метр) | 976.91 | Щуп с пинцетом 1000В 2А UNI-T UT-L13.
361 | UNI-T UT-L16 - щупы для мультиметра CATIII 1000V/16A | 1235.09 | Щупы для мультиметра CATIII 1000V/16A.
362 | UNI-T UT-L17 - щуп для мультиметра с подсветкой | 814.09 | Щуп для мультиметра с подсветкой.
363 | UNI-T UT-L20 - щупы для мультиметра 1000В CAT I/600В CAT II 10А (0,9 метра) | 581.49 | Щупы для мультиметра 1000В CAT I/600В CAT II 10А (0,9 метра).
364 | UNI-T UT-L27 - щупы для мультиметра 1000В CAT III/600В CAT IV 10А (0,9 метра) | 814.09 | Щупы тестера UNI-T UT-L27 подключаются к мультиметрам, для определения тока до 10 А и напряжения до 1000 В (CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 10 A). Важно правильно подсоединить провода - черный щуп подключается в общее гнездо, красный в гнездо "+".
365 | UNIVERSALKITG3 - комплект аксессуаров | 11960 | Комплект аксессуаров UNIVERSALKITG3: 4 силиконовых измерительных провода 2 м (черный/ синий/ красный/ зеленый) с соединителями «банан» 4 мм в изоляции, 4 зажима типа «крокодил» (по цвету проводов), максимальное раскрытие «крокодила» 4 см, 3 тестовых наконечника-щупа для проводов (черный, синий и зелёный) со съемными д/э колпачками. Рейтинг проводов 10A / 1000В (кат IV 600В / кат III 1000В).
366 | VC - щупы измерительные | 332 | Щуп измерительный VC используется совместно с приборами производства фирмы Victor, Mastech, Appa, CEM, Protek, Uni-T, Fluke, Agilent и другими. Длина 1,1 м Типовое значение сопротивления ~ 0,025 Ом.
367 | VC81 - щупы измерительные | 246 | Щупы измерительные VC81 имеют длину 1,05 м.
368 | VC830L - щупы измерительные | 210 | Щупы измерительные VC830L используются совместно с мультиметрами Mastech серий M83, MAS830, Victor VC830L. Длина 0,86 м.
369 | WA3PR2SON1KRRU - набор измерительных аксессуаров (провода, зонды, зажим) 6 предметов | 14310
370 | WAADAUNI1 - адаптер с сетевой вилкой UNI-SCHUKO | 4680 | Предназначен для измерения приборами типа MRP-120, MRP-200, MIE-500 напряжения, параметров устройств защитного отключения и петли короткого замыкания в цепях L-N, L-PE.
371 | WAKRO4KRU - комплект зажимов крокодил изолированных 4 штуки | 8640
372 | WAKROBL30K03 - зажим «крокодил» изолированный черный | 2400 | Зажим «крокодил» изолированный черный WAKROBL30K03 предназначен для непосредственного соединения измерительных проводов приборов MZC-310S, MMR-600, MMR-610, MMR-620, MMR-630 с измеряемыми объектами.
373 | WAKROBL32K09 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный черный K09 11 кВ | 4560 | Зажим "крокодил" изолированный черный K09 11 кВ WAKROBL32K09 предназначен для использования с приборами ТМ-2501, MIC-2505, MIC-2510, MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000, MPI-525.
374 | WAKROBU20K02 - зажим &quot;Крокодил&quot; изолированный голубой K02 | 2400 | Зажим типа «крокодил» K02 WAKROBU20K02 используется для подключения оборудования SONEL к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. Предназначен для работы с приборами ТМ-2501, LKZ-720, MIC-10, MIC-30, MRU-20, MPI-502, MPI-525, MPI-520, MZC-305, PQM-710, PQM-711, PQM-703, PQM-702, PQM-700.
375 | WAKROBU32K09 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный голубой K09 11 кВ | 4560 | Зажим "крокодил" изолированный голубой K09 11 кВ WAKROBU32K09 предназначен для использования с приборами ТМ-2501, MIC-2505, MIC-2510, MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000.
376 | WAKROKELK06 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный Кельвина К06 | 9600 | Зажим крокодил Кельвина WAKROKELK06 используется для подключения приборов к объекту измерения по 4-х полюсной схеме. Применяется совместно с приборами серии MMR и прибором MZC-310S. Подключение к измерителю осуществляется проводниками через 2 (два) стандартных разъема типа «банан»: первый – токовый, второй – потенциальный. Зажим оснащен мощной пружиной, которая позволяет минимизировать контактное сопротивление и повысить точность и стабильность результатов измерения.
377 | WAKRORE20K02 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный красный K02 | 2400 | Зажим типа «крокодил» WAKRORE20K02 используется для подключения оборудования SONEL к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. Предназначен для работы с приборами ТМ-2501, LKZ-720, MIC-10, MIC-30, MRU-200-GPS, MRU-200, MRU-120, MPI-502, MPI-525, MPI-530-IT, MPI-530, MPI-520, MZC-305, PQM-710, PQM-711, PQM-703, PQM-702, PQM-700.
378 | WAKRORE32K09 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный красный K09 11 кВ | 4560 | Зажим "крокодил" изолированный красный K09 11 кВ WAKRORE32K09 предназначен для использования с приборами ТМ-2501, MIC-2505, MIC-2510, MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000, MPI-525.
379 | WAKROYE20K02 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный жёлтый K02 | 2400 | Зажим типа «крокодил» K02 используется для подключения оборудования SONEL к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. Для использования с приборами MZC-304, MIC-2500, серии LKZ-7XX, серии MPI-XXX и серии PQM-XXX.
380 | WAKROYE32K09 - зажим &quot;крокодил&quot; изолированный желтый K09 11 кВ | 4560 | Зажим «крокодил» изолированный желтый К09 11 кВ WAKROYE32K09 предназначен для использования с прибором MPI-525.
381 | WAPOZSZP1 - катушка для намотки измерительного провода | 2940 | Катушка для намотки измерительного провода WAPOZSZP1 предназначена для намотки проводников различной длины.
382 | WAPRKRBLRU - комплект провод измерительный 1,2 м и зажим &quot;Крокодил&quot; черный | 5130
383 | WAPRKRBUBRU - комплект провод измерительный 1,2 м и зажим &quot;Крокодил&quot; голубой | 5130
384 | WAPRKRRERU - комплект провод измерительный 1,2 м и зажим &quot;Крокодил&quot; красный | 5130
385 | WAPRKRYERU - комплект провод измерительный 1,2 м и зажим &quot;Крокодил&quot; желтый | 5130
386 | WAPRZ002DZBB - комплект измерительных проводов 2м с разъемами &quot;банан&quot; | 6960 | Комплекта измерительных проводов с разъемами "банан" WAPRZ002DZBB предназначен для проведения измерений передающими клещами N-1 приборами MRU-120, MRU-200, MRU-200-GPS, ТЕ-30.
387 | WAPRZ003BLBBE10K - провод измерительный 3м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный | 19800 | Провод измерительный 3м экранированный с разъемами "банан" 10кВ черный​ предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
388 | WAPRZ003BLI1 - кабель токовый 3м 200 А чёрный I1 | 14400 | Кабель токовый 3 м I1 200 А чёрный WAPRZ003BLI1 для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
389 | WAPRZ003BLI2 - кабель токовый 3м 200 А чёрный I2 | 14400 | Кабель токовый 3 м I2 200 А чёрный WAPRZ003BLI2​ для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
390 | WAPRZ003BUBB10K - провод измерительный 3м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой | 16500 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 3 м WAPRZ003BUBB10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
391 | WAPRZ003BUBBU1 - провод измерительный 3м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 4200 | Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» U1 1 кВ голубой WAPRZ003BUBBU1 для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
392 | WAPRZ003BUBBU2 - провод измерительный 3м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 4200 | Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» U2 1 кВ голубой WAPRZ003BUBBU2 для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
393 | WAPRZ003DZBB - кабель двухпроводный 3м | Снят с производства | Кабель двухпроводный WAPRZ003DZBB предназначен для проведения измерений приборами типа MZC-310S, MMR-6XX, TMC-650 параметров электрических цепей четырехполюсным методом. В комплект поставки входят две пары измерительных проводников.
394 | WAPRZ003REBB10K - провод измерительный 3м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный | 16500 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 3 м WAPRZ003REBB10K​ предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
395 | WAPRZ005BLBBE10K - провод измерительный 5м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный | 24840 | Провод измерительный 5м экранированный с разъемами "банан" 10кВ черный WAPRZ005BLBBE10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
396 | WAPRZ005BUBB10K - провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой | 19200 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 5 м WAPRZ005BUBB10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
397 | WAPRZ005REBB - провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; красный | 4980 | Провод измерительный 5м с разъемами "банан" красный предназначен для проведения измерений приборами ТС-20, MZC-30Х, MPI-XXX.
398 | WAPRZ005REBB10K - провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный | 19200 | Провод измерительный 5м с разъемами "банан" 10кВ красный WAPRZ005REBB10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
399 | WAPRZ005YEBB - провод измерительный 5м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый | 4980 | Провод измерительный 5м с разъемами "банан" жёлтый WAPRZ005YEBB предназначен для проведения измерений до 1000 В приборами ТС-20, MZC-ХХХ, MPI-XXX, MIE-500.
400 | WAPRZ006BLI1 - кабель токовый 6м 200 А чёрный I1 | 19320 | Кабель токовый 6 м I1 200 А чёрный WAPRZ006BLI1​ для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
401 | WAPRZ006BLI2 - кабель токовый 6м 200 А чёрный I2 | 19320 | Кабель токовый 6 м I2 200 А чёрный WAPRZ006BLI2​ для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
402 | WAPRZ006BUBBU1 - провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 5760 | Провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 WAPRZ006BUBBU1 предназначен для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
403 | WAPRZ006BUBBU2 - провод измерительный 6м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 5760 | Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» U2 1 кВ голубой.
404 | WAPRZ010BLBBE10K - провод измерительный 10м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный | 36600 | Провод измерительный 10м экранированный с разъемами "банан" 10кВ черный WAPRZ010BLBBE10K​ предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
405 | WAPRZ010BLI1 - кабель токовый 10м 200 А чёрный I1 | 23400 | Кабель токовый 10 м I1 200 А чёрный WAPRZ010BLI1 для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
406 | WAPRZ010BLI2 - кабель токовый 10м 200 А чёрный I2 | 23400 | Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I2 WAPRZ010BLI2​ для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
407 | WAPRZ010BUBB10K - провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой | 26400 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 10 м WAPRZ010BUBB10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
408 | WAPRZ010BUBBU1 - провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 7800 | Провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 WAPRZ010BUBBU1​ предназначен для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
409 | WAPRZ010BUBBU2 - провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 7800 | Провод измерительный 10м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 WAPRZ010BUBBU2​​ предназначен для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
410 | WAPRZ010DZBKEL - кабель двухпроводный 10м с зажимом «Крокодил» Кельвина | 48600 | Кабель двухпроводный 10 м с крокодилом Кельвина WAPRZ010DZBKEL применяется совместно с микроомметром ТМС-650.
411 | WAPRZ010REBB - провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; красный | 6300 | Провод измерительный 10м с разъемами "банан" красный WAPRZ010REBB предназначен для проведения измерений до 1000 В приборами ТС-20, MZC-ХХХ, MPI-XXX.
412 | WAPRZ010REBB10K - провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный | 26400 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 10 м WAPRZ010REBB10K​ предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
413 | WAPRZ010YEBB - провод измерительный 10м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый | 6300 | Провод измерительный 10м с разъемами "банан" жёлтый WAPRZ005YEBB предназначен для проведения измерений до 1000 В приборами ТС-20, MZC-ХХХ, MPI-XXX, MIE-500.
414 | WAPRZ015BLI1 - кабель токовый 15м 200 А чёрный I1 | 29400 | Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I2 WAPRZ015BLI1​ для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
415 | WAPRZ015BLI2 - кабель токовый 15м 200 А чёрный I2 | 29400 | Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I2 WAPRZ015BLI2 для проведения измерений микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
416 | WAPRZ015BUBBSZ - провод измерительный 15м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; голубой | 6960 | Провод измерительный 15м на катушке с разъёмами "банан" голубой WAPRZ015BUBBSZ предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств приборами серии MRU-ХХХ и MPI-520, MPI-525, MPI-530, MPI-530-IT.
417 | WAPRZ015BUBBU1 - провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 9600 | Провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 WAPRZ015BUBBU1 предназначен для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
418 | WAPRZ015BUBBU2 - провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 9600 | Провод измерительный 15м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 WAPRZ015BUBBU2 предназначен для работы с микроомметрами ТМС-6500 и ТМС-6700.
419 | WAPRZ020BLBBE10K - провод измерительный 20м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный | 72600 | Провод измерительный 20м экранированный с разъемами "банан" 10кВ черный WAPRZ020BLBBE10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
420 | WAPRZ020BUBB10K - провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой | 48600 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 20 м WAPRZ020BUBB10K предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
421 | WAPRZ020REBB - провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; красный | 6480 | Провод измерительный 20м с разъемами "банан" красный WAPRZ020REBB​ предназначен для проведения измерений до 1000 В приборами ТС-20, MZC-30Х, MPI-XXX.
422 | WAPRZ020REBB10K - провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный | 48600 | Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 20 м предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5050, MIC-5010, MIC-5005, MIC-5000 и MIC-10k1.
423 | WAPRZ020REBBSZ - провод измерительный 20м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; красный | 9960 | Провод измерительный 20м на катушке с разъёмами "банан" красный WAPRZ020REBBSZ​ предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств приборами серии MRU-ХХХ и MPI-508.
424 | WAPRZ020YEBB - провод измерительный 20м с разъемами &quot;банан&quot; жёлтый | 6480 | Провод измерительный 20м с разъемами "банан" жёлтый WAPRZ020YEBB​ предназначен для проведения измерений до 1000 В приборами ТС-20, MZC-ХХХ, MPI-XXX, MIE-500.
425 | WAPRZ025BUBBSZ - провод измерительный 25м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; голубой | 7440 | Провод измерительный 25м на катушке с разъёмами "банан" голубой WAPRZ025BUBBSZ предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств приборами ТЕ-30, MRU-ХХХ и MPI-520, MPI-525, MPI-530, MPI-530-IT.
426 | WAPRZ025DZBKEL - кабель двухпроводный 25м с зажимом «Крокодил» Кельвина | 73980 | Кабель двухпроводный 25 м с крокодилом Кельвина WAPRZ025DZBKEL​ применяется совместно с микроомметром ТМС-650.
427 | WAPRZ025REBBSZ - провод измерительный 25м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; красный | 7440 | Провод измерительный 25м на катушке с разъёмами "банан" красный WAPRZ025REBBSZ предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств приборами серии MRU-ХХХ и ТЕ-30.
428 | WAPRZ030REBBSZ - провод измерительный 30м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; красный | 10200 | Провод измерительный 30м на катушке с разъёмами "банан" красный WAPRZ030REBBSZ​ предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств приборами MRU-ХХХ, MPI-520 и MPI-525.
429 | WAPRZ050YEBBSZ - провод измерительный 50м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; жёлтый | 12840 | Провод измерительный 50м на катушке с разъёмами "банан" жёлтый WAPRZ050YEBBSZ предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления земли приборами серии MRU, MPI.
430 | WAPRZ050YEBBSZЕ - провод измерительный 50м на катушке экранированный с разъёмами &quot;банан&quot; жёлтый | 29940 | Провод измерительный 50м на катушке экранированный с разъёмами "банан" жёлтый WAPRZ050YEBBSZЕ предназначен для проведения измерений сопротивления молниезащит импульсным методом приборами MRU-200 и MPI-530-IT.
431 | WAPRZ075YEBBSZ - провод измерительный 75м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый | 27900 | Провод измерительный 75м на катушке с разъёмами "банан" желтый для MRU-XXX, MPI-52X/53X.
432 | WAPRZ100YEBBSZ - провод измерительный 100м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый | 28800 | Провод измерительный на катушке с разъёмами "банан" желтый WAPRZ100YEBBSZ​ для использования с приборами MRU-ХХХ и MPI-520, MPI-525, MPI-530, MPI-530-IT. Длина 100 м.
433 | WAPRZ1X24PRU - комплект проводов измерительных 1,2м с разъемами банан 4 штуки | 11880
434 | WAPRZ1X2BLBB - провод измерительный 1,2м с разъёмами &quot;банан&quot; чёрный | 3300 | Провод измерительный 1,2 м с разъёмами типа «банан» чёрный предназначен для проведения измерений до 1000 В приборами MIC-10, MIC-2500, MZC-200, MZC-310S, LKZ-700, TKF-13.
435 | WAPRZ1X2BLBBE - провод измерительный 1,2м экранированный чёрный | 6420 | Провод измерительный 1,2 м экранированный чёрный для MIC-10/30.
436 | WAPRZ1X2BUBB - провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; голубой | 3300 | Провод WAPRZ1X2BUBB имеет силиконовую изоляцию, которая устойчива к отрицательным температурам, а также резким перепадам температур. Обладает повышенной механической прочностью и гибкостью. Измерительные провода с разъёмами типа «банан» 4 мм применяются как с приборами компании Sonel так и с приборами других производителей.
437 | WAPRZ1X2REBB - провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; красный | 3300 | Предназначен для проведения измерений до 1000 В.
438 | WAPRZ1X2REKAL - провод для калибровки измерительных проводов | 1800 | Провод WAPRZ1X2REKAL предназначен для проведения калибровки измерительных проводов приборов MZC-300 и MZC-303E.
439 | WAPRZ1X2YEBB - провод измерительный 1,2м с разъемами &quot;банан&quot; желтый | 3300 | Предназначен для проведения измерений до 1000 В.
440 | WAPRZ1X8BLBB - провод измерительный 1,8м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ черный | 3840 | Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемами "банан" 5кВ черный WAPRZ1X8BLBB предназначен для проведения измерений приборами MIC-2505, MIC-2510, MIC-5000, MPI-525, ТМ-2501.
441 | WAPRZ1X8BLBBE10K - провод измерительный 1,8м экранированный с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ черный | 17640 | Провод измерительный 1,8 м с разъемами "банан" 10кВ черного цвета предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5005, MIC-5010, MIC-5050 и MIC-10k1.
442 | WAPRZ1X8BLKROE15KV - провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;крокодил&quot; 15кВ черный | 21840 | Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом "банан" и зажимом "Крокодил" 15кВ черный.
443 | WAPRZ1X8BUBB - провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ голубой | 3600 | Провод измерительный 1,8м с разъемами "банан" 5кВ голубой WAPRZ1X8BUBB предназначен для измерителя MIC-5000.
444 | WAPRZ1X8BUBB10K - провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ голубой | 14280 | Провод измерительный 1,8 м с разъемами "банан" 10кВ голубого цвета предназначен для работы с измерителями параметров электроизоляции MIC-5005, MIC-5010, MIC-5050 и MIC-10k1.
445 | WAPRZ1X8BUKRO15KV - провод измерительный 1,8м с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;крокодил&quot; 15кВ голубой | 18240 | Провод измерительный 1,8м с разъемом "банан" и зажимом "Крокодил" 15кВ голубой.
446 | WAPRZ1X8REBB - провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 5кВ красный | 3600 | Провод измерительный 1,8м с разъемами "банан" 5кВ красный предназначен для проведения измерений приборами MIC-5000, MPI-525, ТМ-2501.
447 | WAPRZ1X8REBB10K - провод измерительный 1,8м с разъемами &quot;банан&quot; 10кВ красный | 14280 | Провод измерительный 1,8м с разъемами "банан" 10кВ красный.
448 | WAPRZ1X8REKRO15KV - провод измерительный 1,8м с разъемом &quot;банан&quot; и зажимом &quot;крокодил&quot; 15кВ красный | 18240 | Провод измерительный 1,8м с разъемом "банан" и зажимом "крокодил" 15кВ красный.
449 | WAPRZ200YEBBSZ - провод измерительный 200м на катушке с разъёмами &quot;банан&quot; желтый | 36000 | Провод измерительный на катушке с разъёмами "банан" желтый WAPRZ200YEBBSZ​ для использования с приборами MRU-ХХХ и MPI-520, MPI-525, MPI-530, MPI-530-IT. Длина 200 м.
450 | WAPRZ2X2BLBB - провод измерительный 2,2м с разъёмами &quot;банан&quot; черный | 3600 | Провод измерительный 2,2м с разъёмами "банан" черный WAPRZ2X2BLBB​ предназначен для работы с анализатором параметров качества электрической энергии PQM-701, измерителем параметров заземляющих устройств ТЕ-30 и серией измерителей MRU-XXX.
451 | WAPRZCMM1 - комплект измерительных проводов CMP (CAT IV, S) | 4320
452 | WAPRZCMM2 - комплект измерительных проводов CMP (CAT IV, M) | 4800
453 | WAPRZMIC2500 - кабель специальный 2,5 кВ | 8400 | Кабель WAPRZMIC2500 предназначен для измерения сопротивления изоляции прибором MIC-2500 напряжением до 2,5кВ. Укомплектован двумя проводами красного и черного цвета.
454 | WAPRZRS232 - кабель последовательного интерфейса RS-232 | 2820 | Кабель последовательного интерфейса RS-232 WAPRZRS232 предназначен для связи с компьютером приборов MZC-310S, MMR-6XX, MRU-101, MPI-510, MPI-511.
455 | WAPRZUSB - кабель последовательного интерфейса USB | 1800 | Предназначен для связи с компьютером приборов, имеющих USB порт.
456 | WASON4ZRU - комплект зондов острых с разъемами &quot;банан&quot; 4 штуки | 6480
457 | WASONBLOGB1 - зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; черный | 1800 | Зонд острый с разъемом "банан" черный WASONBLOGB1 используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Используется для проведения измерений приборами MZC-200, MZC-310S, MIC-10, MIC-30, LKZ-700, LKZ-710, TKF-10, TKF-11, TKF-12, TKF-13. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан".
458 | WASONBLOGB2 - зонд острый с разъемом «банан» черный 5 кВ | 1800 | Зонд острый с разъемом «банан» черный 5 кВ WASONBLOGB2 используется для проведения измерений приборами ТМ-2501, ТМ-5001, MIC-2505, MIC-2510 и MPI-525. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа «банан».
459 | WASONBUOGB1 - зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; голубой | 1800 | Зонд острый с разъемом "банан" голубой WASONBUOGB1 используется для подключения измерительных и указательных приборов к тестируемой электроустановке. Имеет двойную изоляцию и категорию безопасности CAT III 1000 В. Используется совместно с измерительными проводами, имеющими разъём типа «банан» 4 мм. Используется для проведения измерений приборами ТС-20, LKZ-720, MIC-10, MIC-30, MRP-201, MPI-502, MPI-505, MPI-520, MPI-525, MPI-530, MPI-530-IT, MZC-304, MZC-305. Универсален и совместим с аксессуарами не только SONEL, но и других европейских производителей электроизмерительного оборудования.
460 | WASONG30 - зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2940 | Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см WASONG30 предназначен для проведения измерений приборами ТЕ-30, LKZ-700, MRP-200, MRU-200-GPS, MRU-200, MRU-120, MRU-100, MRU-105, MRU-101, MPI 530, MPI-530-IT, MPI-525, MPI-520.
461 | WASONG80 - зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | 17400 | Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см WASONG80 предназначен для проведения измерений приборами MRU-200-GPS, MRU-200, MRU-200-GPS, MRU-120, MRU-100, MRU-105, MRU-101, LKZ-700, LKZ-720, ТЕ-30, MPI 530, MPI-530-IT, MPI-525, MPI-520.
462 | WASONREOGB1 - зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; красный | 1800 | Зонд острый с разъемом "банан" красный WASONREOGB1 используется для подключения измерительных и указательных приборов к тестируемой электроустановке. Имеет двойную изоляцию и категорию безопасности CAT III 1000 В. Используется совместно с измерительными проводами, имеющими разъём типа «банан» 4 мм. Используется для проведения измерений приборами ТС-20, MZC-300, MZC-304, MZC-305, MRP-201, MPI-502, MPI-505, MPI-520, MPI-525, MPI-530, MPI-530-IT, LKZ-720, TKF-10, TKF-11, TKF-12, TKF-13, TE-30, MRU-120, MIC-10, MIC-30. Универсален и совместим с аксессуарами не только SONEL, но и других европейских производителей электроизмерительного оборудования.
463 | WASONREOGB2 - зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1800 | Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ WASONREOGB2​ используется для проведения измерений приборами ТМ-2501, ТМ-5001, MIC-2505, MIC-2510, MIC-5000 и MPI-525. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа «банан».
464 | WASONSPGB1 - зонд Кельвина одноконтактный | 5400 | Зонд Кельвина одноконтактный WASONSPGB1 предназначен для проведения измерений параметров электрических цепей четырехполюсным методом. Используется для проведения измерений прибором MZC-310S.
465 | WASONSZ1 - зонд-щетка с разъемом банан | 14400
466 | WASONYEOGB1 - зонд острый с разъемом &quot;банан&quot; желтый | 1800 | Зонд острый с разъемом "банан" желтый WASONYEOGB1 используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Используется для проведения измерений приборами для MZC-304, MZC-203, MZC-202, MZC-201, MZC-303E, MZC-305, MZC-200, MZC-300, MPI-502, MPI-525, MPI-530-IT, MPI-530, MPI-520, MPI-508, MPI-510, MPI-511, MRU-100, MRU-105, MRU-101, LKZ-700, LKZ-710, TKF-10, TKF-11, TKF-12, TKF-13. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан".
467 | WAZACIMA1 - зажим специальный типа &quot;струбцина&quot; с разъемом &quot;банан&quot; | 5940 | Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» WAZACIMA1 используется при проведении измерений сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов, заземляющих устройств и обмоток машин и трансформаторов. Материал — литейная латунь покрытая слоем никеля. Для использования с приборами MRU-200-GPS, MRU-200, MRU-120, MRU-100, MRU-105, MRU-101, MMR-630, MMR-620, MMR-610, MMR-600, MPI-525, MPI-520, ТЕ-30.
468 | WAZACKEL1 - зажим &quot;струбцина&quot; Кельвина с двухпроводным кабелем | 20400 | Зажим струбцина Кельвина выполнена в формате быстрозажимной струбцины с максимальным захватом 140 мм. Максимальная сила сжатия составляет 120 кг, что обеспечивает максимально эффективное соединение с объектом измерения с наименьшим контактным соединением. Подключение к прибору осуществляется с помощью двух проводников длиной 2,5 м. Основная предполагаемая схема подключения – 4-х полюсная. За счет большого размера захвата данный вид зажима может использоваться для контроля сопротивлений соединений сварных рельсов, мощных кабелей и проводов. Предназначено для микроомметров MMR-600, MMR-610, MMR-620, MMR-630 и измерителя параметров электробезопасности мощных электроустановок MZC-310S.