## Price
Прайс-лист ООО «Электронприбор» от 18.11.2023
Указатели высокого напряжения
www.electronpribor.ru
Россия, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 1А
Тел./факс: (495) 677-91-11
info@electonpribor.ru
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Доставка: самовывоз, по Москве и области автотранспортом компании, экспресс-почта, через "наши" транспортные компании, через "ваши" транспортные компании
+ - приборы, имеющие сертификат об утверждении типа средств измерений (включены в Госреестр)
№п/п | МОДЕЛЬ |  | ЦЕНА | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Указатели высокого напряжения
1 | Визор - указатель высокого напряжения цифровой |  | 14904 | Указатель Визор относится к основным средствам защиты от поражения электрическим током (электрозащитным средствам) и предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока от 10 до 110 кВ при непосредственной связи с этими частями. При наличии напряжения на токоведущих частях электроустановки, превышающего напряжение индикации, указатель осуществляет световую и звуковую индикацию.
2 | ИВА-Н - бесконтактный сигнализатор напряжения |  | 2880 | Сигнализатор напряжения "ИВА-Н" позволяет с земли или с опоры определять наличие напряжения в воздушных линиях электропередачи 6 кВ и выше. С помощью сигнализатора напряжения "ИВА-Н" можно также контролировать исправность защитного заземления у включенного электрооборудования, устанавливать расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением 220 В, проверять правильность монтажа выключателей электроосвещения и др. Световая сигнализация осуществляется с помощью пяти светодиодов, четыре из которых расположены на лицевой панели в линию и один на нижнем торце. Число горящих светодиодов пропорционально напряженности электрического поля.
3 | ИВА-Н-2 - бесконтактный сигнализатор напряжения |  | 2880 | Бесконтактный сигнализатор напряжения (СН) "ИВА-Н-2" разработан на базе используемого в энергетике сигнализатора напряжения «ИВА-Н», предназначенного для работы в электроустановках 50 Гц. СН позволяет с земли или опоры определять наличие напряжения в воздушных линиях электропередачи 6 кВ и выше. Прибор «ИВА-Н-2», сохраняя все функциональные возможности базового СН, дополнительно, в режиме пониженной чувствительности (при нажатой и удерживаемой кнопке понижения чувствительности) позволяет с земли определять наличие напряжения на контактной железнодорожной сети 25 кВ.
4 | ИВА-Н-3 - бесконтактный сигнализатор напряжения |  | 2880 | Сигнализатор напряжения ИВА-Н-3 позволяет с земли или с опоры определять наличие напряжения в воздушных линиях электропередачи до 110 кВ.
5 | ИСОН-К - сигнализатор высокого напряжения |  | 1740 | Сигнализатор ИСОН-К предназначен для дистанционного определения наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего ВЛ 6-10кВ, РУ и ЗРУ 6-10кВ.
6 | КБФ СИНХРО 110 - комплект для беспроводной фазировки |  | 31200 | Комплект КБФ СИНХРО 110 предназначен для фазировки кабельных, воздушных линий и трансформаторов и включает в свой состав два указателя высокого напряжения с возможностью фазировки УВН СИНХРО. Любой из указателей при проведении фазировки может являться как передатчиком, так и приёмником. Расстояние беспроводной фазировки до 20 метров.
7 | КБФ СИНХРО 35 - комплект для беспроводной фазировки |  | 29844 | Комплект КБФ СИНХРО 35 предназначен для фазировки кабельных, воздушных линий и трансформаторов и включает в свой состав два указателя высокого напряжения с возможностью фазировки УВН СИНХРО. Любой из указателей при проведении фазировки может являться как передатчиком, так и приёмником. Расстояние беспроводной фазировки до 20 метров.
8 | КБФ СИНХРО 6-10 - комплект для беспроводной фазировки |  | 9384 | Комплект КБФ СИНХРО 6-10 предназначен для фазировки кабельных, воздушных линий и трансформаторов и включает в свой состав два указателя высокого напряжения с возможностью фазировки УВН СИНХРО. Любой из указателей при проведении фазировки может являться как передатчиком, так и приёмником. Расстояние беспроводной фазировки до 20 метров.
9 | КНН-10 (для работы с земли) - комплект для измерения наведенного напряжения | + | цена по запросу | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
10 | КНН-10 (для работы с земли) - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 79770 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
11 | КНН-10 (для работы с земли) с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 88002 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
12 | КНН-110 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | цена по запросу | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
13 | КНН-110 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 69846 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
14 | КНН-110 с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 78084 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
15 | КНН-15 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | цена по запросу | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
16 | КНН-15 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 67404 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
17 | КНН-15 с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 75642 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
18 | КНН-220 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | цена по запросу | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
19 | КНН-220 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 72162 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
20 | КНН-220 с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 80412 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
21 | КНН-330 с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения (с устройством дистанционного считывания показаний) | + | 84318 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
22 | КНН-35 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | цена по запросу | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
23 | КНН-35 - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 68790 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
24 | КНН-35 с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения | + | 77028 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
25 | КНН-500 с УДСП - комплект для измерения наведенного напряжения (с устройством дистанционного считывания показаний) | + | 86850 | Комплект предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения промышленной часто- ты 50Гц, возникающего на отключенных частях электроустановок относительно земли (наведенного напряжения) для обеспе- чения безопасности персонала при проведении работ на ВЛ.
26 | ПИОН-2014 - бесконтактный сигнализатор опасного напряжения |  | 4646.4 | Бесконтактный сигнализатор опасного напряжения ПИОН-2014 предназначен для дистанционного контроля наличия опасного напряжения в целях предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего электроустановки линий электропередачи, электрических станций, подстанций и другое энергетическое оборудование.
27 | Пульс-В - сигнализатор напряжения стационарный |  | 2880 | Питание энергией емкостных токов утечки ЛЭП (мощность потребления ничтожна – 0,5 мВт). Не требуют настройки, технического обслуживания (только внешний осмотр). Обеспечивают надежное распознавание пульсирующего светового сигнала о наличии напряжения. В СНС «Пульс-В» световая индикация осуществляется по двум перпендикулярным направлениям. Температурный диапазон от –60 до +45 С. Материал корпуса способен работать в диапазоне от -120 до +110 С, стоек к ультрафиолетовому излучению.
28 | Пульс-Н - сигнализатор напряжения стационарный |  | 2880 | Обеспечивает надежное распознавание пульсирующего светового сигнала о наличии напряжения. В СНС «Пульс-Н» применена система линз и затенитель. Температурный диапазон от –60 до +45 С. Материал корпуса способен работать в диапазоне от -120 до +110 С, стоек к ультрафиолетовому излучению. Конструкция неразборная, пыле- и влагозащищенная (IP 65). Простое крепление к токоведущим частям.
29 | Радиус - сигнализатор напряжения касочный |  | 3264 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный (СНК) "Радиус" предназначен для предупреждения персонала, обслуживающего воздушные линии электропередачи (ВЛ), о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6-10 кВ.
30 | СНЗ - cигнализатор напряжения |  | 4344 | Сигнализатор напряжения для работы с земли.
31 | СНИ 6-10 - сигнализатор напряжения индивидуальный |  | 1920 | Предназначены для дистанционного контроля наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего высоковольтные линии 6 - 10 кВ.
32 | СНИ-35 - сигнализатор напряжения индивидуальный |  | 2160 | Сигнализатор напряжения индивидуальный СНИ-35 используется для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередачи и электроустановках o нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6–35 кВ, на опасное расстояние−менее 2м.
33 | СНИК 6-10 - сигнализатор напряжения индивидуальный касочный |  | 2904 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный
34 | СНИКМ 6-10 - сигнализатор напряжения индивидуальный касочный |  | 2040 | Предназначены для дистанционного контроля наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего высоковольтные линии 6 - 10 кВ.
35 | СНИН 6-10 - сигнализатор напряжения индивидуальный |  | 2160 | Устройство предназначено для предупреждения рабочего персонала при приближении к источнику высокого напряжения. Сигнализатор предназначен для применения персоналом при обслуживании электроустановок, напряжением 6-10 кВ, частотой 50 (60) Гц в качестве дополнительного средства индивидуальной защиты. Сигнализатор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -20 ºC до +40 ºC и относительной влажности до 80% при 25 ºC. Обеспечивает звуковую сигнализацию и световую индикацию, контроль режима работ "включён", "работа", "опасно". Имеет возможность крепления к спецодежде. При отключении переходит в режим минимального энергопотребления.
36 | СНК Купол - сигнализатор напряжения индивидуальный для установки под каску |  | 2904 | Сигнализатор напряжения Купол предназначен для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередач (ВЛ) о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам и мачтовым трансформаторным подстанциям на опасное расстояние. Сигнализатор устанавливается под каску. Принцип действия сигнализатора основан на оценке параметров электрического поля, возникающего вокруг токоведущего проводника под напряжением.
37 | СНН 6-10 - сигнализатор напряжения индивидуальный наручный 6-10кВ |  | 1920 | Сигнализатор напряжения наручный СНН 6-10 предназначен для предупреждения работающего персонала о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам, находящихся под напряжением 6 – 10 кВ, на опасное расстояние − менее 2 м, при этом чувствительность сигнализатора такова, что сигналы о наличии напряжения подаются только при приближении оператора к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подаются при нахождении оператора на земле.
38 | СНС 6-10 - сигнализатор высокоточный стационарный |  | 1056 | Сигнализатор напряжения стационарный СНС 6-10 предназначен для предупреждения че-ловека о наличии напряжения на токоведущих шинах или изолированных жилах кабелей электроустановок 6-10 кВ. Наличие напряжение индицируется световыми импульсами (вспышками).
39 | УВН 80-2М - указатель высокого напряжения (до 10 кВ) |  | 1200 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. Допустимая рабочая температура УВН 80-2М от -40 °С до +45 °С, при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
40 | УВН 80-2М ТФ - указатель высокого напряжения 6-10 кВ с трубкой фазировки |  | 2400 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВН-80-2М ТФ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°С).
41 | УВН 80-3М - указатель высокого напряжения до 10 кВ |  | цена по запросу | Указатель высокого напряжения УВН-80–3М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6 – 10 кВ промышленной частоты при температуре от – 45С до +40С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре 25С).
42 | УВН 80-3М - указатель высокого напряжения 6-10 кВ порог срабатывания до 1500В |  | 1080 | Указатель высокого напряжения УВН-80–3М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6 – 10 кВ промышленной частоты при температуре от – 45С до +40С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре 25С).
43 | УВН 80-3М - указатель высокого напряжения 2-10 кВ порог срабатывания до 500В |  | 1800 | Указатель высокого напряжения УВН-80–3М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6 – 10 кВ промышленной частоты при температуре от – 45С до +40С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре 25С).
44 | УВН 90М-110 - указатель высокого напряжения со световой индикацией |  | 2040 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 110 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
45 | УВН 90М-110 - указатель высокого напряжения |  | цена по запросу | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 110 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
46 | УВН 90М-110 СЗ ИП - указатель высокого напряжения со светозвуковой импульсной индикацией, самопроверкой и источником питания |  | 3720 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-110СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
47 | УВН 90М-110 СЗ ИП КБ - указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный со светозвуковой индикацией и источником питания |  | 4920 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный УВН-90M-110СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
48 | УВН 90М-220 - указатель высокого напряжения |  | 5280 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 220 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С. Все электрозащитные средства УВН 90М-220 имеют положительное экспертное заключение РАО "ЕЭС России".
49 | УВН 90М-35 - указатель высокого напряжения со световой индикацией |  | 1440 | Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 35 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
50 | УВН 90М-35 - указатель высокого напряжения |  | цена по запросу | Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 35 кВ, частотой 50, 60 Гц. Допустимая рабочая температура от -40 °С до +45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
51 | УВН 90М-35 СЗ ИП - указатель высокого напряжения со светозвуковой импульсной индикацией, самопроверкой и источником питания |  | 3360 | Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
52 | УВН 90М-35 СЗ ИП КБ - указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный со светозвуковой индикацией и источником питания |  | 4320 | Предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
53 | УВН-110 - указатель высокого напряжения |  | 2040 | Указатель высокого напряжения переносной типа УВН-110 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока с номинальным напряжением от 35 до 110 кВ.
54 | УВН-220 - указатель высокого напряжения |  | 5280 | Указатель высокого напряжения переносной типа УВН-220 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока с номинальным напряжением от 110 до 220 кВ.
55 | УВН-35 - указатель высокого напряжения |  | 1440 | Указатель высокого напряжения переносной типа УВН-35 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока с номинальным напряжением от 10 до 35 кВ.
56 | УВН-80-3М ТФ - указатель высокого напряжения двухполюсный 6-10 кВ с трубкой фазировки |  | 2760 | Указатель высокого напряжения УВН-80-3МТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% ( при + 25°С).
57 | УВН-90М-10-110СЗ ИП - указатель высокого напряжения 10-110 кВ |  | 3840 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-10-110СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 10,35,110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
58 | УВН-90М-10-110СЗ ИП КБ - указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный 10-110 кВ |  | 4920 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный УВН-90M-10-110СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 10,35,110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
59 | УВН-90М-220СЗ ИП - указатель высокого напряжения 220 кВ |  | 6720 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-220СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
60 | УВН-90М-220СЗ ИП КБ - указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный 220 кВ |  | 8040 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный УВН-90М-220СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
61 | УВН-90М-35-110 - указатель высокого напряжения 35-110кВ |  | 2040 | Указатель высокого напряжения УВН-90М-35-110 предназначен для проверки наличия или отсутсвия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35-110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% ( при + 25°С).
62 | УВН-90М-35-110 СЗ ИП - указатель высокого напряжения 35-110 кВ |  | 3720 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-35-110 СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
63 | УВН-90М-35-110СЗ ИП КБ - указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный 35-110 кВ |  | 4920 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный УВН-90M-35-110СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35,110 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
64 | УВН-90М-35-220 - указатель высокого напряжения 35-220 кВ |  | 5640 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-35-220 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
65 | УВН-90М-35-220СЗ ИП - указатель высокого напряжения 35-220 кВ |  | 7080 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-35-220СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
66 | УВН-90М-35-220СЗ ИП КБ - указатель высокого напряжения комбинированный 35-220 кВ |  | 8520 | Указатель высокого напряжения контактно-бесконтактный УВН-90М-35-220СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
67 | УВН-90М-35-330СЗ ИП - указатель высокого напряжения 35-330 кВ |  | 8400 | Указатель высокого напряжения УВН-90M-35-330СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220, 330 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
68 | УВН-90М-6-35СЗ ИП - указатель высокого напряжения 6-35 кВ |  | 3360 | Указатель высокого напряжения контактного типа УВН-90М-6-35СЗ ИП предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
69 | УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ - контактно-бесконтактный указатель высокого напряжения 6-35 кВ |  | 4320 | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
70 | УВН-90М-6-35СЗ ИП-Ш - контактно-бесконтактный указатель напряжения 6-35 кВ со штангой |  | 11520 | Указатель высокого напряжения контактного типа УВН-90М-6-35СЗ ИП-Ш предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
71 | УВН80-2М/1 - указатель высокого напряжения (до 10 кВ) |  | 1320 | Указатель высокого напряжения УВН80-2М/1 предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°С).
72 | УВНБУ 35-110 - указатель высокого напряжения |  | 10254 | Указатель высокого напряжения УВНБУ 35-110 предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 35-110 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами.
73 | УВНБУ 35-110 МЕМ - указатель высокого напряжения |  | 11094 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 35÷220 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
74 | УВНБУ 35-110 МЕМ BLE - указатель высокого напряжения |  | 12420 | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
75 | УВНБУ 35-110 РС - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | 10764
76 | УВНБУ 35-220 - указатель высокого напряжения |  | 11412 | Указатель высокого напряжения УВНБУ 35-220 предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 35-220 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами.
77 | УВНБУ 35-220 МЕМ - указатель высокого напряжения |  | 12366 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 35÷220 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
78 | УВНБУ 35-220 МЕМ BLE - указатель высокого напряжения |  | 13698 | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
79 | УВНБУ 35-220 РС - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | 11916
80 | УВНБУ 6-35 - указатель высокого напряжения |  | 7194 | Указатель высокого напряжения УВНБУ 6-35 предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ).
81 | УВНБУ 6-35 - указатель высокого напряжения |  | цена по запросу | Указатель высокого напряжения УВНБУ 6-35 предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ).
82 | УВНБУ 6-35 (с двухзвенной штангой) - указатель высокого напряжения |  | 7926 | Указатель высокого напряжения УВНБУ 6-35 (с двухзвенной штангой) предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ).
83 | УВНБУ 6-35 (с удлиненным щупом) - указатель высокого напряжения |  | 9714 | Указатель высокого напряжения УВНБУ 6-35 (с удлиненным щупом) предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ).
84 | УВНБУ 6-35 (со штангой телескопической для установки с земли) - указатель высокого напряжения |  | 15120 | Указатель высокого напряжения УВНБУ 6-35 (со штангой телескопической для установки с земли) предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6-35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ).
85 | УВНБУ 6-35 МЕМ - указатель высокого напряжения (стандартное исполнение) |  | 8034 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
86 | УВНБУ 6-35 МЕМ - указатель высокого напряжения (с двухзвенной штангой) |  | 8784 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
87 | УВНБУ 6-35 МЕМ - указатель высокого напряжения |  | цена по запросу | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
88 | УВНБУ 6-35 МЕМ - указатель высокого напряжения (с удлиненным щупом) |  | 10566 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
89 | УВНБУ 6-35 МЕМ - указатель высокого напряжения (со штангой телескопической для установки с земли) |  | 15960 | Предназначены для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электрических сетей переменного тока 6÷35 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Используются со специальными универсальными штангами. Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Имеют режим автоматического самоконтроля и индикацию разряда батареи.
90 | УВНБУ 6-35 МЕМ BLE - указатель высокого напряжения |  | цена по запросу | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
91 | УВНБУ 6-35 МЕМ BLE (с двухзвенной штангой) - указатель высокого напряжения |  | 10104 | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
92 | УВНБУ 6-35 МЕМ BLE (с удлинённым щупом) - указатель высокого напряжения |  | 11886 | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
93 | УВНБУ 6-35 МЕМ BLE (со штангой телескопической для установки с земли) - указатель высокого напряжения |  | 17280 | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
94 | УВНБУ 6-35 МЕМ BLE (стандартное исполнение) - указатель высокого напряжения |  | 9354 | Модификация указателей напряжения УВНБУ МЕМ BLE позволяет произвести выгрузку протокола событий из «чёрного ящика» в память смартфона под управлением ОС Android при помощи бесплатного приложения. С помощью приложения можно установить дату очередных эксплуатационных испытаний на каждый указатель.
95 | УВНБУ 6-35 РС - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | цена по запросу
96 | УВНБУ 6-35 РС - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | 7680
97 | УВНБУ 6-35 РС (с двухзвенной штангой) - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | 8436
98 | УВНБУ 6-35 РС (с удлиненным щупом) - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | 10224
99 | УВНБУ 6-35 РС (со штангой телескопической для установки с земли) - указатель высокого напряжения с резервной схемой индикации |  | 15618
100 | УВНК-10Б - указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем VONATEX) |  | цена по запросу | Указатель высокого напряжения, комбинированный на 6-330 кВ.
101 | УВНК-10Б-УНТЕХ (10-110кВ) - указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 22809.6 | Указатели УВНК-10Б относятся к основным электроизолирующим средствам и предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 35—330 кВ. Указатели УВНК-10Б применяются для контактного определения наличия/отсутствия напряжения, а также дистанционного определения наличия напряжения.
102 | УВНК-10Б-УНТЕХ (10-20 кВ) - указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 21811.2 | Указатели УВНК-10Б относятся к основным электроизолирующим средствам и предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 35—330 кВ. Указатели УВНК-10Б применяются для контактного определения наличия/отсутствия напряжения, а также дистанционного определения наличия напряжения.
103 | УВНК-10Б-УНТЕХ (35-220кВ) - указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 19996.8 | Указатели УВНК-10Б относятся к основным электроизолирующим средствам и предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 35—330 кВ. Указатели УВНК-10Б применяются для контактного определения наличия/отсутствия напряжения, а также дистанционного определения наличия напряжения.
104 | УВНК-10Б-УНТЕХ (35-330кВ) - указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 20448 | Указатели УВНК-10Б относятся к основным электроизолирующим средствам и предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 35—330 кВ. Указатели УВНК-10Б применяются для контактного определения наличия/отсутствия напряжения, а также дистанционного определения наличия напряжения.
105 | УВНК-10Б-УНТЕХ (6-10 кВ) - указатель высокого напряжения комбинированный (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 22176 | Указатели УВНК-10Б относятся к основным электроизолирующим средствам и предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 35—330 кВ. Указатели УВНК-10Б применяются для контактного определения наличия/отсутствия напряжения, а также дистанционного определения наличия напряжения.
106 | УВНК-10Д-УНТЕХ (6-35 кВ) - указатель высокого напряжения комбинированный для условий повышенной влажности с курсовым влагостойким электроизолированным фонарем VONATEX |  | 27542.4 | Указатель высокого напряжения комбинированный УВНК-10Д-УНТЕХ (6-35 кВ) применяют для контактного определения наличия/отсутствия напряжения, а также для дистанционного определения наличия напряжения как в нормальных погодных условиях, так и в условиях с повышенной влажностью (во время дождя, тумана, снегопада). Рабочее напряжение указателя УВНК-10Д-УНТЕХ в нормальных погодных условиях составляет 6–35 кВ.
107 | УВНСЗ 6-10 - указатель высокого напряжения |  | 4128 | Однополюсный указатель УВНСЗ 6-10 предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6—10 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и электромагнитного излучателя звука. В транспортном положении рабочая часть с электронной схемой помещается внутри изолирующей части, чем достигается компактность изделия и защита рабочей части от механических повреждений.
108 | УВНсТФ 6-10 - указатель высокого напряжения |  | 7080 | Двухполюсные указатели предназначены для фазировки кабельных, воздушных линий и трансформаторов в электроустановках напряжением 6÷10 кВ и переменного тока промышленной частоты. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости. В транспортном положении рабочие части помещается внутри изолирующих частей, чем достигается компактность изделия и защита рабочих частей от механических повреждений.
109 | УВНсТФ-10И - указатель высокого напряжения |  | 9504 | Двухполюсный указатель предназначен для фазировки и определения разности фазируемых напряжений кабельных, воздушных линий и трансформаторов в электроустановках напряжением 6÷10 кВ переменного тока промышленной частоты. Указатель может также использоваться как двухполюсный указатель с цифровой индикацией напряжения в сетях 0,4÷6÷10 кВ и напряжения шага.
110 | УВНУ-10 СЗ - указатель высокого напряжения |  | цена по запросу | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный УВНУ-10 СЗ ИП КБ ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
111 | УВНУ-10 СЗ ИП (CR123) - однополюсный указатель высокого напряжения с самопроверкой и источником питания CR123 (срок службы 10 лет) |  | 2520 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. Допустимая рабочая температура УВНУ-10 СЗ ИП от -40 °С до +45 °С; при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
112 | УВНУ-10 СЗ ИП (CR2450) - однополюсный указатель высокого напряжения с самопроверкой и источником питания CR2450 (срок службы 5 лет) |  | 2280 | Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. Допустимая рабочая температура УВНУ-10 СЗ ИП от -40 °С до +45 °С; при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.
113 | УВНУ-10 СЗ ИП (контактный крюк, резьба М12, CR123) - однополюсный указатель высокого напряжения с самопроверкой и источником питания CR123, контактным крюком, резьбой М12 (срок службы 10 лет) |  | 3600 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
114 | УВНУ-10 СЗ ИП КБ - однополюсный контактно-бесконтактный указатель напряжения с источником питания |  | 3960 | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный УВНУ-10СЗ-ИП КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока, а с трубкой фазировки ТФ – для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
115 | УВНУ-10 СЗ ИП КБ ТФ - двухполюсный контактно-бесконтактный указатель напряжения с трубкой фазировки и источником питания |  | 7080 | Указатель высокого напряжения комбинированный контактно-бесконтактный УВНУ-10 СЗ ИП КБ ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
116 | УВНУ-10 СЗ ИП ТФ - двухполюсный указатель высокого напряжения с самопроверкой, источником питания и трубкой фазировки |  | 4680 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
117 | УВНУ-10 СЗ ТФ - двухполюсный указатель высокого напряжения с самопроверкой и трубкой фазировки (без источника питания) |  | 4440 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВНУ-10СЗ ИП ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 6-10 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре +25°С).
118 | УВНУ-2М - указатель высокого напряжения (до 10 кВ) |  | 1800 | УВНУ-2М - Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. Допустимая рабочая температура УВНУ-2М от -40 °С до +45 °С, при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С. Изделия УВНУ-2М сертифицированы Госстандартом Российской Федерации. Все электрозащитные средства имеют положительное экспертное заключение РАО "ЕЭС России".
119 | УВНУ-2М ТФ - двухполюсный указатель высокого напряжения 6-10 кВ с трубкой фазировки |  | 2760 | Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки 6-10 кВ типа УВНУ-2М ТФ предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре 25°С).
120 | УВНУ-2М/1 - указатель высокого напряжения (до 10 кВ) |  | 1800 | УВНУ-2М/1 - Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. Допустимая рабочая температура УВНУ-2М/1 от -40 °С до +45 °С, при относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С. Изделия УВНУ-2М/1 сертифицированы Госстандартом Российской Федерации. Все электрозащитные средства имеют положительное экспертное заключение РАО "ЕЭС России".
121 | УВНУШ-10 СЗ ИП - однополюсный указатель высокого напряжения штанговый |  | 11160 | Указатель высокого напряжения УВНУШ-10 СЗ ИП импульсного типа со световой и звуковой сигнализацией предназначен для проверки наличия или отсутсвия напряжения переменного тока частотой 50 Гц на ВЛ 6 - 10кВ и разъединителях на опорах ВЛ 6 - 10кВ непосредственно с поверхности земли, при температуре от -45°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% ( при + 25°С).
122 | УВНФ-10КВ - указатель величины напряжения и совпадения фаз двухполюсный 6-10 кВ |  | 13800 | Указатель величины напряжения и совподения фаз УВНФ-10КВ двухполюсный предназначен для определения величины напряжения постоянного и переменного тока от 50 В до 10000В, частатой 50 и 60 Гц, при температуре - 45ºС до + 40 ºС и относительной влажности воздуха не выше 98 % (при температуре + 25 ºС) а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ.
123 | УВНФ-10СЗ - однополюсный указатель высокого напряжения 6-10 кВ |  | 12600 | Однополюсный светозвуковой фазоуказатель высокого напряжения УВНФ–10СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10кВ, частотой 50 и 60Гц, при температуре от – 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре + 25°C) .
124 | УВНФ-110СЗ - фазоуказатель высокого напряжения однополюсный 110 кВ |  | 16440 | Однополюсный светозвуковой фазoуказатель высокого напряжения УВНФ – 110СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 110кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре + 25°C) .
125 | УВНФ-35СЗ - фазоуказатель напряжения однополюсный 6-35 кВ |  | 15600 | Однополюсный светозвуковой фазoуказатель высокого напряжения УВНФ-35СЗ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках, а также для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением 35кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от – 45°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при температуре + 25°C).
126 | УВНЧФ 35 - указатель высокого напряжения |  | 9618
127 | УВНЧФ 6-10 - указатель высокого напряжения |  | 8244 | Указатель относится к основным средствам защиты от поражения электрическим током (электрозащитным средствам) и предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 6÷10 кВ при непосредственной связи с этими частями. Кроме того, указатель позволяет определить чередование фаз A, B, C трехфазной сети напряжением 6÷10 кВ промышленной частоты 50 Гц в однополюсном режиме.
128 | УНВЛ-0,4Д-УНТЕХ - указатель напряжения для ВЛ 0,4 кВ для условий повышенной влажности |  | По запросу | Указатель напряжения для ВЛ 0,4 кВ для условий повышенной влажности УНВЛ-0,4Д-УНТЕХ​ предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ, линиях связи, а также для проверки совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ, для освещения места касания токоведущих .частей в условиях недостаточной освещенности.
129 | УПСФ-10-УНТЕХ - указатель проверки совпадения фаз (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 14889.6 | Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 предназначен для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6−10 кВ (исполнение 1), для использования в качестве указателя напряжения, для проверки предохранителей в электроустановках 6−10 кВ (исполнение 1), а также для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ.
130 | УПСФ-15-УНТЕХ - указатель проверки совпадения фаз (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 18201.6 | Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-15-УНТЕХ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6−15 кВ, для освещения места касания токоведущих частей в условиях недостаточной освещенности.
131 | УПСФ-20-УНТЕХ - указатель проверки совпадения фаз (с курсовым фонарем VONATEX) |  | 23260.8 | Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-20-УНТЕХ предназначен для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6−20 кВ, для освещения места касания токоведущих частей в условиях недостаточной освещенности.
132 | 275 HP - указатель опасного напряжения |  | 18795 | Указатель опасного напряжения 275HP: Бесконтактное определение наличия напряжения от 240 В до 275 кВ; Удаленность от объекта тестирования: одножильный кабель - до 10 см, многожильный кабель – до 5 см; Индикация наличия напряжения: яркий световой индикатор (2 СДИ) и непрерывный звуковой сигнал; Встроенная схема контроля работоспособности; Прост в эксплуатации; Совместим с удлиняющими штангами; Батарейное питание; Удобный доступ к батарейному отсеку; Корпус изготовлен из высокопрочного каучука; Предназначен для использования внутри и вне помещений; Масса 590 г.
133 | 276HD - указатель высокого напряжения |  | 20055 | Указатель высокого напряжения 276HD: Позволяет дистанционно определять наличие ВВ переменного напряжения (от 3,3 кВ до 24 кВ) в токопроводящих цепях, в том числе с изоляционным покрытием; Позволяет непосредственным прикосновением определять наличие опасного переменного напряжения (от 80 В до 600 В) в токопроводящих цепях; Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шума; Пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса; Обеспечена высокая степень электробезопасности; Телескопический удлинитель, батарейное питание; Компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации; Масса 180 г.
134 | 277 HP - бесконтактный индикатор переменного напряжения |  | 15540 | Бесконтактный индикатор переменного напряжения 277 HP производства компании Standard Electric Works Co., Ltd.
135 | 278 HP - бесконтактный индикатор переменного напряжения |  | 19530 | Измеритель параметров электрических сетей SEW 278 HP производства компании Standard Electric Works Co., Ltd. (SEW)
136 | 285 HD - индикатор опасного высокого напряжения |  | 3360 | Детектор высоковольтного (ВВ) напряжения для выявления наличия чередования ЭМ поля фаз переменного напряжения (3ф сети) 50 Гц. Он детектирует напряжение переменного тока.
137 | 286 SVD - указатель высокого напряжения |  | 8574
138 | 287 SVD - индикатор опасного высоковольтного напряжения |  | 8976 | SEW 287 SVD – сенсор для автоматического бесконтактного дистанционного обнаружения переменного высоковольтного напряжения. Являясь по сути и ндикатором - извещателем, 287 SVD после включения питания ведет непрерывный мониторинг напряженности поля в окружающем пространстве , обеспечивает надежное детектирование и сигнализацию (световую и звуковую) при приближении к объекту находящемуся под высоким напряжением.
139 | 288 SVD - указатель опасного напряжения |  | 18795 | Указатель опасного напряжения 288 SVD: Предназначен для обеспечения безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели и т. д.; Бесконтактное определение наличия переменного напряжения от 80 В до 44 кВ; Удаленность от детектируемого источника напряжения: от 5 см до 10 м; Индикация наличия напряжения: световой индикатор повышенной яркости и непрерывный звуковой сигнал; Встроенная схема контроля работоспособности; Простота в эксплуатации; Батарейное питание; Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор внутри и вне помещений; Оборудован поясной клипсой и ремешком для ношения; Масса 146 г (с батареей).
140 | 289 SVD - детектор опасного переменного напряжения |  | 17430 | Детектор опасного переменного напряжения от 100 В до 69 кВ, частота напряжения 50/60 Гц, световая и звуковая индикация (электронный зуммер повышенной громкости звука/>99 дБ), защитное исполнение IP65, функция самоконтроля (Self-Test), батарейное питание (1,5 В, тип AA, 3 шт), масса 220 гр.
141 | 302 SVD - индикатор напряжения |  | 11235 | Диапазон рабочих напряжений: 100 В … 50 кВ; Режим работы: бесконтактный; Дистанция срабатывания: от 70 см (5 кВ), от 100 см (10 кВ), от 120 см (15 кВ); Акустический индикатор наличия фазы: Да >99 дБ; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: в комплект входит мягкая сумка с откидной крышкой, для ношения прибора на груди. Диапазон рабочих частот 50/60 Гц.
142 | 305 SVD - индикатор напряжения |  | 11235 | Бесконтактное детектирование фазного напряжения (~Uф) в действующих ЭУ и токопроводящих цепях, в т.ч. с изоляционным покрытием: до 69 кВ; Постоянный контроль расстояния до источника опасного ВВ напряжения; Дистанция детектирования от 70 см; Предназначены для обеспечения безопасности персонала работающего на объектах с присутствием источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели, монтажники, строители; Эффективная визуальная и акустическая сигнализация опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шумового фона; Звуковой уровень сигнализации > 99 дБ; Режим самоконтроля (SELF Test), высокая степень электробезопасности; Грязе-, пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса; Компактные, удобны и просты в эксплуатации; Возможность крепления на пояс или спецодежду; Батарейное питание: 3х1,5В тип АА.
143 | 325 SVD - индикатор напряжения |  | 11235 | Крепление на руку (браслет-сигнализатор); Дистанционное обнаружение переменного фазного напряжения в действующих ЭУ и токопроводящих цепях, в том числе с изоляционным покрытием; Диапазон детектирования Uфазн: 110В ….42 кВ; Минимальная дистанция обнаружения напряжения от 120 см; Наручный индикатор является средством защиты и предназначен для обеспечения индивидуальной безопасности электроперсонала работающего в условиях присутствия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели, строители, монтажники; Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шумового фона; Грязе-, пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса (IP65); Схема самопроверки исправности (Self-Test); Компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации; Батарейное питание, минимальное энергопотребление.
144 | 350 SVD - индикатор напряжения |  | 25620 | Диапазон детектирования Uфазн: 220 В ….135 кВ; Диапазон частот: 40 … 70 Гц; Различные вариант крепления индикатора: крепление с помощью комплектного эластичного ремня на строительную каску или на предплечье; Дистанционное обнаружение переменного фазного напряжения в действующих ЭУ и токопроводящих цепях, в том числе с изоляционным покрытием; Минимальная дистанция обнаружения напряжения от 20 см; Широкий угол детектирования: 160°; Переносной индикатор является средством защиты и предназначен для обеспечения индивидуальной безопасности электроперсонала работающего в условиях присутствия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели, строители, монтажники; Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шумового фона; Грязе-, пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса (IP65); Схема самопроверки исправности (Self-Test); Компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации; Встроенный светодиодный фонарик; Встроенная аккумуляторная батарея 9 В.
145 | DAL-20-30-12 - индикатор высокого напряжения |  | По запросу | Диапазон рабочих напряжений: 80 В…35 кВ; Режим работы: контактный; Акустический индикатор наличия фазы: Да; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: Два диапазона 80…600 В / 1500…35000 В, максимальное напряжение 46 кВ / 1 мин в сухую погоду.
146 | DAL-20-8 - индикатор высокого напряжения |  | По запросу | Диапазон рабочих напряжений: 80 В…23 кВ; Режим работы: контактный; Акустический индикатор наличия фазы: Да; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: Два диапазона 80…600 В / 1500…23000 В максимальное напряжение 46 кВ / 1 мин в сухую погоду.
147 | DAM-170 - индикатор высокого напряжения |  | По запросу | Диапазон рабочих напряжений: 3…195,5 кВ; Частота: 50…60 Гц; Режим работы: контактный; Акустический индикатор наличия фазы: Да; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: два диапазона 1500 и 6000 кВ.
148 | DAM-70 - индикатор высокого напряжения |  | По запросу | Диапазон рабочих напряжений: 3…80,5 кВ; Частота: 50…60 Гц; Режим работы: контактный; Акустический индикатор наличия фазы: Да; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: два диапазона 1500 и 6000 кВ.
149 | DJ-30D - индикатор высокого напряжения |  | По запросу | Диапазон рабочих напряжений: 1…30 кВ; Режим работы: контактный; Акустический индикатор наличия фазы: Да; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: Постоянное напряжение, макс напряжение 60 Пост, 45 переменное кВ.
150 | MA-70B - индикатор высокого напряжения |  | По запросу | Диапазон рабочих напряжений: 0…35 кВ; Режим работы: контактный; Акустический индикатор наличия фазы: Нет; Визуальный индикатор наличия фазы: Да; Особенности: Постоянное напряжение, два диапазона 0…3,5 кВ / 0…35 кВ Стрелочный индикатор-измеритель напряжения, максимальное напряжение 50 кВ / 1 мин.
151 | MDP-50K - многофункциональный измеритель высоковольтного напряжения |  | 135345
152 | PD-40АM - измеритель высокого напряжения |  | 18795 | Измеритель высокого напряжения PD-40AM;Измерение постоянного напряжения до 40 кВ:Входной импеданс 600 МОм; Погрешность измерений 2% до 20 кВ, 3% до кВ; Кабель 1 м.
1.1 Дополнительное оборудование для УВНК-10Б
1 | Соединитель - к УВНК-10Б |  | По запросу | Соединитель к УВНК-10Б.
1.2 Аксессуары к указателю напряжения 275HP
1 | HS 120 - удлинительная штанга |  | 66150 | Комплект диэлектрических соединителей HS 120 для формирования удлинительной штанги (4 соединителя: 3 х 1,8 м , головной соединитель 1 х 1,2 м). Винтовое крепление бесконтактного ВВ индикатора под изменяемым углом. Каждое колено изготовлено высокопрочного стеклопластика повышенной диэлектрической прочности. Штанга в сборе предназначена для использования внутри и вне помещений. Соответствие требованиям и нормам МЭК 60855. Поддерживает совместную работу с индикаторами SEW моделей 275 HP, 277 HP, 278 HP.
2 | HS-120A - удлинительная штанга для индикатора высокого напряжения 275HP |  | 22470 | Удлинительная штанга 1,2 м для крепления ВВ индикатора. (для 275HP)
1.3 Дополнительное оборудование к указателям высокого напряжения
1 | УСД - устройство считывания данных |  | 8358 | Программно-аппаратный комплекс УСД для считывания данных из внутренней памяти указателей УВНБУ МЕМ. Устройство подключается через USB-порт к персональному компьютеру и беспроводным способом к указателю напряжения. При помощи идущей в комплекте программы производится экспорт протокола событий из указателя напряжения.